## EXHIBICION
FOLIO No.
6 |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
| PROYECTO : | CENTRO CAPRINO MARGARITAS |  |  |  |  | ANEXO
| OBRA : | CONSTRUCCIÓN DE NAVE DE EXHIBICIÓN
| UBICACION : | CARRETERA GALEANA - LINARES CRUCE CON CAMINO AL EJIDO BROWNSVILLE, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CAPRINO CANDELARIO CARRERA MÁRQUEZ "MARGARITAS"
| MUNICIPIO : | GALEANA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA: 13-feb-2018
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
10 |  | TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A CONSTRUIR ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCL. LOCALIZACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, BRIGADA DE TOPOGRAFIA A DISPOSICION DE LA SUPERVISION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 756
20 |  | CORTE Y DESPALME DE TERRENO VEGETAL EN AREA DE PASILLO Y CORRALES CON ESPESOR DE 0.10 CMS INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA,MATERIALES DE CONSUMO , MANIOBRAS, ACARREOS,LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 756
30 |  | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE CORTE CON CAL ( 8% SEGUN VOLUMEN) PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO EN AREA DE PASILLO, APIZONADO CON MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO AGUA. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 21.6
CIMENTACION
40 |  | EXCAVACIÓN EN PRESTÁMO LATERAL MATERIAL "B" CON TRACTOR TIPO BULLDOZER PARA RELLENO Y COMPACTACION DE PASILLO CENTRAL | M3 | 21.6
50 |  | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO I Y II, EN ZAPATAS ,INCLUYE: EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 13.6
60 |  | RELLENO PARA ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, APIZONADO CON MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO AGUA. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 10.8
70 |  | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO I Y II PARA RECIBIR PLANTILLA EN AREA DE PASILLO | M3 | 7.2
80 |  | ZAPATA 2 DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 0.90X 0.90 X 0.20 M., ARMADA CON VRS. DE 3/8" DIAM, @15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM. DE ESPESOR F'C= 200 KG/CM2, SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION DEL CONCRETO, HABILITADO DEL ACERO, ALAMBRE RECOCIDO # 18, VACIADO, VIBRADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 14
90 |  | PEDESTAL TIPO 2 DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADAS CON 4 VRS. DE 3/8" D. Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS., SECCION DE 0.30 X 0.30 M., ACABADO COMUN, PARA RECIBIR COLUMNAS MONTEN. INCLUYE: MATERIALES, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DESCIMBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.( DE 1.40 M. DE ALTURA 40 CMS ARRIBA DEL TERRENO NATURAL) | PZA | 14
ALBAÑILERIA
100 |  | CORDON DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CONARMEX 15-15-4 . SECCION DE 0.15 X 0.15 M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 98
110 |  | BANQUETA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 3.00 METROS DE ANCHO F'C= 250 KG/CM2 SECCION DE 15 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6 / 10 - 10, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, JUNTAS DE EXPANSION @ 4.00 MTS RELLENAS DE SIKAFLEX-1A O SIMILAR , MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, FRONTERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, FRONTERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 122
120 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA CARRERA DE MURO DE BLOCK DE SECCION DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M EN PASILLO, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO 1:4 CEMENTO-ARENA, MEZCLA CORTADA, INCLUYE: DE ENRASE DE BLOCK, SUMINISTRO DEL MATERIAL, FLETE A LA OBRA, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, PLOMEADO, LIMPIEZA, RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 72
130 |  | PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE ESPSOR .10 CMS F'C= 100 KG/CM2 PARA RECIBIR MURO DE BLOCK EN AREA DE PASILLO | ML | 72
INSTALACIONES HIDRAULICAS
140 |  | SALIDA HIDRAULICA DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3/4" DIAM PARA RECIBIR TUBO DE LLAVE JARDIN INCLUYE: CODOS, COPLES,NIPLES , HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 6
150 |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3/4" DIAM, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN DE ZANJA, TAPADO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CODOS, COPLES,NIPLES , HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Ml | 45
160 |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBOPLUS 7-638. PARA ALIMENTACION PRINCIPAL DE RED , INCLUYE: TERMOFUSION, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, PEGAMENTO, EXCAVACIÓN DE ZANJA, TAPADO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 250
170 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE SALIDA A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 3/4" Ø 0.80 ML DE DESARROLLO INCLUYE LLAVE JARDIN , LLAVE DE PASO DE 1/2" EN LA MITAD DEL DESARROLLO DEL TUBO, PEGAMENTO, EMPAQUES, CONEXIONES GALVANIZADAS DE COPLES,NIPLES,TEES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6
180 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE JARDIN 3/4" MARCA PRETUL O SIMILAR INCLUYE: PEGAMENTO, EMPAQUES, CONEXIONES GALVANIZADAS,COPLES,NIPLES,TEES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6
INSTALACIONES ELECTRICAS
190 |  | SALIDA ELÉCTRICA FIJADA A POLIN EN TECHO Y COLUMNAS DE MONTEN INCLUYE: COLOCACION( SEGUN PLANO) DE TUBO DE POLICLORURO DE VINILO DE 1/2", CABLE THW CAL. 12 MARCA VIAKON, IUSA O SIMILAR, CAJA OCTAGONAL Y/O RECTANGULAR GALV. DE 4", HERRAMIENTA, MATERIAL DE EJECUCIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
200 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE 110 Y APAGADOR VAIVEN, CON TAPA PLASTICA, MARCA QUINCIÑO O SIMILAR FIJADA EN COLUMNAS DE MONTEN DOBLE INCLUYE:COLOCACION SEGUN PLANO DE TUBO DE POLICLORURO DE VINILO DE 1/2", CABLE THW CAL. 12 MARCA VIAKON, IUSA O SIMILAR,, CHALUPA, MATERIAL DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
210 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO31 SQUARE-D DOS PASTILLAS COLOCADO EN COLUMNAS MONTEN | LOTE | 1
220 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 20 AMP. MCA. SQUARE-D SENCILLA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
230 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED MODELO SKT4DLED MARCA MAGAMEX O SIMILAR DE SOBREPONER DE 36 WATTS, DE 1.26 METROS DE LARGO X 9 CMS DE ANCHO C/U INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, BALASTRA, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 24
240 |  | ALIMENTACION ELECTRICA PARA CORRIENTE 110 A CENTRO DE CARGA CON POLIDUCTO DE 1 1/4" NARANJA REFORZADO, CABLE # 6, EXCAVACION EN ZANJA, ENCOFRADO DE TUBERIA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, TAPADO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 450
HERRERIA( CORRALES)
250 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE COMEDERO BOVINO OVALADO DE 6.00 M DE LONGITUD Y UN DESARROLLO DE 90 CMS FABRICADO CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, CON ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO NEGRO 2" CED. 30 CON 60 ARGOLLAS DOBLES(ARRIBA Y ABAJO), INCLUYE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO PARA ESTRUCTURA, ACEROS MISCELANEOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | ML | 72
260 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAL CON POSTE DE 4" CED. 30 CON TAPON TRAVESAÑOS DE 2" CED. 30, INCLUYE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COLOR VERDE MARCA COMEX 100 RUSTIC O SIMILAR PARA ESTRUCTURA, ACEROS MISCELANEOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 4
270 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE PARA CENTRO DE NAVE, FABRICADOS EN TUBO DE 1 1/2" CED. 30 DE 1.50 M X 1.30 M CADA UNA CON MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CAL. 6 CON ABERTURA DE 4" X 4". INCLUYE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COLOR VERDE MARCA COMEX 100 RUSTIC O SIMILAR, ACEROS MISCELANEOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 2
ESTRUCTURA Y CUBIERTA METÁLICA
280 |  | COLUMNA FABRICADA DE MON-TEN DOBLE DE 6" DE PERALTE CAL 14 CON PLACA DE 3/8"PARA RECIBIR PEDESTAL INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX 100 METAL RUSTIC O SIMILAR COLOR VERDE DE CATALOGO ,ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 14
290 |  | MARCO CON MONTEN DE 6" CAL. 14 DOBLE EN DOS AGUAS CON UN DESARROLLO DE 13.00 METROS CON TENSORES DE 5/8", CONTRA VENTEOS CON REDONDO DE 5/8", LIGA POLÍN CON ÁNGULO DE 3/4" X 1/8", PLACA BASE DE 0.30 X 0.30 M. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX 100 METAL RUSTIC O SIMILAR COLOR VERDE DE CATALOGO , ACEROS MISCELANEOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 7
300 |  | POLIN SENCILLO DE 4" X 2" PARA RECIBIR LAMINA INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX 100 METAL RUSTIC O SIMILAR COLOR VERDE DE CATALOGO,MATERIALES,ANDAMIOS, PROTECCION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 432
310 |  | CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PIJADA A ESTRUCTURA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL,ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 468
320 |  | CUMBRERA A BASE DE LAMINA CAL 14 LISA 0.6M DE DESARROLLO | ML | 36
330 |  | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DEL AREA DE TRABAJO. | M2 | 756
SUBTOTAL
16% IVA
TOTAL
IMPORTE TOTAL CON LETRA: