## ciclovia
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : HANGAR DE GOBIERNO PARA HELICOPTERO | " CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA "
| OBRA : | " CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA "
| UBICACION : ESTACIONAMIENTO FUNDIDORA FRENTE AL PABELLON CUIDADANO | METRO SENDERO - LAS TORRES (2.123 KMS)ESCOBEDO, N.L.
| MUNICIPIO : MONTERREY, N.L. | ESCOBEDO, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
1.01 |  | TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFIA, LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES DE AGUA, DRENAJE, GAS O LOS QUE INTERFIERAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU EJECUCION. | M2 | 5309.58 |  |  | 0
BACHEO
2.01 |  | CORTE CON DISCO DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: EL ACAMELLO DEL MATERIAL Y SU COLOCACIÓN DONDE NO INTERFIERA CON LAS DEMAS ETÁPAS DE LA CONSTRUCCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU BUENA EJECUCIÓN. | M2 | 1125 |  |  | 0
2.02 |  | CORTE EN MATERIAL I Y II HASTA NIVEL DE SUBRASANTE VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: EL ACAMELLO DEL MATERIAL Y SU COLOCACIÓN DONDE NO INTERFIERA CON LAS DEMAS ETÁPAS DE LA CONSTRUCCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU BUENA EJECUCIÓN. | M3 | 337.5 |  |  | 0
2.03 |  | CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, DESPALME Y DEMOLICIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | M3 | 421.88 |  |  | 0
2.04 |  | TERRACERIAS ESCARIFICADAS HASTA 20 CM DE ESPESOR Y ESTABILIZADAS CON CAL HIDRATADA DE 1a. AL 5% EN VOLUMEN CONFORMADA Y COMPACTADA AL 95% SEGÚN PRUEBAS DE LABORATORIO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 1125 |  |  | 0
2.05 |  | RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE RASANTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETOS, MORTEROS, LADRILLO PUS, CIMBRADO, DESCIMBRADO ASÍ COMO TAPA Y BROCAL DE FIERRO FUNDIDO NUEVOS, ADEMAS DE LA CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU BUENA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO ASI COMO LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL MISMO. | PZA. | 10 |  |  | 0
2.06 |  | RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA. | PZA. | 10 |  |  | 0
2.07 |  | RENIVELACION DE DESCARGA SANITARIA DE 4", INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA. | 10 |  |  | 0
CICLOVIA
3.01 |  | FORMACIÓN DE CAPA SUBRASANTE DE 0.30 M. DE ESPESOR FORMADA CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, SEGÚN PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | M2 | 3240 |  |  | 0
3.02 |  | BASE HIDRÁULICA DE 0.12 M DE ESPESOR CEMENTADA AL 3%, FORMADA CON AGREGADO PETREO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, COMPACTADA AL 95% MIN. DE SU PVSM CORRESPONDIENTE SEGÚN PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 3240 |  |  | 0
3.03 |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN STANDAR DE CONCRETO PREMEZCLADO CON F´C=200KG/CM2 T.M.A. 3/4" (19MM.) CON JUNTAS DE EXPANSIÓN ACADABADO PULIDO. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO COLADO, CURADO, EN SI TODO LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. | ML | 1065 |  |  | 0
3.04 |  | CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE CONCRETO HIDRAULICO F’C= 200 K/CM2, JUNTAS DE EXPANSION CADA 4 MTS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 1005 |  |  | 0
3.05 |  | TEXTURIZADO Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON MAQUINARIA PARA LA PREPARACION PARA RECIBIR CARPETA: INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M2 | 5268 |  |  | 0
3.06 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON PRODUCTO ASFALTICO FM 1 O EQUIPO A RAZO DE 1.5 LTS./M2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, APLICACIÓN, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M2 | 5268 |  |  | 0
3.07 |  | CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR , EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 95% DE PESO VOLUMETRICO MARSHALL, VACIOS ENTRE EL 3 Y 5% Y UN FLUJO DE 2 A 4 MM, FABRICADA CON CEMENTO ASFÁLTICO TIPO AC-20 (PG 64-10) Y CON MATERIAL PÉTREO 100% PRODUCTO DE TRITURACIÓN, CON UNA ESTABILIDAD MARSHALL MINIMA DE 545KG, CONFORME A LA NORMA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES N·CMT·4·05·003/08 CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO ECR-60 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, BARRIDO MECANICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 5268 |  |  | 0
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
4.01 |  | PINTURA DE ESMALTE AMARILLA TIPO TRANSITO EN CORDONES CON UN ÁREA PROMEDIO DE 0.30 MTS/M.L. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M.L. | 2110 |  |  | 0
4.02 |  | PINTURA TERMOPLASTICA SEGMENTADA BLANCA INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M.L. | 2110 |  |  | 0
4.03 |  | PINTURA TERMOPLASTICA CONTINUA AMARILLA INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M.L. | 4220 |  |  | 0
4.04 |  | PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA EN FLECHAS DIRECCIONALES | PZA. | 100 |  |  | 0
4.05 |  | PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA EN CRUCES PEATONALES DE 0.40 x 2.00 MTS. | PZA. | 500 |  |  | 0
4.06 |  | PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA EN CRUCES CON F.F.C.C. | PZA. | 2 |  |  | 0
4.07 |  | PINTURA TERMOPLASTICA AMARILLA INDICADORA DE CICLOVIA EN ZONA DE RODAMIENTO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA. | 50 |  |  | 0
4.08 |  | PINTURA TERMOPLASTICA AMARILLA EN ZONA MUERTA INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M.L. | 800 |  |  | 0
4.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIALTEAS REFLEJANTES UNA CARA COLOR AMARILLAS INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA. | 1477 |  |  | 0
4.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIALTEAS REFLEJANTES UNA CARA COLOR ROJO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA. | 1477 |  |  | 0
SEÑALAMIENTO VERTICAL
5.01 |  | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO (SR) DE 61 X 61 CM. LAMINA CALIBRE 16, ACABADO EN ESMALTE SCOTCH LITE. INCLUYE POSTE, SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 30 |  |  | 0
5.02 |  | SEÑALAMIENTO PREVENTIVO (SP) DE 61 X 61 CM. LAMINA CALIBRE 16, ACABADO EN ESMALTE SCOTCH LITE. INCLUYE POSTE, SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 30 |  |  | 0
5.03 |  | SEÑALAMIENTO INFORMATIVO (SIS) DE 61 X 61 CM. LAMINA CALIBRE 16, ACABADO EN ESMALTE SCOTCH LITE. INCLUYE POSTE, SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 30 |  |  | 0
5.04 |  | SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE IDENTIFICACION (SII) DE 36 X 45 CM. LAMINA CALIBRE 16, ACABADO EN ESMALTE SCOTCH LITE. INCLUYE POSTE, SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 30 |  |  | 0
5.05 |  | SEÑALAMIENTO FANTASMA METALICO, PARA INDICADORES DE ALINEAMIENTO (OD-6) DE 1.00 X 12.5 M. EN LAMINA CALIBRE 18, CON FRANJA REFLEJANTE EN LA PARTE SUPERIOR, ACABADO EN ESMALTE SCOTCH LITE. INCLUYE, SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1500 |  |  | 0
5.06 |  | TOPE DE HULE PARA DELIMITACION DE CARRILES VHEICULARES, DE 10X15X56 M. INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1500 |  |  | 0
ALUMBRADO
INSTALACIONES, (POSTERIA)
6.01 |  | REHABILITACION DE ARBOTANTE METÁLICO OCTAGONAL DE 9 MTS DE ALTURA CON DOBLE BRAZO, INCLUYE: NO LUMINARIA, LIJADO, FONDO ANTICORROSIVO, MONTAJE Y DESMONTAJE CON GRUA TITAN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELECTRICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
6.02 |  | REHABILITACION DE ARBOTANTE METÁLICO OCTAGONAL DE 9 MTS DE ALTURA CON UN BRAZO, INCLUYE: NO LUMINARIA, LIJADO, FONDO ANTICORROSIVO, MONTAJE Y DESMONTAJE CON GRUA TITAN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELECTRICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
6.03 |  | REHABILITACION DE BRAZO METALICO DE 2.40 M DE LARGO SOBRE POSTE DE CONCRETO EXISTENTE DE C.F.E., INCLUYE: NO LUMINARIA, LIJADO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, GRUA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
6.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO OCTAGONAL DE 9 MTS DE ALTURA FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CON ACABADO FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, CON UN BRAZO DE 2" X 2.40 MTS, UN LUMINARIO TIPO OV-15 EN ADITIVO METALICO CERAMICO DE 150W CON BALASTRA DE BAJAS PERDIDAS. INCLUYE: FLETES, TRASLADO Y MANIOBRAS CON GRUA TITAN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELECTRICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 37 |  |  | 0
6.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO OCTAGONAL DE 9 MTS DE ALTURA FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CON ACABADO FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, CON DOBLE BRAZO DE 2" X 2.40 MTS CADA UNO, DOS LUMINARIAS TIPO OV-15 EN ADITIVO METALICO CERAMICO DE 150W CON BALASTRA DE BAJAS PERDIDAS. INCLUYE: FLETES, TRASLADO Y MANIOBRAS CON GRUA TITAN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELECTRICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
6.06 |  | REGISTRO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM. DE DIAMETRO PREFABRICADO. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, POLIDUCTO DE 1" DIAMETRO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 40 |  |  | 0
6.07 |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA ARBOTANTE DE 40 X 40 X 100 CMS F'C=200 KG/CM2, COMPUESTO DE 4 ANCLAS A BASE DE REDONDO 3/4" DIAM. CON ROSCA DE DE 1" LONGITUD, DOBLE TUERCA Y HUASA 3/4" DIAM. ACERO NEG. INCLUYE: EXCAVACIÓN DE CEPA, ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA SU POSTERIOR RETIRO, CIMBRADO Y DESCIMBRA COMUN, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 38 |  |  | 0
6.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE THW CALIBRE 12 MCA. CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 625 |  |  | 0
6.09 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL. 6, 2+1. INCLUYE: CORTES, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBA GENERAL. | ML | 723 |  |  | 0
6.1 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL. 4, 2+1. INCLUYE: CORTES, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBA GENERAL. | ML | 512 |  |  | 0
6.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MECANICO TIPO MORDAZA BIPARTIDO PARA ACOMETIDA. INCLUYE: CINTA DE AISLAR Y CINTA VULCANIZADA, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 80 |  |  | 0
EQUUIPO DE MEDICION Y CONTROL
6.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CONTROL DE ALUMBRADO (COMPUESTO DE 1 GABINETE METALICO TIPO HIMEL CRN-64200, 1 CONTACTOR TRIPOLAR DE 100A, 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE 2 X 50A, 1 BASE PARA FOTOCELDA, 1 FOTOCELDA DE 240V, Y CABLEADO INTERNO). INCLUYE: FLETE, TRASLADO Y MANIOBRAS CON GRUA CANASTILLA, CONEXIÓN, PRUEBAS ELECTRICAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
6.14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN PARA CFE (COMPUESTO DE 1 BASE DE MEDICIÓN DE 7 TERMINALES DE 200A, 1 GABINETE NEMA 3R, CONECTOR ADAPTADOR DE 2"). INCLUYE: FLETE, CONEXIÓN, PRUEBAS ELECTRICAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
6.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA TRANSICIÓN AEREA (COMPUESTA DE 3 TUBOS CONDUIT PGG DE 2", 1 CODO CONDUIT PGG DE 2", 1 CONECTOR RECTO APL DE 2", 1 CONECTOR CURVO APL DE 2", 2MTS TUBO FLEXIBLE APL DE 2", 2 MONITORES Y CONTRATUERCAS DE 2", 1 UNICANAL GALVANIZADO DE 4X2, 1 VARILLA RESCADA 3/8" DE 3 MTS, 3 FLEJES DE ACERO CON HEBILLA, 12 TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8", 12 RODANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8", 30 MTS DE CABLE DE COBRE CAL. 1/0 AWG TIPO THW). INCLUYE: FLETE, CONEXIÓN PRUEBAS ELECTRICAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
SUBESTACION ELECTRICA
6.16 |  | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO CODIGO PCR-12-750 KG/CM2 NORMA CFE CON PROTOCOLO Y AVISOS DE PRUEBAS. INCLUYE: FLETE, TRASLADO Y MANIOBRAS CON GRUA DIGGER, FABRICACIÓN DE CEPA, RETIRO DE ESCOMBRO, PLOMEADO, RELLENO Y APISONADO CON PRODUCTO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
6.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA DE 13.2 KV, CÓDIGO RS-20 (COMPUESTA DE: 1 CRUCETA PR200, 1 ABRAZADERA UL, 2 TORNILLOS MAQUINA 16X152, 2 OJOS RE, 4 PLACAS 1PC, 3 GRAPAS REMATE, 2 AISLADOR INDAEL 15 KV), NORMA CFE CON PROTOCOLO Y AVISO DE PRUEBAS. INCLUYE: FLETE, TRASLADO Y MANIOBRAS CON GRÚA CANASTILLA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
6.18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA DE 13.2 KV, CÓDIGO C22A-2F (COMPUESTA DE: 1 CRUCETA PT200, 1 ABRAZADERA UC, 2 CONECTORES PERICO, 2 CONECTORES ESTRIBO, 2 APARTARRAYOS DE 15 KV, 2 CUCHILLAS CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 15KV, 2 LISTONES FUSIBLES DE 4A DE 15 KV, 2 KGS. DE ALAMBRE DE COBRE), NORMA CFE CON PROTOCOLO Y AVISO DE PRUEBAS. INCLUYE: FLETE, TRASLADO Y MANIOBRAS CON GRÚA CANASTILLA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
6.19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE TIERRAS PRIMARIA DE 13.2 KV, CÓDIGO 1KC (COMPUESTA DE: 1 VARILLA COBRIZADA DE 5/8X3M, 3 KGS. DE ALAMBRE DE COBRE CAL. 4AWG, 1 CONECTOR BIPARTIDO, 1 CONEXIÓN SOLDABLE TIPO GY CON CARGA 90, 1 REGISTRO ALBAÑAL DE 12" CON TAPA DE CONCRETO, 25 KGS. DE BENTONITA SODICA), NORMA CFE CON PROTOCOLO Y AVISO DE PRUEBAS. INCLUYE: FLETE, TRASLADO Y MANIOBRAS CON GRÚA CANASTILLA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
6.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE CONVENSIONAL DE 25 KVA, CONEXIÓNPRIMARIA DE 13.2 KV, CONEXIÓN SECUNDARIA DE 240-120 VCA, ENFRIAMIENTO EN ACEITE TIPO "OA", NORMA "K", CON PROCTOCOLO Y AVISO DE PRUEBAS DE CFE. INCLUYE: FLETE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
6.21 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO "ACSR" CAL. 1/0 AWG, CON PROTOCOLO Y AVISO DE PRUEBAS DE CFE. INCLUYE: FLETE, CONEXIÓN, DESPERDICIOS, CATENARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | ML | 90 |  |  | 0
PROYECTO ELECTRICO Y GESTORIA ANTE CFE
6.23 |  | TRAMITES ANTE CFE (INCLUYE CONTRATACION DE KVA, CONEXIÓN DE MEDIA, LIBRANZAS, PAGOS Y APORTACIONES).) | PZA | 1 |  |  | 0
6.24 |  | PLANO DE OBRA TERMINADA Y MEMORIA TECNICA | PZA | 1 |  |  | 0
6.25 |  | TRAMITES ANTE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANTE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA (CARTA NOM-001-SEDE-2005 Y CARTA NOM-013-ENER-2004) | PZA | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: