## CDRS
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO REGIONAL SUR
| OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO REGIONAL SUR | [5 empty] | ANEXO E3
| UBICACIÓN : CARRETERA GALEANA - LINARES, CRUCE CON CAMINO AL EJIDO BROWNSVILLE | [5 empty] | 3A. JUNTA
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-010-2018 | FECHA: 20-feb-2018
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION
10 | 12120001 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PROCESO QUE DURE LA OBRA, BANCO DE NIVEL REFERENCIADO, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, GAS, DRENAJE, ETC. QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE DICHA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 1466 |  |  | 0
FUMIGACIONES
20 | 12160001 | FUMIGACION ANTITERMITA, PERFORACION EN TODO TIPO DE MATERIAL FORMANDO CUADRICULA DE 50CM CON PRODUCTOS DRAGNET, LIQUIDO DISUELTO EN UNA PROPORCION DE LITRO DE PRODUCTO POR 80LT. DE AGUA, INCLUYE: SUMINSTRO DE MATERIALES, APLICACIÓN CON BOMBA, EQUIPO DE SERGURIDAD, SELLADO DE PERFORACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 1466 |  |  | 0
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
DESMONTE Y DESPALME
30 | 14100003 | LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL AREA POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS HASTA LUGAR INDICADO POR LA SUPERVICION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 1466 |  |  | 0
CARGA Y ACARREO
40 | 14140014 | CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, EXCAVACIONES, PERFORACIONES, A TIRO LIBRE A SITIO APROBADO POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 121 |  |  | 0
EXCAVACIONES Y PERFORACIONES
50 | 14160005 | EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO I Y II PARA CIMENTACIONES POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: AFINE, TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | M3 | 55 |  |  | 0
60 |  | PERFORACIÓN PREVIA PARA PILAS DE CIMENTACION DE 0.80M DE DIAMETRO CON CAMPANA DE 1.0MT DE DIAMETRO EN LOS ULTIMOS 80 CMS DE LA PERFORACION, EN GRAVAS Y BOLEOS, INCLUYE: ACCESOS, PLATAFORMAS DE TRABAJO, ADEME METÁLICO RECUPERABLE, LODOS BENTONÍTICOS O POLÍMEROS, TRASPALEO, ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL PARA SU RETIRO | ML | 120 |  |  | 0
RELLENOS Y TERRAPLENES
70 | 14200002 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION | M3 | 733 |  |  | 0
SUBESTRUCTURA
PLANTILLA
80 |  | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F C=150 KG/CM² DE 10CM DE ESPESOR, SOBRE LA EXCAVACIÓN RECIENTE, APISONANDO LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN MECANICO. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 650 |  |  | 0
CIMENTACION
90 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚNMEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 770 |  |  | 0
100 |  | ACERO DE REFUERZO A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | KG | 11112 |  |  | 0
110 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'c=200 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 128.5 |  |  | 0
120 | 20140007 | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA DALAS DE DESPLANTE, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 340 |  |  | 0
130 | 20140008 | ACERO DE REFUERZO EN DALAS DEDESPLANTE A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | KG | 8547 |  |  | 0
140 | 20140009 | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA DALAS DE DESPLANTE DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16-18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 62 |  |  | 0
PILOTES
150 | 20120012 | ACERO DE REFUERZO PARA PILAS DE CIMENTACIÓN, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN DENTRO DE LA PERFORACIÓN, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO | KG | 5975 |  |  | 0
160 | 20120013 | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA PILAS DE CIMENTACIÓN, CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN CON TUBO TREMIE Y/O BOMBEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO | M3 | 66.5 |  |  | 0
SUPERESTRUCTURA
COLUMNAS INTEGRADA AL MURO
170 | 22100003 | ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 1315 |  |  | 0
180 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA FENOLICA DE CONTACTO PARA MURO, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, , LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FRONTERA, FABRICACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA Y EQUIPO. | M2 | 1250 |  |  | 0
190 |  | CONCRETO PIGMENTADO APARENTE S.M.A. PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA MURO DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MINIMO DE 16CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 151.5 |  |  | 0
200 |  | ACERO DE REFUERZO PARA MUROS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 6253 |  |  | 0
LOSAS
210 | 22260001 | CIMBRA Y DESCIMBRA FENOLICA DE CONTACTO PARA LOSASMURO, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, , LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FRONTERA, FABRICACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA Y EQUIPO. | M2 | 472 |  |  | 0
220 | 22260002 | ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 4518 |  |  | 0
230 |  | CONCRETO PIGMENTADO S.M.A. PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA LOSAS DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MINIMO DE 16CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. CON ACABADOAPARENTE EL LECHO INFERIOR Y PULIDO PEN LA PARTE SUPERIOR. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 77.5 |  |  | 0
240 |  | ALIGERANTE DE BARROBLOCK DE 20X20X30 CMS, ACOMODO EN LOSAS SEGÚN PLANO, INCLUYE: SUMISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTQ, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 968 |  |  | 0
250 |  | ALIGERANTE DE BARROBLOCK DE 15X20X30 CMS, ACOMODO EN LOSAS SEGÚN PLANO, INCLUYE: SUMISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTQ, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3672 |  |  | 0
ACERO ESTRUCTURAL
260 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES ASTM A36 CERTIFICADO DE ACUERDO PLANOS, (CONSIDERAR LOS DESCALIBRES DE MATERIAL Y SOLDADURAS. EL VOLUMEN MEDIDO ES "PESO PLANO"). INCLUYE: CORTES, AGUJEROS, TALADRADOS, PLACAS, PLACAS DE APOYOS, ATIEZADORES SOLDADURA PARA PLACAS (SMAW), EQUIPO DE CORTE, MÁQUINAS DE SOLDAR, MANIOBRAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA, EQUIPOS PARA TALADRAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | KG | 823 |  |  | 0
270 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y FABRICACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES ASTM A50 CERTIFICADO DE ACUERDO PLANOS, (CONSIDERAR LOS DESCALIBRES DE MATERIAL Y SOLDADURAS. EL VOLUMEN MEDIDO ES "PESO PLANO"). INCLUYE: CORTES, AGUJEROS, TALADRADOS, PLACAS, PLACAS DE APOYOS, ATIEZADORES SOLDADURA PARA PLACAS (SMAW), EQUIPO DE CORTE, MÁQUINAS DE SOLDAR, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, PINTURA ANTICORROSIVA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS PARA TALADRAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | KG | 16525 |  |  | 0
280 |  | ANCLAS MARCA AN-1 A BASE DE ACERO REDONDO LISO DE 3/4" DE DIAM. 15CM X 53 CMS CON ROSCA STD EN UN EXTREMO DE 10. CM DE LARGO, ACERO ASTM A-36, TUERCA Y ARANDELA. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | PZA | 48 |  |  | 0
290 |  | LAMINA GALVANIZADA PINTRO O SIMILAR, R-101 CAL.22 COLOR BLANCO PARA CUBIERTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPE, ACARREOS AL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, NIVELACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 425 |  |  | 0
300 |  | IMPERMEABILIZACION PARA CUBIERTA DE LAMINA NUEVA R-72 CAL. 26 Y CANAL PLUVIAL, CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO MARCA FESTER ACRITON A BASE DE AGUA RENOVABLE DE SECADO EXTRA RAPIDO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLAR TODAS LAS PIJAS Y TRASLAPES CON UNA MASILLA DE POLIURETANO, COLOCACION DE BANDEOS EN LOS TRASLAPES A BASE DE TIRAS DE 15 CMS. DE ANCHO A LO LARGO DE LOS TRASLAPES EN DONDE SE EMBEBE UNA TELA DE REFUERZO EN 2 CAPAS DEL MATERIAL IMPERMEABILIZANTE, TRATAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS, (CANALONES PLUVIALES, JUNTAS FLASHING , CHAFLANES, BASES DE TUBERIAS ETC) SELLAR LA SUPERFICIE EN GENERAL PARA APLICAR 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTES MARCA FESTER ACRITON O SIMILAR, MATERIALES DE CONSUMO, SELLADORES, MARCA FESTER O SIMILAR, FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO,MAQUINAS AIRLESS PARA APLICAR EL PRODUCTO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 425 |  |  | 0
ALBAÑILERIA
BANQUETAS Y RAMPAS
310 |  | BANQUETA DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA, F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CON JUNTAS DE EXPANSION CADA 1.20M, ACABADO PULIDO, ARISTAS REDONDEADAS, INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, COMPENSACION Y NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTADO DE LA SUPERFICIE AL 95% DE SU PVSM, CURADO CON MEMBRANA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M2 | 65 |  |  | 0
FIRMES
320 | 24140021 | FIRME DE CONCRETO PIGMENTADO S.M.A. DE 15CM DE ESPESOR CON ACABADO PULIDO, CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'C=150 KG/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, . COLADO CON JUNTAS DE DILATACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: AFINE DE MATERIAL DESCUBIERTO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, AGUA, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ALAMBRE, SILLETAS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, JUNTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 736 |  |  | 0
MUROS, DALAS Y CASTILLOS
330 | 24180006 | CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CM, FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. #4 Y ESTRIBOS DE #2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | ML | 46 |  |  | 0
340 |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 15 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE FC=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 1/2" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | ML | 42 |  |  | 0
350 | 24180011 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO APARENTE DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 149 |  |  | 0
360 | 24180013 | ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 1.5CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, FLETES , DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 298 |  |  | 0
PISO RADIANTE
370 |  | UNIDAD DE CALEFACCION MODELA K-270 MARCA KARDEL O SIMILAR QUE COMPRENDE: CALENTADOR AUTOMÁTICO DE 67,500 KCAL/HR. (270,000 B.T.U/HR.) PARA USO DE GAS NATURAL O LP; TANQUE DE COMPRESIÓN, BOMBA RECIRCULADORA DE AGUA; VÁLVULAS DE: SEGURIDAD, SOLENOIDE, ANTI SIFÓN, FILTRO, CHECK, CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO Y SU INSTALACIÓN, 3 TERMOSTATOS ADICIONALES QUE INCLUYEN: 3 RELEVADORES, 3 SUB-BASES Y 4 MOTORIZADAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
380 |  | TUBERIAS PEX, MANIFOLDS, UNIONES, PARA SISTEMA DE PISO RADIANTE MARCA KARDEL O SIMILAR EN DIAMETROS DE 3/8" A 1", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 365 |  |  | 0
INSTALACIONES HIDRAULICAS
TUBERIA
390 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 2" Ø CEDULA 40, INCLUYE: ACARREO, CORTES,PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 69 |  |  | 0
400 | 26100139 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 38 mm (1 1/2") Ø CEDULA 40, INCLUYE: ACARREO, CORTES,PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 29 |  |  | 0
410 | 26100140 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 32 mm (1 1/4") Ø CEDULA 40, INCLUYE: ACARREO, CORTES,PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 27 |  |  | 0
420 | 26100142 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 19 mm (3/4") Ø CEDULA 40, INCLUYE: ACARREO, CORTES,PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 22.5 |  |  | 0
430 | 26100143 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 13 mm (1/2") Ø CEDULA 40, INCLUYE: ACARREO, CORTES,PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 22 |  |  | 0
440 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 90° X 2" Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES,PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
450 | 26100144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 90° X 1 1/2" Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES,PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6 |  |  | 0
460 | 26100145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 90° X 1 1/4" Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES,PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 40 |  |  | 0
470 | 26100148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 90° X 13MM (1/2") Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES,PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 32 |  |  | 0
480 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC HIDRAULICO 2" Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES,PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
490 | 26100149 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 45° X 38MM (1 1/2") Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES,PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 22 |  |  | 0
500 | 26100157 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC HIDRAULICO 19MM (3/4") Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES,PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8 |  |  | 0
510 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE PVC HIDRAULICO 2" A 1 1/2" Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
520 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE PVC HIDRAULICO 2" A 3/4" Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
530 | 26100193 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE PVC HIDRAULICO 1 1/2" A 1 1/4" Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 20 |  |  | 0
540 | 26100190 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE PVC HIDRAULICO 1 1/2" A 1/2" Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6 |  |  | 0
550 | 26100183 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE PVC HIDRAULICO 3/4" A 1/2" Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 10 |  |  | 0
560 | 26100185 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MACHO DE PVC DE 1 1/4" Ø ROSCA EXTERIOR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 20 |  |  | 0
570 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MACHO DE PVC DE 13MM (1/2") Ø ROSCA EXTERIOR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 16 |  |  | 0
580 |  | EQUIPO DE BOMBEO MARCA BARNER MOD SP9004-5 DE 5 HP O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 |  |  | 0
TUBERIA PARA RECOLECCION Y CONDUCCION DE AGUA DE LLUVIA
585 |  | TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ml | 50 |  |  | 0
590 | 28140010 | TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 12 |  |  | 0
600 | 28140011 | CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 100 MM (4")Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6 |  |  | 0
3
610 | 28140012 | COLADERA HELVEX TIPO 4954 O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, PEGAMENTO, RANURAS, RESANES, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  |  |  | 0
620 |  | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 60X60X70 CMS. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA REALIZADO CON PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, MUROS DE BLOCK DE 4"ENTRELAZADOS CON VARILLA # 3 FORMANDO ESCUADRA CON EL PISO EN CADA ESQUINA DEL REGISTRO Y RELLENO DE CONCRETO | PZA | 3 |  |  | 0
CISTERNA
630 |  | EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION A LINEAS DE PROYECTO, INCLUYE: AFINE, TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | M3 | 252 |  |  | 0
640 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 651 |  |  | 0
650 |  | ACERO DE REFUERZO, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 4590 |  |  | 0
660 |  | CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 60 |  |  | 0
670 |  | ESCALERA MARINA A ABASE DE VARILLA #6 COMO ESCALONES ( 10 ESCALONES DESARROLLO DE LA VARILLA 1.20 MTS APROX, VER DETALLE EN PLANO) COLADA EN MURO DE CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 |  |  | 0
680 |  | TAPA REGISTRO DE 60 X 60 CMS DE CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'c= 250KG/CM2 ARMADA CON VARILLA #4 @ 12CMS EN AMBOS SENTIDOS, Y MARCOS DE ANGULO DE 4" EN TAPA Y LOSA, | PZA | 1 |  |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
ACOMETIDA Y TRANSICION ELECTRICA EN MEDIA TENSION
SUMINISTRO E INSTALACION DE CADA PARTIDA Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS ALCANCES ESPECIFICADOS A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ MISMO LA INGENIERIA DE ESTE CATALOGO DEBERA CONTENER LA MARCA, MODELO. TIPO, VOLTAJE, DESCARGA, DIÁMETROS, DIMENSIONES FÍSICAS, ACCESORIOS ESPECIALES, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, TRAZO, NIVELACIÓN, TACONES DE NEOPRENO, CORTES, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIAJE, BARRENADO DE SOPORTERÍAS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, PASOS EN LOSA-MUROS NO INDICADOS EN CATÁLOGO, ASÍ COMO LOS PROVISIONALES DE ENERGÍA Y AGUA REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS TRABAJOS. SE DEBERÁ CONSIDERAR TAMBIÉN LA HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA CALIFICADA, SINDICATOS, Y TODO LO NECESARIO NO CONSIDERADO EN ESTE DESGLOCE PARA LA CORRECTA INSTALACION, ASÍ COMO EL ACARREO DE DESPERDICIOS Y ESCOMBROS POR DEMOLICIONES FUERA DE OBRA EN TIRADEROS AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y CON PROVEEDORES CON VALIDACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ECOLOGÍA PARA EL MANEJO DE DESECHOS Y LA LIMPIEZA DE TODOS LOS DIAS DE TRABAJO.
690 |  | POSTE DE 12.7M DE CONCRETO CONICO HEXAGONAL | PZA. | 1
700 |  | HERRAJES EN MEDIA TENSION PARA CLAVE 22X | PZA. | 1
710 |  | CRUZETA TIPO PTR EN POSTE | PZA. | 4
720 |  | AISLADOR INDAEL DE SUSPENSION PARA 15KV Y HERRAJES PARA EL MISMO | PZA. | 3
730 |  | APARTARRAYOS TIPO AUTOVALVULAR DE 15 KVPARARRAYO DE 15KV | PZA. | 3
740 |  | CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV, CON UN MARCO DE 100AMO. Y FUSIBLE DE 4 AMP, 15KV CUCHILLA MONOPOLAR SOLIDA 250 AMP, 35 KV | PZA. | 3
750 |  | BOTA CONTRACTIL DE 4" | PZA. | 1
760 |  | INSTALACION DE CABLE DE POTENCIA 1/0 ,XLPE, 100 % N.A. EN ALUMINIO | ML | 80
770 |  | CABLE DE COBRE CALIBRE 1/0 AWG DESNUDO | ML | 26
780 |  | PREPARACION E INSTALACION DE TUBERIA TIPO PADC (POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD TIPO CORRUGADO) DE 103MM DE DIAM POR 6 MTS DE LONG EN EXCAVACION | ML | 80
790 |  | TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO USO EXTERIOR PARA CALIBRE 1/0,AWG, 155KV | PZA. | 3
800 |  | CONECTOR TIPO CODO COMPLETO OCC, OPERACIÓN CON CARGA 250AMP, 15 KV | PZA. | 3
810 |  | INSERTO TIPO BUSHING DE 15KV | PZA. | 3
820 |  | ADAPTADOR DE TIERRA PARA CALIBRE 1/0 AWG. 15KV | PZA. | 3
830 |  | GABINETE PARA MEDICION DE 2 PUERTAS | PZA. | 1
840 |  | BASE SOCKET DE 1 X 250 | PZA. | 1
850 |  | TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 4", 103MM | PZA. | 3
860 |  | CODO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 4" | PZA. | 2
870 |  | COPLE CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 4" | PZA. | 2
880 |  | CONECTOR CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 4" | PZA. | 2
890 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75 KVA, PRIMARIO 13.2 KV, SECUNDARIO 220/127 VCA, CONEXIÓN DELTA ESTRELLA, OPERACIÓN RADIAL, NORMA K, MARCA PROLEC O SIMILAR (INCLUYE MANIOBRAS CON EQUIPO PARA SU TRASLADO Y MONTAJE) | PZA. | 1
900 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE MEDIA TENSION TIPO CFE-TN-RMTB3 DE 116X 116 X 116 CMS CON TAPA DE FIERRO CON BISAGRA 84B CON PROTOCOLO DE CFE (INCLUYE EXCAVACION, PERFILADO, RETIRO DE ESCOMBRO, NIVELACION, RELLENO, APISONAMIENTO, Y CALAFATETEO PARA EVITAR FILTRACIONES) | PZA. | 1
910 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO PAD (POLIDUCTO DE ALTA DENSAIDAD TIPO CORRUGADO) DE 103MM DE DIAMENTRO | MTS | 80
920 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUM CAL 1/0 AWG PARA 15 KV XLPE 100% DE AISLAMIENTO, MCA. VIAKON | MTS | 80
930 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PARA GABINETE DE MEDICION PARA ALOJAR TC'S Y TP'S DE 1.50X0.80X0.30 | PZA. | 1
940 |  | TRAMITES Y PAGOS ANTE CFE POR GESTION DE TC'S Y TP'S | PZA. | 1
950 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR DE 75KVA, DE 0.20X1.50X1.50 | PZA. | 1
960 |  | EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II. DE 60 X 80 CM | ML | 75
970 |  | PLANTILLA, ACOSTILLADO Y COLCHON CON MATERIAL DE ARENA SILICA DEBAJO Y ENCIMA DE 10 CM | ML | 75
980 |  | RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACION LIBRE DE PIEDRA Y COMPACTACION C/ BAILARINA AL 85 % DE LA ZANJA | ML | 75
990 |  | PLANTILLA DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR , fc =100kg/cm2 CON MALLA DE 6-6/10-10 | ML | 75
1000 |  | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3 | 30
1010 |  | IDENTIFICACION CON PIGMENTO ROJO Y BANDA DE PLASTICO CON LEYENDA DE PELIGRO ALTA TENSION EN TODA LA TRAYECTORIA DE LA TUBERIA. | MTS | 75
SISTEMA DE TIERRAS
1020 |  | ZANJA RELLENO Y COMPACTACION DE 40 X 60 CMS DE PROFUNDIDAD CONFORME A PROYECTO | MTS | 6
1030 |  | CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4/0 AWG ., MCA: CONDUCTORES MTY O CONDUMEX CONFORME A PROYECTO | MTS | 8
1040 |  | CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO PARA SISTEMA DE TIERRAS CAL.No.2/0 AWG., MCA.CONDUCTORES MONTERREY CONFORME A PROYECTO | MTS | 3
1050 |  | CONEXION SOLDABLE TIPO "CR-3" CABLE # 4/0 AWG DE PASO A VARILLA DE TIERRA DE 16 mm CONFORME A PROYECTO | PZA | 4
1060 |  | CONEXION SOLDABLE TIPO "CC-11" CABLE # 4/0 AWG DE PASO A CABLE # 4/0 AWG DE PASO CONFORME A PROYECTO | PZA | 2
1070 |  | CONECTOR MECANICO TIPO "QA" PARA CABLE CAL. 4/0 AWG, A SUPERFICIE PLANA, 2 BARRENOS CONFORME A PROYECTO | PZA | 2
1080 |  | BULTO DE 12 KGS DE COMPUESTO GEM PARA SISTEMA DE TIERRAS CONFORME A PROYECTO | PZA | 2
1090 |  | TUBO ALBAÑAL DE 12" DIAM, CON TAPA DE CONCRETO CONFORME A PROYECTO | PZA | 4
1100 |  | VARILLA DE ACERO COPPERWELD 5/8" DIAM X 3M DE LONGITUD, MCA CADWELD o SIMILAR CONFORME A PROYECTO | PZA | 2
ILUMINACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE CADA PARTIDA Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS ALCANCES ESPECIFICADOS A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ MISMO LA INGENIERIA DE ESTE CATALOGO DEBERA CONTENER LA MARCA, MODELO. TIPO, VOLTAJE, DESCARGA, DIÁMETROS, DIMENSIONES FÍSICAS, ACCESORIOS ESPECIALES, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, TRAZO, NIVELACIÓN, TACONES DE NEOPRENO, CORTES, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIAJE, BARRENADO DE SOPORTERÍAS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, PASOS EN LOSA-MUROS NO INDICADOS EN CATÁLOGO, ASÍ COMO LOS PROVISIONALES DE ENERGÍA Y AGUA REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS TRABAJOS. SE DEBERÁ CONSIDERAR TAMBIÉN LA HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA CALIFICADA, SINDICATOS, Y TODO LO NECESARIO NO CONSIDERADO EN ESTE DESGLOCE PARA LA CORRECTA INSTALACION, ASÍ COMO EL ACARREO DE DESPERDICIOS Y ESCOMBROS POR DEMOLICIONES FUERA DE OBRA EN TIRADEROS AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y CON PROVEEDORES CON VALIDACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ECOLOGÍA PARA EL MANEJO DE DESECHOS Y LA LIMPIEZA DE TODOS LOS DIAS DE TRABAJO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD TIPO LED. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL
1110 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN NATURAL TUBULAR MARCA SOLATUBE 290 DS CON SUPERFICIE EFECTIVA DE CAPTURA DE LUZ NATURAL MAYOR O IGUAL A 290 PULGADAS CUADRADAS INC. DOMO DE ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO MOLDEADO POR INYECCIÓN, 0.125” DE ESPESOR, MATERIAL CLASIFICADO COMO CC2 CON CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS CONTRA RAYOS UV SUPERIORES AL 99% Y CON TECNOLOGÍA RAYBENDER® 3000 PARA REDIRIGIR RAYOS SOLARES DE ANGULO BAJO, REFLECTOR INTERCEPTOR DE LUZ SOLAR LIGHT TRACKER®, FLASHING/BASE DE ACERO PRENSADO DE 6” DE ALTURA, DE UNA SOLA PIEZA SIN SOLDADURAS CON ACABADO DE PINTURA ELECTROESTÁTICA CONTRA CORROSIÓN, DOS TUBOS REFLECTIVOS (INCLUYENDO ANILLO DEL DOMO Y ÁNGULO ADAPTADOR DE 0-30°) DE ALUMINIO CON ACABADO REFLEJANTE CON TECNOLOGÍA SPECTRALIGHT® INFINITY Y SUPERFICIE REFLECTIVA DE ESPECTRO VISUAL (400nm A 760nm) MAYOR AL 99%, DIFUSOR DE TECHO Y JUNTA DE DIFUSOR VUSION™. | PZA. | 36
1120 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD ENSAMBLADA DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN SOLAR STAR™ 1600 RPM MARCA SOLATUBE, INCLUYE; PANEL SOLAR DE 22 WATTS, MOTOR SILENCIOSO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1600 REVOLUCIONES POR MINUTO, ASPAS LIGERAS DE POLÍMERO ANTICORROSIVO Y FLASHING/BASE DE ACERO PRENSADO DE 6” DE ALTURA, DE UNA SOLA PIEZA SIN SOLDADURAS CON ACABADO DE PINTURA ELECTROESTÁTICA CONTRA CORROSIÓN. | PZA. | 2
1130 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAYLIGHT DIMMER™ MARCA SOLATUBE CON SWITCH PARA SISTEMA DE ILUMINACIÓN NATURAL TUBULAR MARCA SOLATUBE 750 DS (INCLUYE SWITCH). | PZA. | 2
1140 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN NATURAL TUBULAR MARCA SOLATUBE 750 DS CON SUPERFICIE EFECTIVA DE CAPTURA DE LUZ NATURAL MAYOR O IGUAL A 750 PULGADAS CUADRADAS TIPO SUSPENDIDO-WAREHOUSE. INC. DOMO DE ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO MOLDEADO POR INYECCIÓN, 0.125” DE ESPESOR, MATERIAL CLASIFICADO COMO CC2 CON CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS CONTRA RAYOS UV SUPERIORES AL 99% Y CON TECNOLOGÍA RAYBENDER® 3000 PARA REDIRIGIR RAYOS SOLARES DE ANGULO BAJO, FLASHING/BASE DE ACERO PRENSADO DE 8” DE ALTURA, DE UNA SOLA PIEZA SIN SOLDADURAS CON ACABADO DE PINTURA ELECTROESTÁTICA CONTRA CORROSIÓN, DOS TUBOS REFLECTIVOS, TUBO SUPERIOR DE 39 CMS (INCLUYENDO ANILLO DEL DOMO Y ÁNGULO ADAPTADOR DE 0-30°) Y TUBO INFERIOR DE 61 CMS, DE ALUMINIO CON ACABADO REFLEJANTE CON TECNOLOGÍA SPECTRALIGHT® INFINITY Y SUPERFICIE REFLECTIVA DE ESPECTRO VISUAL (400nm A 760nm) MAYOR AL 99%, DIFUSOR DE TECHO Y JUNTA DE DIFUSOR CIRCULAR PRISMÁTICO. | PZ | 4
1150 |  | LUMINARIA LED DE EXTERIOR TIPO SOBREPONER EN PISO DE 50W MCA. TECNOLITE MOD. LQ-LED/50W/30/S | PZA. | 41
1160 |  | LUMINARIA TIPO TIRA LED DE 28.8W/m | MTS | 5
1170 |  | LUMINARIA TIPO SPOT DE 17W MCA. TECNOLITE MOD. AR111D-LED/17W30 | PZA. | 12
1180 |  | LUMINARIA TIPO COLGANTE DE 12W MCA. TECNOLITE MOD. SOCK-VIN-044 | PZA. | 22
1190 |  | LUMINARIA EMPOTRADA EN PARED / MURO CON UNA POTENCIA DE 70W | PZA. | 11
1200 |  | CABLE DE COBRE AISLAMIENTO THW-LS COLOR NEGRO, CAL. 12 AWG, 600 VOLTS, MCA. CONDUCTORES MONTERREY. | M.L. | 1220
1210 |  | CABLE DE COBRE AISLAMIENTO THW-LS COLOR BLANCO, CAL. 12 AWG, 600 VOLTS, MCA. CONDUCTORES MONTERREY. | M.L. | 635
1220 |  | CABLE DE COBRE DESNUDO O VERDE CAL. 12 AWG, MCA. CONDUCTORES MONTERREY. | M.L. | 635
1230 |  | CABLE USO RUDO, 2 CONDUCTORES # 14 AWG + TIERRA, 600 VOLTS, MCA. CONDUCTORES MONTERREY. | M.L. | 50
1240 |  | TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA 19 MM DE DIAM. MCA. OMEGA | M.L. | 280
1250 |  | POLIDUCTO CORRUGADO DE 3/4" DE DIAM. | M.L. | 215
1260 |  | CONDULET TIPO LB DE 19 MM DE DIAM., OVALADA SERIE 9 LIGERA, CON TAPA Y EMPAQUE, MCA. COOPER CROUSE HINDS. | M.L. | 8
1270 |  | CAJA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA REFORZADA 4" X 4" DE ANCHO X 1 1/2" DE PROFUNDIDAD , INCLUYE TAPA CIEGA Y PIJAS. | PZA. | 130
1280 |  | CAJA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA REFORZADA 4" X 4" DE ANCHO X 1 1/2" DE PROFUNDIDAD CON MARCO REDUCTOR DE 4" X 2". | PZA. | 23
1290 |  | CODO CONDUIT PARED DELGADA 19 MM DE DIAM., MCA. OMEGA. | PZA. | 60
1300 |  | COPLE CONDUIT PARED DELGADA 19 MM DE DIAM., MCA. ANCLO. | PZA. | 315
1310 |  | CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA 19 MM DE DIAM., MCA. ANCLO. | PZA. | 460
1320 |  | CONECTOR RECTO PARA CABLE USO RUDO DE 13 MM DE DIAM. | PZA. | 240
1330 |  | CONECTOR AISLADO ROSCABLE O DE COMPRESION PARA 2 CABLES CAL. # 10 AL 12 AWG. | PZA. | 765
1340 |  | SOPORTE PARA TUBERIA DE 19 MM (3/4") DE DIAM. INDIVIDUAL EN HORIZONTAL O EN COLUMNA VERTICAL INCLUYE: UNICANAL, EXPANSOR CON TORNILLO DE 1/4" Y ABRAZADERA TIPO UNICANAL PARA TUBO DE 19 MM DE DIAM. | PZA. | 140
1350 |  | CANAL UNISTRUT DE 4x4 cms ACERO GALVANIZADO, TRAMOS DE 3 MTS | TRAMO | 19
1360 |  | VARILLA ROSACADA GALVANIZADA DE 1/4" DE DIAM. EN TRAMOS DE 3MTS. | TRAMO | 5
1370 |  | REGISTRO TIPO CUBETA DE 10" DE DIAM. | PZA. | 4
CONTACTOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CADA PARTIDA Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS ALCANCES ESPECIFICADOS A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ MISMO LA INGENIERIA DE ESTE CATALOGO DEBERA CONTENER LA MARCA, MODELO. TIPO, VOLTAJE, DESCARGA, DIÁMETROS, DIMENSIONES FÍSICAS, ACCESORIOS ESPECIALES, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, TRAZO, NIVELACIÓN, TACONES DE NEOPRENO, CORTES, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIAJE, BARRENADO DE SOPORTERÍAS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, PASOS EN LOSA-MUROS NO INDICADOS EN CATÁLOGO, ASÍ COMO LOS PROVISIONALES DE ENERGÍA Y AGUA REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS TRABAJOS. SE DEBERÁ CONSIDERAR TAMBIÉN LA HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA CALIFICADA, SINDICATOS, Y TODO LO NECESARIO NO CONSIDERADO EN ESTE DESGLOCE PARA LA CORRECTA INSTALACION, ASÍ COMO EL ACARREO DE DESPERDICIOS Y ESCOMBROS POR DEMOLICIONES FUERA DE OBRA EN TIRADEROS AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y CON PROVEEDORES CON VALIDACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ECOLOGÍA PARA EL MANEJO DE DESECHOS Y LA LIMPIEZA DE TODOS LOS DIAS DE TRABAJO.
1380 |  | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15A. 127V | PZA. | 70
1390 |  | CABLE DE COBRE AISLAMIENTO THW-LS COLOR NEGRO, CAL. 10 AWG, 600 VOLTS, MCA. CONDUCTORES MONTERREY. | M.L. | 2010
1400 |  | CABLE DE COBRE DESNUDO O VERDE CAL. 10 AWG, MCA. CONDUCTORES MONTERREY. | M.L. | 660
1410 |  | TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA 19 MM DE DIAM. MCA. OMEGA | M.L. | 567
1420 |  | TUBERIA CONDUIT PVC 19 MM DE DIAM. MCA. OMEGA | M.L. | 90
1430 |  | POLIDUCTO CORRUGADO DE 3/4" DE DIAM. | M.L. | 3
1440 |  | CONDULET TIPO LB DE 19 MM DE DIAM., OVALADA SERIE 9 LIGERA, CON TAPA Y EMPAQUE, MCA. COOPER CROUSE HINDS. | PZA. | 8
1450 |  | CAJA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA REFORZADA 4" X 4" DE ANCHO X 1 1/2" DE PROFUNDIDAD , INCLUYE TAPA CIEGA Y PIJAS. | PZA. | 80
1460 |  | CAJA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA REFORZADA 4" X 4" DE ANCHO X 1 1/2" DE PROFUNDIDAD CON MARCO REDUCTOR DE 4" X 2". | PZA. | 70
1470 |  | CODO CONDUIT PARED DELGADA 19 MM DE DIAM., MCA. OMEGA. | PZA. | 65
1480 |  | COPLE CONDUIT PARED DELGADA 19 MM DE DIAM., MCA. ANCLO. | PZA. | 330
1490 |  | CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA 19 MM DE DIAM., MCA. ANCLO. | PZA. | 450
1500 |  | CONECTOR AISLADO ROSCABLE O DE COMPRESION PARA 2 CABLES CAL. # 10 AL 12 AWG. | PZA. | 750
1510 |  | TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION TIPO NQOD DE 42 POLOS, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 150 AMPS., 3 FASES, 4 HILOS, 220/127 VOLTS, 14" DE ANCHO, CAT. NQOD424AB21, MCA. SQUARE-D. | PZA. | 1
1520 |  | APAGADOR SENCILLO DE 15 AMPS., 277 VOLTS ( 20 SENCILLOS Y 2 DE VAIVEN) | PZA. | 22
1530 |  | SOPORTE PARA TUBERIA DE 19 MM (3/4") DE DIAM. INDIVIDUAL EN HORIZONTAL O EN COLUMNA VERTICAL INCLUYE: UNICANAL, EXPANSOR CON TORNILLO DE 1/4" Y ABRAZADERA TIPO UNICANAL PARA TUBO DE 19 MM DE DIAM. | PZA. | 330
1540 |  | CANAL UNISTRUT DE 4x4 cms ACERO GALVANIZADO, TRAMOS DE 3 MTS | TMO. | 40
1550 |  | VARILLA ROSACADA GALVANIZADA DE 1/4" DE DIAM. EN TRAMOS DE 3MTS. | TMO. | 20
FUERZA A TABLERO
1560 |  | TABLERO DE 42 POLOS PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS CON UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X70A | PZA. | 1
1570 |  | CABLE DE COBRE CAL. 2 AWG AISL. THWN 90°C 600 V MCA. CONDUCTORES MONTERREY | ML | 380
1580 |  | CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG | ML | 95
1590 |  | POLIDUCTO CORRUGADO DE 1 1/2" DE DIAM. | ML | 75
1600 |  | TUBO CONDUIT DE 38 mm DIAM. PARED GRUESA GALVANIZADO CON COPLE EXTREMOS ROSCADOS. | ML | 20
1610 |  | CONDULET LB DE 38 mm DIAM | PZA. | 1
1620 |  | CODO 90° DE 38 mm DIAM | PZA. | 2
1630 |  | SOPORTE PARA TUBERIA DE 35 MM (1 1/2") DE DIAM. INDIVIDUAL EN HORIZONTAL O EN COLUMNA VERTICAL INCLUYE: UNICANAL (TRAMO DE 40cm), EXPANSOR CON TORNILLO DE 1/4" Y ABRAZADERA TIPO UNICANAL PARA TUBO DE 19 MM DE DIAM. | PZA. | 10
1640 |  | VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DIAM. EN TRAMOS DE 3m | TMO | 2
1650 |  | CANAL UNISTRUT DE 4x4 cms ACERO GALVANIZADO | TMO | 1
INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIAS
1660 | 28100002 | RED SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" PARED GRUESA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 130 |  |  | 0
1670 | 28100014 | RED SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2" PARED GRUESA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 40 |  |  | 0
1680 | 28100017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 100 MM (4")X 50 MM (2")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  | 0
1690 | 28120065 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC SANITARIO DE 100 MM (4")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTAS. | PZA | 4 |  |  | 0
1700 | 28120066 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 100 MM (4")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
1710 | 28120067 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 50 MM (2")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 38 |  |  | 0
1720 | 28120068 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 45° X 100 MM (4")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 23 |  |  | 0
1730 | 28120069 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 45° X 50 MM (2")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 26 |  |  | 0
1740 | 28120076 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC SANITARIO DE 100 MM (4") Ø. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 15 |  |  | 0
1750 | 28120077 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC SANITARIO DE 50 MM (2") Ø. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 16 |  |  | 0
1760 | 28120071 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE PVC SANITARIO DE 100 MM (4") Ø - 50 MM (2")Ø . INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
1770 |  | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X60X70 CMS. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA REALIZADO CON PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, MUROS DE BLOCK DE 4"ENTRELAZADOS CON VARILLA # 3 FORMANDO ESCUADRA CON EL PISO EN CADA ESQUINA DEL REGISTRO Y RELLENO DE CONCRETO | PZA | 5 |  |  | 0
1780 | 28120074 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL DE PVC SANITARIO UNA SALIDA DE 2"Ø . INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
FOSA SEPTICA
1790 |  | EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO I Y II PARA FOSA SEPTICA POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION A LINEAS DE PROYECTO, INCLUYE: AFINE, TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | M3 | 24 |  |  | 0
1800 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 62 |  |  | 0
1810 |  | ACERO DE REFUERZO, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 510 |  |  | 0
1820 |  | CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 9.5 |  |  | 0
1830 |  | ESCALERA MARINA A ABASE DE VARILLA #6 COMO ESCALONES ( 4 ESCALONES DESARROLLO DE LA VARILLA 1.20 MTS APROX, VER DETALLE EN PLANO) COLADA EN MURO DE CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 |  |  | 0
1840 |  | TAPA REGISTRO DE 60 X 60 CMS DE CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'c= 250KG/CM2 ARMADA CON VARILLA #4 @ 12CMS EN AMBOS SENTIDOS, Y MARCOS DE ANGULO DE 4" EN TAPA Y LOSA, | PZA | 1 |  |  | 0
MUEBLES SANITARIOS
INODOROS Y MINGITORIOS
1850 |  | INODORO MARCA LAMOSA MODELO TAZA VIENNA EL FLUX ( DE TAZA ALARGADA) O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO COLOR BLANCO, CON SISTEMA DE DESCARGA DUAL DE 4 Y 6 LITROS POR DESCARGA, CON ASIENTO Y TAPA DE PLASTICO MARCA ORION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN CON ACCESORIOS CUELLO, PIJAS, LLAVE DE CONTROL MARCA URREA, MANGUERA FLEXIBLE MARCA COFLEX O SIMILAR, TUBOS DE DESCARGA, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 9 |  |  | 0
1860 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO CON FLUXOMETRO ELECTRONICO DE SENSOR A BATERIAS, MARCA LAMOSA MODELO VERONA 05 O SIMILAR. DESCARGA DE 4.8 LTS. SPUD DE 38 MM Y VALVULA DE RETENCION DE 1". BOTON MECANICO DE DESCARGA DE CORTESIA, NO REQUIERE DE BATERIAS PARA HACER DESCARGA MANUAL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 |  |  | 0
LAVABOS
1870 |  | SUMINISTRO Y FABRICACION DE LOSA DE CONCRETO DE 2.70 X 0.50 MTS.PARA COLOCACION DE 3 OVALINES, DE 10 CMS DE ESPESOR, FABRICADO EN CONCRETO F'C=150 KG7CM2, ACERO DE REFUERZO DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS @ 15 CMS. INCLUYE: MATERIALES, RECUBRIMIENTO CON AZULEJO CERAMICO DE 30 CMS. X 30 CMS, REVESTIMIENTO PORCELANICO 10 X 10 CMS BLANCO , ASENTADO CON ADHESIVO SOLUCION TOTAL VEXEL, CON FALDON SUPERIOR DE 10 CMS E INFERIOR DE 15 CMS, COLOCADO A PLOMO Y REGLA, CORTES RECTOS Y A 45°, REMATES, CHAFLANES, FILETES EN ESQUINAS, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA BLANCO ANTIGUO SIN ARENA MARCA LATICRET, DESPERDICIOS, HABILITADO, ARMADO, COLADO, CURADO ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
1880 |  | SUMINISTRO Y FABRICACION DE LOSA DE CONCRETO DE 0.90 X 0.50 MTS.PARA COLOCACION DE 3 OVALINES, DE 10 CMS DE ESPESOR, FABRICADO EN CONCRETO F'C=150 KG7CM2, ACERO DE REFUERZO DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS @ 15 CMS. INCLUYE: MATERIALES, RECUBRIMIENTO CON AZULEJO CERAMICO DE 30 CMS. X 30 CMS, REVESTIMIENTO PORCELANICO 10X10 CMS BLANCO, ASENTADO CON ADHESIVO SOLUCION TOTAL VEXEL, CON FALDON SUPERIOR DE 10 CMS E INFERIOR DE 15 CMS, COLOCADO A PLOMO Y REGLA, CORTES RECTOS Y A 45°, REMATES, CHAFLANES, FILETES EN ESQUINAS, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA BLANCO ANTIGUO SIN ARENA MARCA LATICRET, DESPERDICIOS, HABILITADO, ARMADO, COLADO, CURADO ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
1890 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MARCA LAMOSA MODELO HOLLIDAY OVALADO BAJO CUBIERTA COLOR BLANCO O SIMILAR INCLUYE: ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, TRAMPA PVC, COFFLEX, DESAGÜE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 8 |  |  | 0
1900 | 36140002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE TEMPORIZADORA DE SISTEMA DE "PUSH" DE 1.5 GPM MCA. AMERICAN STANDARD MOD. 1340109MX EN ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, MANGERA FLEXIBLE COFLEX O SIMILAR, FIJACION, PRUEBAS, AJUSTE Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. | PZA | 8 |  |  | 0
1910 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL CON ROSCA PARA MANGUERA MCA. URREA MOD. 19CR EN ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, PRUEBAS, AJUSTE Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
CANCELERIA
VENTANAS
1920 |  | VENTANA DE LAMINA ABATIBLE DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 20, ACABADOS CON ESMALTE ALQUIDÁLICO S.M.A. ACERP AL CARBÓN DE CALIBRE SEGÚN CÁLCULOS, GOTERON CON ÁNGULO DE ACERO DE 1", CON CRISTAL DE 9 MM., MEDIDAS 1.22 MTS DE ANCHO X 1.83 MTS DE ALTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
1930 |  | VENTANA DE LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 20, ACABADOS CON ESMALTE ALQUIDÁLICO S.M.A. ACERO AL CARBÓN DE CALIBRE SEGÚN CÁLCULOS, BISAGRA DE 3 1/2" COLOR S.M.A., GOTERON CON ÁNGULO DE ACERO DE 1", CON CRISTAL DE 9 MM., UN FIJO SUPERIOR MEDIDAS 0.97 MTS DE ANCHO X 1.87 MTS DE ALTO Y ABATIBLE DE 0.97 MTS DE ANCHO X 0.56 MTS DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, BATIENTE INFERIOR EN CANCELERIA | PZA | 1 |  |  | 0
1940 |  | VENTANA DE LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 20, ACABADOS CON ESMALTE ALQUIDÁLICO S.M.A. ACERO AL CARBÓN DE CALIBRE SEGÚN CÁLCULOS, BISAGRA DE 3 1/2" COLOR S.M.A., GOTERON CON ÁNGULO DE ACERO DE 1", CON CRISTAL DE 9 MM., UN FIJO SUPERIOR MEDIDAS 1.22 MTS DE ANCHO X 1.83 MTS DE ALTO Y ABATIBLE DE 2.19 MTS DE ANCHO X 0.61 MTS DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. BATIENTE INFERIOR EN CANCELERIA | PZA | 1 |  |  | 0
1950 |  | VENTANA DE LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 20, ACABADOS CON ESMALTE ALQUIDÁLICO S.M.A. ACERO AL CARBÓN DE CALIBRE SEGÚN CÁLCULOS, BISAGRA DE 3 1/2" COLOR S.M.A., GOTERON CON ÁNGULO DE ACERO DE 1", CON CRISTAL DE 9 MM., UN FIJO SUPERIOR MEDIDAS 1.22 MTS DE ANCHO X 1.83 MTS DE ALTO Y ABATIBLE DE 1.22 MTS DE ANCHO X 0.61 MTS DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. BATIENTE INFERIOR EN CANCELERIA | PZA | 1 |  |  | 0
1960 |  | PUERTA DE CRISTAL DE 9MM. CON ÁNGULO DE ACERO AL CARBON 1 1/2 X 1/8 CON ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, JALADERERA S.M.A. DOS FIJOS LATERALES DERECHO DE 1.13 DE ANCHO Y 2.36 DE ALTO Y 3 FIJOS SUPERIORES 2 DE 1.13 DE ANCHO Y 0.86 DE ALTO Y UNO DE 0.90 DE ANCHO POR 0.86 DE ALTO Y UNA PUERTA ABATIBLE DE 0.90 DE ANCHO Y 2.36 ALTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION, CORTES, NIVELADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PIVOTE Y ZOCALO SUPERIOR, CERRADURA DE PISO, BIBEL HIDRÁULICO, ZOCLO INFERIOR (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
1970 |  | PUERTA DE CRISTAL DE 9MM. CON ÁNGULO DE ACERO AL CARBON 1 1/2 X 1/8 CON ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, JALADERERA S.M.A. UN FIJO LATERAL DERECHO DE 1.13 DE ANCHO Y 2.36 DE ALTO Y 2 FIJOS SUPERIORES DE 1.13 DE ANCHO Y 0.86 DE ALTO Y UNO DE 0.90 DE ANCHO POR 0.86 DE ALTO Y UNA PUERTA ABATIBLE LATERAL IZQUIERDA DE 0.90 DE ANCHO Y 2.36 ALTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION, CORTES, NIVELADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PIVOTE Y ZOCALO SUPERIOR, CERRADURA DE PISO, BIBEL HIDRÁULICO, ZOCLO INFERIOR (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
1980 |  | PUERTA DE CRISTAL DE 9MM. CON ÁNGULO DE ACERO AL CARBON 1 1/2 X 1/8 CON ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, JALADERERA S.M.A. UN FIJO LATERAL IZQUIERDO DE 1.68 DE ANCHO Y 2.36 DE ALTO Y UN FIJO SUPERIOR DE 1.68 DE ANCHO Y 0.86 DE ALTO Y UNO DE 0.90 DE ANCHO POR 0.86 DE ALTO Y UNA PUERTA ABATIBLE LATERAL DERECHO DE 0.90 DE ANCHO Y 2.36 ALTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION, CORTES, NIVELADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PIVOTE Y ZOCALO SUPERIOR, CERRADURA DE PISO, BIBEL HIDRÁULICO, ZOCLO INFERIOR (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
1990 |  | PUERTA DE CRISTAL DE 9MM. CON ÁNGULO DE ACERO AL CARBON 1 1/2 X 1/8 CON ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, JALADERERA S.M.A. UN FIJO LATERAL DERECHO DE 1.13 DE ANCHO Y 2.36 DE ALTO Y UN FIJO SUPERIOR DE 1.13 DE ANCHO Y 0.86 DE ALTO Y UNO DE 0.90 DE ANCHO POR 0.86 DE ALTO Y UNA PUERTA ABATIBLE LATERAL IZQUIERDA DE 0.90 DE ANCHO Y 2.36 ALTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION, CORTES, NIVELADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PIVOTE Y ZOCALO SUPERIOR, CERRADURA DE PISO, BIBEL HIDRÁULICO, ZOCLO INFERIOR (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
2000 |  | PUERTA DE CRISTAL DE 9MM. CON ÁNGULO DE ACERO AL CARBON 1 1/2 X 1/8 CON ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, JALADERERA S.M.A. PUERTAS ABATIBLES DE 1.13 DE ANCHO Y 2.54 ALTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION, CORTES, NIVELADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PIVOTE Y ZOCALO SUPERIOR, CERRADURA DE PISO, BIBEL HIDRÁULICO, ZOCLO INFERIOR (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
2010 |  | SUMINISTO Y COLOCACIÓN DE 2 PUERTAS DOBLES DE CRISTAL DE 9MM. CON ÁNGULO DE ACERO AL CARBON 1 1/2 X 1/8 CON ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, JALADERERA S.M.A. MEDIDAS 2.94 MTS ANCHO X 2.44 MTS ALTO. DE VAIVEN CADA UNA DE 1.474 ANCHO X 2.44M ALTO. INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION, CORTES, NIVELADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PIVOTE Y ZOCALO SUPERIOR, CERRADURA DE PISO, BIBEL HIDRÁULICO, ZOCLO INFERIOR (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
2020 |  | PUERTA DE POLICARBONATO DE 9MM. CON ÁNGULO DE ACERO AL CARBON CON ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, 1 PUERTA CORREDIZA DE 1.215 DE ANCHO Y 2.44 ALTO Y 3 PUERTAS CORREDIZAS DE 1.22 DE ANCHO Y 2.44 ALTO Y UN FIJO DE 1.144 MTS DE ANCHO X 2.44 MTS DE ALTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION, CORTES, NIVELADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
CARPINTERIA
PUERTAS
2030 |  | PUERTA DE MADERA DE TAMBOR 0.80 X2.20 MTS EN MADERA TIPO BANAK DE 6 MMTERMINADA CON MANCHA COLOR CAOBA, SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE, INCLUYE: VISAGRAS, CERRADURA TIPO GEORGIAN NIQUEL SATINADO CON LLAVE, MARCO DE MADERA 6" X 4" CON MISMO ACABADO DE LA PUERTA, MATERIALES, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5 |  |  | 0
HERRERIA
2040 |  | FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA DE SOBREPONER CON ACERO REDONDO 3/4" GALVANIZADO POR IMERSION EN CALIENTE DE 0.60 MTS DE ANCHO Y 6.90 DE ALTO CON 30 ESCALONES ( VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
2050 |  | FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA DE SOBREPONER CON ACERO REDONDO 3/4" GALVANIZADO POR IMERSION EN CALIENTE DE 0.60 MTS DE ANCHO Y 3.42 DE ALTO CON 16 ESCALONES ( VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2
2060 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA IRVING, CON DIMENCIONES DE 2.273 MTS X 7.215 MTS M. CON SOLERA DE CARGA 1/2" X 3" CON SUJETADOR TIPO SILLA Y MARCO CON ANGULO DE 3" CON ESPESOR DE 1/2" VER PLANO CON 2 VIGAS "I" EN EL CLARO MAYOR DE 6" X 4" (152.4 MM X 101.6 MM). CON ESPESOR DEL PATIN 5.5 Y EL ALMA 4.3 MM. CON SOLERA DE REMATE EN LOS DOS EXTREMOS ANGULOS SIMILARES, ANCLAS PINTURA NEGRAANTICORROSIVA. | PZA | 4
2070 |  | POLICARBOTANO DE 9 MM DE ESPESOR COLOR SEGÚN MUESTRA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 70
2080 |  | PUERTA DOBLE DE REJILLA IRVING DE 0.766 X 0.60 MTS ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO S.M.A. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, JALADERAS DE REDONDO MACIZO DE 1", VISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
2090 |  | PUERTA DOBLE DE REJILLA IRVING DE 1.74 X 2.44 MTS ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO S.M.A. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, JALADERAS DE REDONDO MACIZO DE 1", VISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
ACABADOS
PISOS
2100 |  | PISO PORCELANICO MARCA LAMOSA O SIMILAR DE 60 X 60 CMS, COLOR SEGUN MUESTRA, COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO CREST Y BOQUILLA ANTIHONGOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 58 |  |  | 0
2110 |  | PISO ACABADO EN TERRAZO COLO BLANCO S.M.A. CON DESPIECES EN SOLERA DE ALUMINIO Y BORDES REMATADOS EN ANGULO DE ACERO CON ESMALTE ALQUIDALICO S.M.A, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 784.2 |  |  | 0
MUROS
2120 | 44140003 | COLOCACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS MARCA BEREL TIPO BERELEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA BEREL NO 580 O EQUIVALENTE, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 286 |  |  | 0
2130 | 44140023 | REVESTIMIENTO PORCELANICO MARCA LAMOSA O SIMILAR BLANCO DE 10X10 CMS EN MUROS. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALCION, MATERIAL, COLOCADO CON ADHESIVO CREST, EMBOQUILLADO, LECHEREADO CON BOQUICREST, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 87 |  |  | 0
AZOTEAS Y PRETILES
2140 |  | PRETIL DE 1.22 DE ALTO, A BASE DE MURO DE CONCRETO PIGMENTADO APARENTE S.M.A. ARMADO CON VARILLA #4 @30 EN FORMA HORIZONTAL EN 2 PARRILLAS Y VARILLA #3 @ 30 DE FORMA VERTICAL EN 2 PARRILLAS, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION MATERIALES, CIMBRA FENOLICA DE CONTACTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 137 |  |  | 0
2150 | 44160001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPASTADO EN LOSA PARA DAR PENDIENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE APLICACIÓN DE MORTERO CEMENTO-TERMOLITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 472 |  |  | 0
2160 | 44160005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN ELASTOMERICA MCA. TERMOTEK BLANCO, GARANTIA DE 5 AÑOS O SIMILAR EN CALIDAD, SILICONIZADO Y FIBRATADO EN LOSA Y PRETILES. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, LIMPIEZA GENERAL DE LA SUPERFICIE, SELLAMIENTOS CON CEMENTO PLASTICO EN GRIETAS, ANGULOS DE PRETILES, CUELLOS DE TUBERIAS Y BASES DE TINACOS, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR, APLICACION DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, , CON REFUERZO DE ALMA DE POLIESTER DE 170 A 180 GRS./M2 Y UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 472 |  |  | 0
VARIOS
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
2170 | 56100001 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 1466 |  |  | 0
PLANOS DE OBRA TERMINADA
2180 | 56120001 | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA 1:500. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | JGO | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0