## HOJA 1
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO | [5 empty] | FOLIO No.
OBRA : PROYECTO EJECUTIVO
| UBICACION : AV. IGNACIO MORONES PRIETO Y CALLE CARMELITA, MONTERREY, N.L. | [5 empty] | ANEXO E9
MUNICIPIO : MONTERREY, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-034-2018 | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO
EDIFICIO SEDE PROTECCIÓN CIVÍL
| 1 | Elaboración de levantamiento topográfico del sitio en el | Lev. | 1
que se desplantara el edificio este incluye: delimitacion
del polígono y curvas de nivel.
| 2 | Elaboración de estudio de mecánica de suelos en el | Estudio | 1
área de proyecto del edificio, Incluye: sitio y numero de
sondeos que requiera el calculista, perfil estratigráfico,
análisis de humedad, grado de saturación, compacidad,
cohesión, ángulo de fricción interna, muestra inalterada
por medio de penetración estándar, capacidad de carga,
limites de consistencia, además reporte de análisis y
reporte grafico del muestreo
| 3 | Elaboración del proyecto arquitectónico:, incluye: trazo | Proy. | 1
general, planta de conjunto, plantas arquitectónicas y
albañilería en interior y exterior. Planta de plafones,
planta de azotea, fachadas y cortes generales, cortes
por fachadas, desplante de muros, cancelería,
carpintería, ventanería, herreria, detalles en general,
todas con cotas, ejes,
| 4 | Elaboración de proyecto estructural, incluye: Memorias | Proy. | 1
de calculo de los elementos principales y planos
estructurales necesarios en base al proyecto
arquitectonico.
| 5 | Elaboración de proyecto hidráulico y sanitario, incluye: | Proy. | 1
alimentación y distribución de líneas hidrosanitarias en
zona exterior e interior por modulo sanitario y detalles.
| 6 | Elaboración de proyecto de instalaciones, incluye: | Proy. | 1
alimentación y distribución de líneas de gas, aire, zona
exterior e interior por modulo, detalles, Areas de
residuos toxicos, proyecto eléctrico de media y baja
tensión, proyecto de voz y datos (telecomunicaciones)
| 7 | Elaboración de proyecto de aire acondicionado, incluye: | Proy. | 1
planta de ubicación de equipos de aire acondicionado
(manejadoras de aire remotas), ducteria en planta,
drenajes y controles de clima, especificaciones de
diámetro y tipo de tubería, dimensiones de rejillas de
inyección y retorno.
| 8 | Elaboración de catalogo de conceptos de la edificación . | Cat. | 1
| 9 | Elaboración de presupuesto base de la edificación . | Cat. | 1
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0