## VIALIDADES
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : AGROPARQUE HORTÍCOLA TANQUECILLOS, DR. ARROYO, N.L.
| OBRA : TERRACERÍAS Y TERRAPLENES EN AGROPARQUE TANQUECILLOS EN DR. ARROYO, N.L. 1ERA ETAPA | [5 empty] | ANEXO
UBICACION : EJIDO TANQUECILLOS
MUNICIPIO : DR. ARROYO, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. ORIGINAL | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION
10 | 12120001 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PROCESO QUE DURE LA OBRA, BANCO DE NIVEL REFERENCIADO, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, GAS, DRENAJE, ETC. QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE DICHA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 40307.55 |  |  | 0
20 |  | DESPALME DEL TERRENO NATURAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.10M, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 4030.76 |  |  | 0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CARGA Y ACARREO
30 | 14140003 | CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION EN TIRADEROS AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS OFICIALES QUE CORRESPONDAN INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (SE INCLUYE PAGO DE REGALÍAS). | M3 | 5969.58 |  |  | 0
EXCAVACIONES Y PERFORACIONES
40 | 14160002 | CORTE EN TODO TIPO DE MATERIAL, PARA FORMACION DE CAJA, POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M3 | 5506.01 |  |  | 0
50 |  | CORTE EN TODO TIPO DE MATERIAL, PARA FORMACION DE CANAL, POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M3 | 1308.72 |  |  | $ -
RELLENOS Y TERRAPLENES
60 | 14120002 | FORMACION DE BORDOS DE PROTECCION PARA ENCAUZAMIENTO DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: ACOMODO DE MATERIAL, AFINE DE LA SUPERFICIE, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 864.07 |  |  | $ -
70 |  | TERRAPLEN PARA VIALIDAD, FORMADO CON MATERIAL DE BANCO, CALIDAD SUBRASANTE, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM AASHTO ESTANDAR +-2%, EN CAPAS DE 30 CM DE ESPESOR COMPACTO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA SCT, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, SUPERVISIÓN POR PARTE DE PROFESIONAL RESPONSABLE CERTIFICADO Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA TÉCNICA NTEPNL-03-C CAPÍTULO 01-"CERTIFICACIÓN DE LABORATORIOS" Y 02-"CERTIFICACIÓN DE PROFESIONAL RESPONSABLE" DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN; MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, HOMOGENIZACION, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 1883.24 |  |  | $ -
PAVIMENTO
SUBRASANTE
80 |  | ESCARIFICACION, ACEMELLONADO, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE 30 CM DE PROFUNDIDAD DE LA CAMA DE CORTE, COMPACTADO AL 98% MINIMO DE SU PVSM AASHTO STANDARD, ESTABILIZADA CON EL 5% DE CAL DE 1RA EN SACO (85% DE HIDRÓXIDO DE CALCIO) GARANTIZANDO UN CBR MÍNIMO DEL 20% PARA FORMACION DE SUBRASANTE, INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 6172.49 |  |  | $ -
BASE
90 | 16120002 | BASE HIDRAULICA DE 15 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM AASHTO MODIFICADA CON MATERIAL DE BANCO PRODUCTO DE TRITURACIÓN Y UN CBR MÍNIMO DE 80%. DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA SCT, Y LOS ART. 59, 60, 61, 62 Y 63 DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, VIGENTE, INCLUYE: MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, HOMOGENIZACION, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SUPERVISION POR PARTE DE UN PROFESIONAL RESPONSABLE ASI COMO CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA TÉCNICA NTEPNL-03-C DE LA LEY DE PAVIMENTOS ANTERIORMENTE REFERIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 5.4 |  |  | $ -
RIEGOS ASFALTICOS
100 | 16140001 | RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECI-60 O EQUIVALENTE A RAZON DE 1.5 LTS/M2, QUE GARANTICE UNA PENETRACION DEL PRODUCTO, MINIMO 4 MM. A LAS 24 HRS. DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA SCT, Y LOS ART. 88, 89, 90, 91 Y 92 DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, VIGENTE, INCLUYE: BARRIDO MECANICO PREVIO, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SUPERVISION POR PARTE DE UN PROFESIONAL RESPONSABLE CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA TÉCNICA NTEPNL-03-C DE LA LEY DE PAVIMENTOS ANTERIORMENTE REFERIDA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 36 |  |  | $ -
CARPETAS
110 | 16180016 | CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15CMS DE ESPESOR CON FIBRAS DE POLIPROPILENO Y MODULO DE RUPTURA MR=42KG/CM2 PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA, CON ACABADO MICRO TEXTURIZADO LONGITUDINAL CON TELA DE YUTE Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL CON PEINE METALICO, CUMPLIENDO LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD Y RESISTENCIAL AL PULIMENTO QUE MARCA EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, VIGENTE ASÍ COMO LOS ART. 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, Y 87 DE LA MISMA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, VIBRADO, MEMBRANA PARA CURADO, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA. SUPERVISION POR PARTE DE UN PROFESIONAL RESPONSABLE, Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA TÉCNICA NTEPNL-03-C DE LA LEY DE PAVIMENTOS ANTERIORMENTE REFERIDA. | M3 | 5.4 |  |  | $ -
JUNTAS
120 |  | JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON DISCO DE 13MM X 6MM FORMANDO RETÍCULA DE 1M X 1M DE ACUERDO AL PROYECTO, INCLUYE: CORTE CON DISCO, TIRA DE RELLENO DE POLIURETANO, LIMPIEZA DE JUNTA, SELLO AUTONIVELANTE SONOLAASTIC-SL1 O EQUIVALENTE, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 35 |  |  | $ -
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS
DRENAJE
130 | 18140058 | CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA PARA OBRAS DE CRUCE (ALCANTARILLAS) DE CONCRETO, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, DE ACUERDO AL PLANO DE NOTAS Y DETALLES, LOS TROQUELES, COMO MOLDURAS Y CHAFLANES SE COLOCARAN RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA Y EQUIPO. | M2 | 194.46 |  |  | $ -
140 | 18140059 | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA OBRAS DE CRUCE (ALCANTARILLAS) DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 34.55 |  |  | $ -
150 | 18140060 | ACERO DE REFUERZO PARA OBRAS DE CRUCE (ALCANTARILLAS), CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 4317.46 |  |  | $ -
160 | 28140002 | PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ESPESOR 5 CMS CON DE FC=100 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 16 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO . INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 3.78 |  |  | $ -
ALBAÑILERIA
GUARNICIONES Y PARAPETOS
170 |  | DENTELLON DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA F´C=200KG/CM2 DE 20 X 30 CM. ACABADO ESCOBILLADO INTEGRAL AL COLADO. INCLUYE: AFINE DEL DESPLANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 12 |  |  | $ -
VARIOS
LIMPIEZA FINAL DE OBRA
180 | 56100001 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA | M2 | 40307.55 |  |  | 0
PLANOS DE OBRA TERMINADA
190 | 56120001 | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA 1:500. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | PZA | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: