## AMPL DIF CREE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
FOLIO No.
| PROYECTO : AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL "CREE" | [5 empty] | CATALOGO
OBRA : AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL "CREE"
| UBICACION : AVE. LAZARO CARDENAS NO. 3701, COL. VALLE DE LAS BRISAS | [5 empty] | ANEXO
MUNICIPIO : MONTERREY, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA: 20-JUN-2018
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
I |  | PRELIMINARES
RETIROS Y DEMOLICIONES
10 |  | DESMONTE DE CUBIERTA DE POLICARBONATO, EN PORTICO DE ACCESO JUNTO A JARDIN, CON RECUPERACION, (VER PLANO DE DEMOLICIONES). INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 18
20 |  | DEMOLICION DE MURETE DE BLOCK DE CONCRETO CON UN ESPESOR DE 0.30 MTS. DE ESPESOR, ALTURA PROMEDIO DE 0.60 MTS. POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN,INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML. | 27
30 |  | DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO CON ACABADO ZARPEO, AFINE Y YESO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, CORTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 114
40 |  | DEMOLICION DE PISO CERAMICO EXISTENTE DE 30 CMS. X 30 CMS. EN VESTIBULO DE ACCESO JUNTO AL JARDIN Y AREA DE COMEDOR DE EMPLEADOS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 83
50 |  | DEMOLICION DE ZOCLO CERAMICO EXISTENTE DE 10 CMS. X 30 CMS. EN AREA DE COMEDOR EMPLEADOS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML. | 38
60 |  | DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE EN PORTICO Y VESTIBULO DE ACCESO JUNTO AL JARDIN. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 24.20
70 |  | DEMOLICION DE ADOQUIN EXISTENTE JUNTO AL JARDIN. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 34
80 |  | DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE JUNTO A ESTACIONAMIENTO DE 1.96 MTS. DE ANCHO . INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 15
90 |  | DEMOLICION DE CORDON EXISTENTE DE BANQUETA JUNTO A ESTACIONAMIENTO Y RAMPA . INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 19
100 |  | DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DENTRO DEL JARDIN DE 0.70 MTS. DE ANCHO . INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 18.22
110 |  | DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 1.75 MTS. DE ANCHO (TRAMO JUNTO A RAMPA) . INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 4.08
120 |  | DEMOLICION DE RAMPA DE 4.08 MTS. DE LARGO X 1.88 MTS. DE ANCHO EN ACCESO A EDIFICIO A LADO DE JARDIN EXISTENTE. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 7.67
130 |  | DEMOLICION DE MUROS DE TABLAROCA, INCLUYE:CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, CORTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 62
140 |  | RETIRO Y REUBICACION DE INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE CLIMAS, INCLUYE: RETIRO DE CABLEADO DE MURO Y AZOTEA, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, CORTE, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 1
150 |  | RETIRO Y REUBICACION DE UNIDAD CONDENSADORA DE CLIMAS, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE LA UNIDAD PARA SU REUBICACION, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, CORTE, ENCINTADO DE CABLEADO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 3
160 |  | RETIRO DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL DE 0.58 MTS. DE ALTURA, CON RECUPERACION, (EN MURO DE BLOCK EXTERIOR DE P.B.), INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, LIMPIEZA, , HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2. | 9
170 |  | RETIRO DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL DE 1.50 MTS. DE ALTURA, CON RECUPERACION, (EN MURO DE BLOCK EXTERIOR DE P.A.), INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2. | 23
RETIRO DE CANCEL FIJO DE ALUMINIO EN MURO DE TABLAROCA. INCLUYE: CARGA , RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, RESANES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.
180 |  | A) DE 0.80 MTS. X 1.30 MTS. ( EN PLANTA ALTA). | PZA. | 3
190 |  | RETIRO DE PUERTA DOBLE DE ALUMINIO Y CRISTAL DE 1.86 MTS. X 2.10 MTS. DE ALTURA EN AREA DE ACCESO AL EDIFICIO JUNTO AL JARDIN, CON RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 1
RETIRO DE FIJOS DE PER DE 2" X 2" EN AREA DE PORTICO DE ACCESO AL EDIFICIO JUNTO AL JARDIN, CON RECUPERACION. INCLUYE: DESMONTE DE CRISTAL Y ESTRUCTURA, CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.
200 |  | A) DE 0.81 MTS. X 2.10 MTS. DE ALTURA (FIJO LATERAL DE PUERTA). | PZA. | 1
210 |  | B) DE 0.96 MTS. X 2.10 MTS. DE ALTURA (FIJO LATERAL DE PUERTA). | PZA. | 1
220 |  | C) DE 3.67 MTS. X 1.20 MTS.DE ALTURA (FIJO FRONTAL SUPERIOR DE PUERTA). | PZA. | 1
230 |  | D) DE 4.08 MTS. X 2.70 MTS. DE ALTURA (FIJO LATERAL DE VESTIBULO DE ACCESO A COMEDOR DE EMPLEADOS ). | PZA. | 1
240 |  | E) DE 3.67 MTS. X 2.70 MTS. DE ALTURA (FIJO TRASERO DE VESTIBULO DE ACCESO A COMEDOR DE EMPLEADOS). | PZA. | 1
RETIRO DE PUERTAS DE MADERA Y MARCO METALICO EN AREA DE PROYECTO CON RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA
250 |  | A) EN CLARO DE 1.25 MTS. X 2.10 MTS. DE ALTURA (PLANTA ALTA). | PZA. | 5
260 |  | CANCELACION DE REGISTROS DE DRENAJE SANITARIO DE 0.90 MTS. X 1.10 MTS. QUE AFECTAN AL PROYECTO DE AMPLIACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 3
270 |  | CANCELACION DE REGISTROS DE DRENAJE PLUVIAL DE 0.92 MTS. X 0.77 MTS. QUE AFECTAN AL PROYECTO DE AMPLIACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 2
TRAZO Y NIVELACION
280 |  | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA, UTILIZANDO BANCOS DE NIVEL GEOREFERENCIADOS Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS DE CAMPO, INCLUYE: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, LOCALIZANDO INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, DRENAJE, ELECTRICIDAD QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 166
DESHIERBE
290 |  | DESHIERBE Y LIMPIEZA DEL AREA DE JARDIN , INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 95
300 |  | RETIRO DE ARBOLES EN AREA DE JARDIN, INCLUYE: EXCAVACIÓN, GRUA, MANIOBRAS, CARGA,TRASLADO A VIVERO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, DESCARGA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 3
II |  | MOVIMIENTOS DE TIERRAS
CARGA Y ACARREO
310 | 14140014 | CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, A TIRO LIBRE A SITIO APROBADO POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION A LINEAS DE PROYECTO. INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 23.68 |  |  | 0
EXCAVACIONES Y PERFORACIONES
320 | 14160005 | EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO I Y II PARA CIMENTACIONES POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION A LINEAS DE PROYECTO, INCLUYE: AFINE, TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | M3 | 11.68 |  |  | 0
330 |  | PERFORACIÓN PREVIA PARA PILAS DE CIMENTACION DE 0.40M DE DIAMETRO, EN GRAVAS Y BOLEOS, INCLUYE: ACCESOS, PLATAFORMAS DE TRABAJO, ADEME METÁLICO RECUPERABLE, LODOS BENTONÍTICOS O POLÍMEROS, TRASPALEO, ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO | ML | 60 |  |  | 0
RELLENOS Y TERRAPLENES
340 |  | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION EN AREA DE JARDIN Y PARTE DE AREA ACTUALMENTE ADOQUINADA PARA DESPLANTAR AREA DEL PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION | M3 | 44
III | SUBESTRUCTURA
PILOTES
350 | 20120012 | ACERO DE REFUERZO PARA PILAS DE CIMENTACIÓN, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN DENTRO DE LA PERFORACIÓN, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO | KG | 906 |  |  | 0
360 | 20120013 | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA PILAS DE CIMENTACIÓN, CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 7.5 |  |  | 0
370 | 20120014 | DEMOLICIÓN DE PARTE SUPERIOR PARA PILAS (DESCABECE) VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y ESCALERAS. | M3 | 1.13 |  |  | 0
380 | 20160001 | FRONTERA EN CABEZAL CIMBRA COMÚN, AREA DE CONTACTO. INCLUYE: SUMINISTRO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CORTES, DESPERDICIOS, OBRA FALSA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 18 |  |  | 0
390 | 20160002 | ACERO DE REFUERZO EN CABEZAL, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS Fy= 4,200 k/cm². INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | KG | 354 |  |  | 0
400 | 20160003 | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA CABEZAL CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 2 |  |  | 0
CIMENTACION
410 | 20140007 | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA DALAS DE DESPLANTE, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 58.4 |  |  | 0
420 | 20140008 | ACERO DE REFUERZO EN DALAS DEDESPLANTE A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | KG | 1139 |  |  | 0
430 | 20140009 | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA DALAS DE DESPLANTE DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16-18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 11.68 |  |  | 0
IV | SUPERESTRUCTURA
COLUMNAS
440 | 22100002 | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE PARA COLUMNAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 139.2 |  |  | 0
450 | 22100003 | ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 2011 |  |  | 0
460 | 22100005 | CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, PARA COLUMNAS CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 14 |  |  | 0
LOSAS Y TRABES
470 | 22260001 | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE AREA DE CONTACTO PARA LOSA Y TRABES, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FRONTERA, FABRICACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA Y EQUIPO. | M2 | 443 |  |  | 0
480 | 22260002 | ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS Y TRABES, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 3587 |  |  | 0
490 | 22260007 | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA LOSAS Y TRABES, DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MINIMO DE 16CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 56.35 |  |  | 0
500 | 22260014 | ALIGERANTE DE BARROBLOCK DE 15X20X30 CMS, ACOMODO EN LOSAS SEGÚN PLANO, INCLUYE: SUMISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTQ, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3184 |  |  | 0
V |  | ALBAÑILERIA
FIRMES, BANQUETAS, RAMPAS,CORDONES
510 |  | FUMIGACION ANTITERMITA BAJO FIRME EN AREA A CONSTRUIR CON PRODUCTO DRAGNET LIQUIDO DISUELTO EN UNA PROPORCION DE LITRO DE PRODUCTO POR 80 LITROS DE AGUA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACIÓN CON BOMBA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 140
520 |  | FIRME DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F´C=150 K/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 10/10, ACABADO DEFINIDO POR LA DIRECCION DE OBRA. INCLUYE: AFINE DE MATERIAL , SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, AGUA, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ALAMBRE, SILLETAS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, JUNTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 140
530 |  | FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA, F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO INTEGRAL AL COLADO DE ESCOBILLADO, (FRENTE AL AREA NUEVA),INCLUYE: MATERIALES, FRONTERAS, JUNTAS DE EXPANSION, COMPENSACION Y NIVELACION DEL TERRENO, CURADO CON MEMBRANA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M2 | 29
540 |  | RAMPA DE 1.88 MTS DE ANCHO Y 4.08 MTS DE LONGITUD DE ACCESO POSTERIOR AL EDIFICIO (PARA REPOSICIÓN DE LA QUE SE DEMOLIÓ) CON 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA, F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" ARMADA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO INTEGRAL AL COLADO RAYADO, SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, CON PENDIENTE MÁXIMA DEL 10%, INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, COMPENSACION Y NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTADO DE LA SUPERFICIE , CURADO CON MEMBRANA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 7.67
550 |  | CORDON EN BANQUETA DE 10 CMS DE ANCHO X 20 CMS DE ALTURA BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON 2 VRS DE NO. 4 EN TODO LO LARGO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO. ACARREOS LIMPIEZA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. | ML | 21
MUROS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS
560 | 24180006 | CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CM, FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. #4 Y ESTRIBOS DE #2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | ML | 54.50
570 |  | CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 15 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS.# 4 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON # 2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | M.L. | 70.34
580 |  | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MQUINARIA PARA LA COLOCACION DEL POLIORURETANO ESPREADO Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 280
590 |  | ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 343
600 |  | APLANADO DE YESO-AGUA DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS INTERIORES, PLOMEADO Y MUESTREADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, FLETE HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, , PICADO DE LAS AREAS DONDE SEA NECESARIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES CUALQUIER NIVEL,, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO L O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 151
CIELOS
610 |  | ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, FLETES , DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 36
620 |  | APLANADO DE YESO-AGUA DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, PLOMEADO Y MUESTREADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FILETEO, PLOMEO, FLETE HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PICADO DE LAS AREAS DONDE SEA NECESARIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES CUALQUIER NIVEL,, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO L O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 20
VI |  | INSTALACION SANITARIA
TRAZO Y NIVELACIÓN.
630 |  | TRAZO Y NIVELACIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: LOCALIZACION DE EJES HIDRAULICOS Y SANITARIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 62.5
640 |  | EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA DESPLANTE DE TUBERÍA EN TERRENO DE TODO TIPO DE MATERIAL, POR MEDIOS MANUALES, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. | M3 | 12.25
650 |  | CORTE CON DISCO EN CONCRETO PARA REALIZAR EXCAVACION DE ZANJA INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NERCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 50
TUBERIAS
660 | 28100014 | RED SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2" PARED GRUESA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIOM.. | ML | 35
670 | 28100002 | RED SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" PARED GRUESA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 34
CONEXIONES SANITARIAS
680 | 28120011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 45° X 100 MM (4")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN . | PZA | 4
690 | 28120012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 45° X 50 MM (2")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6
700 | 28120017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 100 MM (4")X 50 MM (2")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.. | PZA | 6
710 | 28120034 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 50 MM (2")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 14
720 | 28100074 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE PVC DE 4" DE Ø A 2"DE Ø . INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
730 |  | RELLENO Y COMPACTACION CON MEDIOS MECANICOS Y MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: MATERIAL DE BANCO, EQUIPO, DE COMPACTACION, ACARREOS DE MATERIAL HOMOGENIZACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA ASU CORRECTE EJECUCION. | M3. | 6
740 |  | REGISTRO DE DRENAJE SANITARIO DE 0.90 MTS. X 1.10 MTS. X 0.80 MTS. DE PROFUNDIDAD POR PROYECTO DE AMPLIACION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, MUROS DE BLOCK DE 4" ENTRELAZADOS CON VARILLA # 3 FORMANDO ESCUADRA CON EL PISO EN CADA ESQUINA DEL REGISTRO Y RELLENO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 3
VII |  | INSTALACION HIDRAULICA
AGUA FRIA
750 | 26100141 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 19 mm (3/4") INCLUYE: ACARREO, CORTES,PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 5
760 | 26100143 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 13 mm (1/2") INCLUYE: ACARREO, CORTES,PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 36
770 | 26100148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 90° X 13MM (1/2") Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES,PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 15
780 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC HIDRAULICO 19MM (3/4") Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES,PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
790 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR (CONECTOR) ROSCA EXTERIOR DE PVC HIDRAULICO 12MM (1/2") Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 7
800 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE PVC HIDRAULICO 3/4" A 1/2" Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 15
810 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC HIDRAULICO 13 MM (1/2") Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES,PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
VIII |  | DRENAJE PLUVIAL
820 |  | TRAZO Y NIVELACIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: LOCALIZACION DE EJES HIDRAULICOS Y SANITARIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 25
830 |  | EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA DESPLANTE DE TUBERÍA EN TERRENO DE TODO TIPO DE MATERIAL, POR MEDIOS MANUALES, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. | M3 | 6
840 |  | CORTE CON DISCO EN CONCRETO PARA REALIZAR EXCAVACION DE ZANJA INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NERCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 50
850 | 28140010 | TUBERIA DE PVC DE 4" PARED GRUESA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 41.6
860 | 28140011 | CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 100 MM (4")Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
870 | 28140012 | COLADERA HELVEX TIPO 4954 O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, PEGAMENTO, RANURAS, RESANES, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
880 |  | RELLENO Y COMPACTACION CON MEDIOS MECANICOS Y MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: MATERIAL DE BANCO, EQUIPO, DE COMPACTACION, ACARREOS DE MATERIAL HOMOGENIZACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA ASU CORRECTE EJECUCION. | M3 | 5.25
890 |  | REGISTRO DE DRENAJE PLUVIAL DE 0.92 MTS. X 0.77 MTS. X 0.80 MTS. DE PROFUNDIDAD POR PROYECTO DE AMPLIACION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, MUROS DE BLOCK DE 4" ENTRELAZADOS CON VARILLA # 3 FORMANDO ESCUADRA CON EL PISO EN CADA ESQUINA DEL REGISTRO Y RELLENO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 2
IX |  | APARATOS Y ACCESORIOS
900 |  | LAVABO DE PEDESTAL MARCA URREA-ORION MODELO AUSTRIA COLOR HUESO O SIMILAR. CON PREPARACION PARA LLAVE DE MONOMANDO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, LLAVE DE MONOMANDO MARCA HELVEX MODELO PROYECTA SPACIO MO8 SP-04 ACABADO CROMO O SIMILAR EN CALIDAD, PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL, CESPOL PARA LAVABO, CHUPÓN PARA INSERTO, CINTA) MARCA COFLEX O SIMILAR EN CALIDAD , ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
910 |  | DOSIFICADOR DE JABÓN CLAVE 30170779 MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO O SIMILAR DE 800 M.L EN CALIDAD EN AREAS DE LAVABOS Y COCINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETES, ACARREO, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
920 |  | DESPACHADOR TOALLAMATIC, CLAVE 30210379 MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD EN AREAS DE LAVABOS Y COCINA. INCLUYE: SUMINISTROS, FLETES, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
GABINETE CON TARJA DE SOBREPONER DOBLE TINA Y ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE, CAL. 22 MODELO C-212N O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAJES, CONTRACANASTA MARCA HELVEX MODELO H-8801,CESPOL MODELO TV-030 MANGUERAS PARA FREGADERO Y LLAVES DE CONTROL MARCA COFLEX O SIMILAR, LLAVES PARA TARJA MARCA HELVEX, MODELO NOVUS HELVEX E-34 O SIMILAR, GABINETE PARA EMPOTRAR LA TARJA FABRICADO A BASE DE MDF LAMINADO (FORMICA), SELLADO POR TODOS LADOS COLOR SEGUN MUESTRA, ZOCLO PLASTICO REFORZADO MARCA CERRAJE O SIMILAR EN ACABADO TIPO ACERO COLOR SEGUN MUESTRA, CAJONES SENTADOS SOBRE CORREDERAS DE EXTENCION MARCA CERRAJE O SIMILAR, BISAGRAS OCULTAS MARCA CERRAJE O SIMILAR, TOPES TRANSPARENTES, PISTON ELEVABLE MARCA CERRAJE O SIMILAR, JALADERA TUBULAR DE 22 CM MARCA CERRAJE O SIMILAR, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.(VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA PARA ADECUAR GABINETE A LA TARJA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MANO DE OBRA.
930 |  | A)GABINETE PARA TRJA DE 1.40 MTS. X 0.50 MTS. (ESCURRIDOR DERECHO) | PZA. | 1
940 |  | B)GABINETE PARA TARJA DE 1.40 MTS. X 0.50 MTS. (ESCURRIDOR IZQUIERDO) | PZA. | 1
X |  | INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
ALUMBRADO
950 |  | LUMINARIO ECOLOGY LIGTHIN LEDS, INTERIOR PARA EMPOTRAR EN PLAFON DE 61 X 61 PANEL LED FLA MODELO "MANTAI" LUMINARIO FABRICADO EN CUERPO DE ALUMINIO, DIFUSOR DE POLICARBONATO ACABADO OPAL BLANCO, EQUIPO CON SISTEMA DE ILUMINACION ECOLEDS SM2835 DE ALTA EFICIENCIA, DE 40 W. DE POTENCIA, 3800 LUMENS, T.C. 4000°K, NW OPTICO 120, IRC85, LULTIBOLT ( 90-260), DRIVER INTEGRADO, A PURBA DE POLVO Y HUMEDAD IP20, 70000 HRS DE VIDA UTIL, 5 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION UL, NOM ANCE, DIM LGO 120 CMS. ANCHO 30 CMS. ALTURA 5.46 CM. CAT # OH26-6640-50S-/40WNW/MV MARCA ASTRO LIGTHING SYSTEM O EQUIVALENTE | PZA | 74
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES, REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRESIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.
960 |  | A) DE COBRE CALIBRE # 12 AWG | M.L. | 1050
970 |  | APAGADOR SENCILLO CON TAPA. INCLUYE: INSTALACION DE CAJA 2" x 4", ACCESORIOS, SUMINISTRO DE MATERIAL, CONECCION, APAGADOR MARCA BTICINO COLOR SEGÚN MUESTRA, ENCINTADO, INSTALACION CORTES, EQUIPO, COLOCACION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 15
980 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO COLOR NARANJA DE 3/4 " DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRESIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL ADEMAS RANURADO EN PISO, MURO LOSAS Y RESANE EN LOS MISMOS | M.L. | 370
990 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA OCTAGONAL 4" PARA SALIDA DE LUMINARIA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TAPA , FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRESIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL | PZA. | 78
XI |  | CONTACTOS
1000 |  | CONTACTOS SENCILLOS CON TAPA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESRTA, POLIDUCTO DE 3/4" PARED GRUESA, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 57
SUMINISTRO Y INSTALACION DE CABLE DE COBRE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES, REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRESIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.
1010 |  | A) DE COBRE CALIBRE # 10 AWG | M.L. | 1500
1020 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA OCTAGONAL 4". INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TAPA , FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRESIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL | PZA. | 5
1030 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO COLOR NARANJA DE 3/4" DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRESIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL ADEMAS RANURADO EN PISO, MURO LOSAS Y RESANE EN LOS MISMOS | M.L. | 150
1040 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO ALBAÑAL CON TAPA DE 30 X 60 CMS.PARA BAJADA GENERAL DE TIERRA CON BENTONITA. (SI INCLUYE CEPA EN TODO TIPO DE TERRENO) INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 1
1050 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8 DE DIÁMETRO X 3.05 MTS. DE LARGO CON CONECTOR MECANICO TIPO GAR PARA TIERRA FISICA . INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1060 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE CALIBRE 4/0 AWG, AISLAMIENTO THW-LS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. PARA TIERRA FISICA, VERICAR EN OBRA CALIBRE EXISTENTE | ML | 6
1070 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO COLOR NARANJA DE 38 MM. DE DIAM. (1 1/2") ENTERRADO A 65 CMS. Y RECUBIERTO 5 CMS. DE CONCRETO (F'C=100 KG/CM2).INCLUYE: GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CARPETAS Ó CAMELLONES. | ML | 3
XII |  | VOZ Y DATOS
1080 |  | SALIDAS DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS, INSTALACIÓN, RANURAS, RESANES, LIMPIEZA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MANO DE OBRA. | SAL. | 13
XIII |  | AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT
1090 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MINI SPLIT MARCA MIRAGE X3 MODELO EXC261J O SIMILAR , DE 2.0 TON.-220 VOLTS, 24,000 BTU. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERIA, TUBERIA DE OPVC C-40 DE 1" PARA DESCARGA ETC. ) ALINEACION, TRAZO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 5
1100 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MINI SPLIT MARCA MIRAGE X3MODELO EXC121J O SIMILAR, DE 1.0 TON.-220 VOLTS, 12,000 BTU. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERIA, TUBERIA DE OPVC C-40 DE 1" PARA DESCARGA ETC. ) ALINEACION, TRAZO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 8
1110 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES PARA CONDENSADORAS DE DISTINTAS CAPACIDADES.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 13
XIV |  | ACABADOS
CIELOS
1120 |  | PINTURA VINIL-ACRILICA EN CIELOS MARCA COMEX LINEA VINIMEX TOTAL O SIMILAR DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, , PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA COMEX O SIMILAR, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 56
1130 |  | CIELO FALSO TIPO PLAFON MARCA ARMSTRONG MODELO CALLA TEGULAR CUADRADO DE 24" X 24" X 1" COLOR BLANCO (MOD 2824) CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN SUPRAFINE DE 9/16", RESISTENTE AL FUEGO, HUMEDAD Y ACUSTICO O SIMILAR EN LAS AREAS DE PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE SOPORTE, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 283
MUROS
1140 |  | PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS MARCA COMEX LINEA VINIMEX TOTAL O SIMILAR DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, , PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA COMEX O SIMILAR, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2. | 1335
1150 |  | MURO DE TABLAROCA DE 10 CMS DE ESPESOR A UNA CARA ALTURA DE 3.00 MTS. MAXIMA PARA ENRASE DE MURO DE BLOCK, CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM. CAL. 26" SEPARADOS A CADA 60 CMS. ESTOS A SU VEZ INTRODUCIDOS EN CANALES DE AMARRE 6.35 CM CAL.26" LOS CUALES SE ANCLARÁN AL PISO Y LOSA CON FIJADORES (TORNILLOS FRAMER DE 1/2" Y DE 1") ESTA ESTRUCTURA ESTA REVESTIDA CON EL PANEL DE YESO DE 12.7 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACABADO BONDEADO, PERFACINTAS NORMAL O FLEXIBLE SEGUN SE OCUPE, PERFIL Y CANAL CALIBRE 0.26 DE 6.35 CMS. DE ESPESOR, ESQUINEROS METÁLICOS Y REBORDES, REDIMIX, PANEL DE YESO, NIVELACION DE ALTURA EN MARCOS DE PUERTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRAS) | M2 | 100
1160 |  | MURO DE TABLAROCA DE 10 CMS DE ESPESOR A DOS CARAS ALTURA DE 3.00 MTS. MAXIMA CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM. CAL. 26" SEPARADOS A CADA 60 CMS. ESTOS A SU VEZ INTRODUCIDOS EN CANALES DE AMARRE 6.35 CM CAL.26" LOS CUALES SE ANCLARÁN AL PISO Y LOSA CON FIJADORES (TORNILLOS FRAMER DE 1/2" Y DE 1") ESTA ESTRUCTURA ESTA REVESTIDA CON EL PANEL DE YESO DE 12.7 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACABADO BONDEADO CON PERFACINTAS NORMAL O FLEXIBLE SEGUN SE OCUPE, PERFIL Y CANAL CALIBRE 0.26 DE 6.35 CMS. DE ESPESOR, ESQUINEROS METÁLICOS Y REBORDES, REDIMIX, PANEL DE YESO, NIVELACION DE ALTURA EN MARCOS DE PUERTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRAS) | M2 | 155
PISOS
1170 |  | PISO PORCELANICO ESMALTADO RECTIFICADO (IMITACION MADERA) DE 60X 60 CMS. MARCA DALTILE, MODELO NATURAL GAW1 O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, NIVELACION DE LA SUPERFICIE, COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO CREST, EMBOQUILLADO, CON BOQUICREST ANTIHONGO, LECHEREADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 418
1180 |  | ZOCLO PORCELANICO ESMALTADO RECTIFICADO (IMITACION MADERA) DE 10 CMS. X 60 CMS. MARCA DALTILE, MODELO NATURAL GAW1 O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, NIVELACION DE LA SUPERFICIE, COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO CREST, EMBOQUILLADO, CON BOQUICREST ANTIHONGO, LECHEREADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | ML | 283
XV |  | CANCELERIA
VENTANAS
1190 |  | CANCEL EXTERIOR FIJO, DE ALUMINIO NATURAL DE 3", CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM, MEDIDAS DE 5.05 MTS. DE ANCHO X 1.30 MTS DE ALTO, EN AREA DE CONSULTORIOS Y SALA SENSORIAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (V-1) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR Y AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 2
1200 |  | CANCEL EXTERIOR FIJO, DE ALUMINIO NATURAL DE 3", CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM, MEDIDAS DE 5.70 MTS DE ANCHO X 1.30 MTS DE ALTO, EN CONSULTORIOS Y SALA DE ESPERA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (V-2) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA | 2
1210 |  | CANCEL EXTERIOR FIJO DE ALUMINIO NATURAL DE 3" CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM, MEDIDAS 2.40 MTS. DE ANCHO X 1.30 MTS DE ALTO, EN CONSULTORIOS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (V-3) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR Y AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA | 1
1220 |  | CANCEL EXTERIOR FIJO, DE ALUMINIO NATURAL DE 3", CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM, MEDIDAS DE 3.30 MTS. DE ANCHO X 1.30 MTS. DE ALTO, EN AREA DIDACTICA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (V-4) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR Y AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA | 1
1230 |  | CANCEL EXTERIOR FIJO, DE ALUMINIO NATURAL DE 3" CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM, MEDIDAS 5.40 MTS DE ANCHO X 1.30 MTS DE ALTO, EN AREA DE GIMNASIO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (V-5) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA | 1
1240 |  | CANCEL INTERIOR FIJO, DE ALUMINIO NATURAL DE 2" CON CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM, MEDIDAS 1.50 MTS DE ANCHO X 1.25 MTS DE ALTO, EN AREA DE NUTRICION. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (V-6) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR Y AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA | 1
PUERTAS
PUERTA DOBLE CON 2 FIJOS LATERALES Y 1 FIJO SUPERIOR A BASE DE ALUMINIO NATURAL MARCA CUPRUM DE 3" DE ESPESOR CON CRISTAL DE 6 MM. DE ESPESOR EN CLARO DE 3.67 MTS. X 3.90 MTS. DE ALTURA , INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, CHAPA DE SEGURIDAD, MATERIALES, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P-3) ( VER DETALLE EN PLANOS). VERIFICAR Y AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA ).
1250 |  | A) PUERTA EN CLARO DE 1.80 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA (EN DOS HOJAS)EN AREA DE VESTIBULO ACCESO A COMEDOR DE EMPLEADOS. | PZA. | 1
1260 |  | B) FIJO LATERAL DE 0.93 MTS. X 2.20 MTS,. DE ALTURA, EN AREA DE VESTIBULO ACCESO A COMEDOR DE EMPLEADOS. | PZA | 2
1270 |  | C) FIJO SUPERIOR DE 3.67 MTS. X 1.70 MTS. DE ALTURA ( DIVIDIDO EN 2 SECCIONES), EN AREA DE VESTIBULO ACCESO A COMEDOR DE EMPLEADOS. | PZA. | 1
XVI |  | CARPINTERIA
PUERTAS
PUERTA INTERIOR SENCILLA DE MADERA EN CLARO DE 1.25 MTS. DE ANCHO X 2.10MTS. DE ALTO. TIPO TAMBOR BANAK DE 6 MM. TERMINADA CON MANCHA, COLOR CAOBA, SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE, MARCA POLYFORM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 6" X 4" , EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P-1) (VER DETALLE EN PLANOS)) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
1280 |  | A)EN AREA DE CONSULTORIOS CON CHAPA DE MANIJA MARCA YALE CON LLAVE Y BOTON, ACABADO LATON ANTIGUO O SIMILAR | PZA | 8
XVII |  | HERRERIA
1290 |  | PUERTA SENCILLA PARA SALIDA DE EMERGENCIA MARCA BEST BUILDER O SIMILAR EN UN CLARO DE 1.25 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18 Y MARCO DE 1 SOLA PIEZA CALIBRE 16 CON HOJA RELLENA DE HONEY COM DE ALTA DENSIDAD Y REFUERZOS INTERNOS DE ACERO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, SISTEMA TRIM PARA ACCESO QUE CONSISTE EN BARRA ANTIPANICO SENCILLA, CERRADURA DE MANIJA PARA APERTURA EXTERIOR MARCA CAL-ROYAL O SIMILAR, ACABADO PRIMARIO ANTICORROSIVO, TOPE DE PISO USO RUDO, BISAGRAS EMBALERADAS PARA USO ADECUADO CON CIERRA PUERTAS HIDRAULICO, MARCO METALICO, EN UN CLARO DE 1.80 MTS. DE ANCHO X 2.20 MTS. DE ALTURA PARA COLOCAR LA PUERTA, MANIOBRAS, COLOCACION, FLETE, RESANES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (P-2) VER DETALLE EN PLANOS, (AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 2
XVII |  | VARIOS
XVIII |  | IMPERMEABILIZACION
1300 |  | IMPERMEABILIZACION CON THERMOTEK DOBLE ACCION EN AREA DE LOSAS, PRETILES, SELLADO DE GRIETAS, UNA CAPA DE FIBRA POLIESTER REFORZADA EN JUNTAS, PRETIL Y DONDE SEA NECESARIO, DOS CAPAS DE THERMOTEK DOBLE ACCION (GARANTIA 5 AÑOS), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIO, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 190
XIX |  | VARIOS
1310 |  | SEÑALAMIENTO INFORMATIVO INTERIOR BASADO DE 25 X 35 CMS. EN LAS NORMAS OFICIALES, DISEÑADO CON VINIL ADHERIBLE CON TINTA NORMAL O FOTO LUMINICENSIA MEDIDAS VARIABLES SEGÚN EL ESPACIO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, ACCESORIOS, EQUIPO M HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA.
1320 |  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE L AOBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 400
1330 |  | FUMIGACION DE AREAS CUBIERTAS A BASE DE PIRETRINAS SIN OLOR, CONTRA INSECTOS Y ROEDORES (RATAS, CUCARACHAS, HORMIGAS, ETC.) . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, APLICACIÓN, MANIOBRAS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 307
1340 |  | PLANO DE OBRA TERMINADA, ELABORADOS EN AUTOCAD 2010, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL BOND DE 60 X 90 A ESCALA 1:100, TODA LA PAPELERIA DEBE ESTAR FIRMADA. | PZA. | 1
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: