## CANCHA FUTBOL 7
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : HANGAR DE GOBIERNO PARA HELICOPTERO | CENTRO DEPORTIVO DE DESARROLLO INTEGRAL, MIXCOAC
| OBRA : HANGAR DE HELICOPTEROS EN AZOTEA ESTACIONAMIENTO FUNDIDORA | REMODELACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 |  |  |  |  | ANEXO E-03
| UBICACION : ESTACIONAMIENTO FUNDIDORA FRENTE AL PABELLON CUIDADANO | OCTAVA 600, VALLES DE SAN MIGUEL
| MUNICIPIO : MONTERREY, N.L. | GUADALUPE, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-038-2018 | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION
10 |  | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA, UTILIZANDO BANCOS DE NIVEL GEOREFRENCIADOS Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS DE CAMPO, INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1075 |  |  | 0
DEMOLICION, DESMANTELAMIENTO Y RETIROS
20 |  | RETIRO DE PASTO SINTÉTICO EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: EQUIPO, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS HASTA LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1075 |  |  | 0
30 |  | CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II, PARA FORMACION DE CAJA HASTA 1 METRO DE PROFUNDIDAD, POR MEDIOS MECANICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 806.25 |  |  | 0
10 |  | DEMOLICIÓN DE BASE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1075 |  |  | 0
40 |  | ESCARIFICACION DE 15 CM DE PROFUNDIDAD DE LA CAMA DE CORTE, COMPACTADO AL 95% MINIMO DE SU PVSM AASHTO STANDARD, ESTABILIZADA CON EL 5% DE CAL DE 1RA EN SACO (85% DE HIDRÓXIDO DE CALCIO), INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1075 |  |  | 0
40 |  | CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y LAS DEMOLICIONES, TIRO LIBRE A SITIO APROBADO POR LA DEPENDENCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 1182.5 |  |  | 0
50 | 14200002 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION | M3 | 806.25 |  |  | 0
CANCHA DE FUTBOL 7
60 |  | BASE DE 10 CMS. DE ESPESOR COMPACTO AL 95% DE SU P.V.S.M. PORTER CON MATERIAL DE CALIZA TRITURADA DE CANTERA O SIMILAR, CALIDAD BASE, SEGUN PRUEBAS DE LABORATORIO Y UN CBR MINIMO DE 80%. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1075 |  |  | 0
70 |  | RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LTS/ M2 INCLUYE: LIMPIEZA Y BARRIDO DE SUPERFICIE, MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 1075 |  |  | 0
80 |  | MALLA GEOTEXTIL, PARA CONTROL DE HIERBAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1075 |  |  | 0
90 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO TIPO COMFORTPLAY LS-30 A BASE DE FIBRA 100% DE POLIETILENO Y YARN SIZ 8000 DENIER FIBRATADO DE 3/8" DE ESPESOR CON UNA ALTURA DE PELO DE 45 MM, CON UN FONDO PRIMARIO DE DOBLE TEJIDO DE POLIETILENO Y FONDO SECUNDA, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, HERRAJES Y/O ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | M2 | 1075 |  |  | 0
ACABADOS
100 |  | MANTENIMIENTO ACABADO DE MURO CON ZARPEO Y AFINE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y/O RETIRO DE MATERIAL DAÑADO O EN MAL ESTADO, PROPORCION 1:3, RETIRO COMPLETO DE MATERIAL DIDACTICO EN MUROS, PIZARRONES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 27 |  |  | 0
110 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS TIPO VINIMEX EASY CLEAN MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO DOS MANOS COLOR CEBOLLÍN. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR 5 X 1 MARCA COMEX O SIMILAR, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 27 |  |  | 0
DRENAJE PLUVIAL
120 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN EN LOSAS Y MUROS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 176.8 |  |  | 0
130 |  | ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y MUROS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 856.27 |  |  | 0
140 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSAS Y MUROS CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 11.44 |  |  | 0
150 |  | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE REJILLA A BASE ACERO ESTRUCTURAL A-36, APS DE 2.5"X2.5"X1/8", CON SOLERA DE 3/8"X3" COMO BASTIDOR, SOLERA DE 2.5"X1/4" COMO REJILLA @ 3 CMS LIBRE, 2 SEPARADORES DE APS DE 3"X1/2". INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE, GRUA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 3705 |  |  | 0
110 |  | FILTRO DE GRAVILLA O PIEDRA TRITURADA DE 1/2" A 3" DE DIAMETRO EN RESPALDO DE MUROS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIONES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 27.17 |  |  | 0
120 |  | DRENES PARA DESAGUE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO A CADA 2 METROS DE DISTANCIA. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE MURO EXISTENTE, SUMINISTRO, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, ACARREOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALAMBRE PARA AMARRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 3.6 |  |  | 0
VARIOS
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
160 |  | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2505 |  |  | 0
PLANOS DE OBRA TERMINADA
170 | 56120001 | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA 1:200. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | JGO | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: