## HALTEROFILIA
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CARE)
| OBRA : REMODELACIÓN DE HALTEROFILIA | [5 empty] | ANEXO E-03
| UBICACIÓN : AVE. MANUEL L. BARRAGÁN, PARQUE NIÑOS HÉROES | [5 empty] | JUNTA
MUNICIPIO : MONTERREY, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-036-2018 | FECHA: 16/10/2018
| No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
DEMOLICION, DESMANTELAMIENTO Y RETIROS
10 |  | RETIRO DE SISTEMA BAJO CAUCHO DE 2 CAMAS DE TRIPLAY DE 1/2, EN ÁREA DE PESAS, DAÑADO POR HUMEDAD, CON EQUIPO DE CORTE. INCLUYE: ACOPIO DE PIEZAS DE DUELA A FUERA DE LA OBRA PARA ENTREGA A DEPENDENCIA, LIMPIEZA DE ÁREA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 142.0575 |  |  | 0
20 |  | RETIRO Y ACOPIO DENTRO DE INSTALACION DE CAMA DE CAUCHO EXISTENTE EN AREA DE ENTRENAMIENTO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 142.0575
30 |  | CAMBIO DE ORIENTACION DE PUERTA DOBLE DE ALUMINIO DE 1.80 X 2.10, EN MURO PONIENTE DE AREA DE ENTRENAMIENTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
40 |  | RETIRO CON RECUPERACIÓN DE VENTANA EXISTENTE EN LADO ORIENTE DE ÁREA DE PESAS A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: ACOPIO DENTRO DE INSTALACION, ENTREGA DE PIEZAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
ALBAÑILERÍA
VARIOS
60 |  | SELLADO DE TRASLAPE DE TECHO DE LÁMINA, CON CINTA AUTOADHERIBLE DE ALUMINIO Y ASFALT DE 6". INCLUYE: REVISIÓN DE ELEMENTOS AFECTADOS, RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 170 |  |  | 0
70 |  | REPIJADO DE TECHUMBRE DE LAMINA CON TORNILLO AUTOPERFORABLE Y GUASA PLASTICA. INCLUYE: REVISIÓN DE ELEMENTOS AFECTADOS, RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 170 |  |  | 0
HERRERÍA
CANCELERÍA
80 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS METÁLICAS TIPO LOUVERS DE ALUMINIO 3.70 x 0.80 M Y 4" DE ANCHO. HECHOS A MEDIDA, INCLINACIÓN DE ELEMENTOS A 45°, MALLA MOSQUITERA, APLICACIÓN DE FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX O SIMILAR, MODELO PRIMARIO COMEX 100 Y PINTURA ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR, MODELO ESMALTE 100 MATE COLOR ACERO R5-09 O SIMILAR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
90 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLASHING DE METALICO DE 12" CAL. 20, PARA PUERTA PONIENTE DE SALIDA DE EMERGENCIA, SELLADO CON SILICON. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 2.2
ACABADOS
GENERAL
100 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUELA DE TRIPLAY DE PINO FORMADA POR DOS PLANCHAS DE 1/2", INSTALADA A 45° Y EN DOBLE SENTIDO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION Y/O PEGADO, TORNILLOS, TAQUETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 142.0575 |  |  | 0
110 |  | COLOCACION DE CAMA DE CAUCHO RETIRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 142.0575 |  |  | 0
120 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA EXTRAPROTECT MCA. AISLACOAT O EQUIVALENTE, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, LIMPIEZA GENERAL DE LA SUPERFICIE, REFUERZO EN JUNTAS DE SER NECESARIO, APLICACIÓN DE BASE PRO-TGT 60 Y PLASTICOOL, APLICACIÓN DE ACABADO FINAL AISLACOOL A DOS MANOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1225 |  |  | 0
VARIOS
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
130 |  | FUMIGACIÓN ANTITERMITA AMPLIO ESPECTRO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 1480 |  |  | 0
140 | 56100001 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 857.53 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: