## FRONTON VENUSTIANO CARRANZA
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO: | REHABILITACIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL INDE
| OBRA: | REHABILITACIÓN BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA POLIVALENTE EN LA INSTALACIÓN DE FRONTÓN VENUSTIANO CARRANZA |  |  |  |  | ANEXO: E-03
| UBICACIÓN : AVE. MANUEL L. BARRAGÁN | AVE. VENUSTIANO CARRANZA SUR |  |  |  |  | JUNTA
MUNICIPIO : MONTERREY, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-036-2018 | FECHA: 16/OCTUBRE/2018
| No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
DEMOLICION, DESMANTELAMIENTO Y RETIROS
10 |  | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN LOSA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 170 |  |  | 0
20 | 12140051 | DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 52.29 |  |  | 0
21 |  | EXCAVACIÓN DE TIERRA ALREDEDOR DE RÁIZ POR MEDIOS MANUALES CUIDANDO LA INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y NATURALES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 2
22 |  | RELLENO DE SUSTRATO ESTRUCTURADO FORMADO POR TIERRA VEGETAL, GRAVA Y ARCILLA DE ACUERDO A LO RECOMENDADO POR PROVEEDOR O VIVERO PARA MEJORAR INFILTRACIÓN DE AGUA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 2
30 | 14160001 | CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II, PARA FORMACION DE CAJA, POR MEDIOS MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: CORTE DE RAÍCES EN DONDE SEA NECESARIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M3 | 5.4 |  |  | 0
31 |  | REPARACION DE ACABADO EN LOSAS POR DESPRENDIMIENTO Y/O DESCONCHAMIENTO INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, RESANES, ADITIVO SIKADUR 32, FORMADO DE GOTERÓN (DE SER NECESARIO), ACABADO EN YESO DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 95 |  |  | 0
32 | 12140051 | RETIRO DE ADOQUIN HEXAGONAL EXISTENTE CON RECUPERACIÓN. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE LOS ELEMENTOS PARA ENTREGAR A DEPENDENCIA, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 45 |  |  | 0
33 |  | CORTE Y RETIRO DE TUBERIA DE PVC DE 4" PARED GRUESA. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, TAPONEO DE PIEZAS CORTADAS, EXCAVACION, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 45 |  |  | 0
ALBAÑILERÍA
GENERAL
40 |  | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM ARMADO CON VARILLA #4 @ 80 CM AHOGADA EN CONCRETO. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 52.29 |  |  | 0
50 |  | CASTILLO DE CONCRETO DE 20 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/4" Y ANILLOS #2 @20 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 21 |  |  | 0
60 |  | CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 20 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/4" Y ANILLOS 1/4" @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 17.5 |  |  | 0
61 |  | CIMENTACIÓN CORRIDA CON CONCRETO CICLÓPEO 30 X 50 CM. FABRICADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 17.5 |  |  | 0
70 |  | CONTRACIMIENTO DE CONCRETO 30 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/4" Y ANILLOS 1/4" @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 17.5 |  |  | 0
71 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN ELASTOMERICA MCA. TERMOTEK BLANCO, GARANTIA DE 5 AÑOS O SIMILAR EN CALIDAD, SILICONIZADO Y FIBRATADO EN LOSA Y PRETILES. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, LIMPIEZA GENERAL DE LA SUPERFICIE, SELLAMIENTOS CON CEMENTO PLASTICO EN GRIETAS, ANGULOS DE PRETILES, CUELLOS DE TUBERIAS Y BASES DE TINACOS, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR, APLICACION DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, , CON REFUERZO DE ALMA DE POLIESTER DE 170 A 180 GRS./M2 Y UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 170 |  |  | 0
81 | 44160001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPASTADO EN LOSA PARA DAR PENDIENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE APLICACIÓN DE MORTERO CEMENTO-TERMOLITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 170 |  |  | 0
100 |  | FIRME PARA RAMPA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA, F'c=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CON JUNTAS DE EXPANSION CADA 1.20M, ACABADO INTEGRAL AL COLADO DE ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, COMPENSACION Y NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTADO DE LA SUPERFICIE AL 95% DE SU PVSM, CURADO CON MEMBRANA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M2 | 12 |  |  | 0
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
GENERAL
130 | 36100015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO, UNA BOCA, CON REJILLA CUADRADA MCA. HELVEX MOD. 24-CH O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
131 | 28140010 | TUBERIA DE PVC DE 4" PARED GRUESA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 45 |  |  | 0
ACABADOS
GENERAL
140 | 44140005 | COLOCACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN MUROS TIPO VINIMEX TOTAL, ANTIHONGOS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS SEGUN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, RESANES NECESARIOS, SELLADOR 5 X 1 MARCA COMEX O SIMILAR, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 780 |  |  | 0
150 | 44140005 | COLOCACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN PRETILES TIPO VINIMEX TOTAL, ANTIHONGOS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS SEGUN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR 5 X 1 MARCA COMEX O SIMILAR, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 60 |  |  | 0
FRONTON
160 |  | DESBASTE DE SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO. POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 900 |  |  | 0
170 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ACRILICO, SISTEMA LAYKOLD, MARCA RECREASPORT O SIMILAR, COLOR POR DEFINIR, 1 CAPA DE COVER SEAL, 2 CAPAS DE RECOVER COLOR (RECUBRIMIENTO ACRILICO) Y UNA CAPA DE DECORT COLOR (COLOR DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA), INCLUYE: RESANE DE GRIETAS MORTERO PLASTICO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 900 |  |  | 0
180 | 44140005 | COLOCACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN MUROS TIPO VINIMEX TOTAL, ANTIHONGOS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS SEGUN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR 5 X 1 MARCA COMEX O SIMILAR, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 996.84 |  |  | 0
190 |  | COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE 100 BIOSENSE BASE AGUA, EN LÍNEAS DE JUEGO Y CHAPAS EN MURO, MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, BIOSENSE SELLADOR O EQUIVALENTE, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 140 |  |  | 0
200 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA DE POLIPROPILENO AL 90% DE FILTRO, MCA. MALLAFIX, MOD. AF-230, COLOR NEGRO, TEJIDO AL 95% , USO RUDO PARA AREA PÚBLICA, CON RETARDANTE INFLAMABLE. A UNA ALTURA MAXIMA DE 7 M. INCLUYE: MATERIAL, OJILLOS CAD. 30 CM, TENSORES DE ALAMBRE GALVANIZADO #10, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | M2 | 50 |  |  | 0
210 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHONETA MULTIDEPORTE, DIMENSIÓN 200 X 80 X 5 CM SUJETO ALREDEDOR DE ESTRUCTURA EXISTENTE CON OJILLOS #1 Y CUERDA DE NYLON TRENSADA. FABRICADOS CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO Y RECUBIERTOS CON LONA DE PVC, DOBLE COSIDO INTERIOR, CANTONERAS DE REFUERZZO Y ASAS PARA SU TRANSPORTE. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
HERRERÍA
PUERTAS
230 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLASHING DE LAMINA PINTRO O SIMILAR LISA CALIBRE 26 COLOR AMARILLO, FIJADO EN MURO SUR DE FRONTON Y MALLA CICLÓNICA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLAPES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | ML | 10 |  |  | 0
OBRAS EXTERIORES
OBRA CIVIL CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
231 |  | RETIRO CON RECUPERACIÓN Y REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN EXISTENTE EN UN ANCHO DE 40 CM. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, GUARDADO DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 600 |  |  | 0
232 |  | EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE ZANJA DE 0.30 X 0.40 MTS PARA TENDIDO DE LÍNEAS EN MATERIAL I, II, Y III POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: ACANALAMIENTO DEL MATERIAL Y ACARREOS A 20.00 MTS, COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPOS, MAQUINARIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 600 |  |  | 0
240 |  | RELLENO Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN ÁREA EXTERIOR. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. | M3 | 0.65 |  |  | 0
241 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO FLUIDO FC = 100 KG/CM2 INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN)DE 0.15X0.15 MTS | M3 | 3.375 |  |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
FRONTON
250 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE ADITIVOS METÁLICOS DE 400 WATTS, 36000 LUMENS. MARCA GE, MODELO MVR400/U M59/S R400. O SIMILAR. 14.7X12X10.3 PULG, TEMPERATURA 4000 K. INCLUYE: GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 12 |  |  | 0
251 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE ADITIVOS METÁLICOS DE 1000 WATTS, 66 000 LUMENS. MARCA GE, MODELO MVR1000/U M47 R400. O SIMILAR. 14.7X12X10.3 PULG, TEMPERATURA 4000 K. INCLUYE: GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
260 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOCKET BASE MOGUL E-39 PARA FOCO, 220 V. MARCA LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 5 |  |  | 0
280 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE LINEAL PARA SOBREPONER MOD. OPORTO EST-228/41, MARCA TECNOLITE O SIMILAR. 2 LÁMPARAS FLUORESCENTES F28T5, BASE G5, 56W, 60 HZ, 4000 LM, TEMPERATURA 4100 K. INCLUYE: GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
POLIDUCTOS Y CABLEADO
290 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG-KCM CAL # 2C/1N (6-6) DE ALUMINIO XLP, MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA, INCLUYE: CONECTOR al/al DE CABLE VULCANIZADO, SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 50 |  |  | 0
300 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL # 10 MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 40 |  |  | 0
310 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAL 12 AWG THW LS COLOR NEGRO DE COBRE DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, PUNTAS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUPIO Y MANO DE OBRA. | ML | 200 |  |  | 0
320 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAL 12 AWG THW LS COLOR BLANCO DE COBRE DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, PUNTAS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUPIO Y MANO DE OBRA. | ML | 200 |  |  | 0
330 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAL 12 AWG DESNUDO DE COBRE DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, PUNTAS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUPIO Y MANO DE OBRA. | ML | 50 |  |  | 0
331 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO COLOR NARANJA DE 50 MM. DE DIAM. (2") ENTERRADO A 65 CMS. Y RECUBIERTO 5 CMS. DE CONCRETO (F'C=100 KG/CM2).INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, CORTES, DESPERDICIOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 240 |  |  | 0
332 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15 AMP 1 POLO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
333 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 20 AMP 2 POLOS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
BASES, POSTES Y REGISTROS
340 |  | REGISTRO ELÉCTRICO CON TUBO DE PVC DE 10" DE DIAM. CON TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, ARMADO CON AGARRADERA Y POLIDUCTO, INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 11 |  |  | 0
350 |  | FABRICACIÓN DE BASES PARA POSTE METÁLICO; DE CONC. F'C=200 KG/CM2, DE SECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS; INCLUYE 4 ANCLAS DE VARILLA ROSCADA DE 5/8" DE DIAM., SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL, FABRICACIÓN, COLADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO; CIMBRA METÁLICA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 9 |  |  | 0
351 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO TRAPEZOIDAL DE 40 X 40 X 120 CM DE PROFUNDIDAD CON UNA BASE DE 50 X 50CMS PARA POSTE METALICO DE 12 METROS. INCLUYE. SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN DE ANCLAS DE 3/4"Ø (4), MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, HABILITADO, CIMBRA, Y DESCIMBRA, ACABADO COMÚN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. AL 90% PROCTOR, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
352 |  | RETIRO DE POSTE DE HASTA 12 METROS EXISTENTE. INCLUYE: ENTREGA A DEPENDENCIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
370 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 11 MTS DE LONGITUD ACABADO COLOR GRIS URBANO ADAPTADO PARA 4 PROYECTORES DE 400W Y 1 DE 1000W PARECIDO AL EXISTENTE EN LADO SUR. INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
380 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS EN FORMA DE L, DE LONGITUD DE 80 CM COMPLETAS CON TUERCAS Y ARANDELAS ; TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN ESTAR GALVANIZADOS, INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EL DIAMETRO DE LAS ANCLAS SE DEFINIRA CON LA COMPRA DEL POSTE | JGO | 4 |  |  | 0
391 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE LUMINICO MODELO DEL RIO 400 - N.T.BUS LINEA ACTTUAL, MARCA FIAMMA O SIMILAR COLOR NEGRO, COMPUESTO POR CABEZAL FORMADO POR DOS PIEZAS (UNA BRIDA Y UNA CONTRA BIDA), 4 TUBOS DE ALUMINIO Y UN METACRILATO CILINDRICO OPALINO DE 5"; TUBO DE ALUMINIO EXTRUIDO LISO DE 6.625 "DE DIAMETRO EXTERIOR"; PLACA DE ANCLAJE DE ALUMINIO VACIADO. ALTURA TOTAL DE 4 MTS, EQUIPO ELECTRÓNICO DE LEDS PARA LUMINARIA TIPO ML-PL COMPUESTO POR DOS MODULOS DE LEDS LINEALES DE 2' Y DRIVER OPERANDO A UNA POTENCIA DE 50 W, DANDO COMO RESULTADO UN FLUJO LUMINOSO DE 6460 LM A UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 40000K Y UN IRC DE 80. PREPARADO PARA CABEZAL DE 65 CM. INCLUYE SUPRESOR DE PICOS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 9 |  |  | 0
VARIOS
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
400 | 56100001 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 3800 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: