## CANCHA FUTBOL 7
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : HANGAR DE GOBIERNO PARA HELICOPTERO | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FÚTBOL 7
| OBRA : HANGAR DE HELICOPTEROS EN AZOTEA ESTACIONAMIENTO FUNDIDORA | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FÚTBOL 7 |  |  |  |  | ANEXO E-03
| UBICACION : ESTACIONAMIENTO FUNDIDORA FRENTE AL PABELLON CUIDADANO | CALLE MORELOS Y URUGUAY, COL. ENRIQUE LOZANO
| MUNICIPIO : MONTERREY, N.L. | SABINAS HIDALGO, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-004-2018 | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION
10 |  | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA, UTILIZANDO BANCOS DE NIVEL GEOREFRENCIADOS Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS DE CAMPO, INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1795 |  |  | 0
DEMOLICION, DESMANTELAMIENTO Y RETIROS
20 |  | LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL AREA POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS HASTA LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1795 |  |  | 0
30 |  | CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II, PARA FORMACION DE CAJA, POR MEDIOS MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 10 |  |  | 0
40 |  | ESCARIFICACION DE 15 CM DE PROFUNDIDAD DE LA CAMA DE CORTE, COMPACTADO AL 95% MINIMO DE SU PVSM AASHTO STANDARD, ESTABILIZADA CON EL 5% DE CAL DE 1RA EN SACO (85% DE HIDRÓXIDO DE CALCIO), INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1795 |  |  | 0
50 |  | BASE DE 10 CMS. DE ESPESOR COMPACTO AL 95% DE SU P.V.S.M. PORTER CON MATERIAL DE CALIZA TRITURADA DE CANTERA O SIMILAR, CALIDAD BASE, SEGUN PRUEBAS DE LABORATORIO Y UN CBR MINIMO DE 80%. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1500 |  |  | 0
60 |  | RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECI-60 O EQUIVALENTE A RAZON DE 1.5 LTS/M2, QUE GARANTICE UNA PENETRACION DEL PRODUCTO, MINIMO 4 MM. A LAS 24 HRS. DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA SCT, Y LOS ART. 88, 89, 90, 91 Y 92 DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, PUBLICADO EN PERIODICO OFICIAL DE 11 SEPTIEMBRE 2009, DECRETO # 425, INCLUYE: BARRIDO MECANICO PREVIO, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1500 |  |  | 0
70 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO TIPO COMFORTPLAY LS-30 A BASE DE FIBRA 100% DE POLIETILENO Y YARN SIZ 8000 DENIER FIBRATADO DE 3/8" DE ESPESOR CON UNA ALTURA DE PELO DE 45 MM, CON UN FONDO PRIMARIO DE DOBLE TEJIDO DE POLIETILENO Y FONDO SECUNDA, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, HERRAJES Y/O ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | M2 | 1500 |  |  | 0
80 |  | MALLA GEOTEXTIL, PARA CONTROL DE HIERBAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1795 |  |  | 0
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS
ALUMBRADO
90 |  | LUMINARIA REFLECTOR DE ALUMINIO DE 22 PULGADAS DE ADITIVOS METALICOS MODELO TSP 220 VOLTS, 1000 WATTS, COMPLETA CON FOCO DE 1000W, Y ADITEMENTO PARA MONTAJE EN POSTE CONICO DE 12 MTS. DE MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
100 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 9.00 M. TIPO PUNTA DE POSTE FABRICADO EN UNA SOLA SECCIÓN CON LÁMINA DE ACERO NORMA ASTM-1011 GRADO 36 EN CALIBRE 11, DISEÑADO PARA UNA RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE 75,000 PSI ( LBS/LG2) LA SOLDADURA LONGITUDINAL ES DE ALAMBRE SÓLIDO TIPO AWSA 5.17 EM 13 K DE 3/32" DE DIÁMETRO, BAJO UN PROCESO DE SOLDADURA DE ARCO SUMERGIDO EN FUNDENTE, EL FUNDENTE UTILIZADO ES UN 860 F 7A2-EM 13K, ESTO DE ACUERDO A LA NORMA AWS DI.L SECCION 1. EL RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DEBE CUMPLIR CON LA NORMA D8500-01, 02, 03 DE C.F.E. CON JUEGO DE ANCLAS; INCLUYE: PINTURA FINAL EN CAMPO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, GRÚA, MONTAJE Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
110 |  | BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C= 200 KG/CM2, FORMA PIRAMIDAL 0.40M X 0.40M EN LA PARTE SUPERIOR Y 0.50M X 0.50M EN LA BASE Y UNA ALTURA DE 1.00M INCLUYE. SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN DE ANCLAS DE 3/4"Ø (4), MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, HABILITADO, CIMBRA, Y DESCIMBRA, ACABADO COMÚN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. AL 90% PROCTOR, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
120 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO CON TAPA PARA ALUMBRADO PUBLICO, FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO POLIMERICO, MARCA ANTARES O SIMILAR, DE 10" DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PRFOUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACIONES, FIJACION O ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
130 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR CAL #8 AWG CON AISLAMIENTO PARA 600V/90°. THW-LS/THW-LS RoHS, MARCA CONDUMEX, VIACON O SIMILAR. INCLUYE. ACARREO, AMARRES, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 800 |  |  | 0
140 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR DESNUDO CAL #8 AWG. INCLUYE. ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 400 |  |  | 0
EQUIPAMIENTO
150 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO METALICO COLOR NEGRO DE 6" CED. 40 CON ALTURA DE 6MTS PARA COLOCACION DE RED DE NYLON TRAS PORTERIAS, INCLUYE: TUBO METALICO, BASE DE CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 DE 0.50X0.50X0.50M, ANCLAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION. | PZA | 6 |  |  | 0
160 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE NYLON TRANZADO CALIBRE 18, TEJIDO TIPO ROMBO DE 3" Y 4" POR LADO, COLOR BLANCO TENSOR DE ACERO EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: NYLON, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION. | M2 | 120 |  |  | 0
170 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA DE TUBO DE ACERO REDONDO DE 3" Ø CED.40 DE 6.00 MTS X 2.00MTS; POSTES DE 2.00 MTS ALTURA LIBRE ANCLADOS EN BASE DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 DE 80x80x150 CMS, INCLUYE: ACCESORIOS PARA ENSAMBLES, SOPORTE PARA RED EN ESQUINAS A BASE DE TUBO DE 1" Ø SOLDADURA, EXCAVACIÓN, RED A BASE DE HILO DE NYLON, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
180 |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE BANCA PARA JUGADORES Y ARBITROS A BASE DE 2 BANCAS PARA JUGADORES DE 3.50 M DE LARGO CON 7 ASIENTOS CON TECHO CURVO Y 1 BANCA PARA ARBITRO DE 1 M CON 2 ASIENTOS CON TECHO CURVO Y UNA PARA ARBITROS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | JGO | 1 |  |  | 0
190 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS PARA 75 PERSONAS FABRICADAS A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA PTR DE 2.00 X 2.00 MTS CON MONTEN DE 10 PULGS. LARGO 10 MTS., FONDO 2 MTS., ALTURA 3.5MTS. INCLUYE TECHO DE LÁMINA. MARCA SPORTMASTER O SIMILAR INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, HERRAJES Y/O ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
VARIOS
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
200 |  | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2505 |  |  | 0
EQUIPAMIENTO URBANO
210 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA ECOLOGICA DE MADERA PLASTICA, GALVANIZADA, PINTURA ELECTROSTATICA, CAPACIDAD 4 PERSONAS DIM. 0.70 MTS DE ANCHO Y 1.80 MTS DE LARGO MOD.HM-BC003. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANCLAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EQUIPO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: