## Electrico
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : HANGAR DE GOBIERNO PARA HELICOPTERO | MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA RAÚL GONZÁLEZ
| OBRA : HANGAR DE HELICOPTEROS EN AZOTEA ESTACIONAMIENTO FUNDIDORA | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RAÚL GONZÁLEZ |  |  |  |  | ANEXO E-03
| UBICACION : ESTACIONAMIENTO FUNDIDORA FRENTE AL PABELLON CUIDADANO | UNIDAD DEPORTIVA "RAÚL GONZÁLEZ"
| MUNICIPIO : MONTERREY, N.L. | CHINA
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-002-2018 | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
CUBIERTA DE GRADAS
10 | 12120001 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PROCESO QUE DURE LA OBRA, BANCO DE NIVEL REFERENCIADO, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, GAS, DRENAJE, ETC. QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE DICHA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 360 |  |  | 0
20 | 14160002 | EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO I Y II PARA CIMENTACIONES POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: AFINE, TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 45.9 |  |  | 0
30 |  | CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y CORTES VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, A TIRADEROS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA (SE INCLUYE PAGO DE REGALIAS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 14.15 |  |  | 0
40 | 14200002 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 100% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, MEJORADO CON 5% DE CAL, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 31.75 |  |  | 0
50 |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO DE F'C=100KG/CM2 AGREGANDO MÁXIMO 38 MM HECHO EN OBRA DE 5CMS. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. INCLUYE: MATERIAL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 27 |  |  | 0
60 | 20140013 | ZAPATA DE 1.50 X 1.50 X 0.25 M DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250KG/CM2 REFORZADA CON PARRILLA DE VS#4@15CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, HABILITADO DEL ACERO, SILLETAS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
70 | 20160005 | PEDESTAL 0.60 X 0.60 X 1.55 M DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250KG/CM2 REFORZADA CON 6 DE VR 1/2" ESTRIBOS DE ALAMBRON @20CMS. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO DEL ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
80 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PER. 12" X 12" X 58.68 KG/M2. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA E-70-18, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES, ANCLAS, PLACAS, HERRAJES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 4753.08 |  |  | 0
90 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PERFIL IR. 12" X 38.7 KG/M2. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA E-70-18, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES, ANCLAS, PLACAS, HERRAJES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 2670.3 |  |  | 0
100 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 2-CF-8" X CAL.14. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA E-70-18, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES, HERRAJES, ANCLAS, PLACAS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1547.91 |  |  | 0
110 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CF.-8" X CAL. 14. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA E-70-18, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES, ANCLAS, PLACAS, HERRAJES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 442.26 |  |  | 0
120 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE FO. RDO. - 3/4" Ø. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA E-70-18, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES, HERRAJES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 230.63 |  |  | 0
130 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE FO. RDO. - 1/2" Ø. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA E-70-18, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES, HERRAJES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 127.5 |  |  | 0
140 |  | PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE UNA CAPA DE 3 MILESIMAS DE PULGADA DE ORGANICO DE ZIC (ZINC RICH) AMER COAT 68 O EQUIVALENTE, UNA SEGUNDA CAPA DE 2 MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR COLOR GRIS DE EPOXICO CATALIZADO AMER COAT 385 O EQUIVALENTE Y UNA TERCERA CAPA DE 2 MILESIMAS DE PULGADA COLOR ARENA DE EPOXICO CATALIZADO AMER COAT 385 O EQUIVALENTE. INCLUYE: LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA A METAL BLANCO NORMA SSPC-SP-5, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, ANDAMIOS Y RETOQUES EN CAMPO. | KG | 9771.68 |  |  | 0
BAÑOS
150 | 36100002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO MCA. AMERICAN STANDARD DE LA LINEA TURBO CADET RH EL MOD. 4142100MX (TANQUE) 3483001MX (TAZA RH EL) EN COLOR BLANCO 020 TIPO EN ELONGADO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, JUNTA DE CERA PRHOEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, PRUEBAS, AJUSTE, SOPORTES Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA | PZA | 4 |  |  | 0
160 | 36100008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MCA. AMERICAN STANDARD DE LA LINEA NUEVO ORINOCO MOD. 01-397 EN COLOR BLANCO 020, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, PRUEBAS, AJUSTE Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
170 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE RESORTE PARA MINGITORIO CROMADA MODELO 69-R MARCA RUGO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, PRUEBAS, AJUSTE Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
180 | 36120001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO CADET UNIVERSAL 4" MCA. AMERICAN STANDARD MOD. 01660 EN COLOR BLANCO 020 O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, PRUEBAS, AJUSTE Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
190 | 36140009 | LLAVE CROMADA DE NARIZ MARCA URREA MOD. 19CR DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO CON ROSCA EN AREA DE LIMPIEZA. INCLUYE: SUMINISTRO, MANGUERA ALIMENTADORA, COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
200 | 36140003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL TIPO BAR CON MANERALES QUEEN MCA. URREA MOD. 242Q EN ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, PRUEBAS, AJUSTE Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
210 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES EN MUEBLES SANITARIOS WC UNICAMENTE EN CASO DE REPARACIONES INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
220 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES EN LAVABOS UNICAMENTE EN CASO DE REPARACIONES INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
230 |  | REPARACION DE PUERTAS Y MAMPARAS METÁLICAS O SIMILAR A LO EXISTENTE DE BAÑO INCLUYE: PASADORES, ANCLAJE A PISO Y/O MURO, SOLDADURA, CAMBIOS DE BISAGRAS, RESANES, HERRAMIENTAS, MATERIAL , EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
240 |  | SONDEO Y DESAZOLVE EN RED INTERIOR DE SALIDAS SANITARIAS INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
MEJORAMIENTO GENERAL
250 | 22240001 | PINTURA PARA RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO DE 4 MILESIMAS DE PULGADA Y UNA DE ACABADO DE 6 MILESIMAS DE PULGADA, DEBIENDOSE SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL PROVEEDOR DE LA PINTURA, INCLUYE MATERIALES, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA A METAL BLANCO (SSPC-SP-5), PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, RETOQUES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | KG | 500 |  |  | 0
260 | 44120005 | COLOCACIÓN DE PINTURA ACRILICA TIPO VINIMEX TOTAL, ANTIHONGOS MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR 5 X 1 MARCA COMEX O EQUIVALENTE, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 100 |  |  | 0
270 |  | MANTENIMIENTO ACABADO DE MURO CON ZARPEO Y AFINE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y/O RETIRO DE MATERIAL DAÑADO O EN MAL ESTADO, PROPORCION 1:3, RETIRO COMPLETO DE MATERIAL DIDACTICO EN MUROS, PIZARRONES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 10
PISTA DE ATLETISMO
280 |  | RETIRO DE ARCILLA ROJA DE PISTA DE ATLETISMO (20CM). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, RETIRO DEL MATERIAL A SITIO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 4500 |  |  | 0
290 |  | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION | M2 | 4500 |  |  | 0
300 |  | APLICACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 3 CMS DE ESPESOR , EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 95% DE PESO VOLUMETRICO MARSHALL, VACIOS ENTRE EL 3 Y 5% Y UN FLUJO DE 2 A 4 MM, FABRICADA CON CEMENTO ASFÁLTICO TIPO AC-20 (PG 64-10) Y CON MATERIAL PÉTREO 100% PRODUCTO DE TRITURACIÓN TAMAÑO NOMINAL DEL MATERIAL 3/8”, CON UNA ESTABILIDAD MARSHALL MINIMA DE 545KG, CONFORME A LA NORMA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES N·CMT·4·05·003 CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO ECR-60 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, BARRIDO MECANICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 4500 |  |  | 0
310 |  | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECI-60 O EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.5 LTS/M2. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4500 |  |  | 0
320 |  | RECUBRIMIENTO DE PISTA DE ATLETISMO TIPO TARTAN COLOR ROJO MARCA DEPORTAN O SIMILAR, MODELO "S" STRUCTURAL SPRAY SYSTEM. INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIAL, TRAZADO Y PINTADO DE LÍNEAS Y MARCAS CON PINTURA DE POLIUTERANO APLICADA CON ESPREADORA SMG, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4500 |  |  | 0
330 |  | CORTE CON DISCO DE CORDÓN EXISTENTE A CADA 1.50M DE DISTANCIAMIENTO. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES A TIRAREROS AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIA, RESANES, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 50 |  |  | 0
340 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN CORDÓN PERIMETRAL DE LA VITAPISTA, PINTURA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, LÍNEA VINIMEX ULTRA A DOS CAPAS, COLOR BLANCO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE ANTES DE LA APLICACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA | ML | 504 |  |  | 0
JARDINERÍA Y ARBORIZACIÓN
ARBORIZACIÓN
350 |  | SUMINISTRO DE ÁRBOL ENCINO BRAVO (QUERCUS FUSIFORMIS) CON DIÁMETRO DE TRONCO 5”, ALTURA MÍNIMA 4.00M CON TRONCO LIBRE DE 1.80M CON FOLLAJE DENSO Y ABIERTO CON TRONCO LIMPIO. | PZA | 3 |  |  | 0
360 |  | PLANTADO DE ARBOL ENCINO BRAVO (QUERCUS FUSIFORMIS). INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 1.5X1.5X1.2 MTS. DE PROFUNDIDAD RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE UN TUBO PERFORADO EN UNA DE LAS ESQUINAS DE LA EXCAVACIÓN, DE P.V.C. DE 4” DE DIAM. Y 1.2 M DE PROFUNDIDAD CON UN CODO DE 90º EN SU EXTREMO Y RELLENO CON GRAVA PARA CONFORMACIÓN DEL DREN CON GRAVA DE 10 CM DE ESPESOR PARA CONFORMACION DEL CAJETE CON TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO 1.10 M DE ESPESOR Y EN PROPORCIONES 50:30:20 RESPECTIVAMENTE PARA SIEMBRA DEL ÁRBOL,TENSADO CON 3 LÍNEAS DE ALAMBRE PROTEGIENDO CON MANGUERA POLIDUCTO LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL ÁRBOL PARA RIEGO. | PZA | 3 |  |  | 0
370 |  | SUMINISTRO DE ÁRBOL ENCINO ROBLE (QUERCUS POLYMORPHA) CON DIAMETRO DE TRONCO 5”, ALTURA MÍNIMA 4.00M CON TRONCO LIBRE DE 1.80M CON FOLLAJE DENSO Y ABIERTO CON TRONCO LIMPIO. | PZA | 1 |  |  | 0
380 |  | PLANTADO DE ARBOL ENCINO ROBLE (QUERCUS POLYMORPHA). INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 1.5X1.5X1.2 MTS. DE PROFUNDIDAD RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE UN TUBO PERFORADO EN UNA DE LAS ESQUINAS DE LA EXCAVACIÓN, DE P.V.C. DE 4” DE DIAM. Y 1.2 M DE PROFUNDIDAD CON UN CODO DE 90º EN SU EXTREMO Y RELLENO CON GRAVA PARA CONFORMACIÓN DEL DREN CON GRAVA DE 10 CM DE ESPESOR PARA CONFORMACION DEL CAJETE CON TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO 1.10 M DE ESPESOR Y EN PROPORCIONES 50:30:20 RESPECTIVAMENTE PARA SIEMBRA DEL ÁRBOL,TENSADO CON 3 LÍNEAS DE ALAMBRE PROTEGIENDO CON MANGUERA POLIDUCTO LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL ÁRBOL PARA RIEGO. | PZA | 1 |  |  | 0
390 |  | SUMINISTRO DE RETAMA (PARKINSONIA ACULEATA) CON DIAMETRO DE TRONCO 5”, ALTURA MÍNIMA 4.00M CON FOLLAJE DENSO Y ABIERTO CON TRONCO LIMPIO. | PZA | 1 |  |  | 0
400 |  | PLANTADO DE ARBOL RETAMA (PARKINSONIA ACULEATA). INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 1.5X1.5X1.2 MTS. DE PROFUNDIDAD RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE UN TUBO PERFORADO EN UNA DE LAS ESQUINAS DE LA EXCAVACIÓN, DE P.V.C. DE 4” DE DIAM. Y 1.2 M DE PROFUNDIDAD CON UN CODO DE 90º EN SU EXTREMO Y RELLENO CON GRAVA PARA CONFORMACIÓN DEL DREN CON GRAVA DE 10 CM DE ESPESOR PARA CONFORMACION DEL CAJETE CON TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO 1.10 M DE ESPESOR Y EN PROPORCIONES 50:30:20 RESPECTIVAMENTE PARA SIEMBRA DEL ÁRBOL,TENSADO CON 3 LÍNEAS DE ALAMBRE PROTEGIENDO CON MANGUERA POLIDUCTO LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL ÁRBOL PARA RIEGO. | PZA | 1 |  |  | 0
ARBUSTOS
410 |  | ESCARIFICACIÓN DE 25 CM DE PROFUNDIDAD DE LA CAMA DE CORTE, COMPACTADO AL 95% MINIMO DE SU PVSM AASHTO STANDARD, ESTABILIZADA CON EL 5% DE CAL DE 1RA EN SACO (85% DE HIDRÓXIDO DE CALCIO), INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 17.08 |  |  | 0
420 |  | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN JARDINERA EN CAPA DE 25 CMS DE ESPESOR, CON TIERRA NEGRA (80%), TIERRA DEL LUGAR (10%), LOMBRICOMPOSTA (5%) Y PERLITA (5%). VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 17.08 |  |  | 0
430 |  | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN JARDINERA EN CAPA DE 47 CMS DE ESPESOR, CON TIERRA NEGRA (80%), TIERRA DEL LUGAR (10%), LOMBRICOMPOSTA (5%) Y PERLITA (5%). VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2.6743 |  |  | 0
440 | 52100004 | RIEGOS SUBSECUENTES DURANTE LA PRIMERA SEMANA, DESPUES DE LA SIEMBRA APLICAR 2 RIEGOS DIARIOS DE 5 LTS./M2. Y DESPUES APLICAR UN RIEGO DIARIO DE 7 LTS/M2. | M2 | 75 |  |  | 0
450 |  | SUMINISTRO DE TRADESCANTIA NIÑA EN BARCO (TRADESCANTIA SILLAMONTANA) EN BOLSA DE 4". | PZA | 85 |  |  | 0
460 |  | SEMBRADO DE TRADESCANTIA NIÑA EN BARCO (TRADESCANTIA SILLAMONTANA) EN BOLSA DE 4" PLANTADO A TRESBOLILLO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO, EXCAVACIÓN, RIEGO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 85 |  |  | 0
470 |  | SUMINISTRO DE LANTANA MORADA (LANTANA CAMARA) EN BOLSA DE 6". | PZA | 243 |  |  | 0
480 |  | SEMBRADO DE LANTANA MORADA (LANTANA CAMARA) EN BOLSA DE 6" PLANTADO A TRESBOLILLO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO, EXCAVACIÓN, RIEGO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 243 |  |  | 0
490 |  | SUMINISTRO DE LANTANA BLANCA (LANTANA CAMARA) EN BOLSA DE 6". | PZA | 279
500 |  | SEMBRADO DE LANTANA BLANCA (LANTANA CAMARA) EN BOLSA DE 6" PLANTADO A TRESBOLILLO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO, EXCAVACIÓN, RIEGO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 279
510 |  | SUMINISTRO DE DEDO MORO (LAMPRATHUS SPECTABILLS) EN MACETA DE 4". | PZA | 56 |  |  | 0
520 |  | SEMBRADO DE DEDO MORO (LAMPRATHUS SPECTABILLS) EN MACETA DE 4" PLANTADO A TRESBOLILLO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO, EXCAVACIÓN, RIEGO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 56 |  |  | 0
530 |  | SUMINISTRO DE LOVE GRASS (ERAGOSTRIS BROWNII) EN MACETA DE UN GALÓN. | PZA | 40 |  |  | 0
540 |  | SEMBRADO DE LOVE GRASS (ERAGOSTRIS BROWNII) EN MACETA DE UN GALÓN PLANTADO A TRESBOLILLO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO, EXCAVACIÓN, RIEGO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 40 |  |  | 0
550 |  | SUMINISTRO DE ROMERO (ROSMARINUS OFFICINALIS) EN MACETA DE UN GALÓN. | PZA | 57 |  |  | 0
560 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROMERO (ROSMARINUS OFFICINALIS) EN MACETA DE UN GALÓN PLANTADO A TRESBOLILLO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO, EXCAVACIÓN, RIEGO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 57 |  |  | 0
OTROS
570 | 56100001 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 4625 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: