## Electrico
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : HANGAR DE GOBIERNO PARA HELICOPTERO | MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA RAÚL GONZÁLEZ
| OBRA : HANGAR DE HELICOPTEROS EN AZOTEA ESTACIONAMIENTO FUNDIDORA | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RAÚL GONZÁLEZ |  |  |  |  | ANEXO E3 JUNTA
| UBICACION : ESTACIONAMIENTO FUNDIDORA FRENTE AL PABELLON CUIDADANO | UNIDAD DEPORTIVA "RAÚL GONZÁLEZ"
| MUNICIPIO : MONTERREY, N.L. | CHINA
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-002-2018 | FECHA: 29 ENERO 2018
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS
ALUMBRADO
10 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE LÁMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS DE 1000 WATTS MARCA PHILIPS, MODELO MASTER CITYWHITE CDO 100W/828 E40, BLANCO CÁLIDO. | PZA | 20
20 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BALASTRO ELÉCTRICO HID-PV 150/S SON/CDO PARA 220-240V PARA 100 W CON INTERRUPTOR Y TÉRMICO. | PZA | 20
CAMPO DE BASEBALL
30 | 12120001 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PROCESO QUE DURE LA OBRA, BANCO DE NIVEL REFERENCIADO, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, GAS, DRENAJE, ETC. QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE DICHA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 13500 |  |  | 0
40 |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARCILLA EN CAPA DE 5 CM DE ESPESOR PARA CAMPO DE BEISBOL, INCLUYE: MATERIAL, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 1377.23 |  |  | 0
ARBORIZACIÓN Y PLANTADO
PLANTADO
50 |  | SUMINISTRO Y PLANTADO DE PASTO EN ROLLO TIPO BERMUDA. INCLUYE: FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 9000 |  |  | 0
60 | 14100002 | DESPALME DEL TERRENO NATURAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.30M, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS Y MANO DE OBRA | M3 | 2700 |  |  | 0
70 | 52100002 | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN CAPAS DE 25 CMS DE ESPESOR, CON ARENA Y MATERIAL ORGANICO EN PROPORCIÓN 50-30-20, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | M3 | 2700 |  |  | 0
80 | 52100003 | APLICACIÓN DE RIEGO PARA HIDRATAR CAPA DE TIERRA DE JARDIN PARA RECIBIR PASTO SAN AGUSTIN O EQUIVALENTE A RAZON DE 12 LTS./M2. (LAMINA DE 12 MM Ó 1/2 PULGADA POR RIEGO). | M2 | 9000 |  |  | 0
REMODELACIÓN GENERAL
90 | 22240001 | PINTURA PARA RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO DE 4 MILESIMAS DE PULGADA Y UNA DE ACABADO DE 6 MILESIMAS DE PULGADA, DEBIENDOSE SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL PROVEEDOR DE LA PINTURA, INCLUYE MATERIALES, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA A METAL BLANCO (SSPC-SP-5), PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, RETOQUES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | KG | 500 |  |  | 0
100 | 44120005 | COLOCACIÓN DE PINTURA ACRILICA TIPO VINIMEX TOTAL, ANTIHONGOS MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR 5 X 1 MARCA COMEX O EQUIVALENTE, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 200 |  |  | 0
OTROS
110 | 56100001 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 13500 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: