## Caseta
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : HANGAR DE GOBIERNO PARA HELICOPTERO | MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA "RAÚL GONZÁLEZ"
| OBRA : CASETA DE UNIDAD DEPORTIVA "RAUL GONZÁLEZ" | [5 empty] | ANEXO E3 JUNTA
| UBICACION : ESTACIONAMIENTO FUNDIDORA FRENTE AL PABELLON CUIDADANO | UNIDAD DEPORTIVA "RAÚL GONZÁLEZ"
| MUNICIPIO : MONTERREY, N.L. | CHINA,N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-002-2018 | FECHA: 29 ENERO 2018
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
CASETA
PREELIMINARES
10 | 12120002 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA, UTILIZANDO BANCOS DE NIVEL GEOREFRENCIADOS Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS DE CAMPO, INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 330 |  |  | 0
20 | 14100003 | LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL AREA POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS HASTA LUGAR INDICADO POR LA SUPERVICION HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 330 |  |  | 0
30 |  | DEMOLICIÓN DE CASETA DE CONCRETO REFORZADO POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRASPALEO, ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL PARA SU RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 8 |  |  | 0
40 |  | DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE HASTA 10 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DE CORTE, TRASPALEO, ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL PARA SU RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 34 |  |  | 0
50 | 14140011 | CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, TIRO LIBRE A SITIO APROBADO POR LA DEPENDENCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 12.08 |  |  | 0
60 | 12140092 | DESMONTAJE DE REJA METÁLICA EXISTENTE CON RECUPERACION EN AREAS DE TRABAJO, INCLUYE: DEMOLICION DE TRABE DE CONCRETO, RETIRO DE POSTES TUBULARES, CARGA, TRASLADO A BODEGA AUTORIZADA POR LA DEPENDENCIA, DESCARGA, ESTIVA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA. | ML | 10 |  |  | 0
70 |  | ESCARIFICACION DE 25 CM DE PROFUNDIDAD DE LA CAMA DE CORTE, COMPACTADO AL 95% MINIMO DE SU PVSM AASHTO STANDARD, ESTABILIZADA CON EL 5% DE CAL DE 1RA EN SACO (85% DE HIDRÓXIDO DE CALCIO), INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 20 |  |  | 0
GUARNICIONES Y PARAPETOS
80 |  | GUARNICION TIPO STANDARD, DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA f'c = 250 KG/CM² T.M.A. 3/4", JUNTAS @ 3.00 M, DE 15 X 15 CM (VER DETALLE EN PLANO), ACABADO INTEGRAL AL COLADO DE ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, CIMBRADO Y DESIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 10 |  |  | 0
CIMENTACIÓN
90 | 14160004 | EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO I Y II PARA CIMENTACIONES POR MEDIOS MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: AFINE, TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 1.16 |  |  | 0
100 | 24180050 | DALA DE DESPLANTE DE 20 X 20 CM. DE SECCIÓN PARA MURO DE BARDA, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 4 A.R. Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM. CON CONCRETO FC=250 KG/CM2. CON CIMBRA COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 14.4 |  |  | 0
110 |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO DE F'C=100KG/CM2 AGREGANDO MAXIMO 38 MM HECHO EN OBRA DE 5CMS. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1.5 |  |  | 0
120 |  | ZAPATA DE 0.60 X 0.60 X 0.75 M DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250KG/CM2 REFORZADA CON PARRILLA DE VR 1/2" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, HABILITADO DEL ACERO, SILLETAS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 4 |  |  | 0
ALBAÑILERÍAS
130 | 24180005 | CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CM, FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/8" Y ESTRIBOS #2 @15CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | ML | 12 |  |  | 0
140 | 24180009 | CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 15 X 20 CM PARA CASETA, FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 1/2" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | ML | 8 |  |  | 0
150 |  | CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 20 X 20 CM PARA MURO DE BARDA, FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 1/2" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | ML | 14.4 |  |  | 0
MUROS
160 |  | MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM PARA CASETA, 15 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, UTILIZANDO ARENA CRIBADA, ACABADO APARENTE UNA CARA, ESPESOR MÁXIMO DE BOQUILLA 1CM. TANTO HORIZONTAL COMO VERTICAL, INCLUYE: DISTRIBUCIÓN DE BOQUILLAS, ALINEACIÓN, NIVELADO Y PLOMEADO, CORTES CON MÁQUINA, MANO DE OBRA, A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 32 |  |  | 0
170 |  | MURO DE BLOCK DE CONCRETO 20X20X40 CM PARA BARDA, 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, UTILIZANDO ARENA CRIBADA, ACABADO APARENTE UNA CARA, ESPESOR MÁXIMO DE BOQUILLA 1CM. TANTO HORIZONTAL COMO VERTICAL, INCLUYE: DISTRIBUCIÓN DE BOQUILLAS, ALINEACIÓN, NIVELADO Y PLOMEADO, CORTES CON MÁQUINA, MANO DE OBRA, A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 34.4 |  |  | 0
180 |  | MURO DE BLOCK DE CONCRETO 10X20X40 CM PARA JARDINERA, 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, UTILIZANDO ARENA CRIBADA, ACABADO APARENTE UNA CARA, ESPESOR MÁXIMO DE BOQUILLA 1CM. TANTO HORIZONTAL COMO VERTICAL, INCLUYE: DISTRIBUCIÓN DE BOQUILLAS, ALINEACIÓN, NIVELADO Y PLOMEADO, CORTES CON MÁQUINA, MANO DE OBRA, A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 9.5 |  |  | 0
LOSA
190 | 22260001 | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE AREA DE CONTACTO PARA LOSA, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FRONTERA, FABRICACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA Y EQUIPO. | M2 | 10 |  |  | 0
200 | 22260002 | ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 28 |  |  | 0
210 | 22260007 | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA LOSAS DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MINIMO DE 16CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 1 |  |  | 0
HERRERÍA
200 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 3" X 3" PARA REJA EXTERIOR EN FACHADA. INCLUYE: CORTES NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 1542.75 |  |  | 0
210 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA PTR DE 5" X 3" EN CASETA. INCLUYE: SOLDADURAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 77.7886 |  |  | 0
220 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN A BASE DE PTR DE 3" X 3" CON DIMENSIONES DE 4.60 X 2.84M CON POSTE A BASE DE PTR 3"X3" AHOGADO EN MURO DE BLOCK, RIEL LISO A BASE DE PLACA DE ACERO, RIEL SUPERIOR PARA CARRETILLAS, RODILLO DE NYLON, RUEDAS SIN SOPORTE A BASE DE ACERO GALVANIZADO 8 CM DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
CANCELERÍA
230 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.76 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
240 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.25 MTS ANCHO X 0.80 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
ACABADOS
250 | 24180012 | ZARPEO Y AFINE PARA MUROS DE CASETA Y MURO DE BARDA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, FLETES , DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 132.8 |  |  | 0
.
260 | 24180016 | APLANADO DE YESO EN MUROS INTERIORES A PLOMO 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 22 |  |  | 0
270 |  | COLOCACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE CASETA Y EN MURO DE BARDA MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, LÍNEA VINIMEX CON CAPAS A DOS MANOS COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR 5 X 1 MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 132.8 |  |  | 0
280 |  | COLOCACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA EN CIELO INTERIORES MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, LÍNEA VINIMEX CON CAPAS A DOS MANOS COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR 5 X 1 MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4 |  |  | 0
290 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD, MODELO CATANIA SABIA MOSAIC SEMI BRILLO FORMATO DE 40 X 40 CM COLOR AVORIO, ASENTADO CON CEMENTO CREST BLANCO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EMBOQUILLADO CON BOQUICREST, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 3.15 |  |  | 0
300 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD, MODELO CATANIA SABIA MOSAIC SEMI BRILLO FORMATO DE 40 X 10 CM COLOR AVORIO, ASENTADO CON CEMENTO CREST BLANCO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EMBOQUILLADO CON BOQUICREST, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 7 |  |  | 0
310 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN HEXAGONAL DE CONCRETO MARCA PRODELTA O SIMILAR DE 20X20X5CM, COLOR GRIS,CON JUNTA NOMINAL DE 2.5MM RELLENAS CON BARRIDO EN ARENA. COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 3" ESPESOR, INCLUYE: COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL Y SUBBASE DE RELLENO COMPACTADO DE 10CM DE ESPESOR, CORTES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 142.6 |  |  | 0
320 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA CALIZA PARA ÁREA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDA DE 1/4"A 1/2" EXTENDIDA CON MEDIOS MANUALES SOBRE MALLA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO, DE 150 MM/S DE PERMEABILIDAD AL AGUA, EXPRESADA COMO ÍNDICE DE VELOCIDAD, SEGÚN ISO 11058, Y 90 G/M² DE MASA SUPERFICIAL, CON FUNCIÓN ANTIHIERBAS, HASTA FORMAR UNA CAPA UNIFORME DE 10CM DE ESPESOR MÍNIMO. | M2 | 80 |  |  | 0
330 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA DE RÍO O PIEDRA DE SUPERFICIE PARA JARDINERAS CRIBADA EN MEDIDA DE 4". INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 67 |  |  | 0
PERGOLA
340 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PÉRGOLA DE ACERO A BASE DE 2 VIGAS DE ACERO PERFIL IPR 6"X 4" DE 4.40 M EN SENTIDO LONGITUDINAL Y 19 VIGAS DE ACERO PERFIL PTR 5" X 3" DE 2.65 M EN SENTIDO TRANSVERSAL.(VER DETALE EN PLANO) INCLUYE: INSTALACIÓN, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
AZOTEAS Y PRETILES
350 | 44160004 | PRETIL DE BLOCK DE CONCRETO ( 2 HILADAS) INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, SENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, CHAFLÁN DE MORTERO , ZARPEO Y AFINE INTERIOR, FILETE DE MORTERO EN LA PARTE SUPERIOR DEL PRETIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 8 |  |  | 0
360 | 44160001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPASTADO EN LOSA PARA DAR PENDIENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE APLICACIÓN DE MORTERO CEMENTO-TERMOLITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4 |  |  | 0
370 | 44160005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN ELASTOMERICA MCA. TERMOTEK BLANCO, GARANTIA DE 5 AÑOS O SIMILAR EN CALIDAD, SILICONIZADO Y FIBRATADO EN LOSA Y PRETILES. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, LIMPIEZA GENERAL DE LA SUPERFICIE, SELLAMIENTOS CON CEMENTO PLASTICO EN GRIETAS, ANGULOS DE PRETILES, CUELLOS DE TUBERIAS Y BASES DE TINACOS, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR, APLICACION DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, , CON REFUERZO DE ALMA DE POLIESTER DE 170 A 180 GRS./M2 Y UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4 |  |  | 0
ELÉCTRICO
380 |  | BASE SOCKET DE CERAMICA PARA FOCO DE 127 VCA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL . | PZA | 1 |  |  | 0
390 |  | FOCO FLUORECENTE DE 20 W, 127 VCA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 1 |  |  | 0
400 |  | CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES EN AREA DE PROYECTO DE REMODELACION INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA PARED GRUESA CABLE DE COBRE TIPO THHW, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO COLOR SEGUN MUESRTA, POLIDUCTO DE 3/4" PARED GRUESA, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 2 |  |  | 0
410 |  | APAGADOR SENCILLO CON POLIDUCTO NARANJA DE 3/4" INC. LA INSTALACION DE ACCESORIOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, DUCTERIA, APAGADOR MARCA BTICINO COLOR SEGUN MUESTRA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | SAL | 1 |  |  | 0
420 |  | SALIDA ELECTRICA DE LAMPARA DE TECHO Y PISO CON POLIDUCTO NARANJA DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, DUCTERIA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | SAL | 18 |  |  | 0
430 |  | LUMINARIO LED EMPOTRADO EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA ACABADO ACERO INOXIDABLE MARCA GENERAL LIGHTING O SIMILAR SKU#124889 MODELO# 19391-4, , LARGO 13 CM. ANCHO 12.80 CM PROFUNDIDAD 9.30 CM., DIAMETRO RANURA 12.80 CM. CONSUMO DE ENERGIA 4 WATTS, 320 LUMENES. TIPO DE CORRIENTE 120-277 V. | PZA | 16 |  |  | 0
440 |  | LUMINARIA LED T8 INSTANTFIT MCA. PHILLIPS O SIMILAR, LARGO 90 CM Y ANCHO DE 2.80 CM, CONSUMO DE ENERGÍA 10.5 WATTS, 1100 LUMENES. TIPO DE CORRIENTE 120-277 V. | PZA | 2
EQUIPAMIENTO
450 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE MADERA Y METAL MCA. PLAYCLUB O SIMILAR EN CALIDAD DE 1.88 X 0.62 X 0.79 M CON CAPACIDAD PARA 3 PERSONAS CON ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PREVIO TRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC, ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA TRATADA PARA EXTERIOR. INCLUYE: INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
460 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESTO DE BASURA DE MADERA Y METAL MCA. PLAYCLUB O SIMILAR EN CALIDAD DE 0.52 X 0.52 X 0.80 M CON CAPACIDAD DE 108 LTS CON ESTRUCTURA DE LÁMINA METÁLICA CALIBRE 14 Y TAPA DE PLACA DE METAL CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PREVIO TRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC, CON APLICACIONES PARA MADERA DE EXTERIORES. INCLUYE: INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
470 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO CIRCULAR DE CONCRETO. INCLUYE: INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
480 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RÓTULO "UNIDAD DEPORTIVA" DE 30 CMS DE ALUMINIO VITROCEL EMPOTRADO EN MURO. INCLUTE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
490 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RÓTULO "RAUL GONZALEZ RODRIGUEZ" DE 40 CMS DE ALUMINIO VITROCEL EMPOTRADO EN SOBRE DENTELLÓN DE CONCRETO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
500 | 56100001 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 330 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: