## HM L1-SCI
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : MODERNIZACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA". NIVEL 5 TRAUMATOLOGÍA, NIVEL 6, 7 Y 8 HOSPITALIZACIÓN Y, SISTEMA CONTRA INCENDIO. | [6 empty] | FOLIO No.
OBRA : SISTEMA CONTRA INCENDIO | [6 empty] | ANEXO
UBICACION : AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 4600, COL. BOSQUES DEL NOGALAR. LATITUD: 25.714006°, LONGITUD: -100.274369° | [6 empty] | E9
MUNICIPIO : SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. | [6 empty] | JUNTA DE ACLARACIONES
[5 empty] | LICITACION: | LO-919009986-E51-2018 | FECHA: 18-DIC-2018
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
| 7 | GABIENTES QUINTO NIVEL TORRE HOSPITAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SOLDADA SIN COSTURA CEDULA 40 Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA TYAM O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
10 | 7.01 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO S/C CEDULA 40 | ML | 11.8 |  |  | 0
20 | 7.02 | CODO 90° DE 76MM(3") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
30 | 7.03 | TEE DE 76MM(3") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
40 | 7.04 | REDUCCION CAMPANA DE DE 4" X 3" DIAM. (101X76MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
50 | 7.05 | REDUCCION CAMPANA DE DE 3" X 2" DIAM. (76X51MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 2 |  |  | 0
60 | 7.06 | MEDIO COPLE DE 51MM (2") DIAM. CON 1 EXTREMO DE BISELADO PARA SOLDAR Y EL OTRO CON ROSCA HEMBRA | PZA. | 2 |  |  | 0
70 | 7.07 | JUNTA FLEXIBLE BRIDADA DE 3" DIAM. MARCA GARLOCK O EQUIVALENTE | PZA. | 1 |  |  | 0
80 | 7.08 | JUEGO DE BRIDAS SOLDADAS EN 3" DIAM. (76mm) DE ACERO ALCARBON | JUEGO | 1 |  |  | 0
90 | 7.09 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 11.8 |  |  | 0
100 | 7.1 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 11.8 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
110 | 7.11 | TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 2" DE DIAMETRO (51mm) | M.L. | 109.2 |  |  | 0
120 | 7.12 | CODO DE COBRE EN 90° X 2" DIAM. | PZA | 11 |  |  | 0
130 | 7.13 | COPLE DE COBRE EN 2" DIAM. | PZA | 18 |  |  | 0
140 | 7.14 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA. | 2 |  |  | 0
150 | 7.15 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE 51MM (2") MARCA NACOBRE | PZA. | 2 |  |  | 0
160 | 7.16 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 109.2 |  |  | 0
170 | 7.17 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 109.2 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CONEXIONES POR GABINETE DE CHEQUEO DE PRESION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
180 | 7.18 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 4 |  |  | 0
190 | 7.19 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2" A 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
200 | 7.2 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2" A 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
210 | 7.21 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 1/2 A 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
220 | 7.22 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 3/8 A 1/4" DE DIAMETRO. | PZA. | 4 |  |  | 0
230 | 7.23 | NIPLE DE COBRE DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 8 |  |  | 0
240 | 7.24 | CODO DE COBRE DE 90 X 2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
250 | 7.25 | CODO DE COBRE DE 90 X 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
260 | 7.26 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA CON VASTAJO ASCENDENTE DE 3/8" DE DIAMETRO | PZA | 4 |  |  | 0
270 | 7.27 | SIFON (COLA DE MARRANO) DE FIERRO NEGRO ROSCADO DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 4 |  |  | 0
280 | 7.28 | MANOMETRO CON GLICERINA CON CARATULA DE 2" DE DIAMETRO PARA UNA PRESION DE 0 A 200 PSI | PZA | 4 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES
290 | 7.29 | GABINETE CONTRA INCENDIO DE EMPOTRAR EN MURO CON DIMENSIONES DE 0.88 X 0.85 X 0.20 M PARA ALOJAR ACCESORIOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO: INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RACK DE DESPLIEGUE RAPIDO PARA MANGUERA DE 38mm, VALVULA ANGULAR DE ∅38mm DE BRONCE REGULADORA DE PRESION QUE RESTRIGE EL PASO INCLUYE PIN CONEXION HEMBRA N.P.T., NIPLE ADAPTADOR DE 38mm DIAM. CUERDA MACHO, MANGUERA DE 1 1/2" X 100 PIES DE LARGO, BOQUILLA AJUSTABLE DE 3 PASOS 38mm, LLAVE PARA APRETAR VALVULA Y EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO | PZA | 4 |  |  | 0
SOPORTERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, DE:
300 | 7.3 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 3" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 1/2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 1/2" DIAMETRO | PZA | 8 |  |  | 0
310 | 7.31 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 2" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 3/8" DIAMETRO | PZA | 67 |  |  | 0
320 | 7.32 | SOPORTERIA TIPO CAMA PEGADO A LOSA SENCILLA HECHA EN OBRA CON: UNICANAL DE 4X4 CMS SOLIDO DE 0.40 MTS DE LARGO Y 2 TAQUETE EXPANSOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. INCLUYE TUERCAS Y ROLDANAS PLANAS DE 3/8". (3 JGOS..) NO INCLUYE ABRAZADERA TIPO UNICANAL | JGO | 5 |  |  | 0
330 | 7.33 | ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR | PZA. | 5 |  |  | 0
| 8 | GABIENTES SEXTO NIVEL TORRE HOSPITAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SOLDADA SIN COSTURA CEDULA 40 Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA TYAM O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
340 | 8.01 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO S/C CEDULA 40 | ML | 11.8 |  |  | 0
350 | 8.02 | CODO 90° DE 76MM(3") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
360 | 8.03 | TEE DE 76MM(3") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
370 | 8.04 | REDUCCION CAMPANA DE DE 4" X 3" DIAM. (101X76MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
380 | 8.05 | REDUCCION CAMPANA DE DE 3" X 2" DIAM. (76X51MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 2 |  |  | 0
390 | 8.06 | MEDIO COPLE DE 51MM (2") DIAM. CON 1 EXTREMO DE BISELADO PARA SOLDAR Y EL OTRO CON ROSCA HEMBRA | PZA. | 2 |  |  | 0
400 | 8.07 | JUNTA FLEXIBLE BRIDADA DE 3" DIAM. MARCA GARLOCK O EQUIVALENTE | PZA. | 1 |  |  | 0
410 | 8.08 | JUEGO DE BRIDAS SOLDADAS EN 3" DIAM. (76mm) DE ACERO ALCARBON | JUEGO | 1 |  |  | 0
420 | 8.09 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 11.8 |  |  | 0
430 | 8.1 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 11.8 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
440 | 8.11 | TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 2" DE DIAMETRO (51mm) | M.L. | 98.4 |  |  | 0
450 | 8.12 | CODO DE COBRE EN 90° X 2" DIAM. | PZA | 11 |  |  | 0
460 | 8.13 | COPLE DE COBRE EN 2" DIAM. | PZA | 16 |  |  | 0
470 | 8.14 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA. | 2 |  |  | 0
480 | 8.15 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE 51MM (2") MARCA NACOBRE | PZA. | 2 |  |  | 0
490 | 8.16 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 98.4 |  |  | 0
500 | 8.17 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 98.4 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CONEXIONES POR GABINETE DE CHEQUEO DE PRESION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
510 | 8.18 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 4 |  |  | 0
520 | 8.19 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2" A 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
530 | 8.2 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2" A 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
540 | 8.21 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 1/2 A 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
550 | 8.22 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 3/8 A 1/4" DE DIAMETRO. | PZA. | 4 |  |  | 0
560 | 8.23 | NIPLE DE COBRE DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 8 |  |  | 0
570 | 8.24 | CODO DE COBRE DE 90 X 2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
580 | 8.25 | CODO DE COBRE DE 90 X 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
590 | 8.26 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA CON VASTAJO ASCENDENTE DE 3/8" DE DIAMETRO | PZA | 4 |  |  | 0
600 | 8.27 | SIFON (COLA DE MARRANO) DE FIERRO NEGRO ROSCADO DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 4 |  |  | 0
610 | 8.28 | MANOMETRO CON GLICERINA CON CARATULA DE 2" DE DIAMETRO PARA UNA PRESION DE 0 A 200 PSI | PZA | 4 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES
620 | 8.29 | GABINETE CONTRA INCENDIO DE EMPOTRAR EN MURO CON DIMENSIONES DE 0.88 X 0.85 X 0.20 M PARA ALOJAR ACCESORIOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO: INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RACK DE DESPLIEGUE RAPIDO PARA MANGUERA DE 38mm, VALVULA ANGULAR DE ∅38mm DE BRONCE REGULADORA DE PRESION QUE RESTRIGE EL PASO INCLUYE PIN CONEXION HEMBRA N.P.T., NIPLE ADAPTADOR DE 38mm DIAM. CUERDA MACHO, MANGUERA DE 1 1/2" X 100 PIES DE LARGO, BOQUILLA AJUSTABLE DE 3 PASOS 38mm, LLAVE PARA APRETAR VALVULA Y EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO | PZA | 4 |  |  | 0
SOPORTERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, DE:
630 | 8.3 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 3" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 1/2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 1/2" DIAMETRO | PZA | 8 |  |  | 0
640 | 8.31 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 2" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 3/8" DIAMETRO | PZA | 60 |  |  | 0
650 | 8.32 | SOPORTERIA TIPO CAMA PEGADO A LOSA SENCILLA HECHA EN OBRA CON: UNICANAL DE 4X4 CMS SOLIDO DE 0.40 MTS DE LARGO Y 2 TAQUETE EXPANSOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. INCLUYE TUERCAS Y ROLDANAS PLANAS DE 3/8". (3 JGOS..) NO INCLUYE ABRAZADERA TIPO UNICANAL | JGO | 5 |  |  | 0
660 | 8.33 | ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR | PZA. | 5 |  |  | 0
| 9 | GABIENTES SEPTIMO NIVEL TORRE HOSPITAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SOLDADA SIN COSTURA CEDULA 40 Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA TYAM O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
670 | 9.01 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO S/C CEDULA 40 | ML | 11.8 |  |  | 0
680 | 9.02 | CODO 90° DE 76MM(3") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
690 | 9.03 | TEE DE 76MM(3") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
700 | 9.04 | REDUCCION CAMPANA DE DE 4" X 3" DIAM. (101X76MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
710 | 9.05 | REDUCCION CAMPANA DE DE 3" X 2" DIAM. (76X51MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 2 |  |  | 0
720 | 9.06 | MEDIO COPLE DE 51MM (2") DIAM. CON 1 EXTREMO DE BISELADO PARA SOLDAR Y EL OTRO CON ROSCA HEMBRA | PZA. | 2 |  |  | 0
730 | 9.07 | JUNTA FLEXIBLE BRIDADA DE 3" DIAM. MARCA GARLOCK O EQUIVALENTE | PZA. | 1 |  |  | 0
740 | 9.08 | JUEGO DE BRIDAS SOLDADAS EN 3" DIAM. (76mm) DE ACERO ALCARBON | JUEGO | 1 |  |  | 0
750 | 9.09 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 11.8 |  |  | 0
760 | 9.1 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 11.8 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
770 | 9.11 | TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 2" DE DIAMETRO (51mm) | M.L. | 98.4 |  |  | 0
780 | 9.12 | CODO DE COBRE EN 90° X 2" DIAM. | PZA | 11 |  |  | 0
790 | 9.13 | COPLE DE COBRE EN 2" DIAM. | PZA | 16 |  |  | 0
800 | 9.14 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA. | 2 |  |  | 0
810 | 9.15 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE 51MM (2") MARCA NACOBRE | PZA. | 2 |  |  | 0
820 | 9.16 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 98.4 |  |  | 0
830 | 9.17 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 98.4 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CONEXIONES POR GABINETE DE CHEQUEO DE PRESION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
840 | 9.18 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 4 |  |  | 0
850 | 9.19 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2" A 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
860 | 9.2 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2" A 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
870 | 9.21 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 1/2 A 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
880 | 9.22 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 3/8 A 1/4" DE DIAMETRO. | PZA. | 4 |  |  | 0
890 | 9.23 | NIPLE DE COBRE DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 8 |  |  | 0
900 | 9.24 | CODO DE COBRE DE 90 X 2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
910 | 9.25 | CODO DE COBRE DE 90 X 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
920 | 9.26 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA CON VASTAJO ASCENDENTE DE 3/8" DE DIAMETRO | PZA | 4 |  |  | 0
930 | 9.27 | SIFON (COLA DE MARRANO) DE FIERRO NEGRO ROSCADO DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 4 |  |  | 0
940 | 9.28 | MANOMETRO CON GLICERINA CON CARATULA DE 2" DE DIAMETRO PARA UNA PRESION DE 0 A 200 PSI | PZA | 4 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES
950 | 9.29 | GABINETE CONTRA INCENDIO DE EMPOTRAR EN MURO CON DIMENSIONES DE 0.88 X 0.85 X 0.20 M PARA ALOJAR ACCESORIOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO: INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RACK DE DESPLIEGUE RAPIDO PARA MANGUERA DE 38mm, VALVULA ANGULAR DE ∅38mm DE BRONCE REGULADORA DE PRESION QUE RESTRIGE EL PASO INCLUYE PIN CONEXION HEMBRA N.P.T., NIPLE ADAPTADOR DE 38mm DIAM. CUERDA MACHO, MANGUERA DE 1 1/2" X 100 PIES DE LARGO, BOQUILLA AJUSTABLE DE 3 PASOS 38mm, LLAVE PARA APRETAR VALVULA Y EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO | PZA | 4 |  |  | 0
SOPORTERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, DE:
960 | 9.3 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 3" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 1/2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 1/2" DIAMETRO | PZA | 8 |  |  | 0
970 | 9.31 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 2" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 3/8" DIAMETRO | PZA | 60 |  |  | 0
980 | 9.32 | SOPORTERIA TIPO CAMA PEGADO A LOSA SENCILLA HECHA EN OBRA CON: UNICANAL DE 4X4 CMS SOLIDO DE 0.40 MTS DE LARGO Y 2 TAQUETE EXPANSOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. INCLUYE TUERCAS Y ROLDANAS PLANAS DE 3/8". (3 JGOS..) NO INCLUYE ABRAZADERA TIPO UNICANAL | JGO | 5 |  |  | 0
990 | 9.33 | ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR | PZA. | 5 |  |  | 0
| 10 | GABIENTES OCTAVO NIVEL TORRE HOSPITAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SOLDADA SIN COSTURA CEDULA 40 Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA TYAM O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
1000 | 10.01 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 4" DE DIAMETRO S/C CEDULA 40 | ML | 39.2 |  |  | 0
1010 | 10.02 | CODO 90° DE 101MM(4") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 3 |  |  | 0
1020 | 10.03 | TEE DE 101MM(4") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 3 |  |  | 0
1030 | 10.04 | REDUCCION CAMPANA DE DE 4" X 2" DIAM. (101X51MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 3 |  |  | 0
1040 | 10.05 | MEDIO COPLE DE 51MM (2") DIAM. CON 1 EXTREMO DE BISELADO PARA SOLDAR Y EL OTRO CON ROSCA HEMBRA | PZA. | 3 |  |  | 0
1050 | 10.06 | JUNTA FLEXIBLE BRIDADA DE 4" DIAM. MARCA GARLOCK O EQUIVALENTE | PZA. | 1 |  |  | 0
1060 | 10.07 | JUEGO DE BRIDAS SOLDADAS EN 4" DIAM. (101mm) DE ACERO ALCARBON | JUEGO | 1 |  |  | 0
1070 | 10.08 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 39.2 |  |  | 0
1080 | 10.09 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 39.2 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
1090 | 10.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 2" DE DIAMETRO (51mm) | M.L. | 71.4 |  |  | 0
1100 | 10.11 | CODO DE COBRE EN 90° X 2" DIAM. | PZA | 11 |  |  | 0
1110 | 10.12 | COPLE DE COBRE EN 2" DIAM. | PZA | 12 |  |  | 0
1120 | 10.13 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA. | 1 |  |  | 0
1130 | 10.14 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE 51MM (2") MARCA NACOBRE | PZA. | 3 |  |  | 0
1140 | 10.15 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 71.4 |  |  | 0
1150 | 10.16 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 71.4 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CONEXIONES POR GABINETE DE CHEQUEO DE PRESION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
1160 | 10.17 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 4 |  |  | 0
1170 | 10.18 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2" A 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
1180 | 10.19 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2" A 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
1190 | 10.2 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 1/2 A 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
1200 | 10.21 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 3/8 A 1/4" DE DIAMETRO. | PZA. | 4 |  |  | 0
1210 | 10.22 | NIPLE DE COBRE DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 8 |  |  | 0
1220 | 10.23 | CODO DE COBRE DE 90 X 2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
1230 | 10.24 | CODO DE COBRE DE 90 X 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
1240 | 10.25 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA CON VASTAJO ASCENDENTE DE 3/8" DE DIAMETRO | PZA | 4 |  |  | 0
1250 | 10.26 | SIFON (COLA DE MARRANO) DE FIERRO NEGRO ROSCADO DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 4 |  |  | 0
1260 | 10.27 | MANOMETRO CON GLICERINA CON CARATULA DE 2" DE DIAMETRO PARA UNA PRESION DE 0 A 200 PSI | PZA | 4 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES
1270 | 10.28 | GABINETE CONTRA INCENDIO DE EMPOTRAR EN MURO CON DIMENSIONES DE 0.88 X 0.85 X 0.20 M PARA ALOJAR ACCESORIOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO: INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RACK DE DESPLIEGUE RAPIDO PARA MANGUERA DE 38mm, VALVULA ANGULAR DE ∅38mm DE BRONCE REGULADORA DE PRESION QUE RESTRIGE EL PASO INCLUYE PIN CONEXION HEMBRA N.P.T., NIPLE ADAPTADOR DE 38mm DIAM. CUERDA MACHO, MANGUERA DE 1 1/2" X 100 PIES DE LARGO, BOQUILLA AJUSTABLE DE 3 PASOS 38mm, LLAVE PARA APRETAR VALVULA Y EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO | PZA | 4 |  |  | 0
SOPORTERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, DE:
1280 | 10.29 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 4" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 1/2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 1/2" DIAMETRO | PZA | 26 |  |  | 0
1290 | 10.3 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 2" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 3/8" DIAMETRO | PZA | 42 |  |  | 0
1300 | 10.31 | SOPORTERIA TIPO CAMA PEGADO A LOSA SENCILLA HECHA EN OBRA CON: UNICANAL DE 4X4 CMS SOLIDO DE 0.40 MTS DE LARGO Y 2 TAQUETE EXPANSOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. INCLUYE TUERCAS Y ROLDANAS PLANAS DE 3/8". (3 JGOS..) NO INCLUYE ABRAZADERA TIPO UNICANAL | JGO | 5 |  |  | 0
1310 | 10.32 | ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR | PZA. | 5 |  |  | 0
| 11 | GABIENTES NOVENO NIVEL TORRE HOSPITAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SOLDADA SIN COSTURA CEDULA 40 Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA TYAM O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
1320 | 11.01 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO S/C CEDULA 40 | ML | 3 |  |  | 0
1330 | 11.02 | CODO 90° DE 76MM(3") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
1340 | 11.03 | TEE DE 76MM(3") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
1350 | 11.04 | REDUCCION CAMPANA DE 4" X 3" DIAM. (101X76MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
1360 | 11.05 | REDUCCION CAMPANA DE 3" X 2" DIAM. (76X51MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 2 |  |  | 0
1370 | 11.06 | MEDIO COPLE DE 51MM (2") DIAM. CON 1 EXTREMO DE BISELADO PARA SOLDAR Y EL OTRO CON ROSCA HEMBRA | PZA. | 2 |  |  | 0
1380 | 11.07 | JUNTA FLEXIBLE BRIDADA DE 3" DIAM. MARCA GARLOCK O EQUIVALENTE | PZA. | 1 |  |  | 0
1390 | 11.08 | JUEGO DE BRIDAS SOLDADAS EN 3" DIAM. (76mm) DE ACERO ALCARBON | JUEGO | 1 |  |  | 0
1400 | 11.09 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 3 |  |  | 0
1410 | 11.1 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 3 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
1420 | 11.11 | TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 2" DE DIAMETRO (51mm) | M.L. | 79.2 |  |  | 0
1430 | 11.12 | CODO DE COBRE EN 90° X 2" DIAM. | PZA | 12 |  |  | 0
1440 | 11.13 | COPLE DE COBRE EN 2" DIAM. | PZA | 13 |  |  | 0
1450 | 11.14 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA. | 1 |  |  | 0
1460 | 11.15 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE 51MM (2") MARCA NACOBRE | PZA. | 3 |  |  | 0
1470 | 11.16 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 79.2 |  |  | 0
1480 | 11.17 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 79.2 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CONEXIONES POR GABINETE DE CHEQUEO DE PRESION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
1490 | 11.18 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 4 |  |  | 0
1500 | 11.19 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2" A 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
1510 | 11.2 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2" A 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
1520 | 11.21 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 1/2 A 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
1530 | 11.22 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 3/8 A 1/4" DE DIAMETRO. | PZA. | 4 |  |  | 0
1540 | 11.23 | NIPLE DE COBRE DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 8 |  |  | 0
1550 | 11.24 | CODO DE COBRE DE 90 X 2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
1560 | 11.25 | CODO DE COBRE DE 90 X 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
1570 | 11.26 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA CON VASTAJO ASCENDENTE DE 3/8" DE DIAMETRO | PZA | 4 |  |  | 0
1580 | 11.27 | SIFON (COLA DE MARRANO) DE FIERRO NEGRO ROSCADO DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 4 |  |  | 0
1590 | 11.28 | MANOMETRO CON GLICERINA CON CARATULA DE 2" DE DIAMETRO PARA UNA PRESION DE 0 A 200 PSI | PZA | 4 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES
1600 | 11.29 | GABINETE CONTRA INCENDIO DE EMPOTRAR EN MURO CON DIMENSIONES DE 0.88 X 0.85 X 0.20 M PARA ALOJAR ACCESORIOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO: INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RACK DE DESPLIEGUE RAPIDO PARA MANGUERA DE 38mm, VALVULA ANGULAR DE ∅38mm DE BRONCE REGULADORA DE PRESION QUE RESTRIGE EL PASO INCLUYE PIN CONEXION HEMBRA N.P.T., NIPLE ADAPTADOR DE 38mm DIAM. CUERDA MACHO, MANGUERA DE 1 1/2" X 100 PIES DE LARGO, BOQUILLA AJUSTABLE DE 3 PASOS 38mm, LLAVE PARA APRETAR VALVULA Y EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO | PZA | 4 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DE VALVULA ELIMINADORA DE AIRE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
1610 | 11.3 | TEE DE 76MM(3") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA | 1 |  |  | 0
1620 | 11.31 | REDUCCION CAMPANA DE 3" X 3/4" DIAM. (76X19MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA | 1 |  |  | 0
1630 | 11.32 | MEDIO COPLE DE 19MM (3/4") DIAM. CON 1 EXTREMO DE BISELADO PARA SOLDAR Y EL OTRO CON ROSCA HEMBRA | PZA. | 1 |  |  | 0
1640 | 11.33 | CONECTOR MACHO ROSCA EXTERIOR DE COBRE 3/4" MARCA NACOBRE | PZA | 4 |  |  | 0
1650 | 11.34 | VALVULA GLOBO COMPACTA DE 3/4" DIAM. MARCA URREA O EQUIVALENTE | PZA | 1 |  |  | 0
1660 | 11.35 | NIPLE DE COBRE DE 3/4" DIAM. MARCA NACOBRE O EQUIVALENTE | PZA | 2 |  |  | 0
1670 | 11.36 | VALVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 19mm∅ DE 175 PSI EN EL EXTREMO SUPERIOR DE LA TUBERIA MCA. FAIRBANKS MORSE O SIMILAR | PZA | 1 |  |  | 0
SOPORTERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, DE:
1680 | 11.3 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 3" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 1/2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 1/2" DIAMETRO | PZA | 2 |  |  | 0
1690 | 11.31 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 2" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 3/8" DIAMETRO | PZA | 47 |  |  | 0
1700 | 11.32 | SOPORTERIA TIPO CAMA PEGADO A LOSA SENCILLA HECHA EN OBRA CON: UNICANAL DE 4X4 CMS SOLIDO DE 0.40 MTS DE LARGO Y 2 TAQUETE EXPANSOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. INCLUYE TUERCAS Y ROLDANAS PLANAS DE 3/8". (3 JGOS..) NO INCLUYE ABRAZADERA TIPO UNICANAL | JGO | 5 |  |  | 0
1710 | 11.33 | ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR | PZA. | 5 |  |  | 0
VARIOS
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
1720 | 56100001 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 3000 |  |  | 0
PLANOS DE OBRA TERMINADA
1730 | 56120001 | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA 1:500. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | JGO | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0