## SISTEMA VS INCENDIO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : MODERNIZACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA". ÁREA DE GOBIERNO, LABORATORIO, IMAGENOLOGÍA Y TERAPIA INTENSIV ADULTOS (N1), CONSULTA EXTERNA (N2 Y N3), SERVICIOS GENERALES Y VESTÍBULO (PB) | [6 empty] | FOLIO No.
OBRA : SISTEMA CONTRA INCENDIO | [6 empty] | ANEXO E-09
UBICACION : AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 4600, COL. BOSQUES DEL NOGALAR. LATITUD: 25.714006°, LONGITUD: -100.274369°
MUNICIPIO : SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | LO-919009986-E52-2018 | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
| 0 | CUARTO DE MAQUINAS
SUMINISTRO E INTALACION DE CONEXIONES DE ACERO AL CARBON DE ACOPLAMIENTO RAPIDO MARCA VICTAULIC , INCLUYE: HERRAIMENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EQUIPO CONTRA INCENDIO (SISTEQ)
10 | 0.01 | BOMBA VERTICAL DE TAZONES CON COMBUSTIÓN Y DESCARGA ACOPLADA A MOTOR A DIESEL DE 86 HP A 2400 RPM, JUEGO DE BATERÍA Y CABLES, TANQUE DE COMBUSTIBLE, TABLERO DE CONTROL CON PROTECCIONES DE BAJO PRESIÓN DE ACEITE, ALTA TEMPERATURA Y SOBRE VELOCIDAD, LUCES PILOTO Y SELECTOR DE OPERACIÓN MANUAL FUERA AUTOMÁTICO, INTERRUPTOR Y MANÓMETRO. | PZA | 1 |  |  | 0
20 | 0.02 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE JOCKEY VERTICAL TIPO IN-LINE MODELO KOR DE 1 HP A 3600 RPM DE 4" DIAM. DESCARGA DE 2" DIAM. TABLERO DE CONTROL A 220 VOLTS TRIFASICA CON LUZ PILOTO Y SELECTOR DE OPERACIÓN, INTERRUPTOR Y MANÓMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
30 | 0.03 | PAQUETE CONTRA INCENDIOS SISTEQ CI211WLD O SIMILAR, CON BOMBA VERTICAL DE TACONES CON MOTOR ELECTRICO 3600 RPM 220V-3F 60HZ, GIRANDO EN EL MISMO SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ, TABLERO DE CONTROL CON PROTECCIONES DE ALTA TEMPERATURA | PZA | 1 |  |  | 0
TUBERIAS DESDE BOMBA DE DIESEL A CUBO PPAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SOLDADA SIN COSTURA CEDULA 40 Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA TYAM O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
40 | 0.04 | TUBO DE ACERO AL CARBON DE 4"DIAM. (101MM) SOLDABLE CED. 40 CON EXTREMOS VISELADOS SIN COSTURA | ML. | 31 |  |  | 0
50 | 0.05 | CODO ACERO AL CARBON SOLDABLE 90° DE 101MM(4") DIAM. MARCA ACEROS MONTERREY O EQUIVALENTE | PZA. | 9 |  |  | 0
60 | 0.06 | VALVULA DE SEGURIDAD POR DE ALIVIO DE BRIDADA PRESION DE 4" DIAM. MARCA VAYREMEX | PZA. | 1 |  |  | 0
70 | 0.07 | VALVULA MARIPOSA BRIDADA DE 4" (101MM) SERIE 150 DIAM. MARCA WALWORT O EQUIVALENTE | PZA. | 2 |  |  | 0
80 | 0.08 | VALVULACON MIRILLA PARA FLUJO DE 4" (101MM) DIAM. BRIDADA MARCA WALWORT O EQUIVALENTE | PZA. | 1 |  |  | 0
90 | 0.09 | VALVULA RETENCION "CHECK" DE 4" DIAM. (101MM) BRIDADA SERIE 150 DE RESORTE MARCA WALWORT O EQUIVALENTE | PZA. | 1 |  |  | 0
100 | 0.1 | VALVULA COMPUERTA BASTAGO FIJO DE 4" DIAM. (101MM) BRIDADA SERIE 150 DE RESORTE MARCA WALWORT O EQUIVALENTE | PZA. | 1 |  |  | 0
110 | 0.11 | JUNTA FLEXIBLE BRIDADA DE 4" DIAM. MARCA GARLOCK O EQUIVALENTE | PZA. | 1 |  |  | 0
120 | 0.12 | JUEGO DE BRIDAS SOLDADAS EN 4" DIAM. (101mm) DE ACERO ALCARBON | JUEGO | 1 |  |  | 0
130 | 0.13 | TEE DE 101MM(4") DIAM. CON EXTREMOS VISELADOS MARCA ACEROS MONTERREY O EQUIVALENTE | PZA. | 8 |  |  | 0
140 | 0.14 | INSERTO EN TUBERIA DE 4" DIAM. PARA MEDIO COPLE DE 38MM (1 1/2") DIAM. CON 1 EXTREMO DE BISELADO PARA SOLDAR Y EL OTRO CON ROSCA HEMBRA PARA DERIVACION DE TUBERIA DE COBRE DE 2" DIAM. PARA CONEXIÓN DE BOMBA JOCKEY | PZA. | 1 |  |  | 0
150 | 0.15 | INSERTO EN TUBERIA DE 4" DIAM. PARA MEDIO COPLE DE 19MM (3/4") DIAM. CON 1 EXTREMO DE BISELADO PARA SOLDAR Y EL OTRO CON ROSCA HEMBRA PARA DERIVACION DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4" DIAM. PARA SEÑAL HACIA TABLERO DE CONTROL BOMBA DIESEL | PZA. | 1 |  |  | 0
160 | 0.16 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ml. | 31 |  |  | 0
170 | 0.17 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ml. | 31 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON ROSCADO SIN COSTURA CEDULA 40 Y CONEXIONES ROSCADAS MARCA TYAM O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
180 | 0.18 | TUBO DE ACERO AL CARBON DE 3/4"DIAM. (19MM) ROSCADO CED. 40 SIN COSTURA | ML. | 6 |  |  | 0
190 | 0.19 | CODO ACERO AL CARBON ROSCADO 90° DE 101MM(4") DIAM. MARCA TUBOS Y ACEROS MONTERREY O EQUIVALENTE | PZA. | 5 |  |  | 0
200 | 0.2 | VALVULA RETENCION "CHECK" DE 3/4" DIAM. (19MM) ROSCADA TIPO COLUMPIO SERIE 150 MARCA URREA O SIMILAR | PZA. | 1 |  |  | 0
210 | 0.21 | TUERCA UNION DE 19MM(3/4" DIAM) ROSCADA DE ACERO AL CARBON MARCA TUBOS Y ACEROS MONTERREY O EQUIVALENTE | PZA. | 1 |  |  | 0
220 | 0.22 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ml. | 6 |  |  | 0
230 | 0.23 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ml. | 6 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
240 | 0.24 | TUBO DE COBRE DE 2"DIAM. (51MM) TIPO "M" MARCA NACOBRE O SIMILAR | ML. | 6 |  |  | 0
250 | 0.25 | CODO DE COBRE EN 90° X 2" DIAM. | PZA | 2 |  |  | 0
260 | 0.26 | CODO DE COBRE EN 90° X 3/4" DIAM. | PZA | 6 |  |  | 0
270 | 0.27 | TUERCA UNION DE COBRE EN 2" DIAM. | PZA | 1 |  |  | 0
280 | 0.28 | TUERCA UNION DE COBRE EN 3/4" DIAM. | PZA | 1 |  |  | 0
290 | 0.29 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA. | 1 |  |  | 0
300 | 0.3 | REDUCCION BUSHING DE COBRE 51MMX19MM DIAM. (2"X3/4") SOLDADA | PZA. | 1 |  |  | 0
310 | 0.31 | VALVULA ESFERA DE 2" DIAM. (51MM) ROSCADA MARCA URREA O SIMILAR | PZA. | 1 |  |  | 0
320 | 0.32 | VALVULA RETENCION "CHECK" DE 2" DIAM. (51MM) ROSCADA TIPO COLUMPIO SERIE 150 MARCA URREA O SIMILAR | PZA. | 1 |  |  | 0
330 | 0.33 | VALVULA RETENCION "CHECK" DE 3/4" DIAM. (19MM) ROSCADA TIPO COLUMPIO SERIE 150 MARCA URREA O SIMILAR | PZA. | 1 |  |  | 0
340 | 0.34 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE 51MM (2") MARCA NACOBRE | PZA. | 6 |  |  | 0
350 | 0.35 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE 19MM (3/4") MARCA NACOBRE | PZA. | 3 |  |  | 0
360 | 0.36 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ml. | 6 |  |  | 0
370 | 0.37 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ml. | 6 |  |  | 0
SOPORTERIA
380 | 0.38 | SOPORTE EN "L" HECHO EN OBRA A BASE DE ANGULO APS DE 3"X3" SOLDADOS ENTRE SI CON 2ANGULOS DE 0.40 MTS DE LARGO Y EL OTRO CON 0.30 MTS DE LARGO INCLUYE: 2 TAQUETES EXPANSORES DE 3/8" DIAM. CON SUS TORNILLOS PARA TAQUETES Y ABRAZADERA DE 4" DIAM. VER PLANO PCI-01 | JGO | 7 |  |  | 0
390 | 0.39 | SOPORTE PARA PASO DE TUBERIAS A CISTERNA FABRICADO EN CAMPO INCLUYE: PLACA EN ACERO 9.5mm TAQUETES EXPANSORES DE 3/8" DIAM. TORNILLERIA Y SOLDANAS PLANAS PARA LA SUJECION DE LA PLACA A LA LOSA DE LA CISTERNA VER PLANO PCI-01 | JGO | 3 |  |  | 0
400 | 0.4 | SOPORTE PARA TUBO HORIZONTAL SOBRE CISTERNA FABRICADO EN CAMPO INCLUYE: PLACA EN ACERO 6.4mm DE 101mmX101mm, PTR DE 2"X2" ANCHO Y LO LARGO VARIABLE HASTA 2.00 MTS, 4 TAQUETES EXPANSORES DE 3/8" DIAM. TORNILLERIA Y SOLDANAS PLANAS PARA LA SUJECION DE LA PLACA A LA LOSA DE LA CISTERNA VER PLANO PCI-01 | JGO | 5 |  |  | 0
| 1 | GABIENTES PLANTA BAJA SERVICIOS GENERALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SOLDADA SIN COSTURA CEDULA 40 Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA TYAM O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
410 | 1.01 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 4" DE DIAMETRO S/C CEDULA 40 | ML | 77.7 |  |  | 0
420 | 1.02 | CODO 90° DE 101MM(4") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 2 |  |  | 0
430 | 1.03 | TEE DE 101MM(4") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 4 |  |  | 0
440 | 1.04 | REDUCCION CAMPANA DE DE 4" X 2" DIAM. (101X51MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 3 |  |  | 0
450 | 1.05 | MEDIO COPLE DE 51MM (2") DIAM. CON 1 EXTREMO DE BISELADO PARA SOLDAR Y EL OTRO CON ROSCA HEMBRA | PZA. | 3 |  |  | 0
460 | 1.06 | VALVULA RETENCION "CHECK" DE 4" DIAM. (101MM) BRIDADA TIPO COLUMPIO SERIE 150 MARCA WALWORT | PZA. | 1 |  |  | 0
470 | 1.07 | JUNTA FLEXIBLE BRIDADA DE 4" DIAM. MARCA GARLOCK O EQUIVALENTE | PZA. | 1 |  |  | 0
480 | 1.08 | JUEGO DE BRIDAS SOLDADAS EN 4" DIAM. (101mm) DE ACERO ALCARBON | JUEGO | 2 |  |  | 0
490 | 1.09 | TOMA SIAMESA DE BRONCE, MARCA EXTIN-FLAM O SIMILAR, DE 4" NPT X 2.5" NST, CON DISCO Y TAPONES, ACABADO CROMADO Y LEYENDA EN EL CUERPO DEL DISCO "BOMBEROS" | PZA. | 1 |  |  | 0
500 | 1.1 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 77.7 |  |  | 0
510 | 1.11 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 77.7 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
520 | 1.12 | TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 2" DE DIAMETRO (51mm) | M.L. | 117.6 |  |  | 0
530 | 1.13 | CODO DE COBRE EN 90° X 2" DIAM. | PZA | 16 |  |  | 0
540 | 1.14 | COPLE DE COBRE EN 2" DIAM. | PZA | 20 |  |  | 0
550 | 1.15 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA. | 2 |  |  | 0
560 | 1.16 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE 51MM (2") MARCA NACOBRE O SIMILAR | PZA. | 3 |  |  | 0
570 | 1.17 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 117.6 |  |  | 0
580 | 1.18 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 117.6 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CONEXIONES POR GABINETE DE CHEQUEO DE PRESION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
590 | 1.19 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 6 |  |  | 0
600 | 1.2 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2" A 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 6 |  |  | 0
610 | 1.21 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2" A 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 6 |  |  | 0
620 | 1.22 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 1/2 A 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 6 |  |  | 0
630 | 1.23 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 3/8 A 1/4" DE DIAMETRO. | PZA. | 6 |  |  | 0
640 | 1.24 | NIPLE DE COBRE DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 12 |  |  | 0
650 | 1.25 | CODO DE COBRE DE 90 X 2" DE DIAMETRO. | PZA | 6 |  |  | 0
660 | 1.26 | CODO DE COBRE DE 90 X 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 6 |  |  | 0
670 | 1.27 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA CON VASTAJO ASCENDENTE DE 3/8" DE DIAMETRO | PZA | 6 |  |  | 0
680 | 1.28 | SIFON (COLA DE MARRANO) DE FIERRO NEGRO ROSCADO DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 6 |  |  | 0
690 | 1.29 | MANOMETRO CON GLICERINA CON CARATULA DE 2" DE DIAMETRO PARA UNA PRESION DE 0 A 200 PSI | PZA | 6 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES
700 | 1.3 | GABINETE CONTRA INCENDIO DE EMPOTRAR EN MURO CON DIMENSIONES DE 0.88 X 0.85 X 0.20 M PARA ALOJAR ACCESORIOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO: INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RACK DE DESPLIEGUE RAPIDO PARA MANGUERA DE 38mm, VALVULA ANGULAR DE ∅38mm DE BRONCE REGULADORA DE PRESION QUE RESTRIGE EL PASO INCLUYE PIN CONEXION HEMBRA N.P.T., NIPLE ADAPTADOR DE 38mm DIAM. CUERDA MACHO, MANGUERA DE 1 1/2" X 100 PIES DE LARGO, BOQUILLA AJUSTABLE DE 3 PASOS 38mm, LLAVE PARA APRETAR VALVULA Y EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO | PZA | 6 |  |  | 0
SOPORTERIA
710 | 1.31 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 4" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 1/2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 1/2" DIAMETRO | PZA | 50 |  |  | 0
720 | 1.32 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 2" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 3/8" DIAMETRO | PZA | 70 |  |  | 0
730 | 1.33 | SOPORTERIA TIPO CAMA PEGADO A LOSA SENCILLA HECHA EN OBRA CON: UNICANAL DE 4X4 CMS SOLIDO DE 0.40 MTS DE LARGO Y 2 TAQUETE EXPANSOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. INCLUYE TUERCAS Y ROLDANAS PLANAS DE 3/8". (3 JGOS..) NO INCLUYE ABRAZADERA TIPO UNICANAL | JGO | 14 |  |  | 0
740 | 1.34 | ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 4" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR | PZA. | 2 |  |  | 0
750 | 1.35 | ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR | PZA. | 12 |  |  | 0
| 2 | GABIENTES PLANTA BAJA TORRE HOSPITAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SOLDADA SIN COSTURA CEDULA 40 Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA TYAM O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
760 | 2.01 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 4" DE DIAMETRO S/C CEDULA 40 | ML | 172 |  |  | 0
770 | 2.02 | CODO 90° DE 101MM(4") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 9 |  |  | 0
780 |  | CODO 45° DE 101MM(4") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
790 | 2.03 | TEE DE 101MM(4") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 7 |  |  | 0
800 | 2.04 | REDUCCION CAMPANA DE DE 4" X 2" DIAM. (101X51MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 4 |  |  | 0
810 | 2.05 | MEDIO COPLE DE 51MM (2") DIAM. CON 1 EXTREMO DE BISELADO PARA SOLDAR Y EL OTRO CON ROSCA HEMBRA | PZA. | 4 |  |  | 0
820 | 2.06 | VALVULA RETENCION "CHECK" DE 4" DIAM. (101MM) BRIDADA TIPO COLUMPIO SERIE 150 MARCA WALWORT | PZA. | 2 |  |  | 0
830 | 2.07 | JUNTA FLEXIBLE BRIDADA DE 4" DIAM. MARCA GARLOCK O EQUIVALENTE | PZA. | 1 |  |  | 0
840 | 2.08 | JUEGO DE BRIDAS SOLDADAS EN 4" DIAM. (101mm) DE ACERO ALCARBON | JUEGO | 3 |  |  | 0
850 | 2.09 | TOMA SIAMESA DE BRONCE, MARCA EXTIN-FLAM O SIMILAR, DE 4" NPT X 2.5" NST, CON DISCO Y TAPONES, ACABADO CROMADO Y LEYENDA EN EL CUERPO DEL DISCO "BOMBEROS" | PZA. | 2 |  |  | 0
860 | 2.1 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 172 |  |  | 0
870 | 2.11 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 172 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
880 | 2.12 | TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 2" DE DIAMETRO (51mm) | M.L. | 44.8 |  |  | 0
890 | 2.13 | CODO DE COBRE EN 90° X 2" DIAM. | PZA | 10 |  |  | 0
900 | 2.14 | COPLE DE COBRE EN 2" DIAM. | PZA | 6 |  |  | 0
910 | 2.15 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA. | 1 |  |  | 0
920 | 2.16 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE 51MM (2") MARCA NACOBRE | PZA. | 4 |  |  | 0
930 | 2.17 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 44.8 |  |  | 0
940 | 2.18 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 44.8 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CONEXIONES POR GABINETE DE CHEQUEO DE PRESION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
950 | 2.19 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 4 |  |  | 0
960 | 2.2 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2" A 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
970 | 2.21 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2 A 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
980 | 2.22 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 1/2 A 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
990 | 2.23 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 3/8 A 1/4" DE DIAMETRO. | PZA. | 4 |  |  | 0
1000 | 2.24 | NIPLE DE COBRE DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 8 |  |  | 0
1010 | 2.25 | CODO DE COBRE DE 90 X 2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
1020 | 2.26 | CODO DE COBRE DE 90 X 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
1030 | 2.27 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA CON VASTAJO ASCENDENTE DE 3/8" DE DIAMETRO | PZA | 4 |  |  | 0
1040 | 2.28 | SIFON (COLA DE MARRANO) DE FIERRO NEGRO ROSCADO DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 4 |  |  | 0
1050 | 2.29 | MANOMETRO CON GLICERINA CON CARATULA DE 2" DE DIAMETRO PARA UNA PRESION DE 0 A 200 PSI | PZA | 4 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES
1060 | 2.3 | GABINETE CONTRA INCENDIO DE EMPOTRAR EN MURO CON DIMENSIONES DE 0.88 X 0.85 X 0.20 M PARA ALOJAR ACCESORIOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO: INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RACK DE DESPLIEGUE RAPIDO PARA MANGUERA DE 38mm, VALVULA ANGULAR DE ∅38mm DE BRONCE REGULADORA DE PRESION QUE RESTRIGE EL PASO INCLUYE PIN CONEXION HEMBRA N.P.T., NIPLE ADAPTADOR DE 38mm DIAM. CUERDA MACHO, MANGUERA DE 1 1/2" X 100 PIES DE LARGO, BOQUILLA AJUSTABLE DE 3 PASOS 38mm, LLAVE PARA APRETAR VALVULA Y EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO | PZA | 4 |  |  | 0
SOPORTERIA
1070 | 2.31 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 4" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 1/2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 1/2" DIAMETRO | PZA | 67 |  |  | 0
1080 | 2.32 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 2" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 3/8" DIAMETRO | PZA | 24 |  |  | 0
1090 | 2.33 | SOPORTERIA TIPO CAMA PEGADO A LOSA SENCILLA HECHA EN OBRA CON: UNICANAL DE 4X4 CMS SOLIDO DE 0.40 MTS DE LARGO Y 2 TAQUETE EXPANSOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. INCLUYE TUERCAS Y ROLDANAS PLANAS DE 3/8". (3 JGOS..) NO INCLUYE ABRAZADERA TIPO UNICANAL | JGO | 11 |  |  | 0
1100 | 2.34 | ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 4" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR | PZA. | 6 |  |  | 0
1110 | 2.35 | ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR | PZA. | 5 |  |  | 0
OBRA CIVIL
1120 | 2.36 | TRAZO Y NIVELACION CON CUADRILLA TOPOGRAFICA CON CADENAMIENTOS @ 5 M | ML | 58.5 |  |  | 0
1130 | 2.37 | EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE MATERIAL TIPO I Y II, HASTA 2.5 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIDO EN BANCO. | M3 | 21.06 |  |  | 0
1140 | 2.38 | PLANTILLA DE 15 CM DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. | M3 | 3.51 |  |  | 0
1150 | 2.39 | ACOSTILLADO COLCHON DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO HASTA 30 CM. ARRIBA DE LA CLAVE DEL TUBO REALIZADO POR MEDIOS MANUALES. | M3 | 17.0813 |  |  | 0
1160 | 2.4 | RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIGERO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DE LA ZANJA. | M3 | 42.12 |  |  | 0
1170 | 2.41 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION MEDIDO EN BANCO, INCLUYENDO CARGA, ACARREO, DESCARGA Y EXTENDIDO EN CASO DE REQUERIRSE HASTA LOS TIRADEROS AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL QUE CORRESPONDA Y/O HASTA EL LUGAR PARTICULAR CONVENIDO OFICIALMENTE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL PROPIETARIO, INCLUYENDO LOS PAGOS POR DERECHOS A QUE DIERA LUGAR EN CASO NECESARIO. INCLUYE 30% DE ABUNDAMIENTO | M3 | 29.484 |  |  | 0
1180 | 2.41 | LIMPIEZA DE ZANJA | M2 | 35.1 |  |  | 0
1190 | 2.42 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE CONCRETO ARMADO PARA ACCESO A VALVULA CHECK CON PROFUNDIDAD VARIABLE HASTA 0.80 MTS DE PROFUNDIDAD Y DIMENSIONES DE INTERIOR DE 60x80CMS Y SEGUN NIVELES DE ARRASTRE, INCLUYENDO SOBRE EXCAVACIÓN, TAPA DE CONCRETO Y COTRAMARCO DE APS 2"X2"x1/4"ESPESOR, VARILLA CORRUGADA, DE 1/2"ø CON ACABADO CADMINIZADO QUE CUMPLA CON 96 HORAS MINIMO DE EXPOSICION EN CAMARA SALINA O DE POLIPROPILENO CON REFUERZO DE ACERO GRADO 60 DE ½"ø SEGUN NORMA ASTM-D-4101-98 A, ZARPEO Y AFINE HASTA EL CUELLO, COPLES Y MANGAS DE EMPOTRAMIENTO. | PZA | 2 |  |  | 0
| 3 | GABIENTES PRIMER NIVEL TORRE HOSPITALY SERVICIOS GENERALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SOLDADA SIN COSTURA CEDULA 40 Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA TYAM O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
1200 | 3.01 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 4" DE DIAMETRO S/C CEDULA 40 | ML | 39.3 |  |  | 0
1210 | 3.02 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO S/C CEDULA 40 | ML | 32.6 |  |  | 0
1220 | 3.03 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 2 1/2" DE DIAMETRO S/C CEDULA 40 | ML | 38.3 |  |  | 0
1230 | 3.04 | CODO 90° DE 101MM(4") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 2 |  |  | 0
1240 | 3.05 | CODO 90° DE 64MM(2 1/2") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
1250 | 3.06 | TEE DE 101MM(4") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 4 |  |  | 0
1260 | 3.07 | TEE DE 76MM(3") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 2 |  |  | 0
1270 | 3.08 | TEE DE 64MM(2 1/2") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
1280 | 3.09 | REDUCCION CAMPANA DE DE 4" X 3" DIAM. (101X76MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
1290 | 3.1 | REDUCCION CAMPANA DE DE 4" X 2" DIAM. (101X51MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 3 |  |  | 0
1300 | 3.11 | REDUCCION CAMPANA DE DE 3" X 2" DIAM. (76X51MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 2 |  |  | 0
1310 | 3.12 | REDUCCION CAMPANA DE DE 3" X 2 1/2" DIAM. (101X64MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
1320 | 3.13 | REDUCCION CAMPANA DE DE 2 1/2" X 2" DIAM. (64X51MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 2 |  |  | 0
1330 | 3.14 | MEDIO COPLE DE 51MM (2") DIAM. CON 1 EXTREMO DE BISELADO PARA SOLDAR Y EL OTRO CON ROSCA HEMBRA | PZA. | 7 |  |  | 0
1340 | 3.15 | JUNTA FLEXIBLE BRIDADA DE 4" DIAM. MARCA GARLOCK O EQUIVALENTE | PZA. | 1 |  |  | 0
1350 | 3.16 | JUNTA FLEXIBLE BRIDADA DE 2 1/2" DIAM. MARCA GARLOCK O EQUIVALENTE | PZA. | 1 |  |  | 0
1360 | 3.17 | JUEGO DE BRIDAS SOLDADAS EN 4" DIAM. (101mm) DE ACERO ALCARBON | JUEGO | 1 |  |  | 0
1370 | 3.18 | JUEGO DE BRIDAS SOLDADAS EN 2 1/2" DIAM. (64mm) DE ACERO ALCARBON | JUEGO | 1 |  |  | 0
1380 | 3.19 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 110.5 |  |  | 0
1390 | 3.2 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 110.5 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
1400 | 3.21 | TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 2" DE DIAMETRO (51mm) | M.L. | 230.5 |  |  | 0
1410 | 3.22 | CODO DE COBRE EN 90° X 2" DIAM. | PZA | 30 |  |  | 0
1420 | 3.23 | COPLE DE COBRE EN 2" DIAM. | PZA | 35 |  |  | 0
1430 | 3.24 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA. | 3 |  |  | 0
1440 | 3.25 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE 51MM (2") MARCA NACOBRE | PZA. | 7 |  |  | 0
1450 | 3.26 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 230.5 |  |  | 0
1460 | 3.27 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 230.5 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CONEXIONES POR GABINETE DE CHEQUEO DE PRESION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
1470 | 3.28 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 10 |  |  | 0
1480 | 3.29 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2" A 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 10 |  |  | 0
1490 | 3.3 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2 A 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 10 |  |  | 0
1500 | 3.31 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 1/2 A 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 10 |  |  | 0
1510 | 3.32 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 3/8 A 1/4" DE DIAMETRO. | PZA. | 10 |  |  | 0
1520 | 3.33 | NIPLE DE COBRE DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 20 |  |  | 0
1530 | 3.34 | CODO DE COBRE DE 90 X 2" DE DIAMETRO. | PZA | 10 |  |  | 0
1540 | 3.35 | CODO DE COBRE DE 90 X 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 10 |  |  | 0
1550 | 3.36 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA CON VASTAJO ASCENDENTE DE 3/8" DE DIAMETRO | PZA | 10 |  |  | 0
1560 | 3.37 | SIFON (COLA DE MARRANO) DE FIERRO NEGRO ROSCADO DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 10 |  |  | 0
1570 | 3.38 | MANOMETRO CON GLICERINA CON CARATULA DE 2" DE DIAMETRO PARA UNA PRESION DE 0 A 200 PSI | PZA | 10 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES
1580 | 3.39 | GABINETE CONTRA INCENDIO DE EMPOTRAR EN MURO CON DIMENSIONES DE 0.88 X 0.85 X 0.20 M PARA ALOJAR ACCESORIOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO: INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RACK DE DESPLIEGUE RAPIDO PARA MANGUERA DE 38mm, VALVULA ANGULAR DE ∅38mm DE BRONCE REGULADORA DE PRESION QUE RESTRIGE EL PASO INCLUYE PIN CONEXION HEMBRA N.P.T., NIPLE ADAPTADOR DE 38mm DIAM. CUERDA MACHO, MANGUERA DE 1 1/2" X 100 PIES DE LARGO, BOQUILLA AJUSTABLE DE 3 PASOS 38mm, LLAVE PARA APRETAR VALVULA Y EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO | PZA | 10 |  |  | 0
SOPORTERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, DE:
1590 | 3.4 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 4" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 1/2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 1/2" DIAMETRO | PZA | 26.2 |  |  | 0
1600 | 3.41 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 3" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 1/2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 1/2" DIAMETRO | PZA | 22 |  |  | 0
1610 | 3.42 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 2 1/2" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 1/2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 1/2" DIAMETRO | PZA | 26 |  |  | 0
1620 | 3.43 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 2" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 3/8" DIAMETRO | PZA | 140 |  |  | 0
1630 | 3.44 | SOPORTERIA TIPO CAMA PEGADO A LOSA SENCILLA HECHA EN OBRA CON: UNICANAL DE 4X4 CMS SOLIDO DE 0.40 MTS DE LARGO Y 2 TAQUETE EXPANSOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. INCLUYE TUERCAS Y ROLDANAS PLANAS DE 3/8". (3 JGOS..) NO INCLUYE ABRAZADERA TIPO UNICANAL | JGO | 13 |  |  | 0
1640 | 3.45 | ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR | PZA. | 13 |  |  | 0
| 4 | GABIENTES SEGUNDO NIVEL TORRE HOSPITAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SOLDADA SIN COSTURA CEDULA 40 Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA TYAM O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
1650 | 4.01 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO S/C CEDULA 40 | ML | 22.2 |  |  | 0
1660 | 4.02 | CODO 90° DE 76MM(3") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 2 |  |  | 0
1670 | 4.03 | TEE DE 76MM(3") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
1680 | 4.04 | REDUCCION CAMPANA DE DE 4" X 3" DIAM. (101X76MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
1690 | 4.05 | REDUCCION CAMPANA DE DE 3" X 2" DIAM. (76X51MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 2 |  |  | 0
1700 | 4.06 | MEDIO COPLE DE 51MM (2") DIAM. CON 1 EXTREMO DE BISELADO PARA SOLDAR Y EL OTRO CON ROSCA HEMBRA | PZA. | 2 |  |  | 0
1710 | 4.07 | JUNTA FLEXIBLE BRIDADA DE 3" DIAM. MARCA GARLOCK O EQUIVALENTE | PZA. | 1 |  |  | 0
1720 | 4.08 | JUEGO DE BRIDAS SOLDADAS EN 3" DIAM. (76mm) DE ACERO ALCARBON | JUEGO | 1 |  |  | 0
1730 | 4.09 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 22.2 |  |  | 0
1740 | 4.1 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 22.2 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
1750 | 4.11 | TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 2" DE DIAMETRO (51mm) | M.L. | 79.1 |  |  | 0
1760 | 4.12 | CODO DE COBRE EN 90° X 2" DIAM. | PZA | 9 |  |  | 0
1770 | 4.13 | COPLE DE COBRE EN 2" DIAM. | PZA | 13 |  |  | 0
1780 | 4.14 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA. | 1 |  |  | 0
1790 | 4.15 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE 51MM (2") MARCA NACOBRE | PZA. | 2 |  |  | 0
1800 | 4.16 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 79.1 |  |  | 0
1810 | 4.17 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 79.1 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CONEXIONES POR GABINETE DE CHEQUEO DE PRESION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
1820 | 4.18 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 3 |  |  | 0
1830 | 4.19 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2" A 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 3 |  |  | 0
1840 | 4.2 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2 A 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 3 |  |  | 0
1850 | 4.21 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 1/2 A 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 3 |  |  | 0
1860 | 4.22 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 3/8 A 1/4" DE DIAMETRO. | PZA. | 3 |  |  | 0
1870 | 4.23 | NIPLE DE COBRE DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 6 |  |  | 0
1880 | 4.24 | CODO DE COBRE DE 90 X 2" DE DIAMETRO. | PZA | 3 |  |  | 0
1890 | 4.25 | CODO DE COBRE DE 90 X 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 3 |  |  | 0
1900 | 4.26 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA CON VASTAJO ASCENDENTE DE 3/8" DE DIAMETRO | PZA | 3 |  |  | 0
1910 | 4.27 | SIFON (COLA DE MARRANO) DE FIERRO NEGRO ROSCADO DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 3 |  |  | 0
1920 | 4.28 | MANOMETRO CON GLICERINA CON CARATULA DE 2" DE DIAMETRO PARA UNA PRESION DE 0 A 200 PSI | PZA | 3 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES
1930 | 4.29 | GABINETE CONTRA INCENDIO DE EMPOTRAR EN MURO CON DIMENSIONES DE 0.88 X 0.85 X 0.20 M PARA ALOJAR ACCESORIOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO: INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RACK DE DESPLIEGUE RAPIDO PARA MANGUERA DE 38mm, VALVULA ANGULAR DE ∅38mm DE BRONCE REGULADORA DE PRESION QUE RESTRIGE EL PASO INCLUYE PIN CONEXION HEMBRA N.P.T., NIPLE ADAPTADOR DE 38mm DIAM. CUERDA MACHO, MANGUERA DE 1 1/2" X 100 PIES DE LARGO, BOQUILLA AJUSTABLE DE 3 PASOS 38mm, LLAVE PARA APRETAR VALVULA Y EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO | PZA | 3 |  |  | 0
SOPORTERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, DE:
1940 | 4.3 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 3" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 1/2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 1/2" DIAMETRO | PZA | 15 |  |  | 0
1950 | 4.31 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 2" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 3/8" DIAMETRO | PZA | 49 |  |  | 0
1960 | 4.32 | SOPORTERIA TIPO CAMA PEGADO A LOSA SENCILLA HECHA EN OBRA CON: UNICANAL DE 4X4 CMS SOLIDO DE 0.40 MTS DE LARGO Y 2 TAQUETE EXPANSOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. INCLUYE TUERCAS Y ROLDANAS PLANAS DE 3/8". (3 JGOS..) NO INCLUYE ABRAZADERA TIPO UNICANAL | JGO | 4 |  |  | 0
1970 | 4.33 | ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR | PZA. | 4 |  |  | 0
| 5 | GABIENTES TERCER NIVEL TORRE HOSPITAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SOLDADA SIN COSTURA CEDULA 40 Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA TYAM O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
1980 | 5.01 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO S/C CEDULA 40 | ML | 21.2 |  |  | 0
1990 | 5.02 | CODO 90° DE 76MM(3") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 2 |  |  | 0
2000 | 5.03 | TEE DE 76MM(3") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
2010 | 5.04 | REDUCCION CAMPANA DE DE 4" X 3" DIAM. (101X76MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
2020 | 5.05 | REDUCCION CAMPANA DE DE 3" X 2" DIAM. (76X51MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 2 |  |  | 0
2030 | 5.06 | MEDIO COPLE DE 51MM (2") DIAM. CON 1 EXTREMO DE BISELADO PARA SOLDAR Y EL OTRO CON ROSCA HEMBRA | PZA. | 2 |  |  | 0
2040 | 5.07 | JUNTA FLEXIBLE BRIDADA DE 3" DIAM. MARCA GARLOCK O EQUIVALENTE | PZA. | 1 |  |  | 0
2050 | 5.08 | JUEGO DE BRIDAS SOLDADAS EN 3" DIAM. (76mm) DE ACERO ALCARBON | JUEGO | 1 |  |  | 0
2060 | 5.09 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 21.2 |  |  | 0
2070 | 5.1 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 21.2 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
2080 | 5.11 | TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 2" DE DIAMETRO (51mm) | M.L. | 68.4 |  |  | 0
2090 | 5.12 | CODO DE COBRE EN 90° X 2" DIAM. | PZA | 9 |  |  | 0
2100 | 5.13 | COPLE DE COBRE EN 2" DIAM. | PZA | 11 |  |  | 0
2110 | 5.14 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA. | 1 |  |  | 0
2120 | 5.15 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE 51MM (2") MARCA NACOBRE | PZA. | 2 |  |  | 0
2130 | 5.16 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 68.4 |  |  | 0
2140 | 5.17 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 68.4 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CONEXIONES POR GABINETE DE CHEQUEO DE PRESION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
2150 | 5.18 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 3 |  |  | 0
2160 | 5.19 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2" A 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 3 |  |  | 0
2170 | 5.2 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2" A 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 3 |  |  | 0
2180 | 5.21 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 1/2 A 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 3 |  |  | 0
2190 | 5.22 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 3/8 A 1/4" DE DIAMETRO. | PZA. | 3 |  |  | 0
2200 | 5.23 | NIPLE DE COBRE DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 6 |  |  | 0
2210 | 5.24 | CODO DE COBRE DE 90 X 2" DE DIAMETRO. | PZA | 3 |  |  | 0
2220 | 5.25 | CODO DE COBRE DE 90 X 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 3 |  |  | 0
2230 | 5.26 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA CON VASTAJO ASCENDENTE DE 3/8" DE DIAMETRO | PZA | 3 |  |  | 0
2240 | 5.27 | SIFON (COLA DE MARRANO) DE FIERRO NEGRO ROSCADO DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 3 |  |  | 0
2250 | 5.28 | MANOMETRO CON GLICERINA CON CARATULA DE 2" DE DIAMETRO PARA UNA PRESION DE 0 A 200 PSI | PZA | 3 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES
2260 | 5.29 | GABINETE CONTRA INCENDIO DE EMPOTRAR EN MURO CON DIMENSIONES DE 0.88 X 0.85 X 0.20 M PARA ALOJAR ACCESORIOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO: INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RACK DE DESPLIEGUE RAPIDO PARA MANGUERA DE 38mm, VALVULA ANGULAR DE ∅38mm DE BRONCE REGULADORA DE PRESION QUE RESTRIGE EL PASO INCLUYE PIN CONEXION HEMBRA N.P.T., NIPLE ADAPTADOR DE 38mm DIAM. CUERDA MACHO, MANGUERA DE 1 1/2" X 100 PIES DE LARGO, BOQUILLA AJUSTABLE DE 3 PASOS 38mm, LLAVE PARA APRETAR VALVULA Y EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO | PZA | 3 |  |  | 0
SOPORTERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, DE:
2270 | 5.3 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 3" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 1/2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 1/2" DIAMETRO | PZA | 15 |  |  | 0
2280 | 5.31 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 2" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 3/8" DIAMETRO | PZA | 42 |  |  | 0
2290 | 5.32 | SOPORTERIA TIPO CAMA PEGADO A LOSA SENCILLA HECHA EN OBRA CON: UNICANAL DE 4X4 CMS SOLIDO DE 0.40 MTS DE LARGO Y 2 TAQUETE EXPANSOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. INCLUYE TUERCAS Y ROLDANAS PLANAS DE 3/8". (3 JGOS..) NO INCLUYE ABRAZADERA TIPO UNICANAL | JGO | 4 |  |  | 0
2300 | 5.33 | ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR | PZA. | 4 |  |  | 0
| 6 | GABIENTES CUARTO NIVEL TORRE HOSPITAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SOLDADA SIN COSTURA CEDULA 40 Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA TYAM O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
2310 | 6.01 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO S/C CEDULA 40 | ML | 15.4 |  |  | 0
2320 | 6.02 | CODO 90° DE 76MM(3") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 2 |  |  | 0
2330 | 6.03 | TEE DE 76MM(3") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
2340 | 6.04 | REDUCCION CAMPANA DE DE 4" X 3" DIAM. (101X76MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1 |  |  | 0
2350 | 6.05 | REDUCCION CAMPANA DE DE 3" X 2" DIAM. (76X51MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 2 |  |  | 0
2360 | 6.06 | MEDIO COPLE DE 51MM (2") DIAM. CON 1 EXTREMO DE BISELADO PARA SOLDAR Y EL OTRO CON ROSCA HEMBRA | PZA. | 2 |  |  | 0
2370 | 6.07 | JUNTA FLEXIBLE BRIDADA DE 3" DIAM. MARCA GARLOCK O EQUIVALENTE | PZA. | 1 |  |  | 0
2380 | 6.08 | JUEGO DE BRIDAS SOLDADAS EN 3" DIAM. (76mm) DE ACERO ALCARBON | JUEGO | 1 |  |  | 0
2390 | 6.09 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 15.4 |  |  | 0
2400 | 6.1 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 15.4 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
2410 | 6.11 | TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 2" DE DIAMETRO (51mm) | M.L. | 104.6 |  |  | 0
2420 | 6.12 | CODO DE COBRE EN 90° X 2" DIAM. | PZA | 11 |  |  | 0
2430 | 6.13 | COPLE DE COBRE EN 2" DIAM. | PZA | 17 |  |  | 0
2440 | 6.14 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA. | 2 |  |  | 0
2450 | 6.15 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE 51MM (2") MARCA NACOBRE | PZA. | 2 |  |  | 0
2460 | 6.16 | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 104.6 |  |  | 0
2470 | 6.17 | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 104.6 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CONEXIONES POR GABINETE DE CHEQUEO DE PRESION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
2480 | 6.18 | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 4 |  |  | 0
2490 | 6.19 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2" A 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
2500 | 6.2 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 2 A 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
2510 | 6.21 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 1/2 A 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
2520 | 6.22 | REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 3/8 A 1/4" DE DIAMETRO. | PZA. | 4 |  |  | 0
2530 | 6.23 | NIPLE DE COBRE DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 8 |  |  | 0
2540 | 6.24 | CODO DE COBRE DE 90 X 2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
2550 | 6.25 | CODO DE COBRE DE 90 X 3/8" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
2560 | 6.26 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA CON VASTAJO ASCENDENTE DE 3/8" DE DIAMETRO | PZA | 4 |  |  | 0
2570 | 6.27 | SIFON (COLA DE MARRANO) DE FIERRO NEGRO ROSCADO DE 1/4" DIAM X 4" DE LARGO | PZA | 4 |  |  | 0
2580 | 6.28 | MANOMETRO CON GLICERINA CON CARATULA DE 2" DE DIAMETRO PARA UNA PRESION DE 0 A 200 PSI | PZA | 4 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES
2590 | 6.29 | GABINETE CONTRA INCENDIO DE EMPOTRAR EN MURO CON DIMENSIONES DE 0.88 X 0.85 X 0.20 M PARA ALOJAR ACCESORIOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO: INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RACK DE DESPLIEGUE RAPIDO PARA MANGUERA DE 38mm, VALVULA ANGULAR DE ∅38mm DE BRONCE REGULADORA DE PRESION QUE RESTRIGE EL PASO INCLUYE PIN CONEXION HEMBRA N.P.T., NIPLE ADAPTADOR DE 38mm DIAM. CUERDA MACHO, MANGUERA DE 1 1/2" X 100 PIES DE LARGO, BOQUILLA AJUSTABLE DE 3 PASOS 38mm, LLAVE PARA APRETAR VALVULA Y EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO | PZA | 4 |  |  | 0
SOPORTERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, DE:
2600 | 6.3 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 3" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 1/2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 1/2" DIAMETRO | PZA | 10 |  |  | 0
2610 | 6.31 | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 2" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 3/8" DIAMETRO | PZA | 64 |  |  | 0
2620 | 6.32 | SOPORTERIA TIPO CAMA PEGADO A LOSA SENCILLA HECHA EN OBRA CON: UNICANAL DE 4X4 CMS SOLIDO DE 0.40 MTS DE LARGO Y 2 TAQUETE EXPANSOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. INCLUYE TUERCAS Y ROLDANAS PLANAS DE 3/8". (3 JGOS..) NO INCLUYE ABRAZADERA TIPO UNICANAL | JGO | 5 |  |  | 0
2630 | 6.33 | ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR | PZA. | 5 |  |  | 0
VARIOS
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
2640 | 56100001 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 3000 |  |  | 0
PLANOS DE OBRA TERMINADA
2650 | 56120001 | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA 1:500. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | JGO | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0