## REMODELACION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : MODERNIZACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA". ÁREA DE GOBIERNO, LABORATORIO, IMAGENOLOGÍA Y TERAPIA INTENSIV ADULTOS (N1), CONSULTA EXTERNA (N2 Y N3), SERVICIOS GENERALES Y VESTÍBULO (PB) | [6 empty] | FOLIO No.
OBRA : FACHADAS | [6 empty] | ANEXO E-09
UBICACION : AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 4600, COL. BOSQUES DEL NOGALAR. LATITUD: 25.714006°, LONGITUD: -100.274369°
MUNICIPIO : SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | LO-919009986-E53-2018 | FECHA:
CONSE-CUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE PANEL DE ALUMINIO Y VENTANAS EXISTENTES.
10 |  | MANTENIMIENTO DEL RECUBRIMIENTO EXISTENTE EN MUROS DE FACHADAS, A BASE DE PANEL DE ALUMINIO DE 4 MM DE ESPESOR, MARCA ACOPALME, COLOR GRIS BRIGHT (CLAVE EN PLANO AE-100). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACION DE MATERIAL A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, AJUSTES NECESARIOS DE LOS PANELES DE ALUMINIO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 307 |  |  | 0
20 |  | MANTENIMIENTO DEL RECUBRIMIENTO EXISTENTE EN MUROS DE FACHADAS, A BASE DE PANEL DE ALUMINIO DE 4MM DE ESPESOR, MARCA ACOPALME, COLOR GRIS OSCURO (CLAVE EN PLANO AE-101). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACION DE MATERIAL A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, AJUSTES NECESARIOS DE LOS PANELES DE ALUMINIO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 658 |  |  | 0
30 |  | MANTENIMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES EN MUROS DE FACHADAS (POR LADO EXTERIOR), A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO Y CRISTAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACION DE MATERIAL A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, AJUSTES NECESARIOS DE VENTANAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 2488 |  |  | 0
CANCELERIA
VENTANAS
40 |  | VENTANA DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" MARCA CUPRUM O SIMILAR, CON CRISTAL REFLECTA DE 9 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACION DE MATERIAL A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, AJUSTES NECESARIOS DE VENTANAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VERIFICAR Y AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA). | M2. | 1398
ACABADOS
MUROS
50 |  | RECUBRIMIENTO EN MUROS DE FACHADAS, A BASE DE PANEL DE ALUMINIO DE 1.21 MTS. X 2.80 MTS. DE 4MM DE ESPESOR, MARCA ACOPALME, COLOR GRIS BRIGHT (CLAVE EN PLANO AE-100). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION, TRAZOS, CORTES, AJUSTES EN FILETES Y VENTANAS, DESPERDICIOS, PERFORACIONES NECESARIAS, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 4" X 4" CAL. 14 (8,528 ML), ANCLAJES EN AZOTEA, ANGULO DE 3" X 1/4", BIRLOS DE 1", ANCLAS DE 1" LISA, TUERCAS, PERFORACIONES EN ANGULOS, PERFORACIONES EN AZOTEA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VER DETALLES EN PLANO, VERIFICAR Y AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 3509 |  |  | 0
60 |  | RECUBRIMIENTO EN MUROS DE FACHADAS, A BASE DE PANEL DE ALUMINIO DE 1.21 MTS. X 2.80 MTS. DE 4MM DE ESPESOR, MARCA ACOPALME, COLOR GRIS OSCURO (CLAVE EN PLANO AE-101). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION, TRAZOS, CORTES, AJUSTES EN FILETES Y VENTANAS, DESPERDICIOS, PERFORACIONES NECESARIAS, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 4" X 4" CAL. 14 (8,528 ML), ANCLAJES EN AZOTEA, ANGULO DE 3" X 1/4", BIRLOS DE 1", ANCLAS DE 1" LISA, TUERCAS, PERFORACIONES EN ANGULOS, PERFORACIONES EN AZOTEA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VER DETALLES EN PLANO, VERIFICAR Y AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 254 |  |  | 0
70 |  | RECUBRIMIENTO EN MUROS DE FACHADAS, A BASE DE PANEL DE ALUMINIO DE 1.21 MTS. X 2.80 MTS. DE 4MM DE ESPESOR, MARCA ACOPALME, COLOR MORADO (CLAVE EN PLANO AE-102). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION, TRAZOS, CORTES, AJUSTES EN FILETES Y VENTANAS, DESPERDICIOS, PERFORACIONES NECESARIAS, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 4" X 4" CAL. 14 (8,528 ML), ANCLAJES EN AZOTEA, ANGULO DE 3" X 1/4", BIRLOS DE 1", ANCLAS DE 1" LISA, TUERCAS, PERFORACIONES EN ANGULOS, PERFORACIONES EN AZOTEA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VER DETALLES EN PLANO, VERIFICAR Y AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 1021 |  |  | 0
PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS EXTERIORES MARCA BEREL TIPO BERELEX (SATINADA) O SIMILAR DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA BEREL NO 580 O SIMILAR, ANDAMIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
80 |  | A) PINTURA COLOR BLANCA (TONO A ELEGIR SEGÚN LA MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISION). | M2. | 5451
PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS EXTERIORES MARCA BEREL TIPO BERELEX (SATINADA) O SIMILAR DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA BEREL NO 580 O SIMILAR, ANDAMIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
90 |  | A) PINTURA COLOR MORADO (TONO A ELEGIR SEGÚN LA MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN). | M2. | 1050
HERRERIA
MUROS
100 |  | LOUVER METALICO EN FACHADA, DE SECCION DE 3.00 MTS. DE ANCHO X 5.20 MTS. DE ALTURA, FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 4" X 2" CAL. 14, CON ANCLAJE DE ANGULO DE ACERO DE 3" X 1/4 " TORNILLOS DE 1 1/2" Y TUERCAS. INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACION, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, PERFORACIONES, SILICON ESTRUCTURAL, ELEVACIONES, A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, IZAJES, TAQUETES, EXPANSORES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VER DETALLES EN PLANO, VERIFICAR Y AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA). | M2. | 7339
110 |  | LAMINA SOLIDA METALICA EN FACHADA, CAL. 10 PIJADA AL PTR DEL LOUVER, AL PTR DE LA ESTRUCTURA DE LAS PLACAS DEL ALUMINIO Y A PTR DE 2" X "2 QUE SE COLOCARÁ HORIZONTALMENTE A CADA 1.50 MTS. PARA FORMAR BASTIDOR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, PIJA AUTOROSCANTE DE 1/4", PINTURA ANTICORROSIVA, COLOR NEGRO METALICO ( SEGÚN MUESTRA), HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VER DETALLES EN PLANO, VERIFICAR Y AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA). | M2. | 475.04
VARIOS
PLANOS DE OBRA TERMINADA
120 |  | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA 1:500. ELABORADO EN AUTO CAD 2010, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | JGO | 1
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0