## Hoja1
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : MODERNIZACION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAK METROPOLITANO "DR. BERNALDO SEPULVEDA" | [6 empty] | FOLIO No.
OBRA : FACHADA, OBRA EXTERIOR Y PROYECTO DE ACCESIBILIDAD
UBICACION : AV. LÓPEZ MATEOS 4600, COL. BOSQUES DEL NOGALAR.
MUNICIPIO : SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
RETIROS Y DEMOLICIONES
10 |  | RETIRO DE LUMINARIAS DE .61 X .61 MTS. CON RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON REGISTRABLE. INCLUYE:CARGA Y RETIRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 400 |  |  | 0
20 |  | RETIRO DE LUMINARIAS TIPO SPOT CON RECUPERACION SEGÚN CONDICION EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON DE TABLAROCA Y REGISTRABLE. INCLUYE:CARGA Y RETIRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 90 |  |  | 0
30 |  | RETIRO DE SOCKET O ROSETAS CON RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN EN AREAS DE PROYECTO . INCLUYE:CARGA Y RETIRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 20 |  |  | 0
40 | 12140051 | DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 15 CM. DE ESPESOR.INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1535 |  |  | 0
50 | 12140053 | DEMOLICION DE MUROS DE TABLAROCA. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CORTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 800 |  |  | 0
ALBAÑILERIA
60 | 24140017 | EMPASTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 PARA NIVELAR, MÁXIMO 5 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO A BASE DE PISO SOBRE PISO GRIS MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 3720 |  |  | 0
70 | 24180006 | CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CM, FABRICADO CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADO CON 4 VRS. #4 Y ESTRIBOS DE #2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | ML | 645 |  |  | 0
80 | 24180009 | CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 15 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADO CON 4 VRS. 1/2" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | ML | 755 |  |  | 0
90 |  | DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 15 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADO CON 4 VRS. 1/2" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | ML | 755 |  |  | 0
100 | 24180011 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 2420 |  |  | 0
110 |  | ZARPEO EN MUROS PARA RECIBIR NUEVO ACABADO. CON MORTERO CEMENTO ARENA NO.5 MUESTREADO Y A PLOMO, PROP. 1:5 EN MUROS. INCLUYE: ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, PERFILADO, FILETES EN MARCOS DE VENTANAS, REMATES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DE SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 1220 |  |  | 0
HIDRAULICO
AGUA FRÍA
120 | 26100007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 50MM (2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 40 |  |  | 0
130 | 26100006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 38MM (1 1/2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILARINCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 250 |  |  | 0
140 | 26100005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 32MM (1 1/4") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 150 |  |  | 0
860 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE (3/4") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 150 |  |  | 0
870 | 26100003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 13MM (1/2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 650 |  |  | 0
880 | 26100020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 90° X 50MM (2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  |  | 0
890 | 26100031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 50MM (2") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 15 |  |  | 0
900 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (2 X 1 1/2") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  |  | 0
910 | 26120029 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 38MM (1 1/2") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 50 |  |  | 0
920 | 26120021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 90° X 38MM (1 1/2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  |  | 0
930 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (1 1/2" X 3/4") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  |  | 0
940 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (1 1/2" X 1 1/4") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 40 |  |  | 0
950 | 26120020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 90° X 32MM (1 1/4") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 60 |  |  | 0
960 | 26120028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 32MM (1 1/4") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 60 |  |  | 0
970 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 32MM (1/2") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 30 |  |  | 0
980 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 90° X ( 1/2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 300 |  |  | 0
990 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (1 1/2" X 1/2") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 50 |  |  | 0
1000 | 26100053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 13MM (1/2") Ø MCA. NANOCOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 150 |  |  | 0
ELECTRICO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE ILUMINACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL
1010 |  | DE EMPOTRAR DE 40 W. DE 600 X 600 X 8 MM. MARCA LEDTRONIC | PZA. | 120 |  |  | 0
1020 | 30320004 | LUMINARIA TIPO SPOT EMPOTRADA EN PLAFON MARCA TECNOLITE MODELO YD-222/ B MONTERO, DE ACUERDO A NUEVO PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, SOPORTERIA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 40 |  |  | 0
1030 |  | SALIDA ELECTRICA DE LAMPARA DE TECHO Y PISO CON TUBERIA CONDUIT PGG. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, DUCTERIA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, SOPORTERIA, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | SAL | 160 |  |  | 0
ACABADOS
1040 |  | APLANADO DE YESO DE ESPESOR MINIMO DE 1.5 CMS.EN MUROS DE BLOCK A PLOMO, REGLA Y NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, FLETE A LA OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACION DE LA MEZCLA, FILETES EN HUECOS DE PUERTAS, VENTANAS Y COLUMNAS, REMATES, MUESTREADO, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 7910 |  |  | 0
1050 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 0.60 M. X 0.10 M. X 1 CM. DE PORCELANATO, MODELO NAPOLES COLOR BEIGE MARCA CASTEL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, COLOCADO A HUESO, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | M. L. | 3152.5 |  |  | 0
1060 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO, ANTIDERRAPANTE PORCELANATO DE 60 X 60 MODELO NAPOLES COLOR BEIGE MARCA CASTEL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO AUTORIZADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA SSNL., COLOCACDO A HUESO, LECHEREADO Y CON BOQUILLA CON REFERENCIA EN ALINEACIÓN. INCLUYE: ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, COLOCADO A HUESO, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 1955 |  |  | 0
1061 |  | PORCELANATO ANTIDERRAPANTE DE 0.60M X 0.60M X 1CM, MATE, DE PRIMERA, RECTIFICADO, MODELO VENECIA, MARCA CASTEL, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. COLODADO A HUESO, LECHEREADO Y CON BOQUILLA CON REFERENCIA EN ALINEACIÓN. INCLUYE: ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, COLOCADO A HUESO, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 1760 |  |  | 0
1062 |  | AZULEJO CERÁMICO DE 0.33M X 0.60M MODELO DUBAI DE PRIMERA, MARCA CASTEL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. REQUIERE ZARPEO EN MUROS A PLOMO CON MORTERO CEMENTO ARENA NO. 5, COLOCADO A HUESO, LECHEREADO CON BOQUILLA ANTIHONGOS. INCLUYE: ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, COLOCADO A HUESO, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 1220 |  |  | 0
1070 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL BASE DE AGUA RESISTENTE A LA FORMACIÓN DE BACTERIAS, ALGAS Y HONGOS. CON UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS, MARCA SHERWIN WILLIAMS LINEA HOSPITALARIA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. EN CIELO Y MUROS INTERIORES DE LABORATORIO, COLOR DE ACUERDO A LA RESIDENCIA DE OBRA. INCLUYE: FLETE Y ACARREO DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE SELLO PRIMARIO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES CON PLÁSTICO Y CINTA MASKING TAPE, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PERFILADO Y RECORTES EN HUECOS DE PUERTAS Y VENTANAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 9130 |  |  | 0
VARIOS
1080 |  | OBRAS DE APOYO TALES COMO MUROS DE TABLAROCA, PINTURA, PUERTAS DE RECUPERACION, EN AREAS DE REMODELACION, POR ETAPAS DE CONSTRUCCION, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA, RANURAS, DEMOLICIONES, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | JGO | 15 |  |  | 0
1090 |  | PERSONAL DE APOYO PARA MOVIMIENTO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE AREAS DE REMODELACION, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | JOR | 50 |  |  | 0
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
1100 | 56100001 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 4000 |  |  | 0
PLANOS DE OBRA TERMINADA
1110 | 56120001 | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA 1:500. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | JGO | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL