## PISO 30 TORRE ADMINISTRATIVA
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : REMODELACION DE 5 PISOS DE LA TORRE ADMINISTRATIVA, INCLUYENDO MOBILIARIO
| OBRA : PISO 30 | [5 empty] | ANEXO E-03
UBICACION : CALLE WASHINGTON 2000 ORIENTE, ESQ. FERNANDO MONTES DE OCA, COL. OBRERA.
MUNICIPIO : MONTERREY,N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-005-2019 | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
I |  | PRELIMINARES
RETIROS Y DEMOLICIONES
10 |  | RETIRO DE LUMINARIAS CON ACRILICO DE CUADRICULA, DE 0.30 X 1.22 MTS. CON RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON DE TABLAROCA. INCLUYE:CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 50
20 |  | RETIRO DE LUMINARIAS CON ACRILICO PLANO, DE 0.30 X 1.22 MTS. CON RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON DE TABLAROCA. INCLUYE:CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 5
30 |  | RETIRO DE LUMINARIAS TIPO SPOT DE 30 CMS DE DIAMETRO, CON RECUPERACION, SEGÚN CONDICION EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON DE TABLAROCA. INCLUYE:CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 12
40 |  | RETIRO DE LUMINARIAS TIPO SPOT CUADRADO DE 10 CMS. X 10 CMS., CON RECUPERACION, SEGÚN CONDICION EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON DE TABLAROCA. INCLUYE:CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 25
50 |  | RETIRO DE LUMINARIAS TIPO PLAFÓN DE 30 CMS DE DIAMETRO, CON RECUPERACION, SEGÚN CONDICION EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON DE TABLAROCA. INCLUYE:CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 18
60 |  | RETIRO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA, CON RECUPERACION, SEGÚN CONDICION EN AREAS DE PROYECTO COLOCADAS EN MURO. INCLUYE:CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, , CORTE DE CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 3
70 |  | RETIRO DE LUMINARIA INTERMITENTE DE ALARMA DE FUEGO, CON RECUPERACION, SEGÚN CONDICION EN AREA DE PROYECTO COLOCADA EN PLAFÓN. INCLUYE:CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, , CORTE DE CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 2
80 |  | RETIRO DE EXTRACTOR DE 0.20 MTS. X 0.20 MTS. CON RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN , EN AREAS DE BAÑOS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 14
90 |  | RETIRO DE DIFUSORES DE AIRE ACONDICIONADO DE 0.60 X 0.60 MTS. CON RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | PZA. | 57
100 |  | RETIRO DE REJILLAS DE RETORNO DE 0.60 MTS X 0.60 MTS. CON RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN, EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA, RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | PZA. | 25
110 |  | RETIRO Y/O ADECUACION DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO CON RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN (SOLO DONDE SEA NECESARIO POR NUEVA DISTRIBUCION), DISTRIBUIDOS EN EL AREA DE PROYECTO DE REMODELACION DONDE SE RETIRARA PLAFON DE TABLAROCA, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA, MANIOBRAS, CORTES, ADECUACIONES POR NUEVA DISTRIBUCION DE AREAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ELEVACIONES,EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2. | 100
120 |  | RETIRO DE TERMOSTATO CON RECUPERACION, EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, PARA SU POSTERIOR REINSTALACION, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 12
130 |  | RETIRO DE CAMARAS DE VIGILANCIA CON RECUPERACION (PERTENECEN A DE SEGURIDAD), EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, PARA SU POSTERIOR REINSTALACION DE EL AREA DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 5
140 |  | RETIRO DE CONTACTOS DOBLES EN MURO CON RECUPERACIÓN SEGÚN CONDICIÓN. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE DUCTERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 51
150 |  | REVISION DE SALIDAS PARA CONTACTOS EN PISO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO MATERIALES AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE DUCTERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | PZA. | 14
160 |  | RETIRO DE CONTACTOS DOBLES REGULADOS CON RECUPERACIÓN SEGÚN CONDICIÓN. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE DUCTERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 7
170 |  | REVISION DE SALIDA DE PISO PARA CONTACTOS DOBLES REGULADOS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIALES AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE DUCTERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 4
180 |  | RETIRO DE APAGADORES CON RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN, EN MUROS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE DUCTERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 19
190 |  | RETIRO DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS EN MUROS CON RECUPERACIÓN SEGÚN CONDICIÓN, EN MUROS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE DUCTERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 16
200 |  | REVISION DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS EN PISO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIALES AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE DUCTERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 13
210 |  | RETIRO DE AMPLIFICADOR DE SEÑAL PARA CELULAR EN PLAFÓN, CON RECUPERACIÓN SEGÚN CONDICIÓN. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE DUCTERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
220 |  | RETIRO DE EXTINGUIDOR CON RECUPERACION. INCLUYE: CARGA, RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 8
RETIRO DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO INTERIOR, DISEÑADO CON VINIL ADHERIBLE CON TINTA NORMAL O FOTO LUMINICENSIA MEDIDAS VARIABLES PROMEDIO DE 35 X 25. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
230 |  | LETRERO EXTINTOR | PZA. | 8
240 |  | LETRERO RUTA DE EVACUACION | PZA. | 14
250 |  | RETIRO DE DETECTORES DE HUMO CON RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN, EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES , DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 28
260 |  | RETIRO DE ROCIADORES CON RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN, EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES , DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 69
270 |  | RETIRO DE APARATOS SANITARIOS CON RECUPERACIÓN SEGÚN CONDICIÓN, EN AREAS DE BAÑOS, .INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CANCELACION DE INSTALACION, HIDRAULICA, SANITARIA, CORTE DE TUBERIAS NECESARIAS, TAPA CIEGA, TAPONES, SOLDADURA, RETIRO DE LLAVES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 5
280 |  | RETIRO DE OVALINES DE EMPOTRAR CON RECUPERACIÓN SEGÚN CONDICIÓN, EN AREAS DE BAÑOS, INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CANCELACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, CORTE DE TUBERIAS NECESARIAS, TAPA CIEGA, TAPONES, SOLDADURA, RETIRO DE LLAVES, RETIRO DE SENSOR PARA LLAVE DE AGUA BAJO LAVABO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 5
RETIRO DE ESPEJOS CON RECUPERACION SEGUN CONDICION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.
290 |  | A) DE 40 CMS. X 60 CMS. | PZA. | 5
300 |  | RETIRO DE COLADERA DE PISO SIN RECUPERACION EN AREA DE BAÑOS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 5
310 |  | RETIRO DE REGISTRO SANITARIO EN AREA DE BAÑOS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 5
320 |  | RETIRO DE PLAFON DE TABLAROCA EN AREAS DE PROYECTO (DONDE SE REUBICAN DIFUSORES, REJILLAS DE RETORNO, LUMINARIAS, ETC.). INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.(VER PLANO DE DETALLE). | M2. | 100
330 |  | RETIRO DE PISO DE GRANITO DE 60 CMS. X 40 CMS. EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2. | 180
340 |  | RETIRO DE ACABADO MARMOL EN MUROS DE BAÑOS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2. | 29
RETIRO DE PLACA DE MARMOL DE BASE DE LAVABOS EN AREA DE BAÑOS CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, RETIRO DE FALDON AL FRENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
350 |  | A) DE 1.17 MTS. X 0.60 MTS. (RECTO). | PZA. | 2
360 |  | A) DE 0.83 MTS. X 0.83 MTS. (CURVO). | PZA. | 3
370 | 12140053 | RETIRO DE MUROS DE TABLAROCA EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, CORTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 363 |  |  | 0
380 |  | RETIRO DE MUROS DE TABLACEMENTO RECUBIERTOS DE LOSETAS DE MARMOL EN AREAS DE BAÑOS . INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, CORTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 32 |  |  | 0
RETIRO DE PUERTAS DE MADERA Y MARCO METALICO EN AREA DE REMODELACION CON RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA
390 |  | A) EN CLARO DE 0.85 MTS. X 2.13 MTS. ALTURA | PZA. | 5 |  |  | 0
400 |  | A) EN CLARO DE 0.96 MTS. X 2.13 MTS. ALTURA | PZA. | 10 |  |  | 0
II |  | APARATOS Y ACCESORIOS
410 |  | EXTRACTOR DE 0.20 MTS. X 0.20 MTS. CON RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN , EN AREAS DE BAÑOS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 10
III |  | INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
420 | L-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR MARCA MAGG MODELO CUBIC LED DE 60 CMS. X 60 CMS., CLAVE L5511-110, TEMPERATURA DE COLOR 4000ºK, IRC MAYOR O IGUAL A 82, CON DIFUSOR PRISMATICO, O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL. | 179
430 | L-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT PARA EMPOTRAR MARCA MAGG MODELO 2300 LED , CLAVE L5032-1I9, TEMPERATURA DE COLOR 4000ºK, O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL. | 25
440 | L3 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN MURO, DE RECUPERACION . INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL. | 3
450 |  | INSTALACION DE LUMINARIA INTERMITENTE DE ALARMA DE FUEGO, DE RECUPERACION, EN AREA DE PROYECTO COLOCADA EN PLAFÓN. INCLUYE:CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, , CORTE DE CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 3
460 |  | CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" , CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 67
470 |  | CONTACTOS REGULADOS DOBLES CON FALLA A TIERRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 67
480 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" CABLEADO CALIBRE 12 THHW, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA PARED GRUESA MARCA FEMSA O SIMILAR , APAGADOR MARCA BTICINO COLOR SEGUN MUESTRA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | SAL | 34
IV |  | AIRE ACONDICIONADO
490 |  | DIFUSORES DE AIRE ACONDICIONADO DE 0.60 X 0.60 MTS. DE RECUPERACION, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, COLOCACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | PZA. | 57
500 |  | DIFUSORES DE AIRE ACONDICIONADO DE 0.15 X 3.20 MTS. DE RECUPERACION, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSUMO, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, COLOCACIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | PZA. | 2
510 |  | DIFUSORES NUEVOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 4 VIAS, DE 0.60 MTS. X 0.60 MTS. MARCA VERMONT, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, COLOCACIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | PZA. | 8
520 |  | REJILLAS DE RETORNO DE 0.60 MTS X 0.60 MTS. DE RECUPERACION, EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSUMO, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | PZA. | 25
530 |  | REJILLAS DE RETORNO NUEVAS MARCA VERMONT, DE 0.60 MTS X 0.60 MTS., EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSUMO, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | PZA. | 20
540 |  | TERMOSTATO DE RECUPERACION, EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL , MANIOBRAS, CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 12
550 |  | TERMOSTATO NUEVOS, EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL , MANIOBRAS, CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 12
V |  | EQUIPO CONTRA INCENDIO
CIELOS
560 |  | ROCIADORES DE RECUPERACION , EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, INSTALACION, FIJACION, ADECUACION DE TUBERIA EXISTENTE POR CAMBIO DE NUEVA DISTRIBUCION DEL PROYECTO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 76
570 |  | DETECTORES DE HUMO DE RECUPERACION , EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSUMO, ADECUACIONES POR CAMBIO DE NUEVA DESTRIBUCION DE PROYECTO, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, INSTALACIÓN, CABLES , DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 30
MUROS
580 |  | EXTINGUIDOR DE RECUPERACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSUMO, REVISION, CARGA, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 8
VI |  | VOZ Y DATOS
590 |  | NODO DE RED DE VOZ Y DATOS EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTROS , HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, DUCTERIA, CABLEADO, CAJAS, TAPAS, INSTALACION, RANURAS, RESANES, LIMPIEZA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 67
600 |  | AMPLIFICADOR DE SEÑAL PARA CELULAR EN PLAFÓN, DE RECUPERACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSUMO, CARGA, MANIOBRAS, DUCTERIA, CABLEADO, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
VII |  | ACABADOS
CIELOS
610 |  | PINTURA VINIL-ACRILICA EN CIELOS MARCA BEREL TIPO BERELEX O SIMILAR DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, , PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA BEREL O SIMILAR, ANDAMIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 913.37
620 |  | CIELO FALSO TIPO PLAFON SOLIDO DE TABLAROCA MARCA PANEL REY O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ADECUACION Y/O REPOSICION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SER NECESARIO EN AREAS DONDE SE DEMOLERAN MUROS Y PUEDA DAÑARSE ( EN AREA DE TRABAJO APROX. DE 100 MTS.2, CANALETA DE CARGA CAL 22, CANAL LISTON CAL. 26 , ANGULO DE AMARRE, ALAMBRE GALVANIZADO,FIJADORES) PERFACINTAS, REDIMIX, FLETE, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 100
MUROS
630 |  | PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS MARCA BEREL LINEA BERELEX O SIMILAR DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, , PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA BEREL O SIMILAR, ANDAMIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2. | 980
640 | 24180023 | MURO DE TABLAROCA MARCA PANEL REY O SIMILAR DE 10 CMS DE ESPESOR A DOS CARAS ALTURA DE 3.00 MTS. MAXIMA, CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM. CAL. 26" SEPARADOS A CADA 60 CMS. ESTOS A SU VEZ INTRODUCIDOS EN CANALES DE AMARRE 6.35 CM CAL.26" LOS CUALES SE ANCLARÁN AL PISO Y LOSA CON FIJADORES (TORNILLOS FRAMER DE 1/2" Y DE 1") ESTA ESTRUCTURA ESTA REVESTIDA CON EL PANEL DE YESO DE 12.7 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACABADO PERFACINTAS NORMAL O FLEXIBLE SEGUN SE OCUPE, PERFIL Y CANAL CALIBRE 0.26 DE 6.35 CMS. DE ESPESOR, ESQUINEROS METÁLICOS Y REBORDES, REDIMIX, PANEL DE YESO, NIVELACION DE ALTURA EN MARCOS DE PUERTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRAS) | M2 | 188
PISOS
650 |  | PISO DE GRANITO DE 60 CMS. X 40 CMS. IGUALAR AL MODELO EXISTENTE (VER MUESTRA) COLOCADO A HUESO, LECHEREADO Y CON BOQUILLA CON REFERENCIA EN ALINEACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LIMPIEZA, RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 180
660 |  | ZOCLO VINILICO COEXTRUIDO DE 6.35 CMS. DE ALTURA, ESPESOR DE 2.03MM. MARCA VINYLASA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, NIVELACION DE LA SUPERFICIE, COLOCADO CON ADHESIVO MARCA VINYLASA O SIMILAR, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (VER MUESTRA EXISTENTE). | ML | 191
VIII |  | CANCELERIA
MURO DE CRISTAL TEMPLADO.
670 |  | VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 9 MM. DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 2.54 MTS. CON MANGUETERIA SUPERIOR E INFERIOR A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3" COLOR HUESO PARA SOPORTE Y SUJECION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACION, ELEVACIONES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER, NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 112
PUERTAS
PUERTA CON VIDRIO TEMPLADO DE 9 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACION, ELEVACIONES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER, NIVEL, PIVOTE, CERRRADURAS, JALADERAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
680 |  | A) EN CLARO DE 1.00 MTS.X 2.14 MTS. DE ALTURA. (EN PRIVADOS). | PZA. | 11
PELICULA VINILICA ESMERILADA
690 |  | PELICULA VINILICA TIPO ESMERILADA DECORATIVA EN VENTANAS DE ALUMINIO, TIPO LG DE 3 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, LIMPIEZA DE VIDRIO, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 114
IX |  | CARPINTERIA
PUERTAS
PUERTA INTERIOR SENCILLA DE MADERA TIPO TAMBOR BANAK DE 6 MM. TERMINADA CON MANCHA, COLOR CAOBA, SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE, MARCA POLYFORM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 6" X 4" , EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.VER DETALLE EN PLANOS) ( VER DISEÑO Y COLOR DE LAS EXISTENTES)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
700 |  | A) EN CLARO DE 1.00 MTS X 2.14 MTS. EN AREA DE OFICINAS CON CHAPA DE MANIJA MARCA YALE CON LLAVE Y BOTON, ACABADO LATON ANTIGUO O SIMILAR | PZA | 8
710 |  | B) EN CLARO DE 0.80 MTS X 2.14 MTS. EN AREA DE PANTRY CON CHAPA DE MANIJA MARCA YALE CON LLAVE Y BOTON, ACABADO LATON ANTIGUO O SIMILAR | PZA | 1
COCINA INTEGRAL DE 0.60 MTS. DE ANCHO MARCA COCINAS QUALITY O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, FLETES, MANIOBRAS, TARJA SENCILLA DE 49 CMS. X 47 CMS. MODELO M-100 SKU 743386, GABINETES, PUERTAS, CAJONES Y PANEL SIMULANDO UN CAJON DONDE SE COLOCARA LA TARJA, LLAVE CROMADA MARCA HELVEX MODELO E-34 DE MONOMANDO O SIMILAR CONTRACANASTA Y MATERIAL PARA CONEXION DE LA TARJA, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, INTERIOR FABRICADA A BASE DE MDF LAMINADO , SELLADO POR TODOS LADOS COLOR SEGUN MUESTRA, FRENTES DE MARCO DE MADERA SOLIDA DE CEDRO CONVINADA CON TRIPLAY DE CEDRO AL CENTRO, CUBIERTA DE FORMICA, ZOCLO REFORZADO DE 0.15 MTS DE ALTURA FORRADO DE ALUMINIO, COLOR SEGUN MUESTRA, CAJONES SENTADOS SOBRE CORREDERAS DE EXTENCION, BISAGRAS OCULTAS, TOPES TRANSPARENTES, PISTON ELEVABLE, JALADERAS, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.(VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA PARA ADECUAR GABINETES, VER PLANO DE DETALLES).
720 |  | A) DE 2.37 MTS. DE LONG. X 0.60 MTS DE ANCHO EN LINEA RECTA, (PARTE INFERIOR) CON 1 TARJA SENCILLA, ADECUACION PARA FRIGOBAR Y TRES PUERTAS DE ALACENA, ALTURA DE PISO AL LIMITE SUPERIOR DE CUBIERTA 0.90 MTS. INCLUYENDO 0.15 MTS. DE ALTURA DE ZOCLO. ( VER DETALLE). | PZA. | 1
730 |  | B) DE 1.52 MTS. DE LONG. X 0.50 MTS. DE ANCHO . EN PARTE SUPERIOR (GABINETE PARA HORNO DE MICROONDAS Y ALACENA)(VER DETALLE). | PZA. | 1
X |  | VARIOS
740 |  | SEÑALAMIENTO INFORMATIVO INTERIOR DE 25 X 35 CMS. BASADO EN LAS NORMAS OFICIALES, DISEÑADO CON VINIL ADHERIBLE CON TINTA NORMAL O FOTO LUMINICENSIA MEDIDAS VARIABLES SEGÚN EL ESPACIO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, ACCESORIOS, EQUIPO M HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA. | 30
750 |  | FUMIGACION DE AREAS CUBIERTAS A BASE DE PIRETRINAS SIN OLOR, CONTRA INSECTOS Y ROEDORES (RATAS, CUCARACHAS, HORMIGAS, ETC.) . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, APLICACIÓN, MANIOBRAS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 1278.90
760 |  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE L A OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 1278.90
770 |  | PLANO DE OBRA TERMINADA, ELABORADOS EN AUTOCAD 2010, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL BOND DE 60 X 90 A ESCALA 1:100, TODA LA PAPELERIA DEBE ESTAR FIRMADA. | PZA. | 1
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: