## PISO 33 TORRE ADMINISTRATIVA
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : REMODELACION DE 5 PISOS DE LA TORRE ADMINISTRATIVA, INCLUYENDO MOBILIARIO
|  | OBRA : PISO 33 |  |  |  |  | ANEXO E-03
UBICACION : CALLE: WASHINGTON 2000 ORIENTE, ESQ. FERNANDO MONTES DE OCA, COL. OBRERA.
MUNICIPIO : MONTERREY,N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-005-2019 | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
I |  | PRELIMINARES
RETIROS Y DEMOLICIONES
10 |  | RETIRO DE LUMINARIAS MARCA TECNOLITE DE 0.30 X 1.20 MTS. MODELO LTL-2282/41 CON CUADRICULA ACRILICO, CON RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON DE TABLAROCA. INCLUYE:CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, TUBERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 24
20 |  | RETIRO DE LUMINARIAS TIPO SPOT DE 30 CMS DE DIAMETRO, CON RECUPERACION, SEGÚN CONDICION EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON DE TABLAROCA. INCLUYE:CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, TUBERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 5
30 |  | RETIRO DE LUMINARIAS TIPO SPOT CUADRADO DE 10 CMS. X 10 CMS., CON RECUPERACION, SEGÚN CONDICION EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON DE TABLAROCA. INCLUYE:CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, TUBERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 11
40 |  | RETIRO DE LUMINARIAS TIPO PLAFÓN DE 30 CMS DE DIAMETRO, CON RECUPERACION, SEGÚN CONDICION EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON DE TABLAROCA. INCLUYE:CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, TUBERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 9
50 |  | RETIRO DE EXTRACTOR DE 0.20 MTS. X 0.20 MTS. CON RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN , EN AREAS DE BAÑOS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 2
60 |  | RETIRO DE DIFUSORES DE AIRE ACONDICIONADO DE 0.60 X 0.60 MTS. CON RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | PZA. | 38
70 |  | RETIRO DE REJILLAS DE RETORNO DE 0.60 MTS X 0.60 MTS. CON RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN, EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA, RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | PZA. | 9
80 |  | ADECUACION Y/O RETIRO DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO CON RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN (SOLO EN EL AREA DONDE SEA NECESARIO POR NUEVA DISTRIBUCION DE DIFUSORES Y RETORNOS) . INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA, MANIOBRAS, CORTES, ADECUACIONES POR NUEVA DISTRIBUCION DE AREAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ELEVACIONES,EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2. | 74
90 |  | RETIRO DE TERMOSTATO CON RECUPERACION SEGUN CONDICION EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, PARA SU POSTERIOR REINSTALACION, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, TUBERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 6
100 |  | RETIRO DE CONTACTOS DOBLES EN MURO CON RECUPERACIÓN SEGÚN CONDICIÓN. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 34
110 |  | REVISION DE SALIDAS PARA CONTACTOS EN PISO PARA REUBICAR SI ES NECESARIO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIALES AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 31
120 |  | RETIRO DE CONTACTOS DOBLES REGULADOS CON RECUPERACIÓN SEGÚN CONDICIÓN. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 14
130 |  | REVISION DE SALIDA DE PISO PARA CONTACTOS DOBLES REGULADOS PARA REUBICAR SI ES NECESARIO INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIALES AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 30
140 |  | RETIRO DE APAGADORES CON RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN, EN MUROS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 13
150 |  | RETIRO DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS EN MUROS CON RECUPERACIÓN SEGÚN CONDICIÓN, EN MUROS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 12
160 |  | REVISION DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS EN PISO PARA REUBICAR SI ES NECESARIO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIALES AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 29
170 |  | RETIRO DE EXTINGUIDOR CON RECUPERACION. INCLUYE: CARGA, RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 3
RETIRO DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO INTERIOR, DISEÑADO CON VINIL ADHERIBLE CON TINTA NORMAL O FOTO LUMINICENSIA MEDIDAS VARIABLES PROMEDIO DE 35 X 25. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
180 |  | LETRERO EXTINTOR | PZA. | 3
190 |  | LETRERO RUTA DE EVACUACION | PZA. | 12
200 |  | RETIRO DE DETECTOR DE HUMO CON RECUPERACION,EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 6
210 |  | RETIRO DE ROCIADORES CON RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN, EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ADECUACIONES PROVISIONALES PARA SU POSTERIOR REUBICACIONEN, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 6
220 |  | RETIRO DE APARATOS SANITARIOS CON RECUPERACIÓN SEGÚN CONDICIÓN, EN AREAS DE BAÑOS, .INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CANCELACION DE INSTALACION, HIDRAULICA, SANITARIA, CORTE DE TUBERIAS NECESARIAS, TAPA CIEGA, TAPONES, SOLDADURA, RETIRO DE LLAVES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 5
230 |  | RETIRO DE MINGITORIO CON RECUPERACIÓN SEGÚN CONDICIÓN, EN AREAS DE BAÑOS, .INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CANCELACION DE INSTALACION, HIDRAULICA, SANITARIA, CORTE DE TUBERIAS NECESARIAS, TAPA CIEGA, TAPONES, SOLDADURA, RETIRO DE LLAVES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 1
240 |  | RETIRO DE OVALINES DE EMPOTRAR CON RECUPERACIÓN SEGÚN CONDICIÓN, EN AREAS DE BAÑOS DE PRIVADOS, INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CANCELACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, CORTE DE TUBERIAS NECESARIAS, TAPA CIEGA, TAPONES, SOLDADURA, RETIRO DE LLAVES, RETIRO DE SENSOR PARA LLAVE DE AGUA BAJO LAVABO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 2
250 |  | RETIRO DE OVALINES DE SOBREPONER SIN RECUPERACIÓN , EN AREAS DE BAÑOS PUBLICOS, INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CANCELACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, CORTE DE TUBERIAS NECESARIAS, TAPA CIEGA, TAPONES, SOLDADURA, RETIRO DE LLAVES, RETIRO DE SENSOR PARA LLAVE DE AGUA BAJO LAVABO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 4
RETIRO DE ESPEJOS CON RECUPERACION SEGUN CONDICION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.
260 |  | A) DE 40 CMS. X 60 CMS. | PZA. | 2
270 |  | RETIRO DE COLADERA DE PISO SIN RECUPERACION EN AREA DE BAÑOS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 4
280 |  | RETIRO DE REGISTRO SANITARIO EN AREA DE BAÑOS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, TAPA, RESANES, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 4
290 |  | RETIRO DE PLAFON DE TABLAROCA EN AREAS DE PROYECTO (DONDE SE REUBICAN LUMINARIAS, DIFUSORES ETC). INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.(VER PLANO DE DETALLE). | M2. | 88
300 |  | RETIRO DE PISO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC DE 60 CMS. X 40 CMS. COLOR GRIS IMITACION GRANITO, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2. | 180
RETIRO DE PLACA DE MARMOL DE BASE DE LAVABOS EN AREA DE BAÑOS CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, RETIRO DE FALDON AL FRENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
310 |  | A) DE 0.83 MTS. X 0.63 MTS. (CURVO). | PZA. | 2
320 | 12140053 | RETIRO DE MUROS DE TABLAROCA EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, CORTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 358
330 |  | RETIRO DE MUROS DE TABLACEMENTO RECUBIERTOS DE LOSETAS DE MARMOL EN AREAS DE BAÑOS . INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, CORTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 14
RETIRO DE PUERTAS DE MADERA Y MARCO METALICO EN AREA DE REMODELACION CON RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA
340 |  | A) EN CLARO DE 0.85 MTS. X 2.13 MTS. ALTURA | PZA. | 2
350 |  | B) EN CLARO DE 0.95 MTS. X 2.13 MTS. ALTURA | PZA. | 2
360 |  | C) EN CLARO DE 0.96 MTS. X 2.13 MTS. ALTURA | PZA. | 15
370 |  | D) EN CLARO DE 1.06 MTS. X 2.13 MTS. ALTURA | PZA. | 2
380 |  | E) EN CLARO DE 1.06 MTS. X 2.13 MTS. ALTURA. | PZA. | 2
390 |  | F) EN CLARO DE 1.06 MTS. X 2.13 MTS. ALTURA. (PUERTA EN 2 HOJAS) | PZA. | 1
II |  | INSTALACION SANITARIA
TUBERIAS
400 |  | ALINEAMIENTO Y SUSPENSION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC PARA DAR DESNIVEL. INCLUYE:SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML. | 82
410 | 28100014 | RED SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2" PARED GRUESA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, PERFORACION DE LOSA PARA DISPARO DE DESCARGA DE LAVABO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIOM.. | ML | 22
420 | 28100002 | RED SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" PARED GRUESA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, PERFORACION DE LOSA PARA DISPARO DE DESCARGA DE LAVABO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 76.50
CONEXIONES SANITARIAS
430 | 28120012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 45° X 50 MM (2")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
440 | 28120015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE 4" A 2" Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR. INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
450 | 28120016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 100 MM (4")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 5
460 | 28120017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 100 MM (4")X 50 MM (2")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5
470 | 28120029 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 100 MM (4")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5
480 | 28120034 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 50 MM (2")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 13
490 | 28120065 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC SANITARIO DE 100 MM (4")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
500 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO PERA, PARA SOPORTE DE TUBERIA DE PVC DE 2" Ø INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION. | PZA | 10
510 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO PERA, PARA SOPORTE DE TUBERIA DE PVC DE 4 " Ø INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION. | PZA | 40
520 | 28100074 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL DE PVC SANITARIO UNA SALIDA DE 2"Ø . INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
530 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 45°X100MM (4")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
540 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 100MM X 50MM (4 X 2")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
550 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 100MM DE Ø CON SALIDA DE 50MM 2"Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
III |  | INSTALACION HIDRAULICA
AGUA FRIA
560 |  | ALINEAMIENTO Y SUSPENSION DE TUBERIA DE COBRE HIDRAULICA TIPO "M". INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 82
570 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 64MM (21/2")Ø INCLUYE: MATERIAL ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML. | 22
580 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 51MM (2")Ø INCLUYE: MATERIAL ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML. | 17.75
590 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE DE 64MM (2 1/2") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA,EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 1
600 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE DE 64-51MM (2 1/2-2") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA,EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 1
610 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE DE 64-32MM (2 1/2-1 1/4") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA,EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 1
620 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE DE 51MM (2") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA,EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 2
630 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE DE 51-38MM (2-11/2") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA,EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 1
640 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE DE 51-32MM (2-11/4") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA,EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 3
650 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE DE 51-13MM (2-1/2") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA,EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 2
660 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE DE 32MM (11/4") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA,EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 4
670 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 38 mm (1 1/2") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML. | 5
680 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 32 mm (1/4") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PERFORACION DE LOSA PARA ALIMENTACION HIDRAULICA DE SANITARIO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML. | 33.50
690 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM (1/2") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PERFORACION DE LOSA PARA ALIMENTACION HIDRAULICA DE LAVABO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML. | 18
700 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE 38 MM (1 1/2") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
710 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE COBRE DE 38 MM A 32 MM (1 1/2" A 1 1/4") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2
720 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE COBRE DE 38 MM A 13 MM (1 1/2" A 1/2") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2
730 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE COBRE DE 32MM A 13 MM A 13 MM (1 1/4" A 1/2") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 4
740 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE DE 90° X 13MM (1/2") Ø INCLUYE: MATERIAL,ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 14
750 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE DE 90° X 32MM (1 1/4") Ø INCLUYE: MATERIAL,ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 9
760 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 13MM (1/2") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, TAPON CACHUCHA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 7
770 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR, 32MM (1 1/4") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, TAPON CACHUCHA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ,HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5
780 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO PERA, PARA SOPORTE DE TUBERIA DE COBRE DE 13 MM DE (1/2" ) Ø INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION. | PZA. | 10
790 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO PERA, PARA SOPORTE DE TUBERIA DE COBRE DE 38 MM DE (1 1/2" ) Ø INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION. | PZA. | 5
800 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO PERA, PARA SOPORTE DE TUBERIA DE COBRE DE 64MM (2 1/2")Ø INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 17
810 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO PERA, PARA SOPORTE DE TUBERIA DE COBRE DE 51MM (2")Ø INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 15
820 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO PERA, PARA SOPORTE DE TUBERIA DE COBRE DE 32MM (1 1/4")Ø INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 24
IV |  | APARATOS Y ACCESORIOS
830 |  | GABINETE DE MADERA PARA BAÑO DE ESTILO CONTEMPORANEO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, GABINETE DE 92.71 CMS.DE ANCHO X 47.63 CMS. DE PROFUNDIDAD X 89.43 CMS. DE ALTURA MODELO MODELO CANDELSBY SKU -130884 COLOR ROBLE OSCURO,LAVABO PREMIUM DE MARMOL PROSESADO CON SUPERFICIE ANTIHONGOS, LLAVES PARA EL LAVABO DE MONOMANDO MARCA MOEN MODELO GENTA WS 84760 (INCLUYE LA PLACA PARA CUBIERTA, DESAGUE Y CARTUCHO DURALAST 1255) O SIMILAR EN CALIDAD, COLOCACION, ACCESORIOS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX, LLAVES DE CONTROL MARCA URREA, CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
840 |  | GABINETE DE MADERA PARA BAÑO DE ESTILO CONTEMPORANEO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, GABINETE DE 77.47 CMS.DE ANCHO X 47.63 CMS. DE PROFUNDIDAD X 89.43 CMS. DE ALTURA MODELO MODELO CANDELSBY SKU -130880 COLOR ROBLE OSCURO,LAVABO PREMIUM DE MARMOL PROSESADO CON SUPERFICIE ANTIHONGOS, LLAVES PARA EL LAVABO DE MONOMANDO MARCA MOEN MODELO GENTA WS 84760 (INCLUYE LA PLACA PARA CUBIERTA, DESAGUE Y CARTUCHO DURALAST 1255) O SIMILAR EN CALIDAD, COLOCACION, ACCESORIOS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX, LLAVES DE CONTROL MARCA URREA, CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
850 |  | LAVABO OVALIN DE SOBREPONER EN PLACA MARCA TOTO MODELO LP402 O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, LLAVE PARA LAVABO DE MONOMANDO MARCA GENTA WS84760 ( INCLUYE LA PLACA PARA CUBIERTA DESAGUE CARTUCHO DURALAST 1255 O SIMILAR EN CALIDAD), PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL , CESPOL PARA LAVABO,CHUPON PARA INSERTO, CINTA) MARCA COFLEX O SIMILAR EN CALIDAD, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
860 |  | SANITARIO MARCA TOTO, PARA FLUXOMETRO, MODELO CT705EN(G) TAZA ALARGADA, O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR BLANCO, DESCARGA 4.8 LTS. POR DESCARGA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, BRIDA, MANGERA FLEXIBLE MARCA COFLEX O SIMILAR, LLAVE DE PASO, ASIENTO Y TAPA DE PLASTICO MARCA TOTO MODELO SC134 COLOR BLANCO O SIMILAR , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, PRUEBAS, AJUSTE, SOPORTES, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8
870 |  | FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO PARA TAZA FLUX MARCA TOTO MODELO SKY:TET11A32 CON SPUD DE 32 MM. Y 4.8 LTS POR DESCARGA, CROMO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIAL, FLETE, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN,PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA.
880 |  | MINGITORIO MARCA TOTO, PARA FLUXOMETRO, MODELO UT447E O SIMILAR , COLOR BLANCO, DE 1.8 LTS. POR DESCARGA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, MANGERA FLEXIBLE MARCA COFLEX O SIMILAR, LLAVE DE PASO MARCA COFLEX O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, PRUEBAS, AJUSTE, SOPORTES Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
890 |  | FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO PARA MINGITORIO MARCA TOTO MODELO TEU1LA12 CON SPUD DE 19 MM. Y 1 LTS POR DESCARGA, CROMO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIAL, FLETE, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN,PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 1
|  | PORTAROLLO CON PIVOTE MARCA MOEN LINEA VOSS MODELO YB5108CH (CROMO).INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (BAÑO DEL SECRETARIO). | PZA. | 5
910 |  | TOALLERO SENCILLO MARCA MOEN, LINEA VOSS MODELO YB5186CH INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (BAÑO DEL SECRETARIO). | PZA. | 5
920 |  | PAPELERA PARA INODORO CLAVE 94209 JUMBO JR. MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD EN AREAS DE SERVICIOS SANITARIOS, HOMBRES, MUJERES. INCLUYE: SUMINISTROS, FLETES, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3
930 |  | DOSIFICADOR DE JABÓN CLAVE 30170779 MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO O SIMILAR DE 800 M.L EN CALIDAD EN AREAS DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES, MUJERES Y COCINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETES, ACARREO, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
940 |  | DESPACHADOR TOALLAMATIC, CLAVE 30210379 MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD EN AREAS DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES, MUJERES Y COCINA. INCLUYE: SUMINISTROS, FLETES, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
950 |  | SECADOR DE MANOS CON SENSOR MARCA JOFEL MODELO TORNADO ( AA84126) COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, RANURAS, DUCTERIA, CABLEADO, CORTES, INSTALACIONES, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 2
960 |  | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE RESUMIDERO CUADRADO MARCA HELVEX MODELO 282-35 CH O SIMILAR EN AREAS DE SANITARIOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8
970 |  | LLAVE CROMADA DE NARIZ MARCA URREA MOD. 19CR DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO CON ROSCA EN AREA DE LIMPIEZA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
ESPEJO DE 6 MM DE ESPESOR BISELADO SOBRE BASTIDOR DE TRIPLAY DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR CON CONTRAMARCO DE MADERA Y MOLDURAS DE ALUMINIO MARCA CUPRUM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
980 |  | A) DE 1.70 MTS. DE ANCHO X 0.70 MTS. DE ALTURA ( AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA).( EN BAÑOS DE VESTIBULO). | PZA. | 2
ESPEJO DE VIDRIO PARA BAÑO MODELO LUTHON (CLAVE LUTHON LAV- 057 SKU-110962) CON DISEÑO DE MARCO EN COLOR PLATEADO FACIL DE INSTALAR DE 80 CMS. X 60 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
990 |  | A) DE 60 CMS. DE ANCHO X 80 CMS. DE ALTURA (EN AREA DE 1/2 BAÑOS), (AJUSTAR POSICION DE PREFERENCIA). | PZA. | 5
EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU MODELO SILENT-200. O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS DE ACUERDO A MANUAL DE FABRICANTE, PRUEBAS DE ARRANQUE, COLOCACION, MANIOBRAS, ACARREOS, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.
1000 |  | A) EN SERVICIOS SANITARIOS DE PRIVADOS (SALIDA POR DUCTO A TRAVES DE CIELO FALSO HASTA EL EXTERIOR O LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION). | PZA. | 5
EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU MODELO SILENT-300. O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS DE ACUERDO A MANUAL DE FABRICANTE, PRUEBAS DE ARRANQUE, COLOCACION, MANIOBRAS, ACARREOS, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.
1010 |  | A) EN SERVICIOS SANITARIOS DEL AREA DE VESTIBULO (SALIDA POR DUCTO A TRAVES DE CIELO FALSO HASTA EL EXTERIOR O LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION). | PZA. | 2
1020 |  | B) EN AREA DE COMEDOR NUEVO Y EXISTENTE (SALIDA POR DUCTO A TRAVES DE CIELO FALSO HASTA EL EXTERIOR O LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION. | PZA. | 2
REVISION, AJUSTE O REPOSICION DE HERRAJES EN PILASTRAS, PANELES LATERALES Y PUERTAS DE MAMPARAS TIPO SANILOCK EN BAÑOS DE VESTIBULO DE HOMBRES Y MUJERES INCLUYE: MATERIALES , HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANIOBRAS, LIMPIEZA DE TODAS LAS PIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
1030 |  | A) DE PUERTAS DE BAÑOS | PZA. | 3
1040 |  | B) DE PANELES LATERALES | PZA. | 4
1050 |  | C) DE PILASTRAS | PZA. | 4
V |  | INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
1060 |  | LUMINARIAS FLUORESCENTES DE EMPOTRAR DE RECUPERACION MARCA TECNOLITE MODELO LTL-2282/41 CON CUADRICULA DE ACRILICO, DE 0.30 MTS. X 1.20 MTS. DE LUZ BLANCO FRIO, EN AREAS DE PROYECTO.INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 24
1070 |  | LUMINARIAS FLUORESCENTES DE EMPOTRAR NUEVAS MARCA TECNOLITE MODELO LTL-2282/41 CON CUADRICULA DE ACRILICO, DE 0.30 MTS. X 1.20 MTS. DE LUZ BLACO FRIO, EN AREAS DE PROYECTO.INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 51
1080 |  | LUMINARIAS TIPO SPOT DE 20 CMS DE DIAMETRO, DE RECUPERACION, SEGÚN CONDICION MARCA TECNOLITE MODELO YD-1400/B EMPOTRADAS EN PLAFON DE TABLAROCA EN AREAS DE PROYECTO . INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 5
1090 |  | LUMINARIAS TIPO SPOT DE 20 CMS DE DIAMETRO,NUEVAS MARCA TECNOLITE MODELO YD-1400/B, DE EMPOTRAR EN PLAFON DE TABLAROCA, EN AREAS DE PROYECTO.INCLUYE:SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER MUESTRA EXISTENTE). | PZA. | 68
1100 |  | LUMINARIAS TIPO SPOT CUADRADO DE 10 CMS. X 10 CMS. DE RECUPERACION, DE EMPOTRAR EN PLAFON DE TABLAROCA EN AREAS DE PROYECTO . INCLUYE:SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 11
1110 |  | LUMINARIAS TIPO SPOT CUADRADO DE 10 CMS. X 10 CMS. NUEVAS MARCA TECNOLITE O SIMILAR, DE EMPOTRAR EN PLAFON DE TABLAROCA,EN AREAS DE PROYECTO . INCLUYE:SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER MUESTRA EXISTENTE). | PZA. | 7
1120 |  | LUMINARIAS TIPO PLAFÓN DE 20 CMS DE DIAMETRO, DE RECUPERACION, EMPOTRADAS EN PLAFON DE TABLAROCA EN AREAS DE PROYECTO . INCLUYE:SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 9
1130 |  | LUMINARIAS TIPO PLAFÓN DE 20 CMS DE DIAMETRO, NUEVAS MARCA TECNOLITE O SIMILAR AREAS DE PROYECTO . INCLUYE:SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER MUESTRA EXISTENTE). | PZA. | 13
1140 |  | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO LED DE SOBREPONER EN MURO CON LUCES DIRECCIONABLES, MARCA STEREN MODELO LAM-500 . INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL. | 6
1150 |  | INSTALACION DE SIRENA CON LAMPARA ESTROSCOPICA DE MONTAJE EN PLAFON PARA ALARMA DE FUEGO, MARCA SYSTEM SENSOR, MODELO PC2WL, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTROS, MANIOBRAS, CANALIZACION, CABLES, ENCINTADO, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 1
1060 |  | CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES, DE RECUPERACION:INCLUYE: MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" , CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 34
1070 |  | CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES, NUEVOS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" , CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5
1080 |  | CONTACTOS REGULADOS DOBLES CON FALLA A TIERRA, DE RECUPERACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 14
1090 |  | CONTACTOS REGULADOS DOBLES CON FALLA A TIERRA, NUEVOS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 30
1100 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE RECUPERACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" CABLEADO CALIBRE 12 THHW, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA PARED GRUESA MARCA FEMSA O SIMILAR , APAGADOR MARCA BTICINO O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | SAL | 13
1110 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR NUEVO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" CABLEADO CALIBRE 12 THHW, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA PARED GRUESA MARCA FEMSA O SIMILAR , APAGADOR MARCA BTICINO O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | SAL | 13
VI |  | AIRE ACONDICIONADO
1120 |  | DIFUSORES DE AIRE ACONDICIONADO DE 0.60 X 0.60 MTS. DE RECUPERACION, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, COLOCACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | PZA. | 38
1130 |  | DIFUSORES NUEVOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 4 VIAS, DE 0.60 MTS. X 0.60 MTS. MARCA VERMONT, O SIMILAR, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, COLOCACIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | PZA. | 29
1140 |  | REJILLAS DE RETORNO DE 0.60 MTS X 0.60 MTS. DE RECUPERACION, EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | PZA. | 9
1150 |  | REJILLAS DE RETORNO NUEVAS MARCA VERMONT, DE 0.60 MTS X 0.60 MTS., EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | PZA. | 26
1160 |  | TERMOSTATO NUEVOS PROGRAMABLES, MARCA HONEYWELL, MODELO FOCUS PRO TH6110D, O SIMILAR, EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, MANIOBRAS,CANALIZACION, CABLES, ACCESORIOS, ENCINTADO, INSTALACION POR PERSONAL CAPACITADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (VER PLANO PARA SU UBICACION). | PZA. | 21
VII |  | EQUIPO CONTRA INCENDIO
CIELOS
1170 |  | ROCIADORES COLGANTE EMPOTRADO DE RECUPERACION, EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, INSTALACION, FIJACION, TUBERIA, ADECUACION DE TUBERIA EXISTENTE POR CAMBIO DE NUEVA DISTRIBUCION DEL PROYECTO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.(VER PLANO DE UBICACION). | PZA. | 13
1180 |  | ROCIADOR ESTANDAR COLGANTE EMPOTRADO EN PLAFON MARCA FIRELOCK V2707/ V2708, O SIMILAR EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, INSTALACION, FIJACION, TUBERIA, ADECUACION DE TUBERIA EXISTENTE POR CAMBIO DE NUEVA DISTRIBUCION DEL PROYECTO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (VER UBICACION EN PLANO)(VER MUESTRA EXISTENTE). | PZA. | 57
1190 |  | DETECTOR DE HUMO DE RECUPERACION EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTROS, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, INSTALACION, (REVISION DEL APARATO DETECTOR) HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 6
1200 |  | DETECTOR INALAMBRICO DUAL DE HUMO Y TEMPERATURA NUEVOS MARCA HONEYWELL MODELO 5808-W3, O SIMILAR, EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, SENSOR DE CALOR INTEGRADO, PRUEBA AUTOMATICA DE SENSIBILIDAD DEL DETECTOR, BATERIA DE LARGA DURACION (DE 3 A 5 AÑOS) CR-123A, UL 268, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 29
MUROS
1210 |  | EXTINGUIDOR DE RECUPERACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSUMO, REVISION, CARGA, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 3
VIII |  | VOZ Y DATOS
1220 |  | SALIDAS EN MUROS PARA NODOS DE VOZ Y DATOS NUEVAS EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, CANALIZACION, GUIADO, CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 8
1230 |  | SALIDAS EN MURO PARA NODOS DE VOZ Y DATOS DE RECUPERACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, CANALIZACION, GUIADO, CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 12
1240 |  | CAMARA DE VIGILANCIA, NUEVAS MARCA BOSCH DOMO DAY/NIGHT CCTV VDN-498V03-21 O SIMILAR, EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTROS, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ACCESORIOS, CABLES, CANALIZACIÒN, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 7
1250 |  | AMPLIFICADOR DE SEÑAL PARA CELULAR MARCA EPCOM, MODELO EP- 865-17 . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CANALIZACIÒN NECESARIA, CABLES, ENCINTADO, ACCESORIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 3
IX |  | ACABADOS
CIELOS
1260 |  | PINTURA VINIL-ACRILICA EN CIELOS MARCA BEREL TIPO BERELEX O SIMILAR DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, , PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA BEREL O SIMILAR, ANDAMIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 975
1270 |  | CIELO FALSO TIPO PLAFON SOLIDO DE TABLAROCA MARCA PANEL REY O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ADECUACION Y/O REPOSICION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SER NECESARIO EN AREAS DONDE SE DEMOLERAN MUROS Y PUEDA DAÑARSE ( EN AREA DE TRABAJO APROX. DE 100 MTS.2, CANALETA DE CARGA CAL 22, CANAL LISTON CAL. 26 , ANGULO DE AMARRE, ALAMBRE GALVANIZADO,FIJADORES) PERFACINTAS, REDIMIX, FLETE, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 41
MUROS
1280 |  | PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS MARCA BEREL LINEA BERELEX O SIMILAR DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, , PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA BEREL O SIMILAR, ANDAMIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2. | 1345
1290 | 24180023 | MURO DE TABLAROCA MARCA PANEL REY O SIMILAR DE 10 CMS DE ESPESOR A DOS CARAS ALTURA DE 3.00 MTS. MAXIMA, CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM. CAL. 26" SEPARADOS A CADA 60 CMS. ESTOS A SU VEZ INTRODUCIDOS EN CANALES DE AMARRE 6.35 CM CAL.26" LOS CUALES SE ANCLARÁN AL PISO Y LOSA CON FIJADORES (TORNILLOS FRAMER DE 1/2" Y DE 1") ESTA ESTRUCTURA ESTA REVESTIDA CON EL PANEL DE YESO DE 12.7 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACABADO PERFACINTAS NORMAL O FLEXIBLE SEGUN SE OCUPE, PERFIL Y CANAL CALIBRE 0.26 DE 6.35 CMS. DE ESPESOR, ESQUINEROS METÁLICOS Y REBORDES, REDIMIX, PANEL DE YESO, NIVELACION DE ALTURA EN MARCOS DE PUERTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRAS) | M2 | 400
1300 |  | MURO DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK O SIMILAR DE 10 CMS DE ESPESOR A DOS CARAS ALTURA DE 3.00 MTS. MAXIMA, CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS, DE POSTE ESTRUCTURAL USG CAL. 20" SEPARADOS A CADA 40.6 CMS. (16"), ESTOS A SU VEZ INTRODUCIDOS EN CANALES DE AMARRE CAL.22 SEPARADOS A CADA 40.6 CMS. (16") LOS CUALES SE ANCLARÁN AL PISO CON FIJADORES (TORNILLOS TECK PLANO 1/2" Y DE 1") ESTA ESTRUCTURA ESTA REVESTIDA CON EL PANEL DE CEMENTO DE 12.7 MM. MARCA USG DUROCK FIJADA CON TORNILLOS USG TIPO DS DE 1" SEPARADOS A NO MAS DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, POSTES CAL 20 Y CANAL CALIBRE 22, ESQUINEROS METÁLICOS Y REBORDES, CEMENTO BASECOAT O BASEFLEX MARCA USG DUROCK SUFICIENTE PARA RECIBIR LA CINTADE REFUERZO DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO MARCA USG DUROCK APLICADA CON ESPATULA DE 4" O 6" DE ANCHO DEJANDO 24 HORAS SECAR Y PARA APLICAR OTRA CAPA DE 3MMM PARA DAR MEJOR ACABADO, PANEL DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK DE 12.7 MM., NIVELACION DE ALTURA EN MARCOS DE PUERTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRAS). | M2 | 67
1310 |  | RECUBIRMIENTO CERAMICO MARCA VITROMEX, MODELO RUBIK DE 20 CMS. X 20 CMS. COLOR ARENA, COLOCADO A HUESO, EN PLACA DE CONCRETO EN SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS EN VESTIBULO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, LECHEREADO, BOQUILLA, ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LIMPIEZA, RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 2.7
1
PISOS
1320 |  | PISO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC DE 60 CMS. X 40 CMS. COLOR GRIS IMITACION GRANITO, IGUALAR AL MODELO EXISTENTE (VER MUESTRA) COLOCADO A HUESO, LECHEREADO Y CON BOQUILLA CON REFERENCIA EN ALINEACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LIMPIEZA, RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 180
1330 |  | PISO CERAMICO MARCA VITROMEX, MODELO RUBIK DE 20 CMS. X 20 CMS. COLOR ARENA, COLOCADO A HUESO, EN AREA DE SINK. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, LECHEREADO, BOQUILLA, ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LIMPIEZA, RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1.46
1340 |  | ZOCLO VINILICO COEXTRUIDO DE 6.35 CMS. DE ALTURA, ESPESOR DE 2.03MM. MARCA VINYLASA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, NIVELACION DE LA SUPERFICIE, COLOCADO CON ADHESIVO MARCA VINYLASA O SIMILAR, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | ML | 404
X |  | CANCELERIA
MURO DE VIDRIO TEMPLADO.
1350 |  | VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 9 MM. DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 2.54 MTS. CON MANGUETERIA SUPERIOR E INFERIOR A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3" COLOR HUESO PARA SOPORTE Y SUJECION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACION, ELEVACIONES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER, NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2. | 172
PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO
PUERTA CON VIDRIO TEMPLADO DE 9 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACION, ELEVACIONES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER, NIVEL, PIVOTE, CERRRADURAS, JALADERAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
1360 |  | A) EN CLARO DE 1.00 MTS.X 2.14 MTS. DE ALTURA. | PZA. | 10
1370 |  | B) EN CLARO DE 0.90 MTS.X 2.14 MTS. DE ALTURA. (EN ARCHIVO). | PZA. | 1
PELICULA VINILICA ESMERILADA
1380 |  | PELICULA VINILICA ESMERILADA DECORATIVA TIPO LG DE 3 MM. DE ESPESOR, EN VIDRIO TEMPLADO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, LIMPIEZA DE VIDRIO, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 148
XI |  | CARPINTERIA
PUERTAS
PUERTA INTERIOR SENCILLA EN CLARO DE 0.70 MTS X 2.14 MTS. DE MADERA TIPO TAMBOR BANAK DE 6 MM. TERMINADA CON MANCHA, COLOR SEGUN MUESTRA, SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE, MARCA POLYFORM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 6" X 4" , EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P-1) (VER DISEÑO DE LAS EXISTENTES)(VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
1390 |  | A) EN AREA DE DE SANITARIO EN COORDINACION DE DIRECCION COMUNICACION CON CHAPA DE MANIJA MARCA YALE CON LLAVE Y BOTON, ACABADO LATON ANTIGUO O SIMILAR | PZA | 1
PUERTA INTERIOR SENCILLA EN CLARO DE 0.80 MTS X 2.14 MTS. DE MADERA TIPO TAMBOR BANAK DE 6 MM. TERMINADA CON MANCHA, COLOR SEGUN MUESTRA, SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE, MARCA POLYFORM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 6" X 4" , EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P-2) (VER DISEÑO DE LAS EXISTENTES)(VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
1400 |  | A) EN AREA DE SANITARIO DE LA UNIDADE DE DIRECCION D INVERSION CON CHAPA DE MANIJA MARCA YALE CON LLAVE Y BOTON, ACABADO LATON ANTIGUO O SIMILAR | PZA | 2
PUERTA INTERIOR SENCILLA EN CLARO DE 0.90 MTS X 2.14 MTS. DE MADERA TIPO TAMBOR BANAK DE 6 MM. EN CLARO DE 0.90 MTS X 2.14 MTS. TERMINADA CON MANCHA, COLOR SEGUN MUESTRA, SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE, MARCA POLYFORM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 6" X 4" , EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P-3) (VER DISEÑO DE LAS EXISTENTES)(VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
1410 |  | A) EN AREA DE SANITARIO DEL SUBSECRETARIO DE PLANEACION, SANITARIO DE TITULAR DEL REC Y COCINETA DE LA SECRETARIA, CON CHAPA DE MANIJA MARCA YALE CON LLAVE Y BOTON, ACABADO LATON ANTIGUO O SIMILAR | PZA | 3
PUERTA INTERIOR SENCILLA EN CLARO DE 0.95 MTS. X 2.14 MTS. DE MADERA TIPO TAMBOR BANAK DE 6 MM. EN CLARO DE 0.90 MTS X 2.14 MTS. TERMINADA CON MANCHA, COLOR SEGUN MUESTRA, SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE, MARCA POLYFORM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 6" X 4" , EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P-4) (VER DISEÑO DE LAS EXISTENTES)(VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
1420 |  | A) EN AREA DE SALA DE JUNTAS DEL SECRETARIO, CON CHAPA DE MANIJA MARCA YALE CON LLAVE Y BOTON, ACABADO LATON ANTIGUO O SIMILAR | PZA | 1
PUERTA INTERIOR SENCILLA EN CLARO DE 0.95 MTS. X 2.14 MTS. DE MADERA TIPO TAMBOR BANAK DE 6 MM. EN CLARO DE 1.00 MTS. X 2.14 MTS. TERMINADA CON MANCHA, COLOR SEGUN MUESTRA, SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE, MARCA POLYFORM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 6" X 4" , EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P-5) (VER DISEÑO DE LAS EXISTENTES)(VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
1430 |  | A) EN AREA DE SALA DE JUNTAS DEL SECRETARIO, CON CHAPA DE MANIJA MARCA YALE CON LLAVE Y BOTON, ACABADO LATON ANTIGUO O SIMILAR | PZA | 1
PUERTA INTERIOR SENCILLA EN CLARO DE 0.95 MTS. X 2.14 MTS. DE MADERA TIPO TAMBOR BANAK DE 6 MM. EN CLARO DE 1.00 MTS. X 2.14 MTS. TERMINADA CON MANCHA, COLOR SEGUN MUESTRA, SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE, MARCA POLYFORM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 6" X 4" , EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P-5) (VER DISEÑO DE LAS EXISTENTES)(VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
1440 |  | A) EN AREA DE SALA DE SUBSECRETARIO DE PLANEACION,COORDINACION DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN, ARCHIVO, CONTROL INTERNO, COORDINACION DE UNIDAD DE INVERSION, COMEDOR DE SUBSECRETARIA, DIRECTOR DE UNIDAD DE INVERSION, OFICINA DEL SECRETARIO, SALA DE JUNTAS DEL SECRETARIO, SALA DE JUNTAS DEL SECRETARIO, AREA DE SECRETARIAS Y COCINETA DEL SECRETARIO. (CON CHAPA DE MANIJA MARCA YALE CON LLAVE Y BOTON, ACABADO LATON ANTIGUO O SIMILAR). | PZA | 12
PUERTA CORREDIZA EN 2 HOJAS EN CLARO DE 1.60 MTS. X 2.14 MTS. DE ALTURA DE MADERA TIPO TAMBOR BANAK DE 6 MM. TERMINADA CON MANCHA, COLOR SEGUN MUESTRA, SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE, MARCA POLYFORM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 6" X 4", EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P-6) VER DETALLE EN PLANOS)( VER DISEÑO DE LAS EXISTENTES)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
1450 |  | A)EN AREA DE LIMPIEZA (CON CERRADURA DE EMBUTIR CON LLAVE, MARCA YALE ACABADO LATON ANTIGUO O SIMILAR). | PZA | 1
COCINA INTEGRAL DE 0.60 MTS. DE ANCHO MARCA COCINAS QUALITY O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, FLETES, MANIOBRAS, TARJA SENCILLA DE 49 CMS. X 47 CMS. MODELO M-100 SKU 743386, GABINETES, PUERTAS, CAJONES Y PANEL SIMULANDO UN CAJON DONDE SE COLOCARA LA TARJA, LLAVE CROMADA MARCA HELVEX MODELO E-34 DE MONOMANDO O SIMILAR CONTRACANASTA Y MATERIAL PARA CONEXION DE LA TARJA, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, INTERIOR FABRICADA A BASE DE MDF LAMINADO , SELLADO POR TODOS LADOS COLOR SEGUN MUESTRA, FRENTES DE MARCO DE MADERA SOLIDA DE CEDRO CONVINADA CON TRIPLAY DE CEDRO AL CENTRO, CUBIERTA DE FORMICA, ZOCLO REFORZADO DE 0.15 MTS DE ALTURA FORRADO DE ALUMINIO, COLOR SEGUN MUESTRA, CAJONES SENTADOS SOBRE CORREDERAS DE EXTENCION, BISAGRAS OCULTAS, TOPES TRANSPARENTES, PISTON ELEVABLE, JALADERAS, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.(VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA PARA ADECUAR GABINETES, VER PLANO DE DETALLES).
1460 |  | A) DE 2.37 MTS. DE LONG. X 0.60 MTS DE ANCHO EN LINEA RECTA, (PARTE INFERIOR) CON 1 TARJA SENCILLA, ADECUACION PARA FRIGOBAR Y TRES PUERTAS DE ALACENA, ALTURA DE PISO AL LIMITE SUPERIOR DE CUBIERTA 0.90 MTS. INCLUYENDO 0.15 MTS. DE ALTURA DE ZOCLO. ( VER DETALLE). | PZA. | 1
1470 |  | B) DE 1.52 MTS. DE LONG. X 0.50 MTS. DE ANCHO . EN PARTE SUPERIOR (GABINETE PARA HORNO DE MICROONDAS Y ALACENA)(VER DETALLE). | PZA. | 1
XII |  | VARIOS
1480 |  | SEÑALAMIENTO INFORMATIVO INTERIOR DE 25 X 35 CMS. BASADO EN LAS NORMAS OFICIALES, DISEÑADO CON VINIL ADHERIBLE CON TINTA NORMAL O FOTO LUMINICENSIA MEDIDAS VARIABLES SEGÚN EL ESPACIO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, ACCESORIOS, EQUIPO M HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA. | 30
1490 |  | FUMIGACION DE AREAS CUBIERTAS A BASE DE PIRETRINAS SIN OLOR, CONTRA INSECTOS Y ROEDORES (RATAS, CUCARACHAS, HORMIGAS, ETC.) . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, APLICACIÓN, MANIOBRAS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 1278.90
1500 |  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE L A OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 1278.90
1510 |  | PLANO DE OBRA TERMINADA, ELABORADOS EN AUTOCAD 2010, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL BOND DE 60 X 90 A ESCALA 1:100, TODA LA PAPELERIA DEBE ESTAR FIRMADA. | PZA. | 1
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
3