## PISO 34 TORRE ADMINISTRATIVA
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : REMODELACION PISO 34
|  | OBRA : TORRE ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | ANEXO E3
|  | UBICACION : CALLE: WASHINGTON 2000 ORIENTE, ESQ. FERNANDO MONTES DE OCA, COL. OBRERA. |  |  |  |  | SEGUNDA JUNTA
MUNICIPIO : MONTERREY,N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-005-2019 | FECHA: 28-MARZO-2019
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
II |  | INSTALACION SANITARIA
TUBERIAS
10 |  | ALINEAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC PARA DAR DESNIVEL INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML. | 25
20 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 100MM (4")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE:SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, LIJA,PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML. | 22
30 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 50MM (2")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, LIJA, PEGAMENTO PARA PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML. | 7
CONEXIONES SANITARIAS
40 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DE 45°X100MM (4") MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, LIJA, PEGAMENTO PARA PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2
50 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DE 90°X100MM (4") MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, LIJA, PEGAMENTO PARA PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
60 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC DE 100-50MM (4-2") MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, LIJA, PEGAMENTO PARA PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
70 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DE 90°X50MM (2") MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, LIJA, PEGAMENTO PARA PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 4
80 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO PERA PARA SOPORTE DE TUBERIA PVC DE 50MM (2")Ø INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 3
90 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO PERA PARA SOPORTE DE TUBERIA PVC DE 100MM (4")Ø INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 20
III |  | INSTALACION HIDRAULICA
AGUA FRIA
100 |  | TRAZO, ALINEACION Y SUSPENSIÓN DE TUBERIA DE COBRE HIDRAULICA TIPO M INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML. | 26
110 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE 32MM (11/4")Ø TIPO M MARCA NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, LIJA, SOLDADURA,PASTA EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML. | 26
120 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE DE 32MM (11/4")Ø TIPO M MARCA NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, LIJA, SOLDADURA,PASTA EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 3
130 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE DE 32MM (11/4")Ø TIPO M MARCA NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, LIJA, SOLDADURA,PASTA EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
140 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE DE 32-13MM (11/4-1/2")Ø TIPO M MARCA NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, LIJA, SOLDADURA,PASTA EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
150 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE DE 13MM (1/2")Ø TIPO M MARCA NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, LIJA, SOLDADURA,PASTA EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 5
160 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE 13MM (1/2")Ø TIPO M MARCA NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, LIJA, SOLDADURA,PASTA EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML. | 9
170 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE COBRE DE 1/2"Ø R.E. MARCA NACOBRE INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, LIJA, SOLDADURA,PASTA, EQUIPO, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2
180 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE COBRE DE 11/4"Ø R.E. MARCA NACOBRE INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, LIJA, SOLDADURA,PASTA, EQUIPO, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
190 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO PERA PARA SOPORTE DE TUBERIA PVC DE 13MM (1/2")Ø INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 3
200 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO PERA PARA SOPORTE DE TUBERIA PVC DE 32MM (11/4")Ø INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 25
IV |  | APARATOS Y ACCESORIOS
210 |  | GABINETE DE MADERA PARA BAÑO DE ESTILO CONTEMPORANEO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, GABINETE DE 77.47 CMS.DE ANCHO X 47.63 CMS. DE PROFUNDIDAD X 89.43 CMS. DE ALTURA MODELO MODELO CANDELSBY SKU -130880 COLOR ROBLE OSCURO,LAVABO PREMIUM DE MARMOL PROSESADO CON SUPERFICIE ANTIHONGOS, LLAVES PARA EL LAVABO DE MONOMANDO MARCA MOEN MODELO GENTA WS 84760 (INCLUYE LA PLACA PARA CUBIERTA, DESAGUE Y CARTUCHO DURALAST 1255) O SIMILAR EN CALIDAD, COLOCACION, ACCESORIOS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX, LLAVES DE CONTROL MARCA URREA, CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
220 |  | PLACA DE MARMOL PARA EMPOTRAR LAVABO EN AREA DE BAÑO NUEVO , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, BASE DE MADERA CONTRACHAPADA DE 3/4" ,PARA SOPORTAR Y FIJAR LA PLACA CON ADHESIVO DE SILICON, FALDON AL FRENTE DE 25 CMS.DE ALTURA, CENEFA EN MURO DE 15 CMS. PARA SALPICADURAS, EPOXI PARA SELLADO DE JUNTAS O UNIONES CON COLOR PARA IGUALAR EL COLOR, CORTES, DESPERDICIOS, ACCESORIOS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER MUESTRA DE BAÑO EXISTENTE EN EL MISMO PISO). | PZA. | 1
230 |  | LAVABO TIPO OVALIN DE EMPOTRAR BAJO CUBIERTA DE MARMOL MARCA TOTO MODELO ATHERTON O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, LLAVES PARA EL LAVABO DE MONOMANDO MARCA MOEN MODELO GENTA WS 84760 (INCLUYE LA PLACA PARA CUBIERTA, DESAGUE Y CARTUCHO DURALAST 1255) O SIMILAR EN CALIDAD, PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL , CESPOL PARA LAVABO,CHUPON PARA INSERTO, CINTA) MARCA COFLEX O SIMILAR EN CALIDAD, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
240 |  | SANITARIO MARCA TOTO, PARA FLUXOMETRO, MODELO CT705EN (G) TAZA ALARGADA, O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR BLANCO, DESCARGA 4.8 LTS. POR DESCARGA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, BRIDA, MANGUERA FLEXIBLE MARCA COFLEX O SIMILAR, LLAVE DE PASO, ASIENTO Y TAPA DE PLASTICO MARCA TOTO MODELO SC134 COLOR BLANCO O SIMILAR , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, PRUEBAS, AJUSTE, SOPORTES, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, | PZA | 2
250 |  | FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO PARA TAZA FLUX MARCA TOTO MODELO SKU:TET 1LA32 CON SPUD DE 32 MM. Y 4.8 LTS. POR DESCARGA, CROMO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIAL, FLETE, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN,PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 2
260 |  | PORTAROLLO CON PIVOTE MARCA MOEN LINEA VOSS MODELO YB5108CH (CROMO).INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (BAÑO DEL SECRETARIO). | PZA. | 2
270 |  | TOALLERO SENCILLO MARCA MOEN, LINEA VOSS MODELO YB5186CH INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (BAÑO DEL SECRETARIO). | PZA. | 2
280 |  | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE RESUMIDERO CUADRADO MARCA HELVEX MODELO 282-35 CH O SIMILAR EN AREAS DE SANITARIOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
290 |  | ESPEJO DE 6 MM DE ESPESOR, BISELADO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
300 |  | A) DE 0.40 MTS. DE ANCHO X 0.60 MTS. DE ALTURA.(EN BAÑO DE DIRECTOR DE PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y BAÑO DE TITULAR DEL REC)(VER DISEÑO DE BAÑO EXISTENTE EN EL MISMO PISO). | PZA. | 2
310 |  | EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU MODELO SILENT-200. O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS DE ACUERDO A MANUAL DE FABRICANTE, PRUEBAS DE ARRANQUE, COLOCACION, MANIOBRAS, ACARREOS, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.
320 |  | A) EN BAÑO DE DIRECTOR DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO) (SALIDA POR DUCTO A TRAVES DE CIELO FALSO HASTA EL EXTERIOR O LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION). | PZA. | 2
330 |  | EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU MODELO SILENT-300. O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS DE ACUERDO A MANUAL DE FABRICANTE, PRUEBAS DE ARRANQUE, COLOCACION, MANIOBRAS, ACARREOS, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.
340 |  | A) EN AREA DE COMEDOR NUEVO (SALIDA POR DUCTO A TRAVES DE CIELO FALSO HASTA EL EXTERIOR O LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION. | PZA. | 1
V |  | INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
350 |  | LUMINARIAS FLUORESCENTES DE EMPOTRAR NUEVAS MARCA TECNOLITE MODELO LTL-2282/41 CON CUADRICULA DE ACRILICO, DE 0.30 MTS. X 1.20 MTS. DE LUZ BLACO FRIO, EN AREAS DE PROYECTO.INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 63
360 |  | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO LED DE SOBREPONER EN MURO CON LUCES DIRECCIONABLES, MARCA STEREN MODELO LAM-500 . INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL. | 6
370 |  | INSTALACION DE SIRENA CON LAMPARA ESTROSCOPICA DE MONTAJE EN PLAFON PARA ALARMA DE FUEGO, MARCA SYSTEM SENSOR, MODELO PC2WL, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTROS, MANIOBRAS, CANALIZACION, CABLES, ENCINTADO, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 1
380 |  | CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES, NUEVOS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" , CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 17
390 |  | SALIDAS PARA CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES NUEVOS EN PISO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" , PERFORACION Y RANURAS EN LOSA, RESANES, GUIADO, CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 30
400 |  | CONTACTOS REGULADOS DOBLES CON FALLA A TIERRA, NUEVOS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 20
410 |  | SALIDAS PARA CONTACTOS REGULADOS DOBLES NUEVOS, EN PISO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" , PERFORACION Y RANURAS EN LOSA, RESANES, GUIADO, CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 22
420 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" CABLEADO CALIBRE 12 THHW, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA PARED GRUESA MARCA FEMSA O SIMILAR , APAGADOR MARCA BTICINO O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | SAL | 22
VI |  | AIRE ACONDICIONADO
430 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, CALIBRES NO. 24, 22, 20 PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS TIPO TDC, CONFORME A NORMAS SMACNA-ASHRAE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | KG | 8050
440 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2" DE ESPESOR CON FOIL DE ALUMINIO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | FT2 | 10369
450 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SPIRO DUCTO CON UNA MEDIDA DE 8" INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | ML | 88
460 |  | DIFUSORES NUEVOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 4 VIAS, DE 0.60 MTS. X 0.60 MTS. MARCA VERMONT, O SIMILAR, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, COLOCACIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | PZA. | 35
470 |  | REJILLAS DE RETORNO NUEVAS MARCA VERMONT, DE 0.60 MTS X 0.60 MTS., EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | PZA. | 10
480 |  | TERMOSTATO NUEVOS PROGRAMABLES, MARCA HONEYWELL, MODELO FOCUS PRO TH6110D, O SIMILAR, EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, MANIOBRAS,CANALIZACION, CABLES, ACCESORIOS, ENCINTADO, INSTALACION POR PERSONAL CAPACITADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (VER PLANO PARA SU UBICACION). | PZA. | 12
VII |  | EQUIPO CONTRA INCENDIO
MUROS
490 |  | EXTINGUIDOR AI21-1/2PULG CAP 20LB MARCA GRAINGER O SIMILAR MODELO 5T903. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSUMO, REVISION, CARGA, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 8
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SOLDADA SIN COSTURA CEDULA 40 Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA TYAM O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
500 |  | TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO S/C CEDULA 40 | ML | 11.8
510 |  | CODO 90° DE 76MM(3") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1
520 |  | TEE DE 76MM(3") DIAM. ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1
530 |  | REDUCCION CAMPANA DE DE 4" X 3" DIAM. (101X76MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 1
540 |  | REDUCCION CAMPANA DE DE 3" X 2" DIAM. (76X51MM) ACERO AL CARBON SOLDABLE | PZA. | 2
550 |  | MEDIO COPLE DE 51MM (2") DIAM. CON 1 EXTREMO DE BISELADO PARA SOLDAR Y EL OTRO CON ROSCA HEMBRA | PZA. | 2
560 |  | JUNTA FLEXIBLE BRIDADA DE 3" DIAM. MARCA GARLOCK O EQUIVALENTE | PZA. | 1
570 |  | JUEGO DE BRIDAS SOLDADAS EN 3" DIAM. (76mm) DE ACERO ALCARBON | JUEGO | 1
580 |  | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 11.8
590 |  | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 11.8
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" Y CONEXIONES SOLDABLES MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
600 |  | TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 2" DE DIAMETRO (51mm) | M.L. | 98.4
610 |  | CODO DE COBRE EN 90° X 2" DIAM. | PZA | 11
620 |  | COPLE DE COBRE EN 2" DIAM. | PZA | 16
630 |  | TEE DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA. | 2
640 |  | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE 51MM (2") MARCA NACOBRE | PZA. | 2
650 |  | INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA | ML | 98.4
660 |  | INSTALACION PINTURA EN COLOR ROJO BERMELLON | ML | 98.4
VIII |  | VOZ Y DATOS
670 |  | SALIDAS EN MUROS PARA NODOS DE VOZ Y DATOS NUEVAS EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, CANALIZACION, GUIADO, CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 20
680 |  | SALIDAS EN PISO PARA NODOS DE VOZ Y DATOS NUEVAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, PERFORACION Y RANURAS EN LOSA, RESANES,CANALIZACION, GUIADO, CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 21
690 |  | CAMARA DE VIGILANCIA, NUEVAS MARCA BOSCH DOMO DAY/NIGHT CCTV VDN-498V03-21 O SIMILAR, EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTROS, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ACCESORIOS, CABLES, CANALIZACIÒN, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 8
700 |  | AMPLIFICADOR DE SEÑAL PARA CELULAR MARCA EPCOM, MODELO EP- 865-17 . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CANALIZACIÒN NECESARIA, CABLES, ENCINTADO, ACCESORIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 2
IX |  | ACABADOS
CIELOS
710 |  | PINTURA VINIL-ACRILICA EN CIELOS MARCA BEREL TIPO BERELEX O SIMILAR DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, , PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA BEREL O SIMILAR, ANDAMIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 700
720 |  | CIELO FALSO TIPO PLAFON SOLIDO DE TABLAROCA MARCA PANEL REY O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ADECUACION Y/O REPOSICION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SER NECESARIO EN AREAS DONDE SE DEMOLERAN MUROS Y PUEDA DAÑARSE ( EN AREA DE TRABAJO APROX. DE 100 MTS.2, CANALETA DE CARGA CAL 22, CANAL LISTON CAL. 26 , ANGULO DE AMARRE, ALAMBRE GALVANIZADO,FIJADORES) PERFACINTAS, REDIMIX, FLETE, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 700
MUROS
760 |  | PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS MARCA BEREL LINEA BERELEX O SIMILAR DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, , PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA BEREL O SIMILAR, ANDAMIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2. | 1700
770 | 24180023 | MURO DE TABLAROCA MARCA PANEL REY O SIMILAR DE 10 CMS DE ESPESOR A DOS CARAS ALTURA DE 3.00 MTS. MAXIMA, CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM. CAL. 26" SEPARADOS A CADA 60 CMS. ESTOS A SU VEZ INTRODUCIDOS EN CANALES DE AMARRE 6.35 CM CAL.26" LOS CUALES SE ANCLARÁN AL PISO Y LOSA CON FIJADORES (TORNILLOS FRAMER DE 1/2" Y DE 1") ESTA ESTRUCTURA ESTA REVESTIDA CON EL PANEL DE YESO DE 12.7 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACABADO PERFACINTAS NORMAL O FLEXIBLE SEGUN SE OCUPE, PERFIL Y CANAL CALIBRE 0.26 DE 6.35 CMS. DE ESPESOR, ESQUINEROS METÁLICOS Y REBORDES, REDIMIX, PANEL DE YESO, NIVELACION DE ALTURA EN MARCOS DE PUERTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRAS) | M2 | 520
PISOS
780 |  | PISO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC DE 60 CMS. X 40 CMS. COLOR GRIS IMITACION GRANITO, IGUALAR AL MODELO EXISTENTE (VER MUESTRA) COLOCADO A HUESO, LECHEREADO Y CON BOQUILLA CON REFERENCIA EN ALINEACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LIMPIEZA, RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 700
790 |  | ZOCLO VINILICO COEXTRUIDO DE 6.35 CMS. DE ALTURA, ESPESOR DE 2.03MM. MARCA VINYLASA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, NIVELACION DE LA SUPERFICIE, COLOCADO CON ADHESIVO MARCA VINYLASA O SIMILAR, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | ML | 920
X |  | CANCELERIA
MURO DE VIDRIO TEMPLADO.
800 |  | VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 9 MM. DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 2.54 MTS. CON MANGUETERIA SUPERIOR E INFERIOR A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3" COLOR HUESO PARA SOPORTE Y SUJECION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACION, ELEVACIONES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER, NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2. | 107.1
810 |  | VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 9 MM. DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 1.80 MTS. CON MANGUETERIA INFERIOR A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3" COLOR HUESO PARA SOPORTE Y SUJECION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACION, ELEVACIONES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER, NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2. | 65
PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO
PUERTA CON VIDRIO TEMPLADO DE 9 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACION, ELEVACIONES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER, NIVEL, PIVOTE, CERRRADURAS, JALADERAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
820 |  | A) EN CLARO DE 1.00 MTS.X 2.14 MTS. DE ALTURA. | PZA. | 11
PELICULA VINILICA ESMERILADA
PELICULA VINILICA ESMERILADA DECORATIVA TIPO LG DE 3 MM. DE ESPESOR, EN VIDRIO TEMPLADO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, LIMPIEZA DE VIDRIO, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
830 |  | A) EN AREA DE SUBSECRETARÍA | M2 | 200
XI |  | CARPINTERIA
PUERTAS
PUERTA INTERIOR SENCILLA EN CLARO DE 1.00 MTS. X 2.14 MTS. DE MADERA TIPO TAMBOR BANAK DE 6 MM. EN CLARO DE 0.90 MTS X 2.14 MTS. TERMINADA CON MANCHA, COLOR SEGUN MUESTRA, SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE, MARCA POLYFORM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 6" X 4" , EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P-1) (VER DISEÑO DE LAS EXISTENTES)(VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
840 |  | A) EN AREA DE SUBSECRETARÍA, SALA DE JUNTAS, SECRETARIA DE LA SUBSECRETARIA, CONSEJO DE FALLOS, AREA DE SUPERVISORES, COORD. TECNICO, COMEDOR-COCINA, ARCHIVO, COORD. SEGURIDAD, SUPERVISORES DE SEGURIDAD, DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN, GESTION HOSPITAL, CONTROL TECNICO.CON CHAPA DE MANIJA MARCA YALE CON LLAVE Y BOTON, ACABADO LATON ANTIGUO O SIMILAR | PZA | 11
PUERTA INTERIOR SENCILLA EN CLARO DE 0.80 MTS X 2.14 MTS. DE MADERA TIPO TAMBOR BANAK DE 6 MM. TERMINADA CON MANCHA, COLOR SEGUN MUESTRA, SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE, MARCA POLYFORM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 6" X 4" , EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P-2) (VER DISEÑO DE LAS EXISTENTES)(VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
850 |  | A) EN AREA DE COCINETA, CON CHAPA DE MANIJA MARCA YALE CON LLAVE Y BOTON, ACABADO LATON ANTIGUO O SIMILAR | PZA | 1
COCINA INTEGRAL DE 0.60 MTS. DE ANCHO MARCA COCINAS QUALITY O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, FLETES, MANIOBRAS, TARJA SENCILLA DE 49 CMS. X 47 CMS. MODELO M-100 SKU 743386, GABINETES, PUERTAS, CAJONES Y PANEL SIMULANDO UN CAJON DONDE SE COLOCARA LA TARJA, LLAVE CROMADA MARCA HELVEX MODELO E-34 DE MONOMANDO O SIMILAR CONTRACANASTA Y MATERIAL PARA CONEXION DE LA TARJA, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, INTERIOR FABRICADA A BASE DE MDF LAMINADO , SELLADO POR TODOS LADOS COLOR SEGUN MUESTRA, FRENTES DE MARCO DE MADERA SOLIDA DE CEDRO CONVINADA CON TRIPLAY DE CEDRO AL CENTRO, CUBIERTA DE FORMICA, ZOCLO REFORZADO DE 0.15 MTS DE ALTURA FORRADO DE ALUMINIO, COLOR SEGUN MUESTRA, CAJONES SENTADOS SOBRE CORREDERAS DE EXTENCION, BISAGRAS OCULTAS, TOPES TRANSPARENTES, PISTON ELEVABLE, JALADERAS, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.(VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA PARA ADECUAR GABINETES, VER PLANO DE DETALLES).
860 |  | A) DE 2.37 MTS. DE LONG. X 0.60 MTS DE ANCHO EN LINEA RECTA, (PARTE INFERIOR) CON 1 TARJA SENCILLA, ADECUACION PARA FRIGOBAR Y TRES PUERTAS DE ALACENA, ALTURA DE PISO AL LIMITE SUPERIOR DE CUBIERTA 0.90 MTS. INCLUYENDO 0.15 MTS. DE ALTURA DE ZOCLO. ( VER DETALLE). | PZA. | 1
870 |  | B) DE 1.52 MTS. DE LONG. X 0.50 MTS. DE ANCHO . EN PARTE SUPERIOR (GABINETE PARA HORNO DE MICROONDAS Y ALACENA)(VER DETALLE). | PZA. | 1
XII |  | VARIOS
880 |  | SEÑALAMIENTO INFORMATIVO INTERIOR DE 25 X 35 CMS. BASADO EN LAS NORMAS OFICIALES, DISEÑADO CON VINIL ADHERIBLE CON TINTA NORMAL O FOTO LUMINICENSIA MEDIDAS VARIABLES SEGÚN EL ESPACIO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, ACCESORIOS, EQUIPO M HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA. | 30
890 |  | FUMIGACION DE AREAS CUBIERTAS A BASE DE PIRETRINAS SIN OLOR, CONTRA INSECTOS Y ROEDORES (RATAS, CUCARACHAS, HORMIGAS, ETC.) . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, APLICACIÓN, MANIOBRAS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 1278.9
900 |  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE L A OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 1278.9
910 |  | PLANO DE OBRA TERMINADA, ELABORADOS EN AUTOCAD 2010, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL BOND DE 60 X 90 A ESCALA 1:100, TODA LA PAPELERIA DEBE ESTAR FIRMADA. | PZA. | 1
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
3