## PB TORRE ADMINISTRATIVA
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : REMODELACION PLANTA BAJA
|  | OBRA : TORRE ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | ANEXO E3
|  | UBICACION : CALLE: WASHINGTON 2000 ORIENTE, ESQ. FERNANDO MONTES DE OCA, COL. OBRERA. |  |  |  |  | SEGUNDA JUNTA
MUNICIPIO : MONTERREY,N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-005-2019 | FECHA: 28-MARZO-2019
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
I |  | PRELIMINARES
RETIROS Y DEMOLICIONES
10 |  | RETIRO DE TERMOSTATO CON RECUPERACION SEGUN CONDICION EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, PARA SU POSTERIOR REINSTALACION, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, TUBERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 1
20 |  | RETIRO DE CONTACTOS DOBLES EN MURO CON RECUPERACIÓN SEGÚN CONDICIÓN. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 15
30 |  | REVISION DE SALIDAS PARA CONTACTOS EN PISO PARA REUBICAR SI ES NECESARIO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIALES AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2
40 |  | RETIRO DE CONTACTOS DOBLES REGULADOS CON RECUPERACIÓN SEGÚN CONDICIÓN. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 25
50 |  | REVISION DE SALIDA DE PISO PARA CONTACTOS DOBLES REGULADOS PARA REUBICAR SI ES NECESARIO INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIALES AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2
60 |  | RETIRO DE APAGADORES CON RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN, EN MUROS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 3
70 |  | RETIRO DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS EN MUROS CON RECUPERACIÓN SEGÚN CONDICIÓN, EN MUROS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 35
80 |  | REVISION DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS EN PISO PARA REUBICAR SI ES NECESARIO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIALES AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2
90 |  | RETIRO DE EXTINGUIDOR CON RECUPERACION. INCLUYE: CARGA, RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 2
RETIRO DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO INTERIOR, DISEÑADO CON VINIL ADHERIBLE CON TINTA NORMAL O FOTO LUMINICENSIA MEDIDAS VARIABLES PROMEDIO DE 35 X 25. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
100 |  | LETRERO EXTINTOR | PZA. | 2
110 |  | LETRERO RUTA DE EVACUACION | PZA. | 2
120 |  | RETIRO DE PISO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC DE 60 CMS. X 40 CMS. COLOR GRIS IMITACION GRANITO, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2. | 50
130 | 12140053 | RETIRO DE MUROS DE TABLAROCA EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, CORTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 189.8
RETIRO DE PUERTAS DE MADERA Y MARCO METALICO EN AREA DE REMODELACION CON RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA
140 |  | EN CLARO DE 1.00 MTS. X 2.13 MTS. ALTURA | PZA. | 3
II |  | INSTALACION SANITARIA
TUBERIAS
150 |  | ALINEAMIENTO Y SUSPENSION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC PARA DAR DESNIVEL. INCLUYE:SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML. | 16
160 | 28100014 | RED SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2" PARED GRUESA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, PERFORACION DE LOSA PARA DISPARO DE DESCARGA DE LAVABO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIOM.. | ML | 2
170 | 28100002 | RED SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" PARED GRUESA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, PERFORACION DE LOSA PARA DISPARO DE DESCARGA DE LAVABO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 15.75
CONEXIONES SANITARIAS
180 | 28120012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 45° X 50 MM (2")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
190 | 28120017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 100 MM (4")X 50 MM (2")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
200 | 28120029 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 100 MM (4")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
210 | 28120065 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC SANITARIO DE 100 MM (4")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
220 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO PERA, PARA SOPORTE DE TUBERIA DE PVC DE 4 " Ø INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION. | PZA | 11
III |  | INSTALACION HIDRAULICA
AGUA FRIA
230 |  | ALINEAMIENTO Y SUSPENSION DE TUBERIA DE COBRE HIDRAULICA TIPO "M". INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 18
240 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 32MM (11/4")Ø INCLUYE: MATERIAL ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML. | 18
250 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE DE 32MM (11/4") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA,EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 2
260 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM (1/2") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PERFORACION DE LOSA PARA ALIMENTACION HIDRAULICA DE LAVABO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML. | 1.5
270 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE COBRE DE 32MM A 13 MM A 13 MM (1 1/4" A 1/2") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
280 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE DE 90° X 13MM (1/2") Ø INCLUYE: MATERIAL,ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2
290 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE DE 90° X 32MM (1 1/4") Ø INCLUYE: MATERIAL,ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 4
300 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 13MM (1/2") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, TAPON CACHUCHA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
310 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR, 32MM (1 1/4") Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTES, LIJA, DESPERDICIOS, TAPON CACHUCHA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ,HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
320 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO PERA, PARA SOPORTE DE TUBERIA DE COBRE DE 32MM (1 1/4")Ø INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 15
IV |  | APARATOS Y ACCESORIOS
330 |  | GABINETE DE MADERA PARA BAÑO DE ESTILO CONTEMPORANEO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, GABINETE DE 77.47 CMS.DE ANCHO X 47.63 CMS. DE PROFUNDIDAD X 89.43 CMS. DE ALTURA MODELO MODELO CANDELSBY SKU -130880 COLOR ROBLE OSCURO,LAVABO PREMIUM DE MARMOL PROSESADO CON SUPERFICIE ANTIHONGOS, LLAVES PARA EL LAVABO DE MONOMANDO MARCA MOEN MODELO GENTA WS 84760 (INCLUYE LA PLACA PARA CUBIERTA, DESAGUE Y CARTUCHO DURALAST 1255) O SIMILAR EN CALIDAD, COLOCACION, ACCESORIOS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX, LLAVES DE CONTROL MARCA URREA, CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
340 |  | SANITARIO MARCA TOTO, PARA FLUXOMETRO, MODELO CT705EN(G) TAZA ALARGADA, O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR BLANCO, DESCARGA 4.8 LTS. POR DESCARGA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, BRIDA, MANGERA FLEXIBLE MARCA COFLEX O SIMILAR, LLAVE DE PASO, ASIENTO Y TAPA DE PLASTICO MARCA TOTO MODELO SC134 COLOR BLANCO O SIMILAR , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, PRUEBAS, AJUSTE, SOPORTES, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
350 |  | FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO PARA TAZA FLUX MARCA TOTO MODELO SKY:TET11A32 CON SPUD DE 32 MM. Y 4.8 LTS POR DESCARGA, CROMO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIAL, FLETE, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN,PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 1
360 |  | PORTAROLLO CON PIVOTE MARCA MOEN LINEA VOSS MODELO YB5108CH (CROMO).INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (BAÑO DEL SECRETARIO). | PZA. | 1
370 |  | TOALLERO SENCILLO MARCA MOEN, LINEA VOSS MODELO YB5186CH INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (BAÑO DEL SECRETARIO). | PZA. | 1
380 |  | PAPELERA PARA INODORO CLAVE 94209 JUMBO JR. MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD EN AREAS DE SERVICIOS SANITARIOS, HOMBRES, MUJERES. INCLUYE: SUMINISTROS, FLETES, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
390 |  | DOSIFICADOR DE JABÓN CLAVE 30170779 MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO O SIMILAR DE 800 M.L EN CALIDAD EN AREAS DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES, MUJERES Y COCINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETES, ACARREO, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
400 |  | DESPACHADOR TOALLAMATIC, CLAVE 30210379 MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD EN AREAS DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES, MUJERES Y COCINA. INCLUYE: SUMINISTROS, FLETES, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
410 |  | SECADOR DE MANOS CON SENSOR MARCA JOFEL MODELO TORNADO ( AA84126) COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, RANURAS, DUCTERIA, CABLEADO, CORTES, INSTALACIONES, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 1
ESPEJO DE VIDRIO PARA BAÑO MODELO LUTHON (CLAVE LUTHON LAV- 057 SKU-110962) CON DISEÑO DE MARCO EN COLOR PLATEADO FACIL DE INSTALAR DE 80 CMS. X 60 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
420 |  | A) DE 60 CMS. DE ANCHO X 80 CMS. DE ALTURA (EN AREA DE 1/2 BAÑOS), (AJUSTAR POSICION DE PREFERENCIA). | PZA. | 1
EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU MODELO SILENT-200. O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS DE ACUERDO A MANUAL DE FABRICANTE, PRUEBAS DE ARRANQUE, COLOCACION, MANIOBRAS, ACARREOS, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.
430 |  | A) EN SERVICIOS SANITARIOS DE PRIVADOS (SALIDA POR DUCTO A TRAVES DE CIELO FALSO HASTA EL EXTERIOR O LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION). | PZA. | 1
V |  | INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
440 |  | CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES, DE RECUPERACION: INCLUYE: MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" , CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 25
450 |  | CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES, NUEVOS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" , CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 22
460 |  | CONTACTOS REGULADOS DOBLES CON FALLA A TIERRA, DE RECUPERACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 19
470 |  | CONTACTOS REGULADOS DOBLES CON FALLA A TIERRA, NUEVOS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 22
480 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE RECUPERACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" CABLEADO CALIBRE 12 THHW, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA PARED GRUESA MARCA FEMSA O SIMILAR , APAGADOR MARCA BTICINO O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | SAL | 3
490 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR NUEVO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" CABLEADO CALIBRE 12 THHW, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA PARED GRUESA MARCA FEMSA O SIMILAR , APAGADOR MARCA BTICINO O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | SAL | 6
VII |  | EQUIPO CONTRA INCENDIO
MUROS
500 |  | EXTINGUIDOR DE RECUPERACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSUMO, REVISION, CARGA, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 2
VIII |  | VOZ Y DATOS
510 |  | SALIDAS EN MUROS PARA NODOS DE VOZ Y DATOS NUEVAS EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, CANALIZACION, GUIADO, CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 8
520 |  | SALIDAS EN MURO PARA NODOS DE VOZ Y DATOS DE RECUPERACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, CANALIZACION, GUIADO, CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 6
530 |  | CAMARA DE VIGILANCIA, NUEVAS MARCA BOSCH DOMO DAY/NIGHT CCTV VDN-498V03-21 O SIMILAR, EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTROS, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ACCESORIOS, CABLES, CANALIZACIÒN, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 6
540 |  | AMPLIFICADOR DE SEÑAL PARA CELULAR MARCA EPCOM, MODELO EP- 865-17 . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CANALIZACIÒN NECESARIA, CABLES, ENCINTADO, ACCESORIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 2
IX |  | ACABADOS
MUROS
550 |  | PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS MARCA BEREL LINEA BERELEX O SIMILAR DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, , PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA BEREL O SIMILAR, ANDAMIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2. | 800
560 | 24180023 | MURO DE TABLAROCA MARCA PANEL REY O SIMILAR DE 10 CMS DE ESPESOR A DOS CARAS ALTURA DE 3.00 MTS. MAXIMA, CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM. CAL. 26" SEPARADOS A CADA 60 CMS. ESTOS A SU VEZ INTRODUCIDOS EN CANALES DE AMARRE 6.35 CM CAL.26" LOS CUALES SE ANCLARÁN AL PISO Y LOSA CON FIJADORES (TORNILLOS FRAMER DE 1/2" Y DE 1") ESTA ESTRUCTURA ESTA REVESTIDA CON EL PANEL DE YESO DE 12.7 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACABADO PERFACINTAS NORMAL O FLEXIBLE SEGUN SE OCUPE, PERFIL Y CANAL CALIBRE 0.26 DE 6.35 CMS. DE ESPESOR, ESQUINEROS METÁLICOS Y REBORDES, REDIMIX, PANEL DE YESO, NIVELACION DE ALTURA EN MARCOS DE PUERTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRAS) | M2 | 242.6
570 |  | MURO DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK O SIMILAR DE 10 CMS DE ESPESOR A DOS CARAS ALTURA DE 3.00 MTS. MAXIMA, CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS, DE POSTE ESTRUCTURAL USG CAL. 20" SEPARADOS A CADA 40.6 CMS. (16"), ESTOS A SU VEZ INTRODUCIDOS EN CANALES DE AMARRE CAL.22 SEPARADOS A CADA 40.6 CMS. (16") LOS CUALES SE ANCLARÁN AL PISO CON FIJADORES (TORNILLOS TECK PLANO 1/2" Y DE 1") ESTA ESTRUCTURA ESTA REVESTIDA CON EL PANEL DE CEMENTO DE 12.7 MM. MARCA USG DUROCK FIJADA CON TORNILLOS USG TIPO DS DE 1" SEPARADOS A NO MAS DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, POSTES CAL 20 Y CANAL CALIBRE 22, ESQUINEROS METÁLICOS Y REBORDES, CEMENTO BASECOAT O BASEFLEX MARCA USG DUROCK SUFICIENTE PARA RECIBIR LA CINTADE REFUERZO DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO MARCA USG DUROCK APLICADA CON ESPATULA DE 4" O 6" DE ANCHO DEJANDO 24 HORAS SECAR Y PARA APLICAR OTRA CAPA DE 3MMM PARA DAR MEJOR ACABADO, PANEL DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK DE 12.7 MM., NIVELACION DE ALTURA EN MARCOS DE PUERTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRAS). | M2 | 14
PISOS
580 |  | PISO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC DE 60 CMS. X 40 CMS. COLOR GRIS IMITACION GRANITO, IGUALAR AL MODELO EXISTENTE (VER MUESTRA) COLOCADO A HUESO, LECHEREADO Y CON BOQUILLA CON REFERENCIA EN ALINEACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LIMPIEZA, RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 600
590 |  | ZOCLO VINILICO COEXTRUIDO DE 6.35 CMS. DE ALTURA, ESPESOR DE 2.03MM. MARCA VINYLASA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, NIVELACION DE LA SUPERFICIE, COLOCADO CON ADHESIVO MARCA VINYLASA O SIMILAR, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | ML | 212
X |  | CANCELERIA
MURO DE VIDRIO TEMPLADO.
600 |  | VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 9 MM. DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 2.54 MTS. CON MANGUETERIA SUPERIOR E INFERIOR A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3" COLOR HUESO PARA SOPORTE Y SUJECION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACION, ELEVACIONES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER, NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2. | 50
PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO
PUERTA CON VIDRIO TEMPLADO DE 9 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACION, ELEVACIONES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER, NIVEL, PIVOTE, CERRRADURAS, JALADERAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
610 |  | A) EN CLARO DE 1.00 MTS.X 2.14 MTS. DE ALTURA. | PZA. | 1
PELICULA VINILICA ESMERILADA
620 |  | PELICULA VINILICA ESMERILADA DECORATIVA TIPO LG DE 3 MM. DE ESPESOR, EN VIDRIO TEMPLADO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, LIMPIEZA DE VIDRIO, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 50
VENTANAS
630 |  | VENTANA CORREDIZA DE 1.52 X 0.80 MTS A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3" COLOR HUESO (0.80 M DE ALTURA) CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 M. Y BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.30mts X 0.10 DE ANCHO (PARA PASO DE DOCUMENTOS). INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
XI |  | CARPINTERIA
PUERTAS
640 |  | PUERTA INTERIOR SENCILLA EN CLARO DE 0.80 MTS X 2.14 MTS. DE MADERA TIPO TAMBOR BANAK DE 6 MM. TERMINADA CON MANCHA, COLOR SEGUN MUESTRA, SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE, MARCA POLYFORM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 6" X 4" , EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CHAPA DE MANIJA MARCA YALE CON LLAVE Y BOTON, ACABADO LATON ANTIGUO O SIMILAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P-1) (VER DISEÑO DE LAS EXISTENTES)(VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA | 1
650 |  | PUERTA INTERIOR SENCILLA EN CLARO DE 1.00 MTS X 2.14 MTS. DE MADERA TIPO TAMBOR BANAK DE 6 MM. TERMINADA CON MANCHA, COLOR SEGUN MUESTRA, SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE, MARCA POLYFORM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 6" X 4" , EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CHAPA DE MANIJA MARCA YALE CON LLAVE Y BOTON, ACABADO LATON ANTIGUO O SIMILAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P-2) (VER DISEÑO DE LAS EXISTENTES)(VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA | 9
660 |  | COCINA INTEGRAL DE 0.60 MTS. DE ANCHO MARCA COCINAS QUALITY O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, FLETES, MANIOBRAS, TARJA SENCILLA DE 49 CMS. X 47 CMS. MODELO M-100 SKU 743386, GABINETES, PUERTAS, CAJONES Y PANEL SIMULANDO UN CAJON DONDE SE COLOCARA LA TARJA, LLAVE CROMADA MARCA HELVEX MODELO E-34 DE MONOMANDO O SIMILAR CONTRACANASTA Y MATERIAL PARA CONEXION DE LA TARJA, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, INTERIOR FABRICADA A BASE DE MDF LAMINADO , SELLADO POR TODOS LADOS COLOR SEGUN MUESTRA, FRENTES DE MARCO DE MADERA SOLIDA DE CEDRO CONVINADA CON TRIPLAY DE CEDRO AL CENTRO, CUBIERTA DE FORMICA, ZOCLO REFORZADO DE 0.15 MTS DE ALTURA FORRADO DE ALUMINIO, COLOR SEGUN MUESTRA, CAJONES SENTADOS SOBRE CORREDERAS DE EXTENCION, BISAGRAS OCULTAS, TOPES TRANSPARENTES, PISTON ELEVABLE, JALADERAS, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.(VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA PARA ADECUAR GABINETES, VER PLANO DE DETALLES).
670 |  | A) DE 2.37 MTS. DE LONG. X 0.60 MTS DE ANCHO EN LINEA RECTA, (PARTE INFERIOR) CON 1 TARJA SENCILLA, ADECUACION PARA FRIGOBAR Y TRES PUERTAS DE ALACENA, ALTURA DE PISO AL LIMITE SUPERIOR DE CUBIERTA 0.90 MTS. INCLUYENDO 0.15 MTS. DE ALTURA DE ZOCLO. ( VER DETALLE). | PZA. | 1
680 |  | B) DE 1.52 MTS. DE LONG. X 0.50 MTS. DE ANCHO . EN PARTE SUPERIOR (GABINETE PARA HORNO DE MICROONDAS Y ALACENA)(VER DETALLE). | PZA. | 1
XII |  | VARIOS
690 |  | SEÑALAMIENTO INFORMATIVO INTERIOR DE 25 X 35 CMS. BASADO EN LAS NORMAS OFICIALES, DISEÑADO CON VINIL ADHERIBLE CON TINTA NORMAL O FOTO LUMINICENSIA MEDIDAS VARIABLES SEGÚN EL ESPACIO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, ACCESORIOS, EQUIPO M HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA. | 5
700 |  | FUMIGACION DE AREAS CUBIERTAS A BASE DE PIRETRINAS SIN OLOR, CONTRA INSECTOS Y ROEDORES (RATAS, CUCARACHAS, HORMIGAS, ETC.) . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, APLICACIÓN, MANIOBRAS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 602
710 |  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE L A OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 602
720 |  | PLANO DE OBRA TERMINADA, ELABORADOS EN AUTOCAD 2016, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL BOND DE 60 X 90 A ESCALA 1:100, TODA LA PAPELERIA DEBE ESTAR FIRMADA. | JGO | 1
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
3