## HOJA 1
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : MEJORAS EN EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN PARA EL SERVICIO PÚBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
| OBRA : MEJORAS EN EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN PARA EL SERVICIO PÚBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | [5 empty] | ANEXO E-03
UBICACION : MUNICIPIO DE MONTERREY
MUNICIPIO : MONTERREY, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | PREBASES 007-2019 | FECHA: DIC-2018
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
DEMOLICION, DESMANTELAMIENTO Y RETIROS
10 |  | RETIRO DE PLAFON SOLIDO EN MAL ESTADO. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANES CON MATERIAL IGUAL AL EXISTENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 493.5 |  |  | 0
20 |  | RETIRO DE UNIDADES PAQUETE DE CLIMA ARTIFICIAL. INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE S.I., RESANES CON MATERIAL IGUAL AL EXISTENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 7 |  |  | 0
30 |  | RETIRO DE BUTACAS EN ÁREA DE AUDITORIO. INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE S.I., RESANES CON MATERIAL IGUAL AL EXISTENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 120 |  |  | 0
40 |  | RETIRO DE ALFOMBRA EN ÁREA DE AUDITORIO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 130 |  |  | 0
50 |  | RETIRO DE PISO CON RECUPERACION EN ÁREA INTERIOR. INCLUYE: CARGA Y ESTIBA A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVICION, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 90 |  |  | 0
60 |  | RETIRO DE PISO EN ÁREA EXTERIOR Y ESCALINATA. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 100.06 |  |  | 0
70 |  | DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO EN ESCALERAS ESTERIORES POR MEDIOS MECANICOS Y / MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION (LINEAS DE PROYECTO),. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE CON DISCO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. | M2 | 5.6 |  |  | 0
80 |  | DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 387.02 |  |  | 0
90 |  | RETIRO DE MINGITORIO EN BAÑO DE HOMBRES SIN RECUPERACION, INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA S.I., MANIOBRAS, CANCELACION Y TAPONES DE LINEAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
100 | 12140067 | RETIRO DE LAVABO TIPO OVALIN EN BAÑOS SIN RECUPERACION, INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA S.I., MANIOBRAS, LIMPIEZA, CANCELACION DE TUBERIAS DE AGUA Y DRENAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 7 |  |  | 0
110 | 12140039 | RETIRO DE SANITARIO EN BAÑOS SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8 |  |  | 0
120 |  | RETIRO DE MAMPARA, SIN RECUPERACION. DE ALTURA. INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA S.I., HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 7 |  |  | 0
130 |  | DEMOLICION DE ESTRUCTURA PERGOLADA CENTRAL. DE 8.30 MTS X 8.30 MTS INCLUYE: ANDAMIOS, EQUIPO DE CORTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO A TIRO LIBRE A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO. | PZA | 1 |  |  | 0
140 |  | RETIRO DE LUMINARIAS TIPO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA RETIRO DE PIEZAS DE SUJECIÓN Y ACCESORIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL DE DESMONTAJE FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 93 |  |  | 0
150 |  | RETIRO REFLECTORES SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA RETIRO DE PIEZAS DE SUJECIÓN Y ACCESORIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL DE DESMONTAJE FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 165 |  |  | 0
160 |  | RETIRO DE SPOTS EMPOTRADOS TIPO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA RETIRO DE PIEZAS DE SUJECIÓN Y ACCESORIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL DE DESMONTAJE FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
170 |  | RETIRO DE LETRERO DE ALUMINIO Y TROVICEL COLOR BRONCE DE 25 CMS DE ALTURA DE 9MM INCLUYE: RETIRO DE LETRERO SIN RECUPERACION, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO FUERA DEL AREA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
ALBAÑILERIA
MUROS, DALAS Y CASTILLOS
180 |  | EMPASTADO EN LOSA DE AZOTEA PARA DAR PENDIENTE PLUVIAL CON GROSOR PROMEDIO DE 6 CM. INCLUYE: MATERIALES, FLETES , DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 1884.58 |  |  | 0
190 |  | ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 1.5CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, FLETES , DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 464.98 |  |  | 0
200 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APLANADO DE YESO-AGUA DE HASTA 1.5 CM DE ESPESOR EN MUROS PLOMEADO Y MUESTREADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2683 |  |  | 0
210 | 24100018 | RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA, F'c=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CON JUNTAS DE EXPANSION CADA 1.20M, ACABADO INTEGRAL AL COLADO DE ESCOBILLADO, SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, CON PENDIENTE MÁXIMA DEL 10%, ARISTAS REDONDEADAS, INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, COMPENSACION Y NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTADO DE LA SUPERFICIE AL 95% DE SU PVSM, CURADO CON MEMBRANA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M2 | 21.5 |  |  | 0
CIELOS Y PLAFONES
220 | 24160002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJILLO DE TABLA ROCA PARA CUBRIR ESPACIO RESTANTE ENTRE PLAFÓN REGISTRABLE Y MURO | ML | 265 |  |  | 0
230 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON FALSO DE FIBRA MINERAL DE 24" X 24", MARCA AMSTRONG, MOD. CORTEGA O SIMILAR EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO. INCLUYE: ACARREO Y FLETES DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SUSPENSIÓN VISIBLE DE 9/16" SUPRAFINE COLOR BLANCO, ALAMBRE GALVANIZADO PARA TIRANTES, CORTES, PERFORACIONES EN LOSA, ALMBRÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, PERFORACIONES EN MUROS, TAQUETES, PIJAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 494 |  |  | 0
240 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO FALSO TIPO PLAFON DE DUROCK, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE S.I.ORTE, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 4 |  |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
250 |  | LUMINARIO INTERIOR LEDLIGHTING ECOLOGY PARA EMPOTRAR EN PLAFON, SERIE DOWNLIGHT, MODELO NOVA PROFESIONAL, LUMINARIO CONSTRUIDO CUERPO EN ALUMINIO, ACABADO EN PINTURA DE APLICACION ELECTROESTATICA EN COLOR BLANCO, DIFUSOR DE POLICARBONATO EN OPAL BLANCO, GRADO DE PROTECCION IP20, EQUIPADO CON TECNOLOGIA DE 48 LEDS DE 10W DE POTENCIA, COLOR DE LUZ EN BLANCO NEUTRO(4,000°K), 800 LUMENES, ANGULO DE APERTURA DE 90º Y DRIVER ELECTRONICO INTEGRADO MULTIVOLTAJE, DIMENSIONES: ALTURA: 670mm, DIAMETRO: 145mm CAT: OHIL6-3110WW/41K/10W MARCA ASTRO | PZA | 175 |  |  | 0
260 |  | LUMINARIO ECOLOGY LIGHTING LEDS, INTERIOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER EN FALSO PLAFON, DE 61X61PANEL LED FLAT, MODELO "MANTA I", LUMINARIO FABRICADO EN CUERPO DE ALUMINIO, DIFUSOR DE POLICARBONATO ACABADO OPAL BLANCO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ILUMINACION ECOLEDS SMD 2835 DE ALTA EFICIENCIA, DE 40W DE POTENCIA, 120 LEDS, 4,000 LUMENES, T.C 4,000°K, NW, OPTICA 120°, IRC85 MULTIVOT (90-260V), DRIVER INTEGRADO, A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IP20, 70,000HRS DE VIDA UTIL, 5 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION UL, NOM, ANCE, DIM. LARGO: 61CMS, ANCHO: 61CMS, ALTURA: 5,45CMS, CAT# OH28-6640-50S/40WNW/MV MARCA ASTRO LIGHTING SYSTEM. | PZA | 75 |  |  | 0
270 |  | LUMINARIO LED PARA SOBREPONER O SUSPENDER SERIE PROGRESS MODELO COSMO I DE 2X20W T8 DE LEDS, CUERPO FABRICADO EN POLICARBONATO DE ALTA PUREZA, DIFUSOR EN POLICARBONATO TRANSLUCIDO, CUBIERTA CLEAN LISA SEMICIRCULAR 70% ANTIMPACTO, EQUIPADO CON UN REFLECTOR EN LAMINA DE ACERO, ACABADO PINTURA POLVO POLIESTER UV 94% REFLEXION, 50,000 HORAS DE VIDA, EQUIPADO CON 2 LAMPARAS T8 DE LEDS 20W, 2,200 LUMENES CADA UNA, TEMPERATURA DE COLOR 5000ºK, CON CUBIERTA PLASTICA DE SEGURIDAD, DIMENSIONES 1.28M DE LARGO 13.6CM DE PERALTE Y 12.9CM GRADO DE PROTECCION IP65 LUMINARIO HERMETICO SELLADO A PRUEBA DE POLVO SMOG HOLLIN INSECTOS HUMEDAD Y AGUA CAT# OHIL683600C/LLT8/LED/01440/2X20W MARCA ES SYSTEM | PZA | 35 |  |  | 0
MUEBLES SANITARIOS
INODOROS Y MINGITORIOS
280 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON FLUXOMETRO, JAZMIN ALARGADO MCA CATO O EQUIVALENTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, PREPARACION DEL AREA, TURBOBRIDA, TAQUETES, PIJAS, HERRAJES, LLAVES, ALIMENTADOR FLEXIBLE TIPO COFLEX O SIMILAR, TEFLON, CONEXIONES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 8 |  |  | 0
290 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MCA. AMERICAN STANDARD DE LA LINEA CASCADA UNIVERSAL MOD. 6590001 EN COLOR BLANCO 020, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, PRUEBAS, AJUSTE Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
300 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO MANUAL PARA MINGITORIO DE 1.9LPD. MCA. AMERICAN STANDARD MOD. 6045051MX O EQUIVALENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, PRUEBAS, AJUSTE Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
LAVABOS
310 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MARCA URREA MODELO NIZA CÓDIGO 55PN COLOR CROMO PULIDO O SIMILAR. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MAGERAS FLEXIBLE MARCA COFLEX O SIMILAR, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 7 |  |  | 0
SECADOR
320 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS ELECTRÓNICO DIRIGIBLE EN ACERO INOXIDABLE KRAGEN (O SIMILAR). CON CONEXIÓN ELÉCTRICA 110 120V. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MAGERAS FLEXIBLE MARCA COFLEX O SIMILAR, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 7 |  |  | 0
ACABADOS
PISOS
0
330 |  | PISO PORCELANICO SATINADO DE 60 X 60 CMS MARCA INTERCERAMIC, MODELO STONEWALK COLOR PERLA O SIMILAR COLOR NATURAL, COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO CREST Y BOQUILLA ANTIHONGOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1009
340 |  | ZOCLO A BASE DE PORCELANICO SATINADO DE 60 X 60 CMS MARCA INTERCERAMIC, MODELO STONEWALK COLOR PERLA , COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO CREST Y BOQUILLA ANTIHONGOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 260 |  |  | 0
0
350 |  | PISO CERÁMICO DE 30 X30 CMS MCA. INTERCERAMIC MODELO KKRONOS COLOR TERRACOTA ESTRUCTURADO O SIMILAR, COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO CREST Y BOQUILLA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 192.6
360 |  | ZOCLO A BASE DE PISO PCERÁMICO DE 30 X30 CMS MCA. INTERCERAMIC MODELO KKRONOS COLOR TERRACOTA ESTRUCTURADO, COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO CREST Y BOQUILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 367 |  |  | 0
365 |  | ALFOMBRA COSMOS TILE-LYNX MARCA TERZA, LINEA MOHAWK, COLOR LYNX, CLAVE 09955 CONSTRUCCION RIZO TEXTURIZADO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, BAJO ALFOMBRA, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 288 |  |  | 0
CIELOS Y PLAFONES
370 |  | COLOCACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN CIELOS TIPO VINIMEX TOTAL MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR 5 X 1 MARCA COMEX O EQUIVALENTE, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 706 |  |  | 0
MUROS
380 |  | COLOCACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN MUROS TIPO VINIMEX TOTAL MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR 5 X 1 MARCA COMEX O SIMILAR, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2. | 1984 |  |  | 0
390 |  | AZULEJO CERAMICO DE 33 CMS. X 33 CMS. EN MUROS MARCA INTERCERAMIC MODELO KRONOS COLOR GRIS ESMALTADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALCION, MATERIAL, COLOCADO CON ADHESIVO CREST, EMBOQUILLADO, LECHEREADO CON BOQUICREST, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 264 |  |  | 0
MOBILIARIO
390 |  | EXTINGUIDOR DE USO RUDO DE MATERIAL DURABLE Y RESISTENTE. VÁLVULA DE SEGURIDAD. RECARGABLE Y MANGUERA FLEXIBLE O SIMILAR. MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 18 |  |  | 0
400 |  | BUTACA MOD. COCORDE, MOVIMIENTO DE RESPALDO Y ASIENTO SIMULTÁNEAMENTE. FORMADO POR UN COJINETE RECTANGULAR DE HULE VULCANIZADO ENTRE PLACAS DE ACERO CALIBRE 11, CONTRA-RESPALDO CRC: INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, REFORZADO CON BASTIDOR PLÁSTICO. ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO MOLDEADO EN FRIO. PAR DE OREJAS LATERALES EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 11, UNIDAS A SOPORTE DE SOLERA DE 6.35 MM. X 50.8 MM. Y UNA MÉNSULA DE ACERO CAL 11. (MODELO VICENZA Y FLORENCIA CON CABECERA EN MEMORY FOAM.) MECANISMO ROCKER: MOVIMIENTO DE RESPALDO Y ASIENTO SIMULTÁNEAMENTE. FORMADO POR UN COJINETE RECTANGULAR DE HULE VULCANIZADO ENTRE PLACAS DE ACERO CALIBRE 11. TAPICERÍA: EN TELA.INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 120 |  |  | 0
CARPINTERIA
PUERTAS
410 |  | PUERTA INTERIOR DE MADERA 1.87 X 2.50 MTS DE 3.5 CMS. DE PINO TIPO TAMBOR BANAK DE 6 MM CON MIRILLA DE CRISTAL Y FALDON METALICO. ACABADO NATURAL, TERMINADA CON SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE MCA. POLYFORM ACABADO MATE. INCLUYE: MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2". (VER DETALLE), VISAGRAS, CERRADURA TIPO GEORGIAN NIQUEL SATINADO CON LLAVE, MATERIALES, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
420 |  | PUERTA INTERIOR DE MADERA DE 0.88 X 2.16 MTS DE 3.5 CMS. DE PINO TIPO TAMBOR BANAK DE 6 MM, TERMINADA CON SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE MCA. POLYFORM ACABADO MATE. INCLUYE: MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2". Y CHAPA CON LLAVE Y BOTON,VISAGRAS, CERRADURA TIPO GEORGIAN NIQUEL SATINADO CON LLAVE, MATERIALES, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
430 |  | PUERTA INTERIOR DE MADERA DE 0.96 X 2.16 MTS DE 3.5 CMS. DE PINO TIPO TAMBOR BANAK DE 6 MM, TERMINADA CON SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE MCA. POLYFORM ACABADO MATE. INCLUYE: MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2". Y CHAPA CON LLAVE Y BOTON,VISAGRAS, CERRADURA TIPO GEORGIAN NIQUEL SATINADO CON LLAVE, MATERIALES, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
440 |  | PUERTA INTERIOR DE MADERA DE 0.95 X 2.50 MTS DE 3.5 CMS. DE PINO TIPO TAMBOR BANAK DE 6 MM, TERMINADA CON SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE MCA. POLYFORM ACABADO MATE. INCLUYE: MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2". Y CHAPA CON LLAVE Y BOTON,VISAGRAS, CERRADURA TIPO GEORGIAN NIQUEL SATINADO CON LLAVE, MATERIALES, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 |  |  | 0
450 |  | PUERTA INTERIOR DE MADERA DE 0.97 X 2.50 MTS DE 3.5 CMS. DE PINO TIPO TAMBOR BANAK DE 6 MM, TERMINADA CON SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE MCA. POLYFORM ACABADO MATE. INCLUYE: MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2". Y CHAPA CON LLAVE Y BOTON,VISAGRAS, CERRADURA TIPO GEORGIAN NIQUEL SATINADO CON LLAVE, MATERIALES, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
460 |  | PUERTA INTERIOR DE 0.94 x 2.20 MTS., REJILLA DE MADERA TIPO TAMBOR BANAK DE 6 MM, TERMINADA EN ACABADO NATURAL CON SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE MCA. POLYFORM ACABADO MATE. INCLUYE: MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2". Y CHAPA CON LLAVE Y BOTON, VISAGRAS, CERRADURA TIPO GEORGIAN NIQUEL SATINADO CON LLAVE, MATERIALES, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
470 |  | PUERTA INTERIOR DE MADERA DE 0.62X 2.50 MTS DE 3.5 CMS. DE PINO TIPO TAMBOR BANAK DE 6 MM, TERMINADA CON SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE MCA. POLYFORM ACABADO MATE. INCLUYE: MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2". Y CHAPA CON LLAVE Y BOTON,VISAGRAS, CERRADURA TIPO GEORGIAN NIQUEL SATINADO CON LLAVE, MATERIALES, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
HERRERIA
480 |  | ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PER, CON ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE Y CUBIERTA CON POLICARBONATO , INCLUYE: CORTES, AGUJEROS, TALADRADOS, PLACAS, PLACAS DE APOYOS, ATIEZADORES SOLDADURA PARA PLACAS (SMAW), EQUIPO DE CORTE, MÁQUINAS DE SOLDAR, MANIOBRAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, PINTURA ANTICORROSIVA, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, EQUIPOS PARA TALADRAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 69 |  |  | 0
AIRE ACONDICIONADO
490 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, CALIBRES NO. 24 PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS TIPO TDC, CONFORME A NORMAS SMACNA-ASHRAE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | KG | 400 |  |  | 0
500 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE MARCA NAMM O SIMILAR, MODELO DMS 24"X24"C-10", CON CONTROL DE VOLUMEN Y CONEXIÓN REDONDA DE 8" INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA. | 44 |  |  | 0
510 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE MARCA NAMM O SIMILAR, MODELO HR 24"X24" PARA PLAFON, CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA. | 42 |  |  | 0
520 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA MODELO FB4CNF048 DE 4TR, MARCA CARRIER O EQUIVALENTE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIA LES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 8 |  |  | 0
530 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA MODELO FB4CNF036 DE 3 TR, MARCA CARRIER O EQUIVALENTE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIA LES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 3 |  |  | 0
540 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA MODELO 24ABB348 DE 4 TR, MARCA CARRIER O EQUIVALENTE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIA LES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 8 |  |  | 0
550 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA MODELO 24ABB336 DE 3 TR, MARCA CARRIER O EQUIVALENTE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIA LES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 3 |  |  | 0
560 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA INVERTER MARCA CARRIER MODELO RAS- 5M34UAV-E1 FRIO-CALOR TIPO INVERTER O SIMILAR, DE 5 TON, 220 V, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO (CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERIA, TUBERIA DE PVC C-40 DE 1" PARA DESCARGA ETC.) ALINEACION, TRAZO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
570 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT INVERTER CASSETTE MARCA CARRIER MODELO RAS-M10SMUV-E FRIO-CALOR O SIMILAR, DE 1.5 TON, 220 V, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO (CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERIA, TUBERIA DE PVC C-40 DE 1" PARA DESCARGA ETC.) ALINEACION, TRAZO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 12 |  |  | 0
580 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TIPO SPIRO DE 8" DE DIÁMETRO FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE: DOS CODOS DE 90°, ACCESORIOS DE SUJECIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 73 |  |  | 0
SEÑALÉTICA
SEÑALIZACIÓN GENERAL
590 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO CON LEYENDA "HOMBRES", DE 3 x 9 PULGADAS PULIDO ARTIFICIAL. ALTO BRILLO, PARA USO INTERIOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, PREPARACION DEL AREA, TAQUETES, PIJAS, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 1 |  |  | 0
600 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO CON LEYENDA "MUJERES" DE 3 x 9 PULGADAS PULIDO ARTIFICIAL. ALTO BRILLO, PARA USO INTERIOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, PREPARACION DEL AREA, TAQUETES, PIJAS, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 1 |  |  | 0
610 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS DE ALUMINIO Y TROVICEL COLOR BRONCE DE 25 CMS DE ALTURA DE 9MM, NO REFLEJANTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, PRUEBAS, AJUSTE Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
620 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE ALUMINIO Y TROVICEL COLOR BRONCE DE 40 CMS DE ALTURA DE 9MM, NO REFLEJANTE CON LEYENDA "INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN" . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, PRUEBAS, AJUSTE Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
630 |  | ANUNCIO EN CURVED RUTA DE EVACUACION DE 20 X 40 CM. PLACA CON INFORMACIÓN INTERCAMBIABLE CON IMPRESION DE VINIL Y ACRILICO LEXÁN CALIBRE DE 1.5 MM COMO PROTECTOR DE IMPRESO, TAPAS SUPERIOR E INFERIOR EN PLASTICO ABS EN COLOR NEGRO PERFIL DE ALUMINIO EN ACABADO ANODIZADO NATURAL. SEGUN DISEÑOS | PZA | 15 |  |  | 0
640 |  | ANUNCIO EN CURVED SALIDA DE EMERGENCIA DE 20 X 40 CM. 2 PLACA CON INFORMACIÓN INTERCAMBIABLE CON IMPRESION DE VINIL Y ACRILICO LEXÁN CALIBRE DE 1.5 MM COMO PROTECTOR DE IMPRESO, TAPAS SUPERIOR E INFERIOR EN PLASTICO ABS EN COLOR NEGRO PERFIL DE ALUMINIO EN ACABADO ANODIZADO NATURAL. SEGUN DISEÑOS | PZA | 4 |  |  | 0
650 |  | ANUNCIO EN CURVED EXTINTOR DE 20 X 30 CM. PLACA CON INFORMACIÓN INTERCAMBIABLE CON IMPRESION DE VINIL Y ACRILICO LEXÁN CALIBRE DE 1.5 MM COMO PROTECTOR DE IMPRESO, TAPAS SUPERIOR E INFERIOR EN PLASTICO ABS EN COLOR NEGRO PERFIL DE ALUMINIO EN ACABADO ANODIZADO NATURAL. SEGUN DISEÑOS | PZA | 18 |  |  | 0
660 | 50160008 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR BLANCO EN PAVIMENTO, PARA FLECHAS SENCILLAS DIRECCIONALES DE TRANSITO, INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y EJECUCION. | M2 | 2 |  |  | 0
EQUIPO DE DETECCION DE HUMO
670 |  | DETECTOR DE HUMO Y TEMPERATURA FOTOELECTRICO INALAMBRICO MOD WS4916 MARCA DSC O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, DETECTOR DE TEMPERATURA DE SENSOR DUAL INTEGRADO, SIRENA DE 85dB INTEGRADA, INDICADOR DE BATERIA BAJA, BATERIA DE LITIO DE LARGA DURACION, CAMARA DE HUMO EXTRAIBLE, COLOCACION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 22 |  |  | 0
EQUIPO E INSTALACIONES
CUARTO DE MAQUINAS
680 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN, CÉDULA 40 DE 3" Ø, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO DE LA BODEGA AL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 40 |  |  | 0
690 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN, CÉDULA 40 DE 2 1/2" Ø, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO DE LA BODEGA AL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 10 |  |  | 0
700 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE ACERO AL CARBÓN DE 2 1/2" Ø INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO DE LA BODEGA AL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
710 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE ACERO AL CARBÓN DE 2 1/2" Ø INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO DE LA BODEGA AL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
720 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE ACERO AL CARBÓN DE 3" A 2 1/2" Ø INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO DE LA BODEGA AL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5 |  |  | 0
730 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE ACERO AL CARBÓN DE 2 1/2" A 1 1/2" Ø INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO DE LA BODEGA AL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
740 |  | SOPORTE TIPO PERA FABRICADO EN OBRA INCLUYE: (1PZA) ABRAZADERA DEL TIPO PERA DE 2 1/2" DE DIAMETRO, (1PZA.) TAQUETE EXPANZOR TIPO "Z" DE 3/8" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR; (0.30MTS) VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIAMETRO (2 JGO.) TUERCA Y HUASA PLANA DE 3/8" DIAMETRO | PZA | 17 |  |  | 0
750 |  | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 2 1/2" DIAM. MARCA ANCLO O SIMILAR | PZA. | 5 |  |  | 0
760 |  | MOTOBOMBA DIESEL MARCA ISIBO O SIMILAR MODELO 2,5X2X9, JUEGO DE BATERÍA Y CABLES, TANQUE DE COMBUSTIBLE 100 LTS, TABLERO DE CONTROL MODELO ATID1-127, LUCES PILOTO Y SELECTOR DE OPERACIÓN MANUAL FUERA AUTOMÁTICO, INTERRUPTOR Y MANÓMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 |  |  | 0
770 |  | BOMBA JOCKEY MODELO TO,6XE-8 C/MOTOR DE 1 HP, TABLERO DE CONTROL MODELO ATIJ1-230-1HP, TRIFASICA CON LUZ PILOTO Y SELECTOR DE OPERACIÓN, INTERRUPTOR Y MANÓMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 |  |  | 0
780 |  | VALVULA CHECK DE 11/2" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO DE LA BODEGA AL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
790 |  | VALVULA DE COMPUERTA DE 11/2" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO DE LA BODEGA AL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
800 |  | VALVULA CHECK DE 21/2"INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO DE LA BODEGA AL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
810 |  | VALVULA DE COMPUERTA DE 21/2" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO DE LA BODEGA AL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
820 |  | ELIMINADORA DE AIRE DE 11/4" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO DE LA BODEGA AL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
830 |  | VALVULA DE ALIVIO DE 11/2X11/2" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO DE LA BODEGA AL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
840 |  | PICHANCHA DE 3" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO DE LA BODEGA AL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
850 |  | PICHANCHA DE 11/2" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO DE LA BODEGA AL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
860 |  | MANGUERA DE NEOPRENO Y POLIESTER DE 30 ML. LONG. Y 38 MM DE DIAM., MARCA ROBUST O SIMILAR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO DE LA BODEGA AL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
870 |  | CORTE CON DISCO EN PISO O MURO/ ALOJAR TUB. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 20 |  |  | 0
VARIOS
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
880 |  | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA ENTREGA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2. | 1900 |  |  | 0
PLANOS DE OBRA TERMINADA
890 | 56120001 | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA 1:500. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | JGO | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0

## Hoja1
42.6401
2.7
0.9
109.6424
8.35
13.2
15.86
1.9
6
24.34
3.55
10.3
23.84
2.6
5
24.97
2.6
2.5
22.26
0.98
19.2746
22.7
1.95
1.8
5.45
25.2
2.7
5
25.5
2.8
5
32.2946
2.75
11
208.9117