## CATALOGO
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIEDRA AZUL, ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y 15 DE MAYO, COL. NUEVO ALMAGUER
| OBRA : RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIEDRA AZUL | [5 empty] | ANEXO E3
| UBICACION : COL. NUEVO ALMAGUER | [5 empty] | JUNTA
MUNICIPIO : GUADALUPE, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-012-2019 | FECHA: 22 DE JULIO DE 2019
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
DRENAJE SANITARIO
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION
10 | 12120003 | TRAZO Y NIVELACION DE LINEA DE CONDUCCION ESTABLECIENDO REFERENCIA DEFINITIVA DE NIVELES Y LOCALIZACION DEL EJE, UTILIZANDO BANCOS DE NIVEL, Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS DE CAMPO, INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, EQUIPO | M2 | 132.6 |  |  | 0
11 |  | SONDEO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES PARA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES (AGUA, LUZ, GAS Y DRENAJE) EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 80 CENTÍMETROS RESPECTO AL NIVEL DE PAVIMENTO TERMINADO. INCLUYE: CORTES Y DEMOLICIONES EN PAVIMENTO, ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL DONDE NO INTERFIERA CON LA OBRA, NI CON EL TRANSITO VEHICULAR, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIALES DE CALIDAD ADECUADA, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL QUE SE DESPERDICIE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ASISTENCIA DE LAS EMPRESAS PROPIETARIAS DE LAS INSTALACIONES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LAS TUBERÍAS, TRABAJO EN TURNO DIURNO Y/O NOCTURNO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 2 |  |  | 0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CARGA Y ACARREO
20 | 14140003 | CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, A TIRADEROS AUTORIZADOS POR MUNICIPIO. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 95.76 |  |  | 0
EXCAVACIONES Y PERFORACIONES
30 | 14160008 | EXCAVACION DE ZANJA A PROFUNDIDAD VARIABLE, EN MATERIAL TIPO III, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: AFINE, TALUDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | M3 | 95.76 |  |  | 0
RELLENOS Y TERRAPLENES
40 | 14200001 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO BANCO Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M3 | 51.48 |  |  | 0
50 | 14200005 | RELLENO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO, CALIZA NO CLASIFICADA (C.N.C) AGREGADO MÁXIMO DE 3/8", COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, 30CM ARRIBA DE LA CLAVE DEL TUBO, VOLUME MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: ACARREO, COLOCACION, AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 33 |  |  | 0
60 | 14200016 | PLANTILLA APISONADA DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO,CON CALIZA NO CLASIFICADA (CNC). INCLUYE: MATERIALES, AGUA, HOMOGENIZADO, DESPERDICIOS, FLETES,CARGA Y DESCARGA, EXTENDIDO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 7.38 |  |  | 0
CONCRETO HIDRÁULICO
61 |  | REPOSICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CSV-CAR-3-02-010-03. INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICIONES, CARGA Y RETIRO A TIRO LIBRE DE LOS MATERIALES QUE SE DESPERDICIAN; COMPACTACIÓN AL 98% MÍNIMO DE LA SUPERFICIE DESCIBIERTA; PREPARACIÓN POR MEDIO DE BARRENACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE PASAJUNTAS DE REDONDO LISO DE 3/4" DE DIÁMETRO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MR=48KG/CM2, CON ADITIVO ACELERANTE QUE PERMITA OBTENER EL 80% MÍNIMO DE SU RESISTENCIA A LOS 3 DÍAS; FRONTERAS CON FLEXPAN O ESPUMA DE POLIETILENO DE 3/8" DE ESPESOR; | M3 | 2 |  |  | 0
ACABADO ESTAMPADO IGUAL AL PATRÓN EXISTENTE; CURADO; SELLADO DE JUNTAS CON SELLADOR DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO MONOCOMPONENTE, CUYO RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO SEA DE -40 A 82 °C, TIPO SONOLASTIC SL1 MARCA BASF O SIMILAR, QUE PERMITA LA CORRECTA APLICACIÓN EN LAS CONDICIONES DEL SITIO; SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE PROFESIONAL RESPONSABLE CERTIFICADO Y LABORATORIO CERTIFICADO CONFORME SE ESTABLECE EN LA NORMA TÉCNICA NTEPNL-03-C CAP.01 Y CAP.02 DE LA LEY DE PAVIMENTOS DEL ESTADO; Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS
DRENAJE
70 | 18140063 | SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO PARED SOLIDA SERIE 20 COLOR MARRON CON JUNTA HERMETICA, SEGÚN NORMA E-222/1-1999-SCR Y MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO, INSTALADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: DESPERDICIOS, FLETES, CARGA Y DESCARGA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS FINAL DE FLUJO PARA ENTREGA A SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D., LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 125 |  |  | 0
80 | 18140057 | CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO DE CONCRETO ARMADO, DE 1.60X1.60X1.70, CON PROTECCIÓN INTERIOR CON APLICACIÓN DE KRISTOL T1 Y KISTOL T2, CEMENTONE BLANCO CON ESPESOR DE 2MM DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO SADM (VER DETALLE DE PROYECTO EN PLANO) INCLUYE: REGISTRO DE ACCESO DE 60X60CMS, TAPA DE CONCRETO CON VARILLAS NO. 4 (1/2")Ø @15CM EN AMBOS SENTIDOS, ESCALERA MARINA, 3 EMPAQUES 0-RING 1"Ø, CONCRETO F'C= 250KG/CM2, VARILLAS NO. 2, EXCAVACIÓN, ACARREO, DESPERDICIOS, CARGA Y DESCARGA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6 |  |  | 0
90 |  | CONEXIÓN A REGISTRO DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE PARA RECUBRIR TUBERIA DE 8" Y 10" DE DIAMETRO CON PROFUNDIDAD HASTA 4.00 MTS. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO SADM. INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, MANGA DE EMPOTRAMIENTO HERMETICO DE PVC DE 8" DE DIAMETRO DESPERDICIOS, FLETES, CARGA Y DESCARGA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2 |  |  | 0
100 |  | DESCARGAS DOMICILIARIAS DUPLEX CON TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CON LONGITUD AJUSTABLE EN CAMPO MAXIMO 6.00M DE LARGO SERIE 20 DE 10 CMS (4") ø, YEE DE 8"X4" DE PVC SERIE 20, TRES CODOS 4"X45° DE PVC SERIE 20, TRES YEE DE 4"X4" DE PVC SERIE 20, DOS TAPONES DE PVC DE 4" SERIE 20. SELLANDO LAS JUNTAS CON PEGAMENTO PARA UNIR BARRO CON PVC COMO LO INDIQUE EL FABRICANTE Y AUTORIZADO POR EL INGENIERO SUPERVISOR DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY, I.P.D., EXCAVACION, RELLENO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. SEGUN ESPECIFICACIONES DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY F-101, F-102 | PZA | 1 |  |  | 0
110 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO HERMETICO DE PVC DE 8" ø, INCLUYE: DESPERDICIOS, FLETES, CARGA Y DESCARGA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DESPERDICIOS, FLETES, CARGA Y DESCARGA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS FINAL DE FLUJO PARA ENTREGA A SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D., LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 14 |  |  | 0
120 | 18120056 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C = 150KG/CM2. PARA ATRAQUES, INCLUYENDO CIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.11 |  |  | 0
AGUA POTABLE
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION
130 | 12120003 | TRAZO Y NIVELACION DE LINEA DE CONDUCCION ESTABLECIENDO REFERENCIA DEFINITIVA DE NIVELES Y LOCALIZACION DEL EJE, UTILIZANDO BANCOS DE NIVEL, Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS DE CAMPO, INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 138.6 |  |  | 0
131 |  | SONDEO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES PARA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES (AGUA, LUZ, GAS Y DRENAJE) EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 80 CENTÍMETROS RESPECTO AL NIVEL DE PAVIMENTO TERMINADO. INCLUYE: CORTES Y DEMOLICIONES EN PAVIMENTO, ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL DONDE NO INTERFIERA CON LA OBRA, NI CON EL TRANSITO VEHICULAR, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIALES DE CALIDAD ADECUADA, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL QUE SE DESPERDICIE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ASISTENCIA DE LAS EMPRESAS PROPIETARIAS DE LAS INSTALACIONES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LAS TUBERÍAS, TRABAJO EN TURNO DIURNO Y/O NOCTURNO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 2 |  |  | 0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CARGA Y ACARREO
140 | 14140003 | CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, A TIRADEROS AUTORIZADOS POR MUNICIPIO. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 99.79 |  |  | 0
EXCAVACIONES Y PERFORACIONES
150 | 14160008 | EXCAVACION DE ZANJA A PROFUNDIDAD VARIABLE, EN MATERIAL TIPO III, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: AFINE, TALUDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | M3 | 99.79 |  |  | 0
RELLENOS Y TERRAPLENES
160 | 14200001 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO BANCO Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M3 | 58.21 |  |  | 0
170 | 14200005 | RELLENO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO, CALIZA NO CLASIFICADA (C.N.C) AGREGADO MÁXIMO DE 3/8", COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, 30CM ARRIBA DE LA CLAVE DEL TUBO, VOLUME MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: ACARREO, COLOCACION, AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 32.11 |  |  | 0
180 | 14200016 | PLANTILLA APISONADA DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO,CON CALIZA NO CLASIFICADA (CNC). INCLUYE: MATERIALES, AGUA, HOMOGENIZADO, DESPERDICIOS, FLETES,CARGA Y DESCARGA, EXTENDIDO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 8.32 |  |  | 0
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS
ABASTECIMIENTO DE AGUA
190 | 18120064 | SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBERIA DE PVC(C-900) 4" (0.10M) COLOR AZUL CLASE 165 (DR-25) INCLUYE: MATERIALES, FLETES, CARGA Y DESCARGA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD PARA ENTREGA OFICIAL A SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D., Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 138.6 |  |  | 0
200 |  | SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE COMPUERTA PARA UNA PRESION DE 10.5 KG/CM2, SEGÚN NORMAS AWWA-C-509, Y MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M., INCLUYE: TRAMO (0.25 M.) DE TUBERIA A.C. CLASE A-5 DE 0.10 M. (4")Ø PARA LA INSTALACION DE CAMPANA Y REGISTRO DE FIERRO VACIADO, EXTREMO DE 4" DE Fo.Fo., COPLE UNIVERSAL DE RANGO AMPLIO DE 4" PARA UNIR A RED EXISTENTE, EMPAQUES Y TORNILLERIA ,. INCLUYE: ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
210 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC C-900 DE 90° X 100MM (4") Ø COLOR AZUL CLASE 165 (DR-25) Y SUS ACCESORIOS, EMPAQUES Y TORNILLERIA, SEGÚN MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. Y LAS NORMAS ANSI/AWWA-C110-77 Y ANSI-A-21-11. INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
220 |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CRUZ BRIDADA DE Fo. Fo. DE 8x4" Y SUS ACCESORIOS, EMPAQUES Y TORNILLERIA, SEGÚN MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. Y LAS NORMAS ANSI/AWWA-C110-77 Y ANSI-A-21-11. INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
230 |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TAPA CIEGA BRIDADA DE Fo. Fo. DE 0.10M (4") Y SUS ACCESORIOS, EMPAQUES Y TORNILLERIA, SEGÚN MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. Y LAS NORMAS ANSI/AWWA-C110-77 Y ANSI-A-21-11. INCLUYE: ACARREO, CORTES, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
240 |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TAPONES DE 4" Ø DE PVC C-900 COLOR AZUL CLASE 165 (DR-25) Y SUS ACCESORIOS, EMPAQUES Y TORNILLERIA, SEGÚN MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. Y LAS NORMAS ANSI/AWWA-C110-77 Y ANSI-A-21-11. INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 |  |  | 0
250 |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ADAPTADOR UNIVERSAL POR JUNTA MECÁNICA DE 100MM (4") Ø, INCLUYE: TORNILLERIA Y ACCESORIOS, SEGÚN MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
251 |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA COPLE UNIVERSAL DE RANGO AMPLIO POWER SEAL MODELO 3506 EN DIAMETRO DE 0.2M. (8") Y SUS ACCESORIOS, EMPAQUES Y TORNILLERIA, SEGÚN MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. Y LAS NORMAS ANSI/AWWA-C110-77 Y ANSI-A-21-11. | PZA | 2 |  |  | 0
270 |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO 90° DE PVC C-900 X 100MM (4") Ø COLOR AZUL CLASE 165 (DR-25) Y SUS ACCESORIOS, EMPAQUES Y TORNILLERIA, SEGÚN MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. Y LAS NORMAS ANSI/AWWA-C110-77 Y ANSI-A-21-11. INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
280 |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO 22.3° DE PVC C-900 X 100MM (4")Ø COLOR AZUL CLASE 165 (DR-25) Y SUS ACCESORIOS, EMPAQUES Y TORNILLERIA, SEGÚN MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. Y LAS NORMAS ANSI/AWWA-C110-77 Y ANSI-A-21-11. INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
290 |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO 11.15° DE PVC C-900 X 100MM (4") Ø COLOR AZUL CLASE 165 (DR-25) Y SUS ACCESORIOS, EMPAQUES Y TORNILLERIA, SEGÚN MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. Y LAS NORMAS ANSI/AWWA-C110-77 Y ANSI-A-21-11. INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
291 |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE EXTREMO BRIDADO DE ACERO CED.40 DE 200MM (8") Y SUS ACCESORIOS, EMPAQUES Y TORNILLERIA, SEGÚN MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. Y LAS NORMAS ANSI/AWWA-C110-77 Y ANSI-A-21-11. | PZA | 2 |  |  | 0
300 | 18120036 | SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA PARA EXPULSIÓN DE AIRE DE 19 MM. (3/4")Ø, PARA UNA PRESION DE 10.5 KG/CM2. SEGÚN MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. ARI, APCO, DOROT, VAL-MATIC, VAG, BERMAD O SIMILAR Y LAS NORMAS ASTM, ANSI/AWWA-C110-77 Y ANSI-A-21-11. INCLUYE: VALVULA DE CUADRO DE BRONCE, NIPLES, ABRAZADERA DE BRONCE O HIERRO DUCTIL CON CINCHO DE ACERO INOXIDABLE, ACARREO, CORTES, RUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
310 |  | CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA VALVULA DE EXPULSIÓN DE AIRE DE 1.60X1.60X1.80MTS DE LADRILLO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO SADM (VER DETALLE DE PROYECTO EN PLANO) INCLUYE: REGISTRO DE ACCESO DE HIERRO DUCTIL DE 70X670CMS, ESCALERA MARINA, 1, REFUERZO DE LOSA DE TECHO, PISO DE CONCRETO Y CERRAMIENTO CONCRETO F'C= 250KG/CM2, ACERO F'Y= 4,200 KG/CM2, MURO DE LADRILLO DE ROCA ROJA, EXCAVACIÓN, ACARREO, DESPERDICIOS, CARGA Y DESCARGA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
320 |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TOMA DOMICILIARIA SENCILLO LARGO, RAMAL DE POLIETILENO RETICULADO PEX 3/4" (18X2), INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, VER MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. (ABRAZADERA DE BRONCE MULTIDIAMETRO ROSCA RECTA, VALVULA DE INSERCION DE BRONCE CON ROSCA DE 3/4", TUERCA CONICA, COPLE DE TRANSMISION DE BRONCE 3/4" NTP, CUARDO DE MEDIDOR, SELLO DE COMPRESION.) SEGUN PLANO, EXCAVACION EN TODO TIPO DE MATERIAL, RELLENO DE ZANJA COMPACTADA AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR Y/O IMPORTADO DE BANCO INCLUYE: EL SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL EXEDENTE, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
330 |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TOMA DOMICILIARIA DUPLEX LARGA, RAMAL DE POLIETILENO RETICULADO PEX 3/4" (18X2), INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, VER MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. (ABRAZADERA DE BRONCE MULTIDIAMETRO ROSCA RECTA, VALVULA DE INSERCION DE BRONCE CON ROSCA DE 3/4", TUERCA CONICA, COPLE DE TRANSMISION DE BRONCE 3/4" NTP, ETC.) EXCAVACION EN TODO TIPO DE MATERIAL, RELLENO DE ZANJA COMPACTADA AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O IMPORTADO DE BANCO INCLUYE: EL SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL EXEDENTE, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
340 | 18120056 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C = 150KG/CM2. PARA ATRAQUES, INCLUYENDO CIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.7 |  |  | 0
VARIOS
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
350 | 56100001 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 271.2 |  |  | 0
PLANOS DE OBRA TERMINADA
360 | 56120001 | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA 1:500. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | JGO | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: