## PROP-01
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE ZONAS AFECTADAS EN EL HOMBRO DEL TEATRO DE LA CIUDAD, MONTERREY, N.L.
OBRA : REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE ZONAS AFECTADAS EN EL HOMBRO DEL TEATRO DE LA CIUDAD, MONTERREY, N.L.
UBICACION : CALLE DR JOSÉ MA. COSS Y MATAMOROS, CENTRO
MUNICIPIO : MONTERREY, N.L.
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
REFORZAMIENTO LOSA DE CONCRETO
TRABAJOS PREVIOS PARA INSTALACION DE ESTRCUTURA METALICA
10 |  | RETIRO DE IMPERMEABILZANTE EXISTENTE EN LOSA CONSIDERANDO FUERA DE LA OBRA, MANIOBRAS, MOVIMIENTOS DEL MATERIAL , TRASPALEOS Y TRASLADO. INCLUYE EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA. | M2 | 640 |  |  | 0
20 |  | DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION (LINEAS DE PROYECTO),. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASPALEO Y ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL PARA SU RETIRO. (TRASLADOS PARA SU POSTERIOR CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA) | M3 | 80
30 |  | DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO POR MEDIOS MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION (LINEAS DE PROYECTO),. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASPALEO Y ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL PARA SU RETIRO. | M3 | 10 |  |  | 0
40 |  | CARGA, ACARREO Y DESCARGA PRODUCTO DE DEMOLICIONES A TIRO FUERA DEL SITIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION EN TIRADEROS AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS OFICIALES QUE CORRESPONDAN INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 90 |  |  | 0
ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE
50 |  | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUTURA METALICA --VIGA METALICA IPC TIPO V-1 ; V-2 ACERO A -36 SEGÚN DETALLE EN PLANO No_1/4__ INCLUYE: ATIESADORES, PLACAS METALICAS PARA ANCLAJE Y FIJACION DE ANCLAS METALICAS DE EMPOTRAR, SOLDADURA , MATERIAL TIPO GRAOUT PARA NIVELAR , PINTURA EN DOS CAPAS 1- CONTRA LA CORROSION -1 ACABADO ALQUIDALICA ETC. INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (PRUEBAS ULTRASÓNICAS Y RADIOGRÁFICA Y/O DE ACIDOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 14500 |  |  | 0
60 |  | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUTURA METALICA --VIGA METALICA IPC TIPO V-3 ACERO A-500 SEGÚN DETALLE EN PLANO No_1/4___ INCLUYE: ATIESADORES, PLACAS METALICAS PARA ANCLAJE Y FIJACION DE ANCLAS METALICAS DE EMPOTRAR, SOLDADURA , MATERIAL TIPO GRAOUT PARA NIVELAR , PINTURA EN DOS CAPAS 1- CONTRA LA CORROSION -1 ACABADO ALQUIDALICA, INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA. (PRUEBAS ULTRASÓNICAS Y RADIOGRÁFICA Y/O DE ACIDOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1500 |  |  | 0
70 |  | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUTURA METALICA --VIGA METALICA IPC TIPO V-4 ; ACERO A-529 SEGÚN DETALLE EN PLANO No_1/4__ INCLUYE ATIESADORES, PLACAS METALICAS PARA ANCLAJE Y FIJACION DE ANCLAS METALICAS DE EMPOTRAR, SOLDADURA , MATERIAL TIPO GRAOUT PARA NIVELAR , PINTURA EN DOS CAPAS 1- CONTRA LA CORROSION -1 ACABADO ALQUIDALICA, INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, (PRUEBAS ULTRASÓNICAS Y RADIOGRÁFICA Y/O DE ACIDOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1000 |  |  | 0
80 |  | TRASLADO Y MONTAJE DE ESTRUTURAS METALICAS -(VIGA METALICA IPC TIPO V-1 ; V-2 ; V-3 ; V-4 ; SEGÚN DETALLE EN PLANO No_1/4___ INCLUYENDO TRASLADO DE ESTRUCTURA DE BODEGA A PIE DE LA OBRA; MOVIMIENTO DE GRUA PARA EL MONTAJE DONDE SE INSTALARA ; TRABAJOS DE DE ATIESADORES, PLACAS METALICAS PARA ANCLAJE Y FIJACION DE ANCLAS METALICAS DE EMPOTRAR, SOLDADURA , MATERIAL TIPO GRAOUT PARA NIVELAR, ETC. INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 17000 |  |  | 0
90 |  | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TIPO CX-1 SEGÚN PLANO No_1/4- 2/4_ INCLUYE ATIESADORES, PLACAS METALICAS PARA ANCLAJE Y ANCLAS DE EMPOTRAMIENTO, MATERIAL EPOXICO, SOLDADURA , MATERIAL TIPO GRAOUT PARA NIVELAR PINTURA EN DOS CAPAS 1- CONTRA LA CORROSION -1 ACABADO ALQUIDALICA ETC. INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (PLACAS ESP 19-25-16 MM - 1200 KG ; 34 PZAS ANCLAS ANC-2 Ø = 19 mm LONG= DE 200 mm - EPOXICO HIT-RE 500) (PRUEBAS ULTRASÓNICAS Y RADIOGRÁFICA Y/O DE ACIDOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1200 |  |  | 0
100 |  | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TIPO CX-2 SEGÚN DETALLE EN PLANO SEGÚN PLANO No_1/4- 2/4____ INCLUYE ATIESADORES, PLACAS METALICAS PARA ANCLAJE Y ANCLAS DE EMPOTRAMIENTO, MATERIAL EPOXICO, SOLDADURA , MATERIAL TIPO GRAOUT PARA NIVELAR PINTURA EN DOS CAPAS 1- CONTRA LA CORROSION -1 ACABADO ALQUIDALICAETC. INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. (PLACAS ESP 19-25-16 MM - 980KG ; 50 PZAS ANCLAS ANC-2 Ø = 16 mm LONG= DE 200 mm - EPOXICO HIT-RE 500 ) PRUEBAS ULTRASÓNICAS Y RADIOGRÁFICA Y/O DE ACIDOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1960 |  |  | 0
110 |  | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TIPO CX-3 SEGÚN DETALLE EN PLANO No_1/4- 2/4 - 3/4__ INCLUYE: ATIESADORES, PLACAS METALICAS PARA ANCLAJE Y ANCLAS DE EMPOTRAMIENTO, ANGULO MET, MATERIAL EPOXICO, SOLDADURA , MATERIAL TIPO GRAOUT PARA NIVELAR PINTURA EN DOS CAPAS 1- CONTRA LA CORROSION -1 ACABADO ALQUIDALICAO ETC.(PLACAS DE INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA. (PLACAS ESP 16 MM Y ANG - 85.00 KG ; EPOXICO HIT-RE 500 ) (PRUEBAS ULTRASÓNICAS Y RADIOGRÁFICA Y/O DE ACIDOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 170 |  |  | 0
120 |  | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TIPO CX-4 PLANO No_1/4- 2/4 - 3/4- 4/4 ______ INCLUYE: ATIESADORES, PLACAS METALICAS PARA ANCLAJE Y ANCLAS DE EMPOTRAMIENTO, MATERIAL EPOXICO, SOLDADURA , MATERIAL TIPO GRAOUT PARA NIVELAR PINTURA EN DOS CAPAS 1- CONTRA LA CORROSION -1 ACABADO ALQUIDALICAO ETC.. INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA. (PLACAS ESP 19-25-16 MM - 410.00 KG ; 4 PZAS ANCLAS ANC-2 Ø = 19 mm LONG= DE 350 mm - EPOXICO HIT-RE 500 ) (PRUEBAS ULTRASÓNICAS Y RADIOGRÁFICA Y/O DE ACIDOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 820 |  |  | #REF!
130 |  | CONSTRUCCION DE BAJANTE PLUVIAL CON COLADERA TIPO CUPULA Y TUBERIA DE 6" Ø CON APROX ALTURA H= 20 ML SEGÚN PLANO CONCIDERANDO COLADERA , TUBERIA DE PVC C/ SOPORTES , DEMOLICION DE LOSA RETIRO DE MATERIAL , SELLADORES, INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
140 |  | REPARACION DE VIGA DE CONCRETO EXISTENTE A BASE DE MORTERO REPARADOR MCA SIKA Y/O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLE EN PLANO CONCIDERANDO SELLADOR DE GRIETAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATEIAL SOBRANTE . INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA. | M2 | 30 |  |  | 0
150 |  | MURO DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250KG/CM2, ARMADO CON VARILLA #4 @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS CON ESPESOR DE 15 CMS, INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO Y COLOCACION, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS DE LA CIMBRA SERAN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, CORTES, DESPERDICIOS, VACIADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIONES Y ACARREO DE PERSONAL Y MATERIALES DESPERDICIOS, LIMPZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 10 |  |  | 0
NIVELACION DE LOSA DE CONCRETO
160 |  | RECUPERACIÓN DE DEFORMACIÓN DE ARMADURA DE CUBIERTA Y TRANSFERENCIA DE CARGA A ESTRUCTURA NUEVA, DE ACUERDO A ESPECIFICACION INDICADA SEGÚN PLANO CONCIDERANDO EQUIPO ESPECIAL (GATOS HIRAULICOS EN CADA VIGA ) CON ESTRUCTURA METALICA DE APOYO , SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DEL AREA RESTRINGIDA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. (UTILIZANDO 8 GATOS HIRAULICOS DE 58 TON DE FUERZA C/UNO CON Ø = 16 CM CON CORRIDA MAX DE 7 CM TIPO FREYSSINET CON BARRAS MOD FREYSSIBAR DE Ø = 32 mm CON FUERZA MXAX DE TENSADO 604 KN ) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 620 |  |  | 0
170 |  | ANCLAJE DE ESTRUCTURA EXISTENTES CON LAS VIGAS METALICAS NUEVAS CONEXION TIPO CX-5 , DE ACUERDO A ESPECIFICACION INDICADA SEGÚN PLANO CONCIDERANDO ANCLAJE DE PLACAS METALICAS Y FIJACION DE ANCLAS METALICAS , ETC. INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (PLACAS ESP 19-25- MM - 120.00 KG ; 2 PZA DE BARRA FREYSSBAR Ø= 32 mm LONG= 1900 mm Fpo= 672 KN - EPOXICO HIT-RE 500 ) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  |  | 0
RENIVELACION DE SUPERFICIE DE LOSA E IMPREMEABILIZACIONES
180 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO ESPREADO COMO RELLENO Y AISLANTE AISLANTE TERMICO PARA NIVELAR PENDIENTES DE LOSA CONSIDERANDO DESPERDICIO DE MATERIALES, MANIOBRA, MOVIMIENTO, ACARREOS, ETC.. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA DE POLURETANO COMPRIMIDO ESPREADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 670 |  |  | 0
190 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPASTADO CON TERMOLITA PARA NIVELAR PENDIENTES DE LOSA CONSIDERANDO DESPERDICIO DE MATERIALES, MANIOBRA, MOVIMIENTO, ACARREOS, ETC. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA Y Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 670 |  |  | 0
200 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IPERMEMABLIZANTE TERMICO EN LOSA A BASE DE MATERIAL TERMOFUSION , CONSIDERANDO DESPERDICIO DE MATERIALES, MANIOBRA, MOVIMIENTO, ACARREOS, ETC. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 670 |  |  | 0
REHABILITACION DE ESPACIOS INTERNOS
NIVEL HOMBRO Y ESCENARIO
REHABILITACIÓN DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO
SUMINISTRO E INSTALACION DEL LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS, RESANES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
210 |  | HABILITACIÓN DE DUCTERÍA EXISTENTE DE AMBAS MANEJADORAS NO. 1 Y 2 RETIRANDO TRAMOS DE DUCTO QUE FUERON DAÑADOS DURANTE EL DESMONTAJE, ESTO PARA EL ACOPLAMIENTO CON GRAPAS Y ZETAS. | PZA | 1 |  |  | 0
220 |  | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRAMO DE DUCTO CUADRADO DE 75" X 75 " X 15 MTS DE LARGO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.20 CON INTERCONEXIÓN DE BOCA DE RETORNO DE MANEJADORA 1 CON DUCTO DE RETORNO EXISTENTE A SALIDA DEL TEATRO. | KG | 1050 |  |  | 0
230 |  | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE RETORNO EN DUCTO CUADRADO DE 50" X 65" X 9 MTS DE LARGO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.20 CON INTERCONEXIÓN A LA BOCA DE RETORNO DE LA MANEJADORA 2 | KG | 500 |  |  | 0
240 |  | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 3 BAJANTES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 DE 36"X 24" X 1.20 MTS DE LARGO CON INTERCONEXIÓN A CABEZAL PRINCIPAL DE RETORNO DE LA MANEJADORA 2 | KG | 70 |  |  | 0
250 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 REJILLAS DE RETORNO DE LATA EFICIENCIA EN ALETA RECTA PARA USO RUDO MOD. HHR36X24 MARCA NAMM CON CAJA DE 36" X 24" | PZA | 3 |  |  | 0
260 |  | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRAMO DE DUCTO CUADRADO DE 70" X 65" X 15 MTS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 PARA INTERCONEXIÓN DE BOCA DE INYECCIÓN DE LA MANEJADORA 1 CON LA DUCTERIA DE INYECCIÓN EXISTENTE HACIA EL HOMBRO DE ESCENARIO. | KG | 950 |  |  | 0
270 |  | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CABEZAL PRINCIPAL DE INYECCIÓN DE DUCTO CUADRADO DE 70" X 65" X 5.50 MTS CON REDUCCIÓN A 58" X 58" X 4 MTS DE LARGO CON REDUCCIÓN A 47" X 47" X 4 MTS DE LARGO CON REDUCCIÓN A 33" X 33" X 4 MTS DE LARGO TODO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 HACIA EL HOMBRO DE ESCENARIO. | KG | 860 |  |  | 0
280 |  | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 4 BAJANTES DE INYECCIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.22 DE 33" X 33" X 1.20 MTS DE LARGO CON INTERCONEXIÓN A CABEZAL PRINCIPAL DE INYECCIÓN DE MANEJADORA 1 EN CODO SIN COMPUERTA. | KG | 150 |  |  | 0
290 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN TIPO DIAMANTE DE PERFIL PLANO MOD. DCP 36 X 36 DE 3 VÍAS MARCA NAMM CON CAJA REDUCTORA A 33 X 33 ", SIN CONTROL DE VOLUMEN. | PZA | 4 |  |  | 0
300 |  | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRAMO DE DUCTO CUADRADO DE 52" X 58" X 6 MTS DE LARGO CON REDUCCIÓN A 40 X 40" X 6 MTS DE LARGO TODO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.20 CON INTERCONEXIÓN A BOCA DE INYECCIÓN DE LA MANEJADORA 2 HACIA EL HOMBRO DEL ESCENARIO. | KG | 550 |  |  | 0
310 |  | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 RAMALES SECUNDARIOS DE INYECCIÓN DE 30 X 30 X 2.7 MTS DE LARGO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.22 PARA LA MANEJADORA 2 | KG | 150 |  |  | 0
320 |  | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 RAMALES SECUNDARIOS DE INYECCIÓN DE 30 X 30 X 5 MTS DE LARGO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.22 PARA LA MANEJADORA 2 | KG | 260 |  |  | 0
330 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN TIPO DIAMANTE DE PERFIL PLANO MOD. DCP 30 X 30 DE 4 VÍAS MARCA NAMM CON CAJA REDUCTORA A 30 X 30" | PZA | 4 |  |  | 0
340 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO EN DUCTERÍA DE INYECCIÓN DE AMBAS MANEJADORAS, PARA INTERIORES DE 1.5" DE ESP. CON FOIL DE ALUMINIO, INCLUYE: PEGAMENTO, FLEJE Y GRAPAS | FT2 | 4300 |  |  | 0
350 |  | FABRICACIÓN DE GRAPAS Y ZETAS PARA INTERCONEXIÓN DE TRAMOS DE DUCTOS DE DISTINTAS MEDIDAS | LOTE | 1 |  |  | 0
360 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ESMALTE DOAL LÍNEA 1000 EN COLOR NEGRO MATE NO.1017 EN TODA LA DUCTERIA DE INYECCIÓN Y RETORNO | LOTE | 1 |  |  | 0
370 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES TIPO U A TODA LA DUCTERÍA DE INYECCIÓN Y DE RETORNO EN ÁNGULO DE 1 1/4 X 3/16" Y TORNILLERÍA DE 3/8" GRADO 2 COMERCIAL PARA LAS UNIONES, INCLUYE SOLERA DE 1" X1/8" PARA LA FABRICACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA HACIA JOIST | LOTE | 1 |  |  | 0
REHABILITACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA, CONEXIONES Y SOPORTERIA , INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
380 |  | Tubería Dyna Flow acero al carbon de 2" | tramo | 30 |  |  | 0
390 |  | Cople vitaulic de 2" | pza | 90 |  |  | 0
400 |  | T recta de 2" | pza | 10 |  |  | 0
410 |  | T mecanica tipo vitaulic de 4" a 2" | pza | 14 |  |  | 0
420 |  | Kit Dren Nux | set | 1 |  |  | 0
430 |  | Co. Tapon ranurado | pza | 20 |  |  | 0
440 |  | Soportería 2" con mordaza | pza | 70 |  |  | 0
450 |  | Outlet T 2 x 3/4" | pza | 50 |  |  | 0
460 |  | Rociador de 3/4" | pza | 50 |  |  | 0
470 |  | Tubería dyna flow acero al carbón de 4" | tramos | 5 |  |  | 0
480 |  | Cople Vitaulic de 4" | tramos | 7 |  |  | 0
490 |  | Soportería de 4" | tramos | 10 |  |  | 0
500 |  | Tapón de 4" | pza | 1 |  |  | 0
HOMBRO Y ESCENARIO
CUARTO DE PIANO
SUMINISTRO E INSTALACION DEL LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
510 |  | Placa base de 15 x 15 cms y 1/2" de esperos con 4 expansores fijados al piso | pza | 16 |  |  | 0
520 |  | Ptr de 3 x 3 de x kg/ml de una altura de 3.00 mts | kgs | 550 |  |  | 0
530 |  | Canal de 2 x 6" de kg / ml para polineria de cielo | kgs | 350 |  |  | 0
540 |  | Riel metalico para porton corredizo de 6 ts de largo | pza | 1 |  |  | 0
550 |  | Porton metalico de 3 x 2.50 mts con duela metalico | pza | 1 |  |  | 0
560 |  | Panel aislante de 2" de esperos fijado a ptr y polines para formar muros y cielos | m2 | 65 |  |  | 0
PISO EN HOMBRO, ESCENARIO Y PROSCENIO
SUMINISTRO E INSTALACION DEL LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
570 |  | Retiro de modulos de madera existentes en proscenio | m2 | 70 |  |  | 0
580 |  | Suministro y fabicacion de modulos de 0.90 mts de ancho y longuitud variable mediante bastidor de madera de pino y tapa de tryplay de 3/4", altura total de 7 cms, ( ver modulos existentes) en proscenio | ml | 70 |  |  | 0
590 |  | Aplicación de sello y pintura esmalte mate color negro a dos manos en proscenio | m2 | 70 |  |  | 0
600 |  | Retiro de piso de escenario a base de tryplay de pino de 3/4" de espesor en escenario | m2 | 540 |  |  | 0
610 |  | Colocacion de tryplay nuevo de 3/4" de espesor en escenario | m2 | 540 |  |  | 0
620 |  | Aplicación de sello y pintura esmalte mate color negro a dos manos en escenario | m2 | 540 |  |  | 0
630 |  | Sum y Aplicación de autonivelante en firme de concreto existente, Mca Ardex V 1200 a 6 mm de espesor, cimbra en fronteras, . Incluye: Preparacion de la superficie, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios, acarreos, fletes y limpieza. | m2 | 755 |  |  | 0
640 |  | Piso epóxico a base de recubrimiento Selby de Basf a 3 mm de espesor, con preparacion de superficie por medios mecanicos, carga de arena silica y terminado con acabado poliuretano semimate, Amerlock 400 a 2 capas secas con espesor de 10 mils. Incluye: Preparacion de la superficie, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios, acarreos, fletes y limpieza. | m2 | 755 |  |  | 0
NIVEL P.B. ( RECEPCION, AREA DIMERS Y TRAMOYA )
RETIROS Y DEMOLICIONES
650 |  | Retiro de zoclo vinilico | ml | 475 |  |  | 0
660 |  | Retiro de puerta de tambor de pino con marco metalico de una hoja | pza | 15 |  |  | 0
670 |  | Retiro de puerta de tambor de pino con marco metalico de dos hojas | pza | 5 |  |  | 0
680 |  | Retiro de piso vinilico, incluyendo el pegamento para dejar la superficie desnuda y libre de impurezas | m2 | 950 |  |  | 0
690 |  | Retiro de plafon de tablarroca y suspensión metalica | m2 | 195 |  |  | 0
700 |  | Retiro de lamparas y spots de dimensiones de hasta 2.44 | pza | 40 |  |  | 0
710 |  | Retiro de escombro desde el interior del inmueble a tiraderos autorizados | viaje | 8 |  |  | 0
ALBAÑILERIA, ACABADOS E ILUMINACION
720 |  | Fileteo de marcos donde estaban marcos de puertas de una hoja | pza | 15 |  |  | 0
730 |  | Fileteo de marcos donde estaban marcos de puertas de dos hojas | pza | 5 |  |  | 0
740 |  | Pintura vinilica en muros y cielos en color blanco Incluye: Preparacion de la superficie, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, elevaciones, desperdicios, acarreos, fletes, andamios y limpieza. | m2 | 920 |  |  | 0
750 |  | Pintura esmalte en muros y cielos en color blanco Incluye: Preparacion de la superficie, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, elevaciones, desperdicios, acarreos, fletes, andamios y limpieza. | m2 | 920 |  |  | 0
760 |  | Plafond registrable, con suspensión en color blanco, marca USG o similar, modelo radar. De 0.61x0.61 linea de sombra, incluye suspencion a base de alambre galvanizado clcal. 12 y 14. | m2 | 405 |  |  | 0
770 |  | Cajillo perimetral de hasta 60 cms de desarrollo ( para perimetros de muros) a base de panel de tablaroca, incluye suspencion metalica y acabado emplastecido. | ml | 105 |  |  | 0
780 |  | Zoclo vinilico 12 cms mca. Vynilasa color gris, Incluye: Suministro de materiales, mano de obra, colocacion, cortes, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, fletes, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de tiro autorizado. | ml | 475 |  |  | 0
790 |  | Puerta de aluminio linea Eurovent de lujo con vidrio 6 mms. en medida de hasta 0.90 cms de ancho x 2.10 mts de altura, con marco de alumnio, cerradura y cierrapuertas. Incluye: Suministro de materiales, cortes, desperdicios, consumibles, herramienta, colocación y limpieza. | pza | 15 |  |  | 0
800 |  | Puerta de aluminio linea Eurovent de lujo con vidrio de 6 mm en medida de hasta 1.80 cms de ancho x 2.10 mts de altura, con marco, cierrapuertas y chapa metalica. Incluye: Suministro de materiales, cortes, desperdicios, consumibles, herramienta, colocación y limpieza. | pza | 5 |  |  | 0
810 |  | Sum y Aplicación de autonivelante en firme de concreto existente, Mca Ardex V 1200 a 6 mm de espesor, cimbra en fronteras, . Incluye: Preparacion de la superficie, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios, acarreos, fletes y limpieza. | m2 | 950 |  |  | 0
820 |  | Piso epóxico a base de recubrimiento Selby de Basf a 3 mm de espesor, con preparacion de superficie por medios mecanicos, carga de arena silica y terminado con acabado poliuretano semimate, Amerlock 400 a 2 capas secas con espesor de 10 mils. Incluye: Preparacion de la superficie, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios, acarreos, fletes y limpieza. | m2 | 950 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE ILUMINACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, ACCESORIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIAJE, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL
830 |  | Suministro y colocacion de lampara para plafond de 60 x 60 para empotrar panel leds de 36 w marca MAGG, MOD. L5520-130. | pza | 46 |  |  | 0
840 |  | Luminaria industrial tipo Grill 2x36watts con 2 tubos T-5 Leds luz blanca voltaje 120/240 v con reflector de aluminio alta resolucion | pza | 30 |  |  | 0
SALA DE ENSAYO BAJO ESCENARIO
VARIOS
850 |  | Reparacion y cambio de duela de madera en mal estado | m2 | 20 |  |  | 0
860 |  | Mantenimiento a duela de madera toda el area | m2 | 250 |  |  | 0
VARIOS
TRABAJOS COMPLEMETARIOS
870 | 56100001 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRABAJO EN TURNO DIURNO Y/O NOCTURNO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 540 |  |  | 0
PLANO DE OBRA TERMINADO
880 | 56120001 | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA. | PZA | 8 |  |  | 0
[6 empty] | SUB-TOTAL | #REF!
[6 empty] | IVA | #REF!
[6 empty] | TOTAL | #REF!