## CAT-02
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : TRABAJOS DE REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE ZONAS AFECTADAS EN EL HOMBRO DEL TEATRO DE LA CIUDAD, MONTERREY, N.L.
| OBRA : REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE ZONAS AFECTADAS EN EL HOMBRO DEL TEATRO DE LA CIUDAD, MONTERREY, N.L. | [5 empty] | ANEXO E3
| UBICACION : CALLE DR JOSÉ MA. COSS Y MATAMOROS, CENTRO | [5 empty] | 2a JUNTA
MUNICIPIO : MONTERREY, N.L.
[6 empty] | SINL-CPE-028-2019 | 2019-12-16
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
REFORZAMIENTO LOSA DE CONCRETO
TRABAJOS PREVIOS PARA INSTALACION DE ESTRCUTURA METALICA
1 |  | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PROCESO QUE DURE LA OBRA, BANCO DE NIVEL REFERENCIADO, TRASLACIÓN DE COORDENADAS RELATIVAS, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PRINCIPALES QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE DICHA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 640
10 |  | RETIRO DE IMPERMEABILZANTE EXISTENTE EN LOSA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANIOBRAS, ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO A NIVEL DE CALLE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 640 |  |  | 0
20 |  | DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO A NIVEL DE CALLE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 80 |  |  | 0
30 |  | DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO POR MEDIOS MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO A NIVEL DE CALLE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 10 |  |  | 0
40 |  | CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE RETIRO Y DEMOLICIONES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, EN TIRADEROS AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS OFICIALES QUE CORRESPONDAN, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 90 |  |  | 0
41 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO TERMOTEK BLANCO, GARANTIA DE 5 AÑOS O SIMILAR EN CALIDAD, SILICONIZADO Y FIBRATADO EN LOSA Y PRETILES. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA GENERAL DE LA SUPERFICIE, SELLAMIENTOS CON CEMENTO PLASTICO EN GRIETAS, EN ANGULOS DE PRETILES, CUELLOS DE TUBERIAS Y BASES DE TINACOS, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR, APLICACION DE DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 640 |  |  | 0
ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE
50 |  | SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUTURA METALICA --VIGA METALICA IPC TIPO V-1 ; V-2 ACERO A -36 (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: ATIESADORES, PLACAS METALICAS PARA ANCLAJE Y FIJACION DE ANCLAS METALICAS DE EMPOTRAR, SOLDADURA , MATERIAL TIPO GROUT MASTERFLOW 100 BASF O SIMILAR PARA NIVELAR, PINTURA EN DOS CAPAS 1- CONTRA LA CORROSION -1 ACABADO ALQUIDALICA ETC. INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (PRUEBAS ULTRASÓNICAS Y RADIOGRÁFICA Y/O DE ACIDOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 14500 |  |  | 0
60 |  | SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUTURA METALICA -- ARMADURA METALICA AR-1 CON PERFIL V-3 ACERO A-500 GR. B (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: ATIESADORES, PLACAS METALICAS PARA ANCLAJE Y FIJACION DE ANCLAS METALICAS DE EMPOTRAR, SOLDADURA , MATERIAL TIPO GROUT MASTERFLOW 100 BASF O SIMILAR PARA NIVELAR, PINTURA EN DOS CAPAS 1- CONTRA LA CORROSION -1 ACABADO ALQUIDALICA, INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA. (PRUEBAS ULTRASÓNICAS Y RADIOGRÁFICA Y/O DE ACIDOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1500 |  |  | 0
70 |  | SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUTURA METALICA --VIGA METALICA IR TIPO V-4 ; ACERO A-529 GR.50 (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE, PLACAS METALICAS PARA ANCLAJE, SOLDADURA , PINTURA EN DOS CAPAS 1- CONTRA LA CORROSION -1 ACABADO ALQUIDALICA, INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, (PRUEBAS ULTRASÓNICAS Y RADIOGRÁFICA Y/O DE ACIDOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1000 |  |  | 0
80 |  | TRASLADO Y MONTAJE DE ESTRUTURAS METALICAS -(VIGA METALICA IPC TIPO V-1 ; V-2 ; V-3 ; IR TIPO V-4; ARMADURA AR-1) (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYENDO TRASLADO DE ESTRUCTURA A PIE DE LA OBRA; MOVIMIENTO DE GRUA PARA EL MONTAJE DONDE SE INSTALARA ; FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ATIESADORES, PLACAS METALICAS PARA ANCLAJE Y FIJACION DE ANCLAS METALICAS DE EMPOTRAR, SOLDADURA , MATERIAL TIPO GROUT MASTERFLOW 100 BASF O SIMILAR PARA NIVELAR, ETC. INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 17000 |  |  | 0
90 |  | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TIPO CX-1 (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE FABRICACION E INSTALACIÓN DE ATIESADORES, PLACAS METALICAS PARA ANCLAJE Y ANCLAS DE EMPOTRAMIENTO, MATERIAL EPOXICO, SOLDADURA , MATERIAL TIPO GROUT MASTERFLOW 100 BASF O SIMILAR PARA NIVELAR PINTURA EN DOS CAPAS 1- CONTRA LA CORROSION -1 ACABADO ALQUIDALICA ETC. INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (PLACAS ESP 19-25-16 MM -; ANCLAS ANC-2 Ø = 19 mm LONG= DE 200 mm - EPOXICO HIT-RE 500) (PRUEBAS ULTRASÓNICAS Y RADIOGRÁFICA Y/O DE ACIDOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1200 |  |  | 0
100 |  | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TIPO CX-2 (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ATIESADORES, PLACAS METALICAS PARA ANCLAJE Y ANCLAS DE EMPOTRAMIENTO, MATERIAL EPOXICO, SOLDADURA , MATERIAL TIPO GROUT MASTERFLOW 100 BASF O SIMILAR PARA NIVELAR PINTURA EN DOS CAPAS 1- CONTRA LA CORROSION -1 ACABADO ALQUIDALICAETC. INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. (PLACAS ESP 19-25-16 MM -; ANCLAS ANC-2 Ø = 16 mm LONG= DE 200 mm - EPOXICO HIT-RE 500 ) PRUEBAS ULTRASÓNICAS Y RADIOGRÁFICA Y/O DE ACIDOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1960 |  |  | 0
110 |  | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TIPO CX-3 (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: ATIESADORES, PLACAS METALICAS PARA ANCLAJE Y ANCLAS DE EMPOTRAMIENTO, ANGULO MET, MATERIAL EPOXICO, SOLDADURA , MATERIAL TIPO GRAOUT PARA NIVELAR PINTURA EN DOS CAPAS 1- CONTRA LA CORROSION -1 ACABADO ALQUIDALICAO ETC.(PLACAS DE INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA. (PLACAS ESP 16 MM Y ANG - 85.00 KG ; EPOXICO HIT-RE 500 ) (PRUEBAS ULTRASÓNICAS Y RADIOGRÁFICA Y/O DE ACIDOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 170 |  |  | 0
120 |  | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TIPO CX-4 (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: ATIESADORES, PLACAS METALICAS PARA ANCLAJE Y ANCLAS DE EMPOTRAMIENTO, MATERIAL EPOXICO, SOLDADURA , MATERIAL TIPO GROUT MASTERFLOW 100 BASF O SIMILAR PARA NIVELAR PINTURA EN DOS CAPAS 1- CONTRA LA CORROSION -1 ACABADO ALQUIDALICAO ETC. INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA. (PLACAS ESP 19-25-16 MM -; ANCLAS ANC-2 Ø = 19 mm LONG= DE 350 mm - EPOXICO HIT-RE 500) (PRUEBAS ULTRASÓNICAS Y RADIOGRÁFICA Y/O DE ACIDOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 820 |  |  | 0
130 |  | CONSTRUCCION DE BAJANTE PLUVIAL CON COLADERA TIPO CUPULA Y TUBERIA DE 6" Ø CON ALTURA APROX DE H= 20 ML Y CONEXIÓN A EXISTENTE (VER DETALLE EN PLANO) INLUYE: COLADERA , TUBERIA DE PVC C/ SOPORTES , DEMOLICION DE LOSA RETIRO DE MATERIAL , SELLADORES, INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
140 |  | REPARACION DE VIGA DE CONCRETO EXISTENTE A BASE DE MORTERO REPARADOR MARCA SIKATOP-122 O SIMILAR (VER DETALLE EN PLANO) CONCIDERANDO SELLADOR DE GRIETAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATEIAL SOBRANTE . INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA. | M2 | 30 |  |  | 0
150 |  | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MUROS EXISTENTES EN AREA DE MANIOBRAS A BASE DE BLOCK DE CONCRETO CURADO AL VAPOR DE 15 X 20 X 40 CM CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A MEZCLA CORTADA Y REFORZADO CON VARILLA NO.4@70CMS Y RELLENO CON CONCRETO F'C=100KG/CM2. INCLUYE: ZARPEO, AFINE, SELLADORES, CON ACABADO IGUAL AL ORIGINAL, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 10 |  |  | 0
NIVELACION DE LOSA DE CONCRETO
160 |  | CORTE DE PERFIL CUADRADO (ATIESADOR) DE 4X4" EXITENTES PARA LIBERAR VIGA Y PERMITIR EL IZAJE DE LA LOSA INCLUYE: MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, , MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 24 |  |  | 0
161 |  | PREPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO PARA ANCLAJE, INCLUYE: BARRENACIÓN A TRAVES DE LA LOSA EN UN DIAM. DE 76MM, HASTA 25CM DE ESPESOR Y CON UBICACIÓN PRECISA MEDIANTE INSTRUMENTACIÓN DIGITAL, (VER DETALLE EN PLANO), HERRAMIENTA, EQUIPO, , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 20 |  |  | 0
170 |  | TRABAJOS DE IZAJE PARA RECUPERACIÓN DE DEFORMACIÓN DE ARMADURA DE CUBIERTA Y TRANSFERENCIA DE CARGA A LA NUEVA ESTRUCTURA, MEDIANTE SISTEMA DE BARRAS DE PRESFUERZO FREYSSIBAR EN LA LOSA EXISTENTE EN CADA EJE, EFECTUANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: | EJE | 2 |  |  | 0
ANCLAJE DE ESTRUCTURA NUEVA DE SOPORTE CON LA ESTRUCTURA EXISTENTE CON CONEXION TIPO CX-5, DE ACUERDO A ESPECIFICACION INDICADA EN PLANO, CONCIDERANDO ANCLAJE CON PLACAS METALICAS, FIJACION DE ANCLAS METALICAS, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 10 PZAS DE BARRA FREYSSBAR DE Ø= 32 mm LONG= 1900 mm Fpo= 672 KN, CON RECUBRIEMIENTO METALIZADO MEDIANTE TERMO ROCIADO DE ZINC CON ESPESOR DE 50 MICRAS, MÉTODO GP ZINC FOREVA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, - EPOXICO HIT-RE 500 ) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN DE DEFORMACIÓN DE ARMADURA EXISTENTE (IZAJE DE LOSA) Y TRANSFERENCIA DE CARGA A ESTRUCTURA NUEVA, DE ACUERDO A ESPECIFICACION INDICADA SEGÚN PLANO CONCIDERANDO EQUIPO ESPECIAL (GATOS EN VIGA) UTILIZANDO 10 GATOS HIDRAULICOS PARA BARRAS, DE CAPACIDAD SUFICIENTE PARA CONTRARRESTAR LA REACCIÓN DEL EJE Y DE GEOMÉTRÍA ADECUADA PARA DEPOSITARSE EN LAS MÉNSULAS PREVISTAS, CON ARREGLO HIRAULICO PARA SU FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO A 58 TON DE FUERZA C/UNO CON Ø = 16 CM Y CORRIDA MAX. DE 7 CM CON SISTEMA FREYSSINET EN BARRAS MOD. FREYSSIBAR DE Ø = 32 mm CON FUERZA MAXIMA DE TENSADO 604 KN INCLUYE: SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DEL AREA RESTRINGIDA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO ESPECIALIZADO NECESARIO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
Y PROTECCION DE LAS BARRA FREYSSBAR Ø= 32 mm LONG= 1900 mm UBICADAS EN LAS CONEXION TIPO CX-5 CON CAPUCHONES DE TUBO LISO PHD 2 Y 2 1/2" DE DIAMETRO SDR 17 EN VAINA Y COPLE DE VAINA, SELLO CON PASTA IMPERMEABLE DE FRAGUADO INSTANTANEO TIPO INTEGRAL AZ O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CERA DE PROTECCIÓN CP - THPF 3003 A BASE DE MICRO CRISTALES ADICIONADOS CON ADITIVO, DE PUNTO DE FUSIÓN 60-121C, INYECTADA A PRESIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS. (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: DESPERDICIO, MATERIALES, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
171 |  | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CONEXIÓN CX-5 A BASE DE PLACAS ATIESADORES, PLACAS PL, ACERO A-36, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA EN DOS CAPAS 1- CONTRA LA CORROSION -1 ACABADO ALQUIDALICA, INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, (PRUEBAS ULTRASÓNICAS Y RADIOGRÁFICA Y/O DE ACIDOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 2360.82 |  |  | 0
172 |  | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS A VIGA EXISTENTE PARA TRABAJOS DE CONEXIÓN, A BASE DE SOLDADURA CON REFUERZO DE PLACAS INCLUYE: MATERIAL EPOXICO, SOLDADURA , PINTURA EN DOS CAPAS 1- CONTRA LA CORROSION -1 ACABADO ALQUIDALICO, MATERIALES HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1000 |  |  | 0
173 |  | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES ASTM A50. INCLUYE: CORTES, AGUJEROS, TALADRADOS, PLACAS, PLACAS DE APOYOS, ATIEZADORES SOLDADURA, PINTURA EN DOS CAPAS 1- CONTRA LA CORROSION -1 ACABADO ALQUIDALICO, EQUIPO DE CORTE, MÁQUINAS DE SOLDAR, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS PARA TALADRAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 400 |  |  | 0
174 |  | INSPECCIÓN Y AJUSTE DE ANDAMIAJES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA HASTA EL TERMINO DEL IZAJE PARA VERFICAR QUE LAS ARMADURAS ESTÉN LIBERADAS DE CARGA. INCLUYE: REPORTE VISUAL SEMANAL, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
RENIVELACION DE SUPERFICIE DE LOSA E IMPREMEABILIZACIONES
180 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO ESPREADO COMO RELLENO Y AISLANTE TERMICO PARA NIVELAR PENDIENTES DE LOSA ALTURA DE HASTA 35 CM , CONSIDERANDO DESPERDICIO DE MATERIALES, MANIOBRA, MOVIMIENTO, ACARREOS, ETC. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA DE POLURETANO COMPRIMIDO ESPREADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 670 |  |  | 0
190 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPASTADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 200 KG/CM2 DE 4 CM ESPESOR, REV. 15CM, CON JUNTAS@6MTS, A 20MTS DE ALTURA. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES,MALLA ELECTROSOLDADA DE CUADRO CHICO (4X4 CAL. 6-6) CALZADA A MITAD DE ESPESOR, BOMBEO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 670 |  |  | 0
200 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABLIZANTE TIPO ASFÁLTICO CON MEMBRANA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO Y RECUBRIMIENTO DE ARENA A BASE DE TERMOFUSION, CON GARANTÍA DE 10 AÑOS. INCLUYE: MATERIALES, MANIOBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 670 |  |  | 0
REHABILITACION DE ESPACIOS INTERNOS
NIVEL HOMBRO Y ESCENARIO
REHABILITACIÓN DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO
210 |  | HABILITACIÓN DE DUCTERÍA EXISTENTE DE AMBAS MANEJADORAS NO. 1 Y 2 RETIRANDO LONGITUD DE DUCTOS DAÑADOS DURANTE LABORES DE PROTECCIÓN, ACOPLAMIENTO CON GRAPAS Y ZETAS INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS, RESANES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 6 |  |  | 0
220 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, CALIBRES NO. 22 PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS, CONFORME A NORMAS SMACNA-ASHRAE. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS, RESANES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, SOPORTES TIPO U A TODA LA DUCTERÍA CON ÁNGULO DE 1" 1/4 X 3/16" Y TORNILLERÍA DE 3/8" GRADO 2 COMERCIAL PARA LAS UNIONES Y SOLERA DE 1" X1/8" PARA LA FABRICACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA HACIA VIGA JOIST PARA INTERCONEXIÓN DE TRAMOS DE DUCTOS EN GENERAL, ACOPLAMIENTO CON GRAPAS Y ZETAS DE FABRICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 4800 |  |  | 0
250 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO PARA USO RUDO MOD. HHR 36"X24" MARCA NAMM DE ALTA EFICIENCIA EN ALETA RECTA CON CAJA DE 26"X24", INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS, RESANES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 |  |  | 0
290 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN CON CAJA 36 X 36" PULG TIPO DIAMANTE DE PERFIL PLANO MOD. DCP DE 3 VÍAS MARCA NAMM CON CAJA REDUCTORA A 33"X33", SIN CONTROL DE VOLUMEN. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS, RESANES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
330 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN CON CAJA DE DE 30 X 30" PULG DE 4 VIAS MARCA NAMM CON CAJA REDUCTORA A 30"X30", TIPO DIAMANTE DE PERFIL PLANO MOD. DCP INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS, RESANES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
340 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO EN DUCTERÍA DE INYECCIÓN DE 1.5" PULG DE ESP. CON FOIL DE ALUMINIO PARA AMBAS MANEJADORAS INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS, RESANES, ANDAMIAJE, , LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | FT2/PIE2 | 4300 |  |  | 0
360 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN COLOR NEGRO MATE NO. 1017 EN TODA LA DUCTERÍA A DOS MANOS INCLUYE: LIMPIEZA PARA RECIBIR PINTURA NUEVA, ANDAMIOS, EQUIPO MENOR, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 400 |  |  | 0
370 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES TIPO U PARA TODA LA DUCTERÍA DE INYECCIÓN Y DE RETORNO EN ÁNGULO DE 1 1/4 X 3/16" LONG= 4.50 M Y TORNILLERÍA DE 3/8" GRADO 2 COMERCIAL PARA FIJAR SOPORTE O SOLDADURA EN CASO DE FIJAR A ESTRCUTURA EXISTENTE O SOLERA DE 1" X1/8" PARA LA FABRICACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA HACIA JOIST INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS, RESANES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | KG | 420 |  |  | 0
REHABILITACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO
380 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN, CÉDULA 10 DE 50MM (2") Ø, DYNAFLOW UL/FM, PARA RANURAR CON SOPORTE PARA LA TUBERIA DE HASTA 2.5M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, ANDAMIAJE, , LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | ML | 192 |  |  | 0
390 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO RÍGIDO TIPO RANURADO 50MM (2") Ø, U.L. Y F.M., MARCA VICTAULIC O SIMILAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, ANDAMIAJE, , LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | PZA | 90 |  |  | 0
400 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA TIPO RANURADA 50MM (2") Ø, U.L. Y F.M., MARCA VICTAULIC O SIMILAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS EN MUROS Y PASOS DE TUBERIAS, RESANES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | PZA | 10 |  |  | 0
410 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE MECANICA TIPO VITA-ULIC DE 4" A 2" Ø U.L. Y F.M., MARCA VICTAULIC O SIMILAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, PASOS DE TUBERIAS, RESANES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | PZA | 14 |  |  | 0
430 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Co. TAPON RANURADO DE 2" Ø U.L. Y F.M., MARCA VICTAULIC O SIMILAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RESANES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | PZA | 20 |  |  | 0
450 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OUTLET T DE 2 x 3/4" Ø U.L. Y F.M., MARCA VICTAULIC O SIMILAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RESANES, ANDAMIAJE, , LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | PZA | 50 |  |  | 0
460 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROCIADOR DE 3/4" Ø U.L. Y F.M., MARCA VICTAULIC O SIMILAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | PZA | 50 |  |  | 0
470 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DYNA FLOW DE ACERO AL CARBON DE 4" Ø U.L. Y F.M., MARCA VICTAULIC O SIMILAR CON SOPORTE TIPO PARA LA TUBERIA DE HASTA 2.5M DE LONGITUD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 35 |  |  | 0
480 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE 4" Ø VITAULIC Ø U.L. Y F.M., MARCA VICTAULIC O SIMILAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | PZA | 7 |  |  | 0
500 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE 4" Ø Ø U.L. Y F.M., MARCA VICTAULIC O SIMILAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | PZA | 1 |  |  | 0
501 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ALIVO DE 3/4"Ø PARA REVISION DE LINEAS Y DEPURAR EL SISTEMA DE CONTRA INCENDIO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | PZA | 1 |  |  | 0
HOMBRO Y ESCENARIO
CUARTO DE PIANO DE 8.00 X 4.00 MM
510 |  | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES ASTM A36 CERTIFICADO DE ACUERDO PLANOS, (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: PINTURA EN DOS CAPAS 1- CONTRA LA CORROSION -1 ACABADO ALQUIDALICA . INCLUYE: CORTES, AGUJEROS, TALADRADOS, PLACAS, PLACAS DE APOYOS, ATIEZADORES SOLDADURA PARA PLACAS (SMAW), DESCALIBRES DE MATERIAL, EQUIPO DE CORTE, MÁQUINAS DE SOLDAR, MANIOBRAS, EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | KG | 1100 |  |  | 0
540 |  | SUMINSTRO E INSTALACION DE RIEL METALICO PARA PORTON CON UNA LONG DE 6.20 M DE LARGO CON SOPRTE METALICO ANCLADO A ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | PZA | 1 |  |  | 0
550 |  | SUMINSTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO DE 3.0 M DE LARGO X 2.50 DE ALTURA A BASE MARCO METALICO Y CUBIERTA DE DUELA METALICA CON PASAADOR CON CONTA PARA CANDADO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | PZA | 1 |  |  | 0
560 |  | SUMINSTRO E INSTALACION DE PANEL AISLANTE TIPO MARCA MULTYPANEL DE HIMSA O SIMILAR, DE 2" ESPESOR FIJADO A LA ESTRUCTURA DEE PTR y POLINES PARA FORMAR MUROS Y CIELO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 65 |  |  | 0
PISO EN HOMBRO, ESCENARIO Y PROSCENIO
570 |  | RETIRO DE MODULO DE MADERA EXISTENTE EN AREA DE PROSCENIO CON DIMENSIONES DE 60 X 60 X 8 CMS ESP UBICADOS SOBRE BASTIDOR DE MADERA EN ESTRUCTURA METALICA PIJADOS CON TORNILLOS POR LA PARTE DE ABAJO (AREA EN FOSO DE ORQUESTA) INCLUYE: RETIRO A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, FIRMA DE AUTORIZACIÓN DE CONARTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 70 |  |  | 0
580 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO MADERA A BASE DE HOJAS DE TRIPLAY DE 3/4" ESP CON UN ANCHO = 90 CM Y DE LONGUITUD VARIABLE, FIJADA SOBRE BASTIDORES DE MADERA DE PINO Y CUBIERTA DE TRIPLAY DE 3/4" ESP PARA FORMAR ALTURA DE 7 CM (VER MODULO EXISTENTE EN AREA DE PROSCENIO) FORMANDO UNA CURVA PARA RECIBIR REJILLAS DE RETORNO CON TRATAMIENTO CONTRA TERMITA , SELLADOR , BARNIS, PINTURA VINILICA MARCA BEREL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | ML | 70 |  |  | 0
590 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PINTURA ESMALTE 100 BIOSENSE BASE AGUA EN INTERIOR DE LA MARCA BEREL O SIMILAR A DOS MANOS INCLUYE: RETIRO DE GRASA EN MURO, LIMPIEZA PROFINDA EN MURO Y LOSA PARA RECIVIR PINTURA NUEVA, SELLADOR, ANDAMIOS, EQUIPO MENOR, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 610 |  |  | 0
600 |  | RETIRO DE PISO DE MADERA EXISTENTE (DAÑADO) A BASE DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 3/4" ESP EN AREA DE ESCENARIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 540 |  |  | 0
610 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 3/4" ESP EN AREA DE ESCENARIO FIJADO A ESTRCUTURA DE MADERA (BASTIDOR) CON TRATAMIENTO CONTRA TERMITA , SELLADOR , BARNIS , PINTURA VINILICA MARCA BEREL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M2 | 540 |  |  | 0
630 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO AUTONIVELANTE EN FIRME DE CONCRETO EXISTENTE MCA ARDEX V1200 DE HASTA 6 MM DE ESP PARA RENIVELACIÓN E IMPERFECCIONES EN PISO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 755 |  |  | 0
640 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO EPOXICO SELBY DE BASF DE HASTA 3 MM DE ESPESOR POR MEDIO DE EQUIPO MECANICO CON MATERIAL DE ARENA SILICA Y TERMINADO EN ACABADO POLIURETANO SEMIMATE MARCA AMERLOCK 400 ESP INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 755 |  |  | 0
NIVEL P.B. ( RECEPCION, AREA DIMERS Y TRAMOYA )
RETIROS Y DEMOLICIONES
650 |  | RETIRO DE ZOCLO VINILICO EXISTENTE. INCLUYE: RETIRO A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | ML | 475 |  |  | 0
660 |  | RETIRO DE PUERTA DE MADERA DE 0.90M X 2.10 M SIN RECUPERACION. INCLUYE: FILETES EN MARCOS Y DETALLES DE MUROS, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, LIMPIEZA, FIRMA DE AUTORIZACION DE CONARTE, RETIRO DE MATERIALES A LUGAR INDICADO POR PERSONAL DE CONARTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 15 |  |  | 0
670 |  | RETIRO DE PUERTA DOBLE DE MADERA DE 1.80 M X 2.10 M SIN RECUPERACION EN AREA A REMODELAR, INCLUYE: FILETES EN MARCOS Y DETALLES DE MUROS, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, LIMPIEZA, FIRMA DE AUTORIZACION DE CONARTE, RETIRO DE MATERIALES A LUGAR INDICADO POR PERSONAL DE CONARTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 5 |  |  | 0
680 |  | RETIRO DE PISO VINILICO EXISTENTE SIN RECUPERACION, DEJANDO LA SUPERFICIE LIBRE DE RESIDUOS INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M2 | 950 |  |  | 0
690 |  | RETIRO DE PLAFON DE TABLA ROCA Y SUSPENSION METALICA EXISTENE SIN RECUPERACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M2 | 195 |  |  | 0
700 |  | RETIRO DE LAMPARAS Y SPOTS EXISTENTES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, FIRMA DE AUTORIZACION DE CONARTE, RETIRO DE MATERIALES A LUGAR INDICADO POR PERSONAL DE CONARTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 40 |  |  | 0
710 | 14140011 | CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS REMODELACIONES, TIRO LIBRE A SITIO APROBADO POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 56 |  |  | 0
ALBAÑILERIA, ACABADOS E ILUMINACION
740 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO DE LA MARCA BEREL O SIMILAR A DOS MANOS INCLUYE: LIMPIEZA PROFUNDA EN SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA NUEVA, SELLADOR, ANDAMIOS, EQUIPO MENOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 920 |  |  | 0
750 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO A BASE AGUA, MARCA COMEX O SIMILAR, A DOS MANOS. INCLUYE: LIMPIEZA PROFUNDA EN SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA NUEVA, SELLADOR, ANDAMIOS, EQUIPO MENOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 920 |  |  | 0
760 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO FALSO TIPO PLAFON REGISTRABLE, COLOR BLANCO MARCA USG O SIMILAR, MODELO RADAR DE 61 CM X 61 CM, RESISTENTE AL FUEGO, HUMEDAD Y ACUSTICO O EQUIVALENTE EN CALIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION A BASE DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12 Y 14, ESTRUCTURA DE SOPORTE, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 405 |  |  | 0
770 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJILLO EN CIELO FALSO DE 60 CM DE DESARROLLO EN PERIMETRO APROX DESDE DE MURO A BASE DE PANEL REGISTRABLE CON SUSPENSION METALICA ACABADO EMPLASTECIDO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | ML | 125 |  |  | 0
780 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO VINILICO 12 CMS DE ALTURA MARCA VINYLASA O SIMILAR COLOR GRIS ASENTADO CON PEGAMENTO VINYLASA LATEX 2050 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRRECTA EJECUCION. | ML | 475 |  |  | 0
790 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE LINEA EUROVENT SERIE 50 ABATIBLE DE 0.90 X 2.10 M DE ALTURA DE LUJO CON VIDRIO DE 6 MM CON MARCO DE ALUMINIO BLANCO, CRISTAL CLARO, CERRADURA Y CIERRAPUERTA, PERFIL VERTICAL 4" Y 6" HORIZONTAL SEGÚN EXISTENTE EN SITIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION, CORTES, NIVELADO, CHAPA 2 JUEGOS DE LLAVES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 15 |  |  | 0
800 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE DE ALUMINIO DE LINEA EUROVEENT SERIE 50 ABATIBLE DE 1.80 X 2.10 M DE ALTURA DE LUJO CON VIDRIO DE 6 MM CON MARCO DE ALUMINIO BLANCO, CRISTAL CLARO, CERRADURA Y CIERRAPUERTA, PERFIL VERTICAL 4" Y 6" HORIZONTAL SEGÚN EXISTENTE EN SITIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION, CORTES, NIVELADO, CHAPA 2 JUEGOS DE LLAVES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 5 |  |  | 0
810 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO AUTONIVELANTE EN FIRME DE CONCRETO EXISTENTE MCA ARDEX V1200 DE HASTA 6 MM DE ESP PARA RENIVELACIÓN E IMPERFECCIONES EN PISO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 950 |  |  | 0
820 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO MCA MASTER STEP RUBBER DE CONSTRUCCION HOMOGENIA CON MEDIDAS DE 18" X 18" DE 1/8" ESP COLOR 133 ADHERIDO CON PEGAMENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 950 |  |  | 0
830 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE LED PARA PLAFON DE 60X60 CM PARA EMPOTRAR PANEL DE 36W, MARCA MAGG MOD L5520-130, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, RANURAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 46 |  |  | 0
840 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA INDUSTRIAL MOD. GRILL ACRILICO DE 2X36 WATTSS CON DOS TUBOS T-5 LED CON LUZ BLANCA, VOLTAJE 120/240 V, CON REFLECTOR DE ALUMINIO DE ALTA RESOLUCION, MARCA TIPO MAGG, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, RANURAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 30 |  |  | 0
SALA DE ENSAYO BAJO ESCENARIO
VARIOS
850 |  | REPARACION DE PISO EXISTENTE DE DUELA DE MADERA DE ENCINO DAÑADO, DE 2" DE ANCHO X 8 PIES DE LARGO Y 1" ESPESOR, BASE DE TRIPLAY DE 3/4 " ESP FIJADA A BASTIDOR DE MADERA CON TAQUETES Y CLAVOS, TRATAMIENTO CONTRA TERMITA, SELLADOR , BARNIS , PINTURA, INCLUYE: RETIRO DE DUELA DAÑADA, TRIPLAY DAÑADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 20 |  |  | 0
860 |  | MANTENIMIENTO DE DUELA DE MADERA EXISTENTE INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE LIBRE DE IMPUREZAS (CEPILLADO Y/O LIJADO DE DUELA), RESANES CON SELLADOR Y/O POLVO DE MADERA ,TRATAMIENTO CONTRA TERMITA CON ACABADO EN BARNIS MCA POLIFORM 3000 HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 250 |  |  | 0
VARIOS
TRAMITES
861 |  | TRAMITE ANTE DEPENDENCIAS OFICIALES PARA OBTENCION DE LOS PERMISOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, INCLUYENDO LAS GESTIONES Y PAGOS QUE ESTOS ORIGINEN. | TRAMITE | 1 |  |  | 0
TRABAJOS COMPLEMETARIOS
870 | 56100001 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRABAJO EN TURNO DIURNO Y/O NOCTURNO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 540 |  |  | 0
PLANO DE OBRA TERMINADO
880 | 56120001 | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA. | PZA | 8 |  |  | 0
[6 empty] | SUB-TOTAL | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0