## SIST ESP A CONFINADA IDF1 CE
GOBIERNO DE ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO: HOSPITAL GENERAL SABINAS HIDALGO, 5a ETAPA
| OBRA: CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  | ANEXO E3
| UBICACIÓN: CARRETERA NACIONAL COL. HACIENDA FLOREÑA |  |  |  |  | 3a JUNTA
MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO, N.L.
|  | SISTEMAS ESPECIALES |  |  | SINL-CPE-002-2020 | FECHA: 31-ENE-2020
CONSECUTIVO | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
| XVI | SISTEMAS ESPECIALES
INFRAESTRUCTURA CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS
IDF 01
6590 | 16.0001 | Suministro e instalación de Switch Gigabit -Poe+ De 48 Puertos 370W 10/100/1000 Mbps, 2 Puertos 10/100/1000 Mbps, 2 Puertos Sfp De 1000 Mbps. Marca Cisco O EQUIVALENTE, Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 1 |  | 0
6600 | 16.0001.1 | Suministro e instalación de 1000BASE-SX SFP transceiver module for MMF, 850-nm wavelength Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 2 |  | 0
6610 | 16.0007 | Suministro e instalación de 24-Port, Category 6, Patch Panel With 24 Rj45, 8-Position, 8-Wire Ports. , Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. NOTA: Se cotiza modelo NK6PPG24Y. | PZA | 2 |  | 0
6620 | 16.0008 | Suministro e instalacion De Organizador Horizontal Frontal, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE, - Con Puertas Abatibles. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. NOTA: Se cotiza modelo WMPF1E. | PZA | 4 |  | 0
6630 | 16.0009 | Suministro e Instalacion De Cable De Parcheo Rj45-Rj45, DIAMETRO REDUCIDO Cat.6, 7 Ft, (Xx=Color Deseado, Sin Variacion De Precio) . Codigo UTP28SP7BU, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 23 |  | 0
6640 | 16.001 | Instalacion De Cable De Parcheo Rj45-Rj45, DIAMETRO REDUCIDO Cat.6, 7 Ft, (Xx=Color Deseado, Sin Variacion De Precio) . Codigo UTP28SP7BU, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 23 |  | 0
6650 | 16.0011 | Suministro e Instalacion De Cable De Parcheo Rj45-Rj45, DIAMETRO REDUCIDO Cat.6, 10 Ft, (Xx=Color Deseado, Sin Variacion De Precio) . Codigo UTP28S10BU, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 23 |  | 0
6660 | 16.0012 | Instalacion De Cable De Parcheo Rj45-Rj45, DIAMETRO REDUCIDO Cat.6, 10 Ft, (Xx=Color Deseado, Sin Variacion De Precio) . Codigo UTP28SP10BU, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 23 |  | 0
6670 | 16.0013 | Suministro E Instalacion De Cable Utp 4 Pares, 24 Awg, Cat 6, Jacket Gris. Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. NOTA: Se cotiza modelo | M. | 1757.5 |  | 0
6680 | 16.0014 | Suministro E Instalacion De Faceplate Serie Ejecutiva,- 2 Salidas, Color Marfil, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE.Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. NOTA: Se cotiza modelo | PZA | 23 |  | 0
6690 | 16.0015 | Suministro E Instalacion De Tapas Ciegas Para Face Plate.- Cfpe Y Cfp P/Mini-Com, Marfil, Número De Parte , Marca PANDUIT O EQUIVALENTE.Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 23 |  | 0
6700 | 16.0016 | Suministro E Instalacion De Jack Modular, Rj45 Cat 6.- Color Marfil, Configuración A/B, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE, Para Instalación En Salida De Usuarios De Voz Y Datos.Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario | PZA | 23 |  | 0
CANALIZACIÓN PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
6710 | 16.0157 | Suministro e instalación de Charola Portacables Tipo Malla,Acabado Electrozincado, Ancho De 500 Mm, Peralte De 66 Mm, Marca Charofil O EQUIVALENTE, Tramo De 3 Mts, Unidas Por Medio De Clip Recto Automatico (Mg-51-111), Y Juego De Clemas Para Curvas Y Cruces En "T",Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | M | 45 |  | 0
6720 | 16.0158 | Suministro e instalación de Soporte Para Charola Tipo Malla De 500 Mm A Base De Varilla Roscada De 3/8", Sujetador Universal Charofil O EQUIVALENTE (Mg-51-139) Instalados Cada 1.5 Mts. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | JGO | 30 |  | 0
6730 | 16.0159 | Suministro e instalación de Tubería De 3/4" , Tipo Conduit, Pared Gruesa, Para Cableado Horizontal Y Vertical,(Al 40% 3 Cables Por Tubo) Incluye Cople Para Unión De Tuberia Y Accesorios Para Sujecion De Tubo A La Charola, Codo Para Bajada De Cable En Muro Y Registros De 5X5 En Plafond Para Paso De Cableado, Registro Metalico De 2X4 En Muro Para Salida De Cableado En Lugar De Trabajo).Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | M | 179 |  | 0
6740 | 16.016 | Suministro e instalación De Soporte Para Tuberia De 3/4" A Base De Varilla Roscada De 3/8", Abrazadera Tipo Clip.Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | JGO | 120 |  | 0
6750 | 16.0261 | Suministro en instalacion de Ceiling Speaker 6W CLAMP,Modelo LHM0606/10,Marca BOSCH,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza | 10 |  | 0
6760 | 16.0262 | Suministro de PAVIRO 2X500 WATT AMP.,Modelo PVA-2P500,Marca BOSCH,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza | 1 |  | 0
6780 | 16.0266 | Suministro e instalacion de cableado para interconexion de bocinas al sistema de voceo, cableado UTP Cat6 para la conexión de equipos de control a la red de datos de seguridad y la infraestructura de canalizacion necesaria para su correcto funcionamiento. | Pza | 1 |  | 0
6790 | 16.0268 | Suministro e instalacion de cableado 16AWG de 2 conductores 2X16 para interconexion de bocinas,incluye soporteria, canalizacion, tuberia de 19mm Pared delgada, conectores, coples, contratuercas, monitor,abrazadera, registro,manguera,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M | 127 |  | 0
| 17 | SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN DE INCENDIO
6820 | 16.0317 | Suministro e instalación de MS 400 Base de detector,marca Bosh,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 27 |  | 0
6830 | 16.0329 | Suministro e instalación de FMC?420RW?GFRRD Pulsador de incendio manual con opción de rearme, con base empotrada, rojo,marca Bosh,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 1 |  | 0
6840 | 16.0329.1 | Suministro e instalación de Módulo Monitor, Mod. FLM-420-I2-D,marca Bosh o similar,Incluye: suministromateriales, herramienta, equipo, manoobra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1 |  | 0
6850 | 16.0329.5 | Suministro e instalación de Detector Analógico para DuctosAire, Mod. FAD-325,marca Bosh o similar,Incluye: suministromateriales, herramienta, equipo, manoobra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1 |  | 0
6860 | 16.0336 | Suministro e instalación de FAP?OTC 420 Detector multisensor óptico/térmico/químico.marca Bosh, Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.NOTA: Se cotiza modelo FAP-425-OT-R2. | Pza. | 27 |  | 0
6870 | 16.0338 | Suministro e instalación de Speaker/Strobe, selectable Candela, 1/8-4WWall, Red, ET90-24MCC-FW,marca Bosh o similar,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 2 |  | 0
6880 | 16.0339 | Suministro e instalación de 24 VDC Speaker w/Strobe 100 Cd, White. ET90-24MCC-FW, marca Bosh o similar.Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 1 |  | 0
6900 | 16.0342 | Sumnistro e instalacion de cableado 18 AWG de 2 conductores 2X18 para comunicacion de componentes de alarma y deteccion,incluye soporteria, canalizacion, tuberia de 19mm Pared delgada, conectores, coples, contratuercas, monitor,abrazadera, registro,manguera,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M | 312 |  | 0
6910 | 16.0343 | Sumnistro e instalacion de cableado 16 AWG de 2 conductores 2X16 para voltaje de componentes de alarma y deteccion,incluye soporteria, canalizacion, tuberia de 19mm Pared delgada, conectores, coples, contratuercas, monitor,abrazadera, registro,manguera,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M | 19 |  | 0
6920 | 16.0344 | Sumnistro e instalacion de cableado 16 AWG de 2 conductores 2X16 para comunicacion entre tableros de componentes de alarma y deteccion,incluye soporteria, canalizacion, tuberia de 19mm Pared delgada, conectores, coples, contratuercas, monitor,abrazadera, registro,manguera,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M | 40 |  | 0
6930 | 16.0345 | Suministro e instalacion de contacto electrico para fuente de poder,Soporteria, Canalizacion Y Cableado electrico Con Tuberia De 3/4 De Pulgada, saliendo Del Cuarto IDF'S Mas Cercano conexionado del UPS, Incluye Cableado Electrico, Interruptor Y Contacto,Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | Pza | 1 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA | 0
[5 empty] | TOTAL | 0

## SIST ESP. A CONFINADA IDF2 UCIA
GOBIERNO DE ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO: HOSPITAL GENERAL SABINAS HIDALGO, 5a ETAPA
| OBRA: CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  | ANEXO E3
| UBICACIÓN: CARRETERA NACIONAL COL. HACIENDA FLOREÑA |  |  |  |  | 3a JUNTA
MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO, N.L.
|  | SISTEMAS ESPECIALES |  |  | SINL-CPE-002-2020 | FECHA: 31-ENE-2020
CONSECUTIVO | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
| XVI | SISTEMAS ESPECIALES
INFRAESTRUCTURA CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS
IDF 01
6950 | 16.0001 | Suministro e instalación de Switch Gigabit -Poe+ De 48 Puertos 370W 10/100/1000 Mbps, 2 Puertos 10/100/1000 Mbps, 2 Puertos Sfp De 1000 Mbps. Marca Cisco O EQUIVALENTE, Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 1 |  | 0
6960 | 16.0001.1 | Suministro e instalación de 1000BASE-SX SFP transceiver module for MMF, 850-nm wavelength Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 2 |  | 0
6970 | 16.0007 | Suministro e instalación de 24-Port, Category 6, Patch Panel With 24 Rj45, 8-Position, 8-Wire Ports. , Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. NOTA: Se cotiza modelo NK6PPG24Y. | PZA | 1 |  | 0
6980 | 16.0008 | Suministro e instalacion De Organizador Horizontal Frontal, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE, - Con Puertas Abatibles. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. NOTA: Se cotiza modelo WMPF1E. | PZA | 2 |  | 0
6990 | 16.0009 | Suministro e Instalacion De Cable De Parcheo Rj45-Rj45, DIAMETRO REDUCIDO Cat.6, 7 Ft, (Xx=Color Deseado, Sin Variacion De Precio) . Codigo UTP28SP7BU, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 21 |  | 0
7000 | 16.0011 | Suministro e Instalacion De Cable De Parcheo Rj45-Rj45, DIAMETRO REDUCIDO Cat.6, 10 Ft, (Xx=Color Deseado, Sin Variacion De Precio) . Codigo UTP28S10BU, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 21 |  | 0
7010 | 16.0013 | Suministro E Instalacion De Cable Utp 4 Pares, 24 Awg, Cat 6, Jacket Gris. Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. NOTA: Se cotiza modelo | M. | 1630 |  | 0
7020 | 16.0014 | Suministro E Instalacion De Faceplate Serie Ejecutiva,- 2 Salidas, Color Marfil, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE.Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. NOTA: Se cotiza modelo | PZA | 21 |  | 0
7030 | 16.0015 | Suministro E Instalacion De Tapas Ciegas Para Face Plate.- Cfpe Y Cfp P/Mini-Com, Marfil, Número De Parte , Marca PANDUIT O EQUIVALENTE.Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 21 |  | 0
7040 | 16.0016 | Suministro E Instalacion De Jack Modular, Rj45 Cat 6.- Color Marfil, Configuración A/B, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE, Para Instalación En Salida De Usuarios De Voz Y Datos.Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario | PZA | 21 |  | 0
SITE PRINCIPAL
7050 | 16.0059 | Suministro E Instalacion De ACCSES POINT CISCO 802.11AC W2 AP W/CA; 4X4:3; MOD; INT ANT; MGIG A DOMAIN, SNTC-8X5XNBD 802.11AC W2 AP W/CA; 4X43; MOD; INT ANT; CEILING GRID CLIP FOR AIRONET APS RECESSED Mount (Default),802.11n AP Low Profile Mounting Bracket (Default),Cisco Aironet 3800 Series CAPWAP Software Image .Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario | Pza | 1 |  | 0
CANALIZACIÓN PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
7060 | 16.0157 | Suministro e instalación de Charola Portacables Tipo Malla,Acabado Electrozincado, Ancho De 500 Mm, Peralte De 66 Mm, Marca Charofil O EQUIVALENTE, Tramo De 3 Mts, Unidas Por Medio De Clip Recto Automatico (Mg-51-111), Y Juego De Clemas Para Curvas Y Cruces En "T",Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | M | 30 |  | 0
7070 | 16.0158 | Suministro e instalación de Soporte Para Charola Tipo Malla De 500 Mm A Base De Varilla Roscada De 3/8", Sujetador Universal Charofil O EQUIVALENTE (Mg-51-139) Instalados Cada 1.5 Mts. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | JGO | 20 |  | 0
7080 | 16.0159 | Suministro e instalación de Tubería De 3/4" , Tipo Conduit, Pared Gruesa, Para Cableado Horizontal Y Vertical,(Al 40% 3 Cables Por Tubo) Incluye Cople Para Unión De Tuberia Y Accesorios Para Sujecion De Tubo A La Charola, Codo Para Bajada De Cable En Muro Y Registros De 5X5 En Plafond Para Paso De Cableado, Registro Metalico De 2X4 En Muro Para Salida De Cableado En Lugar De Trabajo).Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | M | 178 |  | 0
7090 | 16.016 | Suministro e instalación De Soporte Para Tuberia De 3/4" A Base De Varilla Roscada De 3/8", Abrazadera Tipo Clip.Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | JGO | 119 |  | 0
SONORIZACIÓN
| 14 | Voceo
7100 | 16.0261 | Suministro en instalacion de Ceiling Speaker 6W CLAMP,Modelo LHM0606/10,Marca BOSCH,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza | 9 |  | 0
7120 | 16.0266 | Suministro e instalacion de cableado para interconexion de bocinas al sistema de voceo, cableado UTP Cat6 para la conexión de equipos de control a la red de datos de seguridad y la infraestructura de canalizacion necesaria para su correcto funcionamiento. | Pza | 1 |  | 0
7130 | 16.0268 | Suministro e instalacion de cableado 16AWG de 2 conductores 2X16 para interconexion de bocinas,incluye soporteria, canalizacion, tuberia de 19mm Pared delgada, conectores, coples, contratuercas, monitor,abrazadera, registro,manguera,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M | 271 |  | 0
| 17 | SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN DE INCENDIO EN PLANTA
7160 | 16.0317 | Suministro e instalación de MS 400 Base de detector,marca Bosh,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 37 |  | 0
7170 | 16.0318 | Suministro e instalación de LSN 0300 A Módulo LSN improved de 300 mA,marca Bosh,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 1 |  | 0
7180 | 16.0329 | Suministro e instalación de FMC?420RW?GFRRD Pulsador de incendio manual con opción de rearme, con base empotrada, rojo,marca Bosh,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 2 |  | 0
7190 | 16.0329.3 | Suministro e instalación de Modulo Control, Mod. FLM-420-NAC-S,marca Bosh o similar,Incluye: suministromateriales, herramienta, equipo, manoobra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 2 |  | 0
7200 | 16.0329.4 | Suministro e instalación de Modulo Aislador, Mod. FLM-325-ISO,marca Bosh o similar,Incluye: suministromateriales, herramienta, equipo, manoobra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1 |  | 0
7210 | 16.0336 | Suministro e instalación de FAP?OTC 420 Detector multisensor óptico/térmico/químico.marca Bosh, Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.NOTA: Se cotiza modelo FAP-425-OT-R2. | Pza. | 37 |  | 0
7220 | 16.0338 | Suministro e instalación de Speaker/Strobe, selectable Candela, 1/8-4WWall, Red, ET90-24MCC-FW,marca Bosh o similar,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 5 |  | 0
7230 | 16.0339 | Suministro e instalación de 24 VDC Speaker w/Strobe 100 Cd, White. ET90-24MCC-FW, marca Bosh o similar.Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 2 |  | 0
7250 | 16.0342 | Sumnistro e instalacion de cableado 18 AWG de 2 conductores 2X18 para comunicacion de componentes de alarma y deteccion,incluye soporteria, canalizacion, tuberia de 19mm Pared delgada, conectores, coples, contratuercas, monitor,abrazadera, registro,manguera,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M | 444 |  | 0
7260 | 16.0344 | Sumnistro e instalacion de cableado 16 AWG de 2 conductores 2X16 para comunicacion entre tableros de componentes de alarma y deteccion,incluye soporteria, canalizacion, tuberia de 19mm Pared delgada, conectores, coples, contratuercas, monitor,abrazadera, registro,manguera,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M | 199 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA | 0
[5 empty] | TOTAL | 0

## SIST ESP UCIN
GOBIERNO DE ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO: HOSPITAL GENERAL SABINAS HIDALGO, 5a ETAPA
| OBRA: CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  | ANEXO E3
| UBICACIÓN: CARRETERA NACIONAL COL. HACIENDA FLOREÑA |  |  |  |  | 3a JUNTA
MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO, N.L.
|  | SISTEMAS ESPECIALES |  |  | SINL-CPE-002-2020 | FECHA: 31-ENE-2020
CONSECUTIVO | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
| XVI | SISTEMAS ESPECIALES
INFRAESTRUCTURA CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS
IDF 01
7280 | 16.0001 | Suministro e instalación de Switch Gigabit -Poe+ De 48 Puertos 370W 10/100/1000 Mbps, 2 Puertos 10/100/1000 Mbps, 2 Puertos Sfp De 1000 Mbps. Marca Cisco O EQUIVALENTE, Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 1 |  | 0
7290 | 16.0001.1 | Suministro e instalación de 1000BASE-SX SFP transceiver module for MMF, 850-nm wavelength Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 2 |  | 0
7300 | 16.0007 | Suministro e instalación de 24-Port, Category 6, Patch Panel With 24 Rj45, 8-Position, 8-Wire Ports. , Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. NOTA: Se cotiza modelo NK6PPG24Y. | PZA | 1 |  | 0
7310 | 16.0008 | Suministro e instalacion De Organizador Horizontal Frontal, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE, - Con Puertas Abatibles. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. NOTA: Se cotiza modelo WMPF1E. | PZA | 2 |  | 0
7320 | 16.0009 | Suministro e Instalacion De Cable De Parcheo Rj45-Rj45, DIAMETRO REDUCIDO Cat.6, 7 Ft, (Xx=Color Deseado, Sin Variacion De Precio) . Codigo UTP28SP7BU, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 16 |  | 0
7330 | 16.001 | Instalacion De Cable De Parcheo Rj45-Rj45, DIAMETRO REDUCIDO Cat.6, 7 Ft, (Xx=Color Deseado, Sin Variacion De Precio) . Codigo UTP28SP7BU, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 16 |  | 0
7340 | 16.0011 | Suministro e Instalacion De Cable De Parcheo Rj45-Rj45, DIAMETRO REDUCIDO Cat.6, 10 Ft, (Xx=Color Deseado, Sin Variacion De Precio) . Codigo UTP28S10BU, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 16 |  | 0
7350 | 16.0012 | Instalacion De Cable De Parcheo Rj45-Rj45, DIAMETRO REDUCIDO Cat.6, 10 Ft, (Xx=Color Deseado, Sin Variacion De Precio) . Codigo UTP28SP10BU, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 16 |  | 0
7360 | 16.0013 | Suministro E Instalacion De Cable Utp 4 Pares, 24 Awg, Cat 6, Jacket Gris. Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. NOTA: Se cotiza modelo | M. | 1564 |  | 0
7370 | 16.0014 | Suministro E Instalacion De Faceplate Serie Ejecutiva,- 2 Salidas, Color Marfil, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE.Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. NOTA: Se cotiza modelo | PZA | 16 |  | 0
7380 | 16.0015 | Suministro E Instalacion De Tapas Ciegas Para Face Plate.- Cfpe Y Cfp P/Mini-Com, Marfil, Número De Parte , Marca PANDUIT O EQUIVALENTE.Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 16 |  | 0
7390 | 16.0016 | Suministro E Instalacion De Jack Modular, Rj45 Cat 6.- Color Marfil, Configuración A/B, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE, Para Instalación En Salida De Usuarios De Voz Y Datos.Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario | PZA | 16 |  | 0
SITE PRINCIPAL
7400 | 16.0059 | Suministro E Instalacion De ACCSES POINT CISCO 802.11AC W2 AP W/CA; 4X4:3; MOD; INT ANT; MGIG A DOMAIN, SNTC-8X5XNBD 802.11AC W2 AP W/CA; 4X43; MOD; INT ANT; CEILING GRID CLIP FOR AIRONET APS RECESSED Mount (Default),802.11n AP Low Profile Mounting Bracket (Default),Cisco Aironet 3800 Series CAPWAP Software Image .Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario | Pza | 2 |  | 0
CANALIZACIÓN PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
7410 | 16.0157 | Suministro e instalación de Charola Portacables Tipo Malla,Acabado Electrozincado, Ancho De 500 Mm, Peralte De 66 Mm, Marca Charofil O EQUIVALENTE, Tramo De 3 Mts, Unidas Por Medio De Clip Recto Automatico (Mg-51-111), Y Juego De Clemas Para Curvas Y Cruces En "T",Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | M | 28 |  | 0
7420 | 16.0158 | Suministro e instalación de Soporte Para Charola Tipo Malla De 500 Mm A Base De Varilla Roscada De 3/8", Sujetador Universal Charofil O EQUIVALENTE (Mg-51-139) Instalados Cada 1.5 Mts. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | JGO | 19 |  | 0
7430 | 16.0159 | Suministro e instalación de Tubería De 3/4" , Tipo Conduit, Pared Gruesa, Para Cableado Horizontal Y Vertical,(Al 40% 3 Cables Por Tubo) Incluye Cople Para Unión De Tuberia Y Accesorios Para Sujecion De Tubo A La Charola, Codo Para Bajada De Cable En Muro Y Registros De 5X5 En Plafond Para Paso De Cableado, Registro Metalico De 2X4 En Muro Para Salida De Cableado En Lugar De Trabajo).Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | M | 125 |  | 0
7440 | 16.016 | Suministro e instalación De Soporte Para Tuberia De 3/4" A Base De Varilla Roscada De 3/8", Abrazadera Tipo Clip.Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | JGO | 84 |  | 0
SONORIZACIÓN
| 14 | Voceo
7450 | 16.0262 | Suministro de PAVIRO 2X500 WATT AMP.,Modelo PVA-2P500,Marca BOSCH,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza | 1 |  | 0
7470 | 16.0266 | Suministro e instalacion de cableado para interconexion de bocinas al sistema de voceo, cableado UTP Cat6 para la conexión de equipos de control a la red de datos de seguridad y la infraestructura de canalizacion necesaria para su correcto funcionamiento. | Pza | 1 |  | 0
7480 | 16.0268 | Suministro e instalacion de cableado 16AWG de 2 conductores 2X16 para interconexion de bocinas,incluye soporteria, canalizacion, tuberia de 19mm Pared delgada, conectores, coples, contratuercas, monitor,abrazadera, registro,manguera,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M | 288 |  | 0
| 17 | SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN DE INCENDIO
7510 | 16.0317 | Suministro e instalación de MS 400 Base de detector,marca Bosh,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 30 |  | 0
7520 | 16.0325 | Suministro e instalación de FAA?500?TR-W Bisel, blanco,marca Bosh, Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 3 |  | 0
7530 | 16.0326 | Suministro e instalación de FAA?500 LSN Base,marca Bosh,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 3 |  | 0
7540 | 16.0327 | Suministro e instalación de FAA?500?BB Caja posterior para montaje en el techo,marca Bosh,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 3 |  | 0
7550 | 16.0329 | Suministro e instalación de FMC?420RW?GFRRD Pulsador de incendio manual con opción de rearme, con base empotrada, rojo,marca Bosh,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 3 |  | 0
7560 | 16.0329.1 | Suministro e instalación de Módulo Monitor, Mod. FLM-420-I2-D,marca Bosh o similar,Incluye: suministromateriales, herramienta, equipo, manoobra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 2 |  | 0
7570 | 16.0329.3 | Suministro e instalación de Modulo Control, Mod. FLM-420-NAC-S,marca Bosh o similar,Incluye: suministromateriales, herramienta, equipo, manoobra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1 |  | 0
7580 | 16.0329.5 | Suministro e instalación de Detector Analógico para DuctosAire, Mod. FAD-325,marca Bosh o similar,Incluye: suministromateriales, herramienta, equipo, manoobra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 3 |  | 0
7590 | 16.0336 | Suministro e instalación de FAP?OTC 420 Detector multisensor óptico/térmico/químico.marca Bosh, Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.NOTA: Se cotiza modelo FAP-425-OT-R2. | Pza. | 30 |  | 0
7600 | 16.0337 | Suministro e instalación de FAP?OC 520 Detector multisensor óptico/químico, blanco. ,marca BoshIncluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 3 |  | 0
7610 | 16.0338 | Suministro e instalación de Speaker/Strobe, selectable Candela, 1/8-4WWall, Red, ET90-24MCC-FW,marca Bosh o similar,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 2 |  | 0
7620 | 16.0339 | Suministro e instalación de 24 VDC Speaker w/Strobe 100 Cd, White. ET90-24MCC-FW, marca Bosh o similar.Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 3 |  | 0
7640 | 16.0342 | Sumnistro e instalacion de cableado 18 AWG de 2 conductores 2X18 para comunicacion de componentes de alarma y deteccion,incluye soporteria, canalizacion, tuberia de 19mm Pared delgada, conectores, coples, contratuercas, monitor,abrazadera, registro,manguera,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M | 338 |  | 0
7650 | 16.0344 | Sumnistro e instalacion de cableado 16 AWG de 2 conductores 2X16 para comunicacion entre tableros de componentes de alarma y deteccion,incluye soporteria, canalizacion, tuberia de 19mm Pared delgada, conectores, coples, contratuercas, monitor,abrazadera, registro,manguera,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M | 174 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA | 0
[5 empty] | TOTAL | 0

## SIST ESP 2NIV
GOBIERNO DE ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO: HOSPITAL GENERAL SABINAS HIDALGO, 5a ETAPA
| OBRA: CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  | ANEXO E3
| UBICACIÓN: CARRETERA NACIONAL COL. HACIENDA FLOREÑA |  |  |  |  | 3a JUNTA
MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO, N.L.
|  | SISTEMAS ESPECIALES |  |  | SINL-CPE-002-2020 | FECHA: 31-ENE-2020
CONSECUTIVO | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
| XVI | SISTEMAS ESPECIALES
INFRAESTRUCTURA CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS
IDF 01
7670 | 16.0001 | Suministro e instalación de Switch Gigabit -Poe+ De 48 Puertos 370W 10/100/1000 Mbps, 2 Puertos 10/100/1000 Mbps, 2 Puertos Sfp De 1000 Mbps. Marca Cisco O EQUIVALENTE, Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 1 |  | 0
7680 | 16.0001.1 | Suministro e instalación de 1000BASE-SX SFP transceiver module for MMF, 850-nm wavelength Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 2 |  | 0
7690 | 16.0002 | Suministro e instalación de Ups Smart Ups De 2.2 Kva 120 Vac On Line, Con Baterias Para Soportar Una Autonomia De 6.1 Minutos A Plena Carga. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 1 |  | 0
7700 | 16.0003 | Suministro e instalacion de Rack de 7 ft alto 19" ancho, aluminio negro. Codigo 55053-703, Marca CPI. Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza | 2 |  | 0
7710 | 16.0004 | Suministro e instalacion de organizador vertical de 6 pulgadas Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza | 2 |  | 0
7720 | 16.0006 | Suministro e instalación de barra de contactos horizontal de 15 amp,10 outlets nema 5-15P & 1 plug nema 5-15P,Marca PANDUIT O EQUIVALENTE, modelo CMRPSH15 Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1 |  | 0
7730 | 16.0007 | Suministro e instalación de 24-Port, Category 6, Patch Panel With 24 Rj45, 8-Position, 8-Wire Ports. , Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. NOTA: Se cotiza modelo NK6PPG24Y. | PZA | 3 |  | 0
7740 | 16.0008 | Suministro e instalacion De Organizador Horizontal Frontal, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE, - Con Puertas Abatibles. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. NOTA: Se cotiza modelo WMPF1E. | PZA | 6 |  | 0
7750 | 16.0009 | Suministro e Instalacion De Cable De Parcheo Rj45-Rj45, DIAMETRO REDUCIDO Cat.6, 7 Ft, (Xx=Color Deseado, Sin Variacion De Precio) . Codigo UTP28SP7BU, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 15 |  | 0
7760 | 16.001 | Instalacion De Cable De Parcheo Rj45-Rj45, DIAMETRO REDUCIDO Cat.6, 7 Ft, (Xx=Color Deseado, Sin Variacion De Precio) . Codigo UTP28SP7BU, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 15 |  | 0
7770 | 16.0011 | Suministro e Instalacion De Cable De Parcheo Rj45-Rj45, DIAMETRO REDUCIDO Cat.6, 10 Ft, (Xx=Color Deseado, Sin Variacion De Precio) . Codigo UTP28S10BU, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 15 |  | 0
7780 | 16.0012 | Instalacion De Cable De Parcheo Rj45-Rj45, DIAMETRO REDUCIDO Cat.6, 10 Ft, (Xx=Color Deseado, Sin Variacion De Precio) . Codigo UTP28SP10BU, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 15 |  | 0
7790 | 16.0013 | Suministro E Instalacion De Cable Utp 4 Pares, 24 Awg, Cat 6, Jacket Gris. Marca PANDUIT O EQUIVALENTE. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. NOTA: Se cotiza modelo | M. | 100 |  | 0
7800 | 16.0014 | Suministro E Instalacion De Faceplate Serie Ejecutiva,- 2 Salidas, Color Marfil, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE.Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. NOTA: Se cotiza modelo | PZA | 5 |  | 0
7810 | 16.0015 | Suministro E Instalacion De Tapas Ciegas Para Face Plate.- Cfpe Y Cfp P/Mini-Com, Marfil, Número De Parte , Marca PANDUIT O EQUIVALENTE.Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 5 |  | 0
7820 | 16.0016 | Suministro E Instalacion De Jack Modular, Rj45 Cat 6.- Color Marfil, Configuración A/B, Marca PANDUIT O EQUIVALENTE, Para Instalación En Salida De Usuarios De Voz Y Datos.Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario | PZA | 5 |  | 0
SITE PRINCIPAL
7830 | 16.0059 | Suministro e Instalacion de AP en hospital para red Inalambrica, Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. NOTA: Se cotiza modelo NK6TMEI. | Pza | 1 |  | 0
CANALIZACIÓN PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
7840 | 16.0157 | Suministro e instalación de Charola Portacables Tipo Malla,Acabado Electrozincado, Ancho De 300Mm, Peralte De 66 Mm, Marca Charofil O EQUIVALENTE, Tramo De 3 Mts, Unidas Por Medio De Clip Recto Automatico (Mg-51-111), Y Juego De Clemas Para Curvas Y Cruces En "T",Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | M | 33.6 |  | 0
7850 | 16.0158 | Suministro e instalación de Soporte Para Charola Tipo Malla De 300 Mm A Base De Varilla Roscada De 3/8", Sujetador Universal Charofil O EQUIVALENTE (Mg-51-139) Instalados Cada 1.5 Mts. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | JGO | 22 |  | 0
7860 | 16.0159 | Suministro e instalación de Tubería De 3/4" , Tipo Conduit, Pared Gruesa, Para Cableado Horizontal Y Vertical,(Al 40% 3 Cables Por Tubo) Incluye Cople Para Unión De Tuberia Y Accesorios Para Sujecion De Tubo A La Charola, Codo Para Bajada De Cable En Muro Y Registros De 5X5 En Plafond Para Paso De Cableado, Registro Metalico De 2X4 En Muro Para Salida De Cableado En Lugar De Trabajo).Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | M | 104 |  | 0
7870 | 16.016 | Suministro e instalación De Soporte Para Tuberia De 3/4" A Base De Varilla Roscada De 3/8", Abrazadera Tipo Clip.Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | JGO | 72 |  | 0
SONORIZACIÓN
| 14 | Voceo
7880 | 16.026 | Suministro en instalacion en instalacion de Plena Vas Router. Modelo LBB1992/00,Marca BOSCH,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza | 1
7890 | 16.0261 | Suministro en instalacion de Ceiling Speaker 6W CLAMP,Modelo LHM0606/10,Marca BOSCH,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza | 2
7900 | 16.0262 | Suministro de Plena 240W Amplifier,Modelo LBB1935/20,Marca BOSCH,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza | 1
7920 | 16.0266 | Suministro e instalacion de cableado para interconexion de bocinas al sistema de voceo, cableado UTP Cat6 para la conexión de equipos de control a la red de datos de seguridad y la infraestructura de canalizacion necesaria para su correcto funcionamiento. | Pza | 1
7930 | 16.0268 | Suministro e instalacion de cableado 16AWG de 2 conductores 2X16 para interconexion de bocinas,incluye soporteria, canalizacion, tuberia de 19mm Pared delgada, conectores, coples, contratuercas, monitor,abrazadera, registro,manguera,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Metro Lineal | 50
| 17 | SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN DE INCENDIO
7960 | 16.0317 | Suministro e instalación de MS 400 Base de detector,marca Bosh,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 2 |  | 0
7970 | 16.0318 | Suministro e instalación de LSN 0300 A Módulo LSN improved de 300 mA,marca Bosh,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 1 |  | 0
7980 | 16.0325 | Suministro e instalación de FAA?500?TR-W Bisel, blanco,marca Bosh, Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 1 |  | 0
7990 | 16.0326 | Suministro e instalación de FAA?500 LSN Base,marca Bosh,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 1 |  | 0
8000 | 16.0327 | Suministro e instalación de FAA?500?BB Caja posterior para montaje en el techo,marca Bosh,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 1 |  | 0
8010 | 16.0329 | Suministro e instalación de FMC?420RW?GFRRD Pulsador de incendio manual con opción de rearme, con base empotrada, rojo,marca Bosh,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 1 |  | 0
8020 | 16.0329.1 | Suministro e instalación de Módulo Monitor, Mod. FLM-420-I2-D,marca Bosh o similar,Incluye: suministromateriales, herramienta, equipo, manoobra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1 |  | 0
8030 | 16.0329.3 | Suministro e instalación de Modulo Control, Mod. FLM-420-NAC-S,marca Bosh o similar,Incluye: suministromateriales, herramienta, equipo, manoobra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1 |  | 0
8040 | 16.0329.4 | Suministro e instalación de Modulo Aislador, Mod. FLM-325-ISO,marca Bosh o similar,Incluye: suministromateriales, herramienta, equipo, manoobra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1 |  | 0
8050 | 16.0329.5 | Suministro e instalación de Detector Analógico para DuctosAire, Mod. FAD-325,marca Bosh o similar,Incluye: suministromateriales, herramienta, equipo, manoobra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1 |  | 0
8060 | 16.0333 | Suministro e instalación de Kit de fuente de alimentación externa MODELO FPP 5000, BOSCH O SIMILAR/EQUIVALENTE .Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1 |  | 0
8070 | 16.0333.1 | Módulo de supervisión EXTENSIÓN DEL KIT DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA FPP-5000, FPP-5000-TI MODULO DE AVERÍA. .Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1 |  | 0
8080 | 16.0333.2 | Suministro e instalación de Baterías (12 V), 40 Ah cada una .Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1 |  | 0
8090 | 16.0336 | Suministro e instalación de FAP?OTC 420 Detector multisensor óptico/térmico/químico.marca Bosh, Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.NOTA: Se cotiza modelo FAP-425-OT-R2. | Pza. | 1 |  | 0
8100 | 16.0337 | Suministro e instalación de FAP?OC 520 Detector multisensor óptico/químico, blanco. ,marca BoshIncluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 1 |  | 0
8110 | 16.0338 | Suministro e instalación de Speaker/Strobe, selectable Candela, 1/8-4WWall, Red, ET90-24MCC-FW,marca Bosh o similar,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 1 |  | 0
8120 | 16.0339 | Suministro e instalación de 24 VDC Speaker w/Strobe 100 Cd, White. ET90-24MCC-FW, marca Bosh o similar.Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza. | 1 |  | 0
8140 | 16.0342 | Sumnistro e instalacion de cableado 18 AWG de 2 conductores 2X18 para comunicacion de componentes de alarma y deteccion,incluye soporteria, canalizacion, tuberia de 19mm Pared delgada, conectores, coples, contratuercas, monitor,abrazadera, registro,manguera,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M | 50 |  | 0
8150 | 16.0344 | Sumnistro e instalacion de cableado 16 AWG de 2 conductores 2X16 para comunicacion entre tableros de componentes de alarma y deteccion,incluye soporteria, canalizacion, tuberia de 19mm Pared delgada, conectores, coples, contratuercas, monitor,abrazadera, registro,manguera,Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M | 50 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA | 0
[5 empty] | TOTAL | 0

## S E CAMARAS
GOBIERNO DE ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO: HOSPITAL GENERAL SABINAS HIDALGO, 5a ETAPA
| OBRA: CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  | ANEXO E3
| UBICACIÓN: CARRETERA NACIONAL COL. HACIENDA FLOREÑA |  |  |  |  | 3a JUNTA
MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO, N.L.
|  | SISTEMAS ESPECIALES |  |  | SINL-CPE-002-2020 | FECHA: 31-ENE-2020
CONSECUTIVO | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
| XVI | SISTEMAS ESPECIALES
| 15 | Circuito Cerrado de Television CCTV
8170 | 16.0275 | Suministro e Instalación 2.0 MP, WDR, LightCatcher, Day/Night, Indoor Dome, 2.8mm f/1.2, IR. Marca AVIGILON Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 32 |  | 0
8180 | 16.0279 | Suministro e Instalación HD NVR4 STD 32TB 2U Rack Mnt, Windows 10 IoT LTSB | PZA | 1 |  | 0
8190 | 16.0282 | Suministro e instalación de Switch Cisco Catalyst 3750V2 24 10/100 Poe + 4 Spf, No. De Parte: Ws-C3750V2-24P-S, Marca Cisco. Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 3 |  | 0
8200 | 16.0283 | Suministro e instalación de Herrajes, Montajes Y Accesorios Para Cada Uno De Los Dispositivos Que Integran El Sistema De Cctv., Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 32 |  | 0
8210 | 16.0285 | Suministro e Instalación ACC 6 Standard license for up to 24 camera channels, Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 1 |  | 0
8220 | 16.0286 | Suministro e Instalación ACC 6 Standard license for up to 8 camera channels, Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 1 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA | 0
[5 empty] | TOTAL | 0

## S E CTROL ACCESO
GOBIERNO DE ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO: HOSPITAL GENERAL SABINAS HIDALGO, 5a ETAPA
| OBRA: CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  | ANEXO E3
| UBICACIÓN: CARRETERA NACIONAL COL. HACIENDA FLOREÑA |  |  |  |  | 3a JUNTA
MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO, N.L.
|  | SISTEMAS ESPECIALES |  |  | SINL-CPE-002-2020 | FECHA: 31-ENE-2020
CONSECUTIVO | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
| XVI | SISTEMAS ESPECIALES
| 16 | CONTROL DE ACCESO
8230 | 16.0293 | Suministro e Instalacion De Sensor Magnético Gap 19Mm Adhesivo Blanco Conector,Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 14 |  | 0
8240 | 16.0294.1 | Suministro e Instalacion Chapa magnética1200 lbs / Sensorla placa / Uso en Interior/ LED indicador, Mod. MAG1200LED ,Marca ACCESSPRO Incluye: SuministroMateriales, Herramienta, Equipo, ManoObra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 14 |  | 0
8250 | 16.0295 | Suministro E Instalacion Four Door Mercury Dual Voltage Integrated Power System supporting one AC-MER-CONT-2DR with one AC-MER-CON–MR52 (Mercury hard) Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 4 |  | 0
8260 | 16.0296 | Suministro E Instalacion De Boton De Liberacion,Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 14 |  | 0
8270 | 16.0297 | Suministro E Instalacion De Controller, 16MB RAM, Ethernet, 8In/4Out/2Rdr (Mercury Part) .,Modelo Amc2,Marca Bosh Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 4 |  | 0
8280 | 16.0297.1 | Suministro E Instalacion Series 3 Two-Reader Interface Module: mag or wiegand, 8 inputs, 6 relays (Mercury Part Number: MR52-S3) Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 4 |  | 0
8290 | 16.0297.2 | Suministro E Instalacion Access Control Manager Enterprise – Web-Based PACS Appliance for 16 Readers - includes: ¦ physical appliance ¦ embedded Linux OS & Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 1 |  | 0
8300 | 16.0298 | Suministro E Instalacion De Lector Reader bundle including AC-VT-READ-BIO-RFID-AC2000IC and power supply with type B plug for North America Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 14 |  | 0
8310 | 16.0299 | Suministro E Instalacion De Estacion De Jalon Para Liberacion De Puerta Color Azul Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 14 |  | 0
8320 | 16.0304 | Suministro E Instalacion De Herrajes Para Electroimanes Dependiendo De Tipo De Puerta Y Ubicacion.Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 14 |  | 0
8330 | 16.0305 | Suministro E Instalacion De Cableado Multifilar Para Interconexión De Accesorios , Controladoras , Electroimanes, Botoneras, Sensores, Lectoras Biometricas Y Canalizacion Con Tuberia Pared Delgada 3/4" Sin Rosca Conduit, Soporteria , Accesorios Para Cambio De Direccion Y Montaje De Dispositivos.Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 14 |  | 0
8340 | 16.0313 | Suministro E Instalacion De Ranura En Muro De Concreto De 4X5 Centimetros,Incluye Resane,Acabado Y Pintura,Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 14 |  | 0
8350 | 16.0314 | Suministro E Instalacion De Contacto Electrico Para Fuente De Poder, Incluye Soporteria, Canalizacion Y Cableado electrico Con Tuberia De 3/4 De Pulgada, saliendo Del Cuarto IDF'S Mas Cercano conexionado del UPS, Incluye Cableado Electrico, Interruptor Y Contacto,Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 4 |  | 0
8360 | 16.0316 | Suministro E Instalacion DeGABINETE HIMEL 50 X 50 X 25 MODELO SCHNSYCRN55250M, Incluye: Suministro De Materiales, Herramienta, Equipo, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion. | PZA | 4 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA | 0
[5 empty] | TOTAL | 0

## RESUMEN (hidden)
SIST ESP A CONFINADA IDF1 CE | 0
SIST ESP. A CONFINADA IDF2 UCIA | 0
SIST ESP area de gobierno
SIST ESP UCIN | 0
SIST ESP 2NIV | 0
S E CAMARAS | 0
S E CTROL ACCESO | 0
0