## AUDITORIO
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
| PROYECTO: | ADECUACIÓN AL TEATRO MUNICIPAL DE ALLENDE (ESCENARIO Y SALA DE ESPECTÁCULOS)
| OBRA: | AUDITORIO Y ESCENARIO |  |  |  |  | ANEXO E-03
| UBICACIÓN: | CALLE JUÁREZ ENTRE PRIVADA. MORELOS Y MORELOS
| MUNICIPIO: | ALLENDE, N.L.
[5 empty] | LICITACIÓN: | SINL-CPE-012-2020 | FECHA: JULIO 2020
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CARGA Y ACARREO
10 |  | CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, A TIRO LIBRE A SITIO APROBADO POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 100 |  |  | 0
EXCAVACIONES Y PERFORACIONES
20 |  | CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II, PARA NIVELES DE PROYECTO, POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M3 | 100 |  |  | 0
RELLENOS Y TERRAPLENES
30 |  | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION | M3 | 100 |  |  | 0
ALBAÑILERÍA
FIRMES
40 |  | FIRME DE 12CM DE ESPESOR , PARA ÁREA DE BUTACAS, DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE FC=250 K/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 4/4, ACABADO DEFINIDO POR LA DIRECCION DE OBRA. INCLUYE: AFINE DE MATERIAL DESCUBIERTO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, AGUA, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ALAMBRE, SILLETAS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, JUNTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 360 |  |  | 0
MUROS, DALAS Y CASTILLOS
50 |  | APLANADO DE YESO EN MUROS INTERIORES A PLOMO 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 848.808 |  |  | 0
CARPINTERÍA
PUERTAS
60 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ACÚSTICA DOBLE ESTRUCTURADA EN LÁMINA METÁLICA CAL.16. P-02 MARCA METALDOOR O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PARA VANO DE 2.80 DE ANCHO X 3.00M DE ALTO (ACCESO AUDITORIO) CON NÚCLEO HONEYCOMB O EQUIVALENTE, MARCO METÁLICO C16 PARA PUERTA DOBLE, CON TORNILLOS DE EXPANSIÓN, BISAGRAS, GUARDAPOLVO, CERRADURA MANIJA, CIERRAPUERTAS DE ALUMINIO, PASADOR, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA TONO BEIGE ARENA 2530. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION, CORTES, NIVELADO, CHAPA, 2 JUEGOS DE LLAVES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
70 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE METÁLICA CAL.18. P-03 MARCA METALDOOR O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PARA VANO DE 2.37 DE ANCHO X 2.20M DE ALTO (ACCESO A ESCENARIO) CON NÚCLEO HONEYCOMB O EQUIVALENTE, MARCO METÁLICO C16 PARA PUERTA DOBLE, CON TORNILLOS DE EXPANSIÓN, BISAGRAS, GUARDAPOLVO, CERRADURA MANIJA, CIERRAPUERTAS DE ALUMINIO, PASADOR, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA TONO BEIGE ARENA 2530. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION, CORTES, NIVELADO, CHAPA, 2 JUEGOS DE LLAVES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
80 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE METÁLICA CAL.18 P-06 MARCA METALDOOR O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PARA VANO DE 2.55 DE ANCHO X 2.40M DE ALTO (SERVICIO A ESCENARIO) CON NÚCLEO HONEYCOMB O EQUIVALENTE, MARCO METÁLICO C16 PARA PUERTA DOBLE, CON TORNILLOS DE EXPANSIÓN, BISAGRAS, GUARDAPOLVO, CERRADURA MANIJA, CIERRAPUERTAS DE ALUMINIO, PASADOR, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA TONO GRIS PERLA 2540. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION, CORTES, NIVELADO, CHAPA, 2 JUEGOS DE LLAVES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
90 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE METÁLICA CAL.18 P-07 MARCA METALDOOR O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PARA VANO DE 1.60 DE ANCHO X 2.20M DE ALTO (SALIDA DE EMERGENCIA) CON NÚCLEO HONEYCOMB O EQUIVALENTE, MARCO METÁLICO C16 PARA PUERTA DOBLE, CON TORNILLOS DE EXPANSIÓN, BISAGRAS, GUARDAPOLVO, CIERRAPUERTAS DE ALUMINIO, BARRA TAMPA, PASADOR, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA TONO GRIS PERLA 2540. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION, CORTES, NIVELADO, 2 JUEGOS DE LLAVES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
100 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE METÁLICA CAL.18, P-08 MARCA METALDOOR O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PARA VANO DE 1.60 DE ANCHO X 2.20M DE ALTO (SERVICIO A. DE PROYECCIÓN) CON NÚCLEO HONEYCOMB O EQUIVALENTE, MARCO METÁLICO C16 PARA PUERTA DOBLE, CON TORNILLOS DE EXPANSIÓN, BISAGRAS, GUARDAPOLVO, CIERRAPUERTAS DE ALUMINIO, BARRA TAMPA, PASADOR, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA TONO BEIGE ARENA 2530. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION, CORTES, NIVELADO, 2 JUEGOS DE LLAVES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
MOBILIARIO
110 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA CONSOLA EN SALA DE PROYECCIÓN, HECHO A LA MEDIDA DE 4.5MTS DE LARGO X .75 CMS DE ANCHO Y 1.10 MTS DE ALTO (VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO), ACABADO EN ENCINO DE 2", QUE SE INTEGRE A LA CONSOLA DE AUDIO E ILUMINACIÓN, PARA MONTAR MONITORES DE AUDIO AUXILARES O DE REFERENCIA, ESPACIO ESPECIAL PARA PROCESADORES, PEDESTAL PARA MONITOREO, INCLUYE: CAJONES PARA PALELERÍA Y EQUIPO PEQUEÑO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
CANCELERÍA
VENTANAS
120 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL CALRO DUOVENT O EQUIVALENTE EN CALIDAD DE 6MM DE ESPESOR PARA SALA DE PROYECCIÓN, (VER DETALLE EN PLANO). DE 3.00M DE ANCHO X 1.00 MTS DE ALTO. INCLUYE: HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CANCELERÍA DE ALUMINIO COLOR NEGRO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
ACABADOS
MUROS
130 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA EN MUROS, MARCA SHAW CONTRACT GROUP, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, MODELO AMBITION II, 20oz, TONO GRIS OBSCURO, CÓDIGO 57510, INSTALADA SOBRE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40CMS (VER MODULACIÓN EN PLANO) INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M² | 326.35 |  |  | 0
140 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA EN MUROS, MARCA SHAW CONTRACT GROUP, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, MODELO AMBITION II, 20oz, TONO GRIS CLARO, CÓDIGO 57515, INSTALADA SOBRE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40CMS (VER MODULACIÓN EN PLANO) INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M² | 235.62 |  |  | 0
150 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD, TONO GYPSO 012-01 PARA SALA DE PROYECCIÓN Y BODEGAS, INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR 5 X 1 MARCA COMEX O EQUIVALENTE, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M² | 192.27 |  |  | 0
160 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD, TONO CARCASA 312-07 EN ÁREA DE ESCENARIO, INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR 5 X 1 MARCA COMEX O EQUIVALENTE, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M² | 656.538 |  |  | 0
PISOS
170 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA EN PISO, EN ÁREA DE AUDITORIO, SALA DE PROYECCIÓN Y BODEGAS. MARCA SHAW CONTRACT GROUP, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, MODELO DESING SERIES V, TONO 305A032, INSTALADA SOBRE FIRME DE CONCRETO (VER MODULACIÓN EN PLANO) INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M² | 453.83 |  |  | 0
CIELOS Y PLAFONES
180 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON ARMSTRONG DE 61 X 61 CMS MODELO GEORGIAN 1752. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EN ÁREA DE BUTACAS, PINTADA EN COLOR NEGRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, ANDAMIOS, PREPARACION DEL AREA, CORTES, ALAMBRE GALVANIZADO, ANCLAJES, PIJAS, TAQUETES, ESTRUCTURA DE SOPORTE, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 406.32 |  |  | 0
190 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RETICLAR ARMSTRONG DE 61 X 61 CMS MODELO CORTEGA 704. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EN ÁREA DE PROYECCIÓN Y BODEGA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, ANDAMIOS, PREPARACION DEL AREA, CORTES, ALAMBRE GALVANIZADO, ANCLAJES, PIJAS, TAQUETES, ESTRUCTURA DE SOPORTE Y SUSPENSIÓN, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 47.82 |  |  | 0
200 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFON DE TABLARROCA 1 CARA DE PANEL DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR. EN ÁREA DE AUDITORIO. INCLUYE: ACABADO REDIMIX AFINADO CANALETA DE CARGA, CANAL LISTÓN CALIBRE 26 @ 45.7 CM, ANGULO DE AMARRE, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SELLO, CINTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 70 |  |  | 0
EQUIPAMIENTO URBANO
MOBILIARIO
210 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUTACA MODELO GANTE MARCA "LEGO" O EQUIVALENTE EN CALIDAD, FABRICADA EN PERFIL TUBULAR CAL. 18 DE 2x1, ZAPATO DE ANCLAJE TROQUELADO EN ACERO CALIBE 14. ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA MICRO PULVERIZADA ASIENTO DE DISEÑO ANATIMICO DE POLIURETANO INYECTADO EN FRIO TAPIZADO SOBRE CHASIS DE PLASTICO DE POLIPROPILENO CON MECANISMO DE AUTO ELEVACION POR GRAVEDAD, TAPA DEL ASIENTO ES UNA CONCHA CON DISEÑO ACUSTICO INYECTADA EN PLASTICO DE POLIPROPILENO FORMANDO UNA SOLA UNIDAD. RESPALDO DISEÑADO ANATOMICAMENTE CON POLIURETANO INYECTADO EN FRIO CON DENSIDAD DE 35KG/CM2., TAPIZADO SOBRE UN CHASIS, LA TAPA DEL RESPALDO ES UNA CONCHA CON DISEÑO ACUSTICO INYECTADA EN PLASTICO DE POLIPROPILENO ENSAMBLADA CON 2 TORNILLOS OCULTOS FORMANDO UNA SOLA UNIDAD. | PZA | 501 |  |  | 0
ESTRUCTURA PUENTES Y PASOS DE GATO Y ESCALERAS
220 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES ASTM CERTIFICADO, DE ACUERDO PLANOS, (CONSIDERAR LOS DESCALIBRES DE MATERIAL Y SOLDADURAS. EL VOLUMEN MEDIDO ES "PESO PLANO"). INCLUYE: CORTES, AGUJEROS, TALADRADOS, PLACAS, PLACAS DE APOYOS, ATIEZADORES SOLDADURA PARA PLACAS (SMAW), EQUIPO DE CORTE, MÁQUINAS DE SOLDAR, MANIOBRAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO PREMIUM COMEX 100 O SIMILAR, MANO DE OBRA, EQUIPOS PARA TALADRAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | KG | 16210 |  |  | 0
230 |  | LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 PARA CUBIERTA DE ESCALONES Y DESCANSOS DE ESCALERAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPE, ACARREOS AL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEMENTOS DE FIJACION, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO PREMIUM COMEX 100 O SIMILAR, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, NIVELACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | #REF! |  |  | #REF!
EQUIPAMIENTO TEATRAL
220 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTARIMADO PARA ESCENARIO, TARIMADO DE BARROTES PARA SENTAR TARIMADO DE TRIPLAY, SOBRE FIRME DE CONCRETO CON RECUBRIMIENTO DE LINOLIUM Y CON PINTURA EPÓXICA ESPECIAL PARA ESCENARIOS. INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 171.1 |  |  | 0
230 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA ACÚSTICA, CON FIBRA DE VIDRIO DE 2" DE ESPESOR, LAS TRAMPAS, DIFUSORES Y ESONADORES DE MADERA DE PINO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 90 |  |  | 0
EQUPAMIENTO VESTIMENTA TEATRAL
240 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAMBALINÓN MARCA: GENEIST CRESCENT, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, MANUFACTURADO CON TERCIOPELO DE 624 GRS/ML, TONO NEGRO, IGNÍFUGO INHERENTE, TANTO Y MEDIO PARA PLISADOS, REFUERZO DE NYLON DE 2” Y OJILLOS REMACHADOS DE 1” CON PIOLA NEGRA EN LA PARTE SUPERIOR, ÁREA A CUBRIR (ALTO X ANCHO) 1.5 X 14.2 METROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
250 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELÓN DE BOCAESCENA MARCA: GENESIST CRESCENT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, MANUFACTURADO EN DOS HOJAS CON TERCIOPELO DE 624 GRS/ML, TONO NEGRO, IGNÍFUGO INHERENTE, TANTO Y MEDIO PARA PLISADOS, REFUERZO DE NYLON DE 2” Y OJILLOS REMACHADOS DE 1” CON PIOLA NEGRA EN LA PARTE SUPERIOR, CADENA DE CONTRAPESO EN LA PARTE INFERIOR, TRASLAPE DE 50 CMS AL CENTRO, ÁREA A CUBRIR (ALTO X ANCHO) 5.4 X 14.2 METROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
260 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAMBALINA MANUFACTURADA CON TERCIOPELO DE 374 GRS/ML, IGNÍFUGO INHERENTE, SIN PLISADOS, REFUERZO DE NYLON DE 2” Y OJILLOS REMACHADOS DE 1” CON PIOLA NEGRA EN LA PARTE SUPERIOR, ÁREA A CUBRIR (ALTO X ANCHO) 1 X 13.5 METROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 |  |  | 0
270 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIERNA MANUFACTURADA CON TERCIOPELO, MARCA GENESIST BRAVA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, DE 374 GRS/ML, IGNÍFUGO INHERENTE, SIN PLISADOS, REFUERZO DE NYLON DE 2” Y OJILLOS REMACHADOS DE 1” CON PIOLA NEGRA EN LA PARTE SUPERIOR, ÁREA A CUBRIR (ALTO X ANCHO) 5 X 2.5 METROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8 |  |  | 0
280 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELÓN DE FONDO, MARCA GENESIST BRAVA T1 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, MANUFACTURADO EN DOS HOJAS CON TERCIOPELO DE 374 GRS/ML, IGNÍFUGO INHERENTE, SIN PLISADOS, REFUERZO DE NYLON DE 2” Y OJILLOS REMACHADOS DE 1” CON PIOLA NEGRA EN LA PARTE SUPERIOR, CADENA DE CONTRAPESO EN LA PARTE INFERIOR, TRASLAPE DE 50 CMS AL CENTRO, ÁREA A CUBRIR (ALTO X ANCHO) 5 X 13.5 METROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPONECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T (TRABAJOS CONSIDERADOS EN HORARIOS DIURNOS, NOCTURNOS, FINES DE SEMANA Y DÍAS FESTIVOS). | PZA | 1 |  |  | 0
290 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CICLORAMA, MARCA GENESIST ESPECIAL PVC O EQUIVALENTE EN CALIDAD MANUFACTURADO CON TELA IMPORTADA INCONSUTÍL, DE UN SOLO LIENZO, TRATAMIENTO IGNÍFUGO, REFUERZO DE NYLON DE 2” Y OJILLOS REMACHADOS DE 1” CON PIOLA NEGRA EN LA PARTE SUPERIOR, BOLSA PARA TUBO O CADENA EN LA PARTE INFERIOR, SIN PLISADOS, MEDIDA TOTAL EN METROS (ALTO X ANCHO) 4.50 X 13.50. COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
300 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL RECTO DE USO RUDO, MARCA GENESIST O EQUIVALENTE EN CALIDAD, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DOBLE H, CORREDERAS EMBALADAS A CADA 30 CENTÍMETROS, ACCESORIOS PARA OPERACIÓN MOTORIZADA INCLUIDOS, PARA ACCIONARSE EN 2 HOJAS, DESARROLLO TOTAL 14.2 METROS, CON TRASLAPE DE 50 CMS AL CENTRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
310 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR MONOFÁSICO PARA ACCIONAR TELÓN, MARCA GENESIST MTT O EQUIVALENTE EN CALIDAD , ½ H.P. PARADAS DE LÍMITE PROGRAMABLES, PROTECCIÓN CONTRA TENSIÓN, POSIBILIDAD DE OPERACIÓN MANUAL, CONTROL ALÁMBRICO O INALÁMBRICO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
320 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL RECTO, MARCA GENESIST O EQUIVALENTE EN CALIDAD, DE USO RUDO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DOBLE H, CORREDERAS EMBALADAS A CADA 30 CENTÍMETROS, ACCESORIOS PARA OPERACIÓN MANUAL INCLUIDOS, PARA ACCIONARSE EN 2 HOJAS, DESARROLLO TOTAL 13.5 METROS, INCLUYE TRASLAPE DE 50 CMS AL CENTRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
SISTEMA DE PROYECCIÓN
330 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LASER DE 12,000 LUMENS, WUXGA (1920X1200). MARCA:EPSON / PRO L1505UH, O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
340 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PROYECTOR, MARCA: GENESIST ESPECIAL, O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
350 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE PAR TRENZADO PARA SEÑALES HDMI. MARCA: KRAMER / WP-571 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
360 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTOR DE PAR TRENZADO PARA SEÑALES HDMI. MARCA: KRAMER / WP-572 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
370 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA DE PROYECCION. MARCA: GENESIST ESPECIAL PANTALLA DE PROYECCION PVC O EQUIVALENTE EN CALIDAD. SE-100 MATE TRASLUCIDO, 100% PVC, WEIGHT: ~400 G/M2, WIDTH: 140 CM, THICKNESS: 300 µ, INHERENTLY FLAME-RETARDANT ACCORDING DIN 4102 B1, M2, EN 13501-1 C-S3-D0. DIMENSIONES 4.00 X 7.00 METROS (ALTO X ANCHO) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
380 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALADOR/SELECTOR DE PRESENTACIÓN DE ALTAS PRESTACIONES PARA SEÑALES HDMI, GRÁFICAS DE ORDENADOR Y VÍDEO COMPUESTO. MARCA: KRAMER/VP-445 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. LA UNIDAD ESCALA EL VÍDEO Y OFRECE UNA OPCIÓN DAUDIO EMBEBIDO EN HDMI O AUDIO ANALÓGICO. 12 ENTRADAS DE VÍDEO (6 HDMI SOBRE CONECTORES HDMI, 4 GRÁFICAS DE VÍDEO POR ORDENADOR SOBRE CONECTORES DE 15 PINES Y 2 VÍDEO COMPUESTO SOBRE CONECTORES RCA) DOS SALIDAS HDMI ESCALADAS (EN ESPEJO). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
390 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR LED PANORÁMICO FULL HD DE 24”. MARCA: GENESIST ESPECIAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN
400 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MB300ES, ESTACIÓN BASE INALÁMBRICA DIGITAL. MARCA: CLEAR-COM CZ11467O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: DOS ANTENAS, MANUAL, Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
410 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEBP300 BELTPACK INALÁMBRICO DE DOS CANALES, PARA BS300, MARCA:CLEAR-COM CZ11467. INCLUYE:UNA BATERÍA BAT 41, Y PROTECTOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
420 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECC-15-MD4, HEADSET: AURICULAR DE UNA OREJERA ESPECIAL PARA CANCELACIÓN DE RUIDO, MARCA:CLEAR-COM CZ11467 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MICRÓFONO ELECTRET, CONECTOR MINI DIN.MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5 |  |  | 0
430 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AC40A: CARGADOR PARA BATERÍAS BAT 41, ESPACIO PAR 4 CARGAS SIMULTANEAS. MARCA: CLEAR-COM CZ11467 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FUENTE DE ALIMENTACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
SISTEMA DE AUDIO
440 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DIGITAL DE MEZCLA DE SONIDO, MARCA: YAMAHA TF5 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON 33 FADERS MOTORIZADOS (32 CANALES + UN MASTER). 48 CANALES DE MEZCLA DE ENTRADA (40 MONO + 2 ESTÉREO + 2 RETORNOS). 20 BUSES AUX (8 MONO + 6 ESTÉREO) + ESTÉREO + BUSES SUB. 8 GRUPOS DCA CON FUNCIÓN ROLL-OUT. 32 ENTRADAS ANALÓGICAS COMBINADAS MICRO/LINEA (XLR/TRS) + 2 ENTRADAS ANÁLOGICAS DE LÍNEA ESTÉREO CON CONECTORES RCA. 16 SALIDAS ANALÓGICAS XLR. 34 X 34 CANALES DE GRABACIÓN/REPRODECCIÓN DIGITAL VIAUSB2.0+2X2VIADISPOSITIVODE ALMACENAMIENTO EXTERNO USB. 8 EFECTOS Y 10 GEQ. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
450 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARTEJA PARA REDES DIGITALES DE AUDIO CON CONEXIÓN DANTE. MARCA: YAMAHA NY64D O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
460 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SNAKE DIGITAL CON STAGE BOX DE 16 ENTRADAS Y 8 SALIDAS. MARCA: YAMAHA / TIO1608D O EQUIVALENTE EN CALIDAD. FRECUENCIA DE RESPUESTA +0.5, -1.5 DB, 20 HZ - 20 KHZ, REFER TO THE NOMINAL OUTPUT LEVEL @1KHZ, INPUT TO OUTPUT, FS=44.1 KHZ OR 48 KHZ. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
470 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALTAVOZ DE RANGO COMPLETO, MARCA: BOSE LT 9403 N O EQUIVALENTE EN CALIDAD. DISPERSIÓN NOMINAL 90° H X 40° V, RANGO DE FRECUENCIA (-10 DB) DE 42 HZ A 18 KHZ, SPL MÁXIMO CALCULADO A 1 M SPL DE 122 DB (PICO DE SPL DE 128 DB), MANEJO DE POTENCIA A LA LARGO PLAZO 500 W (PICO DE 2000 W), SOLO PARA USO EN ÁREAS INTERIORES, NEGRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T (TRABAJOS CONSIDERADOS EN HORARIOS DIURNOS, NOCTURNOS, FINES DE SEMANA Y DÍAS FESTIVOS). | PZA | 3 |  |  | 0
480 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALTAVOZ EN PRIMER PLANO DE REFUERZO EN FORMATO PEQUEÑO, MARCA BOSE ROOM MATCH / RMU206 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, DISPERSIÓN NOMINAL 120° X 60° (BOCINA DE AF GIRATORIA), RANGO DE FRECUENCIA (-10 DB) DE 80 HZ A 16 KHZ, SPL MÁXIMO CALCULADO A 1 M PRUEBA DE CICLO DE VIDA EXTENDIDO DE BOSE: 115 DB (PICO DE 121 DB) PRUEBA DE COMPONENTES AES:116 DB (PICO DE 122 DB), MANEJO DE POTENCIA, CONTINUO A LARGO PLAZO PRUEBA DE CICLO DE VIDA EXTENDIDO DE BOSE: 200 W PRUEBA DEL TRANSDUCTOR AES: 250 W, SOLO SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
490 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALTAVOZ PARA FRECUENCIAS BAJAS, RANGO DE FRECUENCIA (-10 DB) 40 HZ - 280 HZ, MARCA: BOSE ROOM MATCH / RMS215 VLF- SUBWOOFER O EQUIVALENTE EN CALIDAD. COBERTURA OMNIDIRECCIONAL DEBAJO DE 100 HZ, RECINTO DE ABEDUL BÁLTICO CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO EN 2 PARTES, 2 X LF15 WOOFER DE 15 PULGADAS CON IMÁN DE NEODIMIO, BOBINA DE VOZ DE 4 PULGADAS CON ESPACIO VENTILADO Y ANILLO DE DEMODULACIÓN, MÁXIMO SPL @ 1 M, COLGADO 127 DB, SOBRE PISO 133 DB, IMPEDANCIA 8 OHMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS ACUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
500 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR CLASE D, 4 CANALES, 2000 W CONFIGURABLES, ADMITE 2/4/8 Ω Y 70/100 V, MARCA BOSE POWER MATCH PM4500 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. POTENCIA DE SALIDA EN MODO MONOFÓNICO: 450 W A 2 Ω, 500 W A 4 Ω Y 300 W A 8 Ω, POTENCIA DE SALIDA EN MODO V-BRIDGE: 1000 W A 4 Ω, 8 Ω, 100 V Y 800 W A 70 V, RESPUESTA DE FRECUENCIA: 20 HZ A 20 KHZ A 1 W +/-0.5 DB, THD < 0.4 %, PROCESADOR DSP INTEGRADO, 4 CONECTORES DE ENTRADA EUROBLOCK BALANCEADO DE 3 PINES, RANURA PARA TARJETA DE EXPANSIÓN DIGITAL, VOLTAJE DE 100 A 240 VCA (50/60 HZ). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
510 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE EXPANSIÓN DIGITAL, MARCA BOSE POWERMATCH ESP LINK O EQUIVALENTE EN CALIDAD. PARA RECIBIR OCHO CANALES DE AUDIO DIGITAL DE UNA CONEXIÓN ÓPTICA DE ESPLINK. CADA TARJETA INCLUYE UNA CONEXIÓN DE PASO DE SEÑAL PARA VINCULAR VARIOS AMPLIFICADORES POWERMATCH. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
520 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALTAVOZ ACTIVO 10". MARCA YAMAHA /DZR10 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. 2000W/GAMA LTA/TROMPETA ROTABLE/DSP DISPLAY. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
530 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTOR PGXD4, MARCA: SHURE O EQUIVALENTE EN CALIDAD. TRANSMISOR PGXD2/PG58 VOCAL DE MANO CON CÁPSULA PG58. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 |  |  | 0
540 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTOR PGXD4, TRANSMISOR PGXD1, MARCA:SHURE O EQUIVALENTE EN CALIDAD. MICRÓFONO LAVALIER OMNIDIRECCIONAL WL93. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T (TRABAJOS CONSIDERADOS EN HORARIOS DIURNOS, NOCTURNOS, FINES DE SEMANA Y DÍAS FESTIVOS). | PZA | 3 |  |  | 0
550 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRÓFONO ALÁMBRICO DE USO VOCAL, MARCA: SHURE /SM58S O EQUIVALENTE EN CALIDAD. RESPUESTA DE FRECUENCIA 50 HZ A 15KHZ. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
560 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTENSIONES PARA SEÑAL MIC/LINE, MARCA: GENESIST EMIC- LINE O EQUIVALENTE EN CALIDAD. CONECTORES XLR3 PIN MACHO Y HEMBRA DE LÍNEA CON CABLE 20X2. 10 PIEZAS DE 10M Y 10 PIEZAS DE 5M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |  | 0
570 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPRODUCTOR DE CD, MARCA: TASCAM /CD-400 U O EQUIVALENTE EN CALIDAD. REPRODUCE DISCOS CDR, CDRW, WAV Y MP3 MEMORIA ANTISHOCK DE 10 SEGUNDOS, CONTROL DE PITCH ±12%SALIDAS ANÁLOGAS ESTEREO Y SPDIF POR RCA, SALIDA DE AUDÍFONOS CON CONTROL DE NIVELINCLUYE CONTROL REMOTO INALÁMBRICO. 2 RU. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T (TRABAJOS CONSIDERADOS EN HORARIOS DIURNOS, NOCTURNOS, FINES DE SEMANA Y DÍAS FESTIVOS). | PZA | 1 |  |  | 0
580 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR AVANZADO DE ENERGÍA, CON VOLIMETRO DIGITAL Y AMPERIMETRO DIGITAL. MARCA: FURMAN / PL-PLUS DMC O EQUIVALENTE EN CALIDAD. ●SMP PROTECCIÓN AVANZADA CONTRA IMPUSOS DE VOLTAJE ●TECNOLOGÍA DE FILTRACIÓN LINEAL ●PROTECCIÓN CONTRA VOLTAJE EXTREMO CONSTANTE ●9 CONTACTOS DE SALIDA ●15 AMPERES MÁXIMOS DE CARGA ●LUCES INDICADORAS DE DIAGNÓSTICO ●CONTACTOS ESPACIADOS PARA ELIMINADORES ●BANCOS AISLADOS DE SALIDA DE C A ●LÁMPARAS RETRÁCTILES DE LED ●CONECTOR BNC EN LA PARTE PARA LÁMPARA DE CUELLO DE GANSO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T (TRABAJOS CONSIDERADOS EN HORARIOS DIURNOS, NOCTURNOS, FINES DE SEMANA Y DÍAS FESTIVOS). | PZA | 1 |  |  | 0
590 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACKS PREENSAMBLADOS DE 15 UNIDADES, MARCA: SANUS/ CFR2115-B1 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. CON PUERTA DE CRISTAL Y CERRADURA DE LLAVE, PANELES LATERALES REMOVIBLES Y PANEL TRASERO REMOVIBLE Y CON CERRADURA, RUEDAS Y PATAS DE ALTURA AJUSTABLE. LOS RACKS INCLUYEN CHAROLAS, PANELES CIEGOS Y BARRA DE SUJECIÓN DE CABLES SEGÚN EL TAMAÑO. COMPATIBLE CON LOS ACCESORIOS ECOSYSTEMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1 |  |  | 0
600 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACKS PREENSAMBLADOS DE 27 UNIDADES, MARCA: SANUS /CFR2127-B1CON PUERTA DE CRISTAL Y CERRADURA DE LLAVE, PANELES LATERALES REMOVIBLES Y PANEL TRASERO REMOVIBLE Y CON CERRADURA, RUEDAS Y PATAS DE ALTURA AJUSTABLE. LOS RACKS INCLUYEN CHAROLAS, PANELES CIEGOS Y BARRA DE SUJECIÓN DE CABLES SEGÚN EL TAMAÑO. COMPATIBLE CON LOS ACCESORIOS ECOSYSTEMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, CARGA, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL DE CONSUMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
SISTEMA DE ILUMINACIÓN
610 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE LUZ CONCENTRADA TIPO ELIPSOIDAL, MARCA: ALTMAN PHX2-RGBW O EQUIVALENTE EN CALIDAD. LENTE DE ÁNGULO VARIABLE 15°-35°, LED'S RGBW DE 250 WATTS, 100-240V, TUBO DE LENTES ROTABLE 360°, CORTADORAS BLOQUEABLES, INCLUYE PORTAGOBOS, PORTAFILTROS, CLAMP, CABLE DE SEGURIDAD, CABLE CON CONECTOR POWERCON Y 3 AÑOS DE GARANTÍA, COLOR BLANCO O NEGRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 12 |  |  | 0
620 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR FRESNEL, MARCA: ALTMAN PEG6 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. LENTE DE 6", ÁNGULO VARIABLE 15°85°, LED'S BLANCOS DE 2.7K, 3K, 4K Y 5K A SELECCIONAR, 130 WATTS, 100-240V, ATENUABLE CON DIMMER CONVENCIONAL O DMX, INCLUYE PORTAFILTROS, CLAMP, CABLE DE SEGURIDAD, CABLE CON CONECTOR POWERCON Y 3 AÑOS DE GARANTÍA, COLOR BLANCO, NEGRO O PLATA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
630 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTADORA DE 4 PUERTAS, 8 HOJAS, NEGRA. MARCA:ALTMAN 6-BD-4 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
640 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE LUZ CONCENTRADA TIPO ELIPSOIDAL, MARCA: ALTMAN PHX2-RGBW-30Z O EQUIVALENTE EN CALIDAD. LENTE DE ÁNGULO VARIABLE 30°-55°, LED'S RGBW DE 250 WATTS, 100-240V, TUBO DE LENTES ROTABLE 360°, CORTADORAS BLOQUEABLES, INCLUYE PORTAGOBOS, PORTAFILTROS, CLAMP, CABLE DE SEGURIDAD, CABLE CON CONECTOR POWERCON Y 3 AÑOS DE GARANTÍA, COLOR BLANCO O NEGRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10 |  |  | 0
650 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR TIPO PAR, LED'S RGBW, MARCA: ALTMAN AP-150 RGBW-B-PCED O EQUIVALENTE EN CALIDAD. 145 WATTS, 100-240V, ZOOM ELECTRONICO DE 12° A 65°, CUERPO DE ALUMINIO FUNDIDO, CONTROL SELECIONABLE A 8 Y 16 BIT, INCLUYE CLAMP, CABLE DE SEGURIDAD, CABLE CON CONECTOR POWERCON A EDISON Y 3 AÑOS DE GARANTÍA, COLOR NEGRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
660 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR PARA CICLORAMA, MARCA:ALTMAN SSCYC100 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. LENTE ASIMÉTRICO, LED'S RGBA, RGBW, BLANCO 3K, 6K Y AJUSTABLE DE 3K A 6K A ELEGIR, 100 WATTS, 100-240V, DISIPACIÓN DE CALOR SIN VENTILADORES, INCLUYE CABLE DE SEGURIDAD, CABLE CON CONECTOR POWERCON Y 3 AÑOS DE GARANTÍA, COLOR BLANCO, NEGRO O PLATA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7 |  |  | 0
670 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA COLGAR CYC100 TIPO BRACKET, MARCA: ALTMAN SSCYC100YOKE O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE CLAMP, COLOR BLANCO, NEGRO O PLATA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7 |  |  | 0
680 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISOR ÓPTICO DE 5 PINES DMX Y RDM, MARCA: CHAUVET PRO RDM X SPLITTER 8 CUENTA CON 8 SALIDAS Y 2 ENTRADAS, POR LO QUE PUEDE PASAR INSTANTANEAMENTE DE UN DIVISOR DE 1X8 A UN DIVISOR DE 22X4 PARA DOS UNIVERSOS DIFERENTES, DIMENSIONES: 483 X 146 X 45 MM, PESO: 1.9 KG, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 A 240 VCA, 50/60 HZ. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
690 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE ILUMINACIÓN MARCA: ZERO 88 FLX S48 1024CH O EQUIVALENTE EN CALIDAD. CON ART-NET 4, SACN Y CITP, PANTALLA MULTITÁCTIL DE 7", CONTROLA HASTA 96 LED, LUCES MÓVILES Y CONVENCIONALES, 48 DAFERS MULTIFUNCIÓN, 97 REPREDUCTORES, 96 GRUPOS, 4X96 PALERAS, SALUDA DVI-D PARA PANTALLA TÁCTIL EXTERNA OPCIONAL (1024 X 768). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
700 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE RELEVADORES EN PARED COMPACTO, MARCA: STRAND LIGHTING CONTACT O EQUIVALENTE EN CALIDAD. ESPACIO PARA 24 CIRCUITOS POR GABINETE A 120V DE 20A, SOPORTE DE ESTACIÓN DE CONTROL, ENTRADA DMX. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
710 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE CONEXIÓN PARA ILUMINACIÓN ESCÉNICA, MARCA: GENESIST BCT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, A BASE DE DUCTO CON TAPA A PRESIÓN, ANCHO 150MM, PERALTE 75MM, EN ACERO AL CARBÓN CAL.18, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRO MATE CON 4 CONTACTOS EDISON DE CHASIS, 2 CONTACTOS POWERCON DE CHASIS, 4 CONECTORES DMX, TODOS LOS CIRCUITOS CON SEÑALIZACIÓN DE ALTA REFLEXIÓN, CABLEADOS, CAJA DE CONEXIÓN DE 200X200MM, METROS DE LONGITUD: 13. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
720 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE CONEXIÓN PARA ILUMINACIÓN ESCÉNICA, MARCA: GENESIST BCT O EQUIVALENTE EN CALIDAD. A BASE DE DUCTO CON TAPA A PRESIÓN, ANCHO 150MM, PERALTE 75MM, EN ACERO AL CARBÓN CAL.18, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRO MATE CON 6 CONTACTOS EDISON DE CHASIS, 2 CONTACTOS POWERCON DE CHASIS, 4 CONECTORES DMX, TODOS LOS CIRCUITOS CON SEÑALIZACIÓN DE ALTA REFLEXIÓN, CABLEADOS, CAJA DE CONEXIÓN DE 200X200MM, METROS DE LONGITUD: 13 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
730 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE CONEXIÓN PARA ILUMINACIÓN ESCÉNICA, MARCA: GENESIST BCF O EQUIVALENTE EN CALIDAD. A BASE DE DUCTO CON TAPA A PRESIÓN, ANCHO 150MM, PERALTE 75MM, EN ACERO AL CARBÓN CAL.18, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRO MATE CON 4 CONTACTOS EDISON DE CHASIS, 2 CONTACTOS POWERCON DE CHASIS, 4 CONECTORES DMX, TODOS LOS CIRCUITOS CON SEÑALIZACIÓN DE ALTA REFLEXIÓN, CABLEADOS, CAJA DE CONEXIÓN DE 200X200MM, METROS DE LONGITUD: 13 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
740 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTENSIÓN PARA SEÑAL DMX, MARCA: GENESIST EDMX O EQUIVALENTE EN CALIDAD. CONECTORES XLR5 PIN MACHO Y HEMBRA DE LÍNEA CON CABLE 22X4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | LOTE | 1 |  |  | 0
750 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTENSIÓN ELÉCTRICA CONECTORES POWERCON MACHO Y HEMBRA DE LÍNEA, MARCA: GENESIST EPC O EQUIVALENTE EN CALIDAD. CON CABLE DE USO RUDO CALIBRE 14. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | LOTE | 1 |  |  | 0
SISTEMA DE MECÁNICA TEATRAL
760 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRO CONTRAPESADO DE ACCIÓN SENCILLA 5 CAÍDAS, MARCA: GENESIST TC/5C O EQUIVALENTE EN CALIDAD. QUE CONSTA DE: 1 POLEA MÚLTIPLE EMBALADA CON 6 RANURAS PARA CABLE DE ACERO DE 1/4" Y 1 RANURA PARA SOGA DE 3/4", 5 POLEAS DE CAÍDA EMBALADAS CON RANURA PARA CABLE DE 1/4", POLEA DE REGRESO EMBALADA CON RANURA PARA SOGA DE 3/4", TODAS LAS POLEAS EN CUADERNALES CON TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA Y TUERCAS DE SEGURIDAD, PORTACONTRAPESO DE 2.80 DE ALTO, FRENO PARA SOGA DE 3/4" CON SISTEMA DE BLOQUEO EN EL MANGO PARA OPERACIÓN CON 1 MANO, CABLE DE ACERO DE 1/4" 7 X 19 TIPO AVIACIÓN, SOGA DE OPERACIÓN DE 3/4" DE POLIESTER CON ALMA DE POLIOLEFINA, CADENA DE 1/4" SOLDADA, TUBO NEGRO CED. 40 DE 1 1/2", PERROS, ROSADERAS, Y TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20 |  |  | 0
770 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE GUÍAS T A BASE DE PERFIL T DE ALUMINIO, MARCA: GENESIST MGT O EQUIVALENTE EN CALIDAD DE 2" X 1/4" SEPARADOS A CADA 20 CMS, CON SEPARADORES DE SOLERA DE ACERO, ÁNGULO DE SUJECIÓN A CADA 1.50 METROS DE ALTURA, SUJECIONES A LA PARED A CADA 1.50 METROS DE ALTURA, TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA PARA TODO EL SISTEMA CON TUERCAS DE SEGURIDAD, DE 15.52 X 8.70 METROS (ALTO X ANCHO). INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 88 |  |  | 0
780 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO DE PLACA DE ACERO CORTADO CON PANTÓGRAFO, ESMERILADO, DE 10 KG. MARCA: GENESIST CP10K O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 208 |  |  | 0
790 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO DE PLACA DE ACERO CORTADO CON PANTÓGRAFO, ESMERILADO, DE 20 KG. MARCA: GENESIST CP20K O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 416 |  |  | 0
800 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE FRENOS PARA RECIBIR FRENOS A CADA 20 CMS, MARCA: GENESIST BF O EQUIVALENTE EN CALIDAD, A BASE DE ÁNGULO DE 3" X 1/4" CON SOLERA DE 2 1/2" X 3/16", SUJECIONES A PISO A CADA 1.50 METROS DE ÁNGULO DE 2" X 1/4" EN ESCUADRA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 8.7 |  |  | 0
810 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARRILLA DE TRAMOYA, MARCA: GENESIST O EQUIVALENTE EN CALIDAD. A BASE DE PERFILES METÁLICOS MONTENES DE 3" X 1/2", CANAL C DE 8" X 2 1/4" Y CANAL C 6" X 2" DE 223.00 M2 Y VIGAS DE DESEMBARQUE PARA POLEAS DE CAÍDA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ALUMBRADO
820 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TROFFER PARA EMPOTRAR EN PLAFON CON 3 LAMPARASFLOURECENTES LINEALES DE 32 W, 4100 K, OPERA DE 90-140 VOLTS, MARCA MAGG, CAT. L2370-1F0, (L4) INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
830 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DOWN LIGHT PARA SOBREPONER EN PLAFON CON LAMPARA LED DE 35/50 W, 4000 K, MARCA LITHONIA CAT. LDN6CYL (L1) INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
840 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA STEPLIGHT PARA EMPOTRAR EN MURO CON TECNOLOGIA LED DE 18W, 6500 K, OPERA A 120V, ACABADO EN COLOR GRIS MARCA LEDC4, CAT. 10525, (14) INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 14 |  |  | 0
850 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA WALL PACK PARA SOBREPONER EN MURO CON LAMPARA DE 100 W, DE 120 VOLTS, ACABADO EN COLOR NEGRO, MARCA LITHONIA, CAT. TWH 100M 120 TB, (L16) INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 14 |  |  | 0
860 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TROFFER PARA EMPOTRAR EN PLAFON CON 3 LAMPARASFLOURECENTES LINEALES DE 32 W, 4100 K, OPERA DE 90-140 VOLTS, MARCA MAGG, CAT. L2370-1F0, (L4) INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10 |  |  | 0
DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS
870 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS # 2, NEGRO INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 30 |  |  | 0
880 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOS ELECTRICOS DE 180 VA, 120V, DUPLEX INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 50 |  |  | 0
890 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS # 2, BLANCO INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 10 |  |  | 0
900 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS# 8 VERDE INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 10 |  |  | 0
910 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS# 12 NEGRO INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 700 |  |  | 0
920 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS# 12BLANCO INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 700 |  |  | 0
930 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS# 12 VERDE INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 700 |  |  | 0
940 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PARED DELGADA DE 1/2¨ INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 250 |  |  | 0
950 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES PARED DELGADA DE 1/2¨ INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 250 |  |  | 0
960 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE PARED DELGADA DE 1/2¨ INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 100 |  |  | 0
970 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS REGISTRO DE 4X4, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 50 |  |  | 0
980 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 3X20, THW LS INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 50 |  |  | 0
990 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS REGISTRO DE 4X4, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 50 |  |  | 0
1000 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNICANAL DE 2X4 INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 50 |  |  | 0
AIRE ACONDICIONADO
EQUIPOS (EXTRACCIÓN, ETC.)
1010 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD TIPO PAQUETE MOD: EAC300A3E0A0000, 10 EER, SOLO FRIO, MARCA TRANE, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 10,000 CFM Y 25 TR, REFRIGERANTE R-410A Y VOLTAJE DE 220/3/60. INCLUYE: ROOF CURB DOWNFLOW BAYCURB027B, RESISTENCIA TERMICA BAYSERV001A, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
1020 |  | SUMINISTRO DE UNIDAD MINI SPLIT HEAT PUMP, MOD: EVAPORADOR 4MXW5512A1, CONDENSADOR 4TXK5512A1P MARCA TRANE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 1 TR, REFRIGERANTE R-410A Y VOLTAJE DE 220/1/60 .INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
1030 |  | SUMINISTRO DE UNIDAD MINI SPLIT HEAT PUMP, MOD: EVAPORADOR 4MXW5524A1, CONDENSADOR 4TXK5524A1P MARCA TRANE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 2 TR, REFRIGERANTE R-410A Y VOLTAJE DE 220/1/60 .INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
1040 |  | SUMINISTRO DE GRÚAS Y MANIOBRAS PARA LA RECEPCION DE EQUIPOS, PARA LA COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL LUGAR INDICADO. INCLUYE: RENTA DE GRÚA, EQUIPO PARA EL ASEGURAMIENTO DEL A.A., EQUIPO PARA LAS MANIOBRAS, PERSONAL CAPACITADO PARA MANIOBRAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COORECTA EJECUCIÓN. | JGO | 1 |  |  | 0
CONEXIÓNES
1050 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE COBRE TIPO "L" DE 7/8" PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACCESORIOS, SOLDADURAS, RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 50.4 |  |  | 0
1060 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE COBRE TIPO "L" DE 3/8" PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACCESORIOS, SOLDADURAS, RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 50.4 |  |  | 0
1070 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE COBRE DE 7/8" PARA REFRIGERACIÓN, INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACCESORIOS, SOLDADURAS Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA. | PZA | 1.44 |  |  | 0
1080 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° RADIO AMPLIO 7/8" PARA REFRIGERACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACCESORIOS, SOLDADURAS Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA. | PZA | 14.4 |  |  | 0
1090 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBERIA DE 7/8", CON UN ESPESOR DE 1/2". INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ADHESIVO, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA. | MTS | 50.4 |  |  | 0
1100 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBERIA DE 3/8", CON UN ESPESOR DE 1/2". INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ADHESIVO, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA. | MTS | 50.4 |  |  | 0
1110 |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" PARA CANALIZACION DE CABLE DE CONTROL. INCLUYE: CONEXIONES, COPLES, CODOS, CAJAS, REGISTROS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | LOTE | 1 |  |  | 0
1120 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE UNICANAL PARA TUBERÍAS DE 1 3/8" A 3/8" COLGADA DE LOSA CASETONADA CADA 3 MTS APROX. ELAVORADO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: UNICANAL DE 1"X1", EXPANZOR INTEGRADO DE 5/8"Ø, CON TUERCA Y HUASA PLANA, ABRAZADERA PARA UNICANAL SEGÚN LA MEDIDA PARA SUJETAR LA TUBERIA, TORNILLO DE 1/4" CON TUERCA PARA SUJETAR LA ABRAZADERA, VARILLA ROSCADA DE 5/8" DE DIAMETRO Y TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 14 |  |  | 0
DUCTERÍA
1130 |  | SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE DUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA EN CALIBRE 24, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, ACCESORIOS, CORTES, SOBRANTES, DOBLECES, SELLADOR PARA DUCTOS, BROCHES, LIMPIEZA DE SOBRANTES, RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 3480 |  |  | 0
1140 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMOACUSTICO AL INTERIOR DE DUTOS TIPO QUIETR (DUCTLINER) DE FIBRA DE VIDRIO DE 1" DE ESPEDOR ADHERIDO A LA LÁMINA CON PEGAMENTO (RESISTOL 5000) EN TODA LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, SOBRANTES, RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 476.3 |  |  | 0
1150 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA DE VIDRIO CON CON FOIL DE ALUMINIO CON 1" DE ESPESOR PARA FORRAR DUCTERIA. INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS ESCALERAS, TIRO DE MATERIALES AL LUGAR AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 476.3 |  |  | 0
1160 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUELLE ANTIVIBRATORIO (CUELLO) DE LONA AHULADA # 10 CON MARCO DE LÁMINA GALVANIZADA PARA EQUIPOS PAQUETE DE 10 A 25 TR (X2 INYECCION Y RETORNO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
1170 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE MARCA VERMONT DE 20" DE DIÁMETRO PARA AIRE ACONDICIONADO CON 1" DE AISLAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO, INCLUYE: ADAPTADORES Y TRANSDORMACIONES DE LÁMINA Y ABRASADERAS DE LÁMINA CON CREMAYERA, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SELLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 113 |  |  | 0
1180 |  | SOPORTE DE UNICANAL PARADUCTOS DE INYECCION Y RETORNO, COLGADA DE LOSA CASETONADA CADA 3 MTS APROX. ELAVORADO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: UNICANAL DE 1"X1", EXPANZOR INTEGRADO DE 5/8"Ø, CON TUERCA Y HUASA PLANA, ABRAZADERA PARA UNICANAL SEGÚN LA MEDIDA PARA SUJETAR LA TUBERIA, TORNILLO DE 1/4" CON TUERCA PARA SUJETAR LA ABRAZADERA, VARILLA ROSCADA DE 5/8" DE DIAMETRO. Y TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 70 |  |  | 0
1190 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE A.A.SIN CONTROL DE VOLUMEN MARCA VERMONT FRA EN COLOR BLANCO DOBE DE 20" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ABRAZADERAS DE LÁMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 17 |  |  | 0
1200 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE RETORNO DE A.A.SIN CONTROL DE VOLUMEN MARCA VERMONT RPPL EN COLOR BLANCO OSTION DE 24" X 24" CON ADAPTADOR PARA DIFERENTES DIÁMETROS, INCLUYE: ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ABRAZADERAS DE LÁMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 24 |  |  | 0
1210 |  | BALANCEO Y AJUSTE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO COMPLETO EN EL INMUEBLE, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, ANDAMIOS, AJUSTES, CALIBRACIÓN DE COMPUERTAS, COMPROBACIÓN CON ANEMOMETRO, LIMPIEZA, SOBRANTES Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 11 |  |  | 0
CONEXIÓN ELECTROMECÁNICA
1220 |  | INSTALACION ELECTROMECANICAS, PRUEBAS Y ARRANQUES PARA EQUIPOS TIPO PAQUETE 25 TR, ALIMENTACION ELECTRICA A PIE DE MAQUINA POR OTROS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN . | PZA | 3 |  |  | 0
1230 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO, MARCA HONEYWELL, MODELO PRO 6000. O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CANALIZACIÓN POR OTROS) | PZA | 4 |  |  | 0
1240 |  | INSTALACION ELECTROMECANICAS, PRUEBAS Y ARRANQUES PARA EQUIPOS MINI SPLITS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 8 |  |  | 0
EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN
1250 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR MOD. SILENT 200 DE FALSO PLAFON MARCA SOLER & PALAU, CON CAUDAL DE 106 CFM, 106W, ALIMENTACION 127/1/60 PARA SANITARIOS PRIVADOS (CANALIZACION Y ALIMENTACION ELECTRICA POR OTROS). SE REQUIERE DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO:DUCTO FLEXIBLE DE 6" DE DIAMETRO, COMPUERTA DE GRAVEDAD EXTERIOR DE 6 X6 " REJILLA DE EXTRACCIÓN DE 6X6" Y DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA PARA CONEXION DE REJILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 2 |  |  | 0
VARIOS
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
1260 |  | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 706 |  |  | 0
PLANOS DE OBRA TERMINADA
1270 |  | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS . ELABORADO EN AUTO CAD 2016, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | JGO | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: