## C.C.ALIANZA REAL.ESCOBEDO,NL
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : REHABILITACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO "ALIANZA REAL"
| OBRA : REHABILITACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO "ALIANZA REAL" | [5 empty] | ANEXO E-03
UBICACION : CALLE ARTÍCULO 5 ESQUINA AV. JUÁREZ, COL. ALIANZA REAL (LATITUD: 25.844805°, LONGITUD: -100.384969°)
MUNICIPIO : ESCOBEDO, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-015-2020 | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
I |  | PRELIMINARES
RETIROS
RETIRO DE PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL CON RECUPERACION, INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR PARA SU AJUSTE EN SU ALTURA POR CAMBIO DE PISO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
10 |  | A) EN CLARO DE 1.80 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA EN ACCESO A SALON POLIVALENTE Y ACCESO PRINCIPAL. (P-3). | PZA | 3
RETIRO DE PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL CON RECUPERACION, INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR PARA SU AJUSTE EN SU ALTURA POR CAMBIO DE PISO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
20 |  | A) EN CLARO DE 1.10 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA EN ACCESO LATERAL POR BIBLIOTECA.(P-4). | PZA | 1
RETIRO DE PUERTAS DE MADERA CON RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR PARA SU CORTE, AJUSTE POR CAMBIO DE PISO Y MANTENIMIENTO DE PUERTA, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
30 |  | A) DE 1.10 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA. (P-1) | PZA | 8
40 |  | B) DE 0.80 MTS.X 2.20 MTS. DE ALTURA (P-2). | PZA | 2
50 |  | RETIRO DE PUERTAS PLEGABLES DIVISORIAS METALICA PLEGABLE EN CLARO DE 9.90 MTS, DE LARGO X 2.42 MTS. DE ALTURA, SOLO EN SU PARTE INFERIOR, CON RECUPERACION . INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, PARA SU CORTE, AJUSTE Y MANTENIMIENTO, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
60 |  | RETIRO DE RIELES DE PERSIANAS EXISTENTES SIN RECUPERACION DE 2.20 MTS DE LARGO EN AREA DE SALON POLIVALENTE. INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, RETIRO DE CORTINEROS, RESANES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
70 |  | RETIRO DE ZOCLO CERAMICO EXISTENTE DE 30 CMS. X 7 CMS. EN SALON POLIVALENTE. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 257
80 |  | RETIRO DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, 1/2 BAÑO, PLACAS DE LAVABOS Y SINK.INCLUYE: CARGA,RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 70
90 |  | RETIRO DE EMPASTE CHAFLAN, E IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN LOSA. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 469
RETIRO DE BANQUETA DE CONCRETO ESCOBILLADO EXISTENTE . INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
100 |  | A) DE 1.20 MTS DE ANCHO. | ML | 33
110 |  | B) DE 0.85 MTS DE ANCHO. | ML | 71.21
120 |  | RETIRO DE FIRME DE CONCRETO ESCOBILLADO EXISTENTE DONDE SE ENCUENTRA RAMPA DISCAPACITADOS . INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 7
130 |  | RETIRO DE RAMPA DISCAPACITADOS EXISTENTE DE 1.20 MTS X 1.20 MTS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1.44
140 |  | RETIRO DE TUBOS DE PVC EXISTENTES PARA DESAGUE PLUVIAL SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE,RESANES, LIMPIEZA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6
150 |  | RETIRO DE MINGITORIOS SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, RETIRO DE VALVULAS, LIMPIEZA, CANCELACION DE TUBERIAS DE AGUA Y DRENAJE, HERRAMIENTA, TAPONES, ENCINTADO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2
160 |  | RETIRO DE APARATOS SANITARIOS SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, RETIRO DE VALVULAS LIMPIEZA, CANCELACION DE TUBERIAS DE AGUA Y DRENAJE, HERRAMIENTA, TAPONES, ENCINTADO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 5
170 |  | RETIRO DE LAVABOS TIPO OVALIN DE SOBREPONER EN PLACA. INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, RETIRO DE VALVULAS LIMPIEZA, CANCELACION DE TUBERIAS DE AGUA Y DRENAJE, HERRAMIENTA, TAPONES, ENCINTADO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5
180 |  | RETIRO DE PORTARROLLO EN SERVICIOS SANITARIOS SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 5
190 |  | RETIRO DE DISPENSADOR DE TOALLAS EN SERVICIOS SANITARIOS SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2
200 |  | RETIRO DE JABONERA EN SERVICIOS SANITARIOS SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 3
210 |  | RETIRO DE BARRAS DE APOYO EN SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES ( 2 JUEGOS) SIN RECUPERACION INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2
220 |  | RETIRO DE RESUMIDEROS SIN RECUPERACION EN SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES Y ZINC. INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 4
RETIRO DE ESPEJOS EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS SIN RECUPERACION PARA SU POSTERIOR REINSTALACION. INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
230 |  | A) DE 1.40 MTS. X 0.80MTS. DE ALTURA EN AREA DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES | PZA. | 2
240 |  | A) DE 0.60 MTS. X 0.70 MTS. DE ALTURA EN AREA DE 1/2 BAÑO DE ADMINISTRACION. | PZA. | 1
250 |  | RETIRO DE MAMPARAS EXISTENTES EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA, RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, DESINSTALACION DE JUEGO DE PILASTRAS CENTRALES, PILASTRAS LATERALES, PILASTRAS TERMINALES, PILASTRAS DE PARED, PILASTRA DE MINGITORIO, PUERTAS, GANCHOS, ACCESORIOS DE ACUERDO A LO EXISTENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 17
RETIRO DE PUERTA EN DOS HOJAS DE TIPO CORREDIZA DE MADERA SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
260 |  | A) EN CLARO DE 1.40 MTS. X 0.80 MTS DE ALTURA (BAJO LAVABOS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES). | PZA. | 2
II |  | ALBAÑILERIA
BANQUETAS, FIRME Y RAMPA.
BANQUETA PERIMETRAL DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA, F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CON JUNTAS DE EXPANSION CADA 1.20M, ACABADO INTEGRAL AL COLADO DE ESCOBILLADO, ARISTAS REDONDEADAS, INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, COMPENSACION Y NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTADO DE LA SUPERFICIE AL 95% DE SU PVSM, CURADO CON MEMBRANA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
270 |  | A) DE 1.20 MTS DE ANCHO (EN AREA PERIMETRAL AL EDIFICIO). | ML | 33
280 |  | B) DE 0.85 MTS DE ANCHO (EN AREA PERIMETRAL AL EDIFIACIO) | ML | 71.21
290 |  | FIRME 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO, EN AREA DONDE DONDE SE UBICA RAMPA DISCAPACITADOS DE ACCESO AL EDIFICIO, DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'C=150 KG/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, . COLADO CON JUNTAS DE DILATACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: AFINE DE MATERIAL DESCUBIERTO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, AGUA, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ALAMBRE, SILLETAS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, JUNTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 7
RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN AREA DE ACCESO PRINCIPAL, DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA, F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" ARMADA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO INTEGRAL AL COLADO RAYADO, SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, CON PENDIENTE MÁXIMA DEL 8 %, ARISTAS REDONDEADAS. INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, COMPENSACION Y NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTADO DE LA SUPERFICIE AL 95% DE SU PVSM, CURADO CON MEMBRANA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION).
300 |  | A) DE DE 1.20 MTS. DE ANCHO X 1.20 MTS DE LONGITUD. | M2 | 1.44
LOSA DE AZOTEAS
310 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPASTADO EN LOSA PARA DAR PENDIENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE APLICACIÓN DE MORTERO, TERMOCRETO (PERLITA MINERAL EXPANDIDA MARCA TERMOLITA) - CEMENTO PROPORCIÓN 3:1 LISTO PARA RECIBIR EL IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 469
320 |  | ELABORACION DE CHAFLAN A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 15 CMS. X 15 CMS. DE SECCION COLOCANDO A 45 GRADOS LISTO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 169
III |  | AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT Y BASES DE CONDENSADORES.
330 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO X3 O SIMILAR, DE 2.0 TON.-220 VOLTS, 24,000 BTU. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERIA, TUBERIA DE OPVC C-40 DE 1" PARA DESCARGA ETC. ) CONDENSADOR, ALINEACION, TRAZO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 12
340 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES PARA CONDENSADORES DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS, DE 80 CMS. DE LARGO X 30 CMS. DE ANCHO X 15 CMS. DE ALTURA, FABRICADAS CON BASTIDOR DE PER DE 2" X 2" X 4 KG., 3 TRAVESAÑOS DE 2" X 2" DISTRIBUIDOS A LO LARGO, 4 APOYOS DE 2" X 2" UBICADAS EN CADA ESQUINA, 4 PLACAS TAPON DE 3/16" DE ESPESOR EN CADA APOYO .INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR OXIDO, POLVO, GRASA, CON PRODUCTO DESOXIDANTE Y DESENGRASANTE, APLICAR PRIMARIO ANTICORROSIVO DE FONDO MARCA BEREL O SIMILAR SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, CON ACABADO FINAL DE ESMALTE ALQUIDALICO PARA ACERO CON ACABADO SEMIMATE Y SECADO RAPIDO MARCA BEREL O SIMILAR, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 12
IV |  | APARATOS Y ACCESORIOS
MAMPARAS MARCA SANILOCK MODELO ESTANDAR 4200, ACABADO ESMALTADO COLOR BLANCO ANTIGUO 5749-1 O SIMILAR EN CALIDAD, EN SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAJES, CHAPAS, BISAGRAS, JUEGO DE PILASTRAS CENTRALES, PILASTRAS LATERALES, PILASTRAS TERMINALES, PILASTRAS DE PARED, PILASTRA DE MINGITORIO, PUERTAS, GANCHOS, ACCESORIOS DE ACUERDO A PROYECTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA ( VERIFICAR MEDIDAS FISICAMENTE DE ACUERDO A PROYECTO)
SERVICIOS SANITARIOS ( HOMBRES Y MUJERES)
350 |  | A) PANEL LATERAL CLAVE 4201-3 DE 1.22 MTS. X 1.50 MTS. | PZA. | 2
360 |  | B) PANEL LATERAL CLAVE 4201-9 DE 0.85 MTS. X 1.50 MTS. | PZA. | 1
370 |  | C) PANEL LATERAL CLAVE 4201-2 DE 0.97 MTS. X 1.50 MTS. | PZA. | 1
380 |  | D) PANEL LATERAL CLAVE 4201 DE 1.07 MTS. X 1.50 MTS. | PZA. | 1
390 |  | E) PILASTRA CENTRAL CLAVE 4203-4 DE 0.20 X 1.80 MTS | PZA. | 2
400 |  | F) PILASTRA CENTRAL CLAVE 4203 DE 0.26 X 1.80 MTS | PZA. | 1
410 |  | G) PILASTRA CENTRAL CLAVE 4203-8 DE 0.40 X 1.80 MTS | PZA. | 1
420 |  | H) PILASTRA DE PARED CLAVE 4202 DE 0.25 MTS. X 1.80 MTS. | PZA. | 1
430 |  | I) PILASTRA DE PARED CLAVE 4202 DE 0.35 MTS. X 1.80 MTS. | PZA. | 1
440 |  | J) PILASTRA TERMINAL CLAVE 4204 DE 0.21 MTS. X 1.80 MTS. | PZA. | 1
450 |  | K) PILASTRA MINGITORIO CLAVE 4206-0 DE 0.46 MTS. X 1.20 MTS. | PZA. | 1
460 |  | L) PUERTA CLAVE 4205-2 DE 0.61 X 1.50 MTS | PZA. | 2
470 |  | M) PUERTA CLAVE 4205-4 DE 0.90 X 1.50 MTS | PZA. | 2
480 |  | INODORO ADA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS MARCA URREA MODELO DOLPHIN DE TANQUE CODIGO WC 4058 A022 COLOR HUESO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, COLOR HUESO, CON ASIENTO Y TAPA DE PLASTICO MARCA URREA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN CON ACCESORIOS BRIDA, PIJAS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX O SIMILAR, LLAVES DE CONTROL MARCA COFLEX O SIMILAR, TUBOS DE DESCARGA, ASIENTO Y TAPA DE PLASTICO MARCA URREA O SIMILAR, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, SOPORTES, FLETE, EQUIPOS, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
490 |  | INODORO MARCA URREA MODELO DOLPHIN MLA AL DE TANQUE CODIGO 58430 042 COLOR HUESO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO CON ASIENTO Y TAPA DE PLASTICO MARCA URREA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN CON ACCESORIOS BRIDA, PIJAS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX O SIMILAR, LLAVES DE CONTROL MARCA COFLEX O SIMILAR, TUBOS DE DESCARGA, ASIENTO Y TAPA DE PLASTICO MARCA ORION O SIMILAR, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, SOPORTES, FLETE, EQUIPOS, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
500 |  | MINGITORIO MARCA KOHLER PARA FLUXOMETRO MODELO DEXTER K-5016LM-ET O SIMILAR , COLOR HUESO, DESCARGA DE SIFON, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, MANGERA FLEXIBLE MARCA COFLEX O SIMILAR, LLAVE DE PASO MARCA COFLEX O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, PRUEBAS, AJUSTE, SOPORTES Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
510 |  | FLUXOMETRO DE BOTON MARCA URREA CODIGO 1319 ACABADO, CROMO PARA MINGITORIO O SIMILAR EN CALIDAD, EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS, PRUEBAS, FLETE, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 2
520 |  | LAVABO OVALIN DE SOBREPONER EN PLACA MARCA URREA MODELO VENUS DE 4" CODIGO 52060 041 COLOR HUESO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, LLAVE PARA LAVABO DE MONOMANDO MARCA MOEN WS84760 .INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIAL, LA PLACA PARA CUBIERTA DESAGUE CARTUCHO DURALAST 1255 O SIMILAR EN CALIDAD, PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL , CESPOL PARA LAVABO,CHUPON PARA INSERTO, CINTA) MARCA COFLEX O SIMILAR EN CALIDAD, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5
530 |  | PAPELERA PARA INODORO CLAVE 94209 JUMBO JR. MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD EN AREAS DE SERVICIOS SANITARIOS, HOMBRES, MUJERES. INCLUYE: SUMINISTROS, FLETES, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(EN BAÑOS DE PERSONAL HOMBRES Y MUJERES). | PZA | 4
540 |  | DOSIFICADOR DE JABÓN CLAVE 30170779 MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO O SIMILAR DE 800 M.L EN CALIDAD EN AREAS DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES, MUJERES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETES, ACARREO, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(EN BAÑOS DE PERSONAL HOMBRES Y MUJERES). | PZA | 2
550 |  | DESPACHADOR TOALLAMATIC, CLAVE 30210379 MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD EN AREAS DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES, MUJERES. INCLUYE: SUMINISTROS, FLETES, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
560 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESUMIDERO CUADRADO MARCA HELVEX MODELO 282-35 CH O SIMILAR EN AREAS DE SANITARIOS Y VERTEDERO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(EN BAÑOS DE PERSONAL HOMBRES Y MUJERES). | PZA | 4
570 |  | LLAVE CROMADA DE NARIZ MARCA URREA MOD. 19CR DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO CON ROSCA EN AREA DE LIMPIEZA. INCLUYE: SUMINISTRO, MANGUERA ALIMENTADORA, COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
580 |  | SECADOR DE MANOS CON SENSOR MARCA JOFEL MODELO TORNADO ( AA84126) COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, RANURAS, CANALIZACION, CABLEADO, CORTES, INSTALACIONES, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.(EN BAÑOS DE PERSONAL HOMBRES Y MUJERES). | PZA. | 2
ESPEJO DE 6 MM DE ESPESOR BISELADO SOBRE BASTIDOR DE TRIPLAY DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR CON CONTRAMARCO DE MADERA Y MOLDURAS DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, COLOCADO A LA MEDIDA DEL CLARO EN BAÑOS HOMBRES Y MUJERES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
590 |  | A)DE 1.40 MTS. DE LARGO X 0.80 MTS. DE ALTURA EN AREA DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES | PZA. | 2
600 |  | B) DE 0.60 MTS. DE LARGO X 0.70 MTS. DE ALTURA EN AREA DE 1/2 BAÑO DE ADMINISTRACION. | PZA. | 1
610 |  | PORTAROLLO CON PIVOTE MARCA MOEN LINEA VOSS MODELO YB5108CH (CROMO).INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (EN BAÑOS DE PRIVADOS). | PZA. | 1
620 |  | TOALLERO SENCILLO MARCA MOEN, LINEA VOSS MODELO YB5186CH INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (EN BAÑOS DE PRIVADOS). | PZA. | 1
630 |  | BARRAS DE APOYO PARA DISCAPACITADOS EN ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS HOMBRE Y MUJERES (2 JUEGOS) DE 24" DE LARGO Y DE 1/4" DE DIAMETRO MARCA SANILOCK DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, LAS PUNTAS DE LAS BARRAS SE DOBLAN EN UN ANCHO DE 90° CON UN DOBLES MANDRIL, A UN RADIO DE 2" Y LOS PLATILLOS CALIBRE 14 CON 3 ORIFICIOS DE 1/4" SE SOLDAN A LA BARRA PARA REALIZAR UNA SOLA PIEZA, LOS PLATILLOS VAN CUBIERTOS DE UNA TAPA CALIBRE 20 DE ACERO INOX DE 3" DE DIAMETRO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
640 |  | CAMBIO DE TUBOS ALIMENTADORES Y LLAVES DE CONTROL EN LAVABO EN SALA DE BELLEZA , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX O SIMILAR, LLAVES DE CONTROL MARCA COFLEX O SIMILAR EN CALIDAD, CINTA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
V |  | DRENAJE PLUVIAL
650 |  | TUBERIA DE PVC DE 4" PARED GRUESA MARCA CHARLOTTE O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO). | ML | 6
660 |  | CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 100 MM (4")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
VI |  | ACABADOS
CIELOS
PINTURA VINIL-ACRILICA EN CIELOS MARCA BEREL TIPO BERELEX O SIMILAR DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, , PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA BEREL NO 580 O SIMILAR, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
670 |  | A) CIELOS INTERIORES Y EXTERIORES. | M2 | 460
MUROS
PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS MARCA BEREL TIPO BERELEX O SIMILAR DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, , PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA BEREL NO 580 O SIMILAR, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
680 |  | A) MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. | M2 | 1200
690 |  | RECUBRIMIENTO CERAMICO MARCA DALTILE MODELO COPPELIA COLOR ALMENDRA Z641 DE 45 CMS. X 45 CMS. O SIMILAR ASENTADO CON ADHESIVO CREST COLOCADO A HUESO HASTA UNA ALTURA DE 1.80 MTS. EN LOS MUROS DE BAÑOS, BARRAS DE BAÑOS Y SINK. INCLUYE: SUMINSTRO DE MATERIALES, ZARPEO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE 2 CMS DE ESP. PROM., PLOMEADO, EMBOQUILLADO CON BOQUICREST, ANTIHONGOS, LECHEREADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 70
PISOS
700 |  | PISO CERAMICO MARCA DALTILE MODELO COPPELIA COLOR ALMENDRA Z641 DE 45 CMS. X 45 CMS. O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST PISO SOBRE PISO, COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO CREST Y BOQUILLA ANTIHONGOS EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA, EMBOQUILLADO CON BOQUICREST, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 460
710 |  | ZOCLO CERAMICO MARCA DALTILE MODELO COPPELIA COLOR ALMENDRA Z641 DE 10 CMS. X 45 CMS. O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST, COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO CREST Y BOQUILLA ANTIHONGOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 257
VII |  | CANCELERIA
PUERTAS
REHABILITACION Y AJUSTE DE PUERTA EN EN DOS HOJAS DE ALUMINIO NATURAL DE 3" DE ESPESOR CON CRISTAL DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A TALLER, MANIOBRAS, AJUSTE Y CORTE DE ALTURA DE ACUERDO A PISO NUEVO TERMINADO, MANTENIMIENTO DE CHAPA, JALADERA, HERRAJES, EMPAQUES,CIERRA PUERTAS, PIVOTES SEGUN NECESITE, INSTALACION, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
720 |  | A) EN HUECO DE 1.80 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA (EN ACCESO ACCESO PRINCIPAL Y ACCESOS A SALON POLIVALENTE Y (P-3). | PZA. | 3
REHABILITACION Y AJUSTE DE PUERTA SENCILLA DE ALUMINIO NATURAL DE 3" DE ESPESOR CON CRISTAL DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A TALLER, MANIOBRAS, AJUSTE Y CORTE DE ALTURA DE ACUERDO A PISO NUEVO TERMINADO, MANTENIMIENTO DE CHAPA, JALADERA, HERRAJES, EMPAQUES, CIERRA PUERTAS, PIVOTES SEGUN NECESITE, INSTALACION, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
730 |  | A) DE 1.10 MTS. X 2.20 MTS DE ALTURA EN AREA DE ACCESO PRINCIPAL Y SALON POLIVALENTE (P-4). | PZA. | 1
PUERTA EN DOS HOJAS DE TIPO CORREDIZA DE PERFIL ALUMINIO NATURAL MATE MARCA CUPRUM O SIMILAR DE 2 " DE ESPESOR Y PVC COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION CHAPA DE SEGURIDAD, JALADERA, HERRAJES, EMPAQUES, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA)
740 |  | A) EN CLARO DE 1.40 MTS. X 0.80 MTS DE ALTURA (BAJO LAVABOS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES). | PZA. | 2
VIII |  | CARPINTERIA
PUERTAS
REHABILITACION DE PUERTAS INTERIORES DE MADERA, CON MARCOS METALICOS, CHAMBRANAS DE MADERA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, LIJADO, PULIDO, RESANES, PINTURA DE ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR, ACABADO IGUAL AL EXISTENTE, COLOR SEGUN MUESTRA, PINTURA EN MARCOS METALICOS, CHAPAS, MARCA SCHLAGE TIPO GEORGIAN TONO LATON ANTIGUO CON LLAVE Y BOTON O SIMILAR AJUSTES DE ACUERDO A PISO NUEVO TERMINADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (VER PLANO DE PUERTAS).
750 |  | A) DE 1.10 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA (VER PLANO DE UBICACIÓN) (P-1). | PZA. | 8
760 |  | A) DE 0.80 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA (VER PLANO DE UBICACIÓN) (P-2). | PZA. | 2
IX |  | HERRERIA
PUERTAS PLEGABLES DE SALON POLIVALENTE Y BARANDAL.
770 |  | MANTENIMIENTO DE PUERTA DIVISORIA EN SALON POLIVALENTE A BASE DE FIJO SUPERIOR DE PVC DE 9.90 MTS. DE LARGO X 1.40 MTS. DE ALTURA EN LA PARTE SUPERIOR CON ESTRUCTURA DE ACERO, EN SU PARTE INFERIOR METALICA PLEGABLE DE 9.90 MTS, DE LARGO X 2.42 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CORTE, AJUSTE DE PUERTAS PLEGABLES DE PARTE INFERIOR POR CAMBIO DE PISO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU ACABADO, LIJADO EMPLEANDO LIJA DE FIBRA DE ACERO O CEPILLO DE ALAMBRE, DESOXIDACION, APLICACION DE FONDO NOXID MARCA BEREL O SIMILAR, 2 MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR, ACABADO BRILLANTE, CUMPLIENDO LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE, COLOR SEGUN MUESTRA,MANTENIMIENTO DE PIEZAS DE PVC, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
780 |  | BARANDAL EN RAMPA DE 0.93 MTS. DE ALTURA A BASE DE TUBO DE 1 1/2" CED. 40 EN TODO LO LARGO DE LA PARTE SUPERIOR Y EN LOS APOYOS REPARTIDOS PROPORCIONALMENTE EN SU LONGITUD, 3 TRAVESAÑOS DE TUBO DE 1" CED. 40 REPARTIOS EN SU ALTURA PORPORCIONALMENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, PLACAS DE 10 CMS. X 10 CMS. X 1/4" DE ESPESOR AHOGADOS EN CONCRETO DEL FIRME CON 2 ANCLAS DE FIERRO REDONDO DE 1/2" X 13 CMS. CON DOBLES DE 5 CMS. PARA SOLDAR LOS APOYOS DEL BARANDAL A LA PLACA PARA SU FIJACION, APLICACION DE FONDO NOXID MARCA BEREL O SIMILAR, 2 MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR, ACABADO BRILLANTE, CUMPLIENDO LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE, COLOR SEGÚN MUESTRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ( AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA). | M.L. | 1.87
790 |  | MANTENIMIENTO DE PROTECTORES METALICOS EXISTENTES EN VENTANAS. INCLUYE: SUMISTRO DE MATERIAL, MANIOBRAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU ACABADO, LIJADO EMPLEANDO LIJA DE FIBRA DE ACERO O CEPILLO DE ALAMBRE, DESOXIDACION, APLICACION DE FONDO NOXID MARCA BEREL O SIMILAR, 2 MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR, ACABADO BRILLANTE, CUMPLIENDO LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE, COLOR SEGUN MUESTRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 49
X |  | IMPERMEABILIZACION
LOSAS
800 |  | IMPERMEABILIZACION DE ASFALTO MODIFICADO SBS MARCA CHOVATEK PROFESIONAL O SIMILAR EN AREA DE LOSA, PRETIL Y VIGAS, CON REFUERZO DE MEMBRANA POLIESTER DE 5MM DE ESPESOR, DIEZ AÑOS DE GARANTIA, TERMOFUSIONADA, CON ACABADO EN CARA SUPERIOR DE GRAVILLA ESMALTADA , ACABADO INFERIOR DE POLIETILENO TERMOFUNDIBLE, REMATADA Y SELLADA SOBRE BASES DE EQUIPOS Y CHAFLANES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SELLADO DE GRIETAS, EN JUNTAS, PRETIL Y DONDE SEA NECESARIO, LECHEREADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 604
XI |  | SEÑALETICA
SEÑALIZACION Y ROTULOS EN EDIFICIO.
810 | 48100001 | SEÑALAMIENTO INFORMATIVO INTERIOR DE 25 X 35 CMS. DISEÑADO CON VINIL ADHERIBLE CON TINTA NORMAL O FOTO LUMINICENSIA MEDIDAS VARIABLES SEGÚN EL ESPACIO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 25
820 |  | ROTULO PARA IDENTIFICACION DEL EDIFICIO CON NOMENCLATURA "CENTRO COMUNITARIO ALIANZA REAL" A BASE DE LETRAS DE ALUMINIO TIPO ARIAL, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION, DE 26 CMS. DE ALTURA Y 5 MM. DE ESPESOR (LETRAS MAYUSCULAS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLE EN PLANO DE ELEVACIONES)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 28
830 |  | RECUADRO DE 0.63 MTS. X 0.85 MTS. DE ALTURA PARA ROTULO DE LOGOTIPO DE CENTRO COMUNITARIO "C" ESTILIZADA A BASE DE PINTURA, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANO DE ELEVACIONES)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 1
840 |  | RECUADRO DE 1.00 MTS. X 0.34 MTS. DE ALTURA PARA ROTULO DE "GOBIERNO DE NUEVO LEON" A BASE DE PINTURA, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANO DE ELEVACIONES)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 1
850 |  | RECUADRO DE 1.12 MTS. X 0.63 MTS. DE ALTURA PARA ROTULO QUE INCLUYE "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL" "GOBIERNO DE NUEVO LEON" A BASE DE PINTURA, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANO DE ELEVACIONES)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 1
860 |  | RECUADRO DE 0.53 MTS. X 0.81 MTS. DE ALTURA PARA LOGOTIPO DE GOBIERNO DEL ESTADO A BASE DE PINTURA, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANO DE ELEVACIONES)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 1
XII |  | VARIOS
870 |  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 650
880 |  | FUMIGACION DE AREAS CUBIERTAS A BASE DE PIRETRINAS SIN OLOR, CONTRA INSECTOS Y ROEDORES (RATAS, CUCARACHAS, HORMIGAS, ETC.) . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, APLICACIÓN, MANIOBRAS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 460
890 |  | PLANO DE OBRA TERMINADA, ELABORADOS EN AUTOCAD 2010, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL BOND DE 60 X 90 A ESCALA 1:100, TODA LA PAPELERIA DEBE ESTAR FIRMADA. | PZA. | 1
SUBTOTAL
16% IVA
TOTAL
IMPORTE TOTAL CON LETRA: