## C.C.ALIANZA REAL.ESCOBEDO,NL
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : REHABILITACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO "ALIANZA REAL"
| OBRA : REHABILITACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO "ALIANZA REAL" | [5 empty] | ANEXO E3
UBICACION : CALLE ARTÍCULO 5 ESQUINA AV. JUÁREZ, COL. ALIANZA REAL (LATITUD: 25.844805°, LONGITUD: -100.384969°)
| MUNICIPIO : ESCOBEDO, N.L. | [5 empty] | 2a JUNTA
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-015-2020 | FECHA: 1-SEP-2020
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
I |  | PRELIMINARES
RETIROS
20 |  | RETIRO DE ZOCLO CERAMICO EXISTENTE DE 7 CMS. DE ALTURA EN SALON POLIVALENTE. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 257
40 |  | RETIRO DE EMPASTE, CHAFLAN E IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN LOSA DE AZOTEA. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA, MANIOBRAS, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 469
50 |  | RETIRO DE BANQUETAS, FIRMES Y RAMPAS DE CONCRETO EXISTENTE . INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 11
60 |  | RETIRO DE TUBOS DE PVC EXISTENTES EN AZOTEA PARA DESAGUE PLUVIAL SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE,RESANES, LIMPIEZA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6
70 |  | RETIRO DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, RETIRO DE CONDENSADORES Y BASES EN AZOTEA, ENCINTADO DE CABLES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 8
71 |  | RETIRO ABANICOS DE TECHO SIN RECUPERACION, INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, ENCINTADO DE CABLES , RESANES SI FUERA NECESARIO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 12
72 |  | RETIRO DE LUMINARIA SIN RECUPERACION, INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, ENCINTADO DE CABLES,RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 12
110 |  | RETIRO DE ACCESORIOS EN SERVICIOS SANITARIOS SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 10
120 |  | RETIRO DE BARRAS DE APOYO EN SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES ( 2 JUEGOS) CON RECUPERACION INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2
130 |  | RETIRO DE ESPEJOS EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS CON RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 2.70
RETIRO DE PUERTA DE PVC EN DOS HOJAS DE TIPO CORREDIZA SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
150 |  | A) EN CLARO DE 1.40 MTS. X 0.80 MTS DE ALTURA (BAJO LAVABOS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES). | PZA. | 2
151 |  | SONDEO Y DESAZOLVE DE INSTALACION HIDRAULICA PARA IDENTIFICAR FALLAS Y TAPONAMIENTOS. INCLUYE: SONDEO CON BOMBA DE PRESION, DESMONTAJE Y REINSTALACION DE TODAS LAS LLAVES ANGULARES Y DE MUEBLES, PROTECCIONES DE SALIDAS Y DESCARGAS DURANTE LOS TRABAJOS DE ACABADOS O ALBAÑILERIA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
152 |  | SONDEO Y DESAZOLVE DE INSTALACION SANITARIA PARA IDENTIFICAR FALLAS Y TAPONAMIENTOS. INCLUYE: SONDEO CON BOMBA DE PRESION, DESMONTAJE Y REINSTALACION DE TODAS LAS LLAVES ANGULARES Y DE MUEBLES, PROTECCIONES DE SALIDAS Y DESCARGAS DURANTE LOS TRABAJOS DE ACABADOS O ALBAÑILERIA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
II |  | ALBAÑILERIA
BANQUETAS, FIRME Y RAMPA.
160 |  | BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CON JUNTAS DE EXPANSION CADA 1.20M, ACABADO INTEGRAL AL COLADO DE ESCOBILLADO, ARISTAS REDONDEADAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIÓN, COMPENSACION Y NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTADO DE LA SUPERFICIE AL 95% DE SU PVSM, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 108
RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN AREA DE ACCESO PRINCIPAL, DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA, F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" ARMADA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO INTEGRAL AL COLADO RAYADO, SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, CON PENDIENTE MÁXIMA DEL 8 %, ARISTAS REDONDEADAS. INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, COMPENSACION Y NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTADO DE LA SUPERFICIE AL 95% DE SU PVSM, CURADO CON MEMBRANA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION).
170 |  | A) DE DE 1.20 MTS. DE ANCHO X 1.20 MTS DE LONGITUD. | M2 | 1.44
CIELOS
171 |  | RETIRO DE YESO DAÑADO EN CIELO Y REPARACION . INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, APLANADO DE YESO-AGUA DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN CIELOS INTERIORES, PLOMEADO Y MAESTREADO, FILETEO,PLOMEO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO L O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 184
LOSA DE AZOTEAS
180 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPASTADO EN LOSA PARA DAR PENDIENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE APLICACIÓN DE MORTERO, TERMOCRETO (PERLITA MINERAL EXPANDIDA MARCA TERMOLITA) - CEMENTO PROPORCIÓN 3:1 LISTO PARA RECIBIR EL IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 469
190 |  | ELABORACION DE CHAFLAN A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 15 CMS. X 15 CMS. DE SECCION COLOCANDO A 45 GRADOS LISTO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 169
III |  | INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
191 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO INDUSTRIAL DE SOBREPONER TIPO LED MARCA LITHONIA LIGHTING DE 2.44 MTS. X 0.25 MTS. MODELO LB 2 32 120 GEB 1015 O EQUIVALENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 12
192 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETAS DE 2 CMS. X 2 CMS. DE PLASTICO PVC PARA CABLES, MARCA SCHNEIDER ELECTRICO DE LINEA DEXSON O EQUIVALENTE EN COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION, FIJACION, TORNILLOS, RETENEDORES, ADHESIVO, ACCESORIOS, ANGULOS, CAJAS, CANALIZACION DE CABLEADO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 25
193 |  | PREPARACION ELECTRICA PARA SALIDA DE CLIMAS 220 V. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, CABLEADO, DUCTERIA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | SAL | 12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ENCHUFABLE, PARA CENTRO DE CARGA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
194 |  | DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N. | PZA | 12
TABLERO DE CLIMAS 2 F. 3 H. 220/127V. MONTAJE EN MURO TIPO EMPOTRAR NEMA 1. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
195 |  | DE 24 CIRCUITOS, PARA 100 AMPS., 10,000 C.I. NQOD244L12F O SIMILAR | PZA | 1
196 |  | REVISION DE INSTALACION ELECTRICA. INCLUYE: SUMINISTROS, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS Y ALIMENTACIONES PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS, CON LA UTILIZACION DE PROBADORES Y MILIMETROS, DETECCION DE FALLAS EN INSTALACIONES, DEFICIENCIAS Y PUNTOS CRITICOS, ASÍ COMO EL RETIRO DE CABLEADO EN MAL ESTADO CON CONEXIONES DE CABLE DE DIVERSOS CALIBRES QUE PRODUCEN PERDIDA DE POTENCIA Y CABLES MAL CONECTADOS CAUSANTES DE CORTO CIRCUITO, ADEMAS DE DETECCION DE ACCESORIOS DEFECTUOSOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
IV |  | AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT Y BASES DE CONDENSADORES.
200 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO X3 O SIMILAR, DE 2.0 TON.-220 VOLTS, 24,000 BTU. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERIA, TUBERIA DE OPVC C-40 DE 1" PARA DESCARGA ETC. ) CONDENSADOR, ALINEACION, TRAZO, LIMPIEZA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 12
210 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES PARA CONDENSADORES DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS, DE 80 CMS. DE LARGO X 30 CMS. DE ANCHO X 15 CMS. DE ALTURA, FABRICADAS CON BASTIDOR DE PER DE 2" X 2" X 4 KG., 3 TRAVESAÑOS DE 2" X 2" DISTRIBUIDOS A LO LARGO, 4 APOYOS DE 2" X 2" UBICADAS EN CADA ESQUINA, 4 PLACAS TAPON DE 3/16" DE ESPESOR EN CADA APOYO .INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR OXIDO, POLVO, GRASA, CON PRODUCTO DESOXIDANTE Y DESENGRASANTE, APLICAR PRIMARIO ANTICORROSIVO DE FONDO MARCA BEREL O SIMILAR SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, CON ACABADO FINAL DE ESMALTE ALQUIDALICO PARA ACERO CON ACABADO SEMIMATE Y SECADO RAPIDO MARCA BEREL O SIMILAR, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
211 |  | VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL DE 105W, DE 56 ", 127VCA,60H, 235M3MIN, MOD. C-5601.CON CONTROL DE VELOCIDAD MARCA. TMT O EQUIVALENTE EN COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTROS E INSTALACION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 12
V |  | APARATOS Y ACCESORIOS
212 |  | RETIRO LIMPIEZA Y REINSTALACION DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES CON RECUPERACION EN BAÑOS . INCLUYE: DESMONTE, CARGA Y RETIRO, AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, RETIRO DE VALVULAS, ENCINTADO, TAPAS Y TAPONES EN TUBERIAS DE AGUA Y DRENAJE, , LIMPIEZA PROFUNDA DE SANITARIOS PARA ELIMINAR MANCHAS Y SARRO CON PRODUCTOS ADECUADOS PARA LA ACCION, SUMINISTROS DE MATERIALES, REINSTALACION EN PISO TERMINADO, COLOCACIÓN CON ACCESORIOS, BRIDA, PIJAS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX O EQUIVALENTE, LLAVES DE CONTROL MARCA COFLEX O EQUIVALENTE, TUBOS DE DESCARGA, PRUEBAS, AJUSTES, SOPORTES, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5
213 |  | RETIRO LIMPIEZA Y REINSTALACION DE MAMPARAS EXISTENTES EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES CON RECUPERACION. INCLUYE: CARGA, RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, DESINSTALACION DE JUEGO DE PILASTRAS, PUERTAS, GANCHOS, HERRAJES, ACCESORIOS DE ACUERDO A LO EXISTENTE, REINSTALACION SOBRE EL PISO NUEVO TERMINADO, LIMPIEZA PROFUNDA CON ASPERSOR CON DETERGENTE SUAVE COMO EL LIMPIADOR DE VIDRIOS O BRASSO ANTIGRASA O EQUIVALENTE, TRAPO DE ALGODON, ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA EN ASPERSOR, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 19
214 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA LAVABO DE MONOMANDO MARCA MOEN WS84760 O EQUIVALENTE. INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIAL, COLOCACION, LA PLACA PARA CUBIERTA, DESAGUE CARTUCHO DURALAST 1255 O EQUIVALENTE, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL , CESPOL PARA LAVABO,CHUPON PARA INSERTO, MARCA COFLEX O EQUIVALENTE, CINTA, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 5
215 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE PLASTICO PARA SANITARIO ALARGADO MARCA BEMIS MODELO SKU 806858 O EQUIVALENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIP PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 5
400 |  | PAPELERA PARA INODORO CLAVE 94209 JUMBO JR. MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD EN AREAS DE SERVICIOS SANITARIOS, HOMBRES, MUJERES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, FLETE, ACARREO, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(EN BAÑOS HOMBRES Y MUJERES). | PZA | 4
410 |  | DOSIFICADOR DE JABÓN CLAVE 30170779 MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO O SIMILAR DE 800 M.L EN CALIDAD EN AREAS DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES, MUJERES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETES, ACARREO, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(EN BAÑOS HOMBRES Y MUJERES). | PZA | 2
420 |  | DESPACHADOR TOALLAMATIC, CLAVE 30210379 MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD EN AREAS DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES, MUJERES. INCLUYE: SUMINISTROS, FLETES, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
430 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESUMIDERO CUADRADO MARCA HELVEX MODELO 282-35 CH O SIMILAR EN AREAS DE SANITARIOS Y VERTEDERO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RETIRO DE COLADERA EXISTENTE, CORTE CON DISCO, DEMOLICION, ADITIVO SIKA PARA CONCRETO NUEVO Y VIEJO, RESANES, COLOCACIÓN, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
440 |  | LLAVE CROMADA DE NARIZ MARCA URREA MOD. 19CR DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO CON ROSCA EN AREA DE LIMPIEZA. INCLUYE: SUMINISTRO, MANGUERA ALIMENTADORA, COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
450 |  | SECADOR DE MANOS CON SENSOR MARCA JOFEL MODELO TORNADO ( AA84126) COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, RANURAS, CANALIZACION, CABLEADO, CORTES, INSTALACIONES, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.(EN BAÑOS HOMBRES Y MUJERES). | PZA. | 2
460 |  | ESPEJO DE 6 MM DE ESPESOR BISELADO SOBRE BASTIDOR DE TRIPLAY DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR CON CONTRAMARCO DE MADERA Y MOLDURAS DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. | M2 | 25
470 |  | PORTAROLLO CON PIVOTE MARCA MOEN LINEA VOSS MODELO YB5108CH (CROMO).INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (EN BAÑO DE PRIVADO). | PZA. | 1
480 |  | TOALLERO SENCILLO MARCA MOEN, LINEA VOSS MODELO YB5186CH INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (EN BAÑO DE PRIVADO). | PZA. | 1
490 |  | BARRAS DE APOYO PARA DISCAPACITADOS EN ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS HOMBRES Y MUJERES (2 JUEGOS) DE 36" DE LARGO Y DE 1 1/4" DE DIAMETRO MARCA SANILOCK DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 MODELO 7311-0, LAS PUNTAS DE LAS BARRAS SE DOBLAN EN UN ANCHO DE 90° CON UN DOBLES MANDRIL, A UN RADIO DE 2" Y LOS PLATILLOS CALIBRE 14 CON 3 ORIFICIOS DE 1/4" SE SOLDAN A LA BARRA PARA REALIZAR UNA SOLA PIEZA, LOS PLATILLOS VAN CUBIERTOS DE UNA TAPA CALIBRE 20 DE ACERO INOX DE 3" DE DIAMETRO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
500 |  | CAMBIO DE TUBOS ALIMENTADORES Y LLAVES DE CONTROL EN LAVABO EN SALA DE BELLEZA , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, MANIOBRAS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX O SIMILAR, LLAVES DE CONTROL MARCA COFLEX O SIMILAR EN CALIDAD, CINTA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
VI |  | DRENAJE PLUVIAL
510 |  | TUBERIA DE PVC DE 4" PARED GRUESA MARCA CHARLOTTE O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO). | ML | 6
520 |  | CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 100 MM (4")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
VII |  | ACABADOS
CIELOS
PINTURA VINIL-ACRILICA EN CIELOS MARCA BEREL TIPO BERELEX O SIMILAR DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, , PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA BEREL NO 580 O SIMILAR, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
530 |  | A) CIELOS INTERIORES Y EXTERIORES. | M2 | 460
MUROS
PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS MARCA BEREL TIPO BERELEX O SIMILAR DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, , PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA BEREL NO 580 O SIMILAR, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
540 |  | A) MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. | M2 | 1200
541 |  | LIMPIEZA PROFUNDA DE AZULEJO EXISTENTE EN MUROS DE BAÑOS, 1/2 BAÑO, PLACAS DE LAVABOS Y SINK.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, LIMPIEZA PROFUNDA A PRESION CON AGUA CON JABON, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ANTIHOGOS, LIMPIEZA DE JUNTAS Y BOQUILLAS, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 70
PISOS
560 |  | PISO CERAMICO MARCA DALTILE MODELO COPPELIA COLOR ALMENDRA Z641 DE 45 CMS. X 45 CMS. O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST PISO SOBRE PISO, COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO CREST Y BOQUILLA ANTIHONGOS EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA, EMBOQUILLADO CON BOQUICREST, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 460
570 |  | ZOCLO CERAMICO MARCA DALTILE MODELO COPPELIA COLOR ALMENDRA Z641 DE 10 CMS. X 45 CMS. O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST, COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO CREST Y BOQUILLA ANTIHONGOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 257
VIII |  | CANCELERIA
PUERTAS
580 |  | RETIRO, REHABILITACION, AJUSTE Y REINSTALACION DE PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL DE 3" DE ESPESOR CON CRISTAL DE 6 MM. CON RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE PUERTA AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, AJUSTE Y CORTE DE ALTURA Y REINSTALACION DE ACUERDO A PISO NUEVO TERMINADO, MANTENIMIENTO DE CHAPA, JALADERA, HERRAJES, EMPAQUES, CIERRA PUERTAS, PIVOTES SEGUN NECESITE, INSTALACION, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADO, RESANES CON MATERIAL IGUAL AL EXISTENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 14.30
PUERTAS NUEVAS EN DOS HOJAS DE TIPO CORREDIZA DE PERFIL ALUMINIO NATURAL MATE MARCA CUPRUM O SIMILAR DE 2 " DE ESPESOR Y PVC COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, CHAPA DE SEGURIDAD, JALADERA, HERRAJES, EMPAQUES, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA)
590 |  | A) EN CLARO DE 1.40 MTS. X 0.80 MTS DE ALTURA (BAJO LAVABOS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES). | PZA. | 2
IX |  | CARPINTERIA
PUERTAS
RETIRO, REHABILITACION, AJUSTE Y REINSTALACION DE PUERTAS INTERIORES DE MADERA CON RECUPERACION, CON MARCOS METALICOS Y CHAMBRANAS DE MADERA. INCLUYE: RETIRO DE PUERTAS Y REINSTALACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, CARGA, RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, LIJADO, PULIDO, RESANES, PINTURA DE ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR, ACABADO IGUAL AL EXISTENTE, COLOR SEGUN MUESTRA, (PARA MARCOS Y CHAMBRANAS), PINTURA EN MARCOS METALICOS, CHAPAS, MARCA SCHLAGE TIPO GEORGIAN TONO LATON ANTIGUO CON LLAVE Y BOTON O SIMILAR AJUSTES DE ACUERDO A PISO NUEVO TERMINADO, RESANES CON MATERIAL IGUAL AL EXISTENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE PUERTAS).
600 |  | A) DE 1.10 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA (VER PLANO DE UBICACIÓN) (P-1). | PZA. | 8
610 |  | A) DE 0.80 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA (VER PLANO DE UBICACIÓN) (P-2). | PZA. | 2
X |  | HERRERIA
630 |  | BARANDAL EN RAMPA DE 0.93 MTS. DE ALTURA A BASE DE TUBO DE 1 1/2" CED. 40 EN TODO LO LARGO DE LA PARTE SUPERIOR Y EN LOS APOYOS REPARTIDOS PROPORCIONALMENTE EN SU LONGITUD, 3 TRAVESAÑOS DE TUBO DE 1" CED. 40 REPARTIOS EN SU ALTURA PORPORCIONALMENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, PLACAS DE 10 CMS. X 10 CMS. X 1/4" DE ESPESOR AHOGADOS EN CONCRETO DEL FIRME CON 2 ANCLAS DE FIERRO REDONDO DE 1/2" X 13 CMS. CON DOBLES DE 5 CMS. PARA SOLDAR LOS APOYOS DEL BARANDAL A LA PLACA PARA SU FIJACION, APLICACION DE FONDO NOXID MARCA BEREL O SIMILAR, 2 MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR, ACABADO BRILLANTE, CUMPLIENDO LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE, COLOR SEGÚN MUESTRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ( AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA). | M.L. | 1.87
640 |  | MANTENIMIENTO DE PROTECTORES METALICOS EXISTENTES EN VENTANAS. INCLUYE: SUMISTRO DE MATERIAL, MANIOBRAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU ACABADO, LIJADO EMPLEANDO LIJA DE FIBRA DE ACERO O CEPILLO DE ALAMBRE, DESOXIDACION, APLICACION DE FONDO NOXID MARCA BEREL O SIMILAR, 2 MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR, ACABADO BRILLANTE, CUMPLIENDO LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE, COLOR SEGUN MUESTRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 49
XI |  | IMPERMEABILIZACION
LOSAS
650 |  | IMPERMEABILIZACION DE ASFALTO MODIFICADO SBS MARCA CHOVATEK PROFESIONAL O SIMILAR EN AREA DE LOSA, PRETIL Y VIGAS, CON REFUERZO DE MEMBRANA POLIESTER DE 5MM DE ESPESOR, DIEZ AÑOS DE GARANTIA, TERMOFUSIONADA, CON ACABADO EN CARA SUPERIOR DE GRAVILLA ESMALTADA , ACABADO INFERIOR DE POLIETILENO TERMOFUNDIBLE, REMATADA Y SELLADA SOBRE BASES DE EQUIPOS Y CHAFLANES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SELLADO DE GRIETAS, EN JUNTAS, PRETIL Y DONDE SEA NECESARIO, LECHEREADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 604
XII |  | SEÑALETICA
SEÑALIZACION Y ROTULOS EN EDIFICIO.
660 | 48100001 | SEÑALAMIENTO INFORMATIVO INTERIOR DE 25 X 35 CMS. DISEÑADO CON VINIL ADHERIBLE CON TINTA NORMAL O FOTO LUMINICENSIA MEDIDAS VARIABLES SEGÚN EL ESPACIO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 25
670 |  | ROTULO PARA IDENTIFICACION DEL EDIFICIO CON NOMENCLATURA "CENTRO COMUNITARIO ALIANZA REAL" A BASE DE LETRAS DE ALUMINIO TIPO ARIAL, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION, DE 26 CMS. DE ALTURA Y 5 MM. DE ESPESOR (LETRAS MAYUSCULAS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLE EN PLANO DE ELEVACIONES)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 28
680 |  | RECUADRO DE 0.63 MTS. X 0.85 MTS. DE ALTURA PARA ROTULO DE LOGOTIPO DE CENTRO COMUNITARIO "C" ESTILIZADA A BASE DE PINTURA, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANO DE ELEVACIONES)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 1
690 |  | RECUADRO DE 1.00 MTS. X 0.34 MTS. DE ALTURA PARA ROTULO DE "GOBIERNO DE NUEVO LEON" A BASE DE PINTURA, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANO DE ELEVACIONES)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 1
700 |  | RECUADRO DE 1.12 MTS. X 0.63 MTS. DE ALTURA PARA ROTULO QUE INCLUYE "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL" "GOBIERNO DE NUEVO LEON" A BASE DE PINTURA, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANO DE ELEVACIONES)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 1
710 |  | RECUADRO DE 0.53 MTS. X 0.81 MTS. DE ALTURA PARA LOGOTIPO DE GOBIERNO DEL ESTADO A BASE DE PINTURA, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANO DE ELEVACIONES)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 1
XIII |  | VARIOS
720 |  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 650
730 |  | FUMIGACION DE AREAS CUBIERTAS A BASE DE PIRETRINAS SIN OLOR, CONTRA INSECTOS Y ROEDORES (RATAS, CUCARACHAS, HORMIGAS, ETC.) . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, APLICACIÓN, MANIOBRAS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 460
740 |  | PLANO DE OBRA TERMINADA, ELABORADOS EN AUTOCAD 2010, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL BOND DE 60 X 90 A ESCALA 1:100, TODA LA PAPELERIA DEBE ESTAR FIRMADA. | PZA. | 1
SUBTOTAL
16% IVA
|  | IMPORTE TOTAL CON LETRA: |  |  |  | TOTAL