## SOT A NIVEL 5
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO. (INSTALACIONES Y OBRA CIVIL) |  |  |  |  | FOLIO No.
| OBRA : REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO. (INSTALACIONES Y OBRA CIVIL) |  |  |  |  | ANEXO E-03
UBICACION : ESCOBEDO 333 SUR, ENTRE 5 DE MAYO Y WASHINGTON
MUNICIPIO : MONTERREY NL
|  |  |  | LICITACION: | SINL-CPE-025-2020 | FECHA:
CONSECUTIVO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
HIDROSANITARIO SÓTANO - NIVEL 5
HIDROSANITARIO
SANITARIO
310 | TUBERIA DE PVC SANITARIO CED-40 DWV DE 2". INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 408.45 |  |  | 0
320 | TUBERIA DE PVC SANITARIO CED-40 DWV DE 3". INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | ML | 170.205 |  |  | 0
330 | TUBERIA DE PVC SANITARIO CED-40 DWV DE 4". INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | ML | 306.495 |  |  | 0
340 | TUBERIA DE PVC SANITARIO CED-40 DWV DE 6". INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | ML | 120.96 |  |  | 0
350 | CODO 45° ANG 75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 21 |  |  | 0
360 | CODO 45° ANG 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 84 |  |  | 0
370 | CODO 45° CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 126 |  |  | 0
380 | CODO 45° CEM 75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 15.75 |  |  | 0
390 | CODO 45° CEM 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 57.75 |  |  | 0
400 | CODO 45° CEM 160MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 105 |  |  | 0
410 | CODO 90° CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 120.75 |  |  | 0
420 | CODO 90° CEM 75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 57.75 |  |  | 0
430 | CODO 90° CEM 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 10.5 |  |  | 0
440 | CODO 90° CEM 160MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 10.5 |  |  | 0
450 | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CEM 75MMx50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 26.25 |  |  | 0
460 | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CEM 110MMx50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 26.25 |  |  | 0
470 | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CEM 110MMx75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 15.75 |  |  | 0
480 | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CEM 160MMx110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
490 | TEE CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 126 |  |  | 0
500 | TEE CEM 75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
510 | TEE REDUCCIÓN CEM 110MMx50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 26.25 |  |  | 0
520 | YEE CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 52.5 |  |  | 0
530 | YEE CEM 75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 26.25 |  |  | 0
540 | YEE CEM 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 105 |  |  | 0
550 | YEE REDUCCIÓN CEM 160MMx110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 21 |  |  | 0
560 | CESPOL BOTE SALIDA BAJA CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 31.5 |  |  | 0
570 | CODO 90° SALIDA TRASERA CEM 110MMx50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
580 | COPLE CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 21 |  |  | 0
590 | COPLE CEM 75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
600 | COPLE CEM 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 15.75 |  |  | 0
610 | COPLE CEM 160MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 10.5 |  |  | 0
620 | TAPA INSERCIÓN CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
630 | TAPA INSERCIÓN CEM 160MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
640 | TAPÓN REGISTRO TAPA DE ALUMINIO CEM 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 15.75 |  |  | 0
| HIDRAULICO |  |  |  |  | 0
650 | TUBO CPVC RD 11 1 1/2" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 35.3325 |  |  | 0
660 | TUBO CPVC RD 11 1 1/4" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 317.2575 |  |  | 0
670 | TUBO CPVC RD 11 1" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 5.985 |  |  | 0
680 | TUBO CPVC RD 11 1/2" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 211.9425 |  |  | 0
690 | TUBO CPVC RD 11 3/4" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 29.295 |  |  | 0
700 | TUBO CÉDULA 40 1 1/2" x 6MTS INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 5.145 |  |  | 0
710 | TUBO CÉDULA 40 1 1/4" x 6MTS INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 6.7725 |  |  | 0
720 | TUBO CÉDULA 40 1/2" x 6MTS INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 47.25 |  |  | 0
730 | TUBO CÉDULA 40 2 1/2" x 6MTS INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 27.09 |  |  | 0
740 | TUBO CÉDULA 40 2" x 6MTS INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 83.895 |  |  | 0
750 | TUBO CÉDULA 40 3/4" x 6MTS INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 119.28 |  |  | 0
760 | TUBO CÉDULA 40 4" x 6MTS INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 19.0575 |  |  | 0
770 | ADAPT MACHO 1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 15.75 |  |  | 0
780 | ADAPT MACHO 1 1/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 26.25 |  |  | 0
790 | ADAPT MACHO 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
800 | ADAPT MT HEMBRA 1" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 10.5 |  |  | 0
810 | ADAPT MT HEMBRA 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 42 |  |  | 0
820 | ADAPT MT MACHO 1" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
830 | CODO 45° CPVC 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 10.5 |  |  | 0
840 | CODO 90° CPVC 1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 10.5 |  |  | 0
850 | CODO 90° CPVC 1 1/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 199.5 |  |  | 0
860 | CODO 90° CPVC 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 131.25 |  |  | 0
870 | TAPA HEMBRA CPVC 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 15.75 |  |  | 0
880 | COPLE CPVC 1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 42 |  |  | 0
890 | COPLE CPVC 1" 1/4 INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 99.75 |  |  | 0
900 | TEE CPVC 1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 26.25 |  |  | 0
910 | TEE CPVC 1 1/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 31.5 |  |  | 0
920 | TEE RED CPVC 3/4"x1/2"x1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 10.5 |  |  | 0
930 | TEE RED CPVC 3/4"x1/2"x3/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 31.5 |  |  | 0
940 | ADAPT RM HEMBRA 1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 21 |  |  | 0
950 | ADAPT RM HEMBRA 1 1/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 26.25 |  |  | 0
960 | ADAPT RM HEMBRA 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
970 | CODO 90° Cédula 40 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 36.75 |  |  | 0
980 | CODO 90° Cédula 40 2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 57.75 |  |  | 0
990 | COPLE Cédula 40 3/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 15.75 |  |  | 0
1000 | TAPA HEMBRA CON ROSCA 1/2 INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 10.5 |  |  | 0
1010 | REDUCCIÓN BUSHING 1 1/2"x1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
1020 | REDUCCIÓN BUSHING 1 1/2"x3/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
1030 | REDUCCIÓN BUSHING 2 1/2"x1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
1040 | REDUCCIÓN BUSHING 2 1/2"x2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 10.5 |  |  | 0
1050 | REDUCCIÓN BUSHING 2"x1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 15.75 |  |  | 0
1060 | REDUCCIÓN BUSHING 2"x1 1/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 26.25 |  |  | 0
1070 | REDUCCIÓN BUSHING 3/4"x1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
1080 | REDUCCIÓN BUSHING 4"x2 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
1090 | TEE Cédula 40 1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
1100 | TEE Cédula 40 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
1110 | TEE Cédula 40 2 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 10.5 |  |  | 0
1120 | TEE Cédula 40 2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 31.5 |  |  | 0
1130 | TEE Cédula 40 4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
1140 | PAQUETE BOOSTER TRIPLEX VEL.VARIABLE MARACA SHN. MOD: B30150-1T200VV43 POTENCIA INSTALADA. 45HP, CON TABLERO DE CONTROL MCA: SHN MODELO ATHV3X3-15-460 VOLT.OP 460V INCLUYE SENSOR DE PRESION, BOMBAS CENT. HORIZONTALES, ESTRUCTUR Y CABEZAL DE DESCARGA INCLUYE: **TRES (3) BOMBAS, BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES MARCA TIL-SHN MOD: TC1.25H-15-2, CONST. EN FIERRO SUCC. 1-1/2"R Y DESC. 1-1/4"R,MOTOR DE 15HP,3F,460V,3450 RPM, CONDICIONES DE OPERACIÓN POR BOMBA: Q= 7LPS H= 75MCA **UN (1) TABLERO DE VELOCIDAD VARIABLE MARCA SHN, PARA OPERAR TRES BOMBAS DE 15HP,3F,22460V, CON TRES VARIADORES DE 15HP,3F,460V MCA: TECO O SIMILAR. INC: SENSOR DE PRESION PARA 4-20ma. PROTECCION CONTRA SOBRECARGA Y CORTO CIRCUITO POR MEDIO DE GUARDAMOTORES PARA CADA BOMBA, APARTARAYOS, SELECTOR FUERAMANUAL-AUTOMATICO, LUCES INDICADORAS, CON PUERTOS DE COMUNICACIÓN A BUS MODBUS RTU, RS485. TABLILLA DE CONEXIONES, SISTEMA DE VENTILACION Y FILTROS PROTECCION POR BAJO NIVEL, ALARMA POR FALLA DEL TRANSDUCTOR, CONTROL DE INVERSORES A TRAVES DE ENLACE DE COMUNICACIÓN, MONTADO EN GABINETE CERRADO IP44. ** UN (1) TANQUE HIDRONEUMATICO, CAPACIDAD 200 LITROS, PARA UNA PRESION MAXIMA DE 145 PSI. ** UNA (1) BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON CONEXIONES ELECTRICAS( TOTALMENTE CABLEADO DE TABLERO A LOS MOTORES DE LAS BOMBAS) Y CON CONEXIONES HIDRAULICAS(CUENTA CON VALVULAS DE CORTE | LOTE | 1 |  |  | 0
1150 | ARREGLO CUARTO DE MÁQUINAS DE LA TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA INCLUYE: TUBERÍA CED40 DE 4", CODOS, TEES, COPLES, BRIDAS, UNIONES, PASOS POR MURO, SOPORTERÍA, NIPLES, JUNTA FLEXIBLE, EMPAQUES, TORNILLOS, VALVULAS CHECK, VÁLVULA MARIPOSA, VALVULA COMPUERTA, SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 1 |  |  | 0
1160 | COLUMNA PRINCIPAL Y DERIVACIÓN EN 4" (100 MM) INCLUYE: 70 ML DE TUBO CS CED10 4", 8 TEES Y 4 CODOS DE 90°. INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 40 |  |  | 0
1170 | VALVULA REDUCTORA ROSCADA DE PRESION DE LATÓN 2" 300# MOD. LF223 MARCA WATTS, RANGO DE PRESION DE ENTRADA 250 PSI, P.S. 30.150 PSI Ó 14.5 A 70 PSI INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA. | 2 |  |  | 0
| CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  | 0
1200 | TUBO ACERO AL CARBON CED10 1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 1.5 |  |  | 0
1240 | TUBO ACERO AL CARBON CED10 4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 57.68 |  |  | 0
1260 | CODO 90° DE 38 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
1270 | CODO 90° DE 102 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
1330 | COPLE DE 102 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 6 |  |  | 0
1390 | REDUCING 102 - 38 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
1430 | TEE MECANICA 102 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 3 |  |  | 0
1440 | VALVULA CHECK DE 4" (100 MM) INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA. | 5 |  |  | 0
1470 | VÁLVULA ANGULAR 1 1/2" ROSCADO BRONCE INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA. | 5 |  |  | 0
1470.1 | GABINETE PARA MANGUERA DE 21X88X70 C/PUERTA, VIDRIO, CALIBRE 22 TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA ROJO BERMELLON, TIPO LIBRO INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5 |  |  | 0
1470.2 | MANGUERA CONTRA INCENDIO DE 30 MTSUITUD Y 1 1/2" DE ,FABRICADA CON TUBO INTERIOR DE NEOPRENO Y UNA CAPA DE TEJIDO EXTERIOR TIPO SARGA 100% FIBRA DE POLIESTER INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5 |  |  | 0
1470.3 | CHIFLON 3 PASOS DE BRONCE DE 11/2" INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5 |  |  | 0
1480 | TOMA SIAMESA CONSTRUÍDA EN BRONCE PULIDO Y CROMADO, CONEXIÓN MACHO DE 4" Ø Y DOS ENTRADAS DE 64 Ø ROSCADA ESPECIAL PARA USO EXCLUSIVO DEL H. CUERPO DE BOMBEROS, CON TAPONES Y CADENAS, PLACA REDONDA DE 1"0 Ø DE BRONCE PÚLIDO Y CROMADO, CON LA INSCRIPCIÓN "BOMBEROS" INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA. | 1 |  |  | 0
1490 | FILTRO STRAINER 4" (100 MM) ROSCADO BRONCE INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA. | 1 |  |  | 0
1500 | PAQUETE C/INCENDIO A MOTOR DIESEL MARCA TACO-SHN,C/BOMBA FI2511,SUCCION 3", DESC. 2.50",COSNT. HIERRO COLADO, CON MOTOR DIESEL 64.4HP @3000RPM MARCA KOHLER, INC: TANQ COMB.500LTS, DOS ACUMULADORES, JUEGO DE CABLES Y TABLERO DE CONTROL. PAQUETE JOCKEY MCA: SHN CON BOMBA R25X25 CON MOT. 2HP,3F,440V,3450 RPM, CON TABLE RO DE CONTROL SHN MOD:I1J-4-3-0020,MANO- METRO 0-200PSI, SWITH DE PRESION 0-10KG CM2. PAQUETE C/INCENDIO A MOTOR ELECTRICO MCA: TACO-SHN,C/BOMBA FI2009,SUCC.2.5", DESC. 2",COSNT. HIERRO COLADO, CON MOTOR ELECTRICO 50HP@3450RPM, INCLUYE TABLERO DE CONTROL MANOMETROS Y SWITCH DE PRESION INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS | LOTE | 1 |  |  | 0
1510 | ARREGLO CUARTO DE MÁQUINAS DE LA TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA INCLUYE: TUBERÍA CS CED40 DE 4", CODOS, TEES, COPLES, BRIDAS, UNIONES, PASOS POR MURO, SOPORTERÍA, NIPLES, JUNTA FLEXIBLE, EMPAQUES, TORNILLOS, VALVULAS CHECK, VÁLVULA MARIPOSA, VALVULA COMPUERTA, SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 1 |  |  | 0
1520 | COLUMNA PRINCIPAL Y DERIVACIÓN EN 4" (100 MM) INCLUYE: 54 ML DE TUBO CS CED10 4", 9 TEES Y 4 CODOS DE 90°. INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 30 |  |  | 0
| MUEBLES SANITARIOS |  |  |  |  | 0
1530 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO HELVEX CON FLUXOMETRO TZA FLUX NAO ELONG TREXP 3.5 LPD /4.8L B CON FLUX MANIJA WC 32-38 4.8L CR, ASIENTO STAP AB TFLUX LRG ANTIBAC B INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | JGO. | 65 |  |  | 0
1540 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO HELVEX WC OPTION ELONG COMPACTO TREXP 4.8L B, ASIENTO CIERR STD AB LRG ANTIBAC B INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | JGO. | 10 |  |  | 0
1550 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO HELVEX CON FLUXOMETRO MINGITORIO FERRY CASCADA 1L B CON FLUX MANIJA MING RECT 19 0.5L CR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | JGO. | 20 |  |  | 0
1560 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO HELVEX LAV RECT BAJO CUBIERTA CREB MARCUS B INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | JGO. | 50 |  |  | 0
1570 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA LAVABO HELVEX LLAV LAV ECONOMIZ TEMPORIZ CIERRE AUT CRINCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | JGO. | 50 |  |  | 0
1580 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CON MARCO DE ACERO DE 2.80 M x 1.70 M INOXIDABLE INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | JGO. | 40 |  |  | 0
1590 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA ESTANDAR MCA. SANILOCK MOD. 4205-4, DE 0.90X1.50 MTS. TIPO: PUERTA, ACABADO ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, FLETE A OBRA, FIJACION, SOPORTES, CORTES, DESPERDICIOS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA | PZA | 65 |  |  | 0
1600 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA ESTANDAR MCA. SANILOCK MOD. 4201-4, DE 1.50X1.50 MTS. TIPO: PANEL LATERAL, ACABADO ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, FLETE A OBRA, FIJACION, SOPORTES, CORTES, DESPERDICIOS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA | JGO. | 65 |  |  | 0
1610 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SUJECCIÓN BARRA RECTA ANTIVIRAL 36″ MOD. 7300-0 MCA. SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 75 |  |  | 0
1620 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE MOD. 7397-4 MCA. SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 30 |  |  | 0
1630 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE TOALLAS DOBLADAS EN «C» O 525 DE PLEGADO MÚLTIPLE (B-262) MOD. 7397-5 MCA. SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 30 |  |  | 0
1640 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO DE BARRA NUVA 9105-ND MCA. HELVEX INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 30 |  |  | 0
1650 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHA DE GANCHO DOBLE CLÁSICA II 206 MCA. HELVEX O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 75 |  |  | 0
1660 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ROLLO GIGANTE MOD. 7398-2 MCA. SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 75 |  |  | 0
| CISTERNA |  |  |  |  | 0
1670 | MECÁNICA DE SUELOS QUE INCLUYE LA REALIZACIÓN DE 1 SONDEO EN EL SITIO A UNA PROFUNDIDAD DE 3 METROS INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SONDEO | 1 |  |  | 0
1680 | EXCAVACIÓN MATERIAL II - B CORTE DE TERRENO A MAQUINA. INCLUYE: MAQUINARIA, ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 230.19 |  |  | 0
1690 | DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR, A MANO CON MARRO Y CUÑA, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 35 |  |  | 0
1700 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE F´c= 4 KSI, EN MUROS Y LOSAS | M3 | 65 |  |  | 0
1710 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS PARRILLAS DE ACERO EN MUROS DE 12 CM X 12 CM CON VARILLA No. 3 (3/8"), DE Fy=40 ksi | KG | 8064 |  |  | 0
1720 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS PARRILLAS DE ACERO EN LOSA INFERIOR DE 12 CM X 12 CM CON VARILLA No. 6 (3/4"), DE Fy=40 ksi | KG | 4032 |  |  | 0
1730 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARRILLA EN LOSA SUPERIOR DE 10 CM X 10 CM CON VARILLA No. 3 (3/8"), DE Fy=40 ksi | KG | 2352 |  |  | 0
1740 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTONES DE DIFERENTE MEDIDAS SEGÚN PLANO CON VARILLA No. 4 (1/2"), DE Fy=40 ksi | KG | 2352 |  |  | 0
1750 | VACIADO Y LIMPIEZA DE CISTERNA A BASE DE JABÓN, CLORO Y AGUA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |  | 0
1760 | IMPERMEABILIZANTE PARA CISTERNA SIKA TOP -144 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 269.366 |  |  | 0
| ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
| MEZZANINES POR NIVEL |  |  |  |  | 0
1810 | Demolicion de losa acero 12 cm de espesor en área de mezzanines indicados, por medios mecanicos y manuales. Incluye: Carga, acarreo y retiro de material producto de la demolicion. | M2 | 210 |  |  | 0
1820 | Suministro y colocacion de concreto armado F´c=200 Kg/cm2 para losa de azotea. Inlcuye: armado con malla electrosoldada 66-6/6, suministro e instalacion de losa acero galvanizada de calibre 24, materiales, mano de obra, acarreo, elevaciones, herramienta, recortes, desperdicios, limpieza. | M2 | 210 |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL = | 0
[5 empty] | I.V.A. = | 0
[5 empty] | TOTAL = | 0