## NIVEL 6 A 10
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO. (SERVICIOS SANITARIOS Y RECUBRIMIENTOS) |  |  |  |  | FOLIO No.
| OBRA : REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO. (SERVICIOS SANITARIOS Y RECUBRIMIENTOS) |  |  |  |  | ANEXO E-03
UBICACION : ESCOBEDO 333 SUR, ENTRE 5 DE MAYO Y WASHINGTON
MUNICIPIO : MONTERREY NL
|  |  |  | LICITACION: | SINL-CPE-026-2020 | FECHA:
CONSECUTIVO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
HIDROSANITARIO NIVEL 6 - NIVEL 10
HIDROSANITARIO
SANITARIO
310 | TUBERIA DE PVC SANITARIO CED-40 DWV DE 2". INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 408.45 |  |  | 0
320 | TUBERIA DE PVC SANITARIO CED-40 DWV DE 3". INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | ML | 170.205 |  |  | 0
330 | TUBERIA DE PVC SANITARIO CED-40 DWV DE 4". INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | ML | 306.495 |  |  | 0
340 | TUBERIA DE PVC SANITARIO CED-40 DWV DE 6". INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | ML | 120.96 |  |  | 0
350 | CODO 45° ANG 75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 21 |  |  | 0
360 | CODO 45° ANG 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 84 |  |  | 0
370 | CODO 45° CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 126 |  |  | 0
380 | CODO 45° CEM 75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 15.75 |  |  | 0
390 | CODO 45° CEM 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 57.75 |  |  | 0
400 | CODO 45° CEM 160MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 105 |  |  | 0
410 | CODO 90° CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 120.75 |  |  | 0
420 | CODO 90° CEM 75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 57.75 |  |  | 0
430 | CODO 90° CEM 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 10.5 |  |  | 0
440 | CODO 90° CEM 160MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 10.5 |  |  | 0
450 | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CEM 75MMx50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 26.25 |  |  | 0
460 | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CEM 110MMx50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 26.25 |  |  | 0
470 | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CEM 110MMx75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 15.75 |  |  | 0
480 | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CEM 160MMx110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
490 | TEE CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 126 |  |  | 0
500 | TEE CEM 75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
510 | TEE REDUCCIÓN CEM 110MMx50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 26.25 |  |  | 0
520 | YEE CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 52.5 |  |  | 0
530 | YEE CEM 75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 26.25 |  |  | 0
540 | YEE CEM 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 105 |  |  | 0
550 | YEE REDUCCIÓN CEM 160MMx110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 21 |  |  | 0
560 | CESPOL BOTE SALIDA BAJA CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 31.5 |  |  | 0
570 | CODO 90° SALIDA TRASERA CEM 110MMx50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
580 | COPLE CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 21 |  |  | 0
590 | COPLE CEM 75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
600 | COPLE CEM 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 15.75 |  |  | 0
610 | COPLE CEM 160MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 10.5 |  |  | 0
620 | TAPA INSERCIÓN CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
630 | TAPA INSERCIÓN CEM 160MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
640 | TAPÓN REGISTRO TAPA DE ALUMINIO CEM 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 15.75 |  |  | 0
HIDRAULICO
650 | TUBO CPVC RD 11 1 1/2" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 35.3325 |  |  | 0
660 | TUBO CPVC RD 11 1 1/4" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 317.2575 |  |  | 0
670 | TUBO CPVC RD 11 1" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 5.985 |  |  | 0
680 | TUBO CPVC RD 11 1/2" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 211.9425 |  |  | 0
690 | TUBO CPVC RD 11 3/4" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 29.295 |  |  | 0
700 | TUBO CÉDULA 40 1 1/2" x 6MTS INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 5.145 |  |  | 0
710 | TUBO CÉDULA 40 1 1/4" x 6MTS INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 6.7725 |  |  | 0
720 | TUBO CÉDULA 40 1/2" x 6MTS INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 47.25 |  |  | 0
730 | TUBO CÉDULA 40 2 1/2" x 6MTS INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 27.09 |  |  | 0
740 | TUBO CÉDULA 40 2" x 6MTS INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 83.895 |  |  | 0
750 | TUBO CÉDULA 40 3/4" x 6MTS INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 119.28 |  |  | 0
760 | TUBO CÉDULA 40 4" x 6MTS INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 19.0575 |  |  | 0
770 | ADAPT MACHO 1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 15.75 |  |  | 0
780 | ADAPT MACHO 1 1/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 26.25 |  |  | 0
790 | ADAPT MACHO 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
800 | ADAPT MT HEMBRA 1" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 10.5 |  |  | 0
810 | ADAPT MT HEMBRA 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 42 |  |  | 0
820 | ADAPT MT MACHO 1" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
830 | CODO 45° CPVC 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 10.5 |  |  | 0
840 | CODO 90° CPVC 1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 10.5 |  |  | 0
850 | CODO 90° CPVC 1 1/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 199.5 |  |  | 0
860 | CODO 90° CPVC 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 131.25 |  |  | 0
870 | TAPA HEMBRA CPVC 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 15.75 |  |  | 0
880 | COPLE CPVC 1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 42 |  |  | 0
890 | COPLE CPVC 1" 1/4 INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 99.75 |  |  | 0
900 | TEE CPVC 1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 26.25 |  |  | 0
910 | TEE CPVC 1 1/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 31.5 |  |  | 0
920 | TEE RED CPVC 3/4"x1/2"x1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 10.5 |  |  | 0
930 | TEE RED CPVC 3/4"x1/2"x3/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 31.5 |  |  | 0
940 | ADAPT RM HEMBRA 1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 21 |  |  | 0
950 | ADAPT RM HEMBRA 1 1/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 26.25 |  |  | 0
960 | ADAPT RM HEMBRA 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
970 | CODO 90° Cédula 40 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 36.75 |  |  | 0
980 | CODO 90° Cédula 40 2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 57.75 |  |  | 0
990 | COPLE Cédula 40 3/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 15.75 |  |  | 0
1000 | TAPA HEMBRA CON ROSCA 1/2 INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 10.5 |  |  | 0
1010 | REDUCCIÓN BUSHING 1 1/2"x1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
1020 | REDUCCIÓN BUSHING 1 1/2"x3/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
1030 | REDUCCIÓN BUSHING 2 1/2"x1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
1040 | REDUCCIÓN BUSHING 2 1/2"x2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 10.5 |  |  | 0
1050 | REDUCCIÓN BUSHING 2"x1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 15.75 |  |  | 0
1060 | REDUCCIÓN BUSHING 2"x1 1/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 26.25 |  |  | 0
1070 | REDUCCIÓN BUSHING 3/4"x1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
1080 | REDUCCIÓN BUSHING 4"x2 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
1090 | TEE Cédula 40 1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
1100 | TEE Cédula 40 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
1110 | TEE Cédula 40 2 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 10.5 |  |  | 0
1120 | TEE Cédula 40 2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 31.5 |  |  | 0
1130 | TEE Cédula 40 4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5.25 |  |  | 0
1160 | COLUMNA PRINCIPAL Y DERIVACIÓN EN 4" (100 MM) INCLUYE: 70 ML DE TUBO CS CED10 4", 8 TEES Y 4 CODOS DE 90°. INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 40 |  |  | 0
CONTRA INCENDIOS
1200 | TUBO ACERO AL CARBON CED10 1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 1.5 |  |  | 0
1240 | TUBO ACERO AL CARBON CED10 4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 19.88 |  |  | 0
1260 | CODO 90° DE 38 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
1270 | CODO 90° DE 102 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
1330 | COPLE DE 102 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 6 |  |  | 0
1390 | REDUCING 102 - 38 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
1430 | TEE MECANICA 102 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 3 |  |  | 0
1440 | VALVULA CHECK DE 4" (100 MM) INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA. | 5 |  |  | 0
1470 | VÁLVULA ANGULAR 1 1/2" ROSCADO BRONCE INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA. | 5 |  |  | 0
1470.1 | GABINETE PARA MANGUERA DE 21X88X70 C/PUERTA, VIDRIO, CALIBRE 22 TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA ROJO BERMELLON, TIPO LIBRO INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5 |  |  | 0
1470.2 | MANGUERA CONTRA INCENDIO DE 30 MTSUITUD Y 1 1/2" DE ,FABRICADA CON TUBO INTERIOR DE NEOPRENO Y UNA CAPA DE TEJIDO EXTERIOR TIPO SARGA 100% FIBRA DE POLIESTER INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5
1470.3 | CHIFLON 3 PASOS DE BRONCE DE 11/2" INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 5
1520 | COLUMNA PRINCIPAL Y DERIVACIÓN EN 4" (100 MM) INCLUYE: 54 ML DE TUBO CS CED10 4", 9 TEES Y 4 CODOS DE 90°. INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 30 |  |  | 0
MUEBLES SANITARIOS
1530 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO HELVEX CON FLUXOMETRO TZA FLUX NAO ELONG TREXP 3.5 LPD /4.8L B CON FLUX MANIJA WC 32-38 4.8L CR, ASIENTO STAP AB TFLUX LRG ANTIBAC B INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | JGO. | 65 |  |  | 0
1540 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO HELVEX WC OPTION ELONG COMPACTO TREXP 4.8L B, ASIENTO CIERR STD AB LRG ANTIBAC B INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | JGO. | 10 |  |  | 0
1550 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO HELVEX CON FLUXOMETRO MINGITORIO FERRY CASCADA 1L B CON FLUX MANIJA MING RECT 19 0.5L CR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | JGO. | 20 |  |  | 0
1560 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO HELVEX LAV RECT BAJO CUBIERTA CREB MARCUS B INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | JGO. | 50 |  |  | 0
1570 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA LAVABO HELVEX LLAV LAV ECONOMIZ TEMPORIZ CIERRE AUT CRINCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | JGO. | 50 |  |  | 0
1580 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CON MARCO DE ACERO DE 2.80 M x 1.70 M INOXIDABLE INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | JGO. | 40 |  |  | 0
1590 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA ESTANDAR MCA. SANILOCK MOD. 4205-4, DE 0.90X1.50 MTS. TIPO: PUERTA, ACABADO ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, FLETE A OBRA, FIJACION, SOPORTES, CORTES, DESPERDICIOS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA | PZA | 65 |  |  | 0
1600 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA ESTANDAR MCA. SANILOCK MOD. 4201-4, DE 1.50X1.50 MTS. TIPO: PANEL LATERAL, ACABADO ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, FLETE A OBRA, FIJACION, SOPORTES, CORTES, DESPERDICIOS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA | JGO. | 65 |  |  | 0
1610 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SUJECCIÓN BARRA RECTA ANTIVIRAL 36″ MOD. 7300-0 MCA. SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 75 |  |  | 0
1620 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE MOD. 7397-4 MCA. SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 30 |  |  | 0
1630 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE TOALLAS DOBLADAS EN «C» O 525 DE PLEGADO MÚLTIPLE (B-262) MOD. 7397-5 MCA. SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 30 |  |  | 0
1640 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO DE BARRA NUVA 9105-ND MCA. HELVEX INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 30 |  |  | 0
1650 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHA DE GANCHO DOBLE CLÁSICA II 206 MCA. HELVEX O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 75 |  |  | 0
1660 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ROLLO GIGANTE MOD. 7398-2 MCA. SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 75 |  |  | 0
ESTRUCTURA
AZOTEA
1780 | Demolicion de losa acero 12 cm de espesor en AZOTEA y mezzanines, por medios mecanicos y manuales. Incluye: Carga, acarreo y retiro de material producto de la demolicion. | M2 | 1124 |  |  | 0
1790 | Suministro y colocacion de concreto armado F´c=200 Kg/cm2 para losa de azotea 12 cm de espesor. Inlcuye: armado con malla electrosoldada 66-6/6, suministro e instalacion de losa acero galvanizada de calibre 24, materiales, mano de obra, acarreo, elevaciones, herramienta, recortes, desperdicios, limpieza. | M2 | 1100 |  |  | 0
MEZZANINES POR NIVEL
1810 | Demolicion de losa acero 12 cm de espesor en área de mezzanines indicados, por medios mecanicos y manuales. Incluye: Carga, acarreo y retiro de material producto de la demolicion. | M2 | 210 |  |  | 0
1820 | Suministro y colocacion de concreto armado F´c=200 Kg/cm2 para losa de azotea. Inlcuye: armado con malla electrosoldada 66-6/6, suministro e instalacion de losa acero galvanizada de calibre 24, materiales, mano de obra, acarreo, elevaciones, herramienta, recortes, desperdicios, limpieza. | M2 | 210 |  |  | 0
PLUVIAL
4470 | DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYE: DESMONTAJE, ACOPIAR EL ESCOMBRO EN PLANTA BAJA POR LAS ESCALERAS DE SERVICIO EN FORMA MANUAL PARA SU RETIRO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 114.28 |  |  | 0
4480 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 100 MM (4")Ø CEDULA 40 DWV MARCA CHARLOTTE O SIMILAR. INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | ML | 11.2812 |  |  | 0
4490 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 150 MM (6")Ø CEDULA 40 DWV MARCA CHARLOTTE O SIMILAR. INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | ML | 61.2546 |  |  | 0
4500 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 200 MM (8")Ø CEDULA 40 DWV MARCA CHARLOTTE O SIMILAR. INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 148.7443 |  |  | 0
4510 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DWV 4". INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 |  |  | 0
4520 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DWV 6". INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
4530 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DWV 8". INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
4540 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DWV 6". INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
4550 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DWV 8". INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
4560 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DWV 8"x6". INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 |  |  | 0
4570 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DWV 6"x4". INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
4580 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCCIÓN DWV 6"x4". INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
4590 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DWV 8". INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 |  |  | 0
4600 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DWV 8". INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
4610 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCCIÓN DWV 6"x4". INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 |  |  | 0
4620 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCCIÓN DWV 8"x6". INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL = | 0
[5 empty] | I.V.A. = | 0
[5 empty] | TOTAL = | 0