## PARQUE CONSTITUCIÓN
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN AV. CONSTITUCIÓN
| OBRA : | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO |  |  |  |  | ANEXO E3
| UBICACION : | AVE. CONSTITUCIÓN, ALIANZA REAL |  |  |  |  | 3a JUNTA
| MUNICIPIO : | ESCOBEDO, NL.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-029-2020 | FECHA: 9 NOVIEMBRE 2020
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
TRAMO AV. CAMINO DE LAS PEDRERAS - AV. PASEO DE LAS AVES
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION
10 |  | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA, UTILIZANDO BANCOS DE NIVEL GEOREFRENCIADOS Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS DE CAMPO, INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4300 |  |  | 0
EXCAVACIÓNES Y PERFORACIÓNES
20 |  | DESPALME DEL TERRENO NATURAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.10M, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION CON RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, EN TIRADEROS AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS OFICIALES. INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACARREOS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA | M2 | 4022 |  |  | 0
30 |  | CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II, PARA FORMACION DE CAJA, POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M3 | 80 |  |  | 0
CARGA Y ACARREO
40 |  | CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION EN TIRADEROS AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS OFICIALES QUE CORRESPONDAN INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 94 |  |  | 0
ANDADOR PEATONAL
ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN
50 |  | ESCARIFICACION DE 15 CM DE PROFUNDIDAD DE LA CAMA DE CORTE, COMPACTADO AL 95% MINIMO DE SU PVSM AASHTO STANDARD, ESTABILIZADA CON EL 5% DE CAL DE 1RA EN SACO (85% DE HIDRÓXIDO DE CALCIO), INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 644 |  |  | 0
60 |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 20 |  |  | 0
70 |  | BASE HIDRAULICA DE 12CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% DE SU PVSM AASHTO MODIFICADA CON MATERIAL DE BANCO PRODUCTO DE TRITURACIÓN Y UN CBR MÍNIMO DE 80%. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, HOMOGENIZACION, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 525 |  |  | 0
80 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION ASFALTICA EN RELACION 0.8-1.0 LTS / M2 . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, HOMOGENIZACION, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4044 |  |  | 0
90 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DENTELLÓN PERIMETRAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=150KG/CM2 DE 30 x 10 CM, CON 2 VRS #4, ACABADO INTEGRAL AL COLADO PULIDO, CORTE CON DISCO @3.00MTS. CON EXCAVACION, RETIRO DE MATERIALSOBRANTE Y COMPACATACION DE RELLENO INCLUYE: MATERIAL, CIMBRADO Y DESIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 2800 |  |  | 0
100 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA AC-20 (PG 64-10) DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% PRUEBA MARSHALL, TMA 3/8" INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON E CON EMULSIÓN ECR-60 (A RAZÓN DE 0.5L/M2), MATERIALES ACARREOS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 121.32 |  |  | 0
110 |  | RENIVELACION DE TAPA DE REGISTRO EXISTENTE DE ACUERDO A NIVEL DE PROYECTO CON DEMOLICION DE CONCRETO, FIJAR DE MARCO, CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, RETIRO DE MATERIAL, LIMPIEZA INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO, ACCESORIOS, HERRAMIENTA , EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
111 |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO DEPORTIVO (PRODUCTOS LAYKOLD) O EQUIVALENTE EN CALIDAD CON ACABADO ANTIDERRAPANTE DE ALTA DENSIDAD, RESISTENTE A LOS RAYOS UTRAVIOLETA Y LAVABLE DEL COLOR QUE SE INDIQUE EN OBRA COMPUESTO CON ARENA SILICA, RESINAS Y PASTA COLORANTE EN SUPERFICIES DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE SE DEBE CONSIDERAR UN SELLO TAPA POROS PARA DARLE A LA SUPERFICIE MAS UNIFORME EN FORMA MANUAL (EMULCION CON ARENA), POSTERIORMENTE SE APLICA EL RECUBRIMIENTO EN DOS CAPAS. INCLUYE: TRASLADOS, AGUA, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4044 |  |  | 0
OBRAS HIDRAULICAS
DERECHOS DE PASO PLUVIALES
120 |  | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO I Y II,POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M3 | 14 |  |  | 0
130 |  | CONCRETO PREMEZCLADO PARA OBRAS DE DRENAJE RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2, TMA 1/2" REVENIMIENTO MINIMO DE 16 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPOVIBRADO,DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA | M3 | 31 |  |  | 0
140 |  | ACERO DE REFUERZO PARA OBRAS HIDRÁULICAS DE CONCRETO, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 3154 |  |  | 0
150 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE AREA DE CONTACTO PARA OBRAS HIDRAULICAS MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FRONTERA, FABRICACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA Y EQUIPO. | M2 | 265 |  |  | 0
160 |  | PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ESPESOR 5 CMS CON DE FC=100 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 16 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CON APISONADO Y COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M3 | 5.5 |  |  | 0
170 |  | PREPARACIÓN DE CRUCE PARA FUTURAS TOMAS DE RED DE RIEGO EN ANDADOR, INCLUYE: 4 ML DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO CÉDULA 40 DE 4" Ø, 2 CODOS SANITARIOS DE 90° DE 4"Ø PVC Y 2 TAPONES SANITARIOS DE 4"Ø DE PVC SANITARIO, EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA, PLANTILLA DE 10 CMS, ACOSTILLADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTEO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 26 |  |  | 0
180 |  | PREPARACIÓN DE CRUCE PARA FUTURA RED DE RIEGO EN ANDADOR, INCLUYE: 4 ML DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO CÉDULA 40 DE 8" Ø, 2 CODOS SANITARIOS DE 90° DE 8"Ø PVC Y 2 TAPONES SANITARIOS DE 8"Ø DE PVC SANITARIO, EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA, PLANTILLA DE 10 CMS, ACOSTILLADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTEO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 |  |  | 0 | 0
MOBILIARIO URBANO
MOBILIARIO URBANO
190 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA DE CONCRETO MODELO IPSUM DE 1.5 X 0.45 X 0.45 CM, MARCA OPTICRETOS O SIMILAR, ACABADO CONCRETO PULIDO APARENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 16 |  |  | 0
200 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASURERO DE LA MARCA BKT, MODELO BKT-BA-003/ME SENCILLO, CON ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBON GALVANIZADO DE 40X60X80 CM O EQUIVALENTE EN CALIDAD INCLUYE:MANODEOBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
220 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR AMARILLO PARA PAVIMENTO, DE 40 CMS. DE ANCHO PARA RAYAS DE CRUCE PEATONAL. INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 118.8 |  |  | 0
230 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR AMARILLO PARA PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ANCHO PARA RAYAS DE DIVISION DE CARRILES. INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 250 |  |  | 0
240 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR BLANCO EN PAVIMENTO, PARA FLECHAS DIRECCIONALES DE TRÁNSITO. INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
250 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA TROQUELADA COLOR AMARILLO, FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO CAL. 10, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO Y HORNEADA, CON 4 DOBLECES Y 1 LADO CON REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA AMARILLO. INCLUYE: CLAVOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 877 |  |  | 0 | 0
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
260 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-9 "LIMITE DE VELOCIDAD", DE 71 X 71 CMS. FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO FONDO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE E IMPRESIÓN SERIGRAFICA A 2 TINTAS, CHAROLA. INCLUYE: HERRAJES NECESARIOS PARA SER COLOCADA EN BRAZO DE SEMÁFORO, MANIOBRAS CON GRÚA HIDRÁULICA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8 |  |  | 0
270 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA OCTAGONAL SR-6 "ALTO", DE 71 X 71 CMS. FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO FONDO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE E IMPRESIÓN SERIGRAFÍA A UNA TINTA, CHAROLA. INCLUYE: POSTE PTR GALVANIZADO DE 2" X 2" X 3.50 MTS. TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN, CONCRETO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 16 |  |  | 0
280 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA "CRUCE PEATONAL" SP-32, DE 71 X 71 CMS. FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO FONDO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE E IMPRESIÓN SERIGRAFICA, CHAROLA. INCLUYE: POSTE PTR GALVANIZADO DE 2" X 2" X 3.50 MTS. TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN, CONCRETO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 14 |  |  | 0
290 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-25-A "RETORNO", DE 71 X 71 CMS. FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO FONDO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE E IMPRESIÓN SERIGRAFICA A 2 TINTAS, CHAROLA. INCLUYE: HERRAJES NECESARIOS PARA SER COLOCADA EN BRAZO DE SEMÁFORO, MANIOBRAS CON GRÚA HIDRÁULICA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
REPOSICION DE VIALIDAD
300 |  | BACHEO PROFUNDO AISLADO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE DE HASTA 20CM, DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA SCT, Y DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, PUBLICADO EN PERIODICO OFICIAL DE 11 SEPTIEMBRE 2009, DECRETO # 425, INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, CARGA, ACARREO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES Y EXCAVACIONES A TIRAREROS AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIA, COMPACTACIÓN DEL MATERIAL DE PISO DESCUBIERTO AL 95% MÍN. DE SU PVSM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND, 3% EN PESO, DE 15CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% MÍN. DE SU PVSM, BARRIDO MECANICO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO ECR-60 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO DE MATERIALES, CARPETA COMPACTADA AL 95% MARSHALL DE 5CM, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 30 |  |  | 0
310 |  | CONSTRUCCION DE CORDON TIPO PECHO PALOMA ABASE DE CONCRETO PREMEZCALADO DE F´C=150 KG/CM2, CON CIMBRA COMUN. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 395 |  |  | 0
320 |  | APLICACIÓN DE HERBICIDA CONTRA MALESA MCA FAENA EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE, EN AREA INDICADA POR LA SUPERVISION. INCLUYE: MATERIAL , DESPERDICIOS, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 3992 |  |  | 0
ILUMINACION
330 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE TIPO LUMINICO MODELO DEL RIO 400 - N.T. LINEA ACTUAL MARCA FIAMMA O EQUIVALENTE EN CALIDAD COLOR NEGRO, APOYADA EN PLACA DE ACERO SECCION 30X30 CMS DE 3/8" DE ESPESOR CON 4 AGUJEROS PARA PASO DE ANCLAS. ALTURA TOTAL DE 4 MTS, CON LUMINARIA TIPO FL PL-3, 4 X 40 W, VOLTAJE 120/277 VOLTS, MODULO LEDS: ML-PL, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 54 |  |  | 0
340 |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE COBRE EN CAL. # 12 MARCA CONDUCCASA O SIMILAR EN CIRCUITO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 600 |  |  | 0
350 |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE COBRE EN CAL. # 12 VERDE O DESNUDO MARCA CONDUCCASA O SIMILAR EN CIRCUITO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 300 |  |  | 0
360 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA (2+1) EB CAL. 6 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CIRCUITO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 1500 |  |  | 0
370 |  | CANALIZACION SOBRE CALZADA, CEPA DE 25 CMS. DE ANCHO Y 40 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE (2") DE DIAMETRO (52 MM), CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTALTICA, EXCAVACION A MANO EN CEPA, ALAMBRE GUÍA, CAMA DE ARENA DE 5 CM. DE ESPESOR, RELLENO DE ZANJA CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150KG/CM2, REPOSICION DE CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR, RIEGO DE LIGA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 40 |  |  | 0
380 |  | CANALIZACION EN CEPA DE 25 CMS. DE ANCHO Y 40 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE (2") DE DIAMETRO (52 MM), EXCAVACION A MANO EN CEPA, ALAMBRE GUÍA, RELLENO DE ZANJA CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150KG/CM2, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 830 |  |  | 0
390 |  | CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO DE FORMA RECTANGULAR 40 X 40 CMS CON ALTURA H= 0.70 CM A NIVEL DE PISO , RESISTENCIA F'C= 200 KG/CM2, CON 4 ANCLAS DE 1/2" Ø ACERO GALVANIZADAS REDONDO DE 0.70 MTS CON ESCUADRA DE 15 CMS Y 15 CMS DE ROSCA EN PARTE SUPERIOR CON ANILLOS DE REFUERZO 1/4"Ø A CADA 15 CM Y TUERCAS CON ARANDELAS , SEGÚN ESPECIFICACIONES DE POSTE LUMINICO MODELO DEL RIO 400 - N.T.BUS LINEA ACTTUAL, MARCA FIAMMA CON EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, POLIDUCTO DE 1" Ø, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 25 |  |  | 0
400 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO POLIMERICO ELECTRICO CON TAPA DE 40 CM Ø PARA ALUMBRADO PUBLICO, FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO POLIMERICO, MARCA ANTARES O SIMILAR, DE 10" DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PRFOUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACIONES, FIJACION O ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 32 |  |  | 0
410 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE TIERRAS A FINAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE, CÓDIGO 1KC (COMPUESTA DE 1 VARILLA COBRIZADA DE 5/8X3M, 3KGS DE ALAMBRE DE COBRE CAL. 4 AWG, DENTRO DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA 32MM CON HERRAJES DE SUJECIÓN, 1 CONECTOR BIPARTIDO, 1 CONEXIÓN SOLDABLE TIPO GY CON CARGA 90, 1 REGISTRO ALBAÑAL DE 12" CON TAPA DE CONCRETO, 25 KGS DE BENTONITA SÓDICA), NORMA CFE CON PROTOCOLO Y AVISO DE PRUEBAS. INCLUYE: FLETE, TRASLADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
420 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMISA PARA CRUCE PARA FUTURAS RED ELECTRICA EN ANDADOR CON TUBERÍA CÉDULA 40 DE 4" Ø DE PVC SANITARIO CON 4.00 ML DE LARGO, 2 PZAS DE CODOS SANITARIOS DE 90° DE 4"Ø PVC Y 2 PZAS TAPONES SANITARIOS DE 4"Ø DE PVC SANITARIO CON EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE 10 CMS , ACOSTILLADO,RELLENO COMPACTACIÓN CON MAT DE LUGAR, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO, ACCESORIOS, HERRAMIENTA , EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
CIRCUITO DE ALIMENTACION CON 1 SUBESTACIÓN
430 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE ALUMBRADO (ENCENDIDO) CON 2 PZA INTERUPTOR DE 2 X30 AMP, 2 PZA CONTACTOR DE 2X30 AMP BOBINA A 220V, 1 PZA GABINETE 60X60X26 , 1 PZA Fotocelda 220, 2.0 M CABLE CAL. 4 AL (2+1), INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 |  |  | 0
440 |  | REALIZACIÓN DE TRÁMITES, PAGO DE APORTACIONES E INTERCONEXIÓN DE TODA LA RED ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, CONTRATO ANTE CFE Y VERIFICACIÓN DE SUBESTACIONES. POR PARTE DE LA SEMIP. | TRAMITE | 1 |  |  | 0
450 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PARA BAJA TENSION DE CONCRETO HIDRAULICO DE f'c=200kg/cm2 DE 50x80x75 cm EN ARROYO TIPO 1 (RBTA1 ) CON EXCAVACION Y RELLENO LIMPIEZA DE AREA INCLUYE: DESPERDICIO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
460 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE # 1/0 MARCA MONTERREY O SIMILAR CLASE 15 KV, AISLAMIENTO TIPO "XLP", 100% N.A. , INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE: DESPERDICIO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 55 |  |  | 0
470 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO POSTE, INCLUYE. POSTE DE CONCRETO DE 9.0 MTS, TRASFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 13200-120/240 MARCA PROLEC O EQUIVALENTE, AISLADORES, APARTARAYOS, CORTACIRCUITOS, FUSIBLES , HERRAJES, SISTEMA DE TIERRA, CRUCETA PR-200, ABRAZADERA UL, MUFA DE 32MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 32MM, BASE PARA MEDIDOR 5X100 AMP, TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE 32MM CON SUS CONECTORES, TUBO CONDUIT DE 51 MM. CON CODO DE 90, CONTRATUERCA Y MONITOR DE 51MM, CABLE DE COBRE CAL. 4 AWG, CONECTAR PERICO 1/0. PINTURA DE TRANSFORMADOR PARA AMBIENTE CORROSIVO, INCLUYE: EQUIPO, ACARREO, MANO DE OBRA, ASESORIA, PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁ OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN VIGENTE. | PZA | 1 |  |  | 0
VARIOS
480 |  | LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y AL TERMINO DE LA OBRA INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 3742 |  |  | 0
490 |  | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA 1:500. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | PZA | 1 |  |  | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0