## FACHADA Y OBRA CIVIL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO (FACHADA Y OBRA CIVIL) | [5 empty] | FOLIO No.
| OBRA : RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO (FACHADA Y OBRA CIVIL) | [5 empty] | ANEXO E3
| UBICACION : CALLE 5 DE MAYO ESQUINA ESCOBEDO, COL. CENTRO (LATITUD: 25.673360, LONGITUD: -100.310885) | [5 empty] | JUNTA
MUNICIPIO : MONTERREY NL
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-030-2020 | FECHA: 23-NOV-2020
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
FACHADA
10 |  | DESMANTELAMIENTO DE VENTANA EXTERIOR DE 2.00 X 3.00 M2, INCLUIRA RETIRO DEL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 309.92 |  |  | 0
20 |  | RETIRO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO E OBRA , RETIRO DEL MATERIAL, A TIRO LIBRE A TIRADEROS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO | M2 | 506 |  |  | 0
30 |  | DEMOLICON DE EMPASTADO CON ESPESOR PROMEDIO DE 6 CMS EN LOSA. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO E OBRA , RETIRO DEL MATERIAL, A TIRO LIBRE A TIRADEROS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO | M2 | 506 |  |  | 0
40 |  | DEMOLICION DE FACHADA POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, PROTEGIENDO EXTERIORES. INCLUYE: PROTECCION DE EXTERIORES, MATERIAL, VIAJES DE ESCRITORIO, LIMPIEZA DE AREAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN | M2 | 1330 |  |  | 0
50 |  | VENTANA DE 2.0 METROS DE ANCHO Y 3.0 METROS DE ALTO CRISTAL "DUO VENT" SOLARBAN 70. CON PERFIL DE 3" COLOR BLANCO, CRISTAL DOBLE DE 6MM TEMPLADO, VIDRIO INTERIOR CLARO Y VIDRIO EXTERIOR CON ACABADO REFLECTA SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 273.69 |  |  | 0
60 |  | PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILIAR EN MUROS Y PLAFONES. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR, 2 DE PINTURA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOLO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 1330 |  |  | 0
70 |  | ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, FLETES , DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 1330 |  |  | 0
80 |  | MURO DE 20 CM DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM ARMADO CON 3 VARILLAS DE 1/2", ALTURA DE 3.00 METROS, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, CON REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 28.15 |  |  | 0
90 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE ALUMINIO DE 4MM COLOR MORADO MARCA PRINTEL O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION, TRAZOS, CORTES, AJUSTES EN FILETES Y VENTANAS, DESPERDICIOS, PERFORACIONES NECESARIAS, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL. 14 (8,528 ML), ANCLAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 28.15 |  |  | 0
100 |  | PINTURA PARA RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA COLOR MORADO MARCA COMEX O SIMILAR, APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO DE 4 MILESIMAS DE PULGADA Y UNA DE ACABADO DE 6 MILESIMAS DE PULGADA, DEBIENDOSE SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL PROVEEDOR DE LA PINTURA, INCLUYE MATERIALES, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA A METAL BLANCO (SSPC-SP-5), PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, RETOQUES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | KG | 1234.18 |  |  | 0
110 |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE 4.00 MM. CON GRAVILLA COLOR ROJO TERRACOTA, DE POLIESTER, GARANTIA DE 10 AÑOS O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA GENERAL DE LA SUPERFICIE, SELLAMIENTO DE GRIETAS, ANGULOS DE PRETILES, CUELLOS DE TUBERÍAS Y BASES DE TINACOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LOS NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 506 |  |  | 0
OBRA EXTERIOR
120 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERRAZO VENECIANO COLOR HUMO DE 50 X 50 X 3 cm MARAC EL GALLO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVICION Y/O PREYECTOS. CON ACABADO ANTIQUE SELLADO INCLUYE: TRAZO, FLETES, EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO, HEERAMIENTA Y MANO DE OBRA (VER PLANO ABA_DET_02) | M2 | 528 |  |  | 0
130 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL DE LA ESPECIE OLMO, DE 1/4" DE DIAMETRO EN SU TRONCO Y ALTURA NO MENOR A 4.00 MTS. PARA SU SIEMBRA, INCLUYE: GRUA, TRASLADO AL SITIO DE INSTALACIÓN, EXCAVACIÓN DE 0.80X0.80X0.80 Y GRUA , MATERIALES, EQUIPO, HERRQAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER PLANO ABA_DET_01, DETALLE 02) | PZA | 4 |  |  | 0
140 |  | CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE EN CAMIÓN DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 10 |  |  | 0
150 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO MIXTO RECUBIERTO CON PINTURA EN POLVO TERMOCURADA COLOR GRX02-5 MCA COMEX ACABADO SIMILAR AL DE LA CARCASA DEL REFLECTOR, EL POSTE ESTA COMPUESTO DE 3 SECCIONES DE CAÑA DE 6.5, 4.5 Y 3.5 SIN COSTURA CEDULA 30 DE 9 MTS DE ALTURA TOTAL DEL POSTE INCLUYE MONTAJE, NIVELADO Y ALINEADO VERTICAL, CON LUMINARIA MARCA BENITO URBAN MODELO AVANT M Y CABLEADO CALIBRE 12, CONEXCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 4 |  |  | 0
170 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR PARA ILUMINACION INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
180 |  | PROGRAMACION DE ILUMINACION INCLUYE: PERSONAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA. | PZA | 1 |  |  | 0
190 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA IRVING, CON DIMENCIONES DE 2.00 x 4.00 mts CON SOLERA DE CARGA 1/2" X 3" CON SUJETADOR TIPO SILLA Y MARCO CON ANGULO DE 3" CON ESPESOR DE 1/2" VER PLANO CON 2 VIGAS "I" EN EL CLARO MAYOR DE 6" X 4" (152.4 MM X 101.6 MM). CON ESPESOR DEL PATIN 5.5 Y EL ALMA 4.3 MM. CON SOLERA DE REMATE EN LOS DOS EXTREMOS ANGULOS SIMILARES, ANCLAS PINTURA NEGRAANTICORROSIVA. | pza | 1 |  |  | 0
VARIOS
200 |  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 528 |  |  | 0
210 |  | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA, EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2016 E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS, Y CATALOGO FINAL DE LA OBRA SIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMAÑO CARTA A LA DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. | JGO | 2 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL = | 0
[6 empty] | I.V.A. = | 0
[6 empty] | TOTAL = | 0