## ADECUACIONES CONSTRUCTIVAS N1-2
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO (ADECUACIONES CONSTRUCTIVAS N1 - N2) | [5 empty] | FOLIO No.
| OBRA : RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO (ADECUACIONES CONSTRUCTIVAS N1 - N2) | [5 empty] | ANEXO E-03
UBICACION : CALLE 5 DE MAYO ESQUINA ESCOBEDO, COL. CENTRO (LATITUD: 25.673360, LONGITUD: -100.310885)
MUNICIPIO : MONTERREY NL
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-031-2020 | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
RETIROS Y DEMOLICIONES
10 |  | RETIRO DE PLAFON REGISTRABLE DE 0.61X 1.22 MTS. Y DE 0.30 MTS. X 1.22 MTS CON ESTRUCTURA DE SOPORTE. SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO DE PLAFON A LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA S.I., HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 397 |  |  | 0
20 |  | RETIRO DE LUMINARIA DE EMPOTRAR _60____ MTS. X __60____ MTS. SIN RECUPERACION EN AREA A REMODELAR. INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE S.I., CORTES, ENCINTADO, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 50 |  |  | 0
30 |  | DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA DOBLE EN AREA A REMODELAR. INCLUYE: SUMIINISTRO DE MATERIAL, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA, MANIOBRAS, ARREGLO DE PALFON DONDE SE RETIRO EL MURO DE 8.00 MTS. DE LONG. X 0.10 MTS. DE ANCHO A BASE DE TABLAROCA IGUAL A LO EXISTENTE, PIINTURA IGUAL A LA EXISTENTE, FILETES, RESANES. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 330.46 |  |  | 0
40 |  | DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 20CM. DE ESPESOR. INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 166.76 |  |  | 0
50 |  | RETIRO DE CANCELERIA DE CRISTAL Y ALUMINIO DE 6 MM SIN RECUPERACION, INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA S.I., MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 117.57 |  |  | 0
60 |  | RETIRO DE PUERTA DE MADERA DE 0.90M X 2.10 M SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA S.I., MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 38.66 |  |  | 0
70 |  | RETIRO DE PUERTA DE CRISTAL Y ALUMINIO DE 0.90 M X 2.10 M SIN RECUPERACION, INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA S.I., MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 6.04 |  |  | 0
80 |  | RETIRO DE SANITARIO EN BAÑOS SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8 |  |  | 0
90 |  | RETIRO DE ESPEJO EN AREA DE BAÑO PUBLICOS HOMBRES Y MUJERES SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA S.I., MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
100 |  | DEMOLICION DE PLACA DE LAVABO EN AREA DE BAÑOS DE FORMA RECTANGULAR, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. A) DE 1.80M X 0.60 M. | PZA | 4 |  |  | 0
ALBAÑILERIA
110 |  | MURO DE TABLAROCA DE 10 CMS DE ESPESOR A DOS CARAS ALTURA DE 2.50 MTS. DE ALTURA MAXIMA PARA CERRAR AREA DE ARCHIVO Y NUEVO PRIVADO, CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM. CAL. 26" SEPARADOS A CADA 60 CMS. ESTOS A SU VEZ INTRODUCIDOS EN CANALES DE AMARRE 6.35 CM CAL.26" LOS CUALES SE ANCLARÁN AL PISO Y LOSA CON FIJADORES (TORNILLOS FRAMER DE 1/2" Y DE 1") ESTA ESTRUCTURA ESTA REVESTIDA CON EL PANEL DE YESO DE 12.7 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACABADO BONDEADO, PERFACINTAS NORMAL O FLEXIBLE SEGUN SE OCUPE, PERFIL Y CANAL CALIBRE 0.26 DE 6.35 CMS. DE ESPESOR, ESQUINEROS METÁLICOS Y REBORDES, REDIMIX, PANEL DE YESO, NIVELACION DE ALTURA EN MARCOS DE PUERTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRAS) | M2 | 197.81 |  |  | 0
120 |  | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | m2 | 158.38 |  |  | 0
130 |  | SUMINISTO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 175.29 |  |  | 0
140 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE 0.90 X 2.20 M. INCLUYE HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 22.92 |  |  | 0
150 |  | CERRAMIENTO: SUMINISTRO Y FABRICACION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO EN MURO DE BLOCK DE 20 X 15 CMS. CONCRETO FC= 250 KG/CM2 REFUERZO LONGITUDINAL DE 4 VS #4 (1/2"). ESTRIBOS #3 (3/8") @ 25 CMS.INCLUYE: MANGAS DE PVC DE 2" O HIELO SECO PARA PASO DE INSTALACIONES QUE SE INDICARAN EN CAMPO, FABRICACION CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIONES Y ACARREO DE PERSONAL Y MATERIALES DESPERDICIOS, LIMPZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 20 |  |  | 0
160 |  | ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, FLETES , DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 296.76 |  |  | 0
170 |  | APLANADO DE YESO EN MUROS INTERIORES A PLOMO 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 365.54 |  |  | 0
180 |  | COLOCACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS EXISTENTES, PRIVADO NUEVO Y CIELOS DONDE NO HAY PLAFON EN AREAS A REMODELAR MARCA BEREL TIPO BERELEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA BEREL NO 580 O EQUIVALENTE, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 662.3 |  |  | 0
190 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO FALSO TIPO PLAFON MARCA ARMSTRONG DE 61 CM X 61 CM, MODELO CIRRUS OPEN PLAN REGULAR BISELADO, RESISTENTE AL FUEGO, HUMEDAD Y ACUSTICO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE S.I.ORTE, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 745.48 |  |  | 0
200 |  | EMPASTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 CON JUNTAS A CADA 1.20M INTERCALANDO LOS SENTIDOS DEL ESCOBILLADO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | M2 | 720.48 |  |  | 0
210 |  | PISO DE PORCELANATO DE 60 CM X 120 CM MODELO BOULEVARD MARCA DALTILE O SIMILAR CON ADHESIVO CREST PISO SOBRE PISO Y BOQUILLA ANTIHONGOS COLOCADO A HUESO EN AREAS DE PROYECTO DE REMODELACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION DE LA SUPERFICIE, CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EMBOQUILLADO CON BOQUICREST, LECHEREADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 338.9 |  |  | 0
220 |  | PISO PORCELANICO ESMALTADO PULIDO RECTIFICADO DE 60 X 60 CMS MARCA DALTILE MOD. CREMA MARFIL ZE60 O SIMILAR COLOR NATURAL, COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO CREST Y BOQUILLA ANTIHONGOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 18.41 |  |  | 0
230 |  | PISO PORCELANICO ESMALTADO PULIDO RECTIFICADO DE 20 X 90 CMS MARCA DALTILE MOD. CREMA MARFIL ZE60 O SIMILAR COLOR NATURAL, COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO CREST Y BOQUILLA ANTIHONGOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERR | M2 | 209.49 |  |  | 0
240 |  | PISO DE PORCELANATO DE 60 CM X 60 CM MODELO CREMA MARFIL MARCA DALTILE O SIMILAR COLOR NATURAL ZE60 CON ADHESIVO CREST PISO SOBRE PISO Y BOQUILLA ANTIHONGOS COLOCADO A HUESO EN AREAS DE PROYECTO DE REMODELACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION DE LA SUPERFICIE, CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EMBOQUILLADO CON BOQUICREST, LECHEREADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 79.91 |  |  | 0
250 |  | PUERTA DE MADERA DE TAMBOR 0.90 X2.20 MTS EN MADERA TIPO BANAK DE 6 MM TERMINADA CON MANCHA COLOR CAOBA, SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE, INCLUYE: VISAGRAS, CERRADURA TIPO GEORGIAN NIQUEL SATINADO CON LLAVE, MARCO DE MADERA 6" X 4" CON MISMO ACABADO DE LA PUERTA, MATERIALES, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 9.54 |  |  | 0
260 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE 0.90 X 2.20 M. INCLUYE HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 19.8 |  |  | 0
ELECTRICO
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
DISTRIBUCION DE ALUMBRADO DE ENERGIA DE EMERGENCIA, EN NIVEL 3
270 |  | LUMINARIA LED COMERCIAL PARA EMPOTRAR, SDL-380M4L04840MV, 1 X 33.4W, MCA. SUPRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE ILUMINACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, ACCESORIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 110 |  |  | 0
280 |  | SPOT LED PARA EMPOTRAR, 15CM DIAMETRO, SPT15EE840MV, 1 X 15W, MCA SUPRA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE ILUMINACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, ACCESORIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 36 |  |  | 0
290 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION "TAB-AE-N7" DE 24 POLOS 2F, 3H 220/127V CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X100 A, BARRA DE COBRE DE 100 AMP, TIPO EMPOTRAR TIPO NEMA 1 CON INTERRUPTORES DERIVADOS NECESARIOS PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. ( CONSIDERAR LOS 12 INTERRUPTORES DE 20 AMP QO120) | PZA | 2 |  |  | 0
300 |  | SALIDA ELECTRICA DE LAMPARA DE TECHO CON TUBERIA CONDUIT PDG 3/4" . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, DUCTERIA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, SOPORTERIA, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (CONSIDERAR 30 MTS POR SALIDA) | SAL | 110 |  |  | 0
310 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA PARA APAGADOR SENCILLO, MODELO REWP1, COLOR BLANCO, MARCA LEVITON. | PZA | 16 |  |  | 0
320 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO, 15A, 120-277V, COLOR BLANCO. MODELO RE153, MARCA LEVITON, LINEA RENU. | PZA | 16 |  |  | 0
330 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR TRES VIAS, 15A, 120-277V, COLOR BLANCO. MODELO RE153, MARCA LEVITON, LINEA RENU. | PZA | 8 |  |  | 0
340 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA PARA APAGADOR TRES VIAS, MODELO REWP1-WW, COLOR BLANCO, MARCA LEVITON. | PZA | 8 |  |  | 0
350 |  | SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR DE PARED CON TUBERIA CONDUIT PDG 3/4" . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, DUCTERIA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, SOPORTERIA, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (CONSIDERAR 30 MTS POR SALIDA) | SAL | 24 |  |  | 0
CONTACOS DE USO GENERAL
DISTRIBUCION DE CONTACTOS DE USOS GENERALES, EN NIVEL 3
360 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION "TAB-C-N1" DE 42 POLOS 2F, 3H 220/127V CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X150 A, BARRA DE COBRE DE 225 AMP, TIPO EMPOTRAR TIPO NEMA 1 CON INTERRUPTORES DERIVADOS NECESARIOS PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. ( CONSIDERAR LOS 30 INTERRUPTORES DE 20 AMP QO120) | PZA | 2 |  |  | 0
370 |  | INTERRUPTOR TERMOAMAGNETICO, DE 3X125AMP, TIPO I-LINE | PZA | 4 |  |  | 0
380 |  | CABLE ARMADO TIPO MC-3 ENSAMBLADO EN FABRICA, DE 3H-1/0 AWG + 1H-4T, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA XHHW-2, PARA 600V, AGRUPADOS CON UNA CINTA MYLAR CORRUGADA FORMANDO UN SUBCONJUNTO AL CUAL SE LE APLICA UNA ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO SERIE 5000, MCA STABILOY O VIAKON | ML | 88 |  |  | 0
390 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTACULO DUPLEX POLAEIZADO, DE 15AMP. COLOR BLANCO, CATALOGO CR20-W CON TAPA COLOR BLANCA, NEMA 5-15R, MARCA LEVITON | PZA | 140 |  |  | 0
400 |  | SALIDA ELECTRICA EN MURO PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE PARED CON TUBERIA CONDUIT PDG 3/4" . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, CABLEADO CALIBRE 10 THHW, DUCTERIA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, SOPORTERIA, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (CONSIDERAR 30 MTS POR SALIDA) | SAL | 140 |  |  | 0
CONTACTOS DE ENERGIA REGULADA (TIERRA AISLADA)
DISTRIBUCION DE CONTACTOS DE ENERGIA REGULADA, EN NIVEL 3
410 |  | REGULADOR TRIFASICO DE 4O KVA, 220V, 3 FASES, 4 HILOS, CON BY PASS DE TRANSFERENCIA, CONTROL AUTOMATICO, MCA INDUSTRONIC | PZA | 2 |  |  | 0
420 |  | INTERRUPTOR TERMOAMAGNETICO, DE 3X100AMP, TIPO I-LINE | PZA | 2 |  |  | 0
430 |  | CABLE ARMADO TIPO MC-3 ENSAMBLADO EN FABRICA, DE 3H-2 AWG + 1H-2T, (2XFASE), CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA XHHW-2, PARA 600V, AGRUPADOS CON UNA CINTA MYLAR CORRUGADA FORMANDO UN SUBCONJUNTO AL CUAL SE LE APLICA UNA ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO SERIE 5000, MCA STABILOY O VIAKON | M | 88 |  |  | 0
440 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION "TAB-REG-N7" DE 42 POLOS 2F, 3H 220/127V CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X150 A, BARRA DE COBRE DE 225 AMP, TIPO EMPOTRAR TIPO NEMA 1 CON INTERRUPTORES DERIVADOS NECESARIOS PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. ( CONSIDERAR LOS 24 INTERRUPTORES DE 20 AMP QO120) | PZA | 2 |  |  | 0
450 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTACULO DUPLEX DE TIERRA AISLADA 20AMP. COLOR NARANJA CATALOGO 5362-IG CON TAPA NARANJA, NEMA 5-20R, MARCA LEVITON | PZA | 110 |  |  | 0
460 |  | SALIDA ELECTRICA EN MURO PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE TIERRA AISLADA (IG), CON TUBERIA CONDUIT PDG 3/4" . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, CABLEADO CALIBRE 10 THW, Y CABLE CALIBRE 12 DE TIERRA (DOS CABLES DE TIERRA UNO CON FORRO Y OTRO DESNUDO), DUCTERIA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, SOPORTERIA, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (CONSIDERAR 30 MTS POR SALIDA) | SAL | 110 |  |  | 0
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) DE GRAN CAPACIDAD
DISTRIBUCION ELECTRICA DE EQUIPOS DE HVAC, NIVEL 1 Y 2(DE GRAN CAPACIDAD) 2 EQUIPOS DE 20 TR C/U POR NIVEL
470 |  | INTERRUPTOR TERMOAMAGNETICO, DE 3X100AMP, TIPO I-LINE | PZA | 2 |  |  | 0
480 |  | DESCONECTADOR SI PORTAFUSIBLES DE 3X100AMP, 220V. | PZA | 2 |  |  | 0
490 |  | CABLE ARMADO TIPO MC-3 ENSAMBLADO EN FABRICA, DE 3H-2 AWG + 1H-2T, (2XFASE), CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA XHHW-2, PARA 600V, AGRUPADOS CON UNA CINTA MYLAR CORRUGADA FORMANDO UN SUBCONJUNTO AL CUAL SE LE APLICA UNA ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO SERIE 5000, MCA STABILOY O VIAKON | ML | 125 |  |  | 0
500 |  | UNICANAL DE 2 X 4 LISA | PZA | 4 |  |  | 0
510 |  | VARILLA ROSCADA DE 3/8" POR 3 MTS DE LARGO | PZA | 16 |  |  | 0
520 |  | TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" | PZA | 130 |  |  | 0
530 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO ROSCA CORRIDA DE 3/8" DE DIAMETRO POR 2" DE LARGO | PZA | 130 |  |  | 0
540 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR METÁLICO, MARCA ANCLO DE 1/4" DE DIÁMETRO CON TORNILLO. | PZA | 130 |  |  | 0
550 |  | TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" | PZA | 130 |  |  | 0
560 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RONDANA PLANA DE 1/4" | PZA | 130 |  |  | 0
570 |  | CINTA DE AISLAR 33M MCA 3M | PZA | 3 |  |  | 0
HIDROSANITARIO
SANITARIO
580 |  | TUBERIA DE PVC SANITARIO CED-40 DWV DE 2". INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 55.6 |  |  | 0
590 |  | TUBERIA DE PVC SANITARIO CED-40 DWV DE 3". INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | ML | 16 |  |  | 0
600 |  | TUBERIA DE PVC SANITARIO CED-40 DWV DE 4". INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | ML | 30 |  |  | 0
610 |  | TUBERIA DE PVC SANITARIO CED-40 DWV DE 6". INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | ML | 30 |  |  | 0
620 |  | CODO 45° CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 24 |  |  | 0
630 |  | CODO 45° CEM 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
640 |  | CODO 45° CEM 160MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 12 |  |  | 0
650 |  | CODO 90° CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 16 |  |  | 0
660 |  | CODO 90° CEM 75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 8 |  |  | 0
670 |  | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CEM 75MMx50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
680 |  | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CEM 110MMx50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 8 |  |  | 0
690 |  | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CEM 110MMx75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
700 |  | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CEM 160MMx110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  |  | 0
710 |  | TEE CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 16 |  |  | 0
720 |  | TEE CEM 75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 8 |  |  | 0
730 |  | YEE CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 12 |  |  | 0
740 |  | YEE CEM 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 18 |  |  | 0
750 |  | YEE REDUCCIÓN CEM 160MMx110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  |  | 0
760 |  | CESPOL BOTE SALIDA BAJA CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
770 |  | CODO 90° SALIDA TRASERA CEM 110MMx50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 12 |  |  | 0
780 |  | TAPÓN REGISTRO TAPA DE ALUMINIO CEM 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
HIDRAULICO
790 |  | TUBO CPVC RD 11 1 1/2" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 21 |  | 10.5 | 0
800 |  | TUBO CPVC RD 11 1" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 7 |  | 3.5 | 0
810 |  | TUBO CPVC RD 11 1/2" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 26 |  | 13 | 0
820 |  | TUBO CPVC RD 11 3/4" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 12.72 |  | 6.36 | 0
830 |  | TUBO CÉDULA 40 2" x 6MTS INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 21.68 |  | 10.84 | 0
840 |  | CODO 90° CPVC 1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 6 |  | 3 | 0
850 |  | CODO 90° CPVC 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 16 |  | 8 | 0
860 |  | TEE RED CPVC 3/4"x1/2"x1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  | 2 | 0
870 |  | TEE RED CPVC 3/4"x1/2"x3/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 8 |  | 4 | 0
880 |  | TAPA HEMBRA CON ROSCA 1/2 INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 16 |  | 8 | 0
890 |  | REDUCCIÓN BUSHING 1 "x3/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  | 1 | 0
900 |  | REDUCCIÓN BUSHING 2"x1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 6 |  | 3 | 0
910 |  | REDUCCIÓN BUSHING 2"x1" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  | 1 | 0
920 |  | REDUCCIÓN BUSHING 3/4"x1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 16 |  | 8 | 0
930 |  | TEE Cédula 40 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 12 |  | 6 | 0
940 |  | TEE Cédula 40 2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 6 |  | 3 | 0
950 |  | ARREGLO CUARTO DE MÁQUINAS DE LA TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA INCLUYE: TUBERÍA CED40 DE 4", CODOS, TEES, COPLES, BRIDAS, UNIONES, PASOS POR MURO, SOPORTERÍA, NIPLES, JUNTA FLEXIBLE, EMPAQUES, TORNILLOS, VALVULAS CHECK, VÁLVULA MARIPOSA, VALVULA COMPUERTA, SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 1 |  |  | 0
960 |  | COLUMNA PRINCIPAL Y DERIVACIÓN EN 4" (100 MM) INCLUYE: 70 ML DE TUBO CS CED10 4", 8 TEES Y 4 CODOS DE 90°. INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 30 |  |  | 0
CONTRA INCENDIOS
970 |  | TUBO ACERO AL CARBON CED10 1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 3 |  |  | 0
980 |  | TUBO ACERO AL CARBON CED10 4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 30 |  |  | 0
990 |  | CODO 90° DE 38 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  |  | 0
1000 |  | CODO 90° DE 102 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 6 |  |  | 0
1010 |  | COPLE DE 102 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 8 |  |  | 0
1020 |  | REDUCING 102 - 38 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  |  | 0
1030 |  | TEE MECANICA 102 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  |  | 0
1040 |  | VALVULA CHECK DE 4" (100 MM) INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA. | 2 |  |  | 0
1050 |  | VÁLVULA ANGULAR 1 1/2" ROSCADO BRONCE INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA. | 2 |  |  | 0
1060 |  | GABINETE PARA MANGUERA DE 21X88X70 C/PUERTA, VIDRIO, CALIBRE 22 TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA ROJO BERMELLON, TIPO LIBRO INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  |  | 0
1070 |  | MANGUERA CONTRA INCENDIO DE 30 MTSUITUD Y 1 1/2" DE ,FABRICADA CON TUBO INTERIOR DE NEOPRENO Y UNA CAPA DE TEJIDO EXTERIOR TIPO SARGA 100% FIBRA DE POLIESTER INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  |  | 0
1080 |  | CHIFLON 3 PASOS DE BRONCE DE 11/2" INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  |  | 0
1090 |  | TOMA SIAMESA CONSTRUÍDA EN BRONCE PULIDO Y CROMADO, CONEXIÓN MACHO DE 4" Ø Y DOS ENTRADAS DE 64 Ø ROSCADA ESPECIAL PARA USO EXCLUSIVO DEL H. CUERPO DE BOMBEROS, CON TAPONES Y CADENAS, PLACA REDONDA DE 1"0 Ø DE BRONCE PÚLIDO Y CROMADO, CON LA INSCRIPCIÓN "BOMBEROS" INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA. | 2 |  |  | 0
1100 |  | FILTRO STRAINER 4" (100 MM) ROSCADO BRONCE INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA. | 1 |  |  | 0
1110 |  | ARREGLO CUARTO DE MÁQUINAS DE LA TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA INCLUYE: TUBERÍA CS CED40 DE 4", CODOS, TEES, COPLES, BRIDAS, UNIONES, PASOS POR MURO, SOPORTERÍA, NIPLES, JUNTA FLEXIBLE, EMPAQUES, TORNILLOS, VALVULAS CHECK, VÁLVULA MARIPOSA, VALVULA COMPUERTA, SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 1 |  |  | 0
1120 |  | COLUMNA PRINCIPAL Y DERIVACIÓN EN 4" (100 MM) INCLUYE: 54 ML DE TUBO CS CED10 4", 9 TEES Y 4 CODOS DE 90°. INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 20 |  |  | 0
MUEBLES SANITARIOS
1130 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO HELVEX CON FLUXOMETRO TZA FLUX NAO ELONG TREXP 3.5 LPD /4.8L B CON FLUX MANIJA WC 32-38 4.8L CR, ASIENTO STAP AB TFLUX LRG ANTIBAC B INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | JGO. | 14 |  |  | 0
1140 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO HELVEX CON FLUXOMETRO MINGITORIO FERRY CASCADA 1L B CON FLUX MANIJA MING RECT 19 0.5L CR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | JGO. | 4 |  |  | 0
1150 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO HELVEX LAV RECT BAJO CUBIERTA CREB MARCUS B INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | JGO. | 12 |  |  | 0
1160 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA LAVABO HELVEX LLAV LAV ECONOMIZ TEMPORIZ CIERRE AUT CRINCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | JGO. | 12 |  |  | 0
1170 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CON MARCO DE ACERO DE 2.80 M x 1.70 M INOXIDABLE INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | JGO. | 4 |  |  | 0
1180 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA ESTANDAR MCA. SANILOCK MOD. 4205-4, DE 0.90X1.50 MTS. TIPO: PUERTA, ACABADO ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, FLETE A OBRA, FIJACION, SOPORTES, CORTES, DESPERDICIOS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA | PZA | 14 |  |  | 0
1190 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA ESTANDAR MCA. SANILOCK MOD. 4201-4, DE 1.50X1.50 MTS. TIPO: PANEL LATERAL, ACABADO ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, FLETE A OBRA, FIJACION, SOPORTES, CORTES, DESPERDICIOS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA | JGO. | 12 |  |  | 0
1200 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SUJECCIÓN BARRA RECTA ANTIVIRAL 36″ MOD. 7300-0 MCA. SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
1210 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE MOD. 7397-4 MCA. SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
1220 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE TOALLAS DOBLADAS EN «C» O 525 DE PLEGADO MÚLTIPLE (B-262) MOD. 7397-5 MCA. SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
1230 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO DE BARRA NUVA 9105-ND MCA. HELVEX INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
1240 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHA DE GANCHO DOBLE CLÁSICA II 206 MCA. HELVEX O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
1250 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ROLLO GIGANTE MOD. 7398-2 MCA. SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 14 |  |  | 0
HVAC
1260 |  | UNIDAD CONDENSADORA PAQUETE VRF MCA. TRANE MOD. 50HC-D28ACA5-DA0A0, CON CAPACIDAD DE 25 TR, VOLTAJE 230V/3P/60HZ. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A (PURON). TECNOLOGÍA INVERTER, EQUIPO CON DOS ETAPAS DE SUB- ENFRIAMIENTO. INTERCAMBIADOR DE CALOR TIPO COBRE - ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA. OPERA CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A. COMPRESORES INVERTER DE ALTA EFICIENCIA DC TIPO "SCROLL" DE CARCAZA CALIENTE. EL COMPRESOR INCLUYE PRECARGA DE GAS REFRIGERAN, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS TIPO VRF, BASES, TUBERÍA, TERMOSTATOS, DUCTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
1270 |  | MANTENIMIENTO A UNIDAD CONDENSADORA VRF MCA. MIDEA MOD. MFM-I482H/HN117, CON CAPACIDAD DE 4 TR, VOLTAJE 220V/1P/60HZ. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A (PURON). DESCARGA VERTICAL, COMPRESOR FULL INVERTER. OPERA CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A. EQUIPO CON CIRCUITO DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOS ETAPAS DE SEPARACIÓN DE ACEITE. EL COMPRESOR INCLUYE PRECARGA DE GAS REFRIGERANTE DE FÁBRICA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS TIPO VRF, BASES, TUBERÍA, TERMOSTATOS, DUCTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
1280 |  | UNIDAD EVAPORADORA VRF MCA. MIDEA MOD. MFM-I482H/T2N117, CON CAPACIDAD DE 4 TR, VOLTAJE 220V/1P/60HZ. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A (PURON). DESCARGA HORIZONTAL, COMPRESOR FULL INVERTER. OPERA CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A. EQUIPO CON CIRCUITO DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOS ETAPAS DE SEPARACIÓN DE ACEITE. EL COMPRESOR INCLUYE PRECARGA DE GAS REFRIGERANTE DE FÁBRICA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS TIPO VRF, BASES, TUBERÍA, TERMOSTATOS, DUCTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
1290 |  | UNIDAD CONDENSADORA VRF MCA. MIDEA MOD. MFM-I602H/HN118, CON CAPACIDAD DE 4 TR, VOLTAJE 220V/1P/60HZ. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A (PURON). DESCARGA VERTICAL, COMPRESOR FULL INVERTER. OPERA CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A. EQUIPO CON CIRCUITO DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOS ETAPAS DE SEPARACIÓN DE ACEITE. EL COMPRESOR INCLUYE PRECARGA DE GAS REFRIGERANTE DE FÁBRICA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS TIPO VRF, BASES, TUBERÍA, TERMOSTATOS, DUCTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
1300 |  | UNIDAD EVAPORADORA VRF MCA. MIDEA MOD. MFM-I602H/T1N118, CON CAPACIDAD DE 4 TR, VOLTAJE 220V/1P/60HZ. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A (PURON). DESCARGA HORIZONTAL, COMPRESOR FULL INVERTER. OPERA CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A. EQUIPO CON CIRCUITO DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOS ETAPAS DE SEPARACIÓN DE ACEITE. EL COMPRESOR INCLUYE PRECARGA DE GAS REFRIGERANTE DE FÁBRICA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS TIPO VRF, BASES, TUBERÍA, TERMOSTATOS, DUCTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
1310 |  | DIFUSOR MCA. ANMM MOD. DCV-COI CUADRADO 12x12 DE 4 VÍAS CFM 400. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DUCTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 64 |  |  | 0
1320 |  | REJILLA DE RETORNO 45° DE 1.6x0.50 M. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DUCTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL = | 0
[6 empty] | I.V.A. = | 0
[6 empty] | TOTAL = | 0