## ADECUACIONES CONSTRUCTIVAS N3-A
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO (ADECUACIONES CONSTRUCTIVAS N3 - AZOTEA) | [5 empty] | FOLIO No.
| OBRA : RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO (ADECUACIONES CONSTRUCTIVAS N3 - AZOTEA) | [5 empty] | ANEXO E-03
UBICACION : CALLE 5 DE MAYO ESQUINA ESCOBEDO, COL. CENTRO (LATITUD: 25.673360, LONGITUD: -100.310885)
MUNICIPIO : MONTERREY NL
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-032-2020 | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
RETIROS Y DEMOLICIONES
10 |  | DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 20CM. DE ESPESOR. INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 86.34 |  |  | 0
20 |  | RETIRO DE PUERTA DE MADERA DE 0.90M X 2.10 M SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA S.I., MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 5 |  |  | 0
30 |  | RETIRO DE PUERTA DE CRISTAL Y ALUMINIO DE 0.90 M X 2.10 M SIN RECUPERACION, INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA S.I., MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 5.94 |  |  | 0
40 |  | RETIRO DE SANITARIO EN BAÑOS SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
50 |  | RETIRO DE ESPEJO EN AREA DE BAÑO PUBLICOS HOMBRES Y MUJERES SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA S.I., MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
60 |  | DEMOLICION DE PLACA DE LAVABO EN AREA DE BAÑOS DE FORMA RECTANGULAR, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. A) DE 1.80M X 0.60 M. | PZA | 2 |  |  | 0
ALBAÑILERIA
70 |  | MURO DE TABLAROCA DE 10 CMS DE ESPESOR A DOS CARAS ALTURA DE 2.50 MTS. DE ALTURA MAXIMA PARA CERRAR AREA DE ARCHIVO Y NUEVO PRIVADO, CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM. CAL. 26" SEPARADOS A CADA 60 CMS. ESTOS A SU VEZ INTRODUCIDOS EN CANALES DE AMARRE 6.35 CM CAL.26" LOS CUALES SE ANCLARÁN AL PISO Y LOSA CON FIJADORES (TORNILLOS FRAMER DE 1/2" Y DE 1") ESTA ESTRUCTURA ESTA REVESTIDA CON EL PANEL DE YESO DE 12.7 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACABADO BONDEADO, PERFACINTAS NORMAL O FLEXIBLE SEGUN SE OCUPE, PERFIL Y CANAL CALIBRE 0.26 DE 6.35 CMS. DE ESPESOR, ESQUINEROS METÁLICOS Y REBORDES, REDIMIX, PANEL DE YESO, NIVELACION DE ALTURA EN MARCOS DE PUERTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRAS) | M2 | 68.98 |  |  | 0
80 |  | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | m2 | 70.54 |  |  | 0
90 |  | SUMINISTO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 124.08 |  |  | 0
100 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE 0.90 X 2.20 M. INCLUYE HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 7.92 |  |  | 0
110 |  | CERRAMIENTO: SUMINISTRO Y FABRICACION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO EN MURO DE BLOCK DE 20 X 15 CMS. CONCRETO FC= 250 KG/CM2 REFUERZO LONGITUDINAL DE 4 VS #4 (1/2"). ESTRIBOS #3 (3/8") @ 25 CMS.INCLUYE: MANGAS DE PVC DE 2" O HIELO SECO PARA PASO DE INSTALACIONES QUE SE INDICARAN EN CAMPO, FABRICACION CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIONES Y ACARREO DE PERSONAL Y MATERIALES DESPERDICIOS, LIMPZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 20 |  |  | 0
120 |  | ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, FLETES , DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 141.08 |  |  | 0
130 |  | APLANADO DE YESO EN MUROS INTERIORES A PLOMO 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 137.96 |  |  | 0
140 |  | COLOCACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS EXISTENTES, PRIVADO NUEVO Y CIELOS DONDE NO HAY PLAFON EN AREAS A REMODELAR MARCA BEREL TIPO BERELEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA BEREL NO 580 O EQUIVALENTE, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 279.04 |  |  | 0
150 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO FALSO TIPO PLAFON MARCA ARMSTRONG DE 61 CM X 61 CM, MODELO CIRRUS OPEN PLAN REGULAR BISELADO, RESISTENTE AL FUEGO, HUMEDAD Y ACUSTICO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE S.I.ORTE, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 480 |  |  | 0
160 |  | EMPASTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 CON JUNTAS A CADA 1.20M INTERCALANDO LOS SENTIDOS DEL ESCOBILLADO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | M2 | 480 |  |  | 0
170 |  | PISO DE PORCELANATO DE 60 CM X 120 CM MODELO BOULEVARD MARCA DALTILE O SIMILAR CON ADHESIVO CREST PISO SOBRE PISO Y BOQUILLA ANTIHONGOS COLOCADO A HUESO EN AREAS DE PROYECTO DE REMODELACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION DE LA SUPERFICIE, CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EMBOQUILLADO CON BOQUICREST, LECHEREADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 415 |  |  | 0
180 |  | PISO PORCELANICO ESMALTADO PULIDO RECTIFICADO DE 60 X 60 CMS MARCA DALTILE MOD. CREMA MARFIL ZE60 O SIMILAR COLOR NATURAL, COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO CREST Y BOQUILLA ANTIHONGOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 20 |  |  | 0
190 |  | PISO PORCELANICO ESMALTADO PULIDO RECTIFICADO DE 20 X 90 CMS MARCA DALTILE MOD. CREMA MARFIL ZE60 O SIMILAR COLOR NATURAL, COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO CREST Y BOQUILLA ANTIHONGOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERR | M2 | 41.96 |  |  | 0
200 |  | PISO DE PORCELANATO DE 60 CM X 60 CM MODELO CREMA MARFIL MARCA DALTILE O SIMILAR COLOR NATURAL ZE60 CON ADHESIVO CREST PISO SOBRE PISO Y BOQUILLA ANTIHONGOS COLOCADO A HUESO EN AREAS DE PROYECTO DE REMODELACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION DE LA SUPERFICIE, CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EMBOQUILLADO CON BOQUICREST, LECHEREADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 40.83 |  |  | 0
210 |  | PUERTA DE MADERA DE TAMBOR 0.90 X2.20 MTS EN MADERA TIPO BANAK DE 6 MM TERMINADA CON MANCHA COLOR CAOBA, SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE, INCLUYE: VISAGRAS, CERRADURA TIPO GEORGIAN NIQUEL SATINADO CON LLAVE, MARCO DE MADERA 6" X 4" CON MISMO ACABADO DE LA PUERTA, MATERIALES, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3.96 |  |  | 0
220 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE 0.90 X 2.20 M. INCLUYE HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 7.92 |  |  | 0
ELECTRICO
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
DISTRIBUCION DE ALUMBRADO DE ENERGIA DE EMERGENCIA, EN NIVEL 3
230 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION "TAB-C-N3" DE 42 POLOS 2F, 3H 220/127V CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X150 A, BARRA DE COBRE DE 225 AMP, TIPO EMPOTRAR TIPO NEMA 1 CON INTERRUPTORES DERIVADOS NECESARIOS PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. ( CONSIDERAR LOS 30 INTERRUPTORES DE 20 AMP QO120) | PZA | 1 |  |  | 0
240 |  | LUMINARIA LED COMERCIAL PARA EMPOTRAR, SDL-380M4L04840MV, 1 X 33.4W, MCA. SUPRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE ILUMINACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, ACCESORIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 55 |  |  | 0
250 |  | SPOT LED PARA EMPOTRAR, 15CM DIAMETRO, SPT15EE840MV, 1 X 15W, MCA SUPRA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE ILUMINACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, ACCESORIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 18 |  |  | 0
260 |  | LUMINARIA LED COMERCIAL PARA EMPOTRAR, SDL-380M2L03840MV, 1 X 23W, MCA. SUPRA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE ILUMINACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, ACCESORIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 16 |  |  | 0
270 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION "TAB-AE-N7" DE 24 POLOS 2F, 3H 220/127V CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X100 A, BARRA DE COBRE DE 100 AMP, TIPO EMPOTRAR TIPO NEMA 1 CON INTERRUPTORES DERIVADOS NECESARIOS PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. ( CONSIDERAR LOS 12 INTERRUPTORES DE 20 AMP QO120) | PZA | 1 |  |  | 0
280 |  | LUMINARIA LED COMERCIAL PARA EMPOTRAR, SDL-380M2L02840MV, 1 X 15W, MCA. SUPRA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE ILUMINACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, ACCESORIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 0 |  |  | 0
290 |  | SALIDA ELECTRICA DE LAMPARA DE TECHO CON TUBERIA CONDUIT PDG 3/4" . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, DUCTERIA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, SOPORTERIA, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (CONSIDERAR 30 MTS POR SALIDA) | SAL | 55 |  |  | 0
300 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA PARA APAGADOR SENCILLO, MODELO REWP1, COLOR BLANCO, MARCA LEVITON. | PZA | 8 |  |  | 0
310 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR TRES VIAS, 15A, 120-277V, COLOR BLANCO. MODELO RE153, MARCA LEVITON, LINEA RENU. | PZA | 8 |  |  | 0
320 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA PARA APAGADOR TRES VIAS, MODELO REWP1-WW, COLOR BLANCO, MARCA LEVITON. | PZA | 4 |  |  | 0
330 |  | SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR DE PARED CON TUBERIA CONDUIT PDG 3/4" . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, DUCTERIA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, SOPORTERIA, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (CONSIDERAR 30 MTS POR SALIDA) | SAL | 4
CONTACOS DE USO GENERAL
DISTRIBUCION DE CONTACTOS DE USOS GENERALES, EN NIVEL 3
340 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION "TAB-C-N3" DE 42 POLOS 2F, 3H 220/127V CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X150 A, BARRA DE COBRE DE 225 AMP, TIPO EMPOTRAR TIPO NEMA 1 CON INTERRUPTORES DERIVADOS NECESARIOS PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. ( CONSIDERAR LOS 30 INTERRUPTORES DE 20 AMP QO120) | PZA | 1 |  |  | 0
350 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTACULO DUPLEX POLAEIZADO, DE 15AMP. COLOR BLANCO, CATALOGO CR20-W CON TAPA COLOR BLANCA, NEMA 5-15R, MARCA LEVITON | PZA | 71 |  |  | 0
360 |  | SALIDA ELECTRICA EN MURO PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE PARED CON TUBERIA CONDUIT PDG 3/4" . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, CABLEADO CALIBRE 10 THHW, DUCTERIA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, SOPORTERIA, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (CONSIDERAR 30 MTS POR SALIDA) | SAL | 71 |  |  | 0
CONTACTOS DE ENERGIA REGULADA (TIERRA AISLADA)
DISTRIBUCION DE CONTACTOS DE ENERGIA REGULADA, EN NIVEL 3
370 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION "TAB-REG-N3" DE 42 POLOS 2F, 3H 220/127V CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X150 A, BARRA DE COBRE DE 225 AMP, TIPO EMPOTRAR TIPO NEMA 1 CON INTERRUPTORES DERIVADOS NECESARIOS PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (CONSIDERAR LOS 42 INTERRUPTORES DE 20 AMP QO120) | PZA | 1 |  |  | 0
380 |  | INTERRUPTOR TERMOAMAGNETICO, DE 3X125AMP, TIPO I-LINE | PZA | 2 |  |  | 0
390 |  | CABLE ARMADO TIPO MC-3 ENSAMBLADO EN FABRICA, DE 3H-1/0 AWG + 1H-4T, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA XHHW-2, PARA 600V, AGRUPADOS CON UNA CINTA MYLAR CORRUGADA FORMANDO UN SUBCONJUNTO AL CUAL SE LE APLICA UNA ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO SERIE 5000, MCA STABILOY O VIAKON | ML | 20 |  |  | 0
400 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTACULO DUPLEX DE TIERRA AISLADA 20AMP. COLOR NARANJA CATALOGO 5362-IG CON TAPA NARANJA, NEMA 5-20R, MARCA LEVITON | PZA | 45 |  |  | 0
410 |  | SALIDA ELECTRICA EN MURO PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE TIERRA AISLADA (IG), CON TUBERIA CONDUIT PDG 3/4" . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, CABLEADO CALIBRE 10 THW, Y CABLE CALIBRE 12 DE TIERRA (DOS CABLES DE TIERRA UNO CON FORRO Y OTRO DESNUDO), DUCTERIA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, SOPORTERIA, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (CONSIDERAR 30 MTS POR SALIDA) | SAL | 45 |  |  | 0
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) DE GRAN CAPACIDAD
DISTRIBUCION ELECTRICA DE EQUIPOS DE HVAC, NIVEL 3 (DE GRAN CAPACIDAD) 2 EQUIPOS DE 20 TR C/U
420 |  | TABLERO (TDG-HVAC-1) AUTOSOPORTADO I-LINE CON INTERRUPTOR TERMOMAGENTICO DE 600 AMP, 3F-4H, 600V. CON 8 ESPACIOS, CATALOGO NO. MG600M83A MCA SQUARE D O SIMILAR INCLUYENDO: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA | 1 |  |  | 0
430 |  | INTERRUPTOR TERMOAMAGNETICO, DE 3X600AMP, TIPO I-LINE | PZA | 1 |  |  | 0
440 |  | CABLE ARMADO TIPO MC-3 ENSAMBLADO EN FABRICA, DE 3H-300 KCM + 1H-1/0T, (3XFASE), CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA XHHW-2, PARA 600V, AGRUPADOS CON UNA CINTA MYLAR CORRUGADA FORMANDO UN SUBCONJUNTO AL CUAL SE LE APLICA UNA ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO SERIE 5000, MCA STABILOY O VIAKON | ML | 60 |  |  | 0
450 |  | INTERRUPTOR TERMOAMAGNETICO, DE 3X100AMP, TIPO I-LINE | PZA | 2 |  |  | 0
460 |  | DESCONECTADOR SI PORTAFUSIBLES DE 3X100AMP, 220V. | PZA | 4 |  |  | 0
470 |  | CABLE ARMADO TIPO MC-3 ENSAMBLADO EN FABRICA, DE 3H-2 AWG + 1H-2T, (2XFASE), CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA XHHW-2, PARA 600V, AGRUPADOS CON UNA CINTA MYLAR CORRUGADA FORMANDO UN SUBCONJUNTO AL CUAL SE LE APLICA UNA ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO SERIE 5000, MCA STABILOY O VIAKON | ML | 150 |  |  | 0
480 |  | UNICANAL DE 2 X 4 LISA | PZA | 4 |  |  | 0
490 |  | VARILLA ROSCADA DE 3/8" POR 3 MTS DE LARGO | PZA | 16 |  |  | 0
500 |  | TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" | PZA | 130 |  |  | 0
510 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO ROSCA CORRIDA DE 3/8" DE DIAMETRO POR 2" DE LARGO | PZA | 130 |  |  | 0
520 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR METÁLICO, MARCA ANCLO DE 1/4" DE DIÁMETRO CON TORNILLO. | PZA | 130 |  |  | 0
530 |  | TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" | PZA | 130 |  |  | 0
540 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RONDANA PLANA DE 1/4" | PZA | 130 |  |  | 0
550 |  | CINTA DE AISLAR 33M MCA 3M | PZA | 4 |  |  | 0
HIDROSANITARIO
SANITARIO
560 |  | TUBERIA DE PVC SANITARIO CED-40 DWV DE 2". INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 27.8 |  |  | 0
570 |  | TUBERIA DE PVC SANITARIO CED-40 DWV DE 3". INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | ML | 8 |  |  | 0
580 |  | TUBERIA DE PVC SANITARIO CED-40 DWV DE 4". INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | ML | 15 |  |  | 0
590 |  | CODO 45° CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 12 |  |  | 0
600 |  | CODO 45° CEM 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  |  | 0
610 |  | CODO 90° CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 8 |  |  | 0
620 |  | CODO 90° CEM 75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
630 |  | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CEM 75MMx50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  |  | 0
640 |  | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CEM 110MMx50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
650 |  | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CEM 110MMx75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  |  | 0
660 |  | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CEM 160MMx110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
670 |  | TEE CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 8 |  |  | 0
680 |  | TEE CEM 75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
690 |  | YEE CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 6 |  |  | 0
700 |  | YEE CEM 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 9 |  |  | 0
710 |  | YEE REDUCCIÓN CEM 160MMx110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
720 |  | CESPOL BOTE SALIDA BAJA CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  |  | 0
730 |  | CODO 90° SALIDA TRASERA CEM 110MMx50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 6 |  |  | 0
740 |  | TAPÓN REGISTRO TAPA DE ALUMINIO CEM 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  |  | 0
HIDRAULICO
750 |  | TUBO CPVC RD 11 1 1/2" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 10.5 |  |  | 0
760 |  | TUBO CPVC RD 11 1" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 3.5 |  |  | 0
770 |  | TUBO CPVC RD 11 1/2" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 13 |  |  | 0
780 |  | TUBO CPVC RD 11 3/4" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 6.36 |  |  | 0
790 |  | TUBO CÉDULA 40 2" x 6MTS INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 10.84 |  |  | 0
800 |  | CODO 90° CPVC 1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 3 |  |  | 0
810 |  | CODO 90° CPVC 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 8 |  |  | 0
820 |  | TEE RED CPVC 3/4"x1/2"x1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  |  | 0
830 |  | TEE RED CPVC 3/4"x1/2"x3/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
840 |  | TAPA HEMBRA CON ROSCA 1/2 INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 8 |  |  | 0
850 |  | REDUCCIÓN BUSHING 1 "x3/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
860 |  | REDUCCIÓN BUSHING 2"x1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 3 |  |  | 0
870 |  | REDUCCIÓN BUSHING 2"x1" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
880 |  | REDUCCIÓN BUSHING 3/4"x1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 8 |  |  | 0
890 |  | TEE Cédula 40 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 6 |  |  | 0
900 |  | TEE Cédula 40 2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 3 |  |  | 0
CONTRA INCENDIOS
910 |  | TUBO ACERO AL CARBON CED10 1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 1.5 |  |  | 0
920 |  | TUBO ACERO AL CARBON CED10 4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 15 |  |  | 0
930 |  | CODO 90° DE 38 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
940 |  | CODO 90° DE 102 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 3 |  |  | 0
950 |  | COPLE DE 102 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
960 |  | REDUCING 102 - 38 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
970 |  | TEE MECANICA 102 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
980 |  | VALVULA CHECK DE 4" (100 MM) INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA. | 1 |  |  | 0
990 |  | VÁLVULA ANGULAR 1 1/2" ROSCADO BRONCE INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA. | 1 |  |  | 0
1000 |  | GABINETE PARA MANGUERA DE 21X88X70 C/PUERTA, VIDRIO, CALIBRE 22 TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA ROJO BERMELLON, TIPO LIBRO INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
1010 |  | MANGUERA CONTRA INCENDIO DE 30 MTSUITUD Y 1 1/2" DE ,FABRICADA CON TUBO INTERIOR DE NEOPRENO Y UNA CAPA DE TEJIDO EXTERIOR TIPO SARGA 100% FIBRA DE POLIESTER INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
1020 |  | CHIFLON 3 PASOS DE BRONCE DE 11/2" INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
MUEBLES SANITARIOS
1030 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO HELVEX CON FLUXOMETRO TZA FLUX NAO ELONG TREXP 3.5 LPD /4.8L B CON FLUX MANIJA WC 32-38 4.8L CR, ASIENTO STAP AB TFLUX LRG ANTIBAC B INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | JGO. | 14 |  |  | 0
1040 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO HELVEX CON FLUXOMETRO MINGITORIO FERRY CASCADA 1L B CON FLUX MANIJA MING RECT 19 0.5L CR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | JGO. | 4 |  |  | 0
1050 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO HELVEX LAV RECT BAJO CUBIERTA CREB MARCUS B INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | JGO. | 12 |  |  | 0
1060 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA LAVABO HELVEX LLAV LAV ECONOMIZ TEMPORIZ CIERRE AUT CRINCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | JGO. | 12 |  |  | 0
1070 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CON MARCO DE ACERO DE 2.80 M x 1.70 M INOXIDABLE INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | JGO. | 4 |  |  | 0
1080 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA ESTANDAR MCA. SANILOCK MOD. 4205-4, DE 0.90X1.50 MTS. TIPO: PUERTA, ACABADO ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, FLETE A OBRA, FIJACION, SOPORTES, CORTES, DESPERDICIOS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA | PZA | 14 |  |  | 0
1090 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA ESTANDAR MCA. SANILOCK MOD. 4201-4, DE 1.50X1.50 MTS. TIPO: PANEL LATERAL, ACABADO ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, FLETE A OBRA, FIJACION, SOPORTES, CORTES, DESPERDICIOS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA | JGO. | 12 |  |  | 0
1100 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SUJECCIÓN BARRA RECTA ANTIVIRAL 36″ MOD. 7300-0 MCA. SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
1110 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE MOD. 7397-4 MCA. SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
1120 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE TOALLAS DOBLADAS EN «C» O 525 DE PLEGADO MÚLTIPLE (B-262) MOD. 7397-5 MCA. SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
1130 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO DE BARRA NUVA 9105-ND MCA. HELVEX INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
1140 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHA DE GANCHO DOBLE CLÁSICA II 206 MCA. HELVEX O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
1150 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ROLLO GIGANTE MOD. 7398-2 MCA. SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 14 |  |  | 0
HVAC
1160 |  | UNIDAD CONDENSADORA PAQUETE VRF MCA. TRANE MOD. 50HC-D28ACA5-DA0A0, CON CAPACIDAD DE 25 TR, VOLTAJE 230V/3P/60HZ. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A (PURON). TECNOLOGÍA INVERTER, EQUIPO CON DOS ETAPAS DE SUB- ENFRIAMIENTO. INTERCAMBIADOR DE CALOR TIPO COBRE - ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA. OPERA CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A. COMPRESORES INVERTER DE ALTA EFICIENCIA DC TIPO "SCROLL" DE CARCAZA CALIENTE. EL COMPRESOR INCLUYE PRECARGA DE GAS REFRIGERAN, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS TIPO VRF, BASES, TUBERÍA, TERMOSTATOS, DUCTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
1160.1 |  | UNIDAD CONDENSADORA VRF MCA. MIDEA MOD. MFM-I482H/HN117, CON CAPACIDAD DE 4 TR, VOLTAJE 220V/1P/60HZ. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A (PURON). DESCARGA VERTICAL, COMPRESOR FULL INVERTER. OPERA CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A. EQUIPO CON CIRCUITO DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOS ETAPAS DE SEPARACIÓN DE ACEITE. EL COMPRESOR INCLUYE PRECARGA DE GAS REFRIGERANTE DE FÁBRICA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS TIPO VRF, BASES, TUBERÍA, TERMOSTATOS, DUCTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
1160.2 |  | UNIDAD EVAPORADORA VRF MCA. MIDEA MOD. MFM-I482H/T2N117, CON CAPACIDAD DE 4 TR, VOLTAJE 220V/1P/60HZ. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A (PURON). DESCARGA HORIZONTAL, COMPRESOR FULL INVERTER. OPERA CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A. EQUIPO CON CIRCUITO DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOS ETAPAS DE SEPARACIÓN DE ACEITE. EL COMPRESOR INCLUYE PRECARGA DE GAS REFRIGERANTE DE FÁBRICA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS TIPO VRF, BASES, TUBERÍA, TERMOSTATOS, DUCTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
1160.3 |  | DIFUSOR MCA. ANMM MOD. DCV-COI CUADRADO 12x12 DE 4 VÍAS CFM 400. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DUCTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 34 |  |  | 0
1160.4 |  | REJILLA DE RETORNO 45° DE 1.6x0.50 M. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DUCTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL = | 0
[6 empty] | I.V.A. = | 0
[6 empty] | TOTAL = | 0