## Hoja1
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
| OBRA : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. (HIDROSANITARIO) | [5 empty] | ANEXO E3
| UBICACION : CARRETERA GALEANA - LINARES KM 1. | [5 empty] | 3A. JUNTA
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-033-2020 | FECHA: 21-ENE-2021
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
HIDROSANITARIO
AGUA FRÍA
10 | 030.115.536.00885 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 75MM (3") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 24 |  |  | 0
20 | 030.115.536.00870 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 63MM (2 1/2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 29 |  |  | 0
30 | 030.115.536.00860 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 50MM (2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 56 |  |  | 0
40 | 030.115.536.00850 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 38MM (1 1 /2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 83 |  |  | 0
50 | 030.115.536.00790 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 25MM (1") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 92 |  |  | 0
60 | 030.115.536.00730 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 19 MM (3/4") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 164 |  |  | 0
70 | 030.115.536.00770 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 13MM (1/2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 276 |  |  | 0
80 | 030.115.536.00360 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 90° X 13MM (1/2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 151 |  |  | 0
90 | 030.115.536.00370 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 90° X 19MM (3/4") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 43 |  |  | 0
100 | 030.115.536.00390 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 90° X 25MM (1") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  |  | 0
110 | 030.115.536.00410 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 90° X 38MM (1 1/2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 13 |  |  | 0
120 | 030.115.536.00420 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 90° X 50MM (2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  |  | 0
130 | 030.115.536.00430 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 90° X 63MM (2 1/2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
140 | 030.115.536.00595 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 13MM (1/2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  |  | 0
150 | 030.115.536.00600 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 19MM (3/4") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 17 |  |  | 0
160 | 030.115.536.00605 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 25MM (1") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 24 |  |  | 0
170 | 030.115.536.00620 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 38MM (1 1/2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 17 |  |  | 0
180 | 030.115.536.00640 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 50MM (2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 14 |  |  | 0
190 | 030.115.536.00650 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 63MM (2.5") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 8 |  |  | 0
200 | 030.115.536.00655 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 75MM (3") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
210 | 030.115.536.00581 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (2" - 1 1/2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  |  | 0
220 | 030.115.536.00582 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (2" - 1") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 11 |  |  | 0
230 | 030.115.536.00583 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (2" - 3/4") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
240 | 030.115.536.00584 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (2 1/2" - 1 1/2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 7 |  |  | 0
250 | 030.115.536.00585 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (2 1/2" - 2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  | 0
260 | 030.115.536.00586 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (3" - 1 1/2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
270 | 030.115.536.00587 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (3" - 2 1/2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
280 | 030.115.536.00588 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (3" - 2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
290 | 030.115.536.00521 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (1 1/2" - 1") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  |  | 0
300 | 030.115.536.00522 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (1 1/2" - 3/4") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 8 |  |  | 0
310 | 030.115.536.00520 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (1 1/2" - 1/2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 9 |  |  | 0
320 | 030.115.536.00560 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (1" - 3/4") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 20 |  |  | 0
330 | 030.115.536.00570 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (1" - 1/2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 27 |  |  | 0
340 | 030.115.536.00575 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (3/4" - 1/2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 25 |  |  | 0
350 | 030.115.536.00601 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ DE COBRE DE (3/4") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
360 | 030.115.536.00602 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ DE COBRE DE (1") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
370 | 030.140.616.0011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO SOLDABLE CÉDULA 40 DE 50MM (2") Ø, INCLUYE: ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y SUPERVISIÓN. | ML | 2 |  |  | 0
380 | 030.140.616.0012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO SOLDABLE CÉDULA 40 DE 64MM (2 1/2") Ø, INCLUYE: ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y SUPERVISIÓN. | ML | 3 |  |  | 0
390 | 030.140.616.0013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO SOLDABLE CÉDULA 40 DE 100MM (4") Ø, INCLUYE: ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y SUPERVISIÓN. | ML | 21 |  |  | 0
400 | 030.110.640.00121 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE ACERO SOLDABLE CÉDULA 40 DE 90° X 100MM (4") Ø, INCLUYE: ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y SUPERVISIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
410 | 030.110.640.00101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE ACERO SOLDABLE CÉDULA 40 DE 4"- 2" Ø, INCLUYE: ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y SUPERVISIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
420 | 030.110.640.00102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE ACERO SOLDABLE CÉDULA 40 DE 4"- 2 1/2" Ø, INCLUYE: ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y SUPERVISIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
430 | 030.115.536.00460 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 13MM (1/2") Ø MCA. NANOCOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 62 |  |  | 0
440 | 030.115.536.00465 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 19MM (3/4") Ø MCA. NANOCOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 17 |  |  | 0
450 | 030.115.536.00470 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 25MM (1") Ø MCA. NANOCOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
460 | 030.115.536.00490 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 38MM (1 1/2") Ø MCA. NANOCOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  |  | 0
470 | 030.115.640.00021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA ROSCADA DE 25MM (1") Ø, 125 LB/PULG² MARCA URREA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SELLAROSCAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTAS. | PZA | 4 |  |  | 0
480 | 030.115.640.00022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA ROSCADA DE 38MM (1 1/2") Ø, 125 LB/PULG² MARCA URREA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SELLAROSCAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTAS. | PZA | 4 |  |  | 0
490 | 030.115.640.00023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA ROSCADA DE 50MM (2") Ø, 125 LB/PULG² MARCA URREA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SELLAROSCAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTAS. | PZA | 4 |  |  | 0
500 | 030.115.600.00015 | CAJA DE VALVULAS | PZA | 11 |  |  | 0
AGUA CALIENTE
570 | 030.115.536.00885 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 75MM (3") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 5 |  |  | 0
580 | 030.115.536.00870 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 63MM (2 1/2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 21 |  |  | 0
590 | 030.115.536.00860 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 50MM (2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 18 |  |  | 0
600 | 030.115.536.00850 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 38MM (1 1 /2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 42 |  |  | 0
610 | 030.115.536.00790 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 25MM (1") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 112 |  |  | 0
620 | 030.115.536.00730 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 19 MM (3/4") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 69 |  |  | 0
630 | 030.115.536.00770 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 13MM (1/2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 137 |  |  | 0
640 | 030.115.536.00360 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 90° X 13MM (1/2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 119 |  |  | 0
650 | 030.115.536.00370 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 90° X 19MM (3/4") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 12 |  |  | 0
660 | 030.115.536.00390 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 90° X 25MM (1") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  | 0
670 | 030.115.536.00410 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 90° X 38MM (1 1/2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
680 | 030.115.536.00595 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 13MM (1/2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 17 |  |  | 0
690 | 030.115.536.00600 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 19MM (3/4") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 17 |  |  | 0
700 | 030.115.536.00605 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 25MM (1") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 13 |  |  | 0
710 | 030.115.536.00620 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 38MM (1 1/2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 9 |  |  | 0
720 | 030.115.536.00640 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 50MM (2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  | 0
730 | 030.115.536.00650 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 63MM (2.5") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  | 0
740 | 030.115.536.00655 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 75MM (3") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
750 | 030.115.536.00581 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (2" - 1 1/2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
760 | 030.115.536.00582 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (2" - 1") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  | 0
770 | 030.115.536.00583 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (2" - 3/4") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
780 | 030.115.536.00584 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (2 1/2" - 1 1/2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
790 | 030.115.536.00585 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (2 1/2" - 2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
800 | 030.115.536.00586 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (3" - 1 1/2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
810 | 030.115.536.00587 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (3" - 2 1/2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
820 | 030.115.536.00588 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (3" - 2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
830 | 030.115.536.00521 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (1 1/2" - 1") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  |  | 0
840 | 030.115.536.00522 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (1 1/2" - 3/4") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
850 | 030.115.536.00520 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (1 1/2" - 1/2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  |  | 0
860 | 030.115.536.00560 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (1" - 3/4") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 9 |  |  | 0
870 | 030.115.536.00570 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (1" - 1/2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 11 |  |  | 0
880 | 030.115.536.00575 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (3/4" - 1/2") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 28 |  |  | 0
890 | 030.115.536.00602 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ DE COBRE DE (1") Ø MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
900 | 030.115.536.00460 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 13MM (1/2") Ø MCA. NANOCOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 43 |  |  | 0
910 | 030.115.536.00465 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 19MM (3/4") Ø MCA. NANOCOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  | 0
920 | 030.115.640.00021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA ROSCADA DE 25MM (1") Ø, 125 LB/PULG² MARCA URREA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SELLAROSCAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTAS. | PZA | 3 |  |  | 0
930 | 030.115.640.00022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA ROSCADA DE 38MM (1 1/2") Ø, 125 LB/PULG² MARCA URREA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SELLAROSCAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTAS. | PZA | 3 |  |  | 0
940 | 030.115.640.00023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA ROSCADA DE 50MM (2") Ø, 125 LB/PULG² MARCA URREA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, SELLAROSCAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTAS. | PZA | 3 |  |  | 0
950 | 030.115.600.00015 | CAJA DE VALVULAS | PZA | 8 |  |  | 0
DRENAJE SANITARIO
990 | 030.115.660.01720 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FO.FO. SANITARIO DE 100 MM (4") Ø MARCA TISA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTA. | ML | 11 |  |  | 0
1000 | 030.115.660.01730 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FO.FO. SANITARIO DE 50 MM (2") Ø UNION TIPO TAR MARCA TISA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTA. | ML | 18 |  |  | 0
1010 | 030.115.660.01910 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE FO.FO. SANITARIO DE 100 MM (4")Ø UNION TIPO TAR MARCA TISA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
1020 | 030.115.660.01920 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE FO.FO. SANITARIO DE 50 MM (2")Ø UNION TIPO TAR MARCA TISA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
1030 | 030.110.620.00015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO.FO. SANITARIO DE 90° X 100 MM (4")Ø CON SALIDA DE 2" UNION TIPO TAR MARCA TISA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
1040 | 030.115.660.00220 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO.FO. SANITARIO DE 90° X 50 MM (2")Ø UNION TIPO TAR MARCA TISA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 9 |  |  | 0
1050 | 030.115.660.00160 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO.FO. SANITARIO DE 45° X 100 MM (4")Ø UNION TIPO TAR MARCA TISA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  | 0
1060 | 030.115.660.00170 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO.FO. SANITARIO DE 45° X 50 MM (2")Ø UNION TIPO TAR MARCA TISA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
1070 | 030.115.660.02540 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE FO.FO. SANITARIO DE REDUCIDA DE 100 MM (4") Ø - 50 MM (2")Ø UNION TIPO TAR MARCA TISA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
1080 | 030.110.620.00145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE EDUCCION DE FO.FO. SANITARIO (4" - 2") Ø INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
1090 | 030.115.660.02380 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 50 MM (2")Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 254 |  |  | 0
1100 | 030.115.660.02370 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 101 MM (4")Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 142 |  |  | 0
1110 | 030.115.660.02372 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 6"Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 170 |  |  | 0
1120 | 030.115.660.02374 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 8"Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 15 |  |  | 0
1130 | 030.120.548.00152 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 8" X 4" Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
1140 | 030.120.548.00154 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 6" Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
1150 | 030.120.548.00156 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 6" X 4" Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 22 |  |  | 0
1160 | 030.120.548.00158 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 4" X 2" Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 27 |  |  | 0
1170 | 030.120.564.00052 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 6"Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
1180 | 030.115.660.01930 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 100 MM (4")Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 19 |  |  | 0
1190 | 030.120.548.00052 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DOBLE DE PVC SANITARIO DE 100 MM (4")Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
1200 | 030.120.548.00054 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DOBLE DE PVC SANITARIO DE 4" A 2" Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
1210 | 030.115.660.01940 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 50 MM (2")Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 12 |  |  | 0
1220 | 030.115.660.00970 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 45° X 100 MM (4")Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 33 |  |  | 0
1230 | 030.115.660.00960 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 45° X 50 MM (2")Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 59 |  |  | 0
1240 | 030.115.660.01250 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE PVC SANITARIO DE 8" A 6" Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
1250 | 030.115.660.01240 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE PVC SANITARIO DE 6" A 4" Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 |  |  | 0
1260 | 030.115.660.01230 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE PVC SANITARIO DE 4" A 2" Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 22 |  |  | 0
1270 | 030.115.660.02110 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC SANITARIO DE 2"Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 20 |  |  | 0
1280 | 030.120.564.00040 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC SANITARIO DE 4"Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 |  |  | 0
1290 | 030.120.564.00042 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE CON REDUCCION DE PVC SANITARIO DE 6" A 4" Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 |  |  | 0
1300 | 030.120.564.00044 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE CON REDUCCION DE PVC SANITARIO DE 4" A 2" Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
1310 | 030.115.660.01010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 2" Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 222 |  |  | 0
1320 | 030.115.660.01000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 4" Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 9 |  |  | 0
1330 | 030.130.548.00025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CON SALIDA POSTERIOR DE PVC SANITARIO DE 4" SALIDA DE 2" Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 17 |  |  | 0
1340 | 030.130.548.00020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CON SALIDA LATERAL DE PVC SANITARIO DE 4" SALIDA DE 2" Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
1350 | 030.115.660.00810 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA CESPOL DE PVC SANITARIO UNA SALIDA DE 2"Ø . INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 18 |  |  | 0
1360 | 030.115.660.01350 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN REGISTRO DE PVC SANITARIO DE 4"Ø MCA. CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 11 |  |  | 0
1370 | 010.030.268.00215 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 1.00 MTS EN LINEA DE CAMBIO DE DIRECCION Y DIAMETROS INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, CONCERTO FC150 KG/CMS2 EN FIRME CON ESPESOR DE 10-12 CMS. MUROS DE BLOCKS. DE 10, REMATE DE CONCRETO EN PARTE SUPERIOR DEL MISMO PARA NIVELAR CON CONTRAMARCO DE ANGULO DE 11/2" PARA RECIBIR SU TAPA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 17 |  |  | 0
SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL