## Hoja1
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
| OBRA : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. (CCTV) | [5 empty] | ANEXO E3
| UBICACION : CARRETERA GALEANA - LINARES KM 1. | [5 empty] | 3A. JUNTA
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-033-2020 | FECHA: 21-ENE-2021
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
CCTV ZONA1
10 | 050.225.704.07305 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA PORTACABLES TIPO MALLA, ACABADO ELECTROZINCADO, ANCHO DE 300 MM, PERALTE DE 66 MM, MARCA CHAROFILO EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. (TRAMO DE 3 MTS) UNIDAS POR MEDIO DE CLIP RECTO AUTOMATICO (MG-51-111), Y JUEGO DE CLEMAS PARA CURVAS Y CRUCES EN "T",INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 50
20 | 050.225.704.07306 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CHAROLA TIPO MALLA DE 300 MM A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8", SUJETADOR UNIVERSAL CHAROFIL O EQUIVALENTE (MG-51-139) EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INSTALADOS CADA 1.5 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | JUEGO | 95
30 | 060.240.760.03705 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE 3/4" , TIPO CONDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., PARED GRUESA, PARA CABLEADO HORIZONTAL Y VERTICAL, (AL 40% 3 CABLES POR TUBO) INCLUYE COPLE PARA UNIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA SUJECION DE TUBO A LA CHAROLA, CODO PARA BAJADA DE CABLE EN MURO Y REGISTROS DE 5X5 EN PLAFON PARA PASO DE CABLEADO, REGISTRO METALICO DE 2X4 EN MURO PARA SALIDA DE CABLEADO EN LUGAR DE TRABAJO), SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 75
40 | 060.240.760.03700 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIA DE 3/4" A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8", ABRAZADERA TIPO CLIP O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | JUEGO | 110
50 | 060.240.760.01120 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 24-PORT, ANGLED, CATEGORY 6, PATCH PANEL WITH 24 RJ45, 8-POSITION, 8-WIRE PORTS. CODIGO DPA24688TGY, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
60 | 060.240.760.02815 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL FRONTAL, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. MODELO NCMHF2 .- CON PUERTAS ABATIBLES Y CONTROL DE RADIO DE GIRO 2 RMU 3.5"H X 19" W X 3.7" D, PARA MANEJO DE CABLES DE PARCHEO CONECTADOS A PATCH PANEL Y SWITCH. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
70 | 060.240.760.00835 | SUMINISTRO DE CABLE DE PARCHEO RJ45-RJ45, DIAMETRO REDUCIDO CAT.6, 7 FT, (XX=COLOR DESEADO, SIN VARIACION DE PRECIO) . CODIGO UTP28SP7BU, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 11
80 | 060.240.760.00445 | INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO RJ45-RJ45, DIAMETRO REDUCIDO CAT.6, 7 FT, (XX=COLOR DESEADO, SIN VARIACION DE PRECIO) . CODIGO UTP28SP7BU, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 11
90 | 060.240.760.00825 | SUMINISTRO DE CABLE DE PARCHEO RJ45-RJ45, DIAMETRO REDUCIDO CAT.6, 10 FT, (XX=COLOR DESEADO, SIN VARIACION DE PRECIO) . CODIGO UTP28S10BU, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 11
100 | 060.240.760.00836 | INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO RJ45-RJ45, DIAMETRO REDUCIDO CAT.6, 10 FT, (XX=COLOR DESEADO, SIN VARIACION DE PRECIO) . CODIGO UTP28SP10BU, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 11
110 | 060.240.760.00950 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT. 6 PUC6004BU-UY.- CABLE PLENUM DE 4 PARES, 23 AWG AISLAMIENTO FEP, CABLE TRENZADO EN PAR CUBIERTA DE BAJA EMISION DE HUMO DE PVC IGNÍFUGO (RETARDANTE DE FLAMA), MARCA PANDUIT (PIEZA DE 305 MTS) O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 880
120 | 060.240.760.02145 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, MODELO CFPE2EIY.- 2 SALIDAS, COLOR MARFIL, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 11
130 | 060.240.760.02146 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, MODELO CFPE4EIY.- 4 SALIDAS, COLOR MARFIL, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 11
140 | 060.240.760.03355 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS PARA FACE PLATE.- CFPE Y CFP P/MINI-COM, MARFIL, NÚMERO DE PARTE CMBEI-X , MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 11
150 | 060.240.760.02335 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR GIGA-TX-6 PLUS, RJ45 CAT 6.- COLOR MARFIL, CONFIGURACIÓN A/B NÚMERO DE PARTE CJ688TPEI, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. PARA INSTALACIÓN EN SALIDA DE USUARIOS DE VOZ Y DATOS.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 11
160 | 060.255.760.00011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2.0 MP WDR, LIGHTCATCHER, DAY/NIGHT, OUTDOOR DOME, 2.8MM F/1.2, IR MODEO 2.0C-H5M-DO1-IR MARCA AVIGILON O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8
170 | 060.255.760.00012 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2.0 MP, WDR, LIGHTCATCHER, DAY/NIGHT, INDOOR/OUTDOOR BULLET CAMERA, 3.1-8.4MM F/1.6, INTEGRATED MODELO 2.0C-H5SL-BO1-IR MARCA AVIGILON O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
180 | 060.255.760.00014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2MP H4 IR PTZ, WITH WIPER 30X, SELF-LEARNING ANALYTICS, IK10, IP66, 250M IR MODELO 2.0C-H4IRPTZ-DP30-WP MARCA AVIGILON O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
190 | 060.240.760.01275 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC 7 STANDARD EDITION CAMERA LICENSE MODELO ACC7-STD MARCA AVIGILON O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8
200 | 060.240.760.03325 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH CISCO 24-PORT GIGABIT POE STACKABLE SWITCH + 4 SPF, MARCA CISCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I, . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
210 | 060.240.760.01615 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDANT WALL MOUNT ADAPTER. FOR USE WITH H4 IR PTZ OR H4A-MH-AD-PEND1 ON H4 MULTISENSOR. MODELO IRPTZ-MNT-WALL1 MARCA AVIGILON O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
220 | 060.240.760.01616 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INDOOR SINGLE PORT GIGABIT POE++ 60W, NORTH AMERICAN POWER CORD INCLUDED. MAY ALSO BE USED IN EUROPEAN UNION, JAPAN, AUSTRALIA, NEW Z MODLEO POE-INJ2-60W-NA MARCA AVIGILON O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
SUBTOTAL
I.V.A
TOTAL