## Hoja1
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
| OBRA : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. (DETECCIÓN) | [5 empty] | ANEXO E3
| UBICACION : CARRETERA GALEANA - LINARES KM 1. | [5 empty] | 3A. JUNTA
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-033-2020 | FECHA: 21-ENE-2021
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
DETECCION ZONA 1
10 | 060.240.760.02660 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MS 400 BASE DE DETECTOR, MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 46
20 | 060.240.760.02500 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LSN 0300 A MÓDULO LSN IMPROVED DE 300 MA,MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
30 | 060.240.760.02120 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAA‑500‑TR-W BISEL, BLANCO,MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
40 | 060.240.760.02100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAA‑500 LSN BASE,MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
50 | 060.240.760.02110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAA‑500‑BB CAJA POSTERIOR PARA MONTAJE EN EL TECHO,MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
60 | 060.240.760.02200 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FMC‑420RW‑GFRRD PULSADOR DE INCENDIO MANUAL CON OPCIÓN DE REARME, CON BASE EMPOTRADA, ROJO,MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 4
70 | 060.265.760.00002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FPP 5000 KIT DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA.MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
80 | 060.265.760.00004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FPP-5000-TIMÓDULO DE SUPERVISIÓN.MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
90 | 060.265.760.00006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FBT1240 ALTRONIX BATERÍAS (12 V), 40 AH CADA UNA.MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2
100 | 060.240.760.02180 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAP‑OTC 420 DETECTOR MULTISENSOR ÓPTICO/TÉRMICO/QUÍMICO.MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
110 | 060.240.760.02170 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAP‑OC 520 DETECTOR MULTISENSOR ÓPTICO/QUÍMICO, BLANCO. ,MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 46
120 | 060.240.760.03280 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STROBE, SELECTABLE CANDELA, 1/8-4WWALL, RED, W-STRC,MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 6
130 | 060.240.760.01110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 24 VDC SPEAKER W/STROBE 100 CD, WHITE. W-HSR, MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 4
140 | 060.265.760.00008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO PARA DUCTOS, INCLUYE DETECTOR, CARCASA, TUBOS PARA MUESTREO, ETC, MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 4
160 | 060.265.708.00002 | SUMNISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 18 AWG DE 2 CONDUCTORES 2X18 PARA COMUNICACION DE COMPONENTES DE ALARMA Y DETECCION. INCLUYE SOPORTERIA, CANALIZACION, TUBERIA DE 19MM PARED DELGADA, CONECTORES, COPLES, CONTRATUERCAS, MONITOR, ABRAZADERA, REGISTRO, MANGUERA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 661
170 | 060.265.708.00004 | SUMNISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 16 AWG DE 2 CONDUCTORES 2X16 PARA VOLTAJE DE COMPONENTES DE ALARMA Y DETECCION. INCLUYE SOPORTERIA, CANALIZACION, TUBERIA DE 19MM PARED DELGADA, CONECTORES, COPLES, CONTRATUERCAS, MONITOR, ABRAZADERA, REGISTRO, MANGUERA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 294
180 | 060.265.708.00006 | SUMNISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 16 AWG DE 2 CONDUCTORES 2X16 PARA COMUNICACION ENTRE TABLEROS DE COMPONENTES DE ALARMA Y DETECCION. INCLUYE SOPORTERIA, CANALIZACION, TUBERIA DE 19MM PARED DELGADA, CONECTORES, COPLES, CONTRATUERCAS, MONITOR,ABRAZADERA, REGISTRO,MANGUERA,INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 340
200 | 060.240.760.00290 | CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y OPERACION DEL HOSPITAL PARA CORRECTO USO DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS. | SERVICIO | 1
SUBTOTAL
I.V.A
TOTAL