## Hoja1
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
| OBRA : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. (VOCEO) | [5 empty] | ANEXO E3
| UBICACION : CARRETERA GALEANA - LINARES KM 1. | [5 empty] | 3A. JUNTA
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-033-2020 | FECHA: 21-ENE-2021
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
VOCEO ZONA 1
10 | 060.240.760.04230 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE 3/4" , TIPO CONDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., PARED GRUESA, PARA CABLEADO HORIZONTAL Y VERTICAL,(AL 40% 3 CABLES POR TUBO) INCLUYE COPLE PARA UNIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA SUJECION DE TUBO A LA CHAROLA, CODO PARA BAJADA DE CABLE EN MURO Y REGISTROS DE 5X5 EN PLAFON PARA PASO DE CABLEADO, REGISTRO METALICO DE 2X4 EN MURO PARA SALIDA DE CABLEADO EN LUGAR DE TRABAJO).INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 60
20 | 060.240.760.03700 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIA DE 3/4" A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8", ABRAZADERA TIPO CLIP.,INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | JUEGO | 90
30 | 060.265.760.00012 | SUMINISTRO EN INSTALACION CALL STATION MODELO PVA-15CST, MARCA BOSCH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZ | 1
40 | 060.265.760.00014 | SUMINISTRO EN INSTALACION DE CEILING LOUDSPEAKER, 6W, 70V MODELO LHM0606/00-US , MARCA BOSCH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZ | 10
50 | 060.240.760.04180 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 16AWG DE 2 CONDUCTORES 2X16 PARA INTERCONEXION DE BOCINAS. INCLUYE SOPORTERIA, CANALIZACION, TUBERIA DE 19MM PARED DELGADA, CONECTORES, COPLES, CONTRATUERCAS, MONITOR,ABRAZADERA, REGISTRO,MANGUERA,INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 315
60 | 060.265.760.00016 | SUMINISTRO EN INSTALACION DE POWER AMPLIFIER, 2X500W MODELO PVA-2P500, MARCA BOSCH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZ | 1
70 | 060.240.760.00300 | CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y OPERACION DEL HOSPITAL PARA CORRECTO USO DEL SISTEMA DE VOCEO. | SERV | 1
80 | 060.240.760.03660 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA LIQUIT TIGTH DE 3/4. TUBO METALICO FLEXIBLE DE INTERIOR, DE ACERO AL CARBON GALVANIZADO, CON CONECTORES EN FORMA HERMÉTICA GARANTIZAN FÁCIL USO Y EFICIENTE INSTALACIÓN. | ML | 54
SUBTOTAL
I.VA
TOTAL