## Hoja1
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
| OBRA : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. (AIRE ACONDICONADO) | [5 empty] | ANEXO E3
| UBICACION : CARRETERA GALEANA - LINARES KM 1. | [5 empty] | 3A. JUNTA
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-033-2020 | FECHA: 21-ENE-2021
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
HVAC
DUCTOS
10 | 020.090.576.00155 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE DUCTO DE CAL. 20 INCLUYE SOPORTERÍA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | KG | 312 |  |  | 0
20 | 020.090.580.00105 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1-1/2" DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO REFORZADO PARA DUCTOS DE CAL. 20 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 39.6 |  |  | 0
30 | 020.090.576.00156 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE DUCTO DE CAL. 22 INCLUYE SOPORTERÍA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | KG | 378 |  |  | 0
40 | 020.090.580.00106 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1-1/2" DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO REFORZADO PARA DUCTOS DE CAL. 22 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 56.4 |  |  | 0
50 | 020.090.576.00157 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE DUCTO DE CAL. 24 INCLUYE SOPORTERÍA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | KG | 2911.2 |  |  | 0
60 | 020.090.580.00107 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1-1/2" DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO REFORZADO PARA DUCTOS DE CAL. 24 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 386.4 |  |  | 0
70 | 020.090.576.00158 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE DUCTO DE CAL. 26 INCLUYE SOPORTERÍA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | KG | 4839.6 |  |  | 0
80 | 020.090.580.00108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1-1/2" DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO REFORZADO PARA DUCTOS DE CAL. 26 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 781.2 |  |  | 0
90 | 020.090.580.00035 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 2" Ø INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M | 1.68 |  |  | 0
100 | 020.090.580.00036 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 4" Ø INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M | 4 |  |  | 0
110 | 020.090.580.00070 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 6" Ø INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M | 2.5 |  |  | 0
120 | 020.090.580.00080 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 8" Ø INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M | 165 |  |  | 0
130 | 020.090.580.00030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 10" Ø INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M | 6.5 |  |  | 0
140 | 020.090.580.00040 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 12" Ø INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M | 35 |  |  | 0
TUBERÍAS Y CONEXIONES
150 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALV. DE 1" Ø INCLUYE SOPORTERÍA, UNIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, AISLAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M | 232 |  |  | 0
160 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALV. DE 1 1/2" Ø INCLUYE SOPORTERÍA, UNIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, AISLAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M | 102 |  |  | 0
170 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALV. DE 1/2 " Ø INCLUYE SOPORTERÍA, UNIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, AISLAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M | 1.5 |  |  | 0
180 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Fofo DE 2" Ø INCLUYE SOPORTERÍA, UNIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, AISLAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M | 62 |  |  | 0
190 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Fofo DE 2 1/2" Ø INCLUYE SOPORTERÍA,UNIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, AISLAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M | 195 |  |  | 0
200 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Fofo DE 3" Ø INCLUYE SOPORTERÍA, UNIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, AISLAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M | 68 |  |  | 0
210 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALV. DE 3/4" Ø INCLUYE SOPORTERÍA,UNIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, AISLAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M | 183 |  |  | 0
220 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Fofo DE 4" Ø INCLUYE SOPORTERÍA, UNIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, AISLAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M | 22 |  |  | 0
230 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Fofo DE 6" Ø INCLUYE SOPORTERÍA, UNIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, AISLAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M | 106 |  |  | 0
DIFUSORES Y REJILLAS
330 | 020.095.584.00340 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN MODULAR PARA MONTAJE EN CIELO FALSO DE 24" X 24" MCA. NAMM, MOD. DMS CON CUELLO DE 8"Ø O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO, PREVIA AUTORIAZACION DE LA SUPERVICION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 178 |  |  | 0
335 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN MODULAR PARA MONTAJE EN CIELO FALSO DE 24" X 24" MCA. NAMM, MOD. DMS CON CUELLO DE 12"Ø INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 32
340 | 020.095.584.00765 | SUMINISRO E INSTALACIÓN DE LOUVER DRENABLE DE ALUMINIO EXTRUIDO, CON MARCO DE 4" Y ALETAS FIJAS A 45° DE 12"x12" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 4 |  |  | 0
350 | 020.095.584.00195 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJIILA HR-VR DE EXTRACCION CON ALETAS DE 1 1/4" DE ANCHO FIJAS A 45° DE 8"x8" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 81 |  |  | 0
360 | 020.095.584.00425 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE RETORNO MODULAR PARA MONTAJE EN CIELO FALSO DE 24" X 24" MCA. NAMM, MOD. PMRN CON CUELLO DE 14"Ø O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO, PREVIA AUTORIAZACION DE LA SUPERVICION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 55 |  |  | 0
365 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE RETORNO MODULAR PARA MONTAJE EN CIELO FALSO DE 24" X 24" MCA. NAMM, MOD. PMRN CON CUELLO DE 18"Ø INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 8
EQUIPOS HVAC
370 | 020.080.532.00015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE DISTRIBUCION B-01 DE AGUA HELADA TIPO HORIZONTAL DE SUCCION AL FINAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE EQUIPO, CONEXIÓN ELECTRICA A PIE DEL EQUIPO, FLETES, ACARREOS, GRUA, PRUEBAS DE ARRANQUE, HERRAMIENTA, UNIONES Y TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 6 |  |  | 0
375 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCTERO Y PTR PARA BOMBAS DE DISTRIBUCIÓN, SEGÚN MANUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
380 | 020.080.532.00065 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHILLER MARCA YORK MODELO YLAA140TR DE 140 TONELADAS CH-01 ENFRIADO POR AIRE, DE 191.8 KW O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO, PREVIA AUTORIAZACION DE LA SUPERVICION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE EQUIPO, CONEXIÓN ELECTRICA A PIE DEL EQUIPO, FLETES, ACARREOS, GRUA, PRUEBAS DE ARRANQUE, HERRAMIENTA, UNIONES Y TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
385 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCTERO Y PTR PARA CHILLER, SEGÚN MANUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
390 | 020.080.532.03240 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE VENTILACIÓN CV-01 MARCA SOLER & PALAU MODELO CDA 10/10 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO, PREVIA AUTORIAZACION DE LA SUPERVICION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PARA MONATAJE DE EQUIPO, TRANSPORTE, GRUA, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS DE ARRANQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1 |  |  | 0
392 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCTERO Y PTR PARA CAJA DE VENTILACIÓN CV-01, SEGÚN MANUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
394 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EUIPO DE PAQUETE DE 25 TR MARCA YORK INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE EQUIPO, CONEXIÓN ELECTRICA A PIE DEL EQUIPO, FLETES, ACARREOS, GRUA, PRUEBAS DE ARRANQUE, HERRAMIENTA, UNIONES Y TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
396 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCTERO Y PTR PARA UNIDAD DE PAQUETE DE 25 TR, SEGÚN MANUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
400 | 020.080.532.03250 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE VENTILACIÓN CV-02 MARCA SOLER & PALAU MODELO CDA 25/25 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO, PREVIA AUTORIAZACION DE LA SUPERVICION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PARA MONATAJE DE EQUIPO, TRANSPORTE, GRUA, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS DE ARRANQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 3 |  |  | 0
405 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCTERO Y PTR PARA CAJA DE VENTILACIÓN VCV-02, SEGÚN MANUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
410 | 020.080.532.03220 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA MARCA SOLER & PALAU O SIMILAR MODELO TD-500 EX01 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO, PREVIA AUTORIAZACION DE LA SUPERVICION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PARA MONATAJE DE EQUIPO, TRANSPORTE, GRUA, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS DE ARRANQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 4 |  |  | 0
420 | 050.225.704.02030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA WC MARCA SOLER & PALAU MODELO SILENT-100 DE 127 V EX02 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO, PREVIA AUTORIAZACION DE LA SUPERVICION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PARA MONATAJE DE EQUIPO, TRANSPORTE, GRUA, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS DE ARRANQUE, INSTALACIÓN DE DREN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 5 |  |  | 0
430 | 020.080.532.02960 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD TIPO FAN & COIL F&C-01 MARCA YORK MODELO YGFC-02, SERPENTÍN DE ENFRIAMIENTO CON CAPACIDAD DE 0.50 TR, FLUJO DE AIRE 200 CFM CAUDAL DE AGUA (L/S) 0.116, CON RESISTENCIA Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220/1/60. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO, PREVIA AUTORIAZACION DE LA SUPERVICION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PARA MONATAJE DE EQUIPO, TRANSPORTE, GRUA, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS DE ARRANQUE, INSTALACIÓN DE DREN, TERMOSTATO CON CAJA DE SEGURIDAD FILTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 18 |  |  | 0
440 | 020.080.532.02961 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD TIPO FAN & COIL F&C-02 MARCA YORK MODELO YGFC-04, SERPENTÍN DE ENFRIAMIENTO CON CAPACIDAD DE 1 TR, FLUJO DE AIRE 400 CFM CAUDAL DE AGUA (L/S) 0.25, CON RESISTENCIA Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220/1/60. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO, PREVIA AUTORIAZACION DE LA SUPERVICION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PARA MONATAJE DE EQUIPO, TRANSPORTE, GRUA, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS DE ARRANQUE, INSTALACIÓN DE DREN, TERMOSTATO CON CAJA DE SEGURIDAD FILTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 4 |  |  | 0
450 | 020.080.532.02962 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD TIPO FAN & COIL F&C-03 MARCA YORK MODELO YGFC-06, SERPENTÍN DE ENFRIAMIENTO CON CAPACIDAD DE 1.5 TR, FLUJO DE AIRE 600 CFM CAUDAL DE AGUA (L/S) 0.327, CON RESISTENCIA Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220/1/60. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO, PREVIA AUTORIAZACION DE LA SUPERVICION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PARA MONATAJE DE EQUIPO, TRANSPORTE, GRUA, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS DE ARRANQUE, INSTALACIÓN DE DREN, TERMOSTATO CON CAJA DE SEGURIDAD FILTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 4 |  |  | 0
460 | 020.080.532.02963 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD TIPO FAN & COIL F&C-04 MARCA YORK MODELO YGFC-08, SERPENTÍN DE ENFRIAMIENTO CON CAPACIDAD DE 2 TR, FLUJO DE AIRE 800 CFM CAUDAL DE AGUA (L/S) 0.48, CON RESISTENCIA Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220/1/60. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO, PREVIA AUTORIAZACION DE LA SUPERVICION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PARA MONATAJE DE EQUIPO, TRANSPORTE, GRUA, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS DE ARRANQUE, INSTALACIÓN DE DREN, TERMOSTATO CON CAJA DE SEGURIDAD FILTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 2 |  |  | 0
470 | 020.080.532.02964 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD TIPO FAN & COIL F&C-05 MARCA YORK MODELO YGFC-10, SERPENTÍN DE ENFRIAMIENTO CON CAPACIDAD DE 2.50 TR, FLUJO DE AIRE 1000 CFM CAUDAL DE AGUA (L/S) 0.585, CON RESISTENCIA Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220/1/60. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO, PREVIA AUTORIAZACION DE LA SUPERVICION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PARA MONATAJE DE EQUIPO, TRANSPORTE, GRUA, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS DE ARRANQUE, INSTALACIÓN DE DREN, TERMOSTATO CON CAJA DE SEGURIDAD FILTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 3 |  |  | 0
480 | 020.080.532.03000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD TIPO FAN & COIL F&C-06 MARCA YORK MODELO YGFC-12, SERPENTÍN DE ENFRIAMIENTO CON CAPACIDAD DE 3 TR, FLUJO DE AIRE 1,200 CFM CAUDAL DE AGUA (L/S) 0.695, CON RESISTENCIA Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220/1/60. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO, PREVIA AUTORIAZACION DE LA SUPERVICION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PARA MONATAJE DE EQUIPO, TRANSPORTE, GRUA, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS DE ARRANQUE, INSTALACIÓN DE DREN, TERMOSTATO CON CAJA DE SEGURIDAD FILTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 4 |  |  | 0
490 | 020.080.532.03020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD TIPO FAN & COIL F&C-07 MARCA YORK MODELO YGFC-14, SERPENTÍN DE ENFRIAMIENTO CON CAPACIDAD DE 3.5 TR, FLUJO DE AIRE 1,400 CFM CAUDAL DE AGUA (L/S) 0.824, CON RESISTENCIA Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220/1/60. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO, PREVIA AUTORIAZACION DE LA SUPERVICION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PARA MONATAJE DE EQUIPO, TRANSPORTE, GRUA, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS DE ARRANQUE, INSTALACIÓN DE DREN, TERMOSTATO CON CAJA DE SEGURIDAD FILTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 4 |  |  | 0
495 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD TIPO FAN & COIL F&C-08 MARCA YORK MODELO YAH-04, Ó EQUIVALENTE, SERPENTÍN DE ENFRIAMIENTO CON CAPACIDAD DE 6 TR, FLUJO DE AIRE 2,400 CFM CAUDAL DE AGUA (L/S) 2.22, CON RESISTENCIA Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 230/3/60. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PARA MONATAJE DE EQUIPO, TRANSPORTE, GRUA, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS DE ARRANQUE, INSTALACIÓN DE DREN, TERMOSTATO CON CAJA DE SEGURIDAD FILTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 4
500 | 020.080.532.02965 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD TIPO FAN & COIL F&C-08 MARCA YORK MODELO YAH-04, SERPENTÍN DE ENFRIAMIENTO CON CAPACIDAD DE 6 TR, FLUJO DE AIRE 2,400 CFM CAUDAL DE AGUA (L/S) 2.22, CON RESISTENCIA Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 230/3/60. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO, PREVIA AUTORIAZACION DE LA SUPERVICION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PARA MONATAJE DE EQUIPO, TRANSPORTE, GRUA, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS DE ARRANQUE, INSTALACIÓN DE DREN, TERMOSTATO CON CAJA DE SEGURIDAD FILTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 4 |  |  | 0
510 | 020.080.532.03235 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HUMIFICADOR MARCA HUM-01 NORTEC MODELO NH-EL TIPO ELECTRIC, PARA OPERAR A 460-2-60 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO, PREVIA AUTORIAZACION DE LA SUPERVICION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. | PZA | 5 |  |  | 0
520 | 020.080.532.01285 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE SEPARAOR DE AIRE PARA CHILLER, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTLACIÓN | PZA | 1 |  |  | 0
525 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE SEPARAOR DE AIRE PARA CHILLER, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTLACIÓN | PZA | 1
530 | 020.080.532.02825 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA UC-01 DE RESPALDO PARA QUIRÓFANO MARCA YORK MODELO NC090 DE 7.5 TR O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO, PREVIA AUTORIAZACION DE LA SUPERVICION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PARA MONATAJE DE EQUIPO, TRANSPORTE, GRUA, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS DE ARRANQUE, INSTALACIÓN DE DREN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 3 |  |  | 0
540 | 020.080.532.00365 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-01 MARCA YORK MODELO XTO7.5TR, SERPENTÍN DE ENFRIAMIENTO CON CAPACIDAD DE 7 TR, FLUJO DE AIRE 2,800 CFM CAUDAL DE AGUA (L/S) 1.20, CON RESISTENCIA Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 460/3/60. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO, PREVIA AUTORIAZACION DE LA SUPERVICION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PARA MONATAJE DE EQUIPO, TRANSPORTE, GRUA, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS DE ARRANQUE, INSTALACIÓN DE DREN, TERMOSTATO CON CAJA DE SEGURIDAD FILTROS DE 3 FASES, HEPA, UV Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 3 |  |  | 0
550 | 020.080.532.01735 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-02 MARCA YORK MODELO AHU-15, SERPENTÍN DE ENFRIAMIENTO CON CAPACIDAD DE 15 TR, FLUJO DE AIRE 6,000 CFM CON ALIMENTACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE, CAUDAL DE AGUA FRIA (GPM) 38.2 CAUDAL DE AGUA CALIENTE (GPM) 38.9, Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 460/3/60. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO, PREVIA AUTORIAZACION DE LA SUPERVICION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PARA MONATAJE DE EQUIPO, TRANSPORTE, GRUA, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS DE ARRANQUE, INSTALACIÓN DE DREN, TERMOSTATO CON CAJA DE SEGURIDAD FILTROS DE 3 FASES, HEPA, UV Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 2 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0