## Hoja1
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
| OBRA : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. (HIDROSANITARIO) | [5 empty] | ANEXO
UBICACION : CARRETERA GALEANA - LINARES KM 1.
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA: 10-NOV-2020
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
HIDROSANITARIO
AGUA FRÍA
10 | 26100007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 50MM (2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 82.4 |  |  | 0
20 | 26100005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE (1 1/2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILARINCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 24 |  |  | 0
30 | 26100006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 38MM (1 1/2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILARINCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 334.2 |  |  | 0
40 | 26100005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 32MM (1 1/4") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 193 |  |  | 0
50 | 26100006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 25MM (1") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 20 |  |  | 0
60 | 26100003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 13MM (1/2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 160 |  |  | 0
70 | 26100020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 90° X 50MM (2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  |  | 0
80 | 26100031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 50MM (2") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 14 |  |  | 0
90 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (2 X 1 1/2") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 22 |  |  | 0
100 | 26120029 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 38MM (1 1/2") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 76 |  |  | 0
110 | 26120021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 90° X 38MM (1 1/2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 74 |  |  | 0
120 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (1 1/2" X 1 1/4") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 30 |  |  | 0
130 | 26120020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 90° X 32MM (1 1/4") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 64 |  |  | 0
140 | 26120028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 32MM (1 1/4") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  |  | 0
150 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 44MM (1 3/4") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
160 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (1 1/2" X 1/2") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 116 |  |  | 0
170 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (2" X 1 3/4") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
180 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (2" X 1") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
190 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (1 1/4" X 1/2") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 12 |  |  | 0
200 | 26100053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 13MM (1/2") Ø MCA. NANOCOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 80 |  |  | 0
210 | 26100054 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 13MM (1 1/4") Ø MCA. NANOCOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 80 |  |  | 0
220 |  | ABRAZADERA TIPO PERA, FABRICADA EN ACERO AL CARBON, ACABADO GALVANIZADO ELECTROLITICO, DE 1 1/2" CAL 18, COMO SOPRTE DE TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PERNOS ROSCADOS PARA CONCRETO, TUERCAS, ARANDELAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 90 |  |  | 0
230 |  | ABRAZADERA TIPO PERA, FABRICADA EN ACERO AL CARBON, ACABADO GALVANIZADO ELECTROLITICO, DE 1 3/4" CAL 18, COMO SOPRTE DE TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PERNOS ROSCADOS PARA CONCRETO, TUERCAS, ARANDELAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 10 |  |  | 0
240 |  | ABRAZADERA TIPO PERA, FABRICADA EN ACERO AL CARBON, ACABADO GALVANIZADO ELECTROLITICO, DE 2" CAL 18, COMO SOPRTE DE TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PERNOS ROSCADOS PARA CONCRETO, TUERCAS, ARANDELAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 24 |  |  | 0
AGUA CALIENTE
250 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 32MM (1 1 /4") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 79.2 |  |  | 0
260 | 26100004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 25MM (1") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 47.44 |  |  | 0
270 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE (3/4") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 220 |  |  | 0
280 | 26100003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 13MM (1/2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOPORTERIA, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ESPANSOR, TAQUETES, TUERCAS, ABRAZADERAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 241 |  |  | 0
290 | 26100016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 90° X 32MM (1 1/4") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  |  | 0
300 | 26100017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 90° X 25MM (1") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  |  | 0
310 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 32MM (1 1/4") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 12 |  |  | 0
320 | 26100028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 25MM (1") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 8 |  |  | 0
330 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 19MM (3/4") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 72 |  |  | 0
340 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (1 1/4" - 3/4") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 12 |  |  | 0
350 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (1 1/4" - 1") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
360 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (1" - 3/4") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 86 |  |  | 0
370 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE (3/4" - 1/2") Ø MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 88 |  |  | 0
380 | 26100053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE 90° X ( 1/2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 200 |  |  | 0
390 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 13MM (1/2") Ø MCA. NANOCOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 84 |  |  | 0
400 |  | ABRAZADERA TIPO PERA, FABRICADA EN ACERO AL CARBON, ACABADO GALVANIZADO ELECTROLITICO, DE 3/4" CAL 18, COMO SOPRTE DE TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PERNOS ROSCADOS PARA CONCRETO, TUERCAS, ARANDELAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 70 |  |  | 0
410 |  | ABRAZADERA TIPO PERA, FABRICADA EN ACERO AL CARBON, ACABADO GALVANIZADO ELECTROLITICO, DE 1" CAL 18, COMO SOPRTE DE TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PERNOS ROSCADOS PARA CONCRETO, TUERCAS, ARANDELAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 20 |  |  | 0
420 |  | ABRAZADERA TIPO PERA, FABRICADA EN ACERO AL CARBON, ACABADO GALVANIZADO ELECTROLITICO, DE 1 1/4" CAL 18, COMO SOPRTE DE TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PERNOS ROSCADOS PARA CONCRETO, TUERCAS, ARANDELAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 30 |  |  | 0
DRENAJE SANITARIO
430 | 28100008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FO.FO. SANITARIO DE 100 MMØ MARCA TISA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTA. | ML | 434 |  |  | 0
440 | 28100009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FO.FO. SANITARIO DE 50 MMØ UNION TIPO TAR MARCA TISA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTA. | ML | 220 |  |  | 0
450 | 28120038 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE FO.FO. SANITARIO DE 100 MM (4")Ø UNION TIPO TAR MARCA TISA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 32 |  |  | 0
460 | 28120036 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE FO.FO. SANITARIO DE 50 MM (2")Ø UNION TIPO TAR MARCA TISA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 30 |  |  | 0
470 | 28120025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO.FO. SANITARIO DE 90° X 100 MM (4")Ø UNION TIPO TAR MARCA TISA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 34 |  |  | 0
480 | 28120024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO.FO. SANITARIO DE 90° X 50 MM (2")Ø UNION TIPO TAR MARCA TISA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 20 |  |  | 0
490 | 28120022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO.FO. SANITARIO DE 45° X 100 MM (4")Ø UNION TIPO TAR MARCA TISA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 108 |  |  | 0
500 | 28120023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO.FO. SANITARIO DE 45° X 50 MM (2")Ø UNION TIPO TAR MARCA TISA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 36 |  |  | 0
510 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FO.FO. SANITARIO DE 100MM (4") Ø UNION TIPO TAR MARCA TISA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 22 |  |  | 0
520 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FO.FO. SANITARIO DE 50MM (2") Ø UNION TIPO TAR MARCA TISA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 20 |  |  | 0
530 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE FO.FO. SANITARIO DE REDUCIDA DE 100 MM (4") Ø - 50 MM (2")Ø UNION TIPO TAR MARCA TISA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 60 |  |  | 0
540 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL DE FO.FO. SANITARIO UNA SALIDA DE 2"Ø . INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 40 |  |  | 0
550 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE EDUCCION DE FO.FO. SANITARIO (4" - 2") Ø INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  |  | 0
560 |  | ABRAZADERA TIPO PERA, FABRICADA EN ACERO AL CARBON, ACABADO GALVANIZADO ELECTROLITICO, DE 4" CAL 12, COMO SOPRTE DE TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PERNOS ROSCADOS PARA CONCRETO, TUERCAS, ARANDELAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 30 |  |  | 0
570 |  | ABRAZADERA TIPO PERA, FABRICADA EN ACERO AL CARBON, ACABADO GALVANIZADO ELECTROLITICO, DE 2" CAL 18, COMO SOPRTE DE TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PERNOS ROSCADOS PARA CONCRETO, TUERCAS, ARANDELAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 70 |  |  | 0
SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL