## Hoja1
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
| OBRA : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. (DETECCIÓN) | [5 empty] | ANEXO
UBICACION : CARRETERA GALEANA - LINARES KM 1.
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA: 10-NOV-2020
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
DETECCION ZONA 1
10 | 16.0317 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MS 400 BASE DE DETECTOR, MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 92
20 | 16.0318 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LSN 0300 A MÓDULO LSN IMPROVED DE 300 MA,MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2
30 | 16.0325 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAA‑500‑TR-W BISEL, BLANCO,MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 0
40 | 16.0326 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAA‑500 LSN BASE,MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 0
50 | 16.0327 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAA‑500‑BB CAJA POSTERIOR PARA MONTAJE EN EL TECHO,MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 0
60 | 16.0329 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FMC‑420RW‑GFRRD PULSADOR DE INCENDIO MANUAL CON OPCIÓN DE REARME, CON BASE EMPOTRADA, ROJO,MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 8
70 | 16.0333 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FPP 5000 KIT DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA.MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2
80 | 16.0333 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FPP-5000-TIMÓDULO DE SUPERVISIÓN.MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2
90 | 16.0333 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FBT1240 ALTRONIX BATERÍAS (12 V), 40 AH CADA UNA.MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 4
100 | 16.0336 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAP‑OTC 420 DETECTOR MULTISENSOR ÓPTICO/TÉRMICO/QUÍMICO.MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 0
110 | 16.0337 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAP‑OC 520 DETECTOR MULTISENSOR ÓPTICO/QUÍMICO, BLANCO. ,MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 92
120 | 16.0338 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STROBE, SELECTABLE CANDELA, 1/8-4WWALL, RED, W-STRC,MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 12
130 | 16.0339 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 24 VDC SPEAKER W/STROBE 100 CD, WHITE. W-HSR, MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 8
140 | 16.0339 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO PARA DUCTOS, INCLUYE DETECTOR, CARCASA, TUBOS PARA MUESTREO, ETC, MARCA BOSH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 8
150 | 16.0341 | SUMINISTRO EN INSTALACION HERRAJES, MONTAJES Y ACCESORIOS PARA CADA UNO DE LOS DISPOSITIVOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE DTECCION DE INCENDIOS. | PAQ. | 120
160 | 16.0342 | SUMNISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 18 AWG DE 2 CONDUCTORES 2X18 PARA COMUNICACION DE COMPONENTES DE ALARMA Y DETECCION. INCLUYE SOPORTERIA, CANALIZACION, TUBERIA DE 19MM PARED DELGADA, CONECTORES, COPLES, CONTRATUERCAS, MONITOR, ABRAZADERA, REGISTRO, MANGUERA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | METRO LINEAL | 1323
170 | 16.0343 | SUMNISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 16 AWG DE 2 CONDUCTORES 2X16 PARA VOLTAJE DE COMPONENTES DE ALARMA Y DETECCION. INCLUYE SOPORTERIA, CANALIZACION, TUBERIA DE 19MM PARED DELGADA, CONECTORES, COPLES, CONTRATUERCAS, MONITOR, ABRAZADERA, REGISTRO, MANGUERA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | METRO LINEAL | 588
180 | 16.0344 | SUMNISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 16 AWG DE 2 CONDUCTORES 2X16 PARA COMUNICACION ENTRE TABLEROS DE COMPONENTES DE ALARMA Y DETECCION. INCLUYE SOPORTERIA, CANALIZACION, TUBERIA DE 19MM PARED DELGADA, CONECTORES, COPLES, CONTRATUERCAS, MONITOR,ABRAZADERA, REGISTRO,MANGUERA,INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | METRO LINEAL | 681.6
190 | 16.0345 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO ELECTRICO PARA FUENTE DE PODER,SOPORTERIA, CANALIZACION Y CABLEADO ELECTRICO CON TUBERIA DE 3/4 DE PULGADA, SALIENDO DEL CUARTO IDF'S MAS CERCANO CONEXIONADO DEL UPS, INCLUYE CABLEADO ELECTRICO, INTERRUPTOR Y CONTACTO,INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
200 | 16.0346 | CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y OPERACION DEL HOSPITAL PARA CORRECTO USO DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS. | SERVICIO | 1
210 | 16.0347 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA Y CANALIZACION CON TUBERIA PARED DELGADA 3/4" SIN ROSCA CONDUIT, REGISTRO METALICO OCTAGONAL,MANGUERA METALICA DE 3/4 DE PULGADA,CONECTOR RECTO PARA MANGUERA PLICA DE 3/4 DE PULGADA,ACCESORIOS PARA CAMBIO DE DIRECCION Y MONTAJE DE DISPOSITIVOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 240
SUBTOTAL
I.V.A
TOTAL