## Hoja1
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
| OBRA : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. (VOZ Y DATOS) | [5 empty] | ANEXO
UBICACION : CARRETERA GALEANA - LINARES KM 1.
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA: 10-NOV-2020
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
| X. | INSTALACIONES ESPECIALES - VOZ/DATOS
| 10 | INFRAESTRUCTURA CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS
10 | 1.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL MODULAR METALICO DE 24 PUERTOS, MODELO CPP24WBLY, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. PARA CONEXIÓN DE SERVICIOS DE DATOS CONECTADOS A SITE PRINCIPAL, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 4
20 | 1.0101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORDON DE PARCHEO CATEGORIA 6, MODELO UTPSP7BUY, COLOR AZUL, CON CONCTORES MODULARES TX6 PLUS, 7 PIES, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. PARA INTERCONEXIÓN PANEL-SWITCH Y AREA DE USUARIOS, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 190
30 | 1.0102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP TX6000 CATEGORIA 6, MODELO PUR6004BUY, 23 AWG, CABLE TRENZADO DE 4 PARES, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. PARA CABLEADO DE SITE A AREAS DE TRABAJO Y AREAS DE CAMARAS, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | ML | 6650
40 | 1.0103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, MODELO CFPE2WHY, 2 SALIDAS, COLOR BLANCO, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 95
50 | 1.0104 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS PARA FACE PLATE, MINI-COM 1 PUERTO, BLANCO, MODELO CMBEIX , MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 62
60 | 1.0105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR GIGA-TX-6 PLUS, MINI-COM MODULE, CATEGORIA 6, COLOR AZUL, CONFIGURACIÓN A/B, MODELO CJ688TPBU, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I, PARA INSTALACIÓN EN SALIDA DE USUARIOS DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 190
70 | 1.0106 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK ABIERTO DE 7FT X 19" DE ANCHO, MODELO CMR19X84, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I, PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN IDF, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 1
80 | 1.0107 | SUMINISTRO DE GABINETE MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I, MODELO N8212BC MARCO DEL GABINETE CON EL PANEL SUPERIOR, BISAGRA DE DOBLE PERFORADO BISAGRA DE DOBLE PERFORADO SE ABRE HACIA LA IZQUIERDA Y HACIA LA DERECHA. PANELES LATERALES SOLIDOS. 42 RU DE GESTION DE CABLES EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA. DIMENSIONES:. 78.8 "x 31.5" W x 42.0 "D (2000 mm x 800 mm x 1.067 mm), INCLUYE ADMINISTRADORES VERTICALES. | PZA | 1
90 | 1.0108 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADMINISTRADOR DE CABLES VERTICAL, ALTURA 83", MODELO WMPV45E, FRONTAL Y POSTERIOR 45 RMU, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 2
100 | 1.0109 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADMINISTRADOR DE CABLE HORIZONTAL, FRONTAL Y POSTERIOR, 2RU, MODELO WMPH2E, MARCA PANDUIT O SIMILAR, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | Pza | 7
110 | 1.011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERILLA PORTACABLE, MARCA CPI O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. NÚMERO DE PARTE 10250-712.- 12"W X 9' 11-1/2"L, TRAVESAÑOS CADA 12"; NEGRO, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 2
120 | 1.0111 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA INTERIOR MARCA CPI O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. NÚMERO DE PARTE: 10724-712.- PARA ESCALERILLA PORTACABLE 12"W; NEGRO, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 1
130 | 1.0112 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE UNIÓN PARA ESCALERILLA PORTACABLE.- 1 PAR; NEGRO MARCA CPI O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. NÚMERO DE PARTE: 11301-701, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 3
140 | 1.0113 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAIDA DE CABLE PARA ESCALERILLA PORTACABLE 12".- COLOR NEGRO, MARCA CPI O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. NÚMERO DE PARTE: 12100-712, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 8
150 | 1.0114 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ELEVACION PARA ESCALERILLA.- MARCA CPI O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. NÚMERO DE PARTE: 10506-706, COLOR NEGRO; 1 PK/2, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 8
160 | 1.0115 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE 10 CONTACTOS ELECTRICOS PARA MONTAR EN RACK DE 19", 15 AMP, MODELO CMRPSH15, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 2
170 | 1.0116 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH Catalyst 9200L 48-PORT PoE+, 4 x 1G, NETWORK ESSENTIALS, CATALYST POE PLUS DE 48 PUERTOS, MARCA CISCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 2
180 | 1.0117 | SUMINISTRO E INSTLACION Y CONFIGURACION DE ACCESS POINT AIRONET 3800 CON INTEGRACION DE MOBILITY EXPRESS DE 802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Mod; Int Ant; mGig A Domain,SNTC-8X5XNBD 802.11ac W2 AP w/CA; 4x43; Mod; Int Ant;Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default),802.11n AP Low Profile Mounting Bracket (Default),Cisco Aironet 3800 Series CAPWAP Software Image, MARCA CISCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
190 | 1.0118 | SUMINISTRO E INSTLACION Y CONFIGURACION DE ACCESS POINT AIRONET 3800 CON INTEGRACION DE LIGHTWEIGHT, 802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Mod; Int Ant; mGig A Domain,SNTC-8X5XNBD 802.11ac W2 AP w/CA; 4x43; Mod; Int Ant;Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default),802.11n AP Low Profile Mounting Bracket (Default),Cisco Aironet 3800 Series CAPWAP Software Image, MARCA CISCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 7
200 | 1.0119 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CLIMA MINISPLIT INVERTE DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 220V, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 1
210 | 1.012 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS SMART DE 6KVA, MARCA APC O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. RAKEABLE O CONVERSION A TORRE, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 22OV, SALIDA 110V-220V, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 1
220 | 1.0121 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA Q4 (IDF) ALIMENTADO CON DOS FASES DE 110V PROVENIENTE DE CIRCUITO DE PLANTA DE EMERGENCIA, QUE INCLUYA EL CABLEADO NECESARIO CON EL CALIBRE ADECUADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, 2 PASTILLAS TERMOMAGNETICAS DE 30A DERIVADAS CADA PASTILLA A CONTACTO ELECTRICO DE 110V, FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | JUEGO | 1
230 | 1.0122 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA EN SITE, COMPUESTA CON BARRA DE COBRE DE 10X20CM INSTALADA EN PARED CON AISLADORES, CABLE CON FORRO 1/0 CON 80 MTS DE DESARROLLO HASTA EL PUNTO EXTERIOR DE HOSPITAL, BARRA DE COBRE Y ELECTRODO, COSTAL CON CARBONITA Y MEDICION DEBAJO DE 5 OHMS, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 1
BACKBONE DE FIBRA ÓPTICA
240 | 1.11 | SUMINISTRO E INSTALCION DE FIBRA ÓPTICA 6 FIBRAS, 10 GIGIBYTE, MULTIMODO, 50/125 UM, (OM3), PARA INTERIOR/EXTERIOR, MODELO FOCRX06Y, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | ML | 100
250 | 1.1101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SIMPLEX PRE-PULIDOS LC ÓPTICAM MULTIMODO 50/125, COLOR NEGRO REQUIERE HERRAMIENTA FCAMKIT, MODELO FLCSMC5BLY, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 12
260 | 1.1102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADMINISTRADOR DE FIBRA ÓPTICA , MODELO FCE1U, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., TIENE CAPACIDAD PARA CUATRO QUICKNET ™ CASSETTES, PANELES ADAPTADORES FAP, O MÓDULOS DE EMPALME FOSM, DIMENSIONES: 1.73" DE ALTO X 17.60" W X 16.30"D (43.9MM X 447.0MM X 414.0MM). INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 2
270 | 1.1103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES DUPLEX LC 10 GIG (OM3) (AQUA) MULTIMODO, MODELO FAP6WAQDLC, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 2
280 | 1.1104 | SUMINISTRO E INSTLACION DE PANEL CIEGO (VACIO), MODELO FAPB, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 6
290 | 1.1105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA DESNUDA, MODELO FO6CB, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 2
300 | 1.1106 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUMPER DE FIBRA ÓPTICA DUPLEX MULTIMODO 10 GIG (OM3) 50/125 LC A LC 3 MT (Riser), MODELO FXE1010M3Y, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., PARA CONEXIÓN DE EQUIPO ACTIVO. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 4
INFRAESTRUCTURA DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO ESTRUCTURADO (VOZ, DATOS Y CCTV)
310 | 1.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA PORTACABLES TIPO MALLA, MODELO MG50437, ANCHO DE 500 MM, PERALTE DE 66 MM, MARCA CHAROFIL O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., TRAMO DE 3000MM, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | ML | 225
320 | 1.2101 | SUMINISTRO E INSTALACION CLIP RECTO AUTOMATICO MODELO MG51111 (2 CLIP RECTO PARA UN JUEGO), INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | JUEGO | 150
330 | 1.2102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE UNIVERSAL PARA ANCLAJE DE CHAROFIL DE 3000MM DE LONGITUD, MODELO MG51139EZ, SE REQUIEREN HACER CORTES DE SUJECION DE 600MM DE PIEZA EN TRAYECTORIA DE ESCALERILLA VERTICAL, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 42
340 | 1.2103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE 3/4" (21MM), TIPO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA, PARA CABLEADO HORIZONTAL, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | ML | 660
350 | 1.2105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 3/4" (21MM), TIPO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA, PARA CABLEADO HORIZONTAL, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 139
360 | 1.2106 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE 3/4" (21MM), TIPO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA, PARA CABLEADO HORIZONTAL, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 488
370 | 1.2107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE 3/4" (21MM), TIPO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA, PARA CABLEADO HORIZONTAL, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 345
380 | 1.2108 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE COLGANTE PARA ANCLAJE DE CHAROFIL A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE 1000MM DE LONGITUD, 1 EXPANSOR DE 3/8", 2 TUERCA 3/8" Y 2 GUASA, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | JUEGO | 150
390 | 1.2109 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE COLGANTE PARA TUBERIA DE 3/4" A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE 1000MM DE LONGITUD, 1 PERA DE 3/4", 1 EXPANSOR DE 3/8", 2 TUERCA 3/8" Y 2 GUASA, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | JUEGO | 275
400 | 1.211 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA REGISTRO DE 4x4" CON TAPA, PARA CONEXIÓN DE TUBERIAS DE 3/4" EN CABLEADO HORIZONTAL, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 125
410 | 1.2111 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA REGISTRO DE 4X2" PARA SALIDAS DE NODOS Y AP, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 95
[6 empty] | SUMA | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0