## Hoja1
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
| OBRA : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. (PACIENTE-ENFERMERA) | [5 empty] | ANEXO E3
| UBICACION : CARRETERA GALEANA - LINARES KM 1. | [5 empty] | 3A. JUNTA
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-034-2020 | FECHA: 21-ENE-2021
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PACIENTE ENFERMERA
10 | 060.240.760.01500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP 4 PARES, 24 AWG, CAT 6, JACKET GRIS. CODIGO PUC6004IG, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I.. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | BOBINAS | 7 |  |  | 0
20 | 060.240.760.03302 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE ESTACION DE ENFERMERIA/TRANSFERENCIA DE LLAMADA AUTOMATICA,MODELO JNS70MN,MARCA COMMAX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
30 | 060.240.760.03304 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEPTOR CENTRAL PARA SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA,MODELO JNSPSM,MARCA COMMAX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
40 | 060.240.760.03306 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA / LUZ DE CORREDOR,MODELO CL302C,MARCA COMMAX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6 |  |  | 0
50 | 060.240.760.03300 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB ESTACION PARA CAMA/ COMUNICACION CON CONSOLA MAESTRA /COMUNICACION ENFERMERIA,MODELO JNS4CS,MARCA COMMAX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 26 |  |  | 0
60 | 060.240.760.01410 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTON DE LLAMADO A ENFERMERIA / INTERUPTOR DE PRESENCIA,MODELO PB500,MARCA COMMAX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6 |  |  | 0
70 | 060.240.760.01380 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTON DE EMERGENCIA PARA REGADERAS / RESISTENTE AL AGUA,MODELO ES420,MARCA COMMAX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 12 |  |  | 0
80 | 060.240.760.01420 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTON PARA SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA,MODELO CC200, MARCA COMMAX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 26 |  |  | 0
90 | 060.240.760.03000 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RANURA EN MURO DE CONCRETO DE 4 X 5 CENTIMETROS. INCLUYE: RESANE, ACABADO Y PINTURA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 59 |  |  | 0
110 | 060.240.760.03270 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA Y CANALIZACION CON TUBERIA PARED DELGADA 3/4" SIN ROSCA CONDUIT, REGISTRO METALICO DE 5X5 PULGADAS CON MARCO REDUCTOR A 2X4 PULGADAS,MANGUERA METALICA DE 3/4 DE PULGADA, ACCESORIOS PARA CAMBIO DE DIRECCION Y MONTAJE DE DISPOSITIVOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 110 |  |  | 0
120 | 060.240.760.00320 | CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL PARA EL MANEJO DEL SISTEMA ENFERMO-ENFERMERA | SERVICIO | 1 |  |  | 0
130 | 110.330.844.00015 | ACTUALIZACONES Y MODIFICACIONES A INGENERIAS DE CCTV, VOCEO CONTROL DE ACCESO, VOZ Y DATOS, EN PLANOS DE HOSPITAL DE GALEANA | SERVICIO | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.V.A. | 0
[6 empty] | TOTAL | 0