## COMPLETO ART 72
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y PLUVIAL EN LA CALLE ART 72
| OBRA : | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y PLUVIAL EN LA CALLE ART 72 |  |  |  |  | ANEXO E3
| UBICACION : | CALLE ART. 72, ALIANZA REAL |  |  |  |  | 2a JUNTA
| MUNICIPIO : | ESCOBEDO, NL.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-008-2021 | 2021-08-24
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION
10 |  | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA, UTILIZANDO BANCOS DE NIVEL GEOREFRENCIADOS Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS DE CAMPO, INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 6228 |  |  | 0
20 |  | SONDEO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES PARA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES (AGUA, LUZ, GAS Y DRENAJE) EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 80 CENTÍMETROS RESPECTO AL NIVEL DE PAVIMENTO TERMINADO. INCLUYE: CORTES Y DEMOLICIONES EN PAVIMENTO, ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL DONDE NO INTERFIERA CON LA OBRA, NI CON EL TRANSITO VEHICULAR, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIALES DE CALIDAD ADECUADA, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL QUE SE DESPERDICIE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ASISTENCIA DE LAS EMPRESAS PROPIETARIAS DE LAS INSTALACIONES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LAS TUBERÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 6 |  |  | 0
EXCAVACIÓNES Y PERFORACIÓNES
30 |  | DESPALME DEL TERRENO NATURAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.10M, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION CON RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, EN TIRADEROS AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS OFICIALES. INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACARREOS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA | M2 | 6228 |  |  | 0
40 |  | CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II, PARA FORMACION DE CAJA, POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M3 | 622.8 |  |  | 0
CARGA Y ACARREO
50 |  | CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION EN TIRADEROS AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS OFICIALES QUE CORRESPONDAN INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 622.8 |  |  | 0
ANDADOR PEATONAL
60 |  | SUMINISTRO Y CONTRUCCIÓN DE CORDON PERIMETRAL DE FORMA PECHO PALOMA DE 15 x 25 x 40 CM DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2,CON ACERO DE REFUERZO CON 2 VRS #4 LONGUITUDINAL Y VAR #4 ANCLADAS @ 60 CM, ACABADO PECHO PALOMA , CORTE CON DISCO @3.00MTS. INTEGRAL AL COLADO DE ESCOBILLADO, CIMBRADO Y DESIMBRADO, COLADO, VIBRADO, INCLUYE: FLETES, COLOCACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 395 |  |  | 0
70 |  | ESCARIFICACION DE 15 CM DE PROFUNDIDAD DE LA CAMA DE CORTE, COMPACTADO AL 95% MINIMO DE SU PVSM AASHTO STANDARD, ESTABILIZADA CON EL 5% DE CAL DE 1RA EN SACO (85% DE HIDRÓXIDO DE CALCIO), INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 503 |  |  | 0
80 |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 669 |  |  | 0
90 |  | BASE HIDRAULICA DE 12CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% DE SU PVSM AASHTO MODIFICADA CON MATERIAL DE BANCO PRODUCTO DE TRITURACIÓN Y UN CBR MÍNIMO DE 80%. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, HOMOGENIZACION, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 402 |  |  | 0
100 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION ASFALTICA EN RELACION 1.5 LTS / M2 . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, HOMOGENIZACION, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 3657 |  |  | 0
110 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DENTELLÓN PERIMETRAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=150KG/CM2 DE 15 x 30 CM, CON 2 VRS #4, ACABADO INTEGRAL AL COLADO PULIDO, CORTE CON DISCO @3.00MTS. CON EXCAVACION, RETIRO DE MATERIALSOBRANTE Y COMPACATACION DE RELLENO INCLUYE: MATERIAL, CIMBRADO Y DESIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 2224 |  |  | 0
120 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA AC-20 (PG 64-10) DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% PRUEBA MARSHALL, TMA 3/8" INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON E CON EMULSIÓN ECR-60 (A RAZÓN DE 0.5L/M2), MATERIALES ACARREOS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 101 |  |  | 0
130 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DEPORTIVO MARCA LAYKOLD O EQUIVALENTE EN CALIDAD CON ACABADO ANTIDERRAPANTE DE ALTA DENSIDAD, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y LAVABLE DE COLOR ROJO ARCILLA, COMPUESTO CON ARENA SILICA, RESINAS Y PASTA COLORANTE. EN SUPERFICIES DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE SE DEBE CONSIDERAR UN SELLO TAPA POROS PARA DARLE A LA SUPERFICIE MAS UNIFORME EN FORMA MANUAL (EMULSIÓN CON ARENA), POSTERIORMENTE SE APLICA EL RECUBRIMIENTO EN DOS CAPAS. INCLUYE: TRASLADOS, AGUA, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 3657 |  |  | 0
MOBILIARIO URBANO
MOBILIARIO URBANO
140 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA DE METAL MODELO 007 METAL CON DESCANSABRAZOS DE 130 X 65 X 80 CM, MARCA BKT O EQUIVALENTE APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, DE ACERO AL CARBÓN ACABADO GALVANIZADO EN FRIO Y PINTURA POLIESTER COLOR GRIS OSCURO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
150 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASURERO DE LA MARCA BKT, MODELO BKT-BA-003/ME SENCILLO O EQUIVALENTE APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CON ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBON GALVANIZADO DE 40 X 60 X 80 CM O EQUIVALENTE EN CALIDAD INCLUYE:MANODEOBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 8 |  |  | 0
160 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PEATONAL TIPO BOLARDO, HECHO EN OBRA A BASE DE TUBO CÉDULA 40 DE 90 CMS DE LARGO Y 6" DE DIÁMETRO. FABRICACIÓN DE TAPA A BASE DE PLACA DE 1/4 CORTADA Y BISELADA. APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR SEGUN MUESTRA AUTORIZADA PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, FRANJA REFLEJANTE DE 15 CMS DE ANCHO CON PINTURA ALQUILÁLICA COLOR BLANCO Y MATERIAL REFLEJANTE (MICROESFERAS) EN LA PARTE SUPERIOR DEL ELEMENTO INCLUYE: REFUERZO 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN #2 @10 CMS. AHOGADO EN EL PIEZA PARA ANCLAJE A DADO DE COMENTACION DE 40 X 40 CMS, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, INFORMATIVA Y RESTRICTIVA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL ÁREA Y DEL MOBILIARIO AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. P.U.O.T. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 18 |  |  | 0
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
170 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR AMARILLO PARA PAVIMENTO, DE 40 CMS. DE ANCHO PARA RAYAS DE CRUCE PEATONAL. INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 81.9 |  |  | 0
180 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR AMARILLO PARA PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ANCHO PARA RAYAS DE DIVISION DE CARRILES. INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 591 |  |  | 0
190 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR BLANCO EN PAVIMENTO, PARA FLECHAS DIRECCIONALES DE TRÁNSITO. INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  |  | 0
200 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA CON EQUIPO DE LAVADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 100 |  |  | 0
210 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO, COLOR BLANCO TRANSITO PARA GUARNICIONES. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA CON EQUIPO DE LAVADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 100 |  |  | 0
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
220 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-9 "LIMITE DE VELOCIDAD", DE 71 X 71 CMS. FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO FONDO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE E IMPRESIÓN SERIGRAFICA A 2 TINTAS, CHAROLA. INCLUYE: POSTE PTR GALVANIZADO DE 2" X 2" X 3.50 MTS. TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN, CONCRETO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8 |  |  | 0
230 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA OCTAGONAL SR-6 "ALTO", DE 71 X 71 CMS. FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO FONDO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE E IMPRESIÓN SERIGRAFÍA A UNA TINTA, CHAROLA. INCLUYE: POSTE PTR GALVANIZADO DE 2" X 2" X 3.50 MTS. TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN, CONCRETO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
240 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA "CRUCE PEATONAL" SP-32, DE 71 X 71 CMS. FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO FONDO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE E IMPRESIÓN SERIGRAFICA, CHAROLA. INCLUYE: POSTE PTR GALVANIZADO DE 2" X 2" X 3.50 MTS. TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN, CONCRETO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
VIALIDAD
REPOSICION DE VIALIDAD
250 |  | BACHEO PROFUNDO AISLADO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE DE HASTA 25 CM, DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA SCT, Y DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, CARGA, ACARREO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES Y EXCAVACIONES A TIRAREROS AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIA, COMPACTACIÓN DEL MATERIAL DE PISO DESCUBIERTO AL 95% MÍN. DE SU PVSM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND, 3% EN PESO, DE 15CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% MÍN. DE SU PVSM, BARRIDO MECANICO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO ECR-60 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO DE MATERIALES, CARPETA COMPACTADA AL 95% MARSHALL DE 5CM, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 10 |  |  | 0
260 |  | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO, INCLUYENDO REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE ESPESOR IGUAL AL EXISTENTE O HASTA 10 CM, COMPACTACIÓN DE LA CAPA DESCUBIERTA AL 90% MÍNIMO DE SU PVSM. CON MEZCLA EN CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON CEMENTO ASFÁLTICO PG 64-10 (AC-20), CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACIÓN, , SEGÚN LO INDIQUE EL SUPERVISOR, ESTABILIDAD MARSHALL MIN. 815KG; INCLUYE: TRAZO, CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN DE LA CARPETA EXISTENTE, LIMPIEZA Y AFINE DEL FONDO DEL CORTE, CARGA, ACARREO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES Y DESECHOS A TIRAREROS AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS OFICIALES, COMPACTACIÓN DEL MATERIAL DE PISO DESCUBIERTO AL 90% DE SU PVSM AASHTO MODIFICADA, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFÁLTICA, CON TEMPERATURA MÍNIMA DE COMPACTACIÓN DE 120°C; RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO ECR-60 A RAZON DE 0.50 LTS/M2 PREVIO AL TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA; INCLUYE TAMBIÉN: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DE ACUERDO CON LAS NORMA N.CSV.CAR.2.02.003/15 "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO" DE LA SCT. | M3 | 5 |  |  | 0
OBRAS HIDRÁULICAS
MANTENIMIENTO DE CANAL EXISTENTE
270 |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVES POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES DE CANAL PLUVIAL, CUALESQUIERA QUE SEAN SU CLASIFICACIÓN Y PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ACAMELLONAMIENTO, CARGA RETIRO Y DESCARGA DEL MATERIAL A CUALQUIER DISTANCIA FUERA DE LA OBRA A TIRADEROS AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS OFICIALES CORRESPONDIENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 38 |  |  | 0
VADOS DE CONCRETO
280 | 010.001.040.00260 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PROCESO QUE DURE LA OBRA, BANCO DE NIVEL REFERENCIADO, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, GAS, DRENAJE, ETC. QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE DICHA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 908 |  |  | 0
290 | 010.005.044.00210 | DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO POR MEDIOS MECANICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTA, TRASPALEO Y ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL PARA SU RETIRO. | M3 | 5 |  |  | 0
300 | 010.005.076.00010 | CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO O CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 351 |  |  | 0
310 | 010.005.076.00060 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE ESPESOR VARIABLE DE 3 A 5 CM, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION LISTO PARA SU RETIRO. EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 908 |  |  | 0
320 | 010.010.088.00100 | CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II, PARA FORMACION DE CAJA, POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M3 | 318 |  |  | 0
330 | 010.010.092.00220 | CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y DEMOLICIÓN, A TIRO LIBRE A SITIO APROBADO POR DEPENDENCIAS OFICIALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 370 |  |  | 0
340 |  | ESCARIFICACION, ACEMELLONADO, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE 20 CM DE PROFUNDIDAD DE LA CAMA DE CORTE, COMPACTADO AL 98% MINIMO DE SU PVSM AASHTO STANDARD, ESTABILIZADA CON EL 5% DE CAL DE 1RA EN SACO (85% DE HIDRÓXIDO DE CALCIO) GARANTIZANDO UN CBR MÍNIMO DEL 20% PARA FORMACION DE SUBRASANTE, DE ACUERDO CON LOS ART. 48, 49, 50, 51, 52 Y 53 DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, PUBLICADO EN PERIODICO OFICIAL DE 11 SEPTIEMBRE 2009, DECRETO # 425. INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 182 |  |  | 0
350 |  | BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM AASHTO MODIFICADA CON MATERIAL DE BANCO PRODUCTO DE TRITURACIÓN Y UN CBR MÍNIMO DE 80%. DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA SCT, Y LOS ART. 59, 60, 61, 62 Y 63 DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, VIGENTE, INCLUYE: MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, HOMOGENIZACION, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SUPERVISION POR PARTE DE UN PROFESIONAL RESPONSABLE ASI COMO CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA TÉCNICA NTEPNL-03-C "CERTIFICACIÓN DE LABORATORIOS" DE LA LEY DE PAVIMENTOS ANTERIORMENTE REFERIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 182 |  |  | 0
360 | 010.015.112.01040 | RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECI-60 O EQUIVALENTE A RAZON DE 1.5 LTS/M2, QUE GARANTICE UNA PENETRACION DEL PRODUCTO, MINIMO 4 MM. A LAS 24 HRS. DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA SCT, Y LOS ART. 88, 89, 90, 91 Y 92 DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, VIGENTE, INCLUYE: BARRIDO MECANICO PREVIO, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA TÉCNICA NTEPNL-03-C "CERTIFICACIÓN DE LABORATORIOS" DE LA LEY DE PAVIMENTOS ANTERIORMENTE REFERIDA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 908 |  |  | 0
370 |  | CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15CMS DE ESPESOR CON FIBRAS DE POLIPROPILENO Y MODULO DE RUPTURA MR=45KG/CM2 PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA, REVENIMIENTO 6 CM ±2 CM, CON UN 80% DE SU RESISTENCIA TOTAL A LOS 14 DÍAS, CON AGENTE DE CURADO INTERNO, ACABADO MICRO TEXTURIZADO LONGITUDINAL CON TELA DE YUTE Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL CON PEINE METALICO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, VIBRADO, MEMBRANA PARA CURADO, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA. SUPERVISIÓN POR PARTE DE PROFESIONAL RESPONSABLE CERTIFICADO Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA TÉCNICA NTEPNL-03-C CAPÍTULO 01-"CERTIFICACIÓN DE LABORATORIOS" Y 02-"CERTIFICACIÓN DE PROFESIONAL RESPONSABLE" DE LA LEY DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 137 |  |  | 0
380 | 010.015.112.00740 | JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION DE 13MM X 6MM, INCLUYE: CORTE CON DISCO, PASAJUNTAS LONGITUDINALES DE VARILLA LISA DE 1" DE 46CM @ 30 CM, CON CASQUILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS, SILLETA, ELEMENTOS DE FIJACION, PUNTOS DE SOLDADURA EN SILLETA, TIRA DE RELLENO DE POLIURETANO, LIMPIEZA DE JUNTA, SELLO AUTONIVELANTE SONOMETRIC-1 O EQUIVALENTE, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 314 |  |  | 0
390 | 010.015.112.00730 | JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION DE 6MM X 28 MM, INCLUYE: CORTE CON DISCO, BARRA DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA NO.4 DE 90CM @ 75CM, CINTILLA DE POLIURETANO, LIMPIEZA DE JUNTA Y SELLO AUTONIVELANTE SONOMETRIC-1 O EQUIVALENTE, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 305 |  |  | 0
400 |  | GRIETA DE INDUCCIÓN EN ESQUINAS DE REGISTROS, INCLUYE: CORTE, COLOCACIÓN DE COLA DE RATA DE 3/8" DE ESPESOR, SELLADOR ELÁSTRICO DE POLIURETANO GRIS DE ALTO MOVIMIENTO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 18 |  |  | 0
410 | 010.010.096.00410 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE RASANTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETOS, MORTEROS, LADRILLO PLUS, CIMBRADO, DESCIMBRADO ASI COMO TAPA Y BROCAL DE CONCRETO POLIMERICO DE ACUERDO A NORMATIVA DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, ADEMAS DE LA CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU BUENA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5 |  |  | 0
420 |  | RENIVELACION DE REGISTRO DE VALVULAS DE AGUA POTABLE INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 |  |  | 0
430 |  | RENIVELACIÓN DE LOSA SUPERIOR DE CAJA DE VÁLVULAS DE CONCRETO DE 15CMS DE ESPESOR DE 2.80 x 2.60 M DE ACUERDO A NORMATIVA DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, INCLUYE: NUEVA TAPA, BOMBEO PARA VACIADO DE REGISTRO, DEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE, ROMPEDORA, EQUIPO, MAQUINARIA, ACORDONAMIENTO DE ÁREA CON CINTA PREVENTIVA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETOS, MORTEROS, CIMBRA, DESCIMBRA, RENIVELACIÓN DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO POLIMÉRICO, ADEMÁS DE LA CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECEARIAS PAR SU BUENA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2 |  |  | 0
440 |  | DENTELLON DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA F´C=200KG/CM2 DE 30 X 35 CM. ACABADO ESCOBILLADO INTEGRAL AL COLADO. INCLUYE: AFINE DEL DESPLANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 152 |  |  | 0
450 |  | REPARACIÓN DE CORDONES, GUARNICIONES Y DENTELLONES, DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIONES. INCLUYE: TRABAJO EN TURNO DIURNO Y/O NOCTURNO, TRAZO, NIVELACIÓN, DEMOLICIONES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CORTES, CARGAS, ACARREOS A LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, MATERIALES: CONCRETO F'C=200KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 160 |  |  | 0
460 | 010.020.140.00020 | CUNETAS DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERAL, CIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA, ELABORACION DE CONCRETO, COLOCACION, NIVELADO Y ACABADO DE LA SUPERFICIE. | M3 | 2 |  |  | 0
470 |  | PREPARACIÓN DE CRUCE PARA FUTURAS RED DE RIEGO EN ANDADOR, INCLUYE: 6 ML DE TUBERIA PVC SANITARIO CEDULA 40 DE 8" Ø, 2 CODOS SANITARIOS DE 90° FR 8" Ø PVC Y 2 TAPONES SANITARIOS DE 8" Ø DE PVC SANITARIO, EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA, PLANTILLA DE 10 CMS, ACOSTILLADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTEO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  |  | 0
ILUMINACIÓN
480 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE PARA LUMINARIA PARA ANDADOR MARCA BENITO URBAN O EQUIVALENTE APROBADO POR SUPERVISIÓN DE OBRA, MODELO: ESSENTIAL 80 WATTS, 220VCA. INCLUYE: LUMINARIA MODELO ILDH DE 80 WATTS, MONTAJE A UNA ALTURA DE 4 M, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 55 |  |  | 0
490 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE EN CAL. # 12 MARCA CONDUCCASA O SIMILAR EN CIRCUITO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 1900 |  |  | 0
500 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE EN CAL. # 12 VERDE O DESNUDO MARCA CONDUCCASA O SIMILAR EN CIRCUITO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 950 |  |  | 0
510 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA (2+1) CAL. 6 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CIRCUITO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 1250 |  |  | 0
520 |  | CANALIZACION SOBRE CALZADA, CEPA DE 30.5 CMS. DE ANCHO Y 40 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE (2") DE DIAMETRO (52 MM), CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTALTICA, EXCAVACION POR MEDIOS MECÁNICOS, ALAMBRE GUÍA, CAMA DE ARENA DE 5 CM. DE ESPESOR, RELLENO DE ZANJA CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150KG/CM2, REPOSICION DE CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR, RIEGO DE LIGA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 20 |  |  | 0
530 |  | CANALIZACION EN CEPA DE 30.5 CMS. DE ANCHO Y 40 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE (2") DE DIAMETRO (52 MM), EXCAVACION POR MEDIOS MECÁNICOS, ALAMBRE GUÍA, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COLOCACIÓN DE CINTA DE PRECAUCIÓN AMARILLA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 1230 |  |  | 0
540 |  | CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO DE FORMA RECTANGULAR 40 X 40 CMS CON ALTURA H= 0.70 CM A NIVEL DE PISO , RESISTENCIA F'C= 200 KG/CM2, CON 4 ANCLAS DE 1/2" Ø ACERO GALVANIZADAS REDONDO DE 0.70 MTS CON ESCUADRA DE 15 CMS Y 15 CMS DE ROSCA EN PARTE SUPERIOR CON ANILLOS DE REFUERZO 1/4"Ø A CADA 15 CM Y TUERCAS CON ARANDELAS , SEGÚN ESPECIFICACIONES DE POSTE LUMINICO MODELO DEL RIO 400 - N.T.BUS LINEA ACTTUAL, MARCA FIAMMA CON EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, POLIDUCTO DE 1" Ø, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 55 |  |  | 0
550 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO POLIMERICO ELECTRICO CON TAPA DE 40 CM Ø PARA ALUMBRADO PUBLICO, FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO POLIMERICO, MARCA ANTARES O SIMILAR, DE 10" DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PRFOUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACIONES, FIJACION O ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 57 |  |  | 0
560 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE TIERRAS A FINAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE, CÓDIGO 1KC (COMPUESTA DE 1 VARILLA COBRIZADA DE 5/8X3M, 3KGS DE ALAMBRE DE COBRE CAL. 4 AWG, DENTRO DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA 32MM CON HERRAJES DE SUJECIÓN, 1 CONECTOR BIPARTIDO, 1 CONEXIÓN SOLDABLE TIPO GY CON CARGA 90, 1 REGISTRO ALBAÑAL DE 12" CON TAPA DE CONCRETO, 25 KGS DE BENTONITA SÓDICA), NORMA CFE CON PROTOCOLO Y AVISO DE PRUEBAS. INCLUYE: FLETE, TRASLADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  |  | 0
CIRCUITO DE ALIMENTACION TR-1
570 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE ALUMBRADO (ENCENDIDO) CON 2 PZA INTERUPTOR DE 2 X30 AMP, 2 PZA CONTACTOR DE 2X30 AMP BOBINA A 220V, 1 PZA GABINETE 60X60X26 , 1 PZA Fotocelda 220, 2.0 M CABLE CAL. 4 AL (2+1), INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 |  |  | 0
580 |  | REALIZACIÓN DE TRÁMITES, PAGO DE APORTACIONES E INTERCONEXIÓN DE TODA LA RED ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, CONTRATO ANTE CFE Y VERIFICACIÓN DE SUBESTACIONES. POR PARTE DE LA SEMIP. | TRAMITE | 1 |  |  | 0
590 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PARA BAJA TENSION DE CONCRETO HIDRAULICO DE f'c=200kg/cm2 DE 50x80x75 cm EN BANQUETA TIPO 1 (RBTB1 ) CON EXCAVACION Y RELLENO LIMPIEZA DE AREA INCLUYE: DESPERDICIO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
600 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE # 1/0 MARCA MONTERREY O SIMILAR CLASE 15 KV, AISLAMIENTO TIPO "XLP", 100% N.A. , INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE: DESPERDICIO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 60 |  |  | 0
610 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO POSTE, INCLUYE. POSTE DE CONCRETO DE 9.0 MTS, TRASFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 13200-120/240 MARCA PROLEC O EQUIVALENTE, AISLADORES, APARTARAYOS, CORTACIRCUITOS, FUSIBLES , HERRAJES, SISTEMA DE TIERRA, CRUCETA PR-200, ABRAZADERA UL, MUFA DE 32MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 32MM, BASE PARA MEDIDOR 5X100 AMP, TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE 32MM CON SUS CONECTORES, TUBO CONDUIT DE 51 MM. CON CODO DE 90, CONTRATUERCA Y MONITOR DE 51MM, CABLE DE COBRE CAL. 4 AWG, CONECTAR PERICO 1/0. PINTURA DE TRANSFORMADOR PARA AMBIENTE CORROSIVO, INCLUYE: EQUIPO, ACARREO, MANO DE OBRA, ASESORIA, PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁ OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN VIGENTE. | PZA | 1 |  |  | 0
620 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO CAL. 1/0 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CIRCUITO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 30 |  |  | 0
CIRCUITO DE ALIMENTACION TR-2
630 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE ALUMBRADO (ENCENDIDO) CON 2 PZA INTERUPTOR DE 2 X30 AMP, 2 PZA CONTACTOR DE 2X30 AMP BOBINA A 220V, 1 PZA GABINETE 60X60X26 , 1 PZA Fotocelda 220, 2.0 M CABLE CAL. 4 AL (2+1), INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 |  |  | 0
640 |  | REALIZACIÓN DE TRÁMITES, PAGO DE APORTACIONES E INTERCONEXIÓN DE TODA LA RED ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, CONTRATO ANTE CFE Y VERIFICACIÓN DE SUBESTACIONES. POR PARTE DE LA SEMIP. | TRAMITE | 1 |  |  | 0
650 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PARA BAJA TENSION DE CONCRETO HIDRAULICO DE f'c=200kg/cm2 DE 50x80x75 cm EN BANQUETA TIPO 1 (RBTB1 ) CON EXCAVACION Y RELLENO LIMPIEZA DE AREA INCLUYE: DESPERDICIO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
660 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE # 1/0 MARCA MONTERREY O SIMILAR CLASE 15 KV, AISLAMIENTO TIPO "XLP", 100% N.A. , INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE: DESPERDICIO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 60 |  |  | 0
670 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO POSTE, INCLUYE. POSTE DE CONCRETO DE 9.0 MTS, TRASFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 13200-120/240 MARCA PROLEC O EQUIVALENTE, AISLADORES, APARTARAYOS, CORTACIRCUITOS, FUSIBLES , HERRAJES, SISTEMA DE TIERRA, CRUCETA PR-200, ABRAZADERA UL, MUFA DE 32MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 32MM, BASE PARA MEDIDOR 5X100 AMP, TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE 32MM CON SUS CONECTORES, TUBO CONDUIT DE 51 MM. CON CODO DE 90, CONTRATUERCA Y MONITOR DE 51MM, CABLE DE COBRE CAL. 4 AWG, CONECTAR PERICO 1/0. PINTURA DE TRANSFORMADOR PARA AMBIENTE CORROSIVO, INCLUYE: EQUIPO, ACARREO, MANO DE OBRA, ASESORIA, PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁ OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN VIGENTE. | PZA | 1 |  |  | 0
680 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO CAL. 1/0 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CIRCUITO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 30 |  |  | 0
ACOMETIDA ELECTRICA
690 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE POTENCIA CAL. 1/0 AWG POLYCON ´´XLPE´´ DE ALUMINIO TIPO 15 KV, 100% NIVEL DE AISLAMIENTO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 30 |  |  | 0
700 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE FALLA BIDIRECCIONAL DE 15 KV. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
710 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTO BUSHING CON APARTARRAYOS, PARA 15KV, CAT. 167BSA-10 MCA. ELASTIMOLD. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
720 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTO BUSHING , PARA 15KV, CAT. 1601A4 MCA. ELASTIMOLD. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
730 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR SEPARABLE TIPO CODO CON PUNTO DE PRUEBA, PARA 15KV 200A CAT. 166LR-B5240, MCA. ELASTIMOLD. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
740 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR PARA PANTALLA DE TIERRAS PARA CABLE CAT. 21MA-G MCA. ELASTIMOLD. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
750 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE MEDIA TENSION EN FRIO 3M PARA CABLE CAL. 1/0 AWG 15 KV TIPO USO EXTERIOR. INCLUYE: ZAPATA TIPO PONCHABLE DE 1 AGUJERO Y TORNILLO CADMIZADO CON TUERCA Y ARANDELAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
760 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 103 MM DIAM PARED GRUESA GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M.L. | 5 |  |  | 0
770 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR Y DOS CONTRATUERCAS DE 103 MM DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 16 |  |  | 0
780 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL TIPO UNISTRUT DE 4 X 4 CMS EN TRAMOS DE 3 MTS. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | TMO | 2 |  |  | 0
790 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO UNISTRUT DE 103 MM DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 8 |  |  | 0
800 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8´´ DIAM EN TRAMOS DE 3 MTS. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
VEGETACIÓN
810 |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE GRAVA TRITURADA 3/4” PARA ÁREAS DE ABSORCIÓN DE ESPESOR DE 4CMS, INCLUYE: MATERIAL, LIMPIEZA, FLETE, ACARREO, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 78 |  |  | 0
790 |  | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN CAPAS DE 25 CMS (80% TIERRA NEGRA, 20% TIERRA DEL LUGAR). INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 262 |  |  | 0
800 |  | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO NASSELLA (NASSELLA TENUISSIMA), DE 40CM DE ALTURA DENSIDAD X M2 DE 4 PZA INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPA, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, RELLENO DE CEPA CON TIERRA PREPARADA, FERTILIZANTES, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1048 |  |  | 0
810 |  | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ALAMO DE RÍO, DE 8" DEB (Diámetro En la Base), EXCAVACION DE 1.30 X 1.30 X 90 CM DE PROFUNDIDAD, COMPOSICION DEL SUSTRATO A BASE DE TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO, EN PROPORCION: 50: 30: 20 RESPECTIVAMENTE. INCLUYE DESCARGA, ACARREO, PLANTADO DEL ARBOL, E INSTALACIÓN DE TUTOREO MEDIANTE 3 LINEAS DE CABLE PROTEGIDO CON MANGUERA POLIDUCTO EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL TRONCO. BARRIDO FINAL DEL AREA, RECOLECCIÓN DEL PRODUCTO SOBRANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, Y TRES JORNADAS DE RIEGO A SATURACIÓN DE HUMEDAD. | PZA | 12 |  |  | 0
820 |  | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ENCINO ROBLE DE 8" DEB (Diámetro En la Base), EXCAVACION DE 1.30 X 1.30 X 90 CM DE PROFUNDIDAD, COMPOSICION DEL SUSTRATO A BASE DE TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO, EN PROPORCION: 50: 30: 20 RESPECTIVAMENTE. INCLUYE DESCARGA, ACARREO, PLANTADO DEL ARBOL, E INSTALACIÓN DE TUTOREO MEDIANTE 3 LINEAS DE CABLE PROTEGIDO CON MANGUERA POLIDUCTO EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL TRONCO. BARRIDO FINAL DEL AREA, RECOLECCIÓN DEL PRODUCTO SOBRANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, Y TRES JORNADAS DE RIEGO A SATURACIÓN DE HUMEDAD. | PZA | 1 |  |  | 0
830 |  | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PALO BLANCO DE 8" DEB (Diámetro En la Base), EXCAVACION DE 1.30 X 1.30 X 90 CM DE PROFUNDIDAD, COMPOSICION DEL SUSTRATO A BASE DE TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO, EN PROPORCION: 50: 30: 20 RESPECTIVAMENTE. INCLUYE DESCARGA, ACARREO, PLANTADO DEL ARBOL, E INSTALACIÓN DE TUTOREO MEDIANTE 3 LINEAS DE CABLE PROTEGIDO CON MANGUERA POLIDUCTO EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL TRONCO. BARRIDO FINAL DEL AREA, RECOLECCIÓN DEL PRODUCTO SOBRANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, Y TRES JORNADAS DE RIEGO A SATURACIÓN DE HUMEDAD. | PZA | 12 |  |  | 0
SISTEMA DE RIEGO
840 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE P.V.C. CLASE AWWA-C900-07-RD-18 CON ANILLO Y CAMPANA INTEGRADO (COLOR MORADO NO CEMENTADO) EN DIAMETRO DE 152 MM (6”). INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD PARA ENTREGA OFICIAL A SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D., Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 1000 |  |  | 0
850 | 010.010.088.00260 | EXCAVACION DE ZANJA A PROFUNDIDAD VARIABLE, EN TODO TIPO DE MATERIAL, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: AFINE, TALUDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | M3 | 400 |  |  | 0
860 | 010.015.112.00890 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION | M3 | 160 |  |  | 0
870 | 010.010.096.00330 | RELLENO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, 30CM ARRIBA DE LA CLAVE DEL TUBO, VOLUME MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: ACARREO, COLOCACION, AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 200 |  |  | 0
880 | 010.010.096.00150 | PLANTILLA APISONADA DE 10 CM DE C.N.C, DE ESPESOR PROMEDIO,CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, HOMOGENIZADO, DESPERDICIOS, FLETES,CARGA Y DESCARGA, EXTENDIDO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 40 |  |  | 0
890 |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TOMA PARA RIEGO SENCILLO CORTO, RAMAL DE P.V.C. 2", INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, VER MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. (ABRAZADERA DE BRONCE MULTIDIAMETRO ROSCA RECTA, BRIDA ROSCADA DE 4" A 2" Ø DE BRONCE, SELLO DE COMPRESION, ADAPTADOR MACHO DE 2"Ø P.V.C., VÁLVULA DE PASO DE P.V.C. DE 2"Ø.) SEGUN PLANO, EXCAVACION EN TODO TIPO DE "MATERIAL, RELLENO DE ZANJA COMPACTADA AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR Y/O IMPORTADO DE BANCO INCLUYE: EL SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL EXEDENTE. | PZA | 21 |  |  | 0
900 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PARA VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 19 MM (3/4"Ø) CON MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. INCLUYE: MURO DE LADRILLO DE ROCA ROJA DE 1.2M X 1.2M (INTERIOR), ESCALERA DE POLIPROPILENO DE 35 CMS @30 CMS, VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 19MM, ABRAZADERA DE BRONCE O HIERRO DUCTIL CON CINCHO DE ACERO INOXIDABLE, PISO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA NO. 4 @ 15CMS EN CUADRÍCULA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2; LOSA DE CONCRETO CON DOS CAMAS DE VARILLA NO.4 @10 CMS EN AMBOS SENTIDOS, REGISTRO DE HIERRO DUCTIL DE 0.70 M X 0.70M, ZARPEO Y AFINE INTERIOR CON ESPESOR DE 1.5 CMS Y DOS CAPAS DE PINTURA VINÍLICA BLANCA, ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA F'C= 150 KG/CM2, CERRAMIENTOS CON 4 VARILLAS NO. 4 UNIDAS CON ANILLOS DE ALAMBRÓN DE 1/4" @40CMS CON UN CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
910 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE VÁLVULAS CON MATERIALES AUTORIZADOS POR S.A.D.M. INCLUYE: CAMPANA DE FIERRO VACIADO, VÁLVULA DE COMPUERTA DE 6"Ø, BRIDAS DE BRONCE DE 6"Ø, TUBERÍA DE ACERO AL CARBON CLASE A-5 DE 6"Ø, REGISTRO DE FIERRO VACIADO, DADO DE CONCRETO PARA COLOCACIÓN DE REGISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
920 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RÁPIDA O ADAPTADOR MACHO CON CONECTOR HEMBRA CON CUERDA INTERIOR, DE ACERO GALVANIZADO DE 2"Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, EMPAQUES, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 42 |  |  | 0
930 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE ACERO GALVANIZADO DE 2"Ø CUERDA INTERIOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, EMPAQUES, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 21 |  |  | 0
940 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Ø X 8" DE LARGO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EMPAQUES, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 21 |  |  | 0
950 |  | SUMINISTRO DE TAPÓN CAMPANA DE P.V.C. CLASE AWWA-C900-07-RD-18 CON ANILLO (COLOR MORADO) EN DIAMETRO DE 152 MM (6”). INCLUYE: MATERIALES, FLETES, CARGA Y DESCARGA. | PZA | 2 |  |  | 0
960 | 010.030.268.00180 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 PARA ATRAQUES, INCLUYE CIMBRA. | M3 | 0.5 |  |  | 0
970 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO FABRICADO EN TROVICEL DE 6 MM DE ESPESOR EN MEDIDAS DE 40 CM X 40 CM CON LEYENDA EN COLOR BLANCO "AGUA RESIDUAL TRATADA NO POTABLE" CON FONDO COLOR VIOLETA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 21 |  |  | 0
VARIOS
980 |  | LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y AL TERMINO DE LA OBRA INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 5291 |  |  | 0
990 |  | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA 1:500. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | JGO | 1 |  |  | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0