## 2017.11.03
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE ARQUITECTURA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
PROYECTO: CONECTA UANL
OBRA: CONECTA UANL
UBICACIÓN: CIUDAD UNIVERSITARIA
MUNICIPIO: SAN NICOLAS DE LOS GARZA
RESUMEN DE PARTIDAS PROYECTO CONECTA UANL
CICLOVÍA
IMPORTE
I. | PROYECTO CONECTA
1.2 | PREELIMINARES
1.3 | DEMOLICIONES RESGUARDOS Y RETIROS
1.4 | PAVIMENTOS
1.5 | ALBAÑILERIAS Y ACABADOS
1.6 | JARDINERIA
1.7 | SEÑALETICA
1.8 | MOBILIARIO FIJO
1.9 | INGENIERIA ELECTRICA
2.8.1 | INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION Y CONTACTOS
2.8.2 | INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION Y CONTACTOS
2.8.3 | INSTALACION ELECTRICA FUERZA
1.15 | VARIOS
SUBTOTALES:
No. | CONCEPTO | UNID. | P.U.
CICLOVÍA
|  |  |  | CANT. | IMPORTE
1 | PROYECTO CONECTA
1.2 | PREELIMINARES
1.2.2 | TRAZO Y NIVELACIÓN.CUADRILLA TOPOGRAFICA PARA MARCADO EN CAMPO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTREEJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS , DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 10180 | 0
0
1.3 | DEMOLICIONES RESGUARDOS Y RETIROS
RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MECÁNICA, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE POR MEDIOS MECANICOAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR LA UANL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN.
1.3.1 | DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 5 CM | M3 |  | 514.256 | 0
1.3.2 | DE CONCRETO ARMADO EN FIRMES,Y BANQUETAS, CORTE DE VARILLA Y MALLA ELECTROSOLDADA 15CM | M3 |  | 39.3405 | 0
1.3.12 | CORTE DE BASE POR MEDIOS MECANICOS, HASTA 20 CM DE ESPESOR MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MECÁNICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, EQUIPO DE EXCAVACIÓN, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR LA UANL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 2057.024 | 0
CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS: MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MECÁNICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, EQUIPO DE EXCAVACIÓN, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR LA UANL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN.
1.3.13 | CORTE 20 A 30CM | M3 |  | 166.455 | 0
1.3.15 | CORTE 50 A 70CM | M3 |  | 294.063 | 0
RETIRO, RECUPERACIÓN Y RESGUARDO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR LA UANL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN.
1.3.16 | DE ARBOTANTES CUÁDRUPLES, DOBLES Y SENCILLOS HASTA 10.00 M DE ALTO | PZA |  | 2 | 0
1.3.21 | DE ACCESORIOS DE SISTEMA DE RIEGO:ASPERSORES, CONEXIONES, CODOS, BOQUILLAS, TEE, TIMER, BOQUILLAS, ABRAZADERAS Y CONECTORES, | PZA |  | 2 | 0
1.3.22 | DE SEÑALAMIENTO VIAL TUBO GALVANIZADO DE 2" Y LETRERO EN LAMINA DE CALIBRE 16 | PZA |  | 2 | 0
1.3.23 | DE BARRERA DE ACERO TIPO "V" PARA BLOQUEAR ESTACIONAMIENTOS | PZA |  | 64 | 0
CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, PAGO DE PERMISOS, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN.
1.3.29 | PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MAQUINA. | M3 |  | 3071.1385 | 0
1.3.30 | KILÓMETROS SUBSECUENTES. | M3/KM. |  | 3071.1385 | 0
1.3.40 | REUBICACIÓN DE REGISTROS EXISTENTES, REGISTRO DE CONCRETO ARMADO INCLUYENDO LA TAPA DE CONCRETO ARMADO CON VR 1/2 @ 15CM EN AMBOS SENTIDOS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1/8" X 2 X 2 DIMENSION APROXIMADA DE 1.20 X 1.20 DE PROFUNDIDAD VARIABLE DE HASTA 1.50INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIONES, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUPERVISION, | PZA |  | 9 | 0
0
1.4 | PAVIMENTOS
1.4.14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOVIA PREMEZCLADO MR 38 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 - 10/10 INCLUYE: TENDIDO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR RIEGO DE LA SUPERFICIE A COLAR, JUNTAS, PASAJUNTAS, CIMBRA EN FRONTERAS Y VIBRADO MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION. | M2 |  | 9367.43 | 0
1.4.15 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CORDONES DE CONCRETO PREFABRICADO CON MEDIDAS GENERALES DE CON MEDIDAS GENERALES DE 10 CM DE ANCHO X 40 CM DE ALTO X 70 CM DE LARGO, DESPLANTANDO EN LA BASE EXISTENTE DEL PAVIEMTNO INCLUYENDO EL CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO ARMADO Y/O CARPETA ASFALTICA CON EQUIPO MECANICO SEGUN SEA EL CASO INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 3022.12 | 0
0
1.5 | ALBAÑILERIAS Y ACABADOS
1.5.3 | SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCARIFICADO, CON JUNTAS @ 4.00 MEN ANDADORES. AGRAGADO MAXIMO DE 19MM ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. PICADO DE LA BANQUETA EXISTENTE, JUNTAS A CADA 3 M. EN AMBOS SENTIDOS DON DE APLIQUE, HECHAS CON DISCO DE DIAMANTE CON PROFUNDIDAD DE ESPESOR FIRME CONCRETO/4 SELLADO CON SELLADOR DE POLIURETANO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MUESTREADO , TRASLAPES, ACERO DE REFUERZO, GANCHO, ALAMBRE RE COCIDO, EN SU CASO, CIMBRADO, HABILITADO, RETIRO, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 451 | 0
1.5.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CONCRETO SOBRE BANQUETA DE CONCRETO,FABRICADA CON ADITIVOS CEMENTANTES, IMERMEABILIZANTE INTEGRAL Y SELLADOR HIDROFUGANTE Y REFUERZOS CON ESPESOR DE 1 1/4" PARA TRAFICO PEATONAL MARCA OPTICRETOS O SIMILAR COLOCADO CON ADHESIVO CEMENTANTE 254 PLATINUM ADHESIVO MULTIUSO MARCA LATICRETE O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MUESTREADO , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN.
1.5.7 | COLOR GRIS CLARO ROMBOIDE DE 15 X 60 X 3 CM | M2 |  | 20.9 | 0
1.5.8 | COLOR GRIS OSCURO ROMBOIDE 15 X 60 X 3 CM | M2 |  | 28.05 | 0
1.5.9 | COLOR TAN ROMBOIDE 15 X 60 X 3 CM | M2 |  | 3.025 | 0
1.5.10 | COLOR GRIS AZULADO ROMBOIDE 15 X 60 X 3CM | M2 |  | 3.025 | 0
1.5.21 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CRUCES SEGUROS PARA RAMPA VEHICULAR PREMEZCLADO MR 38 KG/CM2 DE 30 CM EN LA PARTE MAS ALTA Y 20 EN LA MAS BAJA REFUERZO EN ARRANQUE DE RAMPA CON BASTONES EN FORMA DE "U" VR4 @20CM Y 3 VR 5 A LO LARGO DEL TOPE, ACABADO ESTRIADO EN EL SENTIDO LONGITUDINAL EN LAS RAMPAS, . INCLUYE: TENDIDO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR RIEGO DE LA SUPERFICIE A COLAR, CIMBRA EN FRONTERAS Y VIBRADO MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION. | M2 |  | 6 | 0
0
1.6 | JARDINERIA
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS, DIAMETROS INDICADOS SON DE TRONCO MEDIDOS A 1 METRO DE ALTURA INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GUÍAS, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPA, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, PLOMEO, RELLENO DE CEPA CON TIERRA PREPARADA, ESTACAS, RETENIDAS DE ALAMBRE, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, CAJETES, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
1.6.10 | Ø4.00 - PSJ-29 - ENCINO BRAVO - QUF | PZA |  | 27 | 0
1.6.11 | Ø8.00 - PSJ-29 - ENCINO BRAVO - QUF | PZA |  | 22 | 0
1.6.12 | Ø4.00 - PSJ-31 - ENCINO ROBLE - QUP | PZA |  | 32 | 0
1.6.13 | Ø8.00 - PSJ-31 - ENCINO ROBLE - QUP | PZA |  | 18 | 0
1.6.14 | Ø4.00 - PSJ-33 - ENCINO SIEMPRE VERDE - QUV | PZA |  | 41 | 0
1.6.15 | Ø8.00 - PSJ-33 - ENCINO SIEMPRE VERDE - QUV | PZA |  | 18 | 0
1.6.19 | Ø4.00 - PSJ-77 - PALO BLANCO - CEL | PZA |  | 40 | 0
1.6.20 | Ø8.00 - PSJ-77 - PALO BLANCO - CEL | PZA |  | 14 | 0
1.6.24 | Ø4.00 - PSJ-28 - ÉBANO - EBE | PZA |  | 36 | 0
1.6.25 | Ø8.00 - PSJ-28 - ÉBANO - EBE | PZA |  | 13 | 0
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTAS INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPA, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, RELLENO DE CEPA CON TIERRA PREPARADA, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
1.6.26 | PSJ-121 - DEDOMORO 20 PLANTAS /M2 | PZA |  | 2240 | 0
1.6.27 | PSJ-122 - PORTULACA 20 PLANTAS /M2 | PZA |  | 1760 | 0
1.6.28 | PSJ-120 - ROCÍO 20 PLANTAS /M2 | PZA |  | 2000 | 0
1.6.29 | PSJ-116 - WEDELIA 20 PLANTAS /M2 | PZA |  | 2540 | 0
1.6.61 | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA NEGRA,0.25 DE ESPESOR INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REFERENCIAS PARA DAR ESPESOR DEL PROYECTO, EXTENDIDO, RASTRILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 92.25 | 0
1.6.62 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PASTO PARA SOMBRA, PARA TRANSITO INTENSO DE GERMINACIÓN RÁPIDA, MEZCLA DE SEMILLA DE FESTUCA ARUNDINACIA, FRESTUCA RUBRA, LOLIUM PERENNE, LOLIUM MULTIFLORUM. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, RASTRILLADO, AFLOJADO Y HUMEDECIDO DEL TERRENO, NIVELACIÓN, APISONADO, RETAPADO DE JUNTAS CON TIERRA LAMA, LIMPIEZA, DESHIERBE, ELIMINACIÓN DE PLAGAS, REPOSICIÓN DE ZONAS SECAS O DAÑADAS, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 369 | 0
1.6.64 | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MULCH, 6CM INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REFERENCIAS PARA DAR ESPESOR DEL PROYECTO, EXTENDIDO, RASTRILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 22.5504 | 0
0
1.7 | SEÑALETICA
1.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL CICLOVIA RESTRICTIVA DESMONTAR DE LA BICICLETA SC-1 DE 0.25 X 0.25 FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ROTULADO EN GRADO INGENIERÍA CON PELÍCULA REFLEJANTE CON POSTE PTR 2" X 2" GALVANIZADO DE 3.90 M., INCLUYE: HERRAJES DE SUJECIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENOS, ACARREOS, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 7 | 0
1.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL CICLOVIA CEDA EL PASO SC-2 AL PEATON DE 25 X 25 FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ROTULADO EN GRADO INGENIERÍA CON PELÍCULA REFLEJANTE CON POSTE PTR 2" X 2" GALVANIZADO DE 3.90 M., INCLUYE: HERRAJES DE SUJECIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENOS, ACARREOS, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 1 | 0
1.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA CICLOVIA ESTACIONAMIENTO BICICLETA SC-3 DE 0.25 X 0.25 FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ROTULADO EN GRADO INGENIERÍA CON PELÍCULA REFLEJANTE CON POSTE PTR 2" X 2" GALVANIZADO DE 3.90 M., INCLUYE: HERRAJES DE SUJECIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENOS, ACARREOS, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 2 | 0
1.7.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL CICLOVIA PREVENTIVA REVO SC-4 0.25 X 0.25 FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ROTULADO EN GRADO INGENIERÍA CON PELÍCULA REFLEJANTE CON POSTE PTR 2" X 2" GALVANIZADO DE 3.90 M., INCLUYE: HERRAJES DE SUJECIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENOS, ACARREOS, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 6 | 0
1.7.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA CICLOVIA VÍA DE CIRCULACIÓN CICLISTA SC-5 DE 0.25 X 0.25 FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ROTULADO EN GRADO INGENIERÍA CON PELÍCULA REFLEJANTE CON POSTE PTR 2" X 2" GALVANIZADO DE 3.90 M., INCLUYE: HERRAJES DE SUJECIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENOS, ACARREOS, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 2 | 0
1.7.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA CICLOVIA VÍA DE ALTO SC-6 DE 0.20 X LADO FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ROTULADO EN GRADO INGENIERÍA CON PELÍCULA REFLEJANTE CON POSTE PTR 2" X 2" GALVANIZADO DE 3.90 M., INCLUYE: HERRAJES DE SUJECIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENOS, ACARREOS, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 28 | 0
1.7.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA CICLOVIA ESPACIO COMPARTIDO ENTRE CICLISTA Y PEATON SC-7 DE 0.25 X 0.25 FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ROTULADO EN GRADO INGENIERÍA CON PELÍCULA REFLEJANTE CON POSTE PTR 2" X 2" GALVANIZADO DE 3.90 M., INCLUYE: HERRAJES DE SUJECIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENOS, ACARREOS, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 2 | 0
1.7.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL CICLOVIA PREVENTIVA ASCENSO PRONUNCIADO SC-8 DE 0.25 X 0.25 FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ROTULADO EN GRADO INGENIERÍA CON PELÍCULA REFLEJANTE CON POSTE PTR 2" X 2" GALVANIZADO DE 3.90 M., INCLUYE: HERRAJES DE SUJECIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENOS, ACARREOS, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 1 | 0
1.7.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL SE-1 ZONA 30 DE 0.71 X 0.71 FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ROTULADO EN GRADO INGENIERÍA CON PELÍCULA REFLEJANTE CON POSTE PTR 2" X 2" GALVANIZADO DE 3.90 M., INCLUYE: HERRAJES DE SUJECIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENOS, ACARREOS, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 2 | 0
1.7.31 | SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SEÑALAMIETO VIAL RAYA PARA PASO DE CEBRA VERDE 40 CM DE ANCHO, PINTADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA SEÑALAMIENTO DE TRÁFICO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | ML |  | 595 | 0
1.7.32 | SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SEÑALAMIETO VIAL RAYA DE ALTO BLANCA 40 CM DE ANCHO, PINTADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA SEÑALAMIENTO DE TRÁFICO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | ML |  | 320 | 0
1.7.42 | SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SEÑALAMIETO VIAL LOGO BICI CICLOVIA PINTURA BLANCA, PINTADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA SEÑALAMIENTO DE TRÁFICO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA |  | 2 | 0
0
1.8 | MOBILIARIO FIJO |  |  |  | 0
1.8.5 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BOLARDO DE PLACA DE ACERO MOB-05 BOLARDO DE PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 1/4 DE PULGADA DE ESPESOR UNIDO MEDIANTE SOLDADURA DE ARCO CON DISPOSICIÓN DE MATERIAL. ANCLADO AL SUELO POR CIMENTACIÓN. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL | PZA |  | 305 | 0
0
1.9 | INGENIERIA ELECTRICA
1.9.1 | ILUMINACION
1.9.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ILU-01 L1 LUMINARIA VIAL NATH LXF, MCA SIMON LIGHTING O SIMILAR, CARACTERISTICAS: 24 LEDS POTENCIA 53W, CORRIENTE 700 MA, 120-227V / 60HZ FLUJO LUMINOSO 5968 EFICACIA 113 CURVA TIPO III MEDIA 87020 DIMENSION 0.55 X 0.27 TEMPERATURA DE COLOR 4000K CUERPO BASE Y TAPA DE ALUMINIO INYECTADO, DIFUSOR DE VIDRIO TRANSPARENTE LED DE ALTA EFICIENCIA DE 50,000 HORAS DE VIDA (L70B10) PROTECCION GRADO IP66 Y GRADO IK10. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TORNILLERIA, TRABAJOS DE RANURAS, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 1 | 0
1.9.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ILU-01 L2 LUMINARIA VIAL NATH LXF, MCA SIMON LIGHTING O SIMILAR, CARACTERISTICAS:128 LEDS, POTENCIA 137W, CORRIENTE 350 MA, 120-227V / 60HZ FLUJO LUMINOSO 17368 EFICACIA 127 CURVA TIPO III MEDIA 89020 DIMENSION 0.88 X 0.31 TEMPERATURA DE COLOR 4000K CUERPO BASE Y TAPA DE ALUMINIO INYECTADO, DIFUSOR DE VIDRIO TRANSPARENTE LED DE ALTA EFICIENCIA DE 50,000 HORAS DE VIDA (L70B10) PROTECCION GRADO IP66 Y GRADO IK10. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TORNILLERIA, TRABAJOS DE RANURAS, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 1 | 0
1.9.3 | POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO CONICO CIRCULAR PARA ILUMINACIÓN VIAL Y PEATONAL FABRICADO EN DOS TRAMOS CON PUERTA DE REGISTRO ENRASADA, PLACA PLANA CON CARTABONES Y CABEZA DE FUNDICION PARA ADAPTAR EL LUMINARIO EN LOS EXTEREMOS DEL BRAZOS, HECHO DE TUBO DE ACERO AL CARBON INDICE DE PROTECCIÓN IP33, IK10 ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE Y PINTADO CON PINTURA EPOXICA, COLOR FUSTE Y BRAZO 1 NEGRO FOJA Y POSTE Y BRAZO L2 GRIS FOJA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TORNILLERIA, TRABAJOS DE RANURAS, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANEOBRAS DE EQUIPO ESPECIALIZADO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 1 | 0
1.9.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ILU03 L3 LUMINARIA KUMA FO8 LED MODELO 88140 MCA SIMON LIGHTING O SIMILAR, DIMENSION DE 0.22 Ø X 4.00 DE ALTO, HECHA EN ACERO GALVANIZADO PINTADO NEGRO FOJA, DE CURVA SIMÉTRICA LAMPARA 4 TEMPERATURA DE COLOR 4100, GRUPO ÓPTICO DE 16 LAMAS, POTENCIA DE 60W, 120-277 V / 60HZ, VIDA UTIL DE LED 40,000 HORAS. INCLUYE: PERNOS DE ANCLAJE, ACCESORIO DE ARO EMBELLESEDOR EN COLOR NEGRO FORJA CODIGO 88801, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, MANEOBRAS DE EQUIPO ESPECIALIZADO, TORNILLERIA, TRABAJOS DE RANURAS, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 4 | 0
1.9.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILU-04 LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO EP 100 60° MOD. "L7310-91B" MARCA MAGG O SIMILAR. FABRICADO EN, CUERPO: INYECCIÓN DE ALUMINIO, ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROESTÁTICA, ARILLO: ACERO INOXIDABLE, ÓPTICA: INYECCIÓN DE ACRILICOTERMOPLASTICO(PMMA) ANGULO DE APERTURA 60°, PANTALLA: CRISTAL TEMPLADO, HOUSING: INYECCIÓN DE NYLON REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA A DEFORMACIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN DE EMPOTRAR A PISO, GRADO DE PROTECCIÓN: IP 65. DIMENSIONES, BASE: Ø105MM X 102MM, CUERPO: Ø 105MM X 3.2MM. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS, FUENTE: DRIVER DE CORRIENTE 24Vcd INTERNO, VIDA ÚTIL: 25,000hrs, RANGO DE TENSIÓN 100V~ A 240 V~, CORRIENTE DE OPERACIÓN: 0.053 A / 0.035, FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60 Hz, FACTOR DE POTENCIA: 0.5 POTENCIA: 3.5W, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH): >120%, FUENTE LUMINOSA, TIPO: LED, TEMPERATURA DE COLOR, 190lm @ 4500K, IRC ≥83, VIDA ÚTIL DE LED, 50,000 hrs. INCLUYE MATERIALES VARIOS, COMO: CINTA DE AISLAR, CINCHOS DE PLÁSTICO, TERMINALES DE TIERRA, EXPANSORES, TORNILLERÍA, HERRAMIENTAS, TRABAJOS DE RANURAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 302 | 0
1.9.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE TRAPEZOIDAL DE 0.40 X 0.80 X 1.00 M PREFABRICADO MARCA CENMEX O SIMILAR, CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2 ANCLA DE VARILLA ROSCADA DE 3/4" DE 80 CM DE LARGO Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4", @ 15CM COLOCADOS SOLO EN LA VARILLA ROSCADA DE 3/4", VARILLA DE 1/2" EN FORMA DE L COMO EXTNSIÓN DE LA VARILLA ROSCADA HACIA LAS ESQUINAS EN LA PARE INFERIOR DE A 5 CM DEL PISO, TRASLAPE DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA CON LA VARILLA DE 1/2 MINIMO DE 20 CM AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO CAL., 18, MALLA ELECTROSOLDADA EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE AMARRADA A VARILLAS. INCLUYE TUERCAS, RONDANAS PARA LUMINARIA. INCLUYE: CORTE, DEMOLICION DE MATERIAL DE BANQUETAS O CARPETA SEGUN SEA EL CASO, EXCAVACION DE TERRENO PARA FORMAR HUECO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. CARGA Y ACARREO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TORNILLERIA, TRABAJOS DE RANURAS, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 1 | 0
1.9.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE RECTANGULAR DE 0.40 X 0.40 X 0.80 PREFABRICADO MARCA CENMEX O SIMILAR, CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 ANCLA DE VARILLA ROSCADA DE 3/4" DE 80 CM DE LARGO Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4", @ 15CM COLOCADOS SOLO EN LA VARILLA ROSCADA DE 3/4", VARILLA DE 1/2" EN FORMA DE L COMO EXTNSIÓN DE LA VARILLA ROSCADA HACIA LAS ESQUINAS EN LA PARE INFERIOR DE A 5 CM DEL PISO, TRASLAPE DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA CON LA VARILLA DE 1/2 MINIMO DE 20 CM AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO CAL., 18. INCLUYE TUERCAS, RONDANAS PARA LUMINARIA. INCLUYE: CORTE, DEMOLICION DE MATERIAL DE BANQUETAS O CARPETA SEGUN SEA EL CASO, EXCAVACION DE TERRENO PARA FORMAR HUECO DE 0.40 X 0.40 X 0.80 M. CARGA Y ACARREO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TORNILLERIA, TRABAJOS DE RANURAS, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 4 | 0
0
1.9.2 | INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION Y CONTACTOS
SUMINISTRO E INSTALACION DEL SIGUIENTE MATERIAL EL CUAL INCLUYE: ACARREOS, CORTES, BÁSICOS DE CONSUMO PARA SU CORRECTA UNIÓN, DESPERDICIOS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, PERMISOS; ADEMÁS DE QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ LLEVAR A CABO TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y DE TODAS LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCION DE LA GERENCIA DE OBRA.
1.9.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR BLANCO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | ML |  | 650.71 | 0
1.9.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | ML |  | 650.71 | 0
1.9.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | ML |  | 2717.04 | 0
1.9.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC ELECTRICO USO PESADO DE 21 MM DE DIÁMETRO DE 3 MTS DE LONGITUD,MARCA OMEGA,JUPITER,CONDUIT O SIMILAR. INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14 , MANO DE OBRA,RANURAS,PARTE PROPORCIONAL DE CONECTORES,TUERCAS ,CODOS,COPLES,PEGAMENTO, NIVELACIÓN, SUPERVISIÓN Y HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | TMO |  | 151.18 | 0
1.9.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET CAJA REGISTRO RECTANGULAR TIPO FS-2t 3/4 . MCA.COOPER CROUSE-HINDS O SIMILAR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | pza |  | 19.6 | 0
1.9.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (BOTE) REGISTRO PARA ALUMBRADO DE 40 CM CON ARO Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO ANTIVANDALISMO MARCA CENMEX. INCLUYE MANO DE OBRA,RANURA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.(VER DETALLE EN PLANO) | PZA |  | 31.8 | 0
1.9.2.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DENOMINADO TABLERO "H" DE 30 POLOS 3 FASES 4 HILOS 240/120VOLTS MARCA SQ'D MOD. NQ304AB100-S INCLUYENDO LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MCA. SQ'D (8 PIEZAS) DE 1X20 AMP , (4 PZA) DE 3X20 AMP.VER DETALLE EN UNIFILAR PARA INTERRUPTOR PRINCIPAL. INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN , DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | PZA |  | 1 | 0
1.9.2.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DENOMINADO TABLERO "D" DE 30 POLOS 3 FASES 4 HILOS 240/120VOLTS MARCA SQ'D MOD. NQ304AB100-S INCLUYENDO LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MCA. SQ'D (7 PIEZAS) DE 1X20 AMP , (1PZA) DE 3X20 AMP.VER DETALLE EN UNIFILAR PARA INTERRUPTOR PRINCIPAL. INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN , DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | PZA |  | 1 | 0
1.9.2.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DENOMINADO TABLERO "K" DE 30 POLOS 3 FASES 4 HILOS 240/120VOLTS MARCA SQ'D MOD. NQ304AB100-S INCLUYENDO LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MCA. SQ'D (8 PIEZAS) DE 1X20 AMP , (4 PZA) DE 3X20 AMP.VER DETALLE EN UNIFILAR PARA INTERRUPTOR PRINCIPAL. INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN , DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | PZA |  | 1 | 0
1.9.2.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DENOMINADO TABLERO "L" DE 30 POLOS 3 FASES 4 HILOS 240/120VOLTS MARCA SQ'D MOD. NQ304AB100-S INCLUYENDO LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MCA. SQ'D (8 PIEZAS) DE 1X20 AMP , (2 PZA) DE 3X20 AMP.VER DETALLE EN UNIFILAR PARA INTERRUPTOR PRINCIPAL. INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN , DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | PZA |  | 1 | 0
0
1.15 | VARIOS
1.15.1 | LIMPIEZA GENERAL DURANTE TODA EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 10180 | 0
1.15.2 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 10180 | 0
1.15.3 | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA DEL TRAZO, ACABADOS, ALBAÑILERIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, JARDIENRÍA, SEÑALÉTICA, ILUMINACIÓN, MOBILIARIO, Y ESTRUCTURAS. EN FORMATO DIGITAL DWG PROGRAMA AUTOCAD. | PZA |  | 1 | 0
1.15.4 | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA DEL TRAZO, ACABADOS, ALBAÑILERIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, JARDIENRÍA, SEÑALÉTICA, ILUMINACIÓN, MOBILIARIO, Y ESTRUCTURAS. EN FORMATO DIGITAL MODELO EN REVIT VERSION 2015 | PZA |  | 1 | 0
0
SUBTOTALES: |  |  |  |  | 0
NOTAS GENERALES:
TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTE CATALOGO INDEPENDIENTEMENTE DE SUS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEBEN INCLUIR EN EL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO:
TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS INCLUIDOS EN ESTE CATÁLOGO DEBERÁN SER SIMILARES Y COMPATIBLES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O REQUERIDAS.
TRAZO Y NIVELACION A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA HASTA SU FINALIZACION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA ( FLETES ), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS SEGUN EL TIPO DE CONCEPTO, TODOS LOS DESPERDICIOS QUE SE GENEREN, AJUSTES, ELEVACIONES, PROTECCIONES DE AREAS CIRCUNDANTES A LAS ACTIVIDADES.
PROTECCIONES NECESARIAS EN EL AREA DE TRABAJO, DE MUEBLES, MUROS, PISOS O PLAFONES.
LIMPIEZA PREVIA A LA EJECUCION DEL TRABAJO, ASI COMO DURANTE EL PROCESO DE TRABAJO Y AL TERMINO DE LOS MISMOS, CON RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.
EN LOS CASOS DE CADENAS, CASTILLOS O CERRAMIENTO: INCLUIR: CIMBRA, ARMADO, FABRICACION DE CONCRETO, VACIADO, Y DESCIMBRA DEL ELEMENTO.
EN EL CASO DE MUROS DE BLOCK, APLANADOS, EMBOQUILLADOS INCLUIR: LA FABRICACION DE MEZCLA.
CARGA, ACARREO Y EXTRACCION DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DE LIMPIEZAS FUERA DE LA OBRA.
SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION, ELEVACION DE LOS MATERIALES SEGÚN EL CONCEPTO DE QUE SE TRATE EN LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EN LOS CONCEPTOS QUE REQUIEREN ELEVACIONES, SE DEBERÁ INCLUIR : ANDAMIOS, PROTECCIONES, HAMACAS Y EQUIPO NECESARIO, PARA CUALQUIER ALTURA.
EN LOS CONCEPTOS DE ACERO DE REFUERZO SE INCLUIRÁN EN EL PRECIO UNITARIO EL COSTO CORRESPONDIENTE A LOS GANCHOS, SILLETAS, ESCUADRAS, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO Y PRUEBAS DE LABORATORIO, ( EN TODOS LOS DIÁMETROS SE DEBERÁ CONSIDERAR DOBLEZ Y NO SOLDADURA ).
EN LOS CONCEPTOS DE CONCRETO SE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS EL SUMINSTRO DEL MATERIAL, FABRICACION, ACARREO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, FLUIDIFICANTE, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, YA SEA CON EQUIPO O BOMBA, SEGÚN SEA EL CASO.
EN LO REFERENTE A LOS CONCRETOS HECHOS EN OBRA: EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR POR ESCRITO LAS DOSIFICACIONES A UTILIZARSE EN LA FABRICACION DE LOS MISMOS, SEGUN SEA SU RESISTENCIA, AUTORIZADAS POR EL LABORATORIO QUE ESTE DESIGNE, Y DEBE CONTAR EN OBRA CON EL PERSONAL TECNICO CAPACITADO PARA SU FABRICACION Y MONITOREO.
EN LOS CONCEPTOS DE DESMONTAJE PARA RECUPERACIÓN SE DEBERÁ INCLUIR ALMACENAJE DE LAS PIEZAS HASTA SU REINSTALACIÓN, MISMA QUE SERÁ EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN.
EN LOS CASOS DE INSTALACIONES EN GENERAL, SE DEBERÁN INCLUIR LOS RESANES CORRESPONDIENTES Y LA RESTITUCIÓN DE ACABADOS.
EN LOS CONCEPTOS DE COLOCACION DE PUERTAS, MAMPARAS DE CUALQUIER TIPO: LA FIJACION NORMAL O ESPECIAL ( SEGÚN SEA EL CASO ), PASADORES, HERRAJES, CHAPAS, FLETES, RESANES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES MENORES.
EL CASO DE APLANADOS Y RESANES: PERFILADOS, BUÑAS Y ARISTAS. EN NINGUN CASO ESTAS SERAN CONSIDERADAS COMO CONCEPTO DE OBRA POR SEPARADO.
EN LA CANCELERIA METALICA: EL SELLADO ENTRE CANCELES Y MUROS O LOSAS, TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA, ANDAMIOS DURANTE LA COLOCACION, TORNILLERIA NORMAL Y ESPECIAL ( SEGÚN SEA EL CASO ), CHAPAS, BISAGRAS, HERRAJES NECESARIOS, AJUSTES, CORTES ESPECIALES SEGUN PLANOS DE DETALLE CONSTRUCTIVO.
EN LA PARTIDA DE VIDRIOS Y CRISTALES: EL SELLADO PERIMETRAL ENTRE CANCELERIA Y CRISTALES ASI MISMO TODOS LOS ELEMENTOS DE AJUSTE, ANDAMIOS DURANTE LA COLOCACION, CORTES ESPECIALES SEGUN PLANOS DE DETALLE CONSTRUCTIVO.
EN LAS PARTIDAS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS, TELEFONICA Y DE COMPUTO: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA ( FLETES ), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, ANDAMIOS SEGUN EL TIPO DE CONCEPTO, TODOS LOS DESPERDICIOS QUE SE GENEREN, AJUSTES, ELEVACIONES, PROTECCIONES DE AREAS CIRCUNDANTES A LOS TRABAJOS.
EN TODOS LOS CASOS DE TUBERIAS APARENTES ÉSTAS DEBERAN TENER COMO ACABADO FINAL DOS CAPAS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO APLICADO CON PISTOLA DE ACUERDO AL CODIGO DE COLORES PROPORCIONADO POR LA UNIVERSIDAD.
EN LOS CASOS DE INSTALACIONES EN GENERAL SE DEBERAN INCLUIR LOS RESANES CORRESPONDIENTES Y LA RESTITUCION DE LOS ACABADOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EN TODOS LOS CASOS EL PRECIO DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA O GRUESA, DE COBRE, GALVANIZADA ETC. DEBERAN INCLUIR DOBLECES, CURVAS, BAYONETEOS, CORTES, AJUSTES, NIVELACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
SERA DETERMINANTE LA CORRECTA ASIMILACION DE LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS PLANOS Y EN ESTE CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA ASI MISMO AQUELLA INFORMACION QUE SE GENERE A PARTIR DE LA ACLARACION DE LAS DUDAS QUE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS NOS HAGAN LLEGAR LOS PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO DE LICITACION. EN NINGUN MOMENTO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE ACEPTARAN MODIFICACIONES A LO ESPECIFICADO EN ESTE CATALOGO NI A LO QUE ESTE EXPRESAMENTE INDICADO EN LOS PLANOS. ES RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES CUALQUIER INTERPRETACION ERRONEA QUE SE HAGA DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LA UNIVERSIDAD, HECHO POR EL CUAL DEBERA ASUMIR EN TERMINOS DE LAS BASES DE LA LICITACION CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE.
LAS NOTAS QUE ENCABEZAN CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE ESTE CATALOGO ADEMAS DE ESTAS GENERALES, COMPLEMENTAN LOS ALCANCES DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS POR LO QUE DEBERA PONERSE ESPECIAL ATENCION EN ELLAS.
ENTREGA:
ARQ. ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ ARQ. FRANCISCO FABELA BERNAL
COORDINADOR DE PROYECTO JEFE DE PROYECTOS Y SERVICIOS PROFESIONALES
FACULTAD DE ARQUITECTURA FACULTAD DE ARQUITECTURA
RECEPCIÓN:
ARQ. ARMANDO SALVADOR DELGADO
PUESTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES DE POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE