## 2017.11.03
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE ARQUITECTURA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
PROYECTO: CONECTA UANL
OBRA: CONECTA UANL
UBICACIÓN: CIUDAD UNIVERSITARIA
MUNICIPIO: SAN NICOLAS DE LOS GARZA
RESUMEN DE PARTIDAS PROYECTO CONECTA UANL
P. BOLSILLO Y BICI
IMPORTE
I. | PROYECTO CONECTA
1.8 | MOBILIARIO FIJO |  |  |  | 0
1.13 | PARQUES DE BOLSILLO |  |  |  | 0
1.13.1 | SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DE OBRA |  |  |  | 0
1.13.2 | PREELIMINARES |  |  |  | 0
1.13.3 | DEMOLICIONES RESGUARDOS Y RETIROS |  |  |  | 0
1.13.4 | ALBAÑILERIAS Y ACABADOS |  |  |  | 0
1.13.5 | JARDINERIA |  |  |  | 0
1.13.6 | MOBILIARIO FIJO |  |  |  | 0
1.14 | BICIESTACIONES |  |  |  | 0
1.14.1 | SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DE OBRA |  |  |  | 0
1.14.2 | PREELIMINARES |  |  |  | 0
1.14.3 | DEMOLICIONES RESGUARDOS Y RETIROS |  |  |  | 0
1.14.4 | ALBAÑILERIAS Y ACABADOS |  |  |  | 0
1.14.5 | JARDINERIA |  |  |  | 0
1.14.6 | MOBILIARIO FIJO |  |  |  | 0
1.14.7 | INGENIERIA ELECTRICA |  |  |  | 0
1.14.7.1 | INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION Y CONTACTOS |  |  |  | 0
1.14.7.2 | INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION Y CONTACTOS CIRCUITO TABLERO "A" |  |  |  | 0
1.14.8 | ESTRUCTURA |  |  |  | 0
2.20.1.1 | CIMENTACION
2.20.1.2 | FIRME
2.20.1.3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL
1.15 | VARIOS |  |  |  | 0
| TOTALES: |  |  |  | 0
No. | CONCEPTO | UNID. | P.U.
P. BOLSILLO Y BICI
|  |  |  | CANT. | IMPORTE
1 | PROYECTO CONECTA
1.8 | MOBILIARIO FIJO
1.8.12 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DE BANCA PARA EXTERIOR 2 MOB-10 CON MEDIDAS DE 1.20 L x 0.50 A x 4.50 H FABRICADO EN CONCRETO ARMADO GRIS CLARO CON ACABADO PULIDO. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | PZA |  | 64 | 0
1.8.21 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESITA MODULAR ESQUINERA TRIANGULAR DE 650H x 600L x 600A HECHA DE CONCRETO ARMADO CON ACABADO PULIDO, DETALLE EN SOLERA DE ACERO AL CARBÓN DE 4 PULGADAS x 3/16 DE PULGADA DE ESPESOR CON ACABADO EN PINTURAL ELECTROSTÁTICA NEGRA Y CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA CONTACTOS. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL | PZA |  | 64 | 0
1.8.22 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SILLAS MEDIDAS DE 900H x 500L x 500A ESTRUCTURA DE PATAS DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO C22 CON ACABADO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA. ASIENTO Y ESTRUCTURA ELABORADO CON VARILLA SEMIFLECHA DE ACERO DE 1/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO UNIDAS ENTRESI POR SOLDADURA MIG Y CON ACABADO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE HERRAJES CON REFUERZOS DE 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTIBOS 20CM. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL | PZA |  | 128 | 0
1.8.23 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 1800L x 400A x 1300H MM FABRICADA CON ESTRUCTURA DE SOLERA DE ACERO AL CARBÓN DE 5/16 x 2 PULGADAS CON ACABADO DE PINTURA ELECROSTÁTICA NEGRA Y UNIONES CON SOLDADURA MIG. BASE DE PLACA DE ACERO AL CARBÓN CON ESPERSOR DE 3/16 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA Y UNIDA POR SOLDADURA MIG. PLACA DE CONCRETO BLANCO CON ACABADO PULIDO Y ESTRUCTURA INTERNA DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8 DE PULGADA. INCLUYE HERRAJES CON REFUERZOS DE 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTIBOS 20CM. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL | PZA |  | 32 | 0
0
1.13 | PARQUES DE BOLSILLO
1.13.1 | SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DE OBRA
1.13.1.1 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y MACIZADO CON CONCRETO Fc.=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 960 | 0
0
1.13.2 | PREELIMINARES |  |  |  | 0
1.13.2.1 | TRAZO Y NIVELACIÓN.CUADRILLA TOPOGRAFICA PARA MARCADO EN CAMPO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTREEJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS , DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 3767.2 | 0
0
1.13.3 | DEMOLICIONES RESGUARDOS Y RETIROS |  |  |  | 0
0
1.13.3.1 | CORTE ACARREO Y RETIRO DE CAPA DE 30 CM DE TERRENO NATURAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MUESTREADO , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 2774.36 | 0
0
1.13.4 | ALBAÑILERIAS Y ACABADOS
1.13.4.1 | CAPA DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA FIRME DE CONCRETO COMPACTADO AL 95% ESPESOR EFECTIVO DE 16 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTREADO , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1599.04 | 0
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CONCRETO SOBRE BANQUETA DE CONCRETO,FABRICADA CON ADITIVOS CEMENTANTES, IMERMEABILIZANTE INTEGRAL Y SELLADOR HIDROFUGANTE Y REFUERZOS CON ESPESOR DE 1 1/4" PARA TRAFICO PEATONAL MARCA OPTICRETOS O SIMILAR COLOCADO CON ADHESIVO CEMENTANTE 254 PLATINUM ADHESIVO MULTIUSO MARCA LATICRETE O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MUESTREADO , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN.
1.13.4.2 | COLOR GRIS OSCURO ROMBO 60 X 104 CM | M2 |  | 1119.328 | 0
1.13.4.3 | COLOR GRIS AZULADO ROMBO 60 X 104 CM | M2 |  | 479.712 | 0
1.13.4.4 | SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR EN ANDADORES, PREPARADA PARA RECIBIR LOSETA DE CONCRETO. AGRAGADO MAXIMO DE 19MM ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. PICADO DE LA BANQUETA EXISTENTE FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MUESTREADO , TRASLAPES, ACERO DE REFUERZO, GANCHO, ALAMBRE RE COCIDO, EN SU CASO, CIMBRADO, HABILITADO, RETIRO, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, JUNTAS A CADA 2 M. PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1599.04 | 0
0
1.13.5 | JARDINERIA
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS, DIAMETROS INDICADOS SON DE TRONCO MEDIDOS A 1 METRO DE ALTURA INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GUÍAS, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPA, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, PLOMEO, RELLENO DE CEPA CON TIERRA PREPARADA, ESTACAS, RETENIDAS DE ALAMBRE, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, CAJETES, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
1.13.5.1 | Ø4.00 - PSJ-77 - PALO BLANCO - CEL | PZA |  | 32 | 0
1.13.5.2 | Ø4.00 - PSJ-28 - ÉBANO - EBE | PZA |  | 32 | 0
1.13.5.3 | Ø1.00 - PSJ-106 - AJILLO - TUV | PZA |  | 48 | 0
1.13.5.4 | Ø1.00 - PSJ-107 - ASCLEPIA - ASL | PZA |  | 48 | 0
1.13.5.5 | Ø1.50 - PSJ-108 - CENIZO - LES | PZA |  | 48 | 0
1.13.5.6 | Ø1.00 - PSJ-109 - DURANTA - DUR | PZA |  | 48 | 0
1.13.5.7 | Ø1.00 - PSJ-110 - IRESINE - IRH | PZA |  | 48 | 0
1.13.5.8 | Ø1.00 - PSJ-111 - LANTANA - LLA | PZA |  | 48 | 0
1.13.5.9 | Ø1.00 - PSJ-115 - SALVIA - SAG | PZA |  | 48 | 0
1.13.5.10 | Ø1.00 - PSJ-116 - WEDELIA - WET | PZA |  | 48 | 0
1.13.5.11 | CAPA DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA RECIBIR GRAVILLAS COMPACTADO AL 95% ESPESOR EFECTIVO DE 24 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTREADO , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1104.048 | 0
1.13.5.12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL ESTABILIZADOR DE GRAVA. DE POLIPROPILENO CON GEOTEXTIL MARCA CELLUROCK O SIMILAR CON MEDIDAS 1.18 X 0.80 X 0.032 M., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTREADO , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1104.048 | 0
1.13.5.13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVILLA COLOR GRIS DECORATIVA DE 1/4 CM. ESPESOR DE 6 CM SOBRE PANEL ESTABILIIZADOR DE GRAVA., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 99.808 | 0
1.13.5.14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVILLA COLOR ROJO DECORATIVA DE 1/4 CM. ESPESOR DE 6CM SOBRE PANEL ESTABILIIZADOR DE GRAVA., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1004.24 | 0
1.13.5.15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FRONTERA PARA DELIMITAR GRAVA DE JARDIN DE ANGULO DE ALUMINIO DE 3 1/4" X 1 1/4" X 1/8" MARCA CUMPRUM O SIMILARNCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTREADO , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 800 | 0
1.13.5.16 | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA NEGRA, ESPESOR DE 0.30 INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REFERENCIAS PARA DAR ESPESOR DEL PROYECTO, EXTENDIDO, RASTRILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 208.896 | 0
1.13.5.17 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PASTO PARA SOMBRA, PARA TRANSITO INTENSO DE GERMINACIÓN RÁPIDA, MEZCLA DE SEMILLA DE FESTUCA ARUNDINACIA, FRESTUCA RUBRA, LOLIUM PERENNE, LOLIUM MULTIFLORUM. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, RASTRILLADO, AFLOJADO Y HUMEDECIDO DEL TERRENO, NIVELACIÓN, APISONADO, RETAPADO DE JUNTAS CON TIERRA LAMA, LIMPIEZA, DESHIERBE, ELIMINACIÓN DE PLAGAS, REPOSICIÓN DE ZONAS SECAS O DAÑADAS, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 418.192 | 0
1.13.5.18 | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MULCH, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REFERENCIAS PARA DAR ESPESOR DEL PROYECTO, EXTENDIDO, RASTRILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 4.608 | 0
1.13.5.19 | ANGULO DE ALUMINIO DE 3 1/4" X 1 1/4" X 1/8" MARCA CUMPRUM O SIMILAR COMO REMATE DE LOSETA EN CANTO DE LA MISMA ANCLADO AL FIRME CON CLAVO PARA CONCRETO DE 1" @ 1.20 M INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN.A EXISTENTE FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, TRASLAPES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 1429.6 | 0
0
1.13.6 | MOBILIARIO FIJO
1.13.6.1 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DE BANCA PARA INTERIOR MOB-02 CON MEDIDAS DE 1.65 L X 0.50 A X 4.50 H FABRICADA CON ESTRUCTURA DE PLACA DE ACERO AL CARBÓN CON ESPESOR DE 3/16 Y SOPORTE DE SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 5/16 X 2 PULGADAS UNIDOS POR MEDIO DE SOLDADURA MIG, TODO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA. SOPORTE LATERAL DE CONCRETO ARMADO GRIS PULIDO CON PREPARACIÓN PARA UN CONTACTO Y ALIMENTACIÓN DE ILUMINACIÓN. TIRA DE LEDS DE 1.00 DE LARGO. SUPERFICIES DE CONCRETO ARMADO GRIS CLARO Y ACABADO PULIDO. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL | PZA |  | 32 | 0
1.13.6.2 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MODULO PARA BASURA MOB-03 COMPRENDIDO POR 4 BOTES DE BASURA C/U CON MEDIDAS DE 0.60 L x 0.20 A x 1.20 H CON ESTRUCTURA DE SOPORTE EXTERIOR EN PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/16 DE PULGADAS UNIONES DE SOLDADURA MIG CON ACABADO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA Y BOTE INTERNO FABRICADO EN PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 3/16 DE PULGADAS CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y UNIONES EN SOLDADURA MIG CON ALIMENTACIÓN DE ALAMBRE, BASE DE CONCRETO ARMADO DE 0.80 L x 0.60 A x 0.15 H. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | PZA |  | 48 | 0
1.13.6.3 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DE BANCA PARA EXTERIOR 1 MOB-11 CON MEDIDAS DE 2.40 L x 0.50 A x 4.50 H FABRICADO EN CONCRETO ARMADO GRIS CLARO CON ACABADO PULIDO. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | PZA |  | 304 | 0
1.13.6.4 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN MODULO FERIA MOB-12 MEDIDAS DE 0.60 L x 0.60 A x 1.800 H CARCASA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 6 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PREPARACIÓN PARA ILUMINACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE SISTEMA DE SERVICIO. UNIONES CON SOLDADURA. INCLUYE HERRAJES CON REFUERZOS DE 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTIBOS 20CM. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL | PZA |  | 4 | 0
1.13.6.5 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DE BANCA PARA EXTERIOR 3 MOB -13 CON MEDIDAS DE 1.20 L x 0.50 A x 4.50 H FABRICADO EN CONCRETO ARMADO GRIS CLARO CON ACABADO PULIDO Y VISTAS DE MADERA DE PINO DE 2 PULGADAS DE ALTO Y 1 PULGADA DE GROSOR SELLADO Y BARNIZADO. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL | PZA |  | 32 | 0
1.13.6.6 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DE BEBEDERO MOB-14 CON MEDIDAS DE 0.30 L X 0.60 A X 1.40 H FABRICADO EN CONCRETO ARMADO GRIS SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CLARO CON ACABADO PULIDO, TAPAS DE ACERO INOXIDABLE Y VÁLVULAS ESTÁNDAR INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL | PZA |  | 16 | 0
1.13.6.7 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MODULO PARA RACK DE BICICLETAS MOB-15 DIMENSIONES DE 1.80 L x 0.40 A x 1.00 H FABRICADO CON PLACA DE ACERO AL CARBÓN CON ESPESOR DE 3/16 DE PULGADA Y SOPORTE LATERAL DE PTR DE ACERO AL CARBON DE 1X2 PULGADAS CALIBRE 13 TODO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AZUL Y UNIONES EN SOLDADURA. BASE DE CONCRETO GRIS CLARO ARMADO DE 1.80 L x 0.40 A x 1.00 H. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL | PZA |  | 80 | 0
0
1.14 | BICIESTACIONES
1.14.1 | SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DE OBRA
1.14.1.1 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y MACIZADO CON CONCRETO Fc.=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 660 | 0
0
1.14.2 | PREELIMINARES
1.14.2.1 | TRAZO Y NIVELACIÓN.CUADRILLA TOPOGRAFICA PARA MARCADO EN CAMPO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTREEJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS , DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1309 | 0
0
1.14.3 | DEMOLICIONES RESGUARDOS Y RETIROS
1.14.3.1 | CORTE ACARREO Y RETIRO DE CAPA DE 30 CM DE TERRENO NATURAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MUESTREADO , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1607.76 | 0
0
1.14.4 | ALBAÑILERIAS Y ACABADOS
1.14.4.1 | CAPA DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA FIRME DE CONCRETO COMPACTADO AL 95% ESPESOR EFECTIVO DE 16 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTREADO , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1012.22 | 0
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CONCRETO SOBRE BANQUETA DE CONCRETO,FABRICADA CON ADITIVOS CEMENTANTES, IMERMEABILIZANTE INTEGRAL Y SELLADOR HIDROFUGANTE Y REFUERZOS CON ESPESOR DE 1 1/4" PARA TRAFICO PEATONAL MARCA OPTICRETOS O SIMILAR COLOCADO CON ADHESIVO CEMENTANTE 254 PLATINUM ADHESIVO MULTIUSO MARCA LATICRETE O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MUESTREADO , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN.
1.14.4.2 | COLOR GRIS OSCURO ROMBO 60 X 104 CM | M2 |  | 506.11 | 0
1.14.4.3 | COLOR GRIS AZULADO ROMBO 60 X 104 CM | M2 |  | 506.11 | 0
1.14.4.4 | SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR EN ANDADORES, PREPARADA PARA RECIBIR LOSETA DE CONCRETO. AGRAGADO MAXIMO DE 19MM ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. PICADO DE LA BANQUETA EXISTENTE FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MUESTREADO , TRASLAPES, ACERO DE REFUERZO, GANCHO, ALAMBRE RE COCIDO, EN SU CASO, CIMBRADO, HABILITADO, RETIRO, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, JUNTAS A CADA 2 M. PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1012.22 | 0
0
1.14.5 | JARDINERIA
1.14.5.1 | CAPA DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA RECIBIR GRAVILLAS COMPACTADO AL 95% ESPESOR EFECTIVO DE 24 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTREADO , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 435.578 | 0
1.14.5.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL ESTABILIZADOR DE GRAVA. DE POLIPROPILENO CON GEOTEXTIL MARCA CELLUROCK O SIMILAR CON MEDIDAS 1.18 X 0.80 X 0.032 M., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTREADO , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 435.578 | 0
1.14.5.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVILLA COLOR ROJO DECORATIVA DE 1/4 CM. ESPESOR DE 6CM SOBRE PANEL ESTABILIIZADOR DE GRAVA., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 435.578 | 0
1.14.5.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FRONTERA PARA DELIMITAR GRAVA DE JARDIN DE ANGULO DE ALUMINIO DE 3 1/4" X 1 1/4" X 1/8" MARCA CUMPRUM O SIMILARNCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTREADO , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 379.4065 | 0
1.14.5.5 | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA NEGRA, ESPESOR DE 0.30 INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REFERENCIAS PARA DAR ESPESOR DEL PROYECTO, EXTENDIDO, RASTRILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 159.885 | 0
1.14.5.6 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PASTO PARA SOMBRA, PARA TRANSITO INTENSO DE GERMINACIÓN RÁPIDA, MEZCLA DE SEMILLA DE FESTUCA ARUNDINACIA, FRESTUCA RUBRA, LOLIUM PERENNE, LOLIUM MULTIFLORUM. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, RASTRILLADO, AFLOJADO Y HUMEDECIDO DEL TERRENO, NIVELACIÓN, APISONADO, RETAPADO DE JUNTAS CON TIERRA LAMA, LIMPIEZA, DESHIERBE, ELIMINACIÓN DE PLAGAS, REPOSICIÓN DE ZONAS SECAS O DAÑADAS, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 159.885 | 0
1.14.5.7 | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MULCH, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REFERENCIAS PARA DAR ESPESOR DEL PROYECTO, EXTENDIDO, RASTRILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 47.52 | 0
1.14.5.8 | ANGULO DE ALUMINIO DE 3 1/4" X 1 1/4" X 1/8" MARCA CUMPRUM O SIMILAR COMO REMATE DE LOSETA EN CANTO DE LA MISMA ANCLADO AL FIRME CON CLAVO PARA CONCRETO DE 1" @ 1.20 M INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN.A EXISTENTE FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, TRASLAPES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 771.8084 | 0
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS, DIAMETROS INDICADOS SON DE TRONCO MEDIDOS A 1 METRO DE ALTURA INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GUÍAS, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPA, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, PLOMEO, RELLENO DE CEPA CON TIERRA PREPARADA, ESTACAS, RETENIDAS DE ALAMBRE, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, CAJETES, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
1.14.5.9 | Ø4.00 - PSJ-77 - PALO BLANCO - CEL | PZA |  | 11 | 0
1.14.5.10 | Ø4.00 - PSJ-28 - ÉBANO - EBE | PZA |  | 11 | 0
1.14.5.11 | Ø1.00 - PSJ-106 - AJILLO - TUV | PZA |  | 22 | 0
1.14.5.12 | Ø1.00 - PSJ-107 - ASCLEPIA - ASL | PZA |  | 22 | 0
1.14.5.13 | Ø1.50 - PSJ-108 - CENIZO - LES | PZA |  | 22 | 0
1.14.5.14 | Ø1.00 - PSJ-109 - DURANTA - DUR | PZA |  | 22 | 0
1.14.5.15 | Ø1.00 - PSJ-110 - IRESINE - IRH | PZA |  | 22 | 0
1.14.5.16 | Ø1.00 - PSJ-111 - LANTANA - LLA | PZA |  | 22 | 0
1.14.5.17 | Ø1.00 - PSJ-115 - SALVIA - SAG | PZA |  | 22 | 0
1.14.5.18 | Ø1.00 - PSJ-116 - WEDELIA - WET | PZA |  | 22 | 0
0
1.14.6 | MOBILIARIO FIJO
1.14.6.1 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE RACK - MOB-07 MEDIDAS DE 500L x 400A x 1400H MM ESTRUCTURA EXTERIOR FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INÓXIDABLEAL CALIBRE 16, ESTRUCTURA INTERNA DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PREPARACIÓN PARA ILUMINACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE SISTEMA DE SERVICIO. SISTEMA DE LECTOR DE TARJETAS Y CONTROL AUTOMÁTICO DE LOS RACKS. UNIONES CON SOLDADURA MIG. INCLUYE HERRAJES CON REFUERZOS DE 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTIBOS 20CM. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL | PZA |  | 11 | 0
1.14.6.2 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RACK UANL 02 MOB -16 MEDIDAS DE 700H x 600L x 200A MM CARCASA FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CON ACABADO ELECTROSTÁTICO UNIDO MEDIANTE SOLDADURA DE PUNTO. PREPARACIÓN ELECTRICA INTERNA PARA SISTEMA DE CANDADO POR IMÁN Y LUCES LEDS VERDE Y ROJA PARA INFORMAR SI ESTÁ ABIERO O CERRADO EL CANDADO. BARRA DE ACERO INÓXIDABLE DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO. | PZA |  | 44 | 0
0
1.14.7 | INGENIERIA ELECTRICA
1.14.7.1 | INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION Y CONTACTOS
1.14.7.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ILU03 L3 LUMINARIA KUMA FO8 LED MODELO 88140 MCA SIMON LIGHTING O SIMILAR, DIMENSION DE 0.22 Ø X 4.00 DE ALTO, HECHA EN ACERO GALVANIZADO PINTADO NEGRO FOJA, DE CURVA SIMÉTRICA LAMPARA 4 TEMPERATURA DE COLOR 4100, GRUPO ÓPTICO DE 16 LAMAS, POTENCIA DE 60W, 120-277 V / 60HZ, VIDA UTIL DE LED 40,000 HORAS. INCLUYE: PERNOS DE ANCLAJE, ACCESORIO DE ARO EMBELLESEDOR EN COLOR NEGRO FORJA CODIGO 88801, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, MANEOBRAS DE EQUIPO ESPECIALIZADO, TORNILLERIA, TRABAJOS DE RANURAS, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 43 | 0
1.14.7.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE RECTANGULAR DE 0.40 X 0.40 X 0.80 PREFABRICADO MARCA CENMEX O SIMILAR, CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 ANCLA DE VARILLA ROSCADA DE 3/4" DE 80 CM DE LARGO Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4", @ 15CM COLOCADOS SOLO EN LA VARILLA ROSCADA DE 3/4", VARILLA DE 1/2" EN FORMA DE L COMO EXTNSIÓN DE LA VARILLA ROSCADA HACIA LAS ESQUINAS EN LA PARE INFERIOR DE A 5 CM DEL PISO, TRASLAPE DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA CON LA VARILLA DE 1/2 MINIMO DE 20 CM AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO CAL., 18. INCLUYE TUERCAS, RONDANAS PARA LUMINARIA. INCLUYE: CORTE, DEMOLICION DE MATERIAL DE BANQUETAS O CARPETA SEGUN SEA EL CASO, EXCAVACION DE TERRENO PARA FORMAR HUECO DE 0.40 X 0.40 X 0.80 M. CARGA Y ACARREO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TORNILLERIA, TRABAJOS DE RANURAS, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 43 | 0
1.14.7.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOUSING PARA LUMINARIA ILU-06 HR- LINE LED EXTRUSIÓN, MCA "KLUS" MOD "B3579_3" O SIMILAR, FABRICADO EN ALUMINIO DE ALTA CALIDAD Y HR DE POLICARBONATO, Y TAPA DE CIERRE DE POLIPROPILENO. MEDIDAS 1.02" X 1.02 " X .087", DISEÑADO PARA TIRA DE LEDS FLEXIBLES O RÍGIDA. SE RECOMIENDA QUE LA EXTRUCCION DEL HR-ALU, CUBIERTA Y TAPAS DEBEN SELLARSE CON SILICÓN DOW CORNING 3145 NEUTRAL PARA LOGRAR ESTÁNDARES IP67, FIJACIÓN A SUPERFICIE CON ADHESIVO RESISTENTE A LAS HELADAS LA EXTRUCCION SE MONTA SOBRE UNA BASE DE ESPUMA DE POLI ESTIRENO, QUE AMORTIGUA LAS CARGAS TRASPORTADORAS POR EL PERFIL Y SE UTILIZA COMO PLANTILLA PARA EL ESPACIADO CORRECTO DURANTE LA INSTALACIÓN, PERMITE CARGAS ESTÁTICAS DE 20 KG. INCLUYE MATERIALES VARIOS, COMO: CINTA DE AISLAR, CINCHOS DE PLÁSTICO, TERMINALES DE TIERRA, EXPANSORES, TORNILLERÍA, HERRAMIENTAS, TRABAJOS DE RANURAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 128 | 0
1.14.7.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILU-06 LUMINARIA HR- LINE LED FLEXIBLE TRAMOS DE 1 ML LED STRIP 14.4 WATT/M IP65. MARCA KLUS O SIMILAR MODELO WP-K-40-1275 TEMPERATURA DE COLOR 4000K, 14.4 WATTS/M, 120 LED/M, 1270 LUMENES POR METRO, 12 V, RESISTENETE AL AGUA IP-65. INCLUYE MATERIALES VARIOS, COMO: CINTA DE AISLAR, CINCHOS DE PLÁSTICO, TERMINALES DE TIERRA, CONECTORES Y ACCESORIOS PARA SU CONEXION, MATERIAL DE FIJACIÓN, EXPANSORES, TORNILLERÍA, HERRAMIENTAS, TRABAJOS DE RANURAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 128 | 0
1.14.7.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEILU-07 L7, LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO SIDE EMITTER 1S, MOD. "L7350-610" MARCA MAGG O SIMILAR, CUERPO Y BASE FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO Y ACABADO PINTURA ELECTROESTÁTICA Y HOUSING DE NYLON. GRADO DE PROTECCIÓN IP65, PESO 335 G. DIMENSIONES BASE Ø90MM, ALTURA 77MM Y CUERPO Ø79MM, ALTURA 14MM. CARACTERÍSTICA ELÉCTRICA, FUENTE: DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO INTERNO, RANGO DE TENSION:100V~ A 240V~, CORRIENTE DE OPERACIÓN: 0.04 A / 0.02 A, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 50/60 Hz, FACTOR DE POTENCIA: 0.5, POTENCIA 2W. FUENTE LUMINOSA TIPO: LED, TEMPERATURA DE COLOR :2700K, FLUJO LUMINOSO: 130lm, IRC: ≥85, VIDA ÚTIL, 50,000 HRS. INCLUYE MATERIALES VARIOS, COMO: CINTA DE AISLAR, CINCHOS DE PLASTICO, TERMINALES DE TIERRA, EXPANSORES, TORNILLERÍA, HERRAMIENTAS, TRABAJOS DE RANURAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 204 | 0
1.14.7.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEILU-09 L9 LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO EP 60 45° MOD. "L7301-919", MARCA MAGG O SIMILAR, FABRICADO EN, CUERPO: INYECCIÓN DE ALUMINIO, ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROESTÁTICA, ARILLO: ACERO INOXIDABLE, OPTICA: INYECCIÓN DE ACRÍLICO TERMOPLÁSTICO (PMMA), ANGULO DE APERTURA 45°, PANTALLA: CRISTAL TEMPLADO DE 6MM, HOUSING: INYECCIÓN DE NYLON REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA A DEFORMACIÓN. MONTAJE O INSTALACIÓN: EMPOTRAR A PISO, GRADO DE PROTECCIÓN: IP 65. DIMENSIONES BASE Y CUERPO Ø60MM X 38.1 MM. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS, FUENTE: DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO, INTERNO, VIDA ÚTIL: 25,000 hrs., RANGO DE TENSIÓN: 100V~ A 240V~, CORRIENTE DE OPERACIÓN: 0.02 A /0.01 A, FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60 Hz, FACTOR DE POTENCIA: 0.5, POTENCIA: 2 W, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH): >120% . FUENTE LUMINOSA, TIPO: LED, TEMPERATURA DE COLOR 2700K, FLUJO LUMINOSO: 74lm, IRC ≥ 83 , VIDA ÚTIL DEL LED: 50,000 hrs. INCLUYE MATERIALES VARIOS, COMO: CINTA DE AISLAR, CINCHOS DE PLÁSTICO, TERMINALES DE TIERRA, EXPANSORES, TORNILLERÍA, HERRAMIENTAS, TRABAJOS DE RANURAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 290 | 0
0
1.14.7.2 | INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION Y CONTACTOS CIRCUITO TABLERO "A"
SUMINISTRO E INSTALACION DEL SIGUIENTE MATERIAL EL CUAL INCLUYE: ACARREOS, CORTES, BÁSICOS DE CONSUMO PARA SU CORRECTA UNIÓN, DESPERDICIOS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, PERMISOS; ADEMÁS DE QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ LLEVAR A CABO TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y DE TODAS LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCION DE LA GERENCIA DE OBRA.
1.14.7.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR BLANCO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | ML |  | 35200 | 0
1.14.7.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | ML |  | 35200 | 0
1.14.7.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | ML |  | 35200 | 0
1.14.7.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC ELECTRICO USO PESADO DE 21 MM DE DIÁMETRO DE 3 MTS DE LONGITUD,MARCA OMEGA,JUPITER,CONDUIT O SIMILAR. INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14 , MANO DE OBRA,RANURAS,PARTE PROPORCIONAL DE CONECTORES,TUERCAS ,CODOS,COPLES,PEGAMENTO, NIVELACIÓN, SUPERVISIÓN Y HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | TMO |  | 6336 | 0
1.14.7.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARED GRUESA GALVANIZDA DE 21 MM DE DIÁMETRO, DE 3 MTS DE LONGITUD, MARCA , ,CONDUIT,JUPITER O SIMILAR.INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14 , MANO DE OBRA,RANURAS, PARTE PROPORCIONAL DE CONECTORES, TUERCAS MONITOR ,CODOS, COPLES, NIVELACIÓN, SOPORTERIA,SUPERVISIÓN Y HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | TMO |  | 1936 | 0
1.14.7.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO "TE" DE 21MM .CON TAPA. MCA.COOPER CROUSE-HINDS O SIMILAR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 704 | 0
1.14.7.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO "LB" DE 21MM .CON TAPA.MCA.COOPER CROUSE-HINDS O SIMILAR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 1056 | 0
1.14.7.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE ALUMINIO DE 21MM A 13 MM PARA CONDULET . MCA.CONDUIT O SIMILAR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 1232 | 0
1.14.7.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET CAJA REGISTRO RECTANGULAR TIPO FS-2t 3/4 . MCA.COOPER CROUSE-HINDS O SIMILAR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 176 | 0
1.14.7.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET CAJA REGISTRO RECTANGULAR TIPO FSS-2 DE 3/4 . MCA.COOPER CROUSE-HINDS O SIMILAR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 704 | 0
1.14.7.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CONTACTO DUPLEX APRUEBA DE INTEMPERIE MARCA COOPER CROUSE HINDS, CAT:DS-70 INCLUYE: CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 880 | 0
1.14.7.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EN CONCRETO POLIMERICO Y FIBRA DE VIDRIO CON TAPA MARCA CENMEX DE 40X60X60 CM RECTANGULAR. INCLUYE MANO DE OBRA,RANURA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.(VER DETALLE EN PLANO) | PZA |  | 16 | 0
1.14.7.2.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (BOTE) REGISTRO PARA ALUMBRADO DE 40 CM CON ARO Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO ANTIVANDALISMO MARCA CENMEX. INCLUYE MANO DE OBRA,RANURA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.(VER DETALLE EN PLANO) | PZA |  | 176 | 0
1.14.7.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 127V, 20A, MARCA LEVITON CAT:M5362-W INCLUYE: CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 880 | 0
1.14.7.2.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO ARMOFLEX THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 3X12 AWG,MCA.CONDUMEX O SIMILAR INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | ML |  | 5280 | 0
1.14.7.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA CABLE TIPO ARMOFLEX DE 13MM MCA.CONDUIT O SIMILAR INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | PZA |  | 2112 | 0
0
1.14.8 | ESTRUCTURA
1.14.8.1 | CIMENTACION
1.14.8.1.1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCIÓN DE PILAS COLADAS EN SITIO DE 60 CM DE DIÁMETRO REFORZADAS CON 10 VR. #6 Y ESPIRALES #3 @25 CM, UTILIZANDO CONCRETO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE DESPERDICIOS, QUIPO DE PERFORACIÓN, ELABORACIÓN DE PERFORACIONES, ACARREOS FUERA DE LA OBRA A UN LUGAR AUTORIZADO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 82.5 | 0
1.14.8.1.2 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL DE PILA DE 1.0X0.60X1.0 M CON 10 VR. #6 Y 14 VR. #6 ADICIONALES, CON ESTRIBOS #3 @15 CM, UTILIZANDO CONCRETO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE DESPERDICIOS, EXCAVACIÓN, ACARREOS FUERA DE LA OBRA A UN LUGAR AUTORIZADO, CIMBRA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU PVSM MODIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 11 | 0
1.14.8.2 | FIRME
1.14.8.2.1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE DIAMANTES CON MEDIDAS DE 1.53 X 1.53 CON 38.8 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON VR #4, CONCRETO F'C=200 KH/CM2. INCLUYE CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE, SELLADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 11 | 0
1.14.8.3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL
1.14.8.3.1 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFILES IPR DE ACERO A-36 Y LARGUEROS DE PTR ACERO COMERCIAL . INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, PLACAS BASE, CONEXIONES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIOO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG |  | 24392.94 | 0
1.14.8.3.2 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACION DE ANCLAS DE ACERO A-36 DE 1" DE DIAMETRO Y 1 MT DE DESARROLLO TOTAL. INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, GUIAS, ROSCAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 110 | 0
1.14.8.3.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO COLOR Y MARCA POR DEFINIR. INCLUYE MATERIALES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG |  | 24392.94 | 0
1.14.8.3.4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO, COLOR Y MARCA POR DEFINIR. INCLUYE MATERIALES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG |  | 24392.94 | 0
0
1.15 | VARIOS
1.15.1 | LIMPIEZA GENERAL DURANTE TODA EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 3767.2 | 0
1.15.2 | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA DEL TRAZO, ACABADOS, ALBAÑILERIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, JARDIENRÍA, SEÑALÉTICA, ILUMINACIÓN, MOBILIARIO, Y ESTRUCTURAS. EN FORMATO DIGITAL DWG PROGRAMA AUTOCAD. | PZA |  | 1 | 0
1.15.3 | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA DEL TRAZO, ACABADOS, ALBAÑILERIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, JARDIENRÍA, SEÑALÉTICA, ILUMINACIÓN, MOBILIARIO, Y ESTRUCTURAS. EN FORMATO DIGITAL MODELO EN REVIT VERSION 2015 | PZA |  | 1 | 0
0
TOTAL: |  |  |  |  | 0
NOTAS GENERALES:
TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTE CATALOGO INDEPENDIENTEMENTE DE SUS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEBEN INCLUIR EN EL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO:
TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS INCLUIDOS EN ESTE CATÁLOGO DEBERÁN SER SIMILARES Y COMPATIBLES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O REQUERIDAS.
TRAZO Y NIVELACION A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA HASTA SU FINALIZACION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA ( FLETES ), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS SEGUN EL TIPO DE CONCEPTO, TODOS LOS DESPERDICIOS QUE SE GENEREN, AJUSTES, ELEVACIONES, PROTECCIONES DE AREAS CIRCUNDANTES A LAS ACTIVIDADES.
PROTECCIONES NECESARIAS EN EL AREA DE TRABAJO, DE MUEBLES, MUROS, PISOS O PLAFONES.
LIMPIEZA PREVIA A LA EJECUCION DEL TRABAJO, ASI COMO DURANTE EL PROCESO DE TRABAJO Y AL TERMINO DE LOS MISMOS, CON RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.
EN LOS CASOS DE CADENAS, CASTILLOS O CERRAMIENTO: INCLUIR: CIMBRA, ARMADO, FABRICACION DE CONCRETO, VACIADO, Y DESCIMBRA DEL ELEMENTO.
EN EL CASO DE MUROS DE BLOCK, APLANADOS, EMBOQUILLADOS INCLUIR: LA FABRICACION DE MEZCLA.
CARGA, ACARREO Y EXTRACCION DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DE LIMPIEZAS FUERA DE LA OBRA.
SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION, ELEVACION DE LOS MATERIALES SEGÚN EL CONCEPTO DE QUE SE TRATE EN LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EN LOS CONCEPTOS QUE REQUIEREN ELEVACIONES, SE DEBERÁ INCLUIR : ANDAMIOS, PROTECCIONES, HAMACAS Y EQUIPO NECESARIO, PARA CUALQUIER ALTURA.
EN LOS CONCEPTOS DE ACERO DE REFUERZO SE INCLUIRÁN EN EL PRECIO UNITARIO EL COSTO CORRESPONDIENTE A LOS GANCHOS, SILLETAS, ESCUADRAS, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO Y PRUEBAS DE LABORATORIO, ( EN TODOS LOS DIÁMETROS SE DEBERÁ CONSIDERAR DOBLEZ Y NO SOLDADURA ).
EN LOS CONCEPTOS DE CONCRETO SE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS EL SUMINSTRO DEL MATERIAL, FABRICACION, ACARREO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, FLUIDIFICANTE, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, YA SEA CON EQUIPO O BOMBA, SEGÚN SEA EL CASO.
EN LO REFERENTE A LOS CONCRETOS HECHOS EN OBRA: EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR POR ESCRITO LAS DOSIFICACIONES A UTILIZARSE EN LA FABRICACION DE LOS MISMOS, SEGUN SEA SU RESISTENCIA, AUTORIZADAS POR EL LABORATORIO QUE ESTE DESIGNE, Y DEBE CONTAR EN OBRA CON EL PERSONAL TECNICO CAPACITADO PARA SU FABRICACION Y MONITOREO.
EN LOS CONCEPTOS DE DESMONTAJE PARA RECUPERACIÓN SE DEBERÁ INCLUIR ALMACENAJE DE LAS PIEZAS HASTA SU REINSTALACIÓN, MISMA QUE SERÁ EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN.
EN LOS CASOS DE INSTALACIONES EN GENERAL, SE DEBERÁN INCLUIR LOS RESANES CORRESPONDIENTES Y LA RESTITUCIÓN DE ACABADOS.
EN LOS CONCEPTOS DE COLOCACION DE PUERTAS, MAMPARAS DE CUALQUIER TIPO: LA FIJACION NORMAL O ESPECIAL ( SEGÚN SEA EL CASO ), PASADORES, HERRAJES, CHAPAS, FLETES, RESANES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES MENORES.
EL CASO DE APLANADOS Y RESANES: PERFILADOS, BUÑAS Y ARISTAS. EN NINGUN CASO ESTAS SERAN CONSIDERADAS COMO CONCEPTO DE OBRA POR SEPARADO.
EN LA CANCELERIA METALICA: EL SELLADO ENTRE CANCELES Y MUROS O LOSAS, TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA, ANDAMIOS DURANTE LA COLOCACION, TORNILLERIA NORMAL Y ESPECIAL ( SEGÚN SEA EL CASO ), CHAPAS, BISAGRAS, HERRAJES NECESARIOS, AJUSTES, CORTES ESPECIALES SEGUN PLANOS DE DETALLE CONSTRUCTIVO.
EN LA PARTIDA DE VIDRIOS Y CRISTALES: EL SELLADO PERIMETRAL ENTRE CANCELERIA Y CRISTALES ASI MISMO TODOS LOS ELEMENTOS DE AJUSTE, ANDAMIOS DURANTE LA COLOCACION, CORTES ESPECIALES SEGUN PLANOS DE DETALLE CONSTRUCTIVO.
EN LAS PARTIDAS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS, TELEFONICA Y DE COMPUTO: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA ( FLETES ), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, ANDAMIOS SEGUN EL TIPO DE CONCEPTO, TODOS LOS DESPERDICIOS QUE SE GENEREN, AJUSTES, ELEVACIONES, PROTECCIONES DE AREAS CIRCUNDANTES A LOS TRABAJOS.
EN TODOS LOS CASOS DE TUBERIAS APARENTES ÉSTAS DEBERAN TENER COMO ACABADO FINAL DOS CAPAS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO APLICADO CON PISTOLA DE ACUERDO AL CODIGO DE COLORES PROPORCIONADO POR LA UNIVERSIDAD.
EN LOS CASOS DE INSTALACIONES EN GENERAL SE DEBERAN INCLUIR LOS RESANES CORRESPONDIENTES Y LA RESTITUCION DE LOS ACABADOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EN TODOS LOS CASOS EL PRECIO DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA O GRUESA, DE COBRE, GALVANIZADA ETC. DEBERAN INCLUIR DOBLECES, CURVAS, BAYONETEOS, CORTES, AJUSTES, NIVELACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
SERA DETERMINANTE LA CORRECTA ASIMILACION DE LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS PLANOS Y EN ESTE CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA ASI MISMO AQUELLA INFORMACION QUE SE GENERE A PARTIR DE LA ACLARACION DE LAS DUDAS QUE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS NOS HAGAN LLEGAR LOS PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO DE LICITACION. EN NINGUN MOMENTO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE ACEPTARAN MODIFICACIONES A LO ESPECIFICADO EN ESTE CATALOGO NI A LO QUE ESTE EXPRESAMENTE INDICADO EN LOS PLANOS. ES RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES CUALQUIER INTERPRETACION ERRONEA QUE SE HAGA DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LA UNIVERSIDAD, HECHO POR EL CUAL DEBERA ASUMIR EN TERMINOS DE LAS BASES DE LA LICITACION CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE.
LAS NOTAS QUE ENCABEZAN CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE ESTE CATALOGO ADEMAS DE ESTAS GENERALES, COMPLEMENTAN LOS ALCANCES DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS POR LO QUE DEBERA PONERSE ESPECIAL ATENCION EN ELLAS.
ENTREGA:
ARQ. ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ ARQ. FRANCISCO FABELA BERNAL
COORDINADOR DE PROYECTO JEFE DE PROYECTOS Y SERVICIOS PROFESIONALES
FACULTAD DE ARQUITECTURA FACULTAD DE ARQUITECTURA
RECEPCIÓN:
ARQ. ARMANDO SALVADOR DELGADO
PUESTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES DE POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE