## Hoja1
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : REHABILITACIÓN DEL PISO 4 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | [5 empty] | FOLIO No.
OBRA : REHABILITACIÓN DEL PISO 4
| UBICACION : CALLE: MARIANO ESCOBEDO 333, COL.CENTRO | [5 empty] | ANEXO E-03
MUNICIPIO : MONTERREY,N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SMPU-LP-006-2022 | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
I |  | PRELIMINARES
RETIROS Y DEMOLICIONES
10 |  | RETIRO DE DIFUSORES DE AIRE ACONDICIONADO DE 0.60 X 0.60 MTS. SIN RECUPERACION EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 20 |  |  | 0
20 |  | RETIRO DE REJILLAS DE RETORNO DE 0.60 MTS X 0.60 MTS. SIN RECUPERACION EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | PZA | 15 |  |  | 0
30 |  | RETIRO DE LUMINARIAS DE 0.61 X 0.61 MTS. SIN RECUPERACION EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON REGISTRABLE. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, TUBERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 30 |  |  | 0
40 |  | RETIRO DE LUMINARIAS DE 0.61 X 1.22 MTS. SIN RECUPERACION DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON REGISTRABLE. INCLUYE: CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, TUBERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
50 |  | RETIRO DE PLAFON REGISTRABLE DE 61 X 61 CMS. SIN RECUPERACION EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: RETIRO DE PLAFON FUERADE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANIOBRAS, LIMPIEZA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 155 |  |  | 0
60 |  | RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PLAFON REGISTRABLE EN AREA DE PROYECTO, SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2. | 155 |  |  | 0
70 |  | RETIRO Y CANCELACION DE SALIDAS PARA CONTACTOS EN PISO SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, RESANES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 19 |  |  | 0
80 |  | RETIRO Y CANCEACION DE CONTACTOS DOBLES REGULADOS EN MURO SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 14 |  |  | 0
90 |  | RETIRO Y CANCELACION DE APAGADORES SIN RECUPERACION, EN MUROS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 4 |  |  | 0
100 |  | RETIRO Y CANCELACION DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS EN MUROS SIN RECUPERACIÓN, EN MUROS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 13 |  |  | 0
110 |  | RETIRO DE MUROS DE TABLAROCA Y/O DUROCK EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CORTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 145 |  |  | 0
120 | 010.005.044.00375 | DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 4 |  |  | 0
130 | 010.005.056.00175 | RETIRO DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL (INCLUYE CANCELES FIJOS Y PUERTAS) SIN RECUPERACION.INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 2.8 |  |  | 0
140 |  | RETIRO DE PISO DE VINIL COLOR BEIGE, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. |  | 155 |  |  | 0
II |  | ALBAÑILERIA
MUROS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS
150 |  | CASTILLO DE CONCRETO DE 20 CMS. X 20 CMS, F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. # 4 Y ESTRIBOS DE # 2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA. ( K-01). | ML | 7.5 |  |  | 0
160 |  | CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 20 CMS. X 20 CMS, F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS.# 4 Y ESTRIBOS # 2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA (CE-01) | ML | 2.7 |  |  | 0
170 |  | DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 20 CMS. X 20 CMS, F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS.# 4 Y ESTRIBOS # 2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA (CE-01) | ML | 2.7 |  |  | 0
180 | 010.030.220.00480 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 7 |  |  | 0
190 |  | APLANADO DE YESO-AGUA DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS INTERIORES, PLOMEADO Y MAESTREADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION,FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, PICADO DE LAS AREAS DONDE SEA NECESARIO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ELEVACIONES CUALQUIER NIVEL, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO L O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 14 |  |  | 0
200 |  | MURO DE TABLAROCA MARCA PANEL REY O SIMILAR DE 12 CMS DE ESPESOR A DOS CARAS CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM. CAL. 26" SEPARADOS A CADA 60 CMS. ESTOS A SU VEZ INTRODUCIDOS EN CANALES DE AMARRE 6.35 CM CAL.26" LOS CUALES SE ANCLARÁN AL PISO Y LOSA CON FIJADORES (TORNILLOS FRAMER DE 1/2" Y DE 1") ESTA ESTRUCTURA ESTA REVESTIDA CON EL PANEL DE YESO DE 12.7 MM. Y LANA MINERAL EN SU INTERIOR CONO AISLANTE DEL RUIDO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACABADO PERFACINTAS NORMAL O FLEXIBLE SEGUN SE OCUPE, PERFIL Y CANAL CALIBRE 0.26 DE 6.35 CMS. DE ESPESOR, ESQUINEROS METÁLICOS Y REBORDES, REDIMIX, PANEL DE YESO, NIVELACION DE ALTURA EN MARCOS DE PUERTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRAS) | M2 | 24 |  |  | 0
210 |  | MURO DE TABLAROCA MARCA PANEL REY O SIMILAR DE 10 CMS DE ESPESOR A DOS CARAS CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM. CAL. 26" SEPARADOS A CADA 60 CMS. ESTOS A SU VEZ INTRODUCIDOS EN CANALES DE AMARRE 6.35 CM CAL.26" LOS CUALES SE ANCLARÁN AL PISO Y LOSA CON FIJADORES (TORNILLOS FRAMER DE 1/2" Y DE 1") ESTA ESTRUCTURA ESTA REVESTIDA CON EL PANEL DE YESO DE 12.7 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACABADO PERFACINTAS NORMAL O FLEXIBLE SEGUN SE OCUPE, PERFIL Y CANAL CALIBRE 0.26 DE 6.35 CMS. DE ESPESOR, ESQUINEROS METÁLICOS Y REBORDES, REDIMIX, PANEL DE YESO, NIVELACION DE ALTURA EN MARCOS DE PUERTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRAS) | M2 | 188.5 |  |  | 0
III |  | INSTALACIÓN HDRAULICA
220 | 030.115.660.00700 | SALIDA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA CON TAPON CON TUBERIA CPVC, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 2 |  |  | 0
230 |  | TUBERIA DE CPVC CED 80 19 MM INCLUYE COPLES, PERFORACIONES, RANURAS, RESANES, MATERIALES DE FIJACIÓN, MATERIAL DE USO MENOR, SOPORTERIA, PEGAMENTO, LIJA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 8 |  |  | 0
240 |  | TUBERIA DE CPVC CED 80 13 MM INCLUYE COPLES, PERFORACIONES, RANURAS, RESANES, MATERIALES DE FIJACIÓN, MATERIAL DE USO MENOR, SOPORTERIA, PEGAMENTO, LIJA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 8 |  |  | 0
250 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE CPVC HIDRAULICO 19MM (3/4") Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES,PEGAMENTO PARA CPVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
260 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE CPVC HIDRAULICO 19MM (3/4") Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES,PEGAMENTO PARA CPVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
270 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE CPVC HIDRAULICO 13MM (1/2") Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES,PEGAMENTO PARA CPVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5 |  |  | 0
IV |  | INSTALACIÓN SANITARIA
280 | 030.120.564.00020 | SALIDA SANITARIA DE PVC DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE : ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, 2% DE PENDIENTE EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
290 | 030.120.564.00030 | SALIDA SANITARIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE : ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, 2% DE PENDIENTE EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
300 | 030.115.660.01550 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DWV CÉDULA 40 DE 2" MARCA CHARLOTTE O EQUIVALENTE INCLUYE MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 18 |  |  | 0
310 | 030.115.660.01560 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DWV CÉDULA 40 DE 4" MARCA CHARLOTTE O EQUIVALENTE INCLUYE MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 12 |  |  | 0
320 | 030.115.660.00900 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° PVC DWV CÉDULA 40 DE 2" MARCA CHARLOTTE O EQUIVALENTE, INCLUYE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
330 | 030.115.660.00950 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 45° DE 100 MM (4") Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
340 | 030.115.660.01860 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA DE 4" A 2" PVC DWV CÉDULA 40 MARCA CHARLOTTE O EQUIVALENTE, INCLUYE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
350 | 030.115.660.01900 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANITARIA PVC DWV CÉDULA 40 DE 4" MARCA CHARLOTTE O EQUIVALENTE, INCLUYE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
V |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ALUMBRADO Y CONTACTOS INTERIOR
360 |  | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA OF1097BBNA DE 599MM POR 595MM Y UN EPESOR DE 43MM, 46W, MCA CONSTRULITA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, ARMADO, FIJACION, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5 |  |  | 0
370 |  | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA OF1098BBNA DE 1195MM POR 29.5MM Y UN ESPESOR DE 43MM, 49W, MCA CONSTRULITA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, ARMADO, FIJACION, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 9 |  |  | 0
380 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA RE1093BBNB DE 25W, MCA COSNTRULITA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, ARMADO, FIJACION, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5 |  |  | 0
390 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA RE1098BBNB DE 25W, MCA COSNTRULITA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, ARMADO, FIJACION, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
400 |  | APAGADOR SENCILLO CON TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA. INCLUYE: LA INSTALACION DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE MATERIAL, CONEXIONES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA PARED GRUESA, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, DUCTERIA, APAGADOR MARCA BTICINO COLOR SEGUN MUESTRA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, SOPORTERIA, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 11 |  |  | 0
410 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO POLARIZADO DE 20 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 24 |  |  | 0
420 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DE PISO POLARIZADO DE 20 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
430 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO CON FALLA A TIERRA DE 20 AMPERES, 127 VOLTS. COLOR NARANJA TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 14 |  |  | 0
440 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DE PISO, CON FALLA A TIERRA DE 20 AMPERES, 127 VOLTS. COLOR NARANJA TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
450 |  | SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA OCTAGONAL DE 4" MARCA FEMSA O SIMILAR PARA SALIDA DE LUMINARIA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, DESPERDICIOS, ENCINTADO, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONSIDERAR 20 ML ) | SAL | 23 |  |  | 0
460 |  | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA PARED GRUESA CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ACARREOS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONSIDERAR 20 ML ) | SAL | 62 |  |  | 0
470 |  | EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU MODELO SILENT-200. O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS DE ACUERDO A MANUAL DE FABRICANTE, PRUEBAS DE ARRANQUE, COLOCACION, MANIOBRAS, ACARREOS, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
VI |  | APARATOS Y ACCESORIOS
480 |  | GABINETE DE MADERA PARA BAÑO DE ESTILO CONTEMPORANEO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, GABINETE DE 77.47 CMS.DE ANCHO X 47.63 CMS. DE PROFUNDIDAD X 89.43 CMS. DE ALTURA MODELO MODELO CANDELSBY SKU -130880 COLOR ROBLE OSCURO,LAVABO PREMIUM DE MARMOL PROSESADO CON SUPERFICIE ANTIHONGOS O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
490 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO HELVEX WC TAZA TANQUE DRAKAR 16", ECOLÓGICO 4.8 L, ASIENTO CIERR STD AB LRG ANTIBAC B INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, SISTEMA DE SUJECIÓN AL PISO,SISTEMA DE SUJECIÓN PARA TANQUE, JUEGO DE VÁLVULA DE DESCARGA CERTIFICADA ARMADA Y CALIBRADA CON SELLO HERMÉTICO, JUEGO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN CERTIFICADA ARMADA Y CALIBRADA, PAQUETE PARA INSTALACIÓN DE SANITARIO CON BRIDA FLEXIBLE DE 4 PULGADAS GRIS COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y COSTO, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | JGO. | 1 |  |  | 0
500 |  | TOALLERO SENCILLO MARCA MOEN, LINEA VOSS MODELO YB5186CH INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (EN 1/2 BAÑOS DE SISTEMAS Y AREA DE DIRECCION). | PZA. | 1 |  |  | 0
510 |  | PORTAROLLO CON PIVOTE MARCA MOEN LINEA VOSS MODELO YB5108CH (CROMO).INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (EN 1/2 BAÑOS DE SISTEMAS Y AREA DE DIRECCION). | PZA. | 1 |  |  | 0
520 |  | ESPEJO DE 6 MM DE ESPESOR BISELADO SOBRE BASTIDOR DE TRIPLAY DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR CON CONTRAMARCO DE MADERA Y MOLDURAS DE ALUMINIO MARCA CUPRUM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.(EN AREAS DE BAÑOS).
|  | A) DE 0.90 MTS. DE ANCHO X 0.80 MTS. DE ALTURA (AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
530 |  | DOSIFICADOR DE JABÓN CLAVE 30170779 MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO O SIMILAR DE 800 M.L EN CALIDAD EN AREAS DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES, MUJERES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETES, ACARREO, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ( EN BAÑOS DE EN BAÑOS DE PERSONAL JUNTO A ESCALERA Y PASILLO). | PZA | 1 |  |  | 0
VII |  | VOZ Y DATOS
540 |  | SALIDAS EN MUROS PARA NODOS DE VOZ Y DATOS EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, CANALIZACION, GUIADO, CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 14 |  |  | 0
550 |  | SALIDAS EN PISO PARA NODOS DE VOZ Y DATOS EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, CANALIZACION, GUIADO, CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 12 |  |  | 0
VIII |  | ACABADOS
CIELOS
560 |  | PLAFON A BASE DE TABLAROCA DE 1/2 " DE ESPESOR TIPO "WR" MARCA PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CANALETA DE CARGA DE 1-1/2" CAL 20, CANAL LISTON CAL. 24" , ANGULO DE AMARRE, ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 CON SEPARACION MAXIMA A CADA 4', FIJADORES) PERFACINTAS, REDIMIX, FLETE, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLES EN PLANO). | M2 | 3.67 |  |  | 0
570 |  | PLAFON A BASE DE TABLAROCA DE 1/2 " DE ESPESOR MARCA PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CANALETA DE CARGA DE 1-1/2" CAL 20, CANAL LISTON CAL. 24" , ANGULO DE AMARRE, ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 CON SEPARACION MAXIMA A CADA 4', FIJADORES) PERFACINTAS, REDIMIX, FLETE, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLES EN PLANO). | M2 | 153.13 |  |  | 0
580 |  | COLOCACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA EN CIELOS MARCA COMEX TIPO VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 156.8 |  |  | 0
MUROS
590 |  | COLOCACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS MARCA COMEX TIPO VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 439 |  |  | 0
PISOS
600 |  | PISO PORCELANATO DE 45 X 90 CMS MARCA CESANTONI, ZADAR, MARMOL BRILLANTE COLOCADO A HUESO, LECHEREADO Y CON BOQUILLA CON REFERENCIA EN ALINEACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LIMPIEZA, RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 156.8 |  |  | 0
610 |  | ZOCLO DE 10 CMS A BASE DE PISO PORCELANICO DE 45 x 90 CMS. MARCA CESANTONI, ZADAR, MARMOL BRILLANTE,O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES, CALIDAD, PRECIO, PREVIA AUTORIZACIONDE LA SUPERVISION, COLOCADO CON ADHESIVO CREST, EMBOQUILLADO ANTIHONGOS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 134.5 |  |  | 0
IX |  | CANCELERIA
620 |  | C-01 CANCELERÍA, FIJO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO MARCA CUPRUM EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE DE 0.95M DE ANCHO Y 2.15M DE ALTO CON CRISTAL TRANSLUCIDO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
630 |  | C-02 CANCELERÍA, FIJO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO MARCA CUPRUM EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE DE 0.85M DE ANCHO Y 2.15M DE ALTO CON CRISTAL TRANSLUCIDO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
640 |  | C-03 CANCELERÍA, FIJO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO MARCA CUPRUM EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE DE 0.98M DE ANCHO Y 2.15M DE ALTO CON CRISTAL TRANSLUCIDO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
650 |  | C-04 VENTANA CORREDIZA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO MARCA CUPRUM EUROVENT CLASSIC SERIE 50 O EQUIVALENTE DE 1.03M DE ANCHO Y 0.60M DE ALTO CON CRISTAL TRANSLUCIDO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
660 |  | C-05 CANCELERÍA, FIJO A BASE DE PERFILES DE PVC COLOR GRIS METALICO MARCA KÖMMERLING SERIE EUROFUTUR DE 70MM O EQUIVALENTE DE 0.98M DE ANCHO Y 2.15M DE ALTO CON CRISTAL TRANSLUCIDO DE 9MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
670 |  | C-06 CANCELERÍA, FIJO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO MARCA CUPRUM EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE DE 0.95M DE ANCHO Y 2.15M DE ALTO CON CRISTAL TRANSLUCIDO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
PUERTAS
680 |  | P-1 PUERTA INTERIOR DE 0.85X 2.15 MTS DE CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE DE 9MM. INCLUYE MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE CIERRAPUERTAS EN PISO Y VISAGRA SUPERIOR, AGARRADERA DE 22X3.1 CM COLOR PLATA MARCA RISH MODELO 8125 O EQUIVALENTE, CERRADURA DE PERFILES DE ALUMINIO COLOR BLANCO MARCA PHILLIPS MODELO 5287 O EQUIVALENTE (VER DETALLE) INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 7 |  |  | 0
690 |  | P-2 PUERTA INTERIOR DE 1.00 X 2.15 MTS DE CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE DE 9MM. INCLUYE MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE CIERRAPUERTAS EN PISO Y VISAGRA SUPERIOR, AGARRADERA DE 22X3.1 CM COLOR PLATA MARCA RISH MODELO 8125 O EQUIVALENTE, CERRADURA DE PERFILES DE ALUMINIO COLOR BLANCO MARCA PHILLIPS MODELO 5287 O EQUIVALENTE (VER DETALLE) INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
700 |  | P-3 PUERTA INTERIOR DE 0.85 X 2.15 MTS DE CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE DE 9MM. INCLUYE MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE CIERRAPUERTAS EN PISO Y VISAGRA SUPERIOR, AGARRADERA DE 22X3.1 CM COLOR PLATA MARCA RISH MODELO 8125 O EQUIVALENTE, CERRADURA DE PERFILES DE ALUMINIO COLOR BLANCO MARCA PHILLIPS MODELO 5287 O EQUIVALENTE (VER DETALLE) INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
X |  | CARPINTERIA
PUERTAS
710 |  | P-4 PUERTA INTERIOR SENCILLA EN CLARO DE O.85 MTS X 2.20 MTS. DE ALTURA, DE MADERA TIPO TAMBOR DE 6 MM. TERMINADA EN COLOR CAFE CON PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 6" X 4", EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CHAPA DE MANIJA MARCA DEFIANT MODELO MANHATTAN ACABADO ACERO NIQUEL SATINADO DE 21 CMS. X 9.8 CMS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 |  |  | 0
XI |  | AIRE ACONDICIONADO
720 |  | DIFUSORES NUEVOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 4 VIAS, DE 0.60 MTS. X 0.60 MTS. MARCA VERMONT, O SIMILAR, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, COLOCACIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | PZA. | 20 |  |  | 0
730 |  | REJILLAS DE RETORNO NUEVOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 4 VIAS, DE 0.60 MTS. X 0.60 MTS. MARCA VERMONT, O SIMILAR, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, COLOCACIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | PZA. | 10 |  |  | 0
740 |  | TERMOSTATO NUEVOS PROGRAMABLES, MARCA HONEYWELL, MODELO FOCUS PRO TH6110D, O SIMILAR, EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, MANIOBRAS,CANALIZACION, CABLES, ACCESORIOS, ENCINTADO, INSTALACION POR PERSONAL CAPACITADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (VER PLANO PARA SU UBICACION). | PZA. | 5 |  |  | 0
VARIOS
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
750 | 010.070.508.00065 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 156 |  |  | 0
PLANOS DE OBRA TERMINADA
760 | 110.330.844.00110 | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA (AS BUILT), EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2016 E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS, Y CATALOGO FINAL DE LA OBRA SIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMAÑO CARTA A LA DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. | JGO | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL
I.V.A
TOTAL

## Hoja2 (hidden)
| ANCHO | LONG. | ALTO | M2
MURO TABALROCA |  | 31.5 | 2.5 | 78.75
|  | 3.36 | 2.5 | 8.4
|  | 0.28 | 2.5 | 0.7
|  | 1.85 | 1 | 1.85
|  | 5.1 | 2.5 | 12.75
|  | 1.7 | 2.5 | 4.25
|  | 5.13 | 2.5 | 12.825
|  | 6.3 | 2.5 | 15.75
|  | 4.2 | 2.5 | 10.5
145.775
MURO DE BLOCK |  | 5.12 | 0.2 | 1.024
|  | 3.8 | 0.2 | 0.76
|  | 5.1 | 0.2 | 1.02
|  | 2.55 | 0.2 | 0.51
3.314
CANCELERIA |  | 1.85 | 1.5 | 2.775
PISO |  |  |  | 33.8 | 31.5
|  |  |  | 127.6 | 124.36
|  |  |  | 161.4 | 155.86
TABLAROCA 12CMS |  | 0.28 | 2.5 | 0.7
|  | 2.54 | 2.5 | 6.35
|  | 4.95 | 2.5 | 12.375
|  | 1.47 | 2.5 | 3.675
|  | 1.85 | 0.35 | 0.6475
23.7475
TABLAROCA 10 CMS |  | 4.78 | 2.5 | 11.95
|  | 4.78 | 2.5 | 11.95
|  | 1.39 | 2.5 | 3.475
|  | 0.85 | 0.35 | 0.2975
|  | 2.61 | 2.5 | 6.525
|  | 1.8 | 0.35 | 0.63
|  | 0.53 | 2.5 | 1.325
|  | 1.8 | 0.35 | 0.63
|  | 2.61 | 2.5 | 6.525
|  | 0.51 | 2.5 | 1.275
|  | 1.8 | 0.35 | 0.63
|  | 1.7 | 2.5 | 4.25
|  | 6.72 | 2.5 | 16.8
|  | 3.88 | 2.5 | 9.7
|  | 3.83 | 2.5 | 9.575
|  | 0.85 | 0.35 | 0.2975
|  | 1.8 | 0.35 | 0.63
|  | 2.89 | 2.5 | 7.225
|  | 1.13 | 2.5 | 2.825
|  | 3.8 | 2.5 | 9.5
|  | 1.47 | 2.5 | 3.675
|  | 0.3 | 2.5 | 0.75
|  | 5.1 | 2.5 | 12.75
|  | 6.3 | 2.5 | 15.75
|  | 0.5 | 2.5 | 1.25
|  | 5.1 | 2.5 | 12.75
|  | 3.2 | 2.5 | 8
|  | 1.65 | 2.5 | 4.125
|  | 0.85 | 0.35 | 0.2975
|  | 2.5 | 2.5 | 6.25
|  | 2.5 | 2.5 | 6.25
|  | 1.6 | 2.5 | 4
|  | 0.05 | 2.5 | 0.125
|  | 0.9 | 0.35 | 0.315
|  | 1.95 | 0.35 | 0.6825
|  | 2.15 | 2.5 | 5.375
188.36
M2
PINTURA MUROS |  | 14 | 1 | 14
|  | 24 | 2 | 48
|  | 188.5 | 2 | 377
439
ZOCLO