## Gaza Bonifacio Salinas
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
FOLIO No.
PROYECTO : ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE GAZA AVE. BONIFACIO SALINAS Y BLVD. MIGUEL DE LA MADRID (DICTAMEN ESTRUCTURAL, ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO)
| OBRA : DICTAMEN ESTRUCTURAL, ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO | [5 empty] | ANEXO E-03
UBICACION : AV. BONIFACIO SALINAS Y BLVD. MIGUEL DE LA MADRID
MUNICIPIO : GUADALUPE, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SMPU-LP-015-2022 | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
10 |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ALTIMÉTRICO Y PLANIMÉTRICO GEO-REFERENCIADO | INFORME | 1 |  |  | 0
20 |  | SONDEO A 25 M DE PROFUNDIAD EN EL ÁREA CERCANA A LA FALLA DE LA GAZA; CON MÁQUINA ROTATORITA DE BARRENAS ESPIRALES HS DE 4.25" DE DIÁMETRO INTERNO Y 8" DE DIÁMETRO EXTERIOR DE ACUERDO CON LA NORMA ASTM D 5151 CON MUESTRO ALTERADO A CADA METRO ASTM 1586. INCLUYE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, ENSAYES DE LABORATORIO DE LAS MUESTRAS OBTENIDAS PARA DETERMINAR CALIDAD, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y COMPORTAMIENTO MECÁNICO. | SONDEO | 2 |  |  | 0
30 |  | SONDEO A 8 M DE PROFUNDIAD PARA MUESTREO INALTERADO DE NÚCLEO DE ROCA CON ABRIR DOBLE GIRATORIO PUNTA DIAMANTE SOBRE EL LECHO DEL RÍO. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, ENSAYES DE LABORATORIO DE LAS MUESTRAS OBTENIDAS PARA DETERMINAR CALIDAD, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y COMPORTAMIENTO MECÁNICO. | SONDEO | 4 |  |  | 0
40 |  | INSPECCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES | INFORME | 1 |  |  | 0
50 |  | DICTAMEN ESTRUCTURAL | INFORME | 1 |  |  | 0
60 |  | ESTUDIO HIDROLÓGICO, REVISIÓN HIDRÁULICA Y ANÁLISIS DE SOCAVACIÓN DEL RÍO SNATA CATARINA | INFORME | 1 |  |  | 0
70 |  | DISEÑO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN | INFORME | 1 |  |  | 0
80 |  | ESTUDIO DE TRÁNSITO | INFORME | 1 |  |  | 0
90 |  | PROYECTO GEOMÉTRICO | INFORME | 1 |  |  | 0
100 |  | PROYECTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | INFORME | 1 |  |  | 0
110 |  | SONDEOS TIPO PCA (SONDEO A CIELO ABIERTO) Y MUESTREO DE MATERIALES, CON AYUDA DE MEDIOS MECÁNICOS O DE FORMA MANUAL, A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 100 CM. INCLUYE: ESTUDIO GEOTÉCNICO, ENSAYES DE LABORATORIO DE LAS MUESTRAS OBTENIDAS PARA DETERMINAR CALIDAD, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y COMPORTAMIENTO MECÁNICO. | SONDEO | 2 |  |  | 0
120 |  | DISEÑO DE PAVIMENTOS | INFORME | 1 |  |  | 0
130 |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | INFORME | 1 |  |  | 0
140 |  | CATÁLOGO DE CONCEPTOS | CATÁLOGO | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.V.A | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: