## Hoja1
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
FOLIO No.
PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO VILLAS DE CARRIZALEJO, CIÉNEGA DE FLORES, N.L.
| OBRA : CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO VILLAS DE CARRIZALEJO, CIÉNEGA DE FLORES, N.L. | [5 empty] | ANEXO E3
| UBICACION : AV. DE LOS RUISEÑORES 1243, COL. VILLAS DE CARRIZALEJO | [5 empty] | JUNTA
MUNICIPIO : CIÉNEGA DE FLORES, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SMPU-LP-037/2022 | FECHA: 27-JULIO-2022
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
A | PRELIMINARES
A1 | TRAZO Y NIVELACION
10 | 010.001.040.00080 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PROCESO QUE DURE LA OBRA, BANCO DE NIVEL GEOREFERENCIADO, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, GAS, DRENAJE, ETC. QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE DICHA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 14127 |  |  | 0
A2 | RETIROS Y DEMOLICIONES
20 |  | DEMOLICIÓN DE GUARNICION DE CONCRETO, POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, (CORDONES EXISTENTES, ETC.) EQUIPO DE CORTE, (LINEAS DE PROYECTO), INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRASPALEO, ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL, ACARREO, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A ZONA AUTORIZADA POR SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 444.29 |  |  | 0
30 |  | DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE EDIFICIO CON MUROS DE BLOCK, Y LOSAS ALIGERADAS CON BARRO BLOCK, FIRMES DE CONCRETO, CIMENTACION INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICONES Y CORTE, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 6.42 |  |  | 0
40 |  | DEMOLICIÓN DE BANQUETA O FIRME DE CONCRETO, POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, (CORDONES EXISTENTES, ETC.) EQUIPO DE CORTE, (LINEAS DE PROYECTO), INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRASPALEO, ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL, ACARREO, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A ZONA AUTORIZADA POR SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 204.27 |  |  | 0
50 |  | RETIRO DE JUEGOS INFANTILES EXISTENTES, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, TRANSPORTACION HASTA BODEGA DE AUTORIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES, INFORME FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRE CON CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO PARA CADA PIEZA, ASÍ COMO SU RESPECTIVA ENTREGA; EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRANSPORTACION, HASTA ALMACEN DE LA DEPENDENCIA Y COPIA DEL RECIBO FIRMADO POR PERSONAL DEL ALMACÉN MUNICIPAL. | PZA | 5 |  |  | 0
60 |  | RETIRO DE PORTERIAS EXISTENTES, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, TRANSPORTACION HASTA BODEGA DE AUTORIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES, INFORME FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRE CON CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO PARA CADA PIEZA, ASÍ COMO SU RESPECTIVA ENTREGA; EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRANSPORTACION, HASTA ALMACEN DE LA DEPENDENCIA Y COPIA DEL RECIBO FIRMADO POR PERSONAL DEL ALMACÉN MUNICIPAL. | PZA | 4 |  |  | 0
70 |  | REHUBICACION DE MALLA CICLONICA EN AREAS DE TRABAJO, INCLUYE: DEMOLICION DE TRABE DE CONCRETO, RETIRO DE POSTES TUBULARES, CARGA, ACARREO Y DESCARGA, INSTALCION EN SU NUEVA UBICACIÓN DENTRO DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ESCAVACION, CONCRETO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA. | ML | 72.6 |  |  | 0
CORTES Y RELLENOS
80 |  | CORTE DE MATERIAL DE CUALQUIER TIPO CON MÁQUINA HASTA NIVEL DE RASANTE DE ACUERDO A PLATAFORMAS DE PROYECTO. INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN. | M3 | 150 |  |  | 0
90 |  | TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO PARA DAR NIVELES DE PROYECTO, APROBADO POR EL LABORATORIO, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM CON LA HUMEDAD OPTIMA EN CAPA NO MAYORES DE 20 CENTIMETROS COMPACTOS. INCLUYE: LOS MATERIALES, SU EXTRACCIÓN, PERMISOS DE EXPLOTACIÓN, PAGO DE DERECHOS, CARGA Y ACARREO, AGUA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA LOCAL Y/O FORÁNEA, DOBLES TURNOS, HORARIO DIURNO Y/O NOCTURNO, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VOLÚMEN MEDIDO EN CAJA). | M3 | 60 |  |  | 0
C | OBRA CIVIL
100 |  | GUARNICION DE CONCRETO DE CONCRETO F´c=200 KG/CM2, TIPO PECHO DE PALOMA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 93 |  |  | 0
110 |  | RAMPA DE CONCRETO DE 12 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA RESISTENCIA F'C= 200 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 20 MM., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10-10 CON ACABADO INTEGRAL AL COLADO TIPO RAYADO SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, PENDIENTE MAXIMA DE 10%. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TRAZO, EXCAVACION, NIVELACION Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON MEMBRANA, RELLENO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA PARA AJUSTAR PENDIENTES) ( VER PLANO DE CONJUNTO PARA UBICACION Y DETALLE). | M2 | 75.11 |  |  | 0
120 |  | SUMINISTRO, ELABORACIÓN DE BANQUETA Y ANDADORES DE 12 CM DE ESPESOR TERMINADO FLOTEADO, CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA RESISTENCIA F'C=200 KG/CM², AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 6 A 10 CM. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10 INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELADO, MUESTREADO, TRASLAPE DE ACERO, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, JUNTAS, COLADO, VIBRADO CON VIBRADOR MECÁNICO, ENRASADO, REGLEADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURADO CON CURACRETO 330 DE LA MARCA FESTER O EQUIVALENTE APLICADO CON APLICADO CON ASPERSOR UNA VEZ ENDURECIDO EL CONCRETO, ACARREOS, TRASPALEO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1574.88 |  |  | 0
130 |  | CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ESPESOR DE 10CM, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, ACABADO PULIDO Y PENDIENTES MÍNIMAS DEL 2% HACIA LOS LADOS. SE INCLUYE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 DE 12 CM X 22 CM Y ARMADA CON CASTILLO ARMEX 10-X20-4. LA GUARNICION SE INSTALARÁ EN EL PERÍMETRO DEL FIRME Y SOBRESALE 2.8 CM RESPECTO AL NIVEL DE PISO TERMINADO DEL FIRME, RANURAS EN LA GUARNICION A CADA 1.5 MTS PARA PERMITIR EL DESALOJO DEL AGUA. CON CAUCHO RESICLACO COLADO EN SITIO GROSOR 2CM CON DISEÑO PERSONALIZADO A COLORES. INCLUYE CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA | M2 | 11.75 |  |  | 0
140 |  | ELABORACION DE GRADAS DE CANCHAS MULTIPROPOSITO, CON COCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA RESISTENCIA F'C=250 KG/CM², AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 6 A 10 CM. ARMADO CON VARILLA #3 A RAZON DE 52.58 KG/M3 (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELADO, EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA, DESCIMBRA, MUESTREADO, TRASLAPE DE ACERO, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, JUNTAS, COLADO, VIBRADO CON VIBRADOR MECÁNICO, ENRASADO, REGLEADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURADO CON CURACRETO 330 DE LA MARCA FESTER O EQUIVALENTE APLICADO CON APLICADO CON ASPERSOR UNA VEZ ENDURECIDO EL CONCRETO, ACARREOS, TRASPALEO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 26.3 |  |  | 0
150 |  | ELABORACION DE BANCAS DE AREA DE CALISTENIA, CON COCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA RESISTENCIA F'C=250 KG/CM², AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 6 A 10 CM. ARMADO CON VARILLA #3 A RAZON DE 60.15 KG/M3 (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELADO, EXCAVACIONES, RELLENOS, CIMBRA DESCIMBRA, MUESTREADO, TRASLAPE DE ACERO, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, JUNTAS, COLADO, VIBRADO CON VIBRADOR MECÁNICO, ENRASADO, REGLEADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURADO CON CURACRETO 330 DE LA MARCA FESTER O EQUIVALENTE APLICADO CON APLICADO CON ASPERSOR UNA VEZ ENDURECIDO EL CONCRETO, ACARREOS, TRASPALEO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 8.4 |  |  | 0
160 |  | SUMINISTRO, ELABORACIÓN DE FIRME DE 12 CM DE ESPESOR TERMINADO FLOTEADO EN AREA DE CANCHAS, CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA RESISTENCIA F'C=200 KG/CM², AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 6 A 10 CM. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10 INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELADO, MUESTREADO, TRASLAPE DE ACERO, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, JUNTAS, COLADO, VIBRADO CON VIBRADOR MECÁNICO, ENRASADO, REGLEADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURADO CON CURACRETO 330 DE LA MARCA FESTER O EQUIVALENTE APLICADO CON APLICADO CON ASPERSOR UNA VEZ ENDURECIDO EL CONCRETO, ACARREOS, TRASPALEO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 778.44 |  |  | 0
170 |  | DENTELLON DE CONCRETO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA F'C = 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", JUNTAS @ 3.00 M, DE 15 X 25 CMS (VER DETALLE EN PLANO) ARMADO CON 4 VARILLAS #3, Y ESTRIBOS #2 @20CMS, ACABADO INTEGRAL AL COLADO DE FLOTEADO, COLADO INTEGRAL CON LA BANQUETA, INCLUYE: MATERIAL, EXCAVACION, CIMBRADO Y DESIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO Y MATERIAL DE LA EXCAVACION FYERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 1613.65 |  |  | 0
180 | 010.020.128.00080 | EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO I Y II PARA CIMENTACIONES POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION A LINEAS DE PROYECTO, INCLUYE: AFINE, TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | M3 | 4.55 |  |  | 0
190 | 010.020.140.00100 | PLANTILLAS DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR , SOBRE LA EXCAVACIÓN RECIENTE, APISONANDO LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN MECANICO. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 4.32 |  |  | 0
200 | 010.020.144.00230 | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA ZAPATAS PARA PORTERIAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA DE PINO, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 3 |  |  | 0
210 | 010.020.152.00060 | ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS PARA PORTERIAS A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 64 |  |  | 0
220 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA ZAPATAS PARA PORTERIAS DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16-18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL COLADO, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 1.1 |  |  | 0
230 | 010.020.152.00010 | ACERO DE REFUERZO EN DADOS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS Fy= 4,200 k/cm². INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | KG | 68 |  |  | 0
240 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA PEDESTALES PARA PORTERIAS, F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL COLADO, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 0.4 |  |  | 0
250 | 010.020.144.00220 | CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN PARA PEDESTAL PARA PORTERIAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, AREA DE CONTACTO, UTILIZANDO MADERA DE PINO, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 4.2 |  |  | 0
260 | 010.010.092.00225 | CARGA, ACARREO Y DESCARGA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y CORTE, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M3 | 1.5 |  |  | 0
270 |  | RELLENO CON MATERIAL DE PRODUCTO DE LAS ESCAVACIONES EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION | M3 | 3.05 |  |  | 0
280 |  | ANCLAS AN-1 A BASE DE ACERO REDONDO LISO DE 5/8" DE DIAM. 12 CM X 60 CMS CON ROSCA STD EN UN EXTREMO DE 10. CM DE LARGO, ACERO ASTM A-36, TUERCA Y ARANDELA. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | PZA | 16 |  |  | 0
D | ACABADOS
290 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ACRÍLICA COLORPLUS, MARCA SPORTMASTER, O EQUIVALENTE, COLOR DE ACUERDO A DISEÑO EN PLANOS DE ACABADOS, PARA RECUBRIMIENTO EN ÁREAS CANCHAS MULTIPROPOSITO AL AIRE LIBRE. INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, TRAZO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 778.44 |  |  | 0
300 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SAN AGUSTIN (STENOTAPHRUM SECUNDATUM). INCLUYE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2130.95 |  |  | 0
310 |  | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN CAPAS DE 25 CMS DE ESPESOR, CON ARENA Y MATERIAL ORGANICO EN PROPORCIÓN 50-30-20, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | M3 | 426 |  |  | 0
320 |  | APLICACIÓN DE RIEGO PARA HIDRATAR CAPA DE TIERRA DE JARDIN PARA RECIBIR PASTO SAN AGUSTIN O EQUIVALENTE A RAZON DE 12 LTS./M2. (LAMINA DE 12 MM Ó 1/2 PULGADA POR RIEGO). | M2 | 2130.95 |  |  | 0
330 |  | RIEGOS SUBSECUENTES DURANTE LA PRIMERA SEMANA, DESPUES DE LA SIEMBRA APLICAR 2 RIEGOS DIARIOS DE 5 LTS./M2. Y DESPUES APLICAR UN RIEGO DIARIO DE 7 LTS/M2. | M2 | 2130.95 |  |  | 0
340 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOSETA DE PIEDRA SOLUM APP MARCA OPTICRETOS, O EQUIVALENTE, COLOR DE ACUERDO A DISEÑO EN PLANOS DE ACABADOS, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, TRAZO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 32.5 |  |  | 0
345 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO TIPO COMFORTPLAY XP-30 O SIMILAR A BASE DE FIBRA 100% DE POLIETILENO Y YARN SIZ 8000 DENIER FIBRATADO DE 3/8" DE ESPESOR CON UNA ALTURA DE PELO DE 30 MM, CON UN FONDO PRIMARIO DE DOBLE TEJIDO DE POLIETILENO Y FONDO SECUNDARIO DE URETANO UNITARIO, CON RELLENO DE CAUCHO DE ALTA DENSIDAD Y ARENA SILICA 20/40, MALLA GEOTEXTIL PARA CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE HIERBAS NO DESEADAS INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES Y/O ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, LINEAS DE JUEGO DEL MISMO MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | M2 | 826.37 |  |  | 0
350 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA GRIS DE 3/4 EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS, HASTA FORMAR UNA CAPA UNIFORME ESPESOR VARIABLE (VER DETALLES EN PLANOS). INCLUYE. MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TENDIDO, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M3 | 237.22 |  |  | 0
360 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA GRIS OSCURO DE 3/4 EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS, HASTA FORMAR UNA CAPA UNIFORME ESPESOR VARIABLE (VER DETALLES EN PLANOS). INCLUYE. MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TENDIDO, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M3 | 1237.68 |  |  | 0
370 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MULCH CORTEZA DE ARBOL COLOR NATURAL CAPA DE 10 CMS, INCLUYE. MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TENDIDO, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 398.7 |  |  | 0
380 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MULCH ASTILLA DE PINO COLOR NATURAL CAPA DE 5 CMS, INCLUYE. MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TENDIDO, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 398.7 |  |  | 0
390 |  | MALLA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO 170GR/M2, PARA CONTROL DE HIERBAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1237.68 |  |  | 0
400 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RIBETE PARA JARDIN ROYAL DIAMOND DE 12 CMS O EQUIVALENTE, FIJADO CON ESTACAS DE ACERO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 435 |  |  | 0
410 |  | SUMINISTRO ARBOL ENCINO SIEMPRE VERDE, DE 5" DEB (DIÁMETRO EN LA BASE), INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA, DESCARGA, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 5 |  |  | 0
420 |  | SEMBRADO DE ENCINO SIEMPRE VERDE, DE 5" DEB (DIÁMETRO EN LA BASE), EXCAVACION DE 1.30 X 1.30 X 90 CM DE PROFUNDIDAD, COMPOSICION DEL SUSTRATO A BASE DE TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO, EN PROPORCION: 50: 30: 20 RESPECTIVAMENTE. INCLUYE CARGA, DESCARGA, ACARREO, PLANTADO DEL ARBOL, E INSTALACIÓN DE TUTOREO MEDIANTE 3 LINEAS DE CABLE PROTEGIDO CON MANGUERA POLIDUCTO EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL TRONCO. BARRIDO FINAL DEL AREA, RECOLECCIÓN DEL PRODUCTO SOBRANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, Y TRES JORNADAS DE RIEGO A SATURACIÓN DE HUMEDAD. | PZA | 5 |  |  | 0
430 |  | SUMINISTRO ARBOL EBANO, DE 5" DEB (DIÁMETRO EN LA BASE), INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA, DESCARGA, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 5 |  |  | 0
440 |  | SEMBRADO DE ENCINO EBANO, DE 5" DEB (DIÁMETRO EN LA BASE), EXCAVACION DE 1.30 X 1.30 X 90 CM DE PROFUNDIDAD, COMPOSICION DEL SUSTRATO A BASE DE TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO, EN PROPORCION: 50: 30: 20 RESPECTIVAMENTE. INCLUYE CARGA, DESCARGA, ACARREO, PLANTADO DEL ARBOL, E INSTALACIÓN DE TUTOREO MEDIANTE 3 LINEAS DE CABLE PROTEGIDO CON MANGUERA POLIDUCTO EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL TRONCO. BARRIDO FINAL DEL AREA, RECOLECCIÓN DEL PRODUCTO SOBRANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, Y TRES JORNADAS DE RIEGO A SATURACIÓN DE HUMEDAD. | PZA | 5 |  |  | 0
F | MOBILIARIO URBANO
450 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO TEMÁTICO MCA. REDDPARK, MODELO RD-E509 SERIE MULTIFUNCIONAL ESCALABLE O EQUIVALENTE APROBADO POR SUPERVISIÓN DE OBRA, INCLUYE: ESTRUCUTURA DE METAL CON ACABADO EN PINTURA ELEXTROSTÁTICA, Y MALLA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETE, ELEMENTOS DE ANCLAJE SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE E INSTALACION EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
460 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO TEMÁTICO MCA. REDDPARK, MODELO RD-C266 SERIE MONABLE O EQUIVALENTE APROBADO POR SUPERVISIÓN DE OBRA, INCLUYE: ESTRUCUTURA DE METAL CON ACABADO EN PINTURA ELEXTROSTÁTICA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETE, ELEMENTOS DE ANCLAJE SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE E INSTALACION EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
470 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO TEMÁTICO MCA. REDDPARK, MODELO RD-C250D PASAMANOS O EQUIVALENTE APROBADO POR SUPERVISIÓN DE OBRA, INCLUYE: ESTRUCUTURA DE METAL CON ACABADO EN PINTURA ELEXTROSTÁTICA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETE, ELEMENTOS DE ANCLAJE SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE E INSTALACION EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
480 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO TEMÁTICO MCA. REDDPARK, MODELO RD-C251 GIRATORIO O EQUIVALENTE APROBADO POR SUPERVISIÓN DE OBRA, INCLUYE: ESTRUCUTURA DE METAL CON ACABADO EN PINTURA ELEXTROSTÁTICA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETE, ELEMENTOS DE ANCLAJE SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE E INSTALACION EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
490 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO TEMÁTICO MCA. REDDPARK, MODELO RD-C244 COLUMPIO DOBLE O EQUIVALENTE APROBADO POR SUPERVISIÓN DE OBRA, INCLUYE: ESTRUCUTURA DE METAL CON ACABADO EN PINTURA ELEXTROSTÁTICA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETE, ELEMENTOS DE ANCLAJE SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE E INSTALACION EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
500 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO TEMÁTICO MCA. REDDPARK, MODELO RD-E234B SERIE TELARAÑA O EQUIVALENTE APROBADO POR SUPERVISIÓN DE OBRA, INCLUYE: ESTRUCUTURA DE METAL CON ACABADO EN PINTURA ELEXTROSTÁTICA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETE, ELEMENTOS DE ANCLAJE SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE E INSTALACION EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
510 |  | MOBILIARIO PARA CALISTENIA FABRICADO A MEDIDA A BASE DE TUBULAR METÁLICO DE 2" DE DIAMETRO C-80 XE ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA EN ESMALTE COLOR GRIS CLARO SEGUN MUESTRA APROBADA, ANCLADO CON 15 BLOQUES DE CONCRETO DE 30 X 60 CMS ARMADO CON 4 VR#3 Y ESTRIBOS #3@15 CMS, (VER DETALLE EN PLANOS) INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, EXCAVACION,CONCRETO, CIMBRA APARENTE, DESIMBRA, HABILITADO DEL ACERO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. | KG | 320 |  |  | 0
520 |  | BLOQUES DE CONCRETO ARMADO DE 30 X 30 X 60 CMS, ARMADO CON 4 VARIILAS #4 Y ESTRIBOS #3@15 CMS, CON CONCRETO F´C=200KG/CM2 COMO MINIMO, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, EXCAVACION, RELLENOS, HABILIATDO DEL ACERO. COLADO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 12 |  |  | 0
530 |  | PORTERIA Y CANASTA FABRICADA A MEDIDA A BASE DE TUBULAR METÁLICO DE 4" Y 3" CEDULA 40-E, CON MEDIDAS DE LA PORTERIA DE 3.63 MTS X 2.03MTS ALTO, X 1.00 MTS DE FONDO, CON PERFIL TUBULAR DE 4",Y CANASTA SOBRE LA PORTERIA CON PERFIL TUBULAR DE 3" DE 1.8 X 1.8MTS, TABLERO DE MADERA DE 1.80 X 1.20 MTS CON CANASTA (VER DETALLE EN PLANOS) INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
540 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CERCA PERIMETRAL MODULAR "REJA DEACERO MODELO CLASICO O EQUIVALENTE EN CALIDAD" A BASE DE PANELES DE REJA CON PLIEGUES DE REFUERZO (80MM DE BASE X 25MM DE ALTURA A 90°), ELECTROSOLDADOS (NORMA ASTM A-185), GALVANIZADOS (NORMA ASTM A-64), FABRICADOS CON VARILLAS CALIBRE 6 EN 1.00M DE ALTO POR 2.50M DE LARGO CON ABERTURAS DE 5CM X 20CM. INCLUYE RESPECTIVOS POSTES, GALVANIZADOS (POR DENTRO Y POR FUERA NORMA ASTM A-653), DE 2 1/4" X 2 1/4" CALIBRE 16, ALTURA TOTAL DE 1.50M, CON TAPA PLASTICA DE POLIPROPILENO CON PROTECCION A LOS RAYOS UV, ASI COMO SISTEMA DE SUJECION CON ABRAZADERAS METALICAS, DE SOLERA GALVANIZADA Y TROQUELADA CALIBRE 12. TODOS LOS ELEMENTOS PINTADOS CON POLIESTER TERMOENDURECIDO A 100 MICRAS DE ESPESOR MINIMO (NORMA ASTMD-7091) PARA RESISTENCIA AL INTEMPERISMO (NORMA ASTM-G 154-04 ). SE INCLUYE PERNO BISAGRA, TORNILLERIA CABEZA DE COCHE Y TUJERCA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4" X 5/16" PARA ABRAZADERAS. SE INCLUYE LA EXCAVACIÓN DE POZOS Y RETIRO DE MATERIAL PARA LA CORRECTA CIMENTACION DE CADA POSTE, DE 25X25X55CM DE PROFUNDIDAD, CON CONCRETO RESISTENCIA MINIMA 200KG/CM2. | ML | 74.73 |  |  | 0
550 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1M ALTO X 1 M ANCHO EN UNA HOJA FABRICADA A BASE DE "REJA DEACERO MODELO CLASICO O EQUIVALENTE EN CALIDAD" CON BASTIDOR TUBULAR CUADRADO (PTR) DE 1.5" X 1.5", POSTES CARGADORES PTR DE 2.5" X 2.5", BISAGRA ESTANDAR CILINDRICA Y PASADOR PORTA CANDADOS. TODOS LOS ELEMENTOS GALVANIZADOS CLASE III Y PINTADOS CON POLIESTER TERMOENDURECIDO AKZO NOBEL A 100 MICRAS DE ESPESOR MINIMO (NORMA ASTMD-7091) PARA RESISTENCIA AL INTEMPERISMO (NORMA ASTM-G 154-04). SE INCLUYE LA EXCAVACION DE POZOS Y RETIRO DE MATERIAL PARA LA CORRECTA CIMENTACION DE 25X25X60CM DE PROFUNDIDAD, CON CONCRETO DE RESISTENCIA MINIMA 200KG/CM2, PARA AMBOS POSTES CARGADORES DE LA PUERTA | PZA | 2 |  |  | 0
560 | 010.050.452.00160 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL,100% NYLON, TRATADA PARA INTEMPERIE, HILO CAL. 21 DE 6.00M DE ALTURA,INCLUYE : SUMINISTRO Y COLOCACIÓN POSTES ,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 139.4 |  |  | 0
G | VARIOS |  |  |  |  | 0
570 | 010.070.508.00050 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 14127 |  |  | 0
580 | 110.330.844.00110 | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA (AS-BUILT), EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2016 E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS, Y CATALOGO FINAL DE LA OBRA (VOLUMENES FINALES Y EXTRAS) SIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMAÑO CARTA AC174:C186 LA DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. | JGO | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.V.A | 0
[6 empty] | TOTAL | 0

## Hoja2 (hidden)
| CORTE | RELLENO
| 0.77 | 2.56
| 0.03 | 70.16
| 0 | 4.34
| 78.93 | 394.76 |  | 100.73
| 11.18 | 1.41
| 8.13 | 0.54
| 0 | 15.73
| 193.99 | 5.87
| 86.01 | 194.07
| 24.77 | 331.69
| 0 | 11.08
| 403.81 | 1032.21
46.3
37.76 |  |  | piso
35.66
| 33.42 |  | 81.67
| 333 |  | 97.22
412.72
178.89